## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 0.9757 | 1.07 | 91.1869 | -8.8131 | 0.123 | -0.76667 |  | 3303 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPMS18271B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 0.2505 | 0.253 | 99.0119 | -0.98814 | 0.021 | -0.11905 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 2.2795 | 2.24 | 101.7634 | 1.7634 | 0.112 | 0.35268 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 2.3725 | 2.24 | 105.9152 | 5.9152 | 0.112 | 1.183 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 3.0489 | 2.88 | 105.8646 | 5.8646 | 0.144 | 1.1729 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 3.0368 | 2.88 | 105.4444 | 5.4444 | 0.144 | 1.0889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 0.2496 | 0.253 | 98.6561 | -1.3439 | 0.021 | -0.1619 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 1.4726 | 1.53 | 96.2484 | -3.7516 | 0.103 | -0.55728 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 3.4543 | 3.21 | 107.6106 | 7.6106 | 0.199 | 1.2276 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 3.3005 | 3.21 | 102.8193 | 2.8193 | 0.199 | 0.45477 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 1.4672 | 1.53 | 95.8954 | -4.1046 | 0.103 | -0.60971 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 0.2532 | 0.253 | 100.0791 | 0.079051 | 0.021 | 0.0095238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 1.0708 | 1.07 | 100.0748 | 0.074766 | 0.123 | 0.0065041 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 3.3149 | 3.21 | 103.2679 | 3.2679 | 0.199 | 0.52714 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 1.541 | 1.53 | 100.719 | 0.71895 | 0.103 | 0.1068 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 |  | 0.2525 | 0.253 | 99.8024 | -0.19763 | 0.021 | -0.02381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 1.0493 | 1.07 | 98.0654 | -1.9346 | 0.123 | -0.16829 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 1.0572 | 1.07 | 98.8037 | -1.1963 | 0.123 | -0.10407 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 2.2959 | 2.24 | 102.4955 | 2.4955 | 0.112 | 0.49911 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 0.2424 | 0.253 | 95.8103 | -4.1897 | 0.021 | -0.50476 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 2.3283 | 2.24 | 103.942 | 3.942 | 0.112 | 0.78839 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 2.9286 | 2.88 | 101.6875 | 1.6875 | 0.144 | 0.3375 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 2.9784 | 2.88 | 103.4167 | 3.4167 | 0.144 | 0.68333 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 1.5467 | 1.53 | 101.0915 | 1.0915 | 0.103 | 0.16214 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 3.2268 | 3.21 | 100.5234 | 0.52336 | 0.199 | 0.084422 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 1.5673 | 1.53 | 102.4379 | 2.4379 | 0.103 | 0.36214 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 3.223 | 3.21 | 100.405 | 0.40498 | 0.199 | 0.065327 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 0.2432 | 0.253 | 96.1265 | -3.8735 | 0.021 | -0.46667 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 0.2359 | 0.253 | 93.2411 | -6.7589 | 0.021 | -0.81429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 1.0006 | 1.07 | 93.514 | -6.486 | 0.123 | -0.56423 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-23 |  | 1.0467 | 1.07 | 97.8224 | -2.1776 | 0.123 | -0.18943 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-15 |  | 2.93 | 2.88 | 101.7361 | 1.7361 | 0.144 | 0.34722 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19219B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 2.469 | 2.24 | 110.2232 | 10.2232 | 0.112 | 2.0446 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 2.4615 | 2.24 | 109.8884 | 9.8884 | 0.112 | 1.9777 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 2.9497 | 2.88 | 102.4201 | 2.4201 | 0.144 | 0.48403 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 3.4314 | 3.21 | 106.8972 | 6.8972 | 0.199 | 1.1126 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 1.4703 | 1.53 | 96.098 | -3.902 | 0.103 | -0.57961 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 3.4406 | 3.21 | 107.1838 | 7.1838 | 0.199 | 1.1588 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 1.5348 | 1.53 | 100.3137 | 0.31373 | 0.103 | 0.046602 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.245 | 0.253 | 96.8379 | -3.1621 | 0.021 | -0.38095 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 1.0093 | 1.07 | 94.3271 | -5.6729 | 0.123 | -0.4935 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 1.0366 | 1.07 | 96.8785 | -3.1215 | 0.123 | -0.27154 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.2321 | 0.253 | 91.7391 | -8.2609 | 0.021 | -0.99524 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 3.0417 | 2.88 | 105.6146 | 5.6146 | 0.144 | 1.1229 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 1.4758 | 1.47 | 100.3946 | 0.39456 | 0.119 | 0.048739 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 3.0081 | 2.88 | 104.4479 | 4.4479 | 0.144 | 0.88958 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 |  | 1.393 | 1.47 | 94.7619 | -5.2381 | 0.119 | -0.64706 | 0.03 | 3303 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 1.4255 | 1.53 | 93.1699 | -6.8301 | 0.103 | -1.0146 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 1.4861 | 1.53 | 97.1307 | -2.8693 | 0.103 | -0.42621 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 0.3878 | 0.38 | 102.0526 | 2.0526 | 0.026 | 0.3 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 0.3757 | 0.38 | 98.8684 | -1.1316 | 0.026 | -0.16538 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.2409 | 0.253 | 95.2174 | -4.7826 | 0.021 | -0.57619 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.2424 | 0.253 | 95.8103 | -4.1897 | 0.021 | -0.50476 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 0.9493 | 1.07 | 88.7196 | -11.2804 | 0.123 | -0.9813 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 3.0299 | 2.88 | 105.2049 | 5.2049 | 0.144 | 1.041 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 0.9634 | 1.07 | 90.0374 | -9.9626 | 0.123 | -0.86667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 2.9914 | 2.88 | 103.8681 | 3.8681 | 0.144 | 0.77361 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 1.4445 | 1.47 | 98.2653 | -1.7347 | 0.119 | -0.21429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 1.3887 | 1.47 | 94.4694 | -5.5306 | 0.119 | -0.68319 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 0.3726 | 0.38 | 98.0526 | -1.9474 | 0.026 | -0.28462 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 1.4474 | 1.53 | 94.6013 | -5.3987 | 0.103 | -0.80194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 1.4484 | 1.53 | 94.6667 | -5.3333 | 0.103 | -0.79223 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 0.3593 | 0.38 | 94.5526 | -5.4474 | 0.026 | -0.79615 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 0.9906 | 1.07 | 92.5794 | -7.4206 | 0.123 | -0.64553 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.241 | 0.253 | 95.2569 | -4.7431 | 0.021 | -0.57143 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.2458 | 0.253 | 97.1542 | -2.8458 | 0.021 | -0.34286 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 3.0344 | 2.88 | 105.3611 | 5.3611 | 0.144 | 1.0722 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 1.4844 | 1.47 | 100.9796 | 0.97959 | 0.119 | 0.12101 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 1.4162 | 1.47 | 96.3401 | -3.6599 | 0.119 | -0.4521 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 0.4008 | 0.38 | 105.4737 | 5.4737 | 0.026 | 0.8 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 1.1156 | 1.07 | 104.2617 | 4.2617 | 0.123 | 0.37073 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.2688 | 0.253 | 106.2451 | 6.2451 | 0.021 | 0.75238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-08-24 |  | 1.0209 | 1.07 | 95.4112 | -4.5888 | 0.123 | -0.39919 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20237A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.2459 | 0.253 | 97.1937 | -2.8063 | 0.021 | -0.3381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 1.0693 | 1.07 | 99.9346 | -0.065421 | 0.123 | -0.0056911 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 3.1887 | 2.88 | 110.7188 | 10.7188 | 0.144 | 2.1437 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 2.9959 | 2.88 | 104.0243 | 4.0243 | 0.144 | 0.80486 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 1.4535 | 1.47 | 98.8776 | -1.1224 | 0.119 | -0.13866 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 1.5444 | 1.47 | 105.0612 | 5.0612 | 0.119 | 0.62521 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 0.4161 | 0.38 | 109.5 | 9.5 | 0.026 | 1.3885 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 1.6312 | 1.53 | 106.6144 | 6.6144 | 0.103 | 0.98252 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 0.3693 | 0.38 | 97.1842 | -2.8158 | 0.026 | -0.41154 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 1.6933 | 1.53 | 110.6732 | 10.6732 | 0.103 | 1.5854 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 1.0713 | 1.07 | 100.1215 | 0.1215 | 0.123 | 0.010569 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.2727 | 0.253 | 107.7866 | 7.7866 | 0.021 | 0.9381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 1.0712 | 1.07 | 100.1121 | 0.11215 | 0.123 | 0.0097561 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.271 | 0.253 | 107.1146 | 7.1146 | 0.021 | 0.85714 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 1.5719 | 1.47 | 106.932 | 6.932 | 0.119 | 0.8563 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 3.0938 | 2.88 | 107.4236 | 7.4236 | 0.144 | 1.4847 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 1.4777 | 1.47 | 100.5238 | 0.52381 | 0.119 | 0.064706 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 3.1012 | 2.88 | 107.6806 | 7.6806 | 0.144 | 1.5361 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 1.5362 | 1.53 | 100.4052 | 0.40523 | 0.103 | 0.060194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 0.3853 | 0.38 | 101.3947 | 1.3947 | 0.026 | 0.20385 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 1.4402 | 1.53 | 94.1307 | -5.8693 | 0.103 | -0.87184 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 0.3954 | 0.374 | 105.7219 | 5.7219 | 0.021 | 1.019 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 3.1469 | 3.04 | 103.5164 | 3.5164 | 0.208 | 0.51394 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 0.3603 | 0.38 | 94.8158 | -5.1842 | 0.026 | -0.75769 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 2.9098 | 2.88 | 101.0347 | 1.0347 | 0.144 | 0.20694 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 1.4583 | 1.47 | 99.2041 | -0.79592 | 0.119 | -0.098319 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 0.3732 | 0.374 | 99.7861 | -0.2139 | 0.021 | -0.038095 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 3.0353 | 3.04 | 99.8454 | -0.15461 | 0.208 | -0.022596 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 2.9246 | 2.88 | 101.5486 | 1.5486 | 0.144 | 0.30972 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 1.3966 | 1.47 | 95.0068 | -4.9932 | 0.119 | -0.61681 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 1.4793 | 1.53 | 96.6863 | -3.3137 | 0.103 | -0.49223 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 0.3658 | 0.38 | 96.2632 | -3.7368 | 0.026 | -0.54615 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 3.0734 | 2.88 | 106.7153 | 6.7153 | 0.144 | 1.3431 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 0.3713 | 0.38 | 97.7105 | -2.2895 | 0.026 | -0.33462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 1.4966 | 1.53 | 97.817 | -2.183 | 0.103 | -0.32427 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 0.4272 | 0.374 | 114.2246 | 14.2246 | 0.021 | 2.5333 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 0.3967 | 0.374 | 106.0695 | 6.0695 | 0.021 | 1.081 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 3.1607 | 3.04 | 103.9704 | 3.9704 | 0.208 | 0.58029 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 3.1238 | 3.04 | 102.7566 | 2.7566 | 0.208 | 0.40288 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 1.3715 | 1.47 | 93.2993 | -6.7007 | 0.119 | -0.82773 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 1.4536 | 1.47 | 98.8844 | -1.1156 | 0.119 | -0.13782 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 2.8915 | 2.88 | 100.3993 | 0.39931 | 0.144 | 0.079861 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 1.486 | 1.53 | 97.1242 | -2.8758 | 0.103 | -0.42718 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 0.3542 | 0.38 | 93.2105 | -6.7895 | 0.026 | -0.99231 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 1.516 | 1.53 | 99.085 | -0.91503 | 0.103 | -0.13592 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 0.3579 | 0.38 | 94.1842 | -5.8158 | 0.026 | -0.85 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 3.1865 | 3.04 | 104.8191 | 4.8191 | 0.208 | 0.70433 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 0.3956 | 0.374 | 105.7754 | 5.7754 | 0.021 | 1.0286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 0.4151 | 0.374 | 110.9893 | 10.9893 | 0.021 | 1.9571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 2.8856 | 2.88 | 100.1944 | 0.19444 | 0.144 | 0.038889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-14 |  | 2.6938 | 3.04 | 88.6118 | -11.3882 | 0.208 | -1.6644 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21225A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 1.45 | 1.47 | 98.6395 | -1.3605 | 0.119 | -0.16807 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 2.9445 | 2.88 | 102.2396 | 2.2396 | 0.144 | 0.44792 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 1.4858 | 1.47 | 101.0748 | 1.0748 | 0.119 | 0.13277 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.3986 | 0.38 | 104.8947 | 4.8947 | 0.026 | 0.71538 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 1.5291 | 1.53 | 99.9412 | -0.058824 | 0.103 | -0.0087379 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 0.3671 | 0.38 | 96.6053 | -3.3947 | 0.026 | -0.49615 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 1.4622 | 1.53 | 95.5686 | -4.4314 | 0.103 | -0.65825 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 0.4069 | 0.374 | 108.7968 | 8.7968 | 0.021 | 1.5667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 3.1177 | 3.04 | 102.5559 | 2.5559 | 0.208 | 0.37356 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 0.3703 | 0.374 | 99.0107 | -0.9893 | 0.021 | -0.17619 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 3.0306 | 3.04 | 99.6908 | -0.30921 | 0.208 | -0.045192 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 1.4804 | 1.47 | 100.7075 | 0.70748 | 0.119 | 0.087395 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 1.6149 | 1.51 | 106.947 | 6.947 | 0.091 | 1.1527 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 1.5699 | 1.51 | 103.9669 | 3.9669 | 0.091 | 0.65824 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 0.486 | 0.486 | 100 | 0 | 0.087 | 0 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 0.3806 | 0.38 | 100.1579 | 0.15789 | 0.026 | 0.023077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 0.49 | 0.486 | 100.823 | 0.82305 | 0.087 | 0.045977 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 3.01 | 3.04 | 99.0132 | -0.98684 | 0.208 | -0.14423 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 0.36 | 0.38 | 94.7368 | -5.2632 | 0.026 | -0.76923 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 0.37 | 0.374 | 98.9305 | -1.0695 | 0.021 | -0.19048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 3.12 | 3.04 | 102.6316 | 2.6316 | 0.208 | 0.38462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 0.37 | 0.374 | 98.9305 | -1.0695 | 0.021 | -0.19048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 1.49 | 1.47 | 101.3605 | 1.3605 | 0.119 | 0.16807 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 1.52 | 1.51 | 100.6623 | 0.66225 | 0.091 | 0.10989 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 1.54 | 1.47 | 104.7619 | 4.7619 | 0.119 | 0.58824 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 1.63 | 1.51 | 107.947 | 7.947 | 0.091 | 1.3187 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 0.39 | 0.38 | 102.6316 | 2.6316 | 0.026 | 0.38462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 0.45 | 0.486 | 92.5926 | -7.4074 | 0.087 | -0.41379 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0.026 | 0 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 3.05 | 3.04 | 100.3289 | 0.32895 | 0.208 | 0.048077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 0.49 | 0.486 | 100.823 | 0.82305 | 0.087 | 0.045977 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 3.21 | 3.04 | 105.5921 | 5.5921 | 0.208 | 0.81731 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 1.48 | 1.47 | 100.6803 | 0.68027 | 0.119 | 0.084034 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 1.6 | 1.51 | 105.9603 | 5.9603 | 0.091 | 0.98901 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 1.45 | 1.47 | 98.6395 | -1.3605 | 0.119 | -0.16807 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 0.41 | 0.374 | 109.6257 | 9.6257 | 0.021 | 1.7143 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 0.42 | 0.374 | 112.2995 | 12.2995 | 0.021 | 2.1905 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 1.59 | 1.51 | 105.298 | 5.298 | 0.091 | 0.87912 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 0.51 | 0.486 | 104.9383 | 4.9383 | 0.087 | 0.27586 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 0.5 | 0.486 | 102.8807 | 2.8807 | 0.087 | 0.16092 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0.026 | 0 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 0.39 | 0.38 | 102.6316 | 2.6316 | 0.026 | 0.38462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 3.23 | 3.04 | 106.25 | 6.25 | 0.208 | 0.91346 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 0.38 | 0.374 | 101.6043 | 1.6043 | 0.021 | 0.28571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 0.4 | 0.374 | 106.9519 | 6.9519 | 0.021 | 1.2381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 3.14 | 3.04 | 103.2895 | 3.2895 | 0.208 | 0.48077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 1.61 | 1.51 | 106.6225 | 6.6225 | 0.091 | 1.0989 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.5 | 1.47 | 102.0408 | 2.0408 | 0.119 | 0.2521 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 1.57 | 1.51 | 103.9735 | 3.9735 | 0.091 | 0.65934 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 1.4 | 1.47 | 95.2381 | -4.7619 | 0.119 | -0.58824 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0.026 | 0 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 0.47 | 0.486 | 96.7078 | -3.2922 | 0.087 | -0.18391 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 0.41 | 0.38 | 107.8947 | 7.8947 | 0.026 | 1.1538 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 0.48 | 0.486 | 98.7654 | -1.2346 | 0.087 | -0.068966 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 3.08 | 3.04 | 101.3158 | 1.3158 | 0.208 | 0.19231 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.38 | 0.374 | 101.6043 | 1.6043 | 0.021 | 0.28571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.37 | 0.374 | 98.9305 | -1.0695 | 0.021 | -0.19048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.71 | 0.68 | 104.4118 | 4.4118 | 0.039 | 0.76923 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 1.56 | 1.51 | 103.3113 | 3.3113 | 0.091 | 0.54945 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.67 | 0.68 | 98.5294 | -1.4706 | 0.039 | -0.25641 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 1.53 | 1.51 | 101.3245 | 1.3245 | 0.091 | 0.21978 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 0.4795 | 0.486 | 98.6626 | -1.3374 | 0.087 | -0.074713 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.8404 | 1.81 | 101.6796 | 1.6796 | 0.131 | 0.23206 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 3.1023 | 3.04 | 102.0493 | 2.0493 | 0.208 | 0.29952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 0.4608 | 0.486 | 94.8148 | -5.1852 | 0.087 | -0.28966 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 3.2403 | 3.04 | 106.5888 | 6.5888 | 0.208 | 0.96298 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 1.6064 | 1.51 | 106.3841 | 6.3841 | 0.091 | 1.0593 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.8618 | 1.81 | 102.8619 | 2.8619 | 0.131 | 0.39542 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.3801 | 0.374 | 101.631 | 1.631 | 0.021 | 0.29048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.3795 | 0.374 | 101.4706 | 1.4706 | 0.021 | 0.2619 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.6074 | 1.51 | 106.4503 | 6.4503 | 0.091 | 1.0703 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.6989 | 0.68 | 102.7794 | 2.7794 | 0.039 | 0.48462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.6964 | 0.68 | 102.4118 | 2.4118 | 0.039 | 0.42051 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.8235 | 1.81 | 100.7459 | 0.74586 | 0.131 | 0.10305 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.4623 | 0.486 | 95.1235 | -4.8765 | 0.087 | -0.27241 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.7883 | 1.81 | 98.8011 | -1.1989 | 0.131 | -0.16565 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 3.253 | 3.04 | 107.0066 | 7.0066 | 0.208 | 1.024 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.3696 | 0.374 | 98.8235 | -1.1765 | 0.021 | -0.20952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.5074 | 0.486 | 104.4033 | 4.4033 | 0.087 | 0.24598 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 0.3826 | 0.374 | 102.2995 | 2.2995 | 0.021 | 0.40952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 3.075 | 3.04 | 101.1513 | 1.1513 | 0.208 | 0.16827 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 1.4766 | 1.51 | 97.7881 | -2.2119 | 0.091 | -0.36703 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.7427 | 0.68 | 109.2206 | 9.2206 | 0.039 | 1.6077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.7162 | 0.68 | 105.3235 | 5.3235 | 0.039 | 0.92821 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.4751 | 0.486 | 97.7572 | -2.2428 | 0.087 | -0.12529 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 1.5644 | 1.51 | 103.6026 | 3.6026 | 0.091 | 0.5978 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.7001 | 1.81 | 93.9282 | -6.0718 | 0.131 | -0.83893 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 0.4946 | 0.486 | 101.7695 | 1.7695 | 0.087 | 0.098851 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.7859 | 1.81 | 98.6685 | -1.3315 | 0.131 | -0.18397 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 3.137 | 3.04 | 103.1908 | 3.1908 | 0.208 | 0.46635 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.3961 | 0.374 | 105.9091 | 5.9091 | 0.021 | 1.0524 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 3.0481 | 3.04 | 100.2664 | 0.26645 | 0.208 | 0.038942 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.3776 | 0.374 | 100.9626 | 0.96257 | 0.021 | 0.17143 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 1.5632 | 1.51 | 103.5232 | 3.5232 | 0.091 | 0.58462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 1.538 | 1.51 | 101.8543 | 1.8543 | 0.091 | 0.30769 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.7313 | 0.68 | 107.5441 | 7.5441 | 0.039 | 1.3154 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.7318 | 0.68 | 107.6176 | 7.6176 | 0.039 | 1.3282 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.8529 | 1.81 | 102.3702 | 2.3702 | 0.131 | 0.32748 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 0.4776 | 0.486 | 98.2716 | -1.7284 | 0.087 | -0.096552 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.3851 | 0.374 | 102.9679 | 2.9679 | 0.021 | 0.52857 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.9253 | 1.81 | 106.3702 | 6.3702 | 0.131 | 0.88015 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A