## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 1.4475 | 1.17 | 123.7179 | 23.7179 | 0.25 | 1.11 |  | 3302 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPMS18271B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 1.721 | 1.71 | 100.6433 | 0.64327 | 0.25 | 0.044 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 1.9334 | 1.71 | 113.0643 | 13.0643 | 0.25 | 0.8936 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 7.9198 | 7.51 | 105.4567 | 5.4567 | 0.4 | 1.0245 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 8.0227 | 7.51 | 106.8269 | 6.8269 | 0.4 | 1.2818 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 0.7701 | 0.445 | 173.0562 | 73.0562 | 0.25 | 1.3004 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 0.7135 | 0.516 | 138.2752 | 38.2752 | 0.25 | 0.79 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 1.9203 | 1.17 | 164.1282 | 64.1282 | 0.25 | 3.0012 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-03-06 |  | 0.7055 | 0.445 | 158.5393 | 58.5393 | 0.25 | 1.042 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19065A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 1.5964 | 1.17 | 136.4444 | 36.4444 | 0.25 | 1.7056 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 2.2527 | 1.17 | 192.5385 | 92.5385 | 0.25 | 4.3308 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 1.5032 | 1.71 | 87.9064 | -12.0936 | 0.25 | -0.8272 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 2.1136 | 1.71 | 123.6023 | 23.6023 | 0.25 | 1.6144 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 7.6319 | 7.51 | 101.6232 | 1.6232 | 0.4 | 0.30475 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 7.6586 | 7.51 | 101.9787 | 1.9787 | 0.4 | 0.3715 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 0.5092 | 0.265 | 192.1509 | 92.1509 | 0.25 | 0.9768 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 0.6319 | 0.445 | 142 | 42 | 0.25 | 0.7476 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 0.6943 | 0.445 | 156.0225 | 56.0225 | 0.25 | 0.9972 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 1.6582 | 1.17 | 141.7265 | 41.7265 | 0.25 | 1.9528 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-23 |  | 1.7417 | 1.17 | 148.8632 | 48.8632 | 0.25 | 2.2868 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-15 |  | 8.2773 | 7.51 | 110.217 | 10.217 | 0.4 | 1.9183 | 0.5 | 3302 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19219B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 2.2734 | 1.71 | 132.9474 | 32.9474 | 0.25 | 2.2536 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 2.2868 | 1.71 | 133.731 | 33.731 | 0.25 | 2.3072 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 7.9505 | 7.51 | 105.8655 | 5.8655 | 0.4 | 1.1013 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 0.879 | 0.516 | 170.3488 | 70.3488 | 0.25 | 1.452 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.6299 | 0.445 | 141.5506 | 41.5506 | 0.25 | 0.7396 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 1.882 | 1.17 | 160.8547 | 60.8547 | 0.25 | 2.848 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | E | 2.1193 | 1.17 | 181.1368 | 81.1368 | 0.25 | 3.7972 | 0.5 | 3302 | Analyte detected in laboratory blank | Sample was diluted | See result laboratory comment | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | E | 7.0708 | 7.51 | 94.1518 | -5.8482 | 0.4 | -1.098 | 0.5 | 3302 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-17 | E | 1.7946 | 1.86 | 96.4839 | -3.5161 | 0.25 | -0.2616 | 0.5 | 3302 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 7.5713 | 7.51 | 100.8162 | 0.81625 | 0.4 | 0.15325 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 | E | 1.5626 | 1.86 | 84.0108 | -15.9892 | 0.25 | -1.1896 | 0.5 | 3302 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | E | 1.8864 | 1.88 | 100.3404 | 0.34043 | 0.25 | 0.0256 | 0.5 | 3302 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 1.7326 | 1.88 | 92.1596 | -7.8404 | 0.25 | -0.5896 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 1.1795 | 1.17 | 100.812 | 0.81197 | 0.25 | 0.038 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 7.1927 | 7.51 | 95.775 | -4.225 | 0.4 | -0.79325 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 1.1989 | 1.17 | 102.4701 | 2.4701 | 0.25 | 0.1156 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 7.3306 | 7.51 | 97.6112 | -2.3888 | 0.4 | -0.4485 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 1.8899 | 1.86 | 101.6075 | 1.6075 | 0.25 | 0.1196 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 1.7531 | 1.86 | 94.2527 | -5.7473 | 0.25 | -0.4276 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 1.8751 | 1.88 | 99.7394 | -0.26064 | 0.25 | -0.0196 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 1.6212 | 1.88 | 86.234 | -13.766 | 0.25 | -1.0352 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 1.3626 | 1.17 | 116.4615 | 16.4615 | 0.25 | 0.7704 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 6.9117 | 7.51 | 92.0333 | -7.9667 | 0.4 | -1.4958 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 1.7444 | 1.86 | 93.7849 | -6.2151 | 0.25 | -0.4624 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 1.7628 | 1.86 | 94.7742 | -5.2258 | 0.25 | -0.3888 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 1.0758 | 1.17 | 91.9487 | -8.0513 | 0.25 | -0.3768 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 1.789 | 1.88 | 95.1596 | -4.8404 | 0.25 | -0.364 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 1.1982 | 1.17 | 102.4103 | 2.4103 | 0.25 | 0.1128 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 1.1328 | 1.17 | 96.8205 | -3.1795 | 0.25 | -0.1488 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 7.4248 | 7.51 | 98.8655 | -1.1345 | 0.4 | -0.213 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 7.0311 | 7.51 | 93.6232 | -6.3768 | 0.4 | -1.1972 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 1.6431 | 1.86 | 88.3387 | -11.6613 | 0.25 | -0.8676 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 1.9001 | 1.86 | 102.1559 | 2.1559 | 0.25 | 0.1604 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 1.7953 | 1.88 | 95.4947 | -4.5053 | 0.25 | -0.3388 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 1.6353 | 1.88 | 86.984 | -13.016 | 0.25 | -0.9788 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 1.2455 | 1.17 | 106.453 | 6.453 | 0.25 | 0.302 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 1.3003 | 1.17 | 111.1368 | 11.1368 | 0.25 | 0.5212 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 1.8655 | 1.86 | 100.2957 | 0.2957 | 0.25 | 0.022 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 7.6209 | 7.51 | 101.4767 | 1.4767 | 0.4 | 0.27725 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 1.4261 | 1.86 | 76.672 | -23.328 | 0.25 | -1.7356 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 7.5326 | 7.51 | 100.3009 | 0.30093 | 0.4 | 0.0565 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 1.5171 | 1.88 | 80.6968 | -19.3032 | 0.25 | -1.4516 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 2.651 | 2.75 | 96.4 | -3.6 | 0.25 | -0.396 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 2.4728 | 3.06 | 80.8105 | -19.1895 | 0.25 | -2.3488 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 1.8329 | 1.88 | 97.4947 | -2.5053 | 0.25 | -0.1884 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 7.1768 | 7.51 | 95.5632 | -4.4368 | 0.4 | -0.833 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 1.7775 | 1.86 | 95.5645 | -4.4355 | 0.25 | -0.33 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 2.7261 | 2.75 | 99.1309 | -0.86909 | 0.25 | -0.0956 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 2.9946 | 3.06 | 97.8627 | -2.1373 | 0.25 | -0.2616 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 6.8976 | 7.51 | 91.8455 | -8.1545 | 0.4 | -1.531 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 1.5954 | 1.86 | 85.7742 | -14.2258 | 0.25 | -1.0584 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 1.7606 | 1.88 | 93.6489 | -6.3511 | 0.25 | -0.4776 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 7.3384 | 7.51 | 97.715 | -2.285 | 0.4 | -0.429 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 1.8936 | 1.88 | 100.7234 | 0.7234 | 0.25 | 0.0544 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 2.8139 | 2.75 | 102.3236 | 2.3236 | 0.25 | 0.2556 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 2.7066 | 2.75 | 98.4218 | -1.5782 | 0.25 | -0.1736 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 3.3605 | 3.06 | 109.8203 | 9.8203 | 0.25 | 1.202 | 0.5 | 3302 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 3.5213 | 3.06 | 115.0752 | 15.0752 | 0.25 | 1.8452 | 0.5 | 3302 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-18 |  | 0.8717 | 0.265 | 328.9434 | 228.9434 | 0.25 | 2.4268 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21138A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 1.6456 | 1.86 | 88.4731 | -11.5269 | 0.25 | -0.8576 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 1.7219 | 1.86 | 92.5753 | -7.4247 | 0.25 | -0.5524 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 7.2131 | 7.51 | 96.0466 | -3.9534 | 0.4 | -0.74225 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 1.7098 | 1.88 | 90.9468 | -9.0532 | 0.25 | -0.6808 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 1.5633 | 1.88 | 83.1543 | -16.8457 | 0.25 | -1.2668 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 3.0096 | 3.06 | 98.3529 | -1.6471 | 0.25 | -0.2016 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 2.6368 | 2.75 | 95.8836 | -4.1164 | 0.25 | -0.4528 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 2.4997 | 3.06 | 81.6895 | -18.3105 | 0.25 | -2.2412 | 0.5 | 3302 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 3.0334 | 2.75 | 110.3055 | 10.3055 | 0.25 | 1.1336 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 7.1017 | 7.51 | 94.5632 | -5.4368 | 0.4 | -1.0207 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 1.8657 | 1.86 | 100.3065 | 0.30645 | 0.25 | 0.0228 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 7.0291 | 7.51 | 93.5965 | -6.4035 | 0.4 | -1.2023 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 1.7611 | 1.86 | 94.6828 | -5.3172 | 0.25 | -0.3956 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 1.8773 | 1.88 | 99.8564 | -0.14362 | 0.25 | -0.0108 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 0.5014 | 0.265 | 189.2075 | 89.2075 | 0.25 | 0.9456 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 1.8365 | 1.88 | 97.6862 | -2.3138 | 0.25 | -0.174 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 2.8133 | 2.75 | 102.3018 | 2.3018 | 0.25 | 0.2532 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 3.0821 | 3.06 | 100.7222 | 0.72222 | 0.25 | 0.0884 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 2.6338 | 2.75 | 95.7745 | -4.2255 | 0.25 | -0.4648 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 3.0369 | 3.06 | 99.2451 | -0.7549 | 0.25 | -0.0924 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 1.7562 | 1.86 | 94.4194 | -5.5806 | 0.25 | -0.4152 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 0.9599 | 0.945 | 101.5767 | 1.5767 | 0.25 | 0.0596 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 2.0187 | 1.88 | 107.3777 | 7.3777 | 0.25 | 0.5548 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.25 | 0.22 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 2.9 | 3.06 | 94.7712 | -5.2288 | 0.25 | -0.64 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 1.9 | 1.88 | 101.0638 | 1.0638 | 0.25 | 0.08 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 2.7 | 2.75 | 98.1818 | -1.8182 | 0.25 | -0.2 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 2.7 | 3.06 | 88.2353 | -11.7647 | 0.25 | -1.44 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 2.7 | 2.75 | 98.1818 | -1.8182 | 0.25 | -0.2 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 2.1 | 1.86 | 112.9032 | 12.9032 | 0.25 | 0.96 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 2 | 1.86 | 107.5269 | 7.5269 | 0.25 | 0.56 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 1.8 | 1.88 | 95.7447 | -4.2553 | 0.25 | -0.32 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 0.8 | 0.945 | 84.6561 | -15.3439 | 0.25 | -0.58 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 1.8 | 1.88 | 95.7447 | -4.2553 | 0.25 | -0.32 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 3 | 3.06 | 98.0392 | -1.9608 | 0.25 | -0.24 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 0.9 | 0.945 | 95.2381 | -4.7619 | 0.25 | -0.18 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 2 | 1.86 | 107.5269 | 7.5269 | 0.25 | 0.56 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 1.9 | 1.86 | 102.1505 | 2.1505 | 0.25 | 0.16 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 3.1 | 2.75 | 112.7273 | 12.7273 | 0.25 | 1.4 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 3.1 | 3.06 | 101.3072 | 1.3072 | 0.25 | 0.16 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 1 | 0.945 | 105.8201 | 5.8201 | 0.25 | 0.22 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 0.9 | 0.945 | 95.2381 | -4.7619 | 0.25 | -0.18 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 1.9 | 1.88 | 101.0638 | 1.0638 | 0.25 | 0.08 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 2.1 | 1.88 | 111.7021 | 11.7021 | 0.25 | 0.88 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 3.1 | 3.06 | 101.3072 | 1.3072 | 0.25 | 0.16 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 2.6 | 2.75 | 94.5455 | -5.4545 | 0.25 | -0.6 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 2.7 | 2.75 | 98.1818 | -1.8182 | 0.25 | -0.2 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 3.2 | 3.06 | 104.5752 | 4.5752 | 0.25 | 0.56 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-07-29 |  | 2.7 | 2.75 | 98.1818 | -1.8182 | 0.25 | -0.2 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22172A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.9 | 1.86 | 102.1505 | 2.1505 | 0.25 | 0.16 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 2 | 1.86 | 107.5269 | 7.5269 | 0.25 | 0.56 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 1.7 | 1.88 | 90.4255 | -9.5745 | 0.25 | -0.72 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 0.8 | 0.945 | 84.6561 | -15.3439 | 0.25 | -0.58 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 1.9 | 1.88 | 101.0638 | 1.0638 | 0.25 | 0.08 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 0.8 | 0.945 | 84.6561 | -15.3439 | 0.25 | -0.58 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 3 | 3.06 | 98.0392 | -1.9608 | 0.25 | -0.24 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 2.6 | 2.75 | 94.5455 | -5.4545 | 0.25 | -0.6 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 3.6 | 2.75 | 130.9091 | 30.9091 | 0.25 | 3.4 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 2.2 | 2.36 | 93.2203 | -6.7797 | 0.25 | -0.64 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 2.4 | 2.36 | 101.6949 | 1.6949 | 0.25 | 0.16 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.017 | 0.945 | 107.619 | 7.619 | 0.25 | 0.288 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 7.599 | 8.2 | 92.6707 | -7.3293 | 0.574 | -1.047 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 2.7917 | 3.06 | 91.232 | -8.768 | 0.25 | -1.0732 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 0.8082 | 0.945 | 85.5238 | -14.4762 | 0.25 | -0.5472 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 3.1043 | 3.06 | 101.4477 | 1.4477 | 0.25 | 0.1772 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 7.7472 | 8.2 | 94.478 | -5.522 | 0.574 | -0.78885 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 2.7206 | 2.75 | 98.9309 | -1.0691 | 0.25 | -0.1176 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 3.047 | 2.75 | 110.8 | 10.8 | 0.25 | 1.188 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 2.5022 | 2.36 | 106.0254 | 6.0254 | 0.25 | 0.5688 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 2.0959 | 2.36 | 88.8093 | -11.1907 | 0.25 | -1.0564 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 7.4149 | 8.2 | 90.4256 | -9.5744 | 0.574 | -1.3678 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.8811 | 0.945 | 93.2381 | -6.7619 | 0.25 | -0.2556 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 7.3851 | 8.2 | 90.0622 | -9.9378 | 0.574 | -1.4197 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 2.9509 | 3.06 | 96.4346 | -3.5654 | 0.25 | -0.4364 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 2.7043 | 2.75 | 98.3382 | -1.6618 | 0.25 | -0.1828 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.8737 | 0.945 | 92.455 | -7.545 | 0.25 | -0.2852 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 2.8705 | 2.75 | 104.3818 | 4.3818 | 0.25 | 0.482 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 2.5408 | 2.36 | 107.661 | 7.661 | 0.25 | 0.7232 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 2.5107 | 2.36 | 106.3856 | 6.3856 | 0.25 | 0.6028 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 2.9357 | 3.06 | 95.9379 | -4.0621 | 0.25 | -0.4972 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.9178 | 0.945 | 97.1217 | -2.8783 | 0.25 | -0.1088 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 7.2214 | 8.2 | 88.0659 | -11.9341 | 0.574 | -1.7049 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 0.837 | 0.945 | 88.5714 | -11.4286 | 0.25 | -0.432 | 0.5 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 7.5072 | 8.2 | 91.5512 | -8.4488 | 0.574 | -1.207 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 3.0428 | 3.06 | 99.4379 | -0.56209 | 0.25 | -0.0688 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 2.773 | 2.75 | 100.8364 | 0.83636 | 0.25 | 0.092 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.9793 | 3.06 | 97.3627 | -2.6373 | 0.25 | -0.3228 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 2.7843 | 2.75 | 101.2473 | 1.2473 | 0.25 | 0.1372 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 2.3697 | 2.36 | 100.411 | 0.41102 | 0.25 | 0.0388 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 2.5811 | 2.36 | 109.3686 | 9.3686 | 0.25 | 0.8844 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 7.372 | 8.2 | 89.9024 | -10.0976 | 0.574 | -1.4425 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.1284 | 0.945 | 119.4074 | 19.4074 | 0.25 | 0.7336 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 2.6675 | 2.75 | 97 | -3 | 0.25 | -0.33 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Chromium, UNF, cICP-MS | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 7.4543 | 8.2 | 90.9061 | -9.0939 | 0.574 | -1.2991 | 0.5 | 3302 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A