## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-03 |  | 3.8191 | 3.7 | 103.2189 | 3.2189 | 0.267 | 0.44607 |  | 3304 |  |  |  | ug/L | T223 | ICPMS18271B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 2.3941 | 2.45 | 97.7184 | -2.2816 | 0.482 | -0.11598 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 8.353 | 8.19 | 101.9902 | 1.9902 | 0.489 | 0.33333 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 3.8122 | 3.78 | 100.8519 | 0.85185 | 0.271 | 0.11882 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-10-15 |  | 3.9418 | 3.7 | 106.5351 | 6.5351 | 0.267 | 0.90562 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18288B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 4.0836 | 3.78 | 108.0317 | 8.0317 | 0.271 | 1.1203 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 22.7746 | 21.6 | 105.438 | 5.438 | 1.33 | 0.88316 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 |  | 2.5112 | 2.45 | 102.498 | 2.498 | 0.482 | 0.12697 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 22.9436 | 21.6 | 106.2204 | 6.2204 | 1.33 | 1.0102 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 |  | 2.7705 | 2.45 | 113.0816 | 13.0816 | 0.482 | 0.66494 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 6.2538 | 6.41 | 97.5632 | -2.4368 | 0.3205 | -0.48736 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 |  | 3.8307 | 3.78 | 101.3413 | 1.3413 | 0.271 | 0.18708 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 4.3915 | 3.7 | 118.6892 | 18.6892 | 0.267 | 2.5899 | 0.4 | 3304 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 6.3369 | 6.41 | 98.8596 | -1.1404 | 0.3205 | -0.22808 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 9.646 | 8.19 | 117.7778 | 17.7778 | 0.489 | 2.9775 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-20 |  | 8.9699 | 8.19 | 109.5226 | 9.5226 | 0.489 | 1.5949 | 0.4 | 3304 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 2.8012 | 2.45 | 114.3347 | 14.3347 | 0.482 | 0.72863 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-25 |  | 3.715 | 3.78 | 98.2804 | -1.7196 | 0.271 | -0.23985 | 0.4 | 3304 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19051B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-25 |  | 4.8275 | 3.7 | 130.473 | 30.473 | 0.267 | 4.2228 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19051B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 3.8345 | 3.7 | 103.6351 | 3.6351 | 0.267 | 0.50375 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 6.4062 | 6.41 | 99.9407 | -0.059282 | 0.3205 | -0.011856 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-16 |  | 3.9023 | 3.7 | 105.4676 | 5.4676 | 0.267 | 0.75768 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19105A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 2.4584 | 2.45 | 100.3429 | 0.34286 | 0.482 | 0.017427 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 2.4536 | 2.45 | 100.1469 | 0.14694 | 0.482 | 0.0074689 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-27 |  | 7.9663 | 8.19 | 97.2686 | -2.7314 | 0.489 | -0.45746 | 0.4 | 3304 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | µg/L | T227 | ICPMS19114A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 3.8746 | 3.78 | 102.5026 | 2.5026 | 0.271 | 0.34908 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-04-30 |  | 3.7955 | 3.7 | 102.5811 | 2.5811 | 0.267 | 0.35768 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 8.2368 | 8.19 | 100.5714 | 0.57143 | 0.489 | 0.095706 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 3.9789 | 3.78 | 105.2619 | 5.2619 | 0.271 | 0.73395 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 |  | 2.4346 | 2.45 | 99.3714 | -0.62857 | 0.482 | -0.03195 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 |  | 2.564 | 2.45 | 104.6531 | 4.6531 | 0.482 | 0.23651 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 22.3244 | 21.6 | 103.3537 | 3.3537 | 1.33 | 0.54466 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 22.3481 | 21.6 | 103.4634 | 3.4634 | 1.33 | 0.56248 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 6.5504 | 6.41 | 102.1903 | 2.1903 | 0.3205 | 0.43807 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 3.8872 | 3.7 | 105.0595 | 5.0595 | 0.267 | 0.70112 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 |  | 3.8838 | 3.78 | 102.746 | 2.746 | 0.271 | 0.38303 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 6.5617 | 6.41 | 102.3666 | 2.3666 | 0.3205 | 0.47332 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 4.8723 | 3.7 | 131.6838 | 31.6838 | 0.267 | 4.3906 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 8.4297 | 8.19 | 102.9267 | 2.9267 | 0.489 | 0.49018 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 8.2352 | 8.19 | 100.5519 | 0.55189 | 0.489 | 0.092434 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 |  | 6.5554 | 6.41 | 102.2683 | 2.2683 | 0.3205 | 0.45367 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 6.9727 | 2.45 | 284.6 | 184.6 | 0.482 | 9.3832 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-07-23 |  | 3.6818 | 3.78 | 97.4021 | -2.5979 | 0.271 | -0.36236 | 0.4 | 3304 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19203A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-23 |  | 2.9699 | 2.45 | 121.2204 | 21.2204 | 0.482 | 1.0786 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 |  | 6.3062 | 6.41 | 98.3807 | -1.6193 | 0.3205 | -0.32387 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-05 |  | 8.2851 | 8.19 | 101.1612 | 1.1612 | 0.489 | 0.19448 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19217A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-15 |  | 22.4794 | 21.6 | 104.0713 | 4.0713 | 1.33 | 0.6612 | 0.4 | 3304 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19219B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 5.8675 | 3.78 | 155.2249 | 55.2249 | 0.271 | 7.703 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 4.2093 | 3.78 | 111.3571 | 11.3571 | 0.271 | 1.5841 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 22.5013 | 21.6 | 104.1727 | 4.1727 | 1.33 | 0.67767 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-08-27 |  | 8.3813 | 8.19 | 102.3358 | 2.3358 | 0.489 | 0.39121 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19238A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 6.4412 | 6.41 | 100.4867 | 0.48674 | 0.3205 | 0.097348 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 |  | 22.2166 | 21.6 | 102.8546 | 2.8546 | 1.33 | 0.46361 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 4.2228 | 3.7 | 114.1297 | 14.1297 | 0.267 | 1.9581 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-09-17 |  | 285.0276 | 3.7 | 7703.4486 | 7603.4486 | 0.267 | 1053.6614 | 0.4 | 3304 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19260A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 6.374 | 6.41 | 99.4384 | -0.56162 | 0.3205 | -0.11232 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 8.2436 | 8.19 | 100.6545 | 0.65446 | 0.489 | 0.10961 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 2.5385 | 2.45 | 103.6122 | 3.6122 | 0.482 | 0.18361 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 2.6294 | 2.45 | 107.3224 | 7.3224 | 0.482 | 0.3722 | 0.4 | 3304 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 8.5178 | 8.19 | 104.0024 | 4.0024 | 0.489 | 0.67035 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 21.2113 | 21.6 | 98.2005 | -1.7995 | 1.33 | -0.29226 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 3.9611 | 3.98 | 99.5251 | -0.47487 | 0.2 | -0.0945 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 21.5475 | 21.6 | 99.7569 | -0.24306 | 1.33 | -0.039474 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 |  | 3.6574 | 3.98 | 91.8945 | -8.1055 | 0.2 | -1.613 | 0.4 | 3304 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 6.6276 | 6.41 | 103.3947 | 3.3947 | 0.3205 | 0.67894 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 6.3166 | 6.41 | 98.5429 | -1.4571 | 0.3205 | -0.29142 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 6.7475 | 6.9 | 97.7899 | -2.2101 | 0.345 | -0.44203 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 6.6272 | 6.9 | 96.0464 | -3.9536 | 0.345 | -0.79072 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 8.2475 | 8.19 | 100.7021 | 0.70208 | 0.489 | 0.11759 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 8.1698 | 8.19 | 99.7534 | -0.24664 | 0.489 | -0.041309 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 2.1352 | 2.45 | 87.151 | -12.849 | 0.482 | -0.65311 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 21.1609 | 21.6 | 97.9671 | -2.0329 | 1.33 | -0.33015 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 2.104 | 2.45 | 85.8776 | -14.1224 | 0.482 | -0.71784 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 21.3658 | 21.6 | 98.9157 | -1.0843 | 1.33 | -0.17609 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 4.4171 | 3.98 | 110.9824 | 10.9824 | 0.2 | 2.1855 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 3.764 | 3.98 | 94.5729 | -5.4271 | 0.2 | -1.08 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 5.9262 | 6.41 | 92.4524 | -7.5476 | 0.3205 | -1.5095 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-03-03 |  | 6.7902 | 6.9 | 98.4087 | -1.5913 | 0.345 | -0.31826 | 0.4 | 3304 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20063B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 6.1454 | 6.41 | 95.8721 | -4.1279 | 0.3205 | -0.82559 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 6.3476 | 6.9 | 91.9942 | -8.0058 | 0.345 | -1.6012 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 2.5059 | 2.45 | 102.2816 | 2.2816 | 0.482 | 0.11598 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 8.009 | 8.19 | 97.79 | -2.21 | 0.489 | -0.37014 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 7.8839 | 8.19 | 96.2625 | -3.7375 | 0.489 | -0.62597 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 22.0757 | 21.6 | 102.2023 | 2.2023 | 1.33 | 0.35767 | 0.4 | 3304 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 3.9051 | 3.98 | 98.1181 | -1.8819 | 0.2 | -0.3745 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 3.7573 | 3.98 | 94.4045 | -5.5955 | 0.2 | -1.1135 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 2.5062 | 2.45 | 102.2939 | 2.2939 | 0.482 | 0.1166 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 7.5524 | 6.9 | 109.4551 | 9.4551 | 0.345 | 1.891 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 2.7058 | 2.45 | 110.4408 | 10.4408 | 0.482 | 0.53071 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 9.1677 | 8.19 | 111.9377 | 11.9377 | 0.489 | 1.9994 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 8.3196 | 8.19 | 101.5824 | 1.5824 | 0.489 | 0.26503 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 2.4666 | 2.45 | 100.6776 | 0.67755 | 0.482 | 0.03444 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 23.7974 | 21.6 | 110.1731 | 10.1731 | 1.33 | 1.6522 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 22.1738 | 21.6 | 102.6565 | 2.6565 | 1.33 | 0.43143 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 3.9149 | 3.98 | 98.3643 | -1.6357 | 0.2 | -0.3255 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 4.2175 | 3.98 | 105.9673 | 5.9673 | 0.2 | 1.1875 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 7.2265 | 6.9 | 104.7319 | 4.7319 | 0.345 | 0.94638 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 6.4919 | 6.41 | 101.2777 | 1.2777 | 0.3205 | 0.25554 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 6.7769 | 6.9 | 98.2159 | -1.7841 | 0.345 | -0.35681 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 6.9317 | 6.41 | 108.1388 | 8.1388 | 0.3205 | 1.6278 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 2.8962 | 2.45 | 118.2122 | 18.2122 | 0.482 | 0.92573 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 8.7677 | 8.19 | 107.0537 | 7.0537 | 0.489 | 1.1814 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 2.7752 | 2.45 | 113.2735 | 13.2735 | 0.482 | 0.67469 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 8.4448 | 8.19 | 103.1111 | 3.1111 | 0.489 | 0.52106 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 4.3301 | 3.98 | 108.7965 | 8.7965 | 0.2 | 1.7505 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 23.2952 | 21.6 | 107.8481 | 7.8481 | 1.33 | 1.2746 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 3.8334 | 3.98 | 96.3166 | -3.6834 | 0.2 | -0.733 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 23.5959 | 21.6 | 109.2403 | 9.2403 | 1.33 | 1.5007 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 6.6766 | 6.41 | 104.1591 | 4.1591 | 0.3205 | 0.83183 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 7.0921 | 6.9 | 102.7841 | 2.7841 | 0.345 | 0.55681 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 6.148 | 6.41 | 95.9126 | -4.0874 | 0.3205 | -0.81747 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 8.8124 | 8.14 | 108.2604 | 8.2604 | 0.407 | 1.6521 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 1.6465 | 1.61 | 102.2671 | 2.2671 | 0.2 | 0.1825 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 7.2315 | 6.9 | 104.8043 | 4.8043 | 0.345 | 0.96087 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 21.998 | 21.6 | 101.8426 | 1.8426 | 1.33 | 0.29925 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 4.0725 | 3.98 | 102.3241 | 2.3241 | 0.2 | 0.4625 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 8.3802 | 8.14 | 102.9509 | 2.9509 | 0.407 | 0.59017 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 1.4822 | 1.61 | 92.0621 | -7.9379 | 0.2 | -0.639 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 21.6882 | 21.6 | 100.4083 | 0.40833 | 1.33 | 0.066316 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 3.8564 | 3.98 | 96.8945 | -3.1055 | 0.2 | -0.618 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 5.8813 | 6.41 | 91.752 | -8.248 | 0.3205 | -1.6496 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 6.8498 | 6.9 | 99.2725 | -0.72754 | 0.345 | -0.14551 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 22.5377 | 21.6 | 104.3412 | 4.3412 | 1.33 | 0.70504 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 |  | 6.4673 | 6.41 | 100.8939 | 0.89392 | 0.3205 | 0.17878 | 0.4 | 3304 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 6.9464 | 6.9 | 100.6725 | 0.67246 | 0.345 | 0.13449 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 8.7083 | 8.14 | 106.9816 | 6.9816 | 0.407 | 1.3963 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 8.6052 | 8.14 | 105.715 | 5.715 | 0.407 | 1.143 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 1.6823 | 1.61 | 104.4907 | 4.4907 | 0.2 | 0.3615 | 0.4 | 3304 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 1.5988 | 1.61 | 99.3043 | -0.69565 | 0.2 | -0.056 | 0.4 | 3304 | Analyte detected in laboratory blank | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 3.4867 | 3.98 | 87.6055 | -12.3945 | 0.2 | -2.4665 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 3.8705 | 3.98 | 97.2487 | -2.7513 | 0.2 | -0.5475 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 22.5161 | 21.6 | 104.2412 | 4.2412 | 1.33 | 0.6888 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 6.4095 | 6.41 | 99.9922 | -0.0078003 | 0.3205 | -0.0015601 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 6.799 | 6.9 | 98.5362 | -1.4638 | 0.345 | -0.29275 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 6.1655 | 6.41 | 96.1856 | -3.8144 | 0.3205 | -0.76287 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 6.9838 | 6.9 | 101.2145 | 1.2145 | 0.345 | 0.2429 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 1.5963 | 1.61 | 99.1491 | -0.85093 | 0.2 | -0.0685 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 7.9795 | 8.14 | 98.0283 | -1.9717 | 0.407 | -0.39435 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 1.4635 | 1.61 | 90.9006 | -9.0994 | 0.2 | -0.7325 | 0.4 | 3304 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 8.2701 | 8.14 | 101.5983 | 1.5983 | 0.407 | 0.31966 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 21.509 | 21.6 | 99.5787 | -0.4213 | 1.33 | -0.068421 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 3.7535 | 3.98 | 94.309 | -5.691 | 0.2 | -1.1325 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 21.3497 | 21.6 | 98.8412 | -1.1588 | 1.33 | -0.1882 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 4.3535 | 3.98 | 109.3844 | 9.3844 | 0.2 | 1.8675 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 7.0295 | 6.9 | 101.8768 | 1.8768 | 0.345 | 0.37536 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 6.6559 | 6.41 | 103.8362 | 3.8362 | 0.3205 | 0.76724 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 7.0713 | 6.9 | 102.4826 | 2.4826 | 0.345 | 0.49652 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 6.3664 | 6.41 | 99.3198 | -0.68019 | 0.3205 | -0.13604 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 8.3641 | 8.14 | 102.7531 | 2.7531 | 0.407 | 0.55061 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 1.6495 | 1.61 | 102.4534 | 2.4534 | 0.2 | 0.1975 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 8.4377 | 8.14 | 103.6572 | 3.6572 | 0.407 | 0.73145 | 0.4 | 3304 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 1.6229 | 1.61 | 100.8012 | 0.80124 | 0.2 | 0.0645 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 4.0709 | 3.98 | 102.2839 | 2.2839 | 0.2 | 0.4545 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 2.1731 | 2.16 | 100.6065 | 0.60648 | 0.2 | 0.0655 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 2.2299 | 2.16 | 103.2361 | 3.2361 | 0.2 | 0.3495 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 6.1356 | 5.68 | 108.0211 | 8.0211 | 0.408 | 1.1167 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 7.075 | 6.9 | 102.5362 | 2.5362 | 0.345 | 0.50725 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 6.2 | 5.68 | 109.1549 | 9.1549 | 0.408 | 1.2745 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 1.6 | 1.61 | 99.3789 | -0.62112 | 0.2 | -0.05 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 7.1 | 6.9 | 102.8986 | 2.8986 | 0.345 | 0.57971 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 8.2 | 8.14 | 100.7371 | 0.7371 | 0.407 | 0.14742 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 1.5 | 1.61 | 93.1677 | -6.8323 | 0.2 | -0.55 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 8.6 | 8.14 | 105.6511 | 5.6511 | 0.407 | 1.1302 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 4 | 3.98 | 100.5025 | 0.50251 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 2.2 | 2.16 | 101.8519 | 1.8519 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 4.1 | 3.98 | 103.0151 | 3.0151 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 2.3 | 2.16 | 106.4815 | 6.4815 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 6.8 | 6.9 | 98.5507 | -1.4493 | 0.345 | -0.28986 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 5.7 | 5.68 | 100.3521 | 0.35211 | 0.408 | 0.04902 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 6.9 | 6.9 | 100 | 0 | 0.345 | 0 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 1.7 | 1.61 | 105.5901 | 5.5901 | 0.2 | 0.45 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 5.8 | 5.68 | 102.1127 | 2.1127 | 0.408 | 0.29412 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 1.7 | 1.61 | 105.5901 | 5.5901 | 0.2 | 0.45 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 4.1 | 3.98 | 103.0151 | 3.0151 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 2.3 | 2.16 | 106.4815 | 6.4815 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 3.9 | 3.98 | 97.9899 | -2.0101 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 8.7 | 8.14 | 106.8796 | 6.8796 | 0.407 | 1.3759 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 8.6 | 8.14 | 105.6511 | 5.6511 | 0.407 | 1.1302 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 2.2 | 2.16 | 101.8519 | 1.8519 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 6.2 | 5.68 | 109.1549 | 9.1549 | 0.408 | 1.2745 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 5.8 | 5.68 | 102.1127 | 2.1127 | 0.408 | 0.29412 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 7 | 6.9 | 101.4493 | 1.4493 | 0.345 | 0.28986 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 7 | 6.9 | 101.4493 | 1.4493 | 0.345 | 0.28986 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 1.6 | 1.61 | 99.3789 | -0.62112 | 0.2 | -0.05 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 8.5 | 8.14 | 104.4226 | 4.4226 | 0.407 | 0.88452 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 8.3 | 8.14 | 101.9656 | 1.9656 | 0.407 | 0.39312 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 1.6 | 1.61 | 99.3789 | -0.62112 | 0.2 | -0.05 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 2.1 | 2.16 | 97.2222 | -2.7778 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 3.9 | 3.98 | 97.9899 | -2.0101 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 2.2 | 2.16 | 101.8519 | 1.8519 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 3.7 | 3.98 | 92.9648 | -7.0352 | 0.2 | -1.4 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 6.7 | 6.9 | 97.1014 | -2.8986 | 0.345 | -0.57971 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 5.7 | 5.68 | 100.3521 | 0.35211 | 0.408 | 0.04902 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 7 | 6.9 | 101.4493 | 1.4493 | 0.345 | 0.28986 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 5.8 | 5.68 | 102.1127 | 2.1127 | 0.408 | 0.29412 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 1.5 | 1.61 | 93.1677 | -6.8323 | 0.2 | -0.55 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 8.3 | 8.14 | 101.9656 | 1.9656 | 0.407 | 0.39312 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 8.4 | 8.14 | 103.1941 | 3.1941 | 0.407 | 0.63882 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 5.9 | 6 | 98.3333 | -1.6667 | 0.3 | -0.33333 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 2.4 | 2.16 | 111.1111 | 11.1111 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 6.3 | 6 | 105 | 5 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 2.3 | 2.16 | 106.4815 | 6.4815 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 6.1877 | 5.68 | 108.9384 | 8.9384 | 0.408 | 1.2444 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 7.5957 | 7.16 | 106.0852 | 6.0852 | 0.712 | 0.61194 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 1.6806 | 1.61 | 104.3851 | 4.3851 | 0.2 | 0.353 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 5.9224 | 5.68 | 104.2676 | 4.2676 | 0.408 | 0.59412 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.1586 | 1.61 | 134.0745 | 34.0745 | 0.2 | 2.743 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 2.3644 | 2.16 | 109.463 | 9.463 | 0.2 | 1.022 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 7.5992 | 7.16 | 106.1341 | 6.1341 | 0.712 | 0.61685 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 8.275 | 8.14 | 101.6585 | 1.6585 | 0.407 | 0.3317 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 8.857 | 8.14 | 108.8084 | 8.8084 | 0.407 | 1.7617 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 2.3036 | 2.16 | 106.6481 | 6.6481 | 0.2 | 0.718 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 6.3652 | 6 | 106.0867 | 6.0867 | 0.3 | 1.2173 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 5.8239 | 6 | 97.065 | -2.935 | 0.3 | -0.587 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 7.5419 | 7.16 | 105.3338 | 5.3338 | 0.712 | 0.53638 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 8.1301 | 5.68 | 143.1356 | 43.1356 | 0.408 | 6.0051 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 7.2282 | 7.16 | 100.9525 | 0.95251 | 0.712 | 0.095787 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 1.7464 | 1.61 | 108.472 | 8.472 | 0.2 | 0.682 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 8.2839 | 8.14 | 101.7678 | 1.7678 | 0.407 | 0.35356 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 5.7412 | 5.68 | 101.0775 | 1.0775 | 0.408 | 0.15 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 9.2013 | 8.14 | 113.0381 | 13.0381 | 0.407 | 2.6076 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 1.5188 | 1.61 | 94.3354 | -5.6646 | 0.2 | -0.456 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 2.029 | 2.16 | 93.9352 | -6.0648 | 0.2 | -0.655 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 5.8585 | 6 | 97.6417 | -2.3583 | 0.3 | -0.47167 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 6.4244 | 6 | 107.0733 | 7.0733 | 0.3 | 1.4147 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 6.0379 | 5.68 | 106.3011 | 6.3011 | 0.408 | 0.87721 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 2.2526 | 2.16 | 104.287 | 4.287 | 0.2 | 0.463 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 6.8958 | 7.16 | 96.3101 | -3.6899 | 0.712 | -0.37107 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 5.7415 | 5.68 | 101.0827 | 1.0827 | 0.408 | 0.15074 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 7.2185 | 7.16 | 100.817 | 0.81704 | 0.712 | 0.082163 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 1.6703 | 1.61 | 103.7453 | 3.7453 | 0.2 | 0.3015 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 8.473 | 8.14 | 104.0909 | 4.0909 | 0.407 | 0.81818 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 1.6565 | 1.61 | 102.8882 | 2.8882 | 0.2 | 0.2325 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 8.4609 | 8.14 | 103.9423 | 3.9423 | 0.407 | 0.78845 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 2.2343 | 2.16 | 103.4398 | 3.4398 | 0.2 | 0.3715 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 2.2377 | 2.16 | 103.5972 | 3.5972 | 0.2 | 0.3885 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 6.1952 | 6 | 103.2533 | 3.2533 | 0.3 | 0.65067 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 6.347 | 6 | 105.7833 | 5.7833 | 0.3 | 1.1567 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 7.5381 | 7.16 | 105.2807 | 5.2807 | 0.712 | 0.53104 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 6.1712 | 5.68 | 108.6479 | 8.6479 | 0.408 | 1.2039 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 8.5424 | 8.14 | 104.9435 | 4.9435 | 0.407 | 0.9887 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Copper, UNF, cICP-MS | 01042 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 7.2772 | 7.16 | 101.6369 | 1.6369 | 0.712 | 0.16461 | 0.4 | 3304 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A