## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2630218 | 2018-10-03 |  | 0.358 | 0.337 | 106.2315 | 6.2315 | 0.029 | 0.72414 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18274C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2680172 | 2018-10-04 |  | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | 0.018 | -0.055556 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18276A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-10-11 |  | 0.366 | 0.332 | 110.241 | 10.241 | 0.037 | 0.91892 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18283C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2770141 | 2018-10-12 |  | 0.044 | 0.048 | 91.6667 | -8.3333 | 0.01 | -0.4 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18284B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2830104 | 2018-10-19 |  | 0.571 | 0.585 | 97.6068 | -2.3932 | 0.02925 | -0.47863 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18291B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-10-31 |  | 0.335 | 0.332 | 100.9036 | 0.90361 | 0.037 | 0.081081 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18303A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2910153 | 2018-11-02 |  | 0.055 | 0.048 | 114.5833 | 14.5833 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18305A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2960206 | 2018-11-07 |  | 0.58 | 0.585 | 99.1453 | -0.8547 | 0.02925 | -0.17094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18310A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3100177 | 2018-11-14 |  | 0.636 | 0.65 | 97.8462 | -2.1538 | 0.0325 | -0.43077 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18317B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3120134 | 2018-11-16 |  | 0.187 | 0.179 | 104.4693 | 4.4693 | 0.029 | 0.27586 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18319C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3180065 | 2018-11-21 |  | 0.314 | 0.332 | 94.5783 | -5.4217 | 0.037 | -0.48649 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18324B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3270027 | 2018-11-30 |  | 0.633 | 0.65 | 97.3846 | -2.6154 | 0.0325 | -0.52308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18333C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3320103 | 2018-12-04 |  | 0.334 | 0.332 | 100.6024 | 0.60241 | 0.037 | 0.054054 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18337B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3310048 | 2018-12-04 |  | 0.177 | 0.179 | 98.8827 | -1.1173 | 0.029 | -0.068966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18337A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3400025 | 2018-12-12 |  | 0.701 | 0.7 | 100.1429 | 0.14286 | 0.037 | 0.027027 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE18345C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3410001 | 2018-12-20 |  | 0.058 | 0.05 | 116 | 16 | 0.006 | 1.3333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE18353C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-01-31 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19030C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3540063 | 2019-02-01 |  | 0.062 | 0.05 | 124 | 24 | 0.006 | 2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19031A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-03-07 |  | 0.368 | 0.351 | 104.8433 | 4.8433 | 0.022 | 0.77273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19065A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0520132 | 2019-03-07 |  | 0.209 | 0.179 | 116.7598 | 16.7598 | 0.029 | 1.0345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19065C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-03-15 |  | 0.668 | 0.585 | 114.188 | 14.188 | 0.02925 | 2.8376 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19072A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0660073 | 2019-03-19 |  | 0.059 | 0.05 | 118 | 18 | 0.006 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19077A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0720019 | 2019-03-21 |  | 0.357 | 0.351 | 101.7094 | 1.7094 | 0.022 | 0.27273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19079C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-03-29 |  | 0.602 | 0.585 | 102.906 | 2.906 | 0.02925 | 0.5812 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19087C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0800128 | 2019-03-29 |  | 0.063 | 0.05 | 126 | 26 | 0.006 | 2.1667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19087A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0860005 | 2019-04-03 |  | 0.374 | 0.351 | 106.5527 | 6.5527 | 0.022 | 1.0455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19092C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-10 |  | 0.355 | 0.332 | 106.9277 | 6.9277 | 0.037 | 0.62162 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19099C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0940207 | 2019-04-17 |  | 0.048 | 0.048 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19106A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0990127 | 2019-04-18 |  | 0.6 | 0.585 | 102.5641 | 2.5641 | 0.02925 | 0.51282 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19107C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1080307 | 2019-04-26 |  | 0.043 | 0.048 | 89.5833 | -10.4167 | 0.01 | -0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19115B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1130097 | 2019-05-01 |  | 0.635 | 0.585 | 108.547 | 8.547 | 0.02925 | 1.7094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19120C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-05-03 |  | 0.363 | 0.332 | 109.3373 | 9.3373 | 0.037 | 0.83784 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19122A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-05-17 |  | 0.682 | 0.65 | 104.9231 | 4.9231 | 0.0325 | 0.98462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19136A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1290096 | 2019-05-17 |  | 0.192 | 0.179 | 107.2626 | 7.2626 | 0.029 | 0.44828 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19136B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1340211 | 2019-05-23 |  | 0.394 | 0.332 | 118.6747 | 18.6747 | 0.037 | 1.6757 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19141C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-06-04 |  | 0.701 | 0.65 | 107.8462 | 7.8462 | 0.0325 | 1.5692 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19154C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1430265 | 2019-06-06 |  | 0.215 | 0.179 | 120.1117 | 20.1117 | 0.029 | 1.2414 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19156C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1490061 | 2019-06-14 |  | 0.365 | 0.332 | 109.9398 | 9.9398 | 0.037 | 0.89189 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19164A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-06-18 |  | 0.767 | 0.7 | 109.5714 | 9.5714 | 0.037 | 1.8108 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19168B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1570208 | 2019-06-19 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19169B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1620135 | 2019-06-21 |  | 0.703 | 0.65 | 108.1538 | 8.1538 | 0.0325 | 1.6308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19171C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-06-27 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19177B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1710256 | 2019-07-03 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19183B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1760172 | 2019-07-04 |  | 0.667 | 0.65 | 102.6154 | 2.6154 | 0.0325 | 0.52308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19184A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-07-18 |  | 0.245 | 0.242 | 101.2397 | 1.2397 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19198A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1900099 | 2019-07-18 |  | 0.751 | 0.7 | 107.2857 | 7.2857 | 0.037 | 1.3784 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19198A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1840123 | 2019-07-19 |  | 0.056 | 0.048 | 116.6667 | 16.6667 | 0.01 | 0.8 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19198C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-07-31 |  | 0.271 | 0.242 | 111.9835 | 11.9835 | 0.02 | 1.45 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19210C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2030078 | 2019-07-31 |  | 0.044 | 0.048 | 91.6667 | -8.3333 | 0.01 | -0.4 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19211A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2050045 | 2019-08-01 |  | 0.724 | 0.7 | 103.4286 | 3.4286 | 0.037 | 0.64865 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19212A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-08-16 |  | 0.384 | 0.351 | 109.4017 | 9.4017 | 0.022 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19227B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2200204 | 2019-08-21 |  | 0.199 | 0.179 | 111.1732 | 11.1732 | 0.029 | 0.68966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19232B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2250165 | 2019-08-22 |  | 0.255 | 0.242 | 105.3719 | 5.3719 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19233C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-08-30 |  | 0.372 | 0.351 | 105.9829 | 5.9829 | 0.022 | 0.95455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19240C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2340256 | 2019-09-05 |  | 0.192 | 0.179 | 107.2626 | 7.2626 | 0.029 | 0.44828 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19246C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-09-11 |  | 0.247 | 0.242 | 102.0661 | 2.0661 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19253B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-09-20 |  | 0.624 | 0.585 | 106.6667 | 6.6667 | 0.02925 | 1.3333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19261B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2480207 | 2019-09-20 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19261B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-09-25 |  | 0.364 | 0.351 | 103.7037 | 3.7037 | 0.022 | 0.59091 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19267B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-03 |  | 0.58 | 0.585 | 99.1453 | -0.8547 | 0.02925 | -0.17094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19274A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2620330 | 2019-10-04 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19276B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-10-10 |  | 0.351 | 0.351 | 100 | 0 | 0.022 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19282A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-16 |  | 0.371 | 0.332 | 111.747 | 11.747 | 0.037 | 1.0541 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19287C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-10-17 |  | 0.018 | 0.03 | 60 | -40 | 0.026 | -0.46154 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19289C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-10-31 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.014 | 0.57143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19303B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-11-01 |  | 0.374 | 0.332 | 112.6506 | 12.6506 | 0.037 | 1.1351 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19304A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-11-07 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19308C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-11-08 |  | 0.254 | 0.242 | 104.9587 | 4.9587 | 0.014 | 0.85714 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19310A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-11-14 |  | 0.644 | 0.65 | 99.0769 | -0.92308 | 0.0325 | -0.18462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19317B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-11-15 |  | 0.051 | 0.05 | 102 | 2 | 0.029 | 0.034483 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19317A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-11-21 |  | 0.373 | 0.332 | 112.3494 | 12.3494 | 0.037 | 1.1081 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19323A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-11-26 |  | 0.677 | 0.65 | 104.1538 | 4.1538 | 0.0325 | 0.83077 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19329C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-04 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.029 | 0.10345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19337C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3310058 | 2019-12-06 |  | 0.368 | 0.332 | 110.8434 | 10.8434 | 0.037 | 0.97297 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19338A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-12 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19344A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-12 |  | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.006 | 0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19345B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-01 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19364A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3530004 | 2020-01-03 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20002A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-01-17 |  | 0.706 | 0.68 | 103.8235 | 3.8235 | 0.034 | 0.76471 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20016B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-24 |  | 0.016 | 0.03 | 53.3333 | -46.6667 | 0.026 | -0.53846 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20022B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-02-05 |  | 0.702 | 0.68 | 103.2353 | 3.2353 | 0.034 | 0.64706 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-05 |  | 0.019 | 0.03 | 63.3333 | -36.6667 | 0.026 | -0.42308 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-19 |  | 0.378 | 0.351 | 107.6923 | 7.6923 | 0.022 | 1.2273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20049C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-21 |  | 0.067 | 0.05 | 134 | 34 | 0.029 | 0.58621 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20051A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-03-04 |  | 0.371 | 0.351 | 105.698 | 5.698 | 0.022 | 0.90909 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20063A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-10 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.029 | 0.10345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20069C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-12 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.014 | 0.57143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20070A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-03-18 |  | 0.368 | 0.351 | 104.8433 | 4.8433 | 0.022 | 0.77273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20077B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-19 |  | 0.079 | 0.05 | 158 | 58 | 0.006 | 4.8333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20077A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-27 |  | 0.243 | 0.242 | 100.4132 | 0.41322 | 0.014 | 0.071429 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20085A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-01 |  | 0.366 | 0.351 | 104.2735 | 4.2735 | 0.022 | 0.68182 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20091C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-08 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20098C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-16 |  | 0.357 | 0.332 | 107.5301 | 7.5301 | 0.037 | 0.67568 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20106B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-22 |  | 0.246 | 0.242 | 101.6529 | 1.6529 | 0.014 | 0.28571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20111C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-04-22 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20111A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-28 |  | 0.345 | 0.332 | 103.9157 | 3.9157 | 0.037 | 0.35135 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20118B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-04-30 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20120A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-05 |  | 0.244 | 0.242 | 100.8264 | 0.82645 | 0.014 | 0.14286 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20125B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-12 |  | 0.657 | 0.65 | 101.0769 | 1.0769 | 0.0325 | 0.21538 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20132A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-12 |  | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.029 | 0.13793 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20132A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-03 |  | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 0.029 | 0.68966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20154A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-06-12 |  | 0.355 | 0.332 | 106.9277 | 6.9277 | 0.037 | 0.62162 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20163C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-06-16 |  | 0.738 | 0.7 | 105.4286 | 5.4286 | 0.037 | 1.027 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20168A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-06-18 |  | 0.674 | 0.65 | 103.6923 | 3.6923 | 0.0325 | 0.73846 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20170C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-06-19 |  | 0.059 | 0.05 | 118 | 18 | 0.006 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20170A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-06-29 |  | 0.056 | 0.05 | 112 | 12 | 0.006 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20181B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-06-30 |  | 0.724 | 0.7 | 103.4286 | 3.4286 | 0.037 | 0.64865 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20181A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-07-17 |  | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | 0.0325 | -0.61538 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20198B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-07-29 |  | 0.707 | 0.68 | 103.9706 | 3.9706 | 0.034 | 0.79412 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20204C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-08-06 |  | 0.016 | 0.03 | 53.3333 | -46.6667 | 0.026 | -0.53846 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20217C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-08-07 |  | 0.723 | 0.7 | 103.2857 | 3.2857 | 0.037 | 0.62162 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20218C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-08-13 |  | 0.726 | 0.68 | 106.7647 | 6.7647 | 0.034 | 1.3529 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20225A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-19 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20231B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-26 |  | 0.37 | 0.351 | 105.4131 | 5.4131 | 0.022 | 0.86364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20237B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-08-26 |  | 0.744 | 0.7 | 106.2857 | 6.2857 | 0.037 | 1.1892 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20237A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-09-01 |  | 0.676 | 0.68 | 99.4118 | -0.58824 | 0.034 | -0.11765 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20244C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-09-01 |  | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 0.029 | 0.68966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20244A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-02 |  | 0.052 | 0.05 | 104 | 4 | 0.029 | 0.068966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20245C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-09 |  | 0.368 | 0.351 | 104.8433 | 4.8433 | 0.022 | 0.77273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20252B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-09-15 |  | 0.701 | 0.68 | 103.0882 | 3.0882 | 0.034 | 0.61765 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20258B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-06 |  | 0.26 | 0.242 | 107.438 | 7.438 | 0.014 | 1.2857 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20279B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-21 |  | 0.394 | 0.351 | 112.2507 | 12.2507 | 0.022 | 1.9545 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20295C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-10-21 |  | 0.063 | 0.05 | 126 | 26 | 0.006 | 2.1667 | 0.01 | 0651 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | P67 | ICPRE20295A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-04 |  | 0.261 | 0.242 | 107.8512 | 7.8512 | 0.014 | 1.3571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20308A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-11-05 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20308A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-13 |  | 0.364 | 0.351 | 103.7037 | 3.7037 | 0.022 | 0.59091 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20315B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-17 |  | 0.332 | 0.309 | 107.4434 | 7.4434 | 0.024 | 0.95833 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20321B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-11-17 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20321C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-20 |  | 0.271 | 0.242 | 111.9835 | 11.9835 | 0.014 | 2.0714 | 0.01 | 0651 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE20324B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-12-03 |  | 0.33 | 0.309 | 106.7961 | 6.7961 | 0.024 | 0.875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20338A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-12-10 |  | 0.047 | 0.04 | 117.5 | 17.5 | 0.013 | 0.53846 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20344C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-18 |  | 0.28 | 0.242 | 115.7025 | 15.7025 | 0.014 | 2.7143 | 0.01 | 0651 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE20350B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 0.214 | 0.2 | 107 | 7 | 0.022 | 0.63636 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21005A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3100151 | 2021-01-06 |  | 0.068 | 0.05 | 136 | 36 | 0.029 | 0.62069 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21006A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3150098 | 2021-01-08 |  | 0.324 | 0.309 | 104.8544 | 4.8544 | 0.024 | 0.625 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21007C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-12 |  | 0.199 | 0.2 | 99.5 | -0.5 | 0.022 | -0.045455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21008B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3240156 | 2021-01-13 |  | 0.065 | 0.05 | 130 | 30 | 0.029 | 0.51724 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21012C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-22 |  | 0.327 | 0.309 | 105.8252 | 5.8252 | 0.024 | 0.75 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21019C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-02 |  | 0.742 | 0.7 | 106 | 6 | 0.037 | 1.1351 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21029B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-02-02 |  | 0.347 | 0.337 | 102.9674 | 2.9674 | 0.029 | 0.34483 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21029B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-04 |  | 0.749 | 0.7 | 107 | 7 | 0.037 | 1.3243 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-02-04 |  | 0.484 | 0.337 | 143.6202 | 43.6202 | 0.029 | 5.069 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-09 |  | 0.7 | 0.68 | 102.9412 | 2.9412 | 0.034 | 0.58824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21035B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-02-11 |  | 0.698 | 0.68 | 102.6471 | 2.6471 | 0.034 | 0.52941 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21040B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-02-11 |  | 0.049 | 0.04 | 122.5 | 22.5 | 0.013 | 0.69231 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-02-11 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-03 |  | 0.387 | 0.351 | 110.2564 | 10.2564 | 0.022 | 1.6364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21062B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-08 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.029 | 0.34483 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21067B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-16 |  | 0.377 | 0.351 | 107.4074 | 7.4074 | 0.022 | 1.1818 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21075A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-16 |  | 0.067 | 0.05 | 134 | 34 | 0.029 | 0.58621 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21075C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-03-24 |  | 0.257 | 0.242 | 106.1983 | 6.1983 | 0.014 | 1.0714 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21082A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-24 |  | 0.448 | 0.337 | 132.9377 | 32.9377 | 0.029 | 3.8276 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21082A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-04-02 |  | 0.385 | 0.351 | 109.6866 | 9.6866 | 0.022 | 1.5455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21089C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-04-13 |  | 0.268 | 0.242 | 110.7438 | 10.7438 | 0.014 | 1.8571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21099B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-04-13 |  | 0.378 | 0.337 | 112.1662 | 12.1662 | 0.029 | 1.4138 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21099C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-04-16 |  | 0.38 | 0.351 | 108.2621 | 8.2621 | 0.022 | 1.3182 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21104B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-04 |  | 0.324 | 0.309 | 104.8544 | 4.8544 | 0.024 | 0.625 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21123C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-05-11 |  | 0.046 | 0.04 | 115 | 15 | 0.013 | 0.46154 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21125C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-05-12 |  | 0.258 | 0.242 | 106.6116 | 6.6116 | 0.014 | 1.1429 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21130A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-05-26 |  | 0.33 | 0.309 | 106.7961 | 6.7961 | 0.024 | 0.875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21140C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-06-03 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21147B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-06-08 |  | 0.259 | 0.242 | 107.0248 | 7.0248 | 0.014 | 1.2143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21158B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-10 |  | 0.226 | 0.2 | 113 | 13 | 0.022 | 1.1818 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21159A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-16 |  | 0.076 | 0.05 | 152 | 52 | 0.029 | 0.89655 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21161A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-06-23 |  | 0.329 | 0.309 | 106.4725 | 6.4725 | 0.024 | 0.83333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21167B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-29 |  | 0.222 | 0.2 | 111 | 11 | 0.022 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21176B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-29 |  | 0.064 | 0.05 | 128 | 28 | 0.029 | 0.48276 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21176C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-07-07 |  | 0.328 | 0.309 | 106.1489 | 6.1489 | 0.024 | 0.79167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21180B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-14 |  | 0.761 | 0.7 | 108.7143 | 8.7143 | 0.037 | 1.6486 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21188A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-07-19 |  | 0.216 | 0.2 | 108 | 8 | 0.022 | 0.72727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21193B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-07-19 |  | 0.425 | 0.337 | 126.1128 | 26.1128 | 0.029 | 3.0345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21193B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-07-21 |  | 0.771 | 0.7 | 110.1429 | 10.1429 | 0.037 | 1.9189 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21195C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-23 |  | 0.4 | 0.337 | 118.6944 | 18.6944 | 0.029 | 2.1724 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21202C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-07-27 |  | 0.228 | 0.2 | 114 | 14 | 0.022 | 1.2727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21203C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-08-04 |  | 0.727 | 0.68 | 106.9118 | 6.9118 | 0.034 | 1.3824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21214C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-08-10 |  | 0.77 | 0.7 | 110 | 10 | 0.037 | 1.8919 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21216C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-08-10 |  | 0.044 | 0.04 | 110 | 10 | 0.013 | 0.30769 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21216B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-08-18 |  | 0.727 | 0.68 | 106.9118 | 6.9118 | 0.034 | 1.3824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21229C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-19 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21229C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-08-26 |  | 0.783 | 0.7 | 111.8571 | 11.8571 | 0.037 | 2.2432 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21236A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-09-02 |  | 0.068 | 0.05 | 136 | 36 | 0.029 | 0.62069 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21243B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-03 |  | 0.371 | 0.351 | 105.698 | 5.698 | 0.022 | 0.90909 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21243A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-09-09 |  | 0.731 | 0.68 | 107.5 | 7.5 | 0.034 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21250C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-13 |  | 0.42 | 0.351 | 119.6581 | 19.6581 | 0.022 | 3.1364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21251B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-09-16 |  | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.029 | 0.13793 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21256A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-09-17 |  | 0.715 | 0.68 | 105.1471 | 5.1471 | 0.034 | 1.0294 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21256B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-29 |  | 0.26 | 0.242 | 107.438 | 7.438 | 0.014 | 1.2857 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21267C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2520500 | 2021-10-06 |  | 0.616 | 0.337 | 182.7893 | 82.7893 | 0.029 | 9.6207 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21278A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2580263 | 2021-10-12 |  | 0.386 | 0.351 | 109.9715 | 9.9715 | 0.022 | 1.5909 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | ICPRE21280C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2640273 | 2021-10-14 |  | 0.259 | 0.242 | 107.0248 | 7.0248 | 0.014 | 1.2143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21280B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2660010 | 2021-10-14 |  | 0.465 | 0.337 | 137.9822 | 37.9822 | 0.029 | 4.4138 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21287C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2790035 | 2021-10-28 |  | 0.395 | 0.351 | 112.5356 | 12.5356 | 0.022 | 2 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | ICPRE21299C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2790036 | 2021-10-28 |  | 0.333 | 0.309 | 107.767 | 7.767 | 0.024 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21299C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2800047 | 2021-11-04 |  | 0.051 | 0.04 | 127.5 | 27.5 | 0.013 | 0.84615 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE21306C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2870244 | 2021-11-11 |  | 0.258 | 0.242 | 106.6116 | 6.6116 | 0.014 | 1.1429 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE21313C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2940008 | 2021-11-17 |  | 0.33 | 0.309 | 106.7961 | 6.7961 | 0.024 | 0.875 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21320C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2940106 | 2021-11-18 |  | 0.048 | 0.04 | 120 | 20 | 0.013 | 0.61538 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE21320C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3000134 | 2021-11-26 |  | 0.246 | 0.242 | 101.6529 | 1.6529 | 0.014 | 0.28571 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE21327B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3060205 | 2021-11-30 |  | 0.241 | 0.2 | 120.5 | 20.5 | 0.022 | 1.8636 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE21328C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3080207 | 2021-12-02 |  | 0.074 | 0.061 | 121.3115 | 21.3115 | 0.028 | 0.46429 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE21328C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3130185 | 2021-12-18 |  | 0.341 | 0.309 | 110.356 | 10.356 | 0.024 | 1.3333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21348B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3200089 | 2021-12-18 |  | 0.24 | 0.2 | 120 | 20 | 0.022 | 1.8182 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE21348C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3270287 | 2021-12-30 |  | 0.36 | 0.309 | 116.5049 | 16.5049 | 0.024 | 2.125 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21363C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3220095 | 2021-12-31 |  | 0.06 | 0.061 | 98.3607 | -1.6393 | 0.028 | -0.035714 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE21355A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3430137 | 2022-01-08 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.015 | -0.13333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22004A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3620340 | 2022-01-12 |  | 0.12 | 0.112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.015 | 0.53333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE22010C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0050040 | 2022-01-19 |  | 0.72 | 0.68 | 105.8824 | 5.8824 | 0.034 | 1.1765 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE22018C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0060147 | 2022-01-24 |  | 0.07 | 0.04 | 175 | 75 | 0.013 | 2.3077 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE22020C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0190119 | 2022-01-29 |  | 0.7 | 0.68 | 102.9412 | 2.9412 | 0.034 | 0.58824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE22026C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0200054 | 2022-01-29 |  | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.013 | 0.76923 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE22026C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3570002 | 2022-02-15 |  | 2.28 | 2.2 | 103.6364 | 3.6364 | 0.133 | 0.6015 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22031B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0380059 | 2022-02-18 |  | 0.07 | 0.061 | 114.7541 | 14.7541 | 0.028 | 0.32143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22046C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 3410061 | 2022-02-28 |  | 2.37 | 2.2 | 107.7273 | 7.7273 | 0.133 | 1.2782 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22046B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0490004 | 2022-03-09 |  | 0.06 | 0.061 | 98.3607 | -1.6393 | 0.028 | -0.035714 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22067B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0760099 | 2022-05-04 |  | 0.26 | 0.242 | 107.438 | 7.438 | 0.014 | 1.2857 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22122A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0770093 | 2022-05-07 |  | 0.12 | 0.112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.015 | 0.53333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22126A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0380066 | 2022-05-23 |  | 1.14 | 1.09 | 104.5872 | 4.5872 | 0.0545 | 0.91743 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22143A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0480129 | 2022-05-23 |  | 1.13 | 1.09 | 103.6697 | 3.6697 | 0.0545 | 0.73394 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22143A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0820071 | 2022-05-24 |  | 1.14 | 1.09 | 104.5872 | 4.5872 | 0.0545 | 0.91743 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22143A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0880100 | 2022-06-01 |  | 0.27 | 0.242 | 111.5702 | 11.5702 | 0.014 | 2 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22151A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0960121 | 2022-06-09 |  | 0.34 | 0.309 | 110.0324 | 10.0324 | 0.024 | 1.2917 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22154A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0970127 | 2022-06-09 |  | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.013 | 0.76923 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22158A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0900125 | 2022-06-09 |  | 0.1 | 0.112 | 89.2857 | -10.7143 | 0.015 | -0.8 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22152A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1020022 | 2022-06-10 |  | 0.27 | 0.242 | 111.5702 | 11.5702 | 0.014 | 2 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22160C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1110196 | 2022-06-16 |  | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.013 | 0.76923 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22166B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1090126 | 2022-06-30 |  | 0.31 | 0.309 | 100.3236 | 0.32362 | 0.024 | 0.041667 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22179A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1230100 | 2022-07-07 |  | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.022 | 0.45455 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22186A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1250161 | 2022-07-09 |  | 0.07 | 0.061 | 114.7541 | 14.7541 | 0.028 | 0.32143 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22188A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1320256 | 2022-07-22 |  | 0.33 | 0.309 | 106.7961 | 6.7961 | 0.024 | 0.875 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22202A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1380072 | 2022-07-30 |  | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.022 | 0.45455 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22208B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1170081 | 2022-08-03 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.014 | 0.57143 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22173A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1440212 | 2022-08-06 |  | 0.06 | 0.061 | 98.3607 | -1.6393 | 0.028 | -0.035714 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22216B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1460099 | 2022-08-13 |  | 0.3 | 0.309 | 97.0874 | -2.9126 | 0.024 | -0.375 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22217C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1600023 | 2022-08-17 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.015 | -0.13333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22223B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1660160 | 2022-08-27 |  | 0.22 | 0.2 | 110 | 10 | 0.022 | 0.90909 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22235A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1580089 | 2022-09-01 |  | 2.55 | 2.2 | 115.9091 | 15.9091 | 0.133 | 2.6316 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22230B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1740028 | 2022-09-04 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.015 | -0.13333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22241A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1790080 | 2022-09-07 |  | 0.21 | 0.2 | 105 | 5 | 0.022 | 0.45455 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22249B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 0670122 | 2022-09-09 |  | 1.15 | 1.09 | 105.5046 | 5.5046 | 0.0545 | 1.1009 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22251A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1870094 | 2022-09-20 |  | 0.72 | 0.68 | 105.8824 | 5.8824 | 0.034 | 1.1765 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22262B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1880161 | 2022-09-27 |  | 0.06 | 0.04 | 150 | 50 | 0.013 | 1.5385 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22266A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 1930199 | 2022-10-12 |  | 2.29 | 2.2 | 104.0909 | 4.0909 | 0.133 | 0.67669 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22280B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2000022 | 2022-10-15 |  | 0.74 | 0.68 | 108.8235 | 8.8235 | 0.034 | 1.7647 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22280C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2020025 | 2022-10-15 |  | 0.05 | 0.04 | 125 | 25 | 0.013 | 0.76923 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22280D
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2080414 | 2022-10-21 |  | 2.3 | 2.2 | 104.5455 | 4.5455 | 0.133 | 0.75188 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22293A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-10-22 |  | 0.06 | 0.061 | 98.3607 | -1.6393 | 0.028 | -0.035714 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22293B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2210115 | 2022-10-24 |  | 0.73 | 0.68 | 107.3529 | 7.3529 | 0.034 | 1.4706 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22297A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2140166 | 2022-10-27 |  | 1.08 | 1.09 | 99.0826 | -0.91743 | 0.0545 | -0.18349 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22298A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-11-01 |  | 0.06 | 0.061 | 98.3607 | -1.6393 | 0.028 | -0.035714 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22304C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2360389 | 2022-11-05 |  | 0.69 | 0.68 | 101.4706 | 1.4706 | 0.034 | 0.29412 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22307A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2280344 | 2022-11-14 |  | 1.04 | 1.09 | 95.4128 | -4.5872 | 0.0545 | -0.91743 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22318A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-11-15 |  | 0.12 | 0.112 | 107.1429 | 7.1429 | 0.015 | 0.53333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22318C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-11-16 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.014 | 0.57143 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22318B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-11-19 |  | 0.24 | 0.242 | 99.1736 | -0.82645 | 0.014 | -0.14286 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22321B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-11-21 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.015 | -0.13333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22322A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-11-22 |  | 0.31 | 0.309 | 100.3236 | 0.32362 | 0.024 | 0.041667 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22322C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2860103 | 2022-11-24 |  | 0.27 | 0.27 | 100 | 0 | 0.048 | 0 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE22325C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-11-24 |  | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.006 | 0.33333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE22325A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-11-29 |  | 0.31 | 0.309 | 100.3236 | 0.32362 | 0.024 | 0.041667 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22329A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-29 |  | 0.09 | 0.088 | 102.2727 | 2.2727 | 0.006 | 0.33333 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE22329B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2990134 | 2022-12-01 |  | 0.27 | 0.27 | 100 | 0 | 0.048 | 0 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE22332B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-02 |  | 0.222 | 0.2 | 111 | 11 | 0.022 | 1 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22333B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3130107 | 2022-12-06 |  | 0.305 | 0.309 | 98.7055 | -1.2945 | 0.024 | -0.16667 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22335B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-09 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0.022 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE22339A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-09 |  | 0.058 | 0.061 | 95.082 | -4.918 | 0.028 | -0.10714 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22342A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-12 |  | 0.054 | 0.061 | 88.5246 | -11.4754 | 0.028 | -0.25 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22342B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3330052 | 2022-12-14 |  | 0.3 | 0.309 | 97.0874 | -2.9126 | 0.024 | -0.375 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE22346A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2570118 | 2022-12-17 |  | 1.08 | 1.09 | 99.0826 | -0.91743 | 0.0545 | -0.18349 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22349B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-20 |  | 0.119 | 0.112 | 106.25 | 6.25 | 0.015 | 0.46667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE22350A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2022 | 2710049 | 2022-12-22 |  | 1.03 | 1.09 | 94.4954 | -5.5046 | 0.0545 | -1.1009 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE22354A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3400093 | 2022-12-30 |  | 2.358 | 2.2 | 107.1818 | 7.1818 | 0.133 | 1.188 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE22357A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-10 |  | 0.105 | 0.112 | 93.75 | -6.25 | 0.015 | -0.46667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23005A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-12 |  | 2.355 | 2.2 | 107.0455 | 7.0455 | 0.133 | 1.1654 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23011A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-18 |  | 0.296 | 0.29 | 102.069 | 2.069 | 0.03 | 0.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23017A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-01-26 |  | 0.11 | 0.088 | 125 | 25 | 0.006 | 3.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23025B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-02-02 |  | 0.323 | 0.29 | 111.3793 | 11.3793 | 0.03 | 1.1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23032C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-08 |  | 0.098 | 0.088 | 111.3636 | 11.3636 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23039A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-03-13 |  | 1.127 | 1.09 | 103.3945 | 3.3945 | 0.0545 | 0.6789 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE23061A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-16 |  | 0.076 | 0.061 | 124.5902 | 24.5902 | 0.028 | 0.53571 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE23065A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-18 |  | 0.05 | 0.061 | 81.9672 | -18.0328 | 0.028 | -0.39286 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23073A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-28 |  | 0.13 | 0.112 | 116.0714 | 16.0714 | 0.015 | 1.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23080B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-30 |  | 0.261 | 0.27 | 96.6667 | -3.3333 | 0.048 | -0.1875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23087A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-03-31 |  | 0.263 | 0.27 | 97.4074 | -2.5926 | 0.048 | -0.14583 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23089B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-01 |  | 0.127 | 0.112 | 113.3929 | 13.3929 | 0.015 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23089C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-04-06 |  | 1.112 | 1.09 | 102.0183 | 2.0183 | 0.0545 | 0.40367 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M234 | ICPRE23090A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-04-07 |  | 1.147 | 1.09 | 105.2294 | 5.2294 | 0.0545 | 1.0459 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23090A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-12 |  | 0.322 | 0.309 | 104.2071 | 4.2071 | 0.024 | 0.54167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23100B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-04-12 |  | 1.096 | 1.09 | 100.5505 | 0.55046 | 0.0545 | 0.11009 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23100A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-04-24 |  | 0.286 | 0.27 | 105.9259 | 5.9259 | 0.048 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23111B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-04-27 |  | 0.085 | 0.088 | 96.5909 | -3.4091 | 0.006 | -0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23115A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-05-05 |  | 0.312 | 0.309 | 100.9709 | 0.97087 | 0.024 | 0.125 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23124A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-05 |  | 0.301 | 0.27 | 111.4815 | 11.4815 | 0.048 | 0.64583 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23124C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-05 |  | 0.096 | 0.088 | 109.0909 | 9.0909 | 0.006 | 1.3333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23124B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-16 |  | 0.323 | 0.309 | 104.5307 | 4.5307 | 0.024 | 0.58333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23135C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-16 |  | 0.256 | 0.2 | 128 | 28 | 0.022 | 2.5455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23135A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-16 |  | 0.08 | 0.061 | 131.1475 | 31.1475 | 0.028 | 0.67857 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23135B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-19 |  | 0.219 | 0.2 | 109.5 | 9.5 | 0.022 | 0.86364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23139C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-27 |  | 0.072 | 0.061 | 118.0328 | 18.0328 | 0.028 | 0.39286 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23145C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-05-31 |  | 0.316 | 0.309 | 102.2654 | 2.2654 | 0.024 | 0.29167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23146B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-16 |  | 0.102 | 0.112 | 91.0714 | -8.9286 | 0.015 | -0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23167A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-24 |  | 0.25 | 0.2 | 125 | 25 | 0.022 | 2.2727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23173F
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-06 |  | 0.11 | 0.112 | 98.2143 | -1.7857 | 0.015 | -0.13333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23181B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-07 |  | 0.227 | 0.2 | 113.5 | 13.5 | 0.022 | 1.2273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23188A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-07-11 |  | 2.417 | 2.2 | 109.8636 | 9.8636 | 0.133 | 1.6316 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE23191A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-07-11 |  | 2.391 | 2.2 | 108.6818 | 8.6818 | 0.133 | 1.4361 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23191A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-12 |  | 0.306 | 0.29 | 105.5172 | 5.5172 | 0.03 | 0.53333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23191A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-19 |  | 0.131 | 0.088 | 148.8636 | 48.8636 | 0.006 | 7.1667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23198B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-08-08 |  | 2.618 | 2.2 | 119 | 19 | 0.133 | 3.1429 | 0.01 | 0651 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE23205A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-08-09 |  | 0.322 | 0.29 | 111.0345 | 11.0345 | 0.03 | 1.0667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23205B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-08-10 |  | 0.092 | 0.088 | 104.5455 | 4.5455 | 0.006 | 0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23205C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-08-21 |  | 2.324 | 2.2 | 105.6364 | 5.6364 | 0.133 | 0.93233 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23228A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-23 |  | 0.061 | 0.061 | 100 | 0 | 0.028 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23230B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-24 |  | 0.333 | 1.09 | 30.5505 | -69.4495 | 0.0545 | -13.8899 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23230A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-31 |  | 0.334 | 0.29 | 115.1724 | 15.1724 | 0.03 | 1.4667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23237B