## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-10-02 |  | 0.02445 | 0.024 | 101.875 | 1.875 | 0.004 | 0.1125 | 0.01 | 2708 |  |  |  | ug/L | H62 | HGT18274A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-03 |  | 0.02211 | 0.024 | 92.125 | -7.875 | 0.004 | -0.4725 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H62 | HGT18276A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-11-02 |  | 0.01789 | 0.016 | 111.8125 | 11.8125 | 0.005 | 0.378 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT18306A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-11-06 |  | 0.01841 | 0.016 | 115.0625 | 15.0625 | 0.005 | 0.482 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT18310A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 3100174 | 2018-11-21 |  | 0.04006 | 0.046 | 87.087 | -12.913 | 0.006 | -0.99 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H64 | HGT18325A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 3270026 | 2018-12-18 |  | 0.03798 | 0.046 | 82.5652 | -17.4348 | 0.006 | -1.3367 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H64 | HGT18352A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-08 |  | 0.04073 | 0.046 | 88.5435 | -11.4565 | 0.006 | -0.87833 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H64 | HGT19067A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-15 |  | 0.01671 | 0.016 | 104.4375 | 4.4375 | 0.005 | 0.142 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT19105A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-04-19 |  | 0.01641 | 0.016 | 102.5625 | 2.5625 | 0.005 | 0.082 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT19109A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-05-17 |  | 0.0384 | 0.046 | 83.4783 | -16.5217 | 0.006 | -1.2667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H64 | HGT19137A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-05-31 |  | 0.04204 | 0.046 | 91.3913 | -8.6087 | 0.006 | -0.66 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H64 | HGT19151A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-07-23 |  | 0.02113 | 0.016 | 132.0625 | 32.0625 | 0.005 | 1.026 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT19204A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-07-24 |  | 0.01866 | 0.016 | 116.625 | 16.625 | 0.005 | 0.532 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT19205A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-28 |  | 0.03802 | 0.046 | 82.6522 | -17.3478 | 0.006 | -1.33 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H64 | HGT19240A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-05 |  | 0.03988 | 0.046 | 86.6957 | -13.3043 | 0.006 | -1.02 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H64 | HGT19248A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-24 |  | 0.03821 | 0.04 | 95.525 | -4.475 | 0.008 | -0.22375 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT20115A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-05-28 |  | 0.0171 | 0.016 | 106.875 | 6.875 | 0.005 | 0.22 | 0.005 | 2708 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | H63 | HGT__20149A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-06-25 |  | 0.0291 | 0.03 | 97 | -3 | 0.0025 | -0.36 | 0.005 | 2708 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | H58 | HGT__20177A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-07-08 |  | 0.0276 | 0.03 | 92 | -8 | 0.0025 | -0.96 | 0.005 | 2708 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | H58 | HGT__20190A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-08-27 |  | 0.04003 | 0.04 | 100.075 | 0.075 | 0.008 | 0.00375 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20240A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-09 |  | 0.04258 | 0.04 | 106.45 | 6.45 | 0.008 | 0.3225 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20247A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-10 |  | 0.01642 | 0.016 | 102.625 | 2.625 | 0.005 | 0.084 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20254A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-15 |  | 0.01493 | 0.016 | 93.3125 | -6.6875 | 0.005 | -0.214 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20259A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-09-24 |  | 0.03094 | 0.03 | 103.1333 | 3.1333 | 0.0025 | 0.376 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20268A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-15 |  | 0.03402 | 0.03 | 113.4 | 13.4 | 0.0025 | 1.608 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H61 | HGT__20288A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-27 |  | 0.03244 | 0.03 | 108.1333 | 8.1333 | 0.0025 | 0.976 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__20297A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2950028 | 2020-11-20 |  | 0.03107 | 0.03 | 103.5667 | 3.5667 | 0.0025 | 0.428 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__20307A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3080107 | 2020-12-01 |  | 0.01637 | 0.016 | 102.3125 | 2.3125 | 0.005 | 0.074 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20335A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3230039 | 2020-12-14 |  | 0.01541 | 0.016 | 96.3125 | -3.6875 | 0.005 | -0.118 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__20343A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3440081 | 2020-12-30 |  | 0.02375 | 0.025 | 95 | -5 | 0.004 | -0.3125 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__20365A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-01-27 |  | 0.03182 | 0.03 | 106.0667 | 6.0667 | 0.0025 | 0.728 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21027A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-01-27 |  | 0.03037 | 0.025 | 121.48 | 21.48 | 0.004 | 1.3425 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21027A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-03-30 |  | 0.01406 | 0.016 | 87.875 | -12.125 | 0.005 | -0.388 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21088A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-03-30 |  | 0.01486 | 0.016 | 92.875 | -7.125 | 0.005 | -0.228 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21088A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-03-30 |  | 0.02286 | 0.025 | 91.44 | -8.56 | 0.004 | -0.535 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21088A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-05-04 |  | 0.02961 | 0.03 | 98.7 | -1.3 | 0.0025 | -0.156 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21098B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-04 |  | 0.02427 | 0.025 | 97.08 | -2.92 | 0.004 | -0.1825 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21105A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-19 |  | 0.02975 | 0.03 | 99.1667 | -0.83333 | 0.0025 | -0.1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21133C
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-05-25 |  | 0.02689 | 0.03 | 89.6333 | -10.3667 | 0.0025 | -1.244 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21139A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-05-28 |  | 0.01472 | 0.016 | 92 | -8 | 0.005 | -0.256 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21146A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-06-14 |  | 0.01887 | 0.016 | 117.9375 | 17.9375 | 0.005 | 0.574 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21165A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-06-30 |  | 0.02113 | 0.025 | 84.52 | -15.48 | 0.004 | -0.9675 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21180A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-06 |  | 0.02144 | 0.025 | 85.76 | -14.24 | 0.004 | -0.89 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21187A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-03 |  | 0.02862 | 0.03 | 95.4 | -4.6 | 0.0025 | -0.552 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21195A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-09 |  | 0.03135 | 0.03 | 104.5 | 4.5 | 0.0025 | 0.54 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H58 | HGT__21221A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.01557 | 0.016 | 97.3125 | -2.6875 | 0.005 | -0.086 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21236A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-01 |  | 0.01615 | 0.016 | 100.9375 | 0.9375 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21244A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-09-15 |  | 0.02234 | 0.025 | 89.36 | -10.64 | 0.004 | -0.665 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21258A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-10-06 |  | 0.02256 | 0.025 | 90.24 | -9.76 | 0.004 | -0.61 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H68 | HGT__21279A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-10-19 |  | 0.04017 | 0.036 | 111.5833 | 11.5833 | 0.003 | 1.39 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__21291A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2940009 | 2021-11-10 |  | 0.03688 | 0.036 | 102.4444 | 2.4444 | 0.003 | 0.29333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__21314A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3060209 | 2021-12-02 |  | 0.01567 | 0.016 | 97.9375 | -2.0625 | 0.005 | -0.066 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21336C
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3200088 | 2021-12-02 |  | 0.017 | 0.016 | 106.25 | 6.25 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__21336C
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-05 |  | 0.048 | 0.052 | 92.3077 | -7.6923 | 0.004 | -1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22005A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-12 |  | 0.053 | 0.052 | 101.9231 | 1.9231 | 0.004 | 0.25 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22011A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-01-28 |  | 0.038 | 0.036 | 105.5556 | 5.5556 | 0.003 | 0.66667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22027A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-01-28 |  | 0.037 | 0.036 | 102.7778 | 2.7778 | 0.003 | 0.33333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22027A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-02-16 |  | 0.016 | 0.016 | 100 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22047A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-15 |  | 0.016 | 0.016 | 100 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22074A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-04-07 |  | 0.059 | 0.052 | 113.4615 | 13.4615 | 0.004 | 1.75 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22097A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-04-07 |  | 0.052 | 0.052 | 100 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22097A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-04-19 |  | 0.039 | 0.036 | 108.3333 | 8.3333 | 0.003 | 1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22109A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-24 |  | 0.037 | 0.036 | 102.7778 | 2.7778 | 0.003 | 0.33333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22144A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-24 |  | 0.017 | 0.016 | 106.25 | 6.25 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22144A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-07-12 |  | 0.015 | 0.016 | 93.75 | -6.25 | 0.005 | -0.2 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H63 | HGT__22181A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-08-02 |  | 0.065 | 0.052 | 125 | 25 | 0.004 | 3.25 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22214A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-02 |  | 0.06 | 0.052 | 115.3846 | 15.3846 | 0.004 | 2 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22214A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-09 |  | 0.038 | 0.036 | 105.5556 | 5.5556 | 0.003 | 0.66667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22221A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-11 |  | 0.042 | 0.036 | 116.6667 | 16.6667 | 0.003 | 2 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22223A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-04 |  | 0.056 | 0.052 | 107.6923 | 7.6923 | 0.004 | 1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22277A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-04 |  | 0.053 | 0.052 | 101.9231 | 1.9231 | 0.004 | 0.25 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22277A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-12 |  | 0.036 | 0.036 | 100 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22285A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-11-08 |  | 0.036 | 0.036 | 100 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22307A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-09 |  | 0.02509 | 0.028 | 89.6071 | -10.3929 | 0.0025 | -1.164 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__22313A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3200145 | 2022-11-28 |  | 0.02755 | 0.028 | 98.3929 | -1.6071 | 0.0025 | -0.18 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__22332A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3400090 | 2022-12-21 |  | 0.02145 | 0.023 | 93.2609 | -6.7391 | 0.0025 | -0.62 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__22355A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-17 |  | 0.02259 | 0.023 | 98.2174 | -1.7826 | 0.0025 | -0.164 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23012A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.03036 | 0.036 | 84.3333 | -15.6667 | 0.003 | -1.88 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23045A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-28 |  | 0.03974 | 0.036 | 110.3889 | 10.3889 | 0.003 | 1.2467 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23059A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-28 |  | 0.03291 | 0.028 | 117.5357 | 17.5357 | 0.0025 | 1.964 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23059A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-10 |  | 0.01823 | 0.023 | 79.2609 | -20.7391 | 0.0025 | -1.908 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23069A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-10 |  | 0.02428 | 0.028 | 86.7143 | -13.2857 | 0.0025 | -1.488 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23069A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-03 |  | 0.01894 | 0.023 | 82.3478 | -17.6522 | 0.0025 | -1.624 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGT__23093A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-06 |  | 0.03857 | 0.036 | 107.1389 | 7.1389 | 0.003 | 0.85667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23096A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-11 |  | 0.04038 | 0.036 | 112.1667 | 12.1667 | 0.003 | 1.46 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H71 | HGT__23130A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-06 |  | 0.02619 | 0.028 | 93.5357 | -6.4643 | 0.0025 | -0.724 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23144A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-07 |  | 0.02575 | 0.028 | 91.9643 | -8.0357 | 0.0025 | -0.9 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23158A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-21 |  | 0.02267 | 0.023 | 98.5652 | -1.4348 | 0.0025 | -0.132 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23172A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-07-06 |  | 0.0255 | 0.023 | 110.8696 | 10.8696 | 0.0025 | 1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23187A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.03883 | 0.036 | 107.8611 | 7.8611 | 0.003 | 0.94333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23199A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-08-22 |  | 0.03803 | 0.036 | 105.6389 | 5.6389 | 0.003 | 0.67667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23234A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-08-28 |  | 0.03365 | 0.028 | 120.1786 | 20.1786 | 0.0025 | 2.26 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23240A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-19 |  | 0.02747 | 0.028 | 98.1071 | -1.8929 | 0.0025 | -0.212 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23257A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-25 |  | 0.02625 | 0.023 | 114.1304 | 14.1304 | 0.0025 | 1.3 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23268A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-25 |  | 0.0243 | 0.023 | 105.6522 | 5.6522 | 0.0025 | 0.52 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23268A