## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 |  | 15.55 | 14.8 | 105.0676 | 5.0676 | 0.74 | 1.0135 |  | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18283A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 |  | 15.21 | 14.8 | 102.7703 | 2.7703 | 0.74 | 0.55405 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18284A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2018 | 2560307 | 2018-10-11 |  | 3.298 | 3.19 | 103.3856 | 3.3856 | 0.1595 | 0.67712 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18284A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2018 | 2700188 | 2018-10-23 |  | 3.231 | 3.19 | 101.2853 | 1.2853 | 0.1595 | 0.25705 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18295A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-10-24 |  | 3.758 | 3.77 | 99.6817 | -0.3183 | 0.1885 | -0.06366 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18297A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2840110 | 2018-10-24 |  | 23.57 | 22 | 107.1364 | 7.1364 | 1.1 | 1.4273 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18297A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 |  | 3.7 | 3.77 | 98.1432 | -1.8568 | 0.1885 | -0.37135 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2980089 | 2018-11-14 |  | 22.98 | 22 | 104.4545 | 4.4545 | 1.1 | 0.89091 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18318A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 |  | 13.97 | 13.4 | 104.2537 | 4.2537 | 0.67 | 0.85075 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3250018 | 2018-12-10 |  | 4.118 | 4.07 | 101.1794 | 1.1794 | 0.2035 | 0.23587 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18344B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 |  | 14.21 | 13.4 | 106.0448 | 6.0448 | 0.67 | 1.209 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3330149 | 2018-12-20 |  | 4.03 | 4.07 | 99.0172 | -0.9828 | 0.2035 | -0.19656 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18354A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 |  | 3.312 | 3.19 | 103.8245 | 3.8245 | 0.1595 | 0.76489 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 |  | 3.27 | 3.19 | 102.5078 | 2.5078 | 0.1595 | 0.50157 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 |  | 4.059 | 4.07 | 99.7297 | -0.27027 | 0.2035 | -0.054054 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 |  | 15.76 | 14.8 | 106.4865 | 6.4865 | 0.74 | 1.2973 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0730066 | 2019-04-25 |  | 3.291 | 3.19 | 103.1661 | 3.1661 | 0.1595 | 0.63323 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19115A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 |  | 15.31 | 14.8 | 103.4459 | 3.4459 | 0.74 | 0.68919 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0870141 | 2019-04-26 |  | 3.222 | 3.19 | 101.0031 | 1.0031 | 0.1595 | 0.20063 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19116A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 |  | 3.765 | 3.77 | 99.8674 | -0.13263 | 0.1885 | -0.026525 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 |  | 3.779 | 3.77 | 100.2387 | 0.23873 | 0.1885 | 0.047745 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1010104 | 2019-05-10 |  | 23.5 | 22 | 106.8182 | 6.8182 | 1.1 | 1.3636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1150183 | 2019-05-10 |  | 23.68 | 22 | 107.6364 | 7.6364 | 1.1 | 1.5273 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 |  | 14.87 | 13.4 | 110.9701 | 10.9701 | 0.67 | 2.194 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19151A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1360140 | 2019-06-05 |  | 4.017 | 4.07 | 98.6978 | -1.3022 | 0.2035 | -0.26044 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19156B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 |  | 14.17 | 13.4 | 105.7463 | 5.7463 | 0.67 | 1.1493 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1550158 | 2019-06-20 |  | 4.094 | 4.07 | 100.5897 | 0.58968 | 0.2035 | 0.11794 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19171A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1640208 | 2019-06-28 |  | 15.04 | 14.8 | 101.6216 | 1.6216 | 0.74 | 0.32432 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19179A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 |  | 3.235 | 3.19 | 101.4107 | 1.4107 | 0.1595 | 0.28213 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 |  | 15.63 | 14.8 | 105.6081 | 5.6081 | 0.74 | 1.1216 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19212A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 |  | 3.27 | 3.19 | 102.5078 | 2.5078 | 0.1595 | 0.50157 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 |  | 23.48 | 22 | 106.7273 | 6.7273 | 1.1 | 1.3455 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 1930194 | 2019-08-07 |  | 3.753 | 3.77 | 99.5491 | -0.45093 | 0.1885 | -0.090186 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19219A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2060244 | 2019-09-16 |  | 3.794 | 3.77 | 100.6366 | 0.6366 | 0.1885 | 0.12732 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19259A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 |  | 4.242 | 4.07 | 104.226 | 4.226 | 0.2035 | 0.84521 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19259A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 |  | 23.03 | 22 | 104.6818 | 4.6818 | 1.1 | 0.93636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19259A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2270232 | 2019-09-18 |  | 14.25 | 13.4 | 106.3433 | 6.3433 | 0.67 | 1.2687 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19261B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 |  | 4.229 | 4.07 | 103.9066 | 3.9066 | 0.2035 | 0.78133 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2410096 | 2019-09-19 |  | 14.43 | 13.4 | 107.6866 | 7.6866 | 0.67 | 1.5373 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19262B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 15.56 | 14.8 | 105.1351 | 5.1351 | 0.74 | 1.027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19297B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 |  | 3.389 | 3.19 | 106.2382 | 6.2382 | 0.1595 | 1.2476 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19297B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 15.43 | 14.8 | 104.2568 | 4.2568 | 0.74 | 0.85135 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 |  | 3.334 | 3.19 | 104.5141 | 4.5141 | 0.1595 | 0.90282 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19310A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 6.712 | 6.71 | 100.0298 | 0.029806 | 0.3355 | 0.0059613 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 |  | 22.94 | 22 | 104.2727 | 4.2727 | 1.1 | 0.85455 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19316A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 6.744 | 6.71 | 100.5067 | 0.50671 | 0.3355 | 0.10134 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 |  | 22.94 | 22 | 104.2727 | 4.2727 | 1.1 | 0.85455 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 14.11 | 13.4 | 105.2985 | 5.2985 | 0.67 | 1.0597 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 |  | 4.114 | 4.1 | 100.3415 | 0.34146 | 0.205 | 0.068293 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 3.278 | 3.19 | 102.7586 | 2.7586 | 0.1595 | 0.55172 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 14.35 | 13.4 | 107.0896 | 7.0896 | 0.67 | 1.4179 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20014A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 |  | 4.203 | 4.1 | 102.5122 | 2.5122 | 0.205 | 0.50244 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20014A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 3.248 | 3.19 | 101.8182 | 1.8182 | 0.1595 | 0.36364 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 22.87 | 22 | 103.9545 | 3.9545 | 1.1 | 0.79091 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 23.45 | 22 | 106.5909 | 6.5909 | 1.1 | 1.3182 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 4.17 | 4.1 | 101.7073 | 1.7073 | 0.205 | 0.34146 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 4.166 | 4.1 | 101.6098 | 1.6098 | 0.205 | 0.32195 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 15.39 | 14.8 | 103.9865 | 3.9865 | 0.74 | 0.7973 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20079A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-07 |  | 3.241 | 3.19 | 101.5987 | 1.5987 | 0.1595 | 0.31975 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20098A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-16 |  | 15.56 | 14.8 | 105.1351 | 5.1351 | 0.74 | 1.027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20107A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-16 |  | 3.223 | 3.19 | 101.0345 | 1.0345 | 0.1595 | 0.2069 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20107A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 6.733 | 6.71 | 100.3428 | 0.34277 | 0.3355 | 0.068554 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 |  | 22.48 | 22 | 102.1818 | 2.1818 | 1.1 | 0.43636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20126B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 6.778 | 6.71 | 101.0134 | 1.0134 | 0.3355 | 0.20268 | 0.01 | 3502 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 14.26 | 13.4 | 106.4179 | 6.4179 | 0.67 | 1.2836 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 14.2 | 13.4 | 105.9701 | 5.9701 | 0.67 | 1.194 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 3.268 | 3.19 | 102.4451 | 2.4451 | 0.1595 | 0.48903 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 |  | 15.37 | 14.8 | 103.8514 | 3.8514 | 0.74 | 0.77027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20198A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 |  | 15.15 | 14.8 | 102.3649 | 2.3649 | 0.74 | 0.47297 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20202A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 3.262 | 3.19 | 102.2571 | 2.2571 | 0.1595 | 0.45141 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 23.02 | 22 | 104.6364 | 4.6364 | 1.1 | 0.92727 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 |  | 7.075 | 6.71 | 105.4396 | 5.4396 | 0.3355 | 1.0879 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20232A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 |  | 6.668 | 6.71 | 99.3741 | -0.62593 | 0.3355 | -0.12519 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20234A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 22.77 | 22 | 103.5 | 3.5 | 1.1 | 0.7 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 |  | 14.07 | 13.4 | 105 | 5 | 0.67 | 1 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20248B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 4.241 | 4.1 | 103.439 | 3.439 | 0.205 | 0.6878 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 |  | 13.99 | 13.4 | 104.403 | 4.403 | 0.67 | 0.8806 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20254A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 4.242 | 4.1 | 103.4634 | 3.4634 | 0.205 | 0.69268 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 15.03 | 14.8 | 101.5541 | 1.5541 | 0.74 | 0.31081 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 |  | 3.301 | 3.19 | 103.4796 | 3.4796 | 0.1595 | 0.69592 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20273B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 15.03 | 14.8 | 101.5541 | 1.5541 | 0.74 | 0.31081 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 |  | 3.262 | 3.19 | 102.2571 | 2.2571 | 0.1595 | 0.45141 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20288B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 6.701 | 6.71 | 99.8659 | -0.13413 | 0.3355 | -0.026826 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 6.556 | 6.71 | 97.7049 | -2.2951 | 0.3355 | -0.45902 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 |  | 23.35 | 22 | 106.1364 | 6.1364 | 1.1 | 1.2273 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 |  | 23.15 | 22 | 105.2273 | 5.2273 | 1.1 | 1.0455 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 14.01 | 13.4 | 104.5522 | 4.5522 | 0.67 | 0.91045 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 |  | 4.132 | 4.1 | 100.7805 | 0.78049 | 0.205 | 0.1561 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20330A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 13.91 | 13.4 | 103.806 | 3.806 | 0.67 | 0.76119 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 |  | 4.278 | 4.1 | 104.3415 | 4.3415 | 0.205 | 0.86829 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21014A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 29.51 | 28.3 | 104.2756 | 4.2756 | 1.415 | 0.85512 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21014A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 29.2 | 28.3 | 103.1802 | 3.1802 | 1.415 | 0.63604 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 23.72 | 22 | 107.8182 | 7.8182 | 1.1 | 1.5636 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 22.18 | 22 | 100.8182 | 0.81818 | 1.1 | 0.16364 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 3.992 | 4.1 | 97.3659 | -2.6341 | 0.205 | -0.52683 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 3.832 | 4.1 | 93.4634 | -6.5366 | 0.205 | -1.3073 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 7.679 | 7.56 | 101.5741 | 1.5741 | 0.378 | 0.31481 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 7.58 | 7.56 | 100.2646 | 0.26455 | 0.378 | 0.05291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21088A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 |  | 26.48 | 28.3 | 93.5689 | -6.4311 | 1.415 | -1.2862 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21088A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 |  | 27.23 | 28.3 | 96.2191 | -3.7809 | 1.415 | -0.75618 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21124A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 6.488 | 6.71 | 96.6915 | -3.3085 | 0.3355 | -0.6617 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 14.1 | 13.4 | 105.2239 | 5.2239 | 0.67 | 1.0448 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 |  | 4.164 | 4.1 | 101.561 | 1.561 | 0.205 | 0.3122 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21159B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 |  | 23.44 | 22 | 106.5455 | 6.5455 | 1.1 | 1.3091 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21168A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 6.685 | 6.71 | 99.6274 | -0.37258 | 0.3355 | -0.074516 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 14.62 | 13.4 | 109.1045 | 9.1045 | 0.67 | 1.8209 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 |  | 4.049 | 4.1 | 98.7561 | -1.2439 | 0.205 | -0.24878 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21179B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 |  | 7.018 | 7.56 | 92.8307 | -7.1693 | 0.378 | -1.4339 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21182A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 27.79 | 28.3 | 98.1979 | -1.8021 | 1.415 | -0.36042 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 28.62 | 28.3 | 101.1307 | 1.1307 | 1.415 | 0.22615 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 |  | 22.25 | 22 | 101.1364 | 1.1364 | 1.1 | 0.22727 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21214B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 |  | 7.072 | 7.56 | 93.545 | -6.455 | 0.378 | -1.291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21214B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-06 |  | 5.912 | 6.71 | 88.1073 | -11.8927 | 0.3355 | -2.3785 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21218A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 23.71 | 22 | 107.7727 | 7.7727 | 1.1 | 1.5545 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 |  | 6.676 | 6.71 | 99.4933 | -0.50671 | 0.3355 | -0.10134 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21224B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-09-09 |  | 23.01 | 22 | 104.5909 | 4.5909 | 1.1 | 0.91818 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21251A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 4.164 | 4.1 | 101.561 | 1.561 | 0.205 | 0.3122 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 |  | 14.34 | 13.4 | 107.0149 | 7.0149 | 0.67 | 1.403 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21256A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 4.157 | 4.1 | 101.3902 | 1.3902 | 0.205 | 0.27805 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 |  | 14.48 | 13.4 | 108.0597 | 8.0597 | 0.67 | 1.6119 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21258A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 7.536 | 7.56 | 99.6825 | -0.31746 | 0.378 | -0.063492 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2590007 | 2021-10-06 |  | 29.34 | 28.3 | 103.6749 | 3.6749 | 1.415 | 0.73498 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21279A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2790033 | 2021-10-18 |  | 29.42 | 28.3 | 103.9576 | 3.9576 | 1.415 | 0.79152 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21291A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 7.65 | 7.56 | 101.1905 | 1.1905 | 0.378 | 0.2381 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-10-27 |  | 6.917 | 6.71 | 103.0849 | 3.0849 | 0.3355 | 0.61699 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21300A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2940003 | 2021-11-01 |  | 6.69 | 6.76 | 98.9645 | -1.0355 | 0.338 | -0.2071 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21305A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 6.718 | 6.71 | 100.1192 | 0.11923 | 0.3355 | 0.023845 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3010097 | 2021-11-10 |  | 6.732 | 6.76 | 99.5858 | -0.4142 | 0.338 | -0.08284 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21314B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3190109 | 2021-11-24 |  | 4.151 | 4.1 | 101.2439 | 1.2439 | 0.205 | 0.24878 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21328A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3340035 | 2021-12-27 |  | 4.22 | 4.1 | 102.9268 | 2.9268 | 0.205 | 0.58537 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21361A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 33.6 | 32.5 | 103.3846 | 3.3846 | 1.625 | 0.67692 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 28.9 | 28.3 | 102.1201 | 2.1201 | 1.415 | 0.42403 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 |  | 7.26 | 6.76 | 107.3964 | 7.3964 | 0.338 | 1.4793 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22025A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2022-01-25 |  | 34.75 | 32.5 | 106.9231 | 6.9231 | 1.625 | 1.3846 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22025A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 29.8 | 28.3 | 105.3004 | 5.3004 | 1.415 | 1.0601 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 7.07 | 6.76 | 104.5858 | 4.5858 | 0.338 | 0.91716 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 4.21 | 4.1 | 102.6829 | 2.6829 | 0.205 | 0.53659 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 4.16 | 4.1 | 101.4634 | 1.4634 | 0.205 | 0.29268 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 7.7 | 7.56 | 101.8519 | 1.8519 | 0.378 | 0.37037 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0690225 | 2022-04-07 |  | 28.8 | 28.3 | 101.7668 | 1.7668 | 1.415 | 0.35336 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0830133 | 2022-04-07 |  | 29.8 | 28.3 | 105.3004 | 5.3004 | 1.415 | 1.0601 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 6.82 | 6.71 | 101.6393 | 1.6393 | 0.3355 | 0.32787 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 7.54 | 7.56 | 99.7354 | -0.26455 | 0.378 | -0.05291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1040104 | 2022-05-04 |  | 6.78 | 6.76 | 100.2959 | 0.29586 | 0.338 | 0.059172 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22124A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 6.62 | 6.71 | 98.6587 | -1.3413 | 0.3355 | -0.26826 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1180144 | 2022-05-12 |  | 6.71 | 6.76 | 99.2604 | -0.73964 | 0.338 | -0.14793 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22132A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 34.1 | 32.5 | 104.9231 | 4.9231 | 1.625 | 0.98462 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1370139 | 2022-05-25 |  | 4.23 | 4.1 | 103.1707 | 3.1707 | 0.205 | 0.63415 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22145A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 |  | 33.6 | 32.5 | 103.3846 | 3.3846 | 1.625 | 0.67692 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1520233 | 2022-07-13 |  | 4.21 | 4.1 | 102.6829 | 2.6829 | 0.205 | 0.53659 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22193A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1810186 | 2022-07-14 |  | 7.47 | 7.56 | 98.8095 | -1.1905 | 0.378 | -0.2381 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22195A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 29.2 | 28.3 | 103.1802 | 3.1802 | 1.415 | 0.63604 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 |  | 6.72 | 6.76 | 99.4083 | -0.59172 | 0.338 | -0.11834 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1670121 | 2022-07-16 |  | 7.87 | 7.56 | 104.1005 | 4.1005 | 0.378 | 0.82011 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22196B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 29.8 | 28.3 | 105.3004 | 5.3004 | 1.415 | 1.0601 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 1950118 | 2022-07-27 |  | 6.82 | 6.71 | 101.6393 | 1.6393 | 0.3355 | 0.32787 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22208A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2090180 | 2022-08-09 |  | 6.82 | 6.71 | 101.6393 | 1.6393 | 0.3355 | 0.32787 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22221A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 6.82 | 6.76 | 100.8876 | 0.88757 | 0.338 | 0.17751 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 4.17 | 4.1 | 101.7073 | 1.7073 | 0.205 | 0.34146 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 |  | 34.5 | 32.5 | 106.1538 | 6.1538 | 1.625 | 1.2308 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22250B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 |  | 32.3 | 32.5 | 99.3846 | -0.61538 | 1.625 | -0.12308 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22251B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 7.54 | 7.56 | 99.7354 | -0.26455 | 0.378 | -0.05291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 |  | 30.3 | 28.3 | 107.0671 | 7.0671 | 1.415 | 1.4134 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22269B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 4.22 | 4.1 | 102.9268 | 2.9268 | 0.205 | 0.58537 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 7.43 | 7.56 | 98.2804 | -1.7196 | 0.378 | -0.34392 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 |  | 29.1 | 28.3 | 102.8269 | 2.8269 | 1.415 | 0.56537 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 6.51 | 6.68 | 97.4551 | -2.5449 | 0.334 | -0.50898 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 |  | 6.65 | 6.76 | 98.3728 | -1.6272 | 0.338 | -0.32544 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 |  | 6.82 | 6.76 | 100.8876 | 0.88757 | 0.338 | 0.17751 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 6.59 | 6.68 | 98.6527 | -1.3473 | 0.334 | -0.26946 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 34.42 | 32.5 | 105.9077 | 5.9077 | 1.625 | 1.1815 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 |  | 18.62 | 17.8 | 104.6067 | 4.6067 | 0.964 | 0.85062 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 34.33 | 32.5 | 105.6308 | 5.6308 | 1.625 | 1.1262 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 |  | 18.6 | 17.8 | 104.4944 | 4.4944 | 0.964 | 0.82988 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22348B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 29.63 | 28.3 | 104.6996 | 4.6996 | 1.415 | 0.93993 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 29.54 | 28.3 | 104.3816 | 4.3816 | 1.415 | 0.87633 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 6.725 | 6.76 | 99.4822 | -0.51775 | 0.338 | -0.10355 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 6.74 | 6.76 | 99.7041 | -0.29586 | 0.338 | -0.059172 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 7.558 | 7.56 | 99.9735 | -0.026455 | 0.378 | -0.005291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 18.16 | 17.8 | 102.0225 | 2.0225 | 0.964 | 0.37344 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 29.22 | 28.3 | 103.2509 | 3.2509 | 1.415 | 0.65018 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23089A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 29.38 | 28.3 | 103.8163 | 3.8163 | 1.415 | 0.76325 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23117A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 18.51 | 17.8 | 103.9888 | 3.9888 | 0.964 | 0.73651 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 7.711 | 7.56 | 101.9974 | 1.9974 | 0.378 | 0.39947 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 6.645 | 6.76 | 98.2988 | -1.7012 | 0.338 | -0.34024 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23123B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 6.636 | 6.68 | 99.3413 | -0.65868 | 0.334 | -0.13174 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 6.638 | 6.68 | 99.3713 | -0.62874 | 0.334 | -0.12575 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 6.499 | 6.76 | 96.1391 | -3.8609 | 0.338 | -0.77219 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23130B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 35.32 | 32.5 | 108.6769 | 8.6769 | 1.625 | 1.7354 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 18.31 | 17.8 | 102.8652 | 2.8652 | 0.964 | 0.52905 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 35.27 | 32.5 | 108.5231 | 8.5231 | 1.625 | 1.7046 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 18.46 | 17.8 | 103.7079 | 3.7079 | 0.964 | 0.68465 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23152A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 7.631 | 7.56 | 100.9392 | 0.93915 | 0.378 | 0.18783 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23166A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 29.67 | 28.3 | 104.841 | 4.841 | 1.415 | 0.9682 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 30.16 | 28.3 | 106.5724 | 6.5724 | 1.415 | 1.3145 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 7.509 | 7.56 | 99.3254 | -0.6746 | 0.378 | -0.13492 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23194A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 6.767 | 6.76 | 100.1036 | 0.10355 | 0.338 | 0.02071 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 6.528 | 6.68 | 97.7246 | -2.2754 | 0.334 | -0.45509 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23209B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 6.701 | 6.76 | 99.1272 | -0.87278 | 0.338 | -0.17456 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 6.592 | 6.68 | 98.6826 | -1.3174 | 0.334 | -0.26347 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 35.2 | 32.5 | 108.3077 | 8.3077 | 1.625 | 1.6615 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23235A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 19.03 | 17.8 | 106.9101 | 6.9101 | 0.964 | 1.2759 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 18.32 | 17.8 | 102.9213 | 2.9213 | 0.964 | 0.53942 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 35 | 32.5 | 107.6923 | 7.6923 | 1.625 | 1.5385 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23258A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 7.705 | 7.56 | 101.918 | 1.918 | 0.378 | 0.3836 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 |  | 30.12 | 28.3 | 106.4311 | 6.4311 | 1.415 | 1.2862 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23269A