## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 |  | 116.5 | 115 | 101.3043 | 1.3043 | 5.75 | 0.26087 |  | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18283A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 |  | 115.8 | 115 | 100.6957 | 0.69565 | 5.75 | 0.13913 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18284A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-11-13 |  | 17.92 | 17.4 | 102.9885 | 2.9885 | 0.87 | 0.5977 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 |  | 17.86 | 17.4 | 102.6437 | 2.6437 | 0.87 | 0.52874 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 |  | 33.84 | 34.4 | 98.3721 | -1.6279 | 1.72 | -0.32558 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 |  | 35.2 | 34.4 | 102.3256 | 2.3256 | 1.72 | 0.46512 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 |  | 6.561 | 6.14 | 106.8567 | 6.8567 | 0.307 | 1.3713 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 |  | 6.409 | 6.14 | 104.3811 | 4.3811 | 0.307 | 0.87622 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 |  | 7.819 | 7.55 | 103.5629 | 3.5629 | 0.396 | 0.67929 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 |  | 115 | 115 | 100 | 0 | 5.75 | 0 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 |  | 111.5 | 115 | 96.9565 | -3.0435 | 5.75 | -0.6087 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 |  | 17.7 | 17.4 | 101.7241 | 1.7241 | 0.87 | 0.34483 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 |  | 17.71 | 17.4 | 101.7816 | 1.7816 | 0.87 | 0.35632 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-18 |  | 34.94 | 34.4 | 101.5698 | 1.5698 | 1.72 | 0.31395 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 |  | 35.57 | 34.4 | 103.4012 | 3.4012 | 1.72 | 0.68023 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 |  | 6.354 | 6.14 | 103.4853 | 3.4853 | 0.307 | 0.69707 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 |  | 6.502 | 6.14 | 105.8958 | 5.8958 | 0.307 | 1.1792 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 |  | 25.75 | 25.3 | 101.7787 | 1.7787 | 1.265 | 0.35573 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 |  | 7.942 | 7.55 | 105.1921 | 5.1921 | 0.396 | 0.9899 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-30 |  | 8.037 | 7.55 | 106.4503 | 6.4503 | 0.396 | 1.2298 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19273B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-30 |  | 25.59 | 25.3 | 101.1462 | 1.1462 | 1.265 | 0.22925 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19273B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-31 |  | 113.7 | 115 | 98.8696 | -1.1304 | 5.75 | -0.22609 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19304B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 113.5 | 115 | 98.6957 | -1.3043 | 5.75 | -0.26087 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 16.45 | 16 | 102.8125 | 2.8125 | 0.8 | 0.5625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 16.41 | 16 | 102.5625 | 2.5625 | 0.8 | 0.5125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 35.17 | 34.4 | 102.2384 | 2.2384 | 1.72 | 0.44767 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 6.392 | 6.14 | 104.1042 | 4.1042 | 0.307 | 0.82085 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 6.405 | 6.14 | 104.316 | 4.316 | 0.307 | 0.86319 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-28 |  | 34.33 | 34.4 | 99.7965 | -0.20349 | 1.72 | -0.040698 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20028A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 25.21 | 25.3 | 99.6443 | -0.35573 | 1.265 | -0.071146 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 25.74 | 25.3 | 101.7391 | 1.7391 | 1.265 | 0.34783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 26.54 | 26.1 | 101.6858 | 1.6858 | 1.305 | 0.33716 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 26.82 | 26.1 | 102.7586 | 2.7586 | 1.305 | 0.55172 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 113.2 | 115 | 98.4348 | -1.5652 | 5.75 | -0.31304 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-04-16 |  | 113.6 | 115 | 98.7826 | -1.2174 | 5.75 | -0.24348 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20107A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.8 | 0.3625 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 16.22 | 16 | 101.375 | 1.375 | 0.8 | 0.275 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 34.55 | 34.4 | 100.436 | 0.43605 | 1.72 | 0.087209 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 34.32 | 34.4 | 99.7674 | -0.23256 | 1.72 | -0.046512 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 6.445 | 6.14 | 104.9674 | 4.9674 | 0.307 | 0.99349 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 6.395 | 6.14 | 104.1531 | 4.1531 | 0.307 | 0.83062 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 25.52 | 25.3 | 100.8696 | 0.86957 | 1.265 | 0.17391 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 26.25 | 25.3 | 103.7549 | 3.7549 | 1.265 | 0.75099 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 27.64 | 26.1 | 105.9004 | 5.9004 | 1.305 | 1.1801 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 27.13 | 26.1 | 103.9464 | 3.9464 | 1.305 | 0.78927 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 115.2 | 115 | 100.1739 | 0.17391 | 5.75 | 0.034783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 113 | 115 | 98.2609 | -1.7391 | 5.75 | -0.34783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 16.21 | 16 | 101.3125 | 1.3125 | 0.8 | 0.2625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 16.18 | 16 | 101.125 | 1.125 | 0.8 | 0.225 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 34.56 | 34.4 | 100.4651 | 0.46512 | 1.72 | 0.093023 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 35.53 | 34.4 | 103.2849 | 3.2849 | 1.72 | 0.65698 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 106.4 | 103 | 103.301 | 3.301 | 5.15 | 0.66019 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-22 |  | 106 | 103 | 102.9126 | 2.9126 | 5.15 | 0.58252 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 25.82 | 25.3 | 102.0553 | 2.0553 | 1.265 | 0.41107 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 25.11 | 25.3 | 99.249 | -0.75099 | 1.265 | -0.1502 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 26.15 | 26.1 | 100.1916 | 0.19157 | 1.305 | 0.038314 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 24.82 | 26.1 | 95.0958 | -4.9042 | 1.305 | -0.98084 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 20.74 | 20.6 | 100.6796 | 0.67961 | 1.03 | 0.13592 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-04-19 |  | 20.6 | 20.6 | 100 | 0 | 1.03 | 0 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21109C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 16.08 | 16 | 100.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 34.26 | 34.4 | 99.593 | -0.40698 | 1.72 | -0.081395 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.8 | 0.3625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 35.04 | 34.4 | 101.8605 | 1.8605 | 1.72 | 0.37209 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 101.1 | 103 | 98.1553 | -1.8447 | 5.15 | -0.36893 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 103.3 | 103 | 100.2913 | 0.29126 | 5.15 | 0.058252 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 24.63 | 25.3 | 97.3518 | -2.6482 | 1.265 | -0.52964 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 25.82 | 25.3 | 102.0553 | 2.0553 | 1.265 | 0.41107 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 26.73 | 26.1 | 102.4138 | 2.4138 | 1.305 | 0.48276 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 26.98 | 26.1 | 103.3716 | 3.3716 | 1.305 | 0.67433 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 21.41 | 20.6 | 103.932 | 3.932 | 1.03 | 0.78641 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 21.31 | 20.6 | 103.4466 | 3.4466 | 1.03 | 0.68932 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-10-27 |  | 16.65 | 16 | 104.0625 | 4.0625 | 0.8 | 0.8125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21300A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 16.12 | 16 | 100.75 | 0.75 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2021-11-24 |  | 159 | 52.5 | 302.8571 | 202.8571 | 2.625 | 40.5714 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21328A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 52.6 | 52.5 | 100.1905 | 0.19048 | 2.625 | 0.038095 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 104 | 103 | 100.9709 | 0.97087 | 5.15 | 0.19417 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 |  | 16.2 | 16 | 101.25 | 1.25 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22025A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 109 | 103 | 105.8252 | 5.8252 | 5.15 | 1.165 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 16.6 | 16 | 103.75 | 3.75 | 0.8 | 0.75 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 26.9 | 26.1 | 103.0651 | 3.0651 | 1.305 | 0.61303 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 26.1 | 26.1 | 100 | 0 | 1.305 | 0 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 21.8 | 20.6 | 105.8252 | 5.8252 | 1.03 | 1.165 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 16.7 | 16 | 104.375 | 4.375 | 0.8 | 0.875 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 21.4 | 20.6 | 103.8835 | 3.8835 | 1.03 | 0.7767 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 16.1 | 16 | 100.625 | 0.625 | 0.8 | 0.125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 52.8 | 52.5 | 100.5714 | 0.57143 | 2.625 | 0.11429 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 |  | 53.9 | 52.5 | 102.6667 | 2.6667 | 2.625 | 0.53333 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 108 | 103 | 104.8544 | 4.8544 | 5.15 | 0.97087 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 |  | 16 | 16 | 100 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 107 | 103 | 103.8835 | 3.8835 | 5.15 | 0.7767 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 16.1 | 16 | 100.625 | 0.625 | 0.8 | 0.125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 26.8 | 26.1 | 102.682 | 2.682 | 1.305 | 0.5364 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 21.3 | 20.6 | 103.3981 | 3.3981 | 1.03 | 0.67961 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 26.5 | 26.1 | 101.5326 | 1.5326 | 1.305 | 0.30651 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 20.5 | 20.6 | 99.5146 | -0.48544 | 1.03 | -0.097087 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 13.8 | 14.1 | 97.8723 | -2.1277 | 0.705 | -0.42553 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 13.9 | 14.1 | 98.5816 | -1.4184 | 0.705 | -0.28369 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 52.39 | 52.5 | 99.7905 | -0.20952 | 2.625 | -0.041905 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 52.93 | 52.5 | 100.819 | 0.81905 | 2.625 | 0.16381 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 105.2 | 103 | 102.1359 | 2.1359 | 5.15 | 0.42718 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 105.7 | 103 | 102.6214 | 2.6214 | 5.15 | 0.52427 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 15.95 | 16 | 99.6875 | -0.3125 | 0.8 | -0.0625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 15.75 | 16 | 98.4375 | -1.5625 | 0.8 | -0.3125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 21.03 | 20.6 | 102.0874 | 2.0874 | 1.03 | 0.41748 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 95.28 | 94.2 | 101.1465 | 1.1465 | 4.71 | 0.2293 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 96 | 94.2 | 101.9108 | 1.9108 | 4.71 | 0.38217 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 21.63 | 20.6 | 105 | 5 | 1.03 | 1 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 14.31 | 14.1 | 101.4894 | 1.4894 | 0.705 | 0.29787 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 14.44 | 14.1 | 102.4113 | 2.4113 | 0.705 | 0.48227 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 55.55 | 52.5 | 105.8095 | 5.8095 | 2.625 | 1.1619 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 55.02 | 52.5 | 104.8 | 4.8 | 2.625 | 0.96 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 106.4 | 103 | 103.301 | 3.301 | 5.15 | 0.66019 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 106.9 | 103 | 103.7864 | 3.7864 | 5.15 | 0.75728 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 16.54 | 16 | 103.375 | 3.375 | 0.8 | 0.675 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 16.58 | 16 | 103.625 | 3.625 | 0.8 | 0.725 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 95.66 | 94.2 | 101.5499 | 1.5499 | 4.71 | 0.30998 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 102 | 94.2 | 108.2803 | 8.2803 | 4.71 | 1.6561 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 22.15 | 20.6 | 107.5243 | 7.5243 | 1.03 | 1.5049 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A