## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2550004 | 2018-10-04 |  | 749.6 | 730 | 102.6849 | 2.6849 | 42.1 | 0.46556 | 0.6 | 0652 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPOE18277A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2560307 | 2018-10-10 |  | 33.25 | 33.5 | 99.2537 | -0.74627 | 1.675 | -0.14925 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18283B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2670001 | 2018-10-17 |  | 733.4 | 730 | 100.4658 | 0.46575 | 42.1 | 0.08076 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18289A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2700188 | 2018-10-17 |  | 33.41 | 33.5 | 99.7313 | -0.26866 | 1.675 | -0.053731 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18290A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2830076 | 2018-10-29 |  | 98.19 | 97.8 | 100.3988 | 0.39877 | 4.89 | 0.079755 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18302A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2840110 | 2018-10-30 |  | 763.5 | 755 | 101.1258 | 1.1258 | 37.75 | 0.22517 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18303A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2960210 | 2018-11-08 |  | 94.55 | 97.8 | 96.6769 | -3.3231 | 4.89 | -0.66462 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18312A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2980089 | 2018-11-15 |  | 761.6 | 755 | 100.8742 | 0.87417 | 37.75 | 0.17483 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18319A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3130082 | 2018-11-27 |  | 250.1 | 254 | 98.4646 | -1.5354 | 12.7 | -0.30709 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18331A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3250018 | 2018-11-30 |  | 17.89 | 17.6 | 101.6477 | 1.6477 | 0.88 | 0.32955 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18334A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3310047 | 2018-11-30 |  | 252.3 | 254 | 99.3307 | -0.66929 | 12.7 | -0.13386 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18334A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3330149 | 2018-12-10 |  | 17.66 | 17.6 | 100.3409 | 0.34091 | 0.88 | 0.068182 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18344A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3410266 | 2018-12-14 |  | 33.11 | 33.5 | 98.8358 | -1.1642 | 1.675 | -0.23284 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18348A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3550315 | 2019-02-12 |  | 33.63 | 33.5 | 100.3881 | 0.38806 | 1.675 | 0.077612 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19043A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0570185 | 2019-03-04 |  | 17.47 | 17.6 | 99.2614 | -0.73864 | 0.88 | -0.14773 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19063B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0720017 | 2019-04-06 |  | 750.4 | 730 | 102.7945 | 2.7945 | 42.1 | 0.48456 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19095C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0730066 | 2019-04-08 |  | 32.54 | 33.5 | 97.1343 | -2.8657 | 1.675 | -0.57313 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19098A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0860001 | 2019-04-19 |  | 748.9 | 730 | 102.589 | 2.589 | 42.1 | 0.44893 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19108B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0870141 | 2019-04-22 |  | 34.65 | 33.5 | 103.4328 | 3.4328 | 1.675 | 0.68657 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19112B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0990225 | 2019-05-01 |  | 99.89 | 97.8 | 102.137 | 2.137 | 4.89 | 0.4274 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19121B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1010104 | 2019-05-04 |  | 769.5 | 755 | 101.9205 | 1.9205 | 37.75 | 0.38411 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1130094 | 2019-05-15 |  | 96.99 | 97.8 | 99.1718 | -0.82822 | 4.89 | -0.16564 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19134A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1150183 | 2019-05-16 |  | 760.6 | 755 | 100.7417 | 0.74172 | 37.75 | 0.14834 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19135A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1300189 | 2019-05-29 |  | 256.2 | 254 | 100.8661 | 0.86614 | 12.7 | 0.17323 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19149A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1360140 | 2019-06-06 |  | 17.66 | 17.6 | 100.3409 | 0.34091 | 0.88 | 0.068182 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19157B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1480032 | 2019-06-14 |  | 247.8 | 254 | 97.5591 | -2.4409 | 12.7 | -0.48819 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19165A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1550158 | 2019-06-19 |  | 17.82 | 17.6 | 101.25 | 1.25 | 0.88 | 0.25 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19170A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1580172 | 2019-07-03 |  | 33.39 | 33.5 | 99.6716 | -0.32836 | 1.675 | -0.065672 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19184A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1640208 | 2019-07-16 |  | 748.6 | 730 | 102.5479 | 2.5479 | 42.1 | 0.44181 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19196B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1720211 | 2019-07-26 |  | 33.92 | 33.5 | 101.2537 | 1.2537 | 1.675 | 0.25075 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19207A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 |  | 736 | 730 | 100.8219 | 0.82192 | 42.1 | 0.14252 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19211A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1890001 | 2019-08-12 |  | 745.6 | 755 | 98.755 | -1.245 | 37.75 | -0.24901 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19224A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1930194 | 2019-08-16 |  | 98.92 | 97.8 | 101.1452 | 1.1452 | 4.89 | 0.22904 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19228B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2050047 | 2019-08-27 |  | 752 | 755 | 99.6026 | -0.39735 | 37.75 | -0.07947 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19238B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2060244 | 2019-08-30 |  | 96.31 | 97.8 | 98.4765 | -1.5235 | 4.89 | -0.3047 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19242A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2250170 | 2019-09-19 |  | 17.73 | 17.6 | 100.7386 | 0.73864 | 0.88 | 0.14773 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19262A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2270232 | 2019-09-25 |  | 257.8 | 254 | 101.4961 | 1.4961 | 12.7 | 0.29921 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19267A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 18.08 | 17.6 | 102.7273 | 2.7273 | 0.88 | 0.54545 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19283A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2410096 | 2019-10-15 |  | 259.8 | 254 | 102.2835 | 2.2835 | 12.7 | 0.45669 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19288A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 758.8 | 730 | 103.9452 | 3.9452 | 42.1 | 0.68409 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2560157 | 2019-10-26 |  | 34.95 | 33.5 | 104.3284 | 4.3284 | 1.675 | 0.86567 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19298A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 758.1 | 730 | 103.8493 | 3.8493 | 42.1 | 0.66746 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19305A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2690146 | 2019-11-05 |  | 33.72 | 33.5 | 100.6567 | 0.65672 | 1.675 | 0.13134 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19309A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 97.27 | 94 | 103.4787 | 3.4787 | 4.7 | 0.69574 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19319A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2910179 | 2019-11-18 |  | 756.8 | 755 | 100.2384 | 0.23841 | 37.75 | 0.047682 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19322A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3040164 | 2019-11-21 |  | 751.4 | 755 | 99.5232 | -0.47682 | 37.75 | -0.095364 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19325B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 96.18 | 94 | 102.3191 | 2.3191 | 4.7 | 0.46383 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19325A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 249.1 | 254 | 98.0709 | -1.9291 | 12.7 | -0.38583 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19329A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3180077 | 2019-12-02 |  | 97.36 | 98.6 | 98.7424 | -1.2576 | 4.93 | -0.25152 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19336A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 255.9 | 254 | 100.748 | 0.74803 | 12.7 | 0.14961 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19343A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370104 | 2019-12-11 |  | 97.86 | 98.6 | 99.2495 | -0.75051 | 4.93 | -0.1501 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19345A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 34.42 | 33.5 | 102.7463 | 2.7463 | 1.675 | 0.54925 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19351A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 34.36 | 33.5 | 102.5672 | 2.5672 | 1.675 | 0.51343 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20008A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 752.5 | 755 | 99.6689 | -0.33113 | 37.75 | -0.066225 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20027A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 789.2 | 755 | 104.5298 | 4.5298 | 37.75 | 0.90596 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20036A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 100.3 | 98.6 | 101.7241 | 1.7241 | 4.93 | 0.34483 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20052A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 99.24 | 98.6 | 100.6491 | 0.64909 | 4.93 | 0.12982 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 741.4 | 730 | 101.5616 | 1.5616 | 42.1 | 0.27078 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20072A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0730160 | 2020-03-18 |  | 34.55 | 33.5 | 103.1343 | 3.1343 | 1.675 | 0.62687 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20078A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 745.8 | 730 | 102.1644 | 2.1644 | 42.1 | 0.3753 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20090A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0860002 | 2020-04-01 |  | 34.32 | 33.5 | 102.4478 | 2.4478 | 1.675 | 0.48955 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20090A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 96.27 | 94 | 102.4149 | 2.4149 | 4.7 | 0.48298 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20113B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1070055 | 2020-04-23 |  | 743.3 | 755 | 98.4503 | -1.5497 | 37.75 | -0.30993 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20114A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 95.03 | 94 | 101.0957 | 1.0957 | 4.7 | 0.21915 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20126A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 251.4 | 254 | 98.9764 | -1.0236 | 12.7 | -0.20472 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20154A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 253 | 254 | 99.6063 | -0.3937 | 12.7 | -0.07874 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 34.89 | 33.5 | 104.1493 | 4.1493 | 1.675 | 0.82985 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20176A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1630146 | 2020-06-26 |  | 733 | 730 | 100.411 | 0.41096 | 42.1 | 0.071259 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20177B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1770247 | 2020-07-11 |  | 730.7 | 730 | 100.0959 | 0.09589 | 42.1 | 0.016627 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20192A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 33.52 | 33.5 | 100.0597 | 0.059701 | 1.675 | 0.01194 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20191A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 771.2 | 755 | 102.1457 | 2.1457 | 37.75 | 0.42914 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20224A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1980098 | 2020-08-11 |  | 96.49 | 94 | 102.6489 | 2.6489 | 4.7 | 0.52979 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20224A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 766.6 | 755 | 101.5364 | 1.5364 | 37.75 | 0.30728 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2130182 | 2020-08-27 |  | 95.38 | 94 | 101.4681 | 1.4681 | 4.7 | 0.29362 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20239B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 97.52 | 98.6 | 98.9047 | -1.0953 | 4.93 | -0.21907 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20241A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2260121 | 2020-09-10 |  | 257.4 | 254 | 101.3386 | 1.3386 | 12.7 | 0.26772 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 98.44 | 98.6 | 99.8377 | -0.16227 | 4.93 | -0.032454 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20272A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2400049 | 2020-09-29 |  | 256.5 | 254 | 100.9843 | 0.98425 | 12.7 | 0.19685 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20273C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 727 | 730 | 99.589 | -0.41096 | 42.1 | -0.071259 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20279A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2610177 | 2020-10-07 |  | 33.68 | 33.5 | 100.5373 | 0.53731 | 1.675 | 0.10746 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20281A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 733.7 | 730 | 100.5068 | 0.50685 | 42.1 | 0.087886 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20282B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2750113 | 2020-10-19 |  | 34.13 | 33.5 | 101.8806 | 1.8806 | 1.675 | 0.37612 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20293B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 94.83 | 94 | 100.883 | 0.88298 | 4.7 | 0.1766 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2890051 | 2020-10-23 |  | 756.4 | 755 | 100.1854 | 0.18543 | 37.75 | 0.037086 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 94.21 | 94 | 100.2234 | 0.2234 | 4.7 | 0.044681 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20308A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3030155 | 2020-11-05 |  | 717.2 | 755 | 94.9934 | -5.0066 | 37.75 | -1.0013 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20310A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 242.6 | 254 | 95.5118 | -4.4882 | 12.7 | -0.89764 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20321A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3180093 | 2020-11-18 |  | 95.87 | 98.6 | 97.2312 | -2.7688 | 4.93 | -0.55375 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20323A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 254.2 | 254 | 100.0787 | 0.07874 | 12.7 | 0.015748 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20342A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3350002 | 2020-12-21 |  | 99.64 | 98.6 | 101.0548 | 1.0548 | 4.93 | 0.21095 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20350A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 39.43 | 39.8 | 99.0704 | -0.92965 | 2.77 | -0.13357 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21012A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 39.89 | 39.8 | 100.2261 | 0.22613 | 2.77 | 0.032491 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21027B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 763.4 | 755 | 101.1126 | 1.1126 | 37.75 | 0.22252 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21036A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 694.3 | 755 | 91.9603 | -8.0397 | 37.75 | -1.6079 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 99.7 | 98.6 | 101.1156 | 1.1156 | 4.93 | 0.22312 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21068B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 99.3 | 98.6 | 100.7099 | 0.70994 | 4.93 | 0.14199 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 202.4 | 201 | 100.6965 | 0.69652 | 10.05 | 0.1393 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0690089 | 2021-05-04 |  | 40.45 | 39.8 | 101.6332 | 1.6332 | 2.77 | 0.23466 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 205.6 | 201 | 102.2886 | 2.2886 | 10.05 | 0.45771 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21130B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0840105 | 2021-05-10 |  | 40.29 | 39.8 | 101.2312 | 1.2312 | 2.77 | 0.1769 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21130C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 96.77 | 94 | 102.9468 | 2.9468 | 4.7 | 0.58936 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21138A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1050215 | 2021-05-24 |  | 747.7 | 755 | 99.0331 | -0.96689 | 37.75 | -0.19338 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21144B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1190108 | 2021-06-02 |  | 717.1 | 755 | 94.9801 | -5.0199 | 37.75 | -1.004 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21153B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 92.78 | 94 | 98.7021 | -1.2979 | 4.7 | -0.25957 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21153A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 252.7 | 254 | 99.4882 | -0.51181 | 12.7 | -0.10236 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21162A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1330238 | 2021-06-15 |  | 95.43 | 98.6 | 96.785 | -3.215 | 4.93 | -0.643 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21166A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 257.9 | 254 | 101.5354 | 1.5354 | 12.7 | 0.30709 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21179A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1530099 | 2021-07-08 |  | 96 | 98.6 | 97.3631 | -2.6369 | 4.93 | -0.52738 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21188B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1610180 | 2021-07-12 |  | 200.5 | 201 | 99.7512 | -0.24876 | 10.05 | -0.049751 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21193B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 40.32 | 39.8 | 101.3065 | 1.3065 | 2.77 | 0.18773 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21194A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 40.67 | 39.8 | 102.1859 | 2.1859 | 2.77 | 0.31408 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21196A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1750331 | 2021-07-20 |  | 209.6 | 201 | 104.2786 | 4.2786 | 10.05 | 0.85572 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21201A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 758.4 | 755 | 100.4503 | 0.45033 | 37.75 | 0.090066 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21216C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1960203 | 2021-08-10 |  | 87.3 | 94 | 92.8723 | -7.1277 | 4.7 | -1.4255 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21221A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 760.5 | 755 | 100.7285 | 0.72848 | 37.75 | 0.1457 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21228B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2100162 | 2021-08-18 |  | 96.41 | 94 | 102.5638 | 2.5638 | 4.7 | 0.51277 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21230A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 101.2 | 98.6 | 102.6369 | 2.6369 | 4.93 | 0.52738 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21237A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2240199 | 2021-08-26 |  | 255.7 | 254 | 100.6693 | 0.66929 | 12.7 | 0.13386 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21238B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 100.1 | 98.6 | 101.5213 | 1.5213 | 4.93 | 0.30426 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21243A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2380347 | 2021-09-07 |  | 240.4 | 254 | 94.6457 | -5.3543 | 12.7 | -1.0709 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21250A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 204.5 | 201 | 101.7413 | 1.7413 | 10.05 | 0.34826 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21272B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2590007 | 2021-09-29 |  | 40.52 | 39.8 | 101.809 | 1.809 | 2.77 | 0.25993 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21272B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 |  | 204.3 | 201 | 101.6418 | 1.6418 | 10.05 | 0.32836 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21286B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2790033 | 2021-10-20 |  | 40.25 | 39.8 | 101.1307 | 1.1307 | 2.77 | 0.16245 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21293B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 |  | 97.22 | 94 | 103.4255 | 3.4255 | 4.7 | 0.68511 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21308A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2940003 | 2021-11-11 |  | 167 | 164 | 101.8293 | 1.8293 | 8.2 | 0.36585 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21314A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 |  | 97.2 | 94 | 103.4043 | 3.4043 | 4.7 | 0.68085 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21320A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 3010097 | 2021-11-18 |  | 167.1 | 164 | 101.8902 | 1.8902 | 8.2 | 0.37805 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21321B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 3090005 | 2021-11-30 |  | 104.9 | 103 | 101.8447 | 1.8447 | 5.15 | 0.36893 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21334B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 3190109 | 2021-12-01 |  | 102.6 | 98.6 | 104.0568 | 4.0568 | 4.93 | 0.81136 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21335B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 |  | 104 | 103 | 100.9709 | 0.97087 | 5.15 | 0.19417 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21341A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 3340035 | 2021-12-14 |  | 99.1 | 98.6 | 100.5071 | 0.5071 | 4.93 | 0.10142 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21348A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 38.9 | 39.8 | 97.7387 | -2.2613 | 2.77 | -0.32491 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21362B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 |  | 40.9 | 39.8 | 102.7638 | 2.7638 | 2.77 | 0.39711 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22011A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 |  | 164 | 164 | 100 | 0 | 8.2 | 0 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22035A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 |  | 103 | 98.6 | 104.4625 | 4.4625 | 4.93 | 0.89249 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22060B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 |  | 97.1 | 98.6 | 98.4787 | -1.5213 | 4.93 | -0.30426 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22068A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0690225 | 2022-03-18 |  | 40.3 | 39.8 | 101.2563 | 1.2563 | 2.77 | 0.18051 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22076A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0110077 | 2022-03-28 |  | 161 | 164 | 98.1707 | -1.8293 | 8.2 | -0.36585 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22087A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 |  | 202 | 201 | 100.4975 | 0.49751 | 10.05 | 0.099502 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22088B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0830133 | 2022-04-01 |  | 39.9 | 39.8 | 100.2513 | 0.25126 | 2.77 | 0.036101 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22090A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 |  | 96 | 94 | 102.1277 | 2.1277 | 4.7 | 0.42553 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22104A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 |  | 199 | 201 | 99.005 | -0.99502 | 10.05 | -0.199 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1040104 | 2022-04-21 |  | 165 | 164 | 100.6098 | 0.60976 | 8.2 | 0.12195 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22111A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 |  | 94.1 | 94 | 100.1064 | 0.10638 | 4.7 | 0.021277 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22125A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1180144 | 2022-05-09 |  | 162 | 164 | 98.7805 | -1.2195 | 8.2 | -0.2439 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22129A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 |  | 102 | 103 | 99.0291 | -0.97087 | 5.15 | -0.19417 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22136A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1370139 | 2022-05-26 |  | 100 | 98.6 | 101.4199 | 1.4199 | 4.93 | 0.28398 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22146A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 |  | 101 | 103 | 98.0583 | -1.9417 | 5.15 | -0.38835 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22153A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1520233 | 2022-06-10 |  | 103 | 98.6 | 104.4625 | 4.4625 | 4.93 | 0.89249 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22160A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 |  | 41.8 | 39.8 | 105.0251 | 5.0251 | 2.77 | 0.72202 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22167B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1670121 | 2022-06-30 |  | 205 | 201 | 101.99 | 1.99 | 10.05 | 0.39801 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22181A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 |  | 40.9 | 39.8 | 102.7638 | 2.7638 | 2.77 | 0.39711 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22182B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1810186 | 2022-07-08 |  | 202 | 201 | 100.4975 | 0.49751 | 10.05 | 0.099502 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22188A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 |  | 162 | 164 | 98.7805 | -1.2195 | 8.2 | -0.2439 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22196A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 1950118 | 2022-07-26 |  | 95.4 | 94 | 101.4894 | 1.4894 | 4.7 | 0.29787 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22207A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 |  | 174 | 164 | 106.0976 | 6.0976 | 8.2 | 1.2195 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22210A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 |  | 95.7 | 94 | 101.8085 | 1.8085 | 4.7 | 0.3617 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22220A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 98.7 | 98.6 | 100.1014 | 0.10142 | 4.93 | 0.020284 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22227A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2230331 | 2022-08-18 |  | 104 | 103 | 100.9709 | 0.97087 | 5.15 | 0.19417 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22230B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 97.7 | 98.6 | 99.0872 | -0.91278 | 4.93 | -0.18256 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22237A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 101 | 103 | 98.0583 | -1.9417 | 5.15 | -0.38835 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22257B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 201 | 201 | 100 | 0 | 10.05 | 0 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22263B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 40.2 | 39.8 | 101.005 | 1.005 | 2.77 | 0.1444 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22263B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 207 | 201 | 102.9851 | 2.9851 | 10.05 | 0.59701 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 41.1 | 39.8 | 103.2663 | 3.2663 | 2.77 | 0.46931 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22279A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 274 | 277 | 98.917 | -1.083 | 13.85 | -0.21661 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22291A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 164 | 164 | 100 | 0 | 8.2 | 0 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22300A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 272 | 277 | 98.1949 | -1.8051 | 13.85 | -0.36101 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 161 | 164 | 98.1707 | -1.8293 | 8.2 | -0.36585 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22311A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 100.3 | 103 | 97.3786 | -2.6214 | 5.15 | -0.52427 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 515.2 | 514 | 100.2335 | 0.23346 | 25.7 | 0.046693 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 101.8 | 103 | 98.835 | -1.165 | 5.15 | -0.23301 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 493.1 | 514 | 95.9339 | -4.0661 | 25.7 | -0.81323 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22336A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 39.57 | 39.8 | 99.4221 | -0.57789 | 2.77 | -0.083032 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 39.15 | 39.8 | 98.3668 | -1.6332 | 2.77 | -0.23466 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 162.7 | 164 | 99.2073 | -0.79268 | 8.2 | -0.15854 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 166.6 | 164 | 101.5854 | 1.5854 | 8.2 | 0.31707 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 538 | 514 | 104.6693 | 4.6693 | 25.7 | 0.93385 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 520.1 | 514 | 101.1868 | 1.1868 | 25.7 | 0.23735 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 201 | 201 | 100 | 0 | 10.05 | 0 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 40.62 | 39.8 | 102.0603 | 2.0603 | 2.77 | 0.29603 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23079A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 202.2 | 201 | 100.597 | 0.59701 | 10.05 | 0.1194 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 40.42 | 39.8 | 101.5578 | 1.5578 | 2.77 | 0.22383 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23116A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 275.8 | 277 | 99.5668 | -0.43321 | 13.85 | -0.086643 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 162.8 | 164 | 99.2683 | -0.73171 | 8.2 | -0.14634 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23129A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 278.1 | 277 | 100.3971 | 0.39711 | 13.85 | 0.079422 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 160 | 164 | 97.561 | -2.439 | 8.2 | -0.4878 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23132B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 104.4 | 103 | 101.3592 | 1.3592 | 5.15 | 0.27184 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 502.8 | 514 | 97.821 | -2.179 | 25.7 | -0.4358 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23139A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 105.1 | 103 | 102.0388 | 2.0388 | 5.15 | 0.40777 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 515.8 | 514 | 100.3502 | 0.35019 | 25.7 | 0.070039 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23151A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 203 | 201 | 100.995 | 0.99502 | 10.05 | 0.199 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23167A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 40.82 | 39.8 | 102.5628 | 2.5628 | 2.77 | 0.36823 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 41.73 | 39.8 | 104.8492 | 4.8492 | 2.77 | 0.69675 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 211.5 | 201 | 105.2239 | 5.2239 | 10.05 | 1.0448 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23191A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 166.3 | 164 | 101.4024 | 1.4024 | 8.2 | 0.28049 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 273.3 | 277 | 98.6643 | -1.3357 | 13.85 | -0.26715 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23202B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 166.3 | 164 | 101.4024 | 1.4024 | 8.2 | 0.28049 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 276.8 | 277 | 99.9278 | -0.072202 | 13.85 | -0.01444 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23214A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 499 | 514 | 97.0817 | -2.9183 | 25.7 | -0.58366 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 104.3 | 103 | 101.2621 | 1.2621 | 5.15 | 0.25243 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23234A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 521.2 | 514 | 101.4008 | 1.4008 | 25.7 | 0.28016 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 104.1 | 103 | 101.068 | 1.068 | 5.15 | 0.21359 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23255A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 208.9 | 201 | 103.9303 | 3.9303 | 10.05 | 0.78607 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 40.47 | 39.8 | 101.6834 | 1.6834 | 2.77 | 0.24188 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23264A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 205 | 201 | 101.99 | 1.99 | 10.05 | 0.39801 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A