## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-03 |  | 13.5956 | 12.7 | 107.052 | 7.052 | 1.19 | 0.75261 |  | 3309 |  |  |  | ug/L | T223 | ICPMS18271B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 9.9638 | 10.1 | 98.6515 | -1.3485 | 1 | -0.1362 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 26.1631 | 25.2 | 103.8218 | 3.8218 | 1.49 | 0.64638 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-10-15 |  | 13.7654 | 12.7 | 108.389 | 8.389 | 1.19 | 0.89529 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18288B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 26.4361 | 25.2 | 104.9052 | 4.9052 | 1.49 | 0.8296 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-29 |  | 209.9349 | 205 | 102.4073 | 2.4073 | 11.9 | 0.4147 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18299B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 |  | 10.5292 | 10.1 | 104.2495 | 4.2495 | 1 | 0.4292 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-11-15 |  | 243.8084 | 230 | 106.0037 | 6.0037 | 12.3 | 1.1226 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18318B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 |  | 10.8298 | 10.1 | 107.2257 | 7.2257 | 1 | 0.7298 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2960205 | 2019-02-05 |  | 229.025 | 230 | 99.5761 | -0.42391 | 12.3 | -0.079268 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19035A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 |  | 25.7776 | 25.2 | 102.2921 | 2.2921 | 1.49 | 0.38765 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 13.2901 | 12.7 | 104.6465 | 4.6465 | 1.19 | 0.49588 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 |  | 25.0491 | 25.2 | 99.4012 | -0.59881 | 1.49 | -0.10128 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 13.2698 | 12.7 | 104.4866 | 4.4866 | 1.19 | 0.47882 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-12 |  | 174.9159 | 185 | 94.5491 | -5.4509 | 11 | -0.91674 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-20 |  | 207.284 | 205 | 101.1141 | 1.1141 | 11.9 | 0.19193 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-26 |  | 188.7523 | 185 | 102.0283 | 2.0283 | 11 | 0.34112 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19051B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-03-06 |  | 209.0821 | 205 | 101.9913 | 1.9913 | 11.9 | 0.34303 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19065A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 |  | 10.2731 | 10.1 | 101.7139 | 1.7139 | 1 | 0.1731 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 12.3429 | 12.7 | 97.1882 | -2.8118 | 1.19 | -0.30008 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-16 |  | 12.7427 | 12.7 | 100.3362 | 0.33622 | 1.19 | 0.035882 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19105A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 10.5072 | 10.1 | 104.0317 | 4.0317 | 1 | 0.4072 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 10.9515 | 10.1 | 108.4307 | 8.4307 | 1 | 0.8515 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-27 |  | 207.2286 | 205 | 101.0871 | 1.0871 | 11.9 | 0.18728 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19114A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-27 |  | 185.1715 | 185 | 100.0927 | 0.092703 | 11 | 0.015591 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19114A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 24.6587 | 25.2 | 97.852 | -2.148 | 1.49 | -0.36329 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-04-30 |  | 12.8319 | 12.7 | 101.0386 | 1.0386 | 1.19 | 0.11084 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 26.6114 | 25.2 | 105.6008 | 5.6008 | 1.49 | 0.94725 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 |  | 9.8697 | 10.1 | 97.7198 | -2.2802 | 1 | -0.2303 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 |  | 9.7622 | 10.1 | 96.6554 | -3.3446 | 1 | -0.3378 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-05-24 |  | 200.6204 | 205 | 97.8636 | -2.1364 | 11.9 | -0.36803 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19135A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-06-04 |  | 224.8379 | 230 | 97.7556 | -2.2444 | 12.3 | -0.41968 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-06-04 |  | 227.8908 | 230 | 99.083 | -0.91704 | 12.3 | -0.17148 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 |  | 25.7439 | 25.2 | 102.1583 | 2.1583 | 1.49 | 0.36503 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-12 |  | 12.7431 | 12.7 | 100.3394 | 0.33937 | 1.19 | 0.036218 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19163B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-13 |  | 188.2555 | 185 | 101.7597 | 1.7597 | 11 | 0.29595 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19163B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 12.4922 | 12.7 | 98.3638 | -1.6362 | 1.19 | -0.17462 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-24 |  | 192.7503 | 185 | 104.1894 | 4.1894 | 11 | 0.70457 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19169A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 |  | 26.8876 | 25.2 | 106.6968 | 6.6968 | 1.49 | 1.1326 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 9.8104 | 10.1 | 97.1327 | -2.8673 | 1 | -0.2896 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-23 |  | 10.307 | 10.1 | 102.0495 | 2.0495 | 1 | 0.207 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-07-23 |  | 208.366 | 205 | 101.642 | 1.642 | 11.9 | 0.28286 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19203A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-23 |  | 192.8883 | 205 | 94.0919 | -5.9081 | 11.9 | -1.0178 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19203A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-23 |  | 185.192 | 185 | 100.1038 | 0.10378 | 11 | 0.017455 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19203A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-14 |  | 212.1547 | 205 | 103.4901 | 3.4901 | 11.9 | 0.60124 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19219B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-15 |  | 232.3084 | 230 | 101.0037 | 1.0037 | 12.3 | 0.18767 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19219B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-15 |  | 185.334 | 185 | 100.1805 | 0.18054 | 11 | 0.030364 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19219B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 27.699 | 25.2 | 109.9167 | 9.9167 | 1.49 | 1.6772 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 26.9081 | 25.2 | 106.7782 | 6.7782 | 1.49 | 1.1464 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-28 |  | 226.4225 | 230 | 98.4446 | -1.5554 | 12.3 | -0.29085 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19238A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 13.6625 | 12.7 | 107.5787 | 7.5787 | 1.19 | 0.80882 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 13.0872 | 12.7 | 103.0488 | 3.0488 | 1.19 | 0.32538 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-09-09 |  | 201.2699 | 205 | 98.1804 | -1.8196 | 11.9 | -0.31345 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19252A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-17 |  | 227.8771 | 230 | 99.077 | -0.923 | 12.3 | -0.17259 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19260A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-17 |  | 184.5446 | 185 | 99.7538 | -0.24616 | 11 | -0.0414 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19260A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-10-01 |  | 187.4741 | 185 | 101.3374 | 1.3374 | 11 | 0.22492 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19274A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 10.3051 | 10.1 | 102.0307 | 2.0307 | 1 | 0.2051 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 11 | 10.1 | 108.9109 | 8.9109 | 1 | 0.9 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-09 |  | 200.4495 | 205 | 97.7802 | -2.2198 | 11.9 | -0.38239 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19282B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 19.6792 | 19.7 | 99.8944 | -0.10558 | 1.85 | -0.011243 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-18 |  | 212.1664 | 205 | 103.4958 | 3.4958 | 11.9 | 0.60222 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19350A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-19 |  | 233.9083 | 230 | 101.6993 | 1.6993 | 12.3 | 0.31775 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19352B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 |  | 18.8356 | 19.7 | 95.6122 | -4.3878 | 1.85 | -0.46724 | 2 | 3309 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 26.3325 | 24.8 | 106.1794 | 6.1794 | 1.54 | 0.99513 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 25.6426 | 24.8 | 103.3976 | 3.3976 | 1.54 | 0.54714 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2020-01-09 |  | 234.0941 | 230 | 101.78 | 1.78 | 12.3 | 0.33285 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20006A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2020-01-09 |  | 184.1496 | 185 | 99.5403 | -0.45968 | 11 | -0.077309 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20006A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2020-01-09 |  | 184.7011 | 185 | 99.8384 | -0.16157 | 11 | -0.027173 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20006A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 9.6831 | 10.1 | 95.8723 | -4.1277 | 1 | -0.4169 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 10.0747 | 10.1 | 99.7495 | -0.2505 | 1 | -0.0253 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-30 |  | 218.3702 | 205 | 106.522 | 6.522 | 11.9 | 1.1235 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20030A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-30 |  | 212.1607 | 205 | 103.493 | 3.493 | 11.9 | 0.60174 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20030A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-30 |  | 250.3776 | 230 | 108.8598 | 8.8598 | 12.3 | 1.6567 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20030A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 19.3508 | 19.7 | 98.2274 | -1.7726 | 1.85 | -0.18876 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 19.1577 | 19.7 | 97.2472 | -2.7528 | 1.85 | -0.29314 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-05 |  | 220.9587 | 230 | 96.069 | -3.931 | 12.3 | -0.73507 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20036A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 23.2512 | 24.8 | 93.7548 | -6.2452 | 1.54 | -1.0057 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 22.9697 | 24.8 | 92.6198 | -7.3802 | 1.54 | -1.1885 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 10.2921 | 10.1 | 101.902 | 1.902 | 1 | 0.1921 | 2 | 3309 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-04-20 |  | 179.974 | 185 | 97.2832 | -2.7168 | 11 | -0.45691 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20111B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-04-20 |  | 181.4791 | 185 | 98.0968 | -1.9032 | 11 | -0.32008 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20111B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 18.425 | 19.7 | 93.5279 | -6.4721 | 1.85 | -0.68919 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-05-04 |  | 206.2646 | 205 | 100.6169 | 0.61688 | 11.9 | 0.10627 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20125B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 19.8018 | 19.7 | 100.5168 | 0.51675 | 1.85 | 0.055027 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-06-02 |  | 213.4884 | 205 | 104.1407 | 4.1407 | 11.9 | 0.71331 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20153B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-06-02 |  | 250.7118 | 230 | 109.0051 | 9.0051 | 12.3 | 1.6839 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20153B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 10.3366 | 10.1 | 102.3426 | 2.3426 | 1 | 0.2366 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 26.4469 | 24.8 | 106.6407 | 6.6407 | 1.54 | 1.0694 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 10.6641 | 10.1 | 105.5851 | 5.5851 | 1 | 0.5641 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 9.6361 | 10.1 | 95.4069 | -4.5931 | 1 | -0.4639 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-08-28 |  | 201.9378 | 205 | 98.5062 | -1.4938 | 11.9 | -0.25733 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 18.5294 | 19.7 | 94.0579 | -5.9421 | 1.85 | -0.63276 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 20.5938 | 19.7 | 104.5371 | 4.5371 | 1.85 | 0.48314 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 25.9832 | 24.8 | 104.771 | 4.771 | 1.54 | 0.76831 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-09-21 |  | 207.697 | 205 | 101.3156 | 1.3156 | 11.9 | 0.22664 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20265B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-21 |  | 236.3205 | 230 | 102.748 | 2.748 | 12.3 | 0.51386 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20265B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 24.3813 | 24.8 | 98.3117 | -1.6883 | 1.54 | -0.27188 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 12.6073 | 10.1 | 124.8248 | 24.8248 | 1 | 2.5073 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 10.7361 | 10.1 | 106.298 | 6.298 | 1 | 0.6361 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-10-14 |  | 244.0228 | 230 | 106.0969 | 6.0969 | 12.3 | 1.1401 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20283A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 19.6418 | 19.7 | 99.7046 | -0.29543 | 1.85 | -0.031459 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-12-29 |  | 207.8648 | 205 | 101.3975 | 1.3975 | 11.9 | 0.24074 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 |  | 208.0574 | 205 | 101.4914 | 1.4914 | 11.9 | 0.25692 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2021-01-11 |  | 193.7941 | 185 | 104.7536 | 4.7536 | 11 | 0.79946 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20353A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2021-01-12 |  | 194.0582 | 185 | 104.8963 | 4.8963 | 11 | 0.82347 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20353A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 19.0875 | 19.7 | 96.8909 | -3.1091 | 1.85 | -0.33108 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2021-01-15 |  | 237.8446 | 230 | 103.4107 | 3.4107 | 12.3 | 0.63777 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21015A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 26.1815 | 24.8 | 105.5706 | 5.5706 | 1.54 | 0.89708 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-27 |  | 243.3793 | 230 | 105.8171 | 5.8171 | 12.3 | 1.0877 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21026B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 |  | 181.203 | 185 | 97.9476 | -2.0524 | 11 | -0.34518 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 12.5765 | 13.2 | 95.2765 | -4.7235 | 1.25 | -0.4988 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 27.2171 | 24.8 | 109.7464 | 9.7464 | 1.54 | 1.5695 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-03-04 |  | 190.9073 | 185 | 103.1931 | 3.1931 | 11 | 0.53703 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21055A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 19.9173 | 19.7 | 101.103 | 1.103 | 1.85 | 0.11746 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-03-04 |  | 276.3586 | 266 | 103.8942 | 3.8942 | 13.3 | 0.77884 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 12.4794 | 13.2 | 94.5409 | -5.4591 | 1.25 | -0.57648 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-26 |  | 233.5268 | 230 | 101.5334 | 1.5334 | 12.3 | 0.28673 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 19.1009 | 19.7 | 96.9589 | -3.0411 | 1.85 | -0.32384 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-26 |  | 276.554 | 266 | 103.9677 | 3.9677 | 13.3 | 0.79353 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21077A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 25.2873 | 24.8 | 101.9649 | 1.9649 | 1.54 | 0.31643 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 |  | 190.7725 | 185 | 103.1203 | 3.1203 | 11 | 0.52477 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-05-08 |  | 243.68 | 230 | 105.9478 | 5.9478 | 12.3 | 1.1122 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21126A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 25.4697 | 24.8 | 102.7004 | 2.7004 | 1.54 | 0.43487 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 189.5587 | 185 | 102.4642 | 2.4642 | 11 | 0.41443 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 13.313 | 13.2 | 100.8561 | 0.85606 | 1.25 | 0.0904 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 13.7928 | 13.2 | 104.4909 | 4.4909 | 1.25 | 0.47424 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-19 |  | 251.569 | 266 | 94.5748 | -5.4252 | 13.3 | -1.085 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21140A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 17.8842 | 19.7 | 90.7827 | -9.2173 | 1.85 | -0.98151 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-21 |  | 250.3833 | 266 | 94.1291 | -5.8709 | 13.3 | -1.1742 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21140A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 239.687 | 230 | 104.2117 | 4.2117 | 12.3 | 0.78756 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 18.5416 | 19.7 | 94.1198 | -5.8802 | 1.85 | -0.62616 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-23 |  | 189.1324 | 185 | 102.2337 | 2.2337 | 11 | 0.37567 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21173A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-24 |  | 233.1004 | 230 | 101.348 | 1.348 | 12.3 | 0.25207 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21173A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 25.2941 | 24.8 | 101.9923 | 1.9923 | 1.54 | 0.32084 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-24 |  | 24.2692 | 24.8 | 97.8597 | -2.1403 | 1.54 | -0.34468 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21200B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-30 |  | 162.5449 | 185 | 87.8621 | -12.1379 | 11 | -2.0414 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21207B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-31 |  | 13.2069 | 13.2 | 100.0523 | 0.052273 | 1.25 | 0.00552 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21207B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-07 |  | 12.5326 | 13.2 | 94.9439 | -5.0561 | 1.25 | -0.53392 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21218A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-08-13 |  | 254.4621 | 266 | 95.6624 | -4.3376 | 13.3 | -0.86751 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21225A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 18.6468 | 19.7 | 94.6538 | -5.3462 | 1.85 | -0.5693 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 19.9624 | 19.7 | 101.332 | 1.332 | 1.85 | 0.14184 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 26.4652 | 24.8 | 106.7145 | 6.7145 | 1.54 | 1.0813 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-09-01 |  | 238.8883 | 230 | 103.8645 | 3.8645 | 12.3 | 0.72263 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21232A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-09-01 |  | 272.217 | 266 | 102.3372 | 2.3372 | 13.3 | 0.46744 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21232A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-09-02 |  | 241.3113 | 230 | 104.918 | 4.918 | 12.3 | 0.91962 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21244A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 25.958 | 24.8 | 104.6694 | 4.6694 | 1.54 | 0.75195 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-10-02 |  | 188.6442 | 185 | 101.9698 | 1.9698 | 11 | 0.33129 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-12 |  | 192.1352 | 185 | 103.8569 | 3.8569 | 11 | 0.64865 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21285B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 13.559 | 13.2 | 102.7197 | 2.7197 | 1.25 | 0.2872 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-11-02 |  | 262.7045 | 266 | 98.7611 | -1.2389 | 13.3 | -0.24778 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 265.2192 | 266 | 99.7065 | -0.29353 | 13.3 | -0.058707 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 14.1532 | 13.2 | 107.2212 | 7.2212 | 1.25 | 0.76256 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 20.1834 | 19.7 | 102.4538 | 2.4538 | 1.85 | 0.2613 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-22 |  | 199.3738 | 193 | 103.3025 | 3.3025 | 10.4 | 0.61287 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 25.5727 | 24.8 | 103.1157 | 3.1157 | 1.54 | 0.50175 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 13 | 13.2 | 98.4848 | -1.5152 | 1.25 | -0.16 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-15 |  | 453 | 446 | 101.5695 | 1.5695 | 25.6 | 0.27344 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22014B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 26 | 24.8 | 104.8387 | 4.8387 | 1.54 | 0.77922 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-20 |  | 204.632 | 193 | 106.0269 | 6.0269 | 10.4 | 1.1185 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22011B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 13 | 13.2 | 98.4848 | -1.5152 | 1.25 | -0.16 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 20 | 19.7 | 101.5228 | 1.5228 | 1.85 | 0.16216 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 20 | 19.7 | 101.5228 | 1.5228 | 1.85 | 0.16216 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-03-02 |  | 259 | 266 | 97.3684 | -2.6316 | 13.3 | -0.52632 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22060A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 197 | 193 | 102.0725 | 2.0725 | 10.4 | 0.38462 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22061B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-03-03 |  | 469.4601 | 446 | 105.2601 | 5.2601 | 25.6 | 0.91641 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22061B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-03-11 |  | 200 | 193 | 103.6269 | 3.6269 | 10.4 | 0.67308 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22068B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 23 | 24.8 | 92.7419 | -7.2581 | 1.54 | -1.1688 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 25 | 24.8 | 100.8065 | 0.80645 | 1.54 | 0.12987 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-03-31 |  | 276 | 266 | 103.7594 | 3.7594 | 13.3 | 0.75188 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22095B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 14 | 13.2 | 106.0606 | 6.0606 | 1.25 | 0.64 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 21 | 19.7 | 106.599 | 6.599 | 1.85 | 0.7027 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 20 | 19.7 | 101.5228 | 1.5228 | 1.85 | 0.16216 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 |  | 14 | 13.2 | 106.0606 | 6.0606 | 1.25 | 0.64 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-06-24 |  | 196 | 193 | 101.5544 | 1.5544 | 10.4 | 0.28846 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22175A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-06-24 |  | 197 | 193 | 102.0725 | 2.0725 | 10.4 | 0.38462 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22175A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-06-25 |  | 468 | 446 | 104.9327 | 4.9327 | 25.6 | 0.85938 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22175A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-06-30 |  | 264 | 266 | 99.2481 | -0.75188 | 13.3 | -0.15038 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22181A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-06-30 |  | 265 | 266 | 99.6241 | -0.37594 | 13.3 | -0.075188 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22181A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-06-30 |  | 483 | 446 | 108.296 | 8.296 | 25.6 | 1.4453 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22181A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-19 |  | 28 | 24.8 | 112.9032 | 12.9032 | 1.54 | 2.0779 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22199A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-07-20 |  | 447 | 446 | 100.2242 | 0.22422 | 25.6 | 0.039062 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22199A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-07-20 |  | 461 | 446 | 103.3632 | 3.3632 | 25.6 | 0.58594 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22199A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-07-22 |  | 25 | 24.8 | 100.8065 | 0.80645 | 1.54 | 0.12987 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22202A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 13 | 13.2 | 98.4848 | -1.5152 | 1.25 | -0.16 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 13 | 13.2 | 98.4848 | -1.5152 | 1.25 | -0.16 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-08-03 |  | 260 | 266 | 97.7444 | -2.2556 | 13.3 | -0.45113 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22214B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 20 | 19.7 | 101.5228 | 1.5228 | 1.85 | 0.16216 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 19 | 19.7 | 96.4467 | -3.5533 | 1.85 | -0.37838 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 25 | 24.8 | 100.8065 | 0.80645 | 1.54 | 0.12987 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-15 |  | 199 | 193 | 103.1088 | 3.1088 | 10.4 | 0.57692 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22223B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-16 |  | 188 | 193 | 97.4093 | -2.5907 | 10.4 | -0.48077 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22228A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-08-22 |  | 256 | 266 | 96.2406 | -3.7594 | 13.3 | -0.75188 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22234A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 26 | 24.8 | 104.8387 | 4.8387 | 1.54 | 0.77922 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-27 |  | 456 | 446 | 102.2422 | 2.2422 | 25.6 | 0.39062 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22238A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 14 | 13.2 | 106.0606 | 6.0606 | 1.25 | 0.64 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-29 |  | 475 | 446 | 106.5022 | 6.5022 | 25.6 | 1.1328 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22271B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-26 |  | 263 | 266 | 98.8722 | -1.1278 | 13.3 | -0.22556 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22298B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-26 |  | 268 | 266 | 100.7519 | 0.75188 | 13.3 | 0.15038 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22298B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-11-01 |  | 183 | 193 | 94.8187 | -5.1813 | 10.4 | -0.96154 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-11-01 |  | 164 | 167 | 98.2036 | -1.7964 | 8.35 | -0.35928 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22305B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-11-01 |  | 165 | 167 | 98.8024 | -1.1976 | 8.35 | -0.23952 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22305B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-08 |  | 185 | 193 | 95.8549 | -4.1451 | 10.4 | -0.76923 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22312B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 11.6136 | 10.2 | 113.8588 | 13.8588 | 1.36 | 1.0394 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 13.4317 | 13.2 | 101.7553 | 1.7553 | 1.25 | 0.18536 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2023-01-20 |  | 465.9809 | 446 | 104.48 | 4.48 | 25.6 | 0.7805 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23019A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 11.5813 | 10.2 | 113.5422 | 13.5422 | 1.36 | 1.0157 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 11.5739 | 10.2 | 113.4696 | 13.4696 | 1.36 | 1.0102 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-21 |  | 14.3991 | 13.2 | 109.0841 | 9.0841 | 1.25 | 0.95928 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23052A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-21 |  | 193.0572 | 193 | 100.0296 | 0.029637 | 10.4 | 0.0055 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23052A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 11.5812 | 10.2 | 113.5412 | 13.5412 | 1.36 | 1.0156 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-03-22 |  | 256.8738 | 266 | 96.5691 | -3.4309 | 13.3 | -0.68618 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23080A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-03-22 |  | 261.9097 | 266 | 98.4623 | -1.5377 | 13.3 | -0.30754 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23080A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 14.7648 | 13.2 | 111.8545 | 11.8545 | 1.25 | 1.2518 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-03-22 |  | 437.9195 | 446 | 98.1882 | -1.8118 | 25.6 | -0.31564 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23080A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-03-24 |  | 199.5819 | 193 | 103.4103 | 3.4103 | 10.4 | 0.63287 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23083B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-03-24 |  | 173.6917 | 167 | 104.007 | 4.007 | 8.35 | 0.8014 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23083B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 465.4878 | 446 | 104.3695 | 4.3695 | 25.6 | 0.76124 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-03-29 |  | 169.0263 | 167 | 101.2134 | 1.2134 | 8.35 | 0.24267 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23088A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-31 |  | 476.6271 | 446 | 106.8671 | 6.8671 | 25.6 | 1.1964 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23089B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-05-03 |  | 247.0869 | 266 | 92.8898 | -7.1102 | 13.3 | -1.422 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23123B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-05-03 |  | 244.4335 | 266 | 91.8923 | -8.1077 | 13.3 | -1.6215 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23123B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-05-03 |  | 158.6456 | 167 | 94.9974 | -5.0026 | 8.35 | -1.0005 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23123B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 12.34 | 13.2 | 93.4848 | -6.5152 | 1.25 | -0.688 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 10.0458 | 10.2 | 98.4882 | -1.5118 | 1.36 | -0.11338 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-26 |  | 169.3265 | 167 | 101.3931 | 1.3931 | 8.35 | 0.27862 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23145B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 10.7975 | 10.2 | 105.8578 | 5.8578 | 1.36 | 0.43934 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-06-10 |  | 194.7408 | 193 | 100.902 | 0.90197 | 10.4 | 0.16738 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23160A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-06-14 |  | 187.3515 | 193 | 97.0733 | -2.9267 | 10.4 | -0.54313 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23164A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 13.0692 | 13.2 | 99.0091 | -0.99091 | 1.25 | -0.10464 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-15 |  | 481.7921 | 446 | 108.0251 | 8.0251 | 25.6 | 1.3981 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23164A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-16 |  | 486.1891 | 446 | 109.011 | 9.011 | 25.6 | 1.5699 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23166A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 14.8148 | 13.2 | 112.2333 | 12.2333 | 1.25 | 1.2918 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-07-05 |  | 263.0188 | 266 | 98.8792 | -1.1208 | 13.3 | -0.22415 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23186A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-08-01 |  | 198.6068 | 193 | 102.9051 | 2.9051 | 10.4 | 0.53912 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23213A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-08-01 |  | 175.4552 | 167 | 105.063 | 5.063 | 8.35 | 1.0126 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23213A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-08-08 |  | 193.8203 | 193 | 100.425 | 0.42503 | 10.4 | 0.078875 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23219A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-09 |  | 253.0862 | 266 | 95.1452 | -4.8548 | 13.3 | -0.97096 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23219A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-11 |  | 174.7068 | 167 | 104.6149 | 4.6149 | 8.35 | 0.92297 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23221B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 11.0245 | 10.2 | 108.0833 | 8.0833 | 1.36 | 0.60625 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-26 |  | 264.3633 | 266 | 99.3847 | -0.6153 | 13.3 | -0.12306 | 2 | 3309 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Zinc, UNF, cICP-MS | 01092 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 10.5883 | 10.2 | 103.8069 | 3.8069 | 1.36 | 0.28551 | 2 | 3309 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A