## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 35.4033 | 0.42155 | 1.1907 | 6 | ug/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 30.7 | 0.43267 | 1.4093 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 32.444 | 2.3173 | 7.1426 | 5 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 13.9483 | 0.43296 | 3.104 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 34.4 | 1.4189 | 4.1247 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 37.1083 | 0.55955 | 1.5079 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 18.52 | 0.7116 | 3.8423 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 18.605 | 0.66344 | 3.5659 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 36.505 | 1.306 | 3.5775 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 28.8337 | 0.33713 | 1.1692 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 26.4462 | 0.90554 | 3.4241 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 39.6388 | 0.94955 | 2.3955 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 22.8633 | 0.42349 | 1.8523 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 35.65 | 1.2529 | 3.5144 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 44.6362 | 2.9227 | 6.5479 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 69.1256 | 1.9898 | 2.8786 | 18 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 52.765 | 1.1545 | 2.188 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 51.6573 | 2.1241 | 4.1118 | 22 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 59.755 | 2.3162 | 3.8762 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 60.9462 | 1.6926 | 2.7772 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 51.7443 | 1.4554 | 2.8127 | 30 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 27.7713 | 1.081 | 3.8923 | 30 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 33.9963 | 0.36107 | 1.0621 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 25.5688 | 0.97153 | 3.7997 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 31.19 | 1.0199 | 3.2699 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 25.025 | 1.2009 | 4.7989 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 15.8667 | 0.408 | 2.5714 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 32.4375 | 0.65959 | 2.0334 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 7.4152 | 0.42631 | 5.7491 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 15.9231 | 0.47713 | 2.9965 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 31.7413 | 1.0833 | 3.4128 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 23.1714 | 1.3812 | 5.9606 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 40.4325 | 1.0566 | 2.6132 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 15.3225 | 0.56434 | 3.6831 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T209 | 31.715 | 1.2126 | 3.8233 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T211 | 55.631 | 1.1575 | 2.0806 | 10 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T215 | 38.9418 | 1.6822 | 4.3199 | 11 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T217 | 40.9237 | 1.6718 | 4.0852 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T219 | 36.545 | 1.1398 | 3.119 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T221 | 29.9558 | 0.84072 | 2.8065 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T223 | 8.6438 | 0.22064 | 2.5525 | 11 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T225 | 118.0833 | 2.8607 | 2.4226 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T227 | 28.3192 | 0.29749 | 1.0505 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T229 | 78.118 | 2.184 | 2.7958 | 10 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T231 | 90.0625 | 1.6007 | 1.7774 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T233 | 28.5425 | 0.47633 | 1.6689 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T235 | 53.3142 | 0.85803 | 1.6094 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T237 | 59.7517 | 1.0425 | 1.7447 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T239 | 21.7308 | 0.60879 | 2.8015 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T241 | 56.22 | 0.93514 | 1.6634 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T243 | 46.091 | 0.61216 | 1.3282 | 10 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T245 | 61.695 | 0.78925 | 1.2793 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T247 | 79.4 | 1.9851 | 2.5001 | 4 | µg/L