## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25191-75193 | 3.2233 | 0.095166 | 2.9525 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25193-75195 | 1.4067 | 0.035731 | 2.54 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25195-75197 | 4.307 | 0.13497 | 3.1338 | 21 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25197-75199 | 2.7243 | 0.10395 | 3.8158 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25199-75201 | 4.3538 | 0.14105 | 3.2396 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25201-75197 | 5.2395 | 0.15575 | 2.9725 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25201-75203 | 2.198 | 0.069154 | 3.1463 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25203-75205 | 0.89939 | 0.034498 | 3.8358 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25205-75201 | 4.0487 | 0.12515 | 3.091 | 17 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25205-75209 | 2.1662 | 0.07554 | 3.4872 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25207-75205 | 1.1127 | 0.031369 | 2.8192 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25209-75207 | 2.3102 | 0.099616 | 4.3121 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25209-75213 | 7.4946 | 0.27848 | 3.7158 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25211-75209 | 2.268 | 0.09756 | 4.3016 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 25213-75211 | 2.9748 | 0.15852 | 5.3287 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50187-50189 | 6.4055 | 0.26506 | 4.1381 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 50187-50191 | 7.0364 | 0.31139 | 4.4254 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75187-25DIW | 6.8206 | 0.20593 | 3.0192 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75189-25191 | 4.0567 | 0.075514 | 1.8615 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75189-25193 | 3.5373 | 0.13025 | 3.6821 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75189-25DIW | 2.9136 | 0.11134 | 3.8213 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75191-25DIW | 3.5842 | 0.10076 | 2.8111 | 46 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75193-25197 | 3.3378 | 0.090579 | 2.7138 | 26 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75193-25DIW | 2.0055 | 0.054155 | 2.7003 | 48 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75195-25197 | 2.047 | 0.047469 | 2.319 | 24 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75197-25DIW | 4.0478 | 0.11851 | 2.9277 | 46 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75199-25201 | 2.676 | 0.10016 | 3.7431 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75201-25DIW | 3.8759 | 0.10247 | 2.6438 | 47 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75203-25DIW | 0.93345 | 0.042828 | 4.5882 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75205-25DIW | 0.58229 | 0.037646 | 6.4652 | 38 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75207-25DIW | 1.5869 | 0.04703 | 2.9636 | 18 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75209-25DIW | 1.9886 | 0.092489 | 4.6509 | 35 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75211-25DIW | 0.744 | 0.027494 | 3.6954 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | 75213-25DIW | 6.9189 | 0.37595 | 5.4336 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | P61 | 0.24375 | 0.03251 | 13.3375 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | P62 | 1.1124 | 0.018384 | 1.6527 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | P63 | 0.13 | 0.02318 | 17.8311 | 4 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | P64 | 0.45062 | 0.065874 | 14.6184 | 8 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T149 | 5.3148 | 0.067384 | 1.2678 | 6 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T209 | 2.738 | 0.097808 | 3.5723 | 20 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T211 | 0.98616 | 0.040236 | 4.0801 | 32 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T215 | 1.6493 | 0.092159 | 5.5876 | 36 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T217 | 2.5687 | 0.088573 | 3.4481 | 54 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T219 | 1.8396 | 0.05993 | 3.2577 | 45 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T221 | 1.8797 | 0.073551 | 3.9129 | 42 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T223 | 1.0031 | 0.053383 | 5.3217 | 51 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T225 | 2.5576 | 0.083292 | 3.2566 | 45 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T227 | 0.45296 | 0.068667 | 15.1598 | 47 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T229 | 4.4716 | 0.10411 | 2.3283 | 52 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T231 | 1.3756 | 0.071695 | 5.2117 | 45 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T233 | 1.5674 | 0.082676 | 5.2746 | 45 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T235 | 1.4628 | 0.058609 | 4.0066 | 57 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T237 | 2.3361 | 0.072006 | 3.0823 | 54 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T239 | 8.8006 | 0.22495 | 2.556 | 54 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T241 | 1.168 | 0.070889 | 6.0693 | 41 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T243 | 9.4805 | 0.18842 | 1.9875 | 37 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T245 | 1.1856 | 0.061211 | 5.1627 | 22 | mg/L
Potassium, FIL, ICP-OES | 00935 | PLO03 | FIL | T247 | 6.1603 | 0.094753 | 1.5381 | 24 | mg/L