## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2009 | 20092720003 | 2009-10-23 | 0.012 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20100600053 | 2010-07-21 | 0.418 | E0.42 | 0.4 | 2735 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | S1730072110 | ms4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102000186 | 2010-08-10 | -0.172 | <0.8 | 0.4 | 2735 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | S1730080710 | MS4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20092780088 | 2009-10-23 | -0.011 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20092870057 | 2009-10-23 | 0.077 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20092920090 | 2009-10-23 | 0.028 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20100320014 | 2010-03-09 | 0.14 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730020410 | MS5
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101380016 | 2010-07-27 | -0.151 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S173007261A | ms4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101660057 | 2010-07-28 | -0.44 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101730084 | 2010-07-28 | -0.5 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101790115 | 2010-07-28 | -0.55 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101870075 | 2010-07-28 | -0.54 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101930090 | 2010-07-28 | -0.55 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102080002 | 2010-08-10 | -0.27 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730080710 | MS4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102140095 | 2010-08-13 | 0.204 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730081310 | ms4
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102230016 | 2010-12-14 | -0.1 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730081910 | MS5
Arsenate [as (V)], IC-ICP-MS (w/org) | 62453 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102290196 | 2010-12-14 | -0.16 | <0.8 | 0.4 | 2735 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730081910 | MS5