## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2009 | 20092720003 | 2009-10-23 | -0.001 | <1.8 | 0.9 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102000186 | 2010-08-10 | 0.194 | <1.2 | 0.6 | 2736 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | No | S1730080710 | MS4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20092780088 | 2009-10-23 | -0.004 | <1.8 | 0.9 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20092870057 | 2009-10-23 | 0.082 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20092920090 | 2009-10-23 | 0.13 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730102309 | ms4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20100320014 | 2010-03-09 | -0.05 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730020410 | MS5
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20100600053 | 2010-07-21 | -0.008 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730072110 | ms4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101380016 | 2010-07-27 | 0.182 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S173007261A | ms4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101660057 | 2010-07-28 | -0.66 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101730084 | 2010-07-28 | 0.11 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101790115 | 2010-07-28 | -0.23 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101870075 | 2010-07-28 | -0.26 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20101930090 | 2010-07-28 | -0.3 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | rerun1 | MS4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102080002 | 2010-08-10 | 0.113 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730080710 | MS4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102140095 | 2010-08-13 | 0.048 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730081310 | ms4
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102230016 | 2010-12-14 | -0.02 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730081910 | MS5
Monomethylarsonate (MMA), IC-ICP-MS | 62454 | PLM35 | FIL | 2010 | 20102290196 | 2010-12-14 | -0.08 | <1.2 | 0.6 | 2736 |  |  |  | ug/L | Blank | No | S1730081910 | MS5