## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2009 | 20092720009 | 2009-10-05 | -0.138 | <0.6 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09278A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093130069 | 2009-11-19 | 0.335 | E0.34 | 0.3 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE09323A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093480054 | 2010-01-06 | 0.344 | E0.34 | 0.3 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE10005A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102230045 | 2010-09-13 | 0.319 | E0.32 | 0.3 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE10256A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102350182 | 2010-10-04 | 0.325 | E0.33 | 0.3 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE10277A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20092780077 | 2009-10-08 | 0.034 | <0.6 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09281A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20092870062 | 2009-10-19 | -0.082 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09292A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20092920083 | 2009-10-22 | -0.107 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09295A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093000112 | 2009-11-04 | -0.025 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09308A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093070197 | 2009-11-10 | 0.142 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09314B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093200083 | 2009-11-23 | 0.052 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09327A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093280012 | 2009-12-03 | 0.131 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09336A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093360006 | 2009-12-10 | 0.146 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09343A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093420016 | 2009-12-17 | -0.019 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE09351A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093560029 | 2010-01-07 | -0.048 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10006A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20093620025 | 2010-01-14 | 0.207 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10014A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100050017 | 2010-01-14 | 0.065 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10014A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100110085 | 2010-01-27 | 0.236 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10027A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100190098 | 2010-01-21 | -0.264 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10020C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100260060 | 2010-01-27 | 0.174 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10027A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100320026 | 2010-02-16 | -0.085 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10047A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100390047 | 2010-02-10 | -0.199 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10041A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100470039 | 2010-02-18 | -0.036 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10049A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100530058 | 2010-02-25 | -0.254 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10055A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100600061 | 2010-03-08 | -0.005 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10067A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100680102 | 2010-03-15 | -0.03 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10074A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100750006 | 2010-03-19 | -0.328 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10078A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100850069 | 2010-03-29 | 0.004 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10088A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100880056 | 2010-03-30 | 0.012 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10089A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20100950037 | 2010-04-08 | -0.327 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10098A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101020081 | 2010-04-19 | -0.062 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10109A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101090066 | 2010-04-20 | 0.179 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10110A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101170075 | 2010-04-28 | 0.081 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10118A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101240084 | 2010-05-05 | 0.117 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10125A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101310106 | 2010-05-12 | -0.202 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10132A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101380007 | 2010-05-19 | 0.127 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10139A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101450013 | 2010-06-11 | -0.245 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10161A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101530079 | 2010-06-16 | 0.19 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10167A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101590009 | 2010-06-28 | 0.202 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10179A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101660065 | 2010-07-02 | -0.261 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10183A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101730073 | 2010-07-19 | -0.134 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10200A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101790136 | 2010-07-26 | -0.087 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10207A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101870069 | 2010-08-05 | -0.044 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10216A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20101930097 | 2010-08-16 | -0.073 | <0.6 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10222A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102000197 | 2010-08-17 | 0.278 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10229A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102080009 | 2010-08-24 | -0.005 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10236A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102140110 | 2010-08-31 | 0.011 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10243A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102290122 | 2010-09-23 | -0.855 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10266A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102430242 | 2010-10-12 | 0.136 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10285A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102510070 | 2010-10-18 | 0.208 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10291A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102570004 | 2010-10-22 | -0.168 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10294A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102640143 | 2010-10-27 | 0.082 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10300A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2010 | 20102700141 | 2010-11-02 | 0.165 | <0.60 | 0.3 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10306B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112560015 | 2011-09-26 | 0.496 | 0.50 | 0.4 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE11269A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20102770099 | 2010-11-04 | 0.137 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10308A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20102850138 | 2010-11-05 | 0.277 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10309A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20102920011 | 2010-11-09 | 0.021 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10313A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20102990021 | 2010-11-22 | -0.136 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10326A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103060013 | 2010-11-30 | -0.383 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10334A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103120035 | 2010-12-03 | -0.357 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10336B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103190054 | 2010-12-06 | 0.011 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10340A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103260075 | 2010-12-13 | -0.177 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10347A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103330106 | 2010-12-15 | 0.316 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE10349A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103400089 | 2011-01-03 | 0.044 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11003A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103470086 | 2011-01-11 | -0.255 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11011A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103540035 | 2011-01-05 | 0.062 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11005A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20103610048 | 2011-01-06 | -0.213 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11006A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110030015 | 2011-01-07 | -0.049 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11007A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110110014 | 2011-01-19 | 0.037 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11018A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110180053 | 2011-01-20 | 0.006 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11020A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110240058 | 2011-01-28 | -0.203 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11027A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110400063 | 2011-02-10 | -0.233 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11041A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110410099 | 2011-02-11 | 0.111 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11042A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110450029 | 2011-02-15 | 0.156 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11046A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110530108 | 2011-02-25 | 0.055 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11056A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110590073 | 2011-03-02 | 0.233 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11061A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110660026 | 2011-03-09 | 0.193 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11068A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110750063 | 2011-03-21 | -0.004 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11080A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110800061 | 2011-03-25 | 0.075 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11084A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110870084 | 2011-03-29 | -0.311 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11088A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20110950051 | 2011-04-12 | 0.01 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11101A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111010115 | 2011-04-15 | 0.095 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11105A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111080067 | 2011-04-21 | 0.032 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11111A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111150120 | 2011-04-29 | -0.047 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11119A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111220081 | 2011-05-06 | -0.236 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11124A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111290049 | 2011-05-11 | -0.094 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11131A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111360133 | 2011-05-20 | 0.204 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11139A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111430212 | 2011-06-10 | -0.16 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11158A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111510159 | 2011-06-16 | -0.04 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11167A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111570063 | 2011-06-22 | -0.071 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11173A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111640060 | 2011-06-28 | -0.064 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11179A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111710121 | 2011-07-05 | 0.02 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11186A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111780154 | 2011-07-18 | -0.196 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11199B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111860068 | 2011-07-26 | -0.107 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11207A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20111920091 | 2011-07-22 | 0.27 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11203A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112010012 | 2011-07-29 | 0.015 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11209C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112060088 | 2011-08-02 | 0.222 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11214A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112130147 | 2011-08-09 | -0.101 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11221A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112200059 | 2011-08-17 | 0.302 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11229A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112300029 | 2011-08-25 | 0.087 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11237A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112360065 | 2011-08-30 | -0.027 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11241A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112500184 | 2011-09-19 | 0.174 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11262A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112510030 | 2011-09-19 | -0.092 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11262A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112630053 | 2011-09-29 | 0.047 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11272A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2011 | 20112690115 | 2011-10-13 | 0.1 | <0.40 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11284A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122700102 | 2012-10-17 | 0.443 | 0.443 | 0.4 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE12291A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20112760057 | 2011-10-18 | 0.153 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11291A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20112840067 | 2011-10-21 | -0.108 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11294B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20112910125 | 2011-10-25 | 0.014 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11298A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20112970110 | 2011-10-27 | 0.268 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11300A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113050098 | 2011-11-09 | 0.05 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11313A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113110056 | 2011-11-14 | 0.087 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11318A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113180159 | 2011-11-18 | 0.144 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11322A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113250119 | 2011-11-28 | 0.042 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11332A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113320110 | 2011-11-29 | -0.247 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11333A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113460132 | 2011-12-13 | -0.019 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11347A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113490085 | 2011-12-19 | 0.021 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE11353A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113530136 | 2012-01-05 | 0.212 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12005A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20113610081 | 2012-01-09 | -0.046 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12009A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120030014 | 2012-01-10 | -0.249 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12010A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120090045 | 2012-01-11 | 0.145 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12011A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120180006 | 2012-01-20 | -0.142 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12020A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120230040 | 2012-01-24 | -0.086 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12024A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120310016 | 2012-02-06 | 0.273 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12032A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120370068 | 2012-02-14 | 0.075 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12039A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120450024 | 2012-02-21 | 0.227 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12052A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120530045 | 2012-02-24 | -0.238 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12055A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120580057 | 2012-02-29 | 0.02 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12060A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120660070 | 2012-03-12 | -0.3 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12072A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120730086 | 2012-03-16 | -0.292 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12076A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120790092 | 2012-03-22 | 0.075 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12080A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120870039 | 2012-03-30 | 0.182 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12089B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20120930065 | 2012-04-04 | -0.255 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12095A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121010020 | 2012-04-13 | 0.107 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12104A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121080014 | 2012-04-19 | 0.291 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12110A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121150096 | 2012-04-30 | -0.246 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12121A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121210121 | 2012-05-03 | 0.307 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12124A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121290088 | 2012-05-16 | -0.155 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12131A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121370045 | 2012-05-23 | -0.284 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12144A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121430016 | 2012-06-04 | -0.082 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12156A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121510029 | 2012-06-08 | -0.11 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12160A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121560122 | 2012-06-21 | -0.198 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12173A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121650048 | 2012-07-05 | -0.114 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12187A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121710011 | 2012-07-09 | -1.344 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12191A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121780037 | 2012-08-06 | 0.026 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12219A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121870011 | 2012-07-31 | 0.009 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12213A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121910031 | 2012-08-02 | 0.127 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12215A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20121990069 | 2012-08-13 | -0.568 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12226A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122050093 | 2012-08-17 | 0.119 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12230A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122140043 | 2012-08-28 | 0.111 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12241A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122190092 | 2012-08-31 | -0.16 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12244A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122280082 | 2012-09-06 | -0.037 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12250A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122350174 | 2012-09-11 | -0.049 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12255A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122410007 | 2012-09-21 | -0.078 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12265A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122490094 | 2012-10-02 | 0.241 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12276A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122550002 | 2012-10-09 | 0.108 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12283A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2012 | 20122690142 | 2012-10-17 | -0.035 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12291A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130020005 | 2013-01-10 | 0.288 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13010A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123620007 | 2013-01-10 | -0.008 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13010A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130280030 | 2013-01-30 | -0.346 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13030A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130770154 | 2013-03-20 | 0.108 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13079A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123200045 | 2012-11-27 | -0.363 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12332A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130700009 | 2013-03-12 | -0.151 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13071A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130840050 | 2013-03-26 | -0.162 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13085A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130520010 | 2013-02-28 | 0.165 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13059A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131150031 | 2013-04-29 | 0.212 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13119A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131220006 | 2013-05-15 | -0.438 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13135A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131350122 | 2013-05-21 | -0.163 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13141A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131500033 | 2013-06-18 | 0.213 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13169A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131550020 | 2013-06-20 | -0.354 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13171A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131770022 | 2013-07-12 | -0.562 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13193A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131830103 | 2013-07-17 | 0.204 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13198A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131700033 | 2013-07-01 | 0.241 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13182A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131430172 | 2013-06-10 | -0.503 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13161A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130930081 | 2013-04-05 | 0.23 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13094A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132040011 | 2013-08-05 | 0.339 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13217A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131970033 | 2013-08-02 | 0.095 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13214B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131640009 | 2013-06-27 | -0.145 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13178A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131270011 | 2013-05-16 | -0.323 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13136A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131120113 | 2013-04-25 | -0.086 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13115A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130570017 | 2013-03-04 | -0.307 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13063A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131900083 | 2013-07-19 | 0.34 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13200A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130630119 | 2013-03-13 | 0.202 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13066A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20131090023 | 2013-04-29 | -0.252 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13119A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132120017 | 2013-08-20 | 0.285 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13232A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132270014 | 2013-09-17 | -0.443 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13260A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132350021 | 2013-09-24 | 0.242 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13267A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132410004 | 2013-10-18 | 0.274 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13290A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132530110 | 2013-10-28 | 0.05 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13301A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132600007 | 2013-10-30 | -0.091 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13303A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132190028 | 2013-08-21 | -0.29 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13233A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132660099 | 2013-11-04 | -0.021 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13308A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132730132 | 2013-11-18 | -0.185 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13310B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20132390015 | 2013-09-26 | 0.305 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13269A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20122980122 | 2012-11-07 | 0.575 | 0.575 | 0.4 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE12312A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123250055 | 2012-11-28 | 0.06 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12333A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130230094 | 2013-01-28 | 0.702 | 0.702 | 0.4 | 0673 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE13028A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20122750015 | 2012-10-22 | -0.294 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12296A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20122830028 | 2012-10-24 | -0.165 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12298A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20122900086 | 2012-11-15 | -0.301 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12320A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123040109 | 2012-11-15 | -0.091 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12320A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123120060 | 2012-11-20 | -0.104 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12325A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123330007 | 2012-11-29 | -0.125 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12334A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123480052 | 2012-12-17 | 0.113 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12352A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123530091 | 2012-12-19 | 0.33 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12354A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130070048 | 2013-01-10 | 0.003 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13010A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130140065 | 2013-01-15 | -0.698 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13015A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130350021 | 2013-02-08 | -0.326 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13039A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20123390108 | 2012-12-10 | -0.289 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE12345A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2013 | 20130420058 | 2013-02-20 | 0.152 | <0.400 | 0.4 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13051A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133030017 | 2013-11-27 | 0.139 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13331A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133090090 | 2013-12-09 | 0.014 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13343A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133230008 | 2014-01-14 | 0.2 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14014A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133430102 | 2014-01-24 | -0.139 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14024A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133500074 | 2014-01-28 | 0.289 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14028A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133580051 | 2014-02-05 | 0.114 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14034A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140130047 | 2014-02-11 | 0.082 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14042A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140270189 | 2014-02-19 | 0.124 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14050A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140210037 | 2014-02-20 | 0.272 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14044B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133170111 | 2014-01-08 | -0.063 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14008A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140490005 | 2014-02-27 | -0.273 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14058A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133360009 | 2014-01-22 | 0.431 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14022A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20132970035 | 2013-12-05 | 0.11 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE13339A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140410014 | 2014-02-26 | -0.313 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14055A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140070061 | 2014-02-06 | -0.422 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14037A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20133300006 | 2014-01-21 | -0.171 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14021A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140340020 | 2014-02-21 | -0.371 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14052A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140550045 | 2014-03-04 | -0.181 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14063A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140630114 | 2014-03-05 | 0.086 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14064A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140760040 | 2014-03-19 | -0.029 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14078A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140690017 | 2014-03-13 | -0.427 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14072A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140840092 | 2014-03-28 | 0.55 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14087A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140900032 | 2014-04-03 | 0.573 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14093A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20140970043 | 2014-04-11 | 0.036 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14101A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141050006 | 2014-04-23 | -0.361 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14113A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141250080 | 2014-05-13 | 0.142 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14133A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141750144 | 2014-06-27 | 0.076 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14178A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141620027 | 2014-06-13 | -0.009 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14164A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141550062 | 2014-06-09 | 0.293 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14160A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141190027 | 2014-05-02 | 0.017 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14122A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141470140 | 2014-05-29 | 0.237 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14148A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141960041 | 2014-07-21 | -0.122 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14202A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141890085 | 2014-07-14 | 0.009 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14195A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142030070 | 2014-07-25 | -0.115 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14206A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142090221 | 2014-07-29 | -0.137 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14210A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142160065 | 2014-08-06 | 0.246 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14217B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142230071 | 2014-08-12 | 0.031 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14224A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141400009 | 2014-05-21 | -0.281 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14141A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141330196 | 2014-05-19 | -0.282 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14139A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141680088 | 2014-06-19 | -0.089 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14170A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141820115 | 2014-07-09 | 0.008 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14190A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20141130024 | 2014-04-29 | 0.011 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14119A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142590039 | 2014-10-17 | -0.038 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14290A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142720095 | 2014-10-31 | -0.17 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14304A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142520022 | 2014-10-02 | -0.066 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14275A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142650102 | 2014-10-28 | 0.081 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14294A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2014 | 20142470057 | 2014-09-05 | 0.057 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14248A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20142790028 | 2014-11-06 | -0.348 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14310A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20142950120 | 2014-11-18 | 0.417 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14322A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20142880080 | 2014-11-14 | 0.026 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14318A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143230043 | 2014-12-03 | -0.019 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14337A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143010057 | 2014-11-21 | 0.039 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14325B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143080083 | 2014-11-25 | -0.023 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14329A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143160028 | 2014-12-01 | -0.019 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14335A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143630006 | 2014-12-30 | 0.143 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14364A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143360070 | 2014-12-10 | 0.072 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14344A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143560041 | 2014-12-29 | -0.174 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14363A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143490028 | 2014-12-16 | 0.098 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14350A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143420015 | 2014-12-11 | -0.224 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14345A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20143300034 | 2014-12-08 | 0.086 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE14339A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150120019 | 2015-01-15 | 0.159 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15015A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150330027 | 2015-02-05 | 0.086 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15036A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150200031 | 2015-01-22 | 0.218 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15022A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150260008 | 2015-01-29 | 0.125 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15029A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150050011 | 2015-01-09 | -0.396 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15008A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150400027 | 2015-02-18 | -0.149 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15048B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150540026 | 2015-02-26 | 0.319 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15057A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150490021 | 2015-02-23 | 0.319 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15054B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150770034 | 2015-03-27 | -0.014 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15086A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150690104 | 2015-03-19 | -0.102 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15075A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150610101 | 2015-03-31 | -0.22 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15090A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150900041 | 2015-04-21 | -0.202 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15111A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150970054 | 2015-04-20 | 0.16 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15107B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20150850038 | 2015-03-31 | 0.361 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15086B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151140031 | 2015-05-17 | -0.143 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15137A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151620212 | 2015-06-26 | -0.169 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15175A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151050034 | 2015-05-08 | 0.228 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15128A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151240064 | 2015-05-25 | -0.177 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15143B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151800045 | 2015-07-22 | 0.072 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15201C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151530204 | 2015-06-18 | 0.1 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15167C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152510005 | 2015-09-23 | 0.148 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15265A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152710073 | 2015-10-14 | 0.351 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15286B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152010047 | 2015-07-24 | -0.354 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15203C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152080061 | 2015-08-05 | 0.108 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151940022 | 2015-07-24 | 0.416 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15203A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151660044 | 2015-06-27 | -0.041 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15175B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152640022 | 2015-10-07 | -0.133 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15278C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151870011 | 2015-07-20 | -0.6 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15201A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152590160 | 2015-10-06 | 0.17 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15278B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151390191 | 2015-06-07 | 0.266 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15155C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152430093 | 2015-09-11 | -0.026 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15253A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152330004 | 2015-09-04 | -0.077 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15246A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151730012 | 2015-07-15 | 0.19 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15196A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151180070 | 2015-05-23 | 0.256 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15138C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151460096 | 2015-06-15 | -0.045 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152360152 | 2015-09-04 | -0.097 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15246A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152230127 | 2015-08-12 | -0.15 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15224A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20151310078 | 2015-06-02 | -0.203 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15154A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2015 | 20152150068 | 2015-08-21 | 0.103 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15233A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162580014 | 2016-12-30 | -0.047 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16365A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162290133 | 2016-12-09 | 0.176 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341D | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162640167 | 2016-12-20 | 0.133 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354C | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162150199 | 2016-12-03 | 0.082 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16321O | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162080228 | 2016-11-28 | -0.068 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16321K | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162230005 | 2016-12-08 | -0.09 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162520018 | 2016-12-28 | -0.02 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16362B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162440123 | 2016-12-21 | -0.035 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341J | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162710099 | 2016-12-31 | 0.115 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16365B | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20162010251 | 2016-11-18 | -0.052 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16321F | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161100123 | 2016-05-23 | -0.1 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16144A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153630041 | 2016-02-03 | -0.16 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16032A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161590157 | 2016-08-04 | -0.406 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16216D | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160110005 | 2016-01-14 | -0.023 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16014A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153060026 | 2015-11-30 | -0.067 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15331C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161870029 | 2016-10-13 | 0.053 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16287A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20152990065 | 2015-10-30 | 0.108 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15302D | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161160089 | 2016-06-06 | 0.139 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16158A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153270008 | 2015-11-25 | 0.27 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15329B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161740073 | 2016-08-05 | -0.026 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16218B | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161520020 | 2016-07-05 | -0.031 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16187A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20152860153 | 2015-10-20 | -0.036 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15293B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160670013 | 2016-03-22 | -0.146 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153550007 | 2015-12-28 | -0.158 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15357D | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161230043 | 2016-06-08 | -0.166 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16159A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160950037 | 2016-04-18 | 0.255 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16109A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161480187 | 2016-07-05 | -0.086 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16187A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160050025 | 2016-02-03 | -0.229 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16032A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153200032 | 2015-11-18 | 0.095 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15322A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160320008 | 2016-03-07 | -0.021 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160600011 | 2016-03-17 | -0.324 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16075A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160250023 | 2016-02-10 | 0.203 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16040B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161270013 | 2016-06-02 | 0.228 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16154A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160530010 | 2016-02-29 | 0.487 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16056A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160400076 | 2016-02-22 | -0.03 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16050B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20152920032 | 2015-10-28 | -0.076 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15299A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153500154 | 2016-01-13 | 0.208 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16012A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161020020 | 2016-05-03 | -0.006 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16120A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160740011 | 2016-03-30 | -0.011 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16089B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161940109 | 2016-10-19 | -0.114 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16293A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153140004 | 2015-11-20 | -0.131 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15324A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161800083 | 2016-08-16 | -0.168 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16228B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160810062 | 2016-04-01 | -0.317 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16089C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153340011 | 2015-12-08 | 0.017 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15341C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160190016 | 2016-01-29 | 0.047 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16021B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160470010 | 2016-03-11 | 0.126 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16071A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20152780006 | 2015-10-14 | -0.054 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15286B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20160880028 | 2016-04-04 | -0.099 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16092A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20153420010 | 2015-12-14 | -0.218 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15345B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2016 | 20161660163 | 2016-07-31 | 0.204 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16212B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170310056 | 2017-02-10 | 0.129 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17040A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163350013 | 2017-01-24 | -0.028 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163630047 | 2017-02-02 | -0.074 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17032A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20162940176 | 2017-01-10 | -0.017 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17009B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20162780122 | 2017-01-04 | -0.059 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17003B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163200110 | 2017-01-26 | 0.054 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17025A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170100056 | 2017-02-03 | -0.121 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17033A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163060096 | 2017-01-13 | 0.135 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17012B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170190012 | 2017-02-08 | 0.126 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17039A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163130099 | 2017-01-18 | -0.178 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17017B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20162870008 | 2017-01-06 | -0.065 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17003D | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170450131 | 2017-02-23 | 0.183 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17054A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170590084 | 2017-03-09 | -0.122 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17068A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170040056 | 2017-02-02 | -0.072 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17032A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163550020 | 2017-01-31 | -0.171 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17031B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163410114 | 2017-01-26 | -0.187 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17026A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163270133 | 2017-01-24 | -0.061 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163000007 | 2017-01-11 | 0.004 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17009C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170380079 | 2017-02-14 | -0.017 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17044B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170240071 | 2017-02-09 | -0.158 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17039B | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170660120 | 2017-03-14 | 0.038 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17073A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170540103 | 2017-03-08 | -0.002 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17067A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170870118 | 2017-03-30 | 0.094 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17089B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171080127 | 2017-04-26 | -0.102 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17116B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171020113 | 2017-04-19 | 0.015 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17109B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171150173 | 2017-05-05 | 0.278 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17125A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170800059 | 2017-03-24 | 0.128 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17083A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170730099 | 2017-03-21 | -0.009 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17080A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171220105 | 2017-05-09 | -0.017 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17129A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171290230 | 2017-05-24 | 0.221 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17142B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20170940143 | 2017-04-12 | -0.225 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17102B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171370203 | 2017-05-31 | 0.092 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17151A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171430154 | 2017-06-02 | -0.012 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17153A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20163480103 | 2017-01-27 | 0.08 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17027A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171640190 | 2017-06-27 | -0.16 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17178A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171710255 | 2017-07-03 | -0.028 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17184B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171510128 | 2017-06-12 | 0.073 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17163C | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171580022 | 2017-06-15 | 0.033 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17166B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171780238 | 2017-07-10 | 0.171 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17191B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171940288 | 2017-07-21 | -0.087 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17201B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172060161 | 2017-08-02 | 0.135 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17214A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172130263 | 2017-08-11 | -0.008 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17223A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172200299 | 2017-08-23 | 0.055 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17235A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172270259 | 2017-09-07 | -0.28 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17250B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172410203 | 2017-09-22 | 0.192 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17264A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172340145 | 2017-09-14 | 0.117 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17257B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172620333 | 2017-10-10 | 0.064 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17283A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172500011 | 2017-10-04 | 0.015 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17277A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172690264 | 2017-10-13 | -0.108 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17284B | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20172560115 | 2017-10-06 | -0.171 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17279B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2017 | 20171990202 | 2017-07-26 | -0.005 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17207A | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20172860007 | 2017-10-31 | 0.19 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17304B | ICP2
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20172860216 | 2017-11-15 | 0.028 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17306C | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20172910009 | 2017-11-15 | -0.175 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17306C | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20172970200 | 2017-11-21 | -0.06 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17320B | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173050017 | 2017-11-22 | 0.051 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17326A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173110105 | 2017-11-24 | -0.229 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17328A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173180150 | 2017-11-27 | -0.12 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17331A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173330016 | 2017-12-13 | -0.068 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17347A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173260005 | 2017-12-07 | -0.015 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17341A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173390113 | 2018-01-04 | 0.196 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18004A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173460063 | 2018-01-12 | -0.083 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18012A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173530089 | 2018-01-23 | 0.083 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18023A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180100004 | 2018-02-05 | -0.124 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18036A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180170053 | 2018-02-07 | -0.153 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18038A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20173620009 | 2018-01-31 | 0.097 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18031A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180240094 | 2018-02-28 | -0.016 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18058A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180300102 | 2018-03-05 | -0.097 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18064A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180370082 | 2018-03-08 | -0.084 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18067A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180520082 | 2018-03-24 | -0.018 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18082B | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180440084 | 2018-03-22 | 0.086 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18081A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180580105 | 2018-04-04 | 0.159 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18094B | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180730050 | 2018-04-20 | 0.027 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18110A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180650054 | 2018-04-11 | 0.457 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18101A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180930111 | 2018-05-11 | 0.034 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18131A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180790075 | 2018-04-27 | -0.22 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18117A | ICP1
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20180860129 | 2018-05-09 | -0.082 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18129A | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181140181 | 2018-06-06 | 0.055 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18157A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181090170 | 2018-06-05 | 0.01 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18156A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181030006 | 2018-06-02 | 0.123 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18152B | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181220004 | 2018-06-21 | 0.194 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18172A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181570004 | 2018-07-14 | 0.093 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18194C | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181500153 | 2018-07-13 | 0.14 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18194A | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181350117 | 2018-07-02 | -0.237 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18183A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181640008 | 2018-07-24 | 0.199 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18205A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181420241 | 2018-07-12 | 0.125 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18193B | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181700189 | 2018-08-01 | -0.028 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18213B | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181280132 | 2018-06-26 | -0.189 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18177A | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181770204 | 2018-08-13 | -0.053 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18225A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181840200 | 2018-08-17 | -0.071 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18229A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20182120173 | 2018-08-29 | -0.134 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18241B | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20181910201 | 2018-08-20 | -0.136 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18232A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20182050281 | 2018-08-24 | -0.116 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18236B | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20182000211 | 2018-08-24 | 0.105 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18236A | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20182200015 | 2018-09-05 | -0.184 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18248A | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20182330210 | 2018-09-14 | -0.054 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18257A | ICP4
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20182260161 | 2018-09-08 | -0.179 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18250C | ICP3
Cadmium, fltd, ICP-OES | 01025 | PLA11 | FIL | 2018 | 20182410005 | 2018-09-21 | -0.124 | <0.60 | 0.6 | 0673 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18264A | ICP3