## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151530209 | 2015-06-12 | -0.0074 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151620219 | 2015-07-20 | 0.0531 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072015 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151870012 | 2015-08-12 | 0.073 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152640023 | 2015-10-01 | -0.0352 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151140025 | 2015-05-01 | 0.0213 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS043015 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152080064 | 2015-08-25 | 0.0508 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS082415 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151310080 | 2015-06-08 | 0.0712 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151180071 | 2015-05-12 | 0.0608 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS051115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152360155 | 2015-09-18 | 0.0507 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091815 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151390186 | 2015-06-12 | 0.1033 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151730013 | 2015-07-23 | 0.0255 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS072215 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151460095 | 2015-06-12 | 0.0278 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS061115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152010044 | 2015-09-03 | -0.0337 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS090315 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152150072 | 2015-08-31 | -0.0601 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS083115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152330002 | 2015-09-17 | 0.0697 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091515 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151660036 | 2015-08-05 | 0.0837 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS080415 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152230126 | 2015-09-11 | -0.013 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS091015 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152590159 | 2015-10-01 | -0.0234 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152510008 | 2015-09-29 | 0.0091 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS092915 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151940020 | 2015-08-13 | 0.0329 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081215 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151240062 | 2015-06-08 | 0.0612 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS060615 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152710069 | 2015-10-13 | -0.0158 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20152430090 | 2015-09-30 | -0.0504 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS093015 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2015 | 20151800054 | 2015-08-11 | 0.0815 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS081115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162710101 | 2016-11-28 | 0.21 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16333A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161520021 | 2016-06-29 | 0.0072 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161270010 | 2016-05-23 | 0.0193 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160880037 | 2016-04-21 | 0.0353 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160470013 | 2016-04-01 | 0.3879 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162440125 | 2016-10-11 | 0.26 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16285A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161020023 | 2016-04-26 | -0.0227 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153270013 | 2015-12-18 | 0.0833 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS121715 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161940110 | 2016-08-19 | 0.0495 | <0.40 | 0.4 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162580015 | 2016-11-09 | 0.2 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16291B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153060028 | 2015-11-10 | -0.0471 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110915 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161100121 | 2016-04-26 | 0.0511 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042616 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153500156 | 2016-01-04 | 0.1864 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161230038 | 2016-05-23 | 0.1986 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC052316 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160110007 | 2016-01-21 | 0.222 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012116 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160400077 | 2016-04-01 | 0.2499 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS033116 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153550009 | 2016-01-05 | 0.3019 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS010416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161870030 | 2016-08-17 | 0.1684 | <0.40 | 0.4 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081616 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152860154 | 2015-10-22 | -0.0147 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS102015 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161590159 | 2016-06-30 | 0.0507 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062916 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161160086 | 2016-04-28 | 0.054 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS042816 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160250025 | 2016-02-05 | 0.055 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153420013 | 2015-12-21 | 0.0575 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160950039 | 2016-04-21 | 0.0651 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161800086 | 2016-07-25 | 0.114 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153340013 | 2015-12-21 | 0.2132 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS122115 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153630043 | 2016-01-05 | 0.4487 | 0.45 | 0.4 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS010416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152780003 | 2015-10-14 | -0.0645 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS101315 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161480185 | 2016-06-23 | 0.0245 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC062316 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161660162 | 2016-07-20 | 0.0482 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071116b | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160050027 | 2016-01-20 | 0.078 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS012016 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153200029 | 2015-12-10 | 0.0873 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS120915 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160810059 | 2016-04-21 | 0.093 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCME042116 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20161740075 | 2016-07-25 | 0.117 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TC071416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160530012 | 2016-04-08 | 0.1273 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS040816 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162010253 | 2016-08-19 | 0.0832 | <0.40 | 0.4 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162080229 | 2016-08-19 | 0.0945 | <0.40 | 0.4 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC081916 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162150202 | 2016-09-02 | 0.1351 | <0.40 | 0.4 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | TC083116 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160740008 | 2016-04-13 | 0.0521 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160190014 | 2016-02-04 | 0.1082 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS020416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162520023 | 2016-10-13 | 0.06 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16287A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162360199 | 2016-10-07 | 0.1 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16281B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162640169 | 2016-10-25 | 0.24 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16299A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152920033 | 2015-11-04 | 0.4984 | 0.50 | 0.4 | 3302 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | ug/L | Blank | Yes | TCMS110415 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160320005 | 2016-02-17 | 0.1041 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS021716 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162290132 | 2016-10-07 | 0.13 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16281B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20152990062 | 2015-11-05 | 0.0543 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS110415 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20153140008 | 2015-11-20 | 0.0724 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS111915 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160600010 | 2016-04-12 | 0.1021 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041216 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20160670012 | 2016-04-13 | 0.1915 | <0.4 | 0.4 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | TCMS041416 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2016 | 20162230007 | 2016-09-26 | 0.0644 | <0.40 | 0.4 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | 091916 | MS6
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163630049 | 2017-02-21 | 0.0984 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17052B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170190014 | 2017-02-22 | 0.131 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17053A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170100059 | 2017-02-22 | 0.1643 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17053A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163060098 | 2016-12-05 | -0.07 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16340A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170450134 | 2017-02-27 | -0.0107 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17058A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170730101 | 2017-03-28 | 0.0757 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17087A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20162870010 | 2016-11-29 | 0.14 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16334B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170540105 | 2017-03-27 | 0.1226 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17086A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163000009 | 2016-12-05 | -0.06 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16340A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163550019 | 2017-01-31 | 0.1 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17031B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20162940175 | 2016-11-30 | 0.1 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16335A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163270135 | 2016-12-08 | 0.15 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16343A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163350015 | 2016-12-08 | 0.18 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16343A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170040050 | 2017-02-21 | -0.0224 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17052B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170800061 | 2017-03-28 | 0.122 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17087A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170310057 | 2017-02-27 | -0.0153 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17058A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170590087 | 2017-03-27 | 0.1425 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17086A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163130102 | 2016-12-07 | 0.04 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16342A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163200112 | 2016-12-07 | 0.17 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16342A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163480101 | 2017-01-31 | 0.16 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17031B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20162780124 | 2016-11-29 | 0.08 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS16334B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170380082 | 2017-02-27 | -0.0657 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17058A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171080129 | 2017-05-09 | 0.116 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17129A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171020116 | 2017-05-09 | 0.1205 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17129A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170940145 | 2017-05-04 | 0.0415 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17121A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171510130 | 2017-06-23 | 0.0997 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17174A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171150171 | 2017-05-09 | 0.0829 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17129A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170240074 | 2017-02-22 | 0.1597 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17053A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20163410115 | 2017-01-31 | 0.11 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17031B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170660121 | 2017-03-28 | 0.0987 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17087A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20170870121 | 2017-04-11 | 0.0151 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17101A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171220108 | 2017-05-26 | 0.1492 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17144B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171370205 | 2017-06-20 | 0.1419 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17171A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171290231 | 2017-06-20 | 0.0689 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17171A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171580016 | 2017-06-28 | 0.054 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17179A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171430152 | 2017-06-22 | 0.0292 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17172C | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171640192 | 2017-06-29 | 0.0243 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17180A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171780239 | 2017-07-20 | 0.1548 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17201A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171710256 | 2017-06-29 | -0.0333 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17180A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172060163 | 2017-09-29 | 0.0476 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17272A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172200301 | 2017-10-02 | 0.1531 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17275A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171940290 | 2017-09-27 | -0.006 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17270A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172270261 | 2017-10-03 | 0.0775 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17276A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20171990204 | 2017-07-26 | 0.1016 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17207B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172340146 | 2017-10-05 | 0.028 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17277B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172130278 | 2017-10-05 | 0.0616 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17277B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172410205 | 2017-10-11 | 0.0427 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17284A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172500019 | 2017-10-16 | 0.1681 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17289B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172620335 | 2017-10-24 | 0.0528 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17296A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172560116 | 2017-11-16 | 0.1057 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17320B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2017 | 20172690267 | 2017-12-04 | 0.1157 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17338A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20172970197 | 2017-12-06 | -0.1051 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17339C | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173180147 | 2017-12-13 | 0.0488 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17346B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20172910012 | 2017-12-05 | 0.1334 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17339B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173460064 | 2018-01-04 | 0.1856 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18004A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173390116 | 2018-01-03 | 0.0682 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18003B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173330013 | 2017-12-27 | 0.0466 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17361A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173530086 | 2018-01-05 | -0.0019 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18004A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173260002 | 2017-12-27 | 0.1641 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17361A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173620010 | 2018-01-10 | -0.1947 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18010B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180100001 | 2018-01-25 | 0.0628 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18024B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180170054 | 2018-02-01 | -0.0224 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18032A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180240091 | 2018-02-13 | -0.1328 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18039A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180370083 | 2018-02-21 | -0.2572 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18051B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180520083 | 2018-03-13 | -0.2113 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18071A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180440086 | 2018-03-06 | 0.3151 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18060A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180650055 | 2018-03-21 | 0.1323 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18079A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180730051 | 2018-03-28 | -0.1983 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18086B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180790076 | 2018-04-04 | 0.0627 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18093B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180860131 | 2018-04-16 | -0.077 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18106A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173050012 | 2017-12-06 | -0.0768 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17339C | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20173110102 | 2017-12-07 | 0.0381 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17341B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180300103 | 2018-02-13 | 0.1039 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18039A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20172860217 | 2017-12-05 | 0.1762 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17339B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20172860020 | 2017-12-05 | 0.1631 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS17339B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180930112 | 2018-05-01 | 0.0928 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18121B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181030007 | 2018-05-01 | 0.1124 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18121B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181220005 | 2018-05-23 | 0.0786 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18143A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181090171 | 2018-05-07 | 0.0646 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18127A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181140182 | 2018-05-07 | 0.0201 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18127A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181280133 | 2018-05-23 | -0.1649 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18143A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181350134 | 2018-06-06 | -0.0179 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18157B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181420242 | 2018-06-08 | -0.091 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18158B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181500154 | 2018-06-18 | 0.0486 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18169A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20180580108 | 2018-03-13 | -0.2376 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18071A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181640009 | 2018-07-16 | 0.0919 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18193B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181770205 | 2018-07-19 | 0.0375 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18198A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181700190 | 2018-07-19 | 0.0531 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18198A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181570005 | 2018-07-16 | 0.1179 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18193B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181840203 | 2018-07-25 | 0.0619 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18201A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20181910202 | 2018-07-25 | 0.0173 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18201A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182050282 | 2018-08-03 | 0.114 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18215B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182120174 | 2018-08-13 | -0.0886 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18225B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182000212 | 2018-08-03 | 0.1035 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18215B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182200016 | 2018-08-21 | -0.1347 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18233A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182490006 | 2018-09-18 | 0.0065 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18261B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182330211 | 2018-08-28 | -0.0001 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18240A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182410006 | 2018-09-12 | -0.0943 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18253B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182260162 | 2018-08-28 | 0.0622 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18240A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182570229 | 2018-10-03 | 0.1144 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18271B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182680156 | 2018-10-12 | -0.1386 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18284B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2018 | 20182610152 | 2018-10-03 | 0.1478 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18271B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20182890071 | 2018-10-29 | 0.0447 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18299B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20182830106 | 2018-10-29 | 0.0282 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18299B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20182960216 | 2018-11-26 | 0.0548 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18324A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20183030081 | 2018-11-28 | -0.1058 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS18331A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20183180144 | 2019-02-06 | -0.0404 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19036B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20183530007 | 2019-02-04 | 0.2342 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19035A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20183100204 | 2019-02-04 | 0.2236 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19035A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190430214 | 2019-03-12 | -0.0342 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19071B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190360208 | 2019-03-11 | 0.1159 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19070A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190290117 | 2019-03-28 | 0.0438 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19084A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190520016 | 2019-03-29 | 0.0929 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19087B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190570195 | 2019-04-08 | -0.0338 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19098A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190720010 | 2019-04-16 | -0.3696 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19105A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190640122 | 2019-04-16 | -0.3414 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19105A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190780109 | 2019-04-26 | -0.1781 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19114A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190920103 | 2019-04-30 | -0.0406 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19119B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190860017 | 2019-04-30 | -0.0147 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19119B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20183310072 | 2019-02-11 | 0.0803 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19042A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20183400013 | 2019-03-06 | 0.2154 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19065A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20183450156 | 2019-03-06 | 0.1461 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19065A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191200096 | 2019-06-06 | -0.2033 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19157A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20190990205 | 2019-05-06 | 0.0026 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19122B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191130141 | 2019-05-06 | 0.1253 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19122B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191350012 | 2019-06-06 | -0.1756 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19157A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191070144 | 2019-05-06 | 0.1118 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19122B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191300191 | 2019-06-06 | 0.0586 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19157A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191550210 | 2019-06-26 | 0.1599 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19175B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191620189 | 2019-07-02 | 0.0714 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19183B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191690168 | 2019-07-02 | -0.1776 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19183B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191410240 | 2019-06-11 | 0.1382 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19158A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191490089 | 2019-06-24 | 0.0632 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19169A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191760230 | 2019-07-03 | 0.2417 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19184B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191830147 | 2019-08-02 | 0.0597 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19214A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20191900118 | 2019-08-19 | -0.0634 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19231B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192000011 | 2019-08-19 | 0.297 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19231B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192050070 | 2019-08-19 | 0.2323 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19231B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192110139 | 2019-08-27 | 0.0161 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19238A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192180195 | 2019-08-29 | -0.0601 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19239B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192250189 | 2019-09-04 | 0.0906 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19247A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192320243 | 2019-09-09 | 0.1677 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19252A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192390251 | 2019-09-23 | -0.0935 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19266A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192470196 | 2019-09-23 | -0.1026 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19266A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192530108 | 2019-10-01 | 0.2147 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19274A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192600335 | 2019-10-02 | -0.1047 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19275B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2019 | 20192670168 | 2019-12-03 | -0.0629 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19322A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20192810093 | 2019-12-19 | 0.0666 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19352B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20192890227 | 2019-12-12 | 0.1046 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19344B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20192950176 | 2019-12-16 | 0.0518 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19347B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193030012 | 2019-12-18 | 0.0699 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19350A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193090149 | 2019-12-30 | 0.0299 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19364A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193170130 | 2019-12-30 | 0.0207 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19364A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193230159 | 2019-12-30 | -0.0587 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19364A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193310012 | 2019-12-30 | 0.0182 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS19364A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193370112 | 2020-01-10 | 0.1127 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20010A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193440278 | 2020-01-10 | 0.1507 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20010A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193510012 | 2020-01-10 | 0.0887 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20010A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193600027 | 2020-01-21 | 0.0636 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20021A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20193650127 | 2020-01-21 | -0.0176 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20021A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200070049 | 2020-01-21 | 0.0313 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20021A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200150006 | 2020-01-21 | -0.0356 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20021A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200220087 | 2020-02-03 | 0.1025 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20031A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200280079 | 2020-02-12 | 0.0645 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20043A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200350117 | 2020-02-12 | 0.0161 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20043A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200420083 | 2020-03-03 | 0.2481 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20063B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200500100 | 2020-03-04 | 0.0866 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20064A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200560055 | 2020-03-04 | 0.0129 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20064A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200630077 | 2020-03-18 | -0.0041 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20076A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200700087 | 2020-04-20 | 0.1753 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20111B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200770101 | 2020-04-22 | 0.1911 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20113B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200840011 | 2020-04-22 | 0.0594 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20113B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200910074 | 2020-04-22 | 0.1163 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20113B | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20200980033 | 2020-04-23 | 0.0408 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20114A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201060060 | 2020-04-23 | 0.0684 | <0.5 | 0.5 | 3302 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20114A | MS2
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201260093 | 2020-08-26 | 0.1857 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20238B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201550018 | 2020-06-30 | 0.0241 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20182B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201610146 | 2020-06-30 | 0.0422 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20182B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201680166 | 2020-08-27 | 0.19 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20240A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201750082 | 2020-08-27 | 0.1253 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20240A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201890165 | 2020-09-02 | 0.2036 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20245B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20201960120 | 2020-09-03 | 0.1019 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20247B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202040006 | 2020-09-03 | 0.1052 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20247B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202110018 | 2020-09-17 | 0.1916 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20260A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202170015 | 2020-09-17 | 0.1079 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20260A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202240076 | 2020-09-17 | 0.1719 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20260A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202320075 | 2020-09-24 | 0.0768 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20276A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202390010 | 2020-09-29 | 0.1192 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20273A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202530033 | 2020-10-05 | -0.0018 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20279B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202590124 | 2020-10-08 | -0.0015 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202670160 | 2020-10-08 | 0.0595 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20281B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2020 | 20202740033 | 2020-10-22 | 0.1072 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20202810034 | 2020-10-22 | 0.2174 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20296B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20202870023 | 2020-12-29 | 0.1522 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS20350A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20202950003 | 2021-01-13 | -0.1548 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203010138 | 2021-01-13 | -0.1224 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203080094 | 2021-01-13 | -0.0377 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21013B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203150087 | 2021-01-15 | 0.1513 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21015A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203230007 | 2021-01-26 | 0.2043 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203300030 | 2021-02-02 | 0.1403 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21033A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203440026 | 2021-01-29 | -0.02 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21028B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203530092 | 2021-03-04 | 0.0897 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203580041 | 2021-03-04 | 0.0764 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20203640026 | 2021-03-04 | 0.1848 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210050012 | 2021-03-04 | 0.1116 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210120044 | 2021-03-04 | 0.1838 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21055A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210210038 | 2021-01-26 | -0.0485 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21026A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210270014 | 2021-03-26 | 0.3752 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21077A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210330093 | 2021-04-20 | 0.117 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21110A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210400060 | 2021-05-04 | 0.0835 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210480018 | 2021-05-04 | 0.1041 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21124A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210540043 | 2021-05-11 | 0.1979 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21131A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210620148 | 2021-05-13 | 0.1252 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210690059 | 2021-05-13 | 0.1349 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21132B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210760031 | 2021-05-14 | 0.116 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210830009 | 2021-05-14 | 0.1117 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21134A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20210970026 | 2021-05-18 | 0.1182 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21138A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211030195 | 2021-05-05 | 0.0746 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21125A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211100007 | 2021-05-26 | 0.1277 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21145B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211180009 | 2021-06-10 | 0.162 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21159B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211250023 | 2021-06-16 | 0.1698 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21167B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211320140 | 2021-06-29 | 0.1196 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21180B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211380009 | 2021-07-01 | 0.1243 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21182B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211460018 | 2021-07-09 | 0.0862 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21188B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211600013 | 2021-07-23 | 0.1841 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21200B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211660072 | 2021-07-28 | 0.2153 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21209B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211730227 | 2021-08-06 | 0.2492 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21218A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211880191 | 2021-08-10 | 0.1418 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21222B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211940180 | 2021-08-16 | 0.0908 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21228B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212020191 | 2021-08-18 | 0.0397 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212080104 | 2021-08-18 | 0.1902 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21230A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212150074 | 2021-08-30 | 0.0304 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21242B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212220202 | 2021-09-22 | 0.079 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21258B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212290229 | 2021-09-24 | 0.0339 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21267A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212360125 | 2021-10-01 | 0.0876 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21273A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212520226 | 2021-10-14 | 0.1087 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21287B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212580246 | 2021-10-19 | 0.1504 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21292A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212640288 | 2021-11-02 | 0.2002 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21295B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20212720116 | 2021-10-28 | 0.1471 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21300B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2021 | 20211800179 | 2021-08-10 | 1.2002 | 1.20 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPMS21222B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212790010 | 2021-11-22 | 0.0822 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21308B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212860197 | 2021-12-14 | 0.2238 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21340B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212940171 | 2021-12-15 | 0.163 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21349B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20212990152 | 2022-01-03 | 0.118 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213060227 | 2022-01-03 | 0.2007 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS21356B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213130195 | 2022-01-05 | 0.2743 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213200068 | 2022-01-05 | 0.2448 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22005A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213410085 | 2022-01-26 | 0.1424 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22026B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213480149 | 2022-03-10 | 0.1928 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213550407 | 2022-01-27 | 0.1188 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027C
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213620339 | 2022-01-29 | -0.0018 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22027D
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220040079 | 2022-03-10 | 0.2617 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220110080 | 2022-03-10 | 0.1895 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22068B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220190108 | 2022-03-01 | -0.022 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22060A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220260174 | 2022-03-15 | 0.0805 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22073B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220390077 | 2022-04-12 | 0.2463 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22097B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220470005 | 2022-04-12 | 0.2353 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22097B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220540131 | 2022-04-19 | 0.1847 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220600063 | 2022-04-19 | 0.2148 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220670056 | 2022-04-19 | 0.1065 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22088B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20213270269 | 2022-01-14 | 0.341 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22014B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221300147 | 2022-06-14 | 0.0915 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22157B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221370158 | 2022-06-23 | 0.0551 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22174A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221090223 | 2022-06-24 | 0.1307 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22175A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221230098 | 2022-05-25 | 0.0566 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221160195 | 2022-05-25 | 0.0777 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22144A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221580135 | 2022-07-21 | 0.1125 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22202A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221730303 | 2022-07-27 | 0.1318 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221790224 | 2022-07-27 | 0.1209 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22208B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221440247 | 2022-06-27 | 0.1035 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22178A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222000012 | 2022-08-04 | 0.0124 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221660340 | 2022-07-25 | 0.0284 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22203B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221870179 | 2022-08-02 | 0.0902 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22214B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220760098 | 2022-05-09 | 0.0642 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220810121 | 2022-05-09 | 0.0728 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220950118 | 2022-05-16 | 0.0454 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20220880104 | 2022-05-09 | 0.0094 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22129A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221020007 | 2022-05-16 | 0.0673 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22136A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20221930237 | 2022-08-03 | 0.081 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22215B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222070165 | 2022-08-08 | 0.0331 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222210261 | 2022-08-18 | 0.0879 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22229B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222140172 | 2022-08-08 | 0.1004 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22220A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222280350 | 2022-08-26 | 0.1608 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22238A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222560152 | 2022-09-27 | 0.1354 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22269A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222360014 | 2022-09-20 | 0.1388 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22263B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222500471 | 2022-10-04 | 0.0825 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222630193 | 2022-10-04 | 0.0627 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22277A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2022 | 20222700275 | 2022-10-25 | 0.0752 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222770160 | 2022-10-25 | -0.053 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22298B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222910104 | 2022-10-27 | 0.0836 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222980104 | 2022-11-01 | 0.0526 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22305B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20222850175 | 2022-10-27 | 0.0682 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22300A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223540179 | 2023-01-03 | 0.0664 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23003B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223620075 | 2023-01-09 | 0.0983 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23009A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223260134 | 2023-02-01 | 0.0323 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223330060 | 2023-02-01 | -0.0087 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223400102 | 2023-02-01 | 0.0189 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23032A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223480162 | 2023-02-09 | 0.0458 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23040A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230380134 | 2023-02-17 | 0.1104 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223120114 | 2022-11-16 | -0.0083 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS22320A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20223190123 | 2023-01-27 | 0.097 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23027A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230100087 | 2023-02-14 | 0.0515 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230040144 | 2023-02-14 | 0.1043 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230180008 | 2023-02-14 | 0.1289 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23045A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230450138 | 2023-02-21 | 0.0692 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23052A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230540068 | 2023-03-15 | 0.0834 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230590146 | 2023-03-15 | 0.0493 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230660139 | 2023-03-15 | 0.1179 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23074A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230730129 | 2023-03-21 | -0.0421 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23080A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230800079 | 2023-03-30 | -0.0149 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23089B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230870167 | 2023-04-25 | 0.0428 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23114B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231290209 | 2023-05-19 | 0.0922 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231150182 | 2023-05-01 | 0.0957 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231230165 | 2023-05-19 | -0.0259 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23139A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230940128 | 2023-04-27 | 0.1651 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231010260 | 2023-04-27 | 0.1908 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23117A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231090168 | 2023-05-01 | 0.0849 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23121B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231360037 | 2023-05-24 | -0.0023 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23144C
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231440113 | 2023-06-09 | -0.0578 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23160A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231720087 | 2023-06-28 | -0.0129 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23179A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231640213 | 2023-06-26 | 0.0428 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23177B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20230240108 | 2023-02-17 | 0.0291 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23048A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231570081 | 2023-06-14 | 0.0358 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23164A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231790082 | 2023-07-06 | 0.0404 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23187B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231860111 | 2023-07-17 | -0.0317 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23198A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20231980034 | 2023-07-28 | -0.0142 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23208B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232050061 | 2023-08-03 | 0.0544 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23215A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232120078 | 2023-08-08 | -0.0063 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23219A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232260029 | 2023-09-07 | 0.0186 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23250A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232190038 | 2023-08-31 | 0.0408 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23241B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232350101 | 2023-09-26 | -0.0336 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23269A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232560115 | 2023-10-04 | 0.0486 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232480088 | 2023-10-03 | 0.0586 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232410129 | 2023-10-03 | 0.0027 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23276A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232610260 | 2023-10-04 | 0.0853 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2023 | 20232680187 | 2023-10-04 | 0.0605 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23277A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232760049 | 2023-11-28 | 0.1925 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232840061 | 2023-10-26 | -0.044 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23299B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233250139 | 2023-12-19 | 0.0857 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233330055 | 2023-12-20 | 0.019 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233400091 | 2023-12-20 | 0.0215 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23354A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232910048 | 2023-12-06 | 0.0549 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23340A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233470270 | 2024-01-29 | 0.117 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233190006 | 2023-11-28 | 0.0275 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23332A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240370129 | 2024-02-23 | 0.0496 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24053A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20232980001 | 2023-12-15 | 0.0568 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23346A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233120066 | 2023-12-19 | 0.0413 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS23353A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233550085 | 2024-01-18 | 0.159 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24010A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20233620053 | 2024-01-29 | 0.0563 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240030064 | 2024-01-29 | 0.0403 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24025A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240090031 | 2024-01-23 | -0.0165 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24022A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240170014 | 2024-02-16 | -0.0375 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24047A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240520103 | 2024-03-11 | 0.0308 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24071A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240440064 | 2024-03-06 | 0.0428 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24065A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240580144 | 2024-03-27 | 0.0825 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240660033 | 2024-03-27 | 0.1043 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24086B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240250078 | 2024-02-27 | 0.0426 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24057B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240720119 | 2024-04-23 | 0.0661 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24113A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240790098 | 2024-04-23 | 0.0908 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24113A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240880020 | 2024-04-23 | 0.0631 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24113A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20240930075 | 2024-04-29 | 0.0481 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24115A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241000101 | 2024-05-07 | -0.03 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24127A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241070237 | 2024-05-08 | 0.117 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24129A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241140098 | 2024-05-17 | 0.0565 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24137A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241280120 | 2024-06-18 | 0.0458 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24163A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241360052 | 2024-06-26 | 0.092 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24177A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241630106 | 2024-07-15 | 0.0565 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24192A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241420095 | 2024-06-28 | 0.0718 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24180A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241720056 | 2024-07-18 | 0.1139 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24200A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241570084 | 2024-07-15 | 0.0627 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24192A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241500149 | 2024-07-09 | 0.0253 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24190A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241900012 | 2024-09-24 | -0.0115 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24267B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20242040009 | 2024-09-19 | 0.049 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24260A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20241770103 | 2024-08-12 | 0.0687 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24222A
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20242110062 | 2024-09-20 | 0.0319 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24264C
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20242180103 | 2024-09-20 | 0.0113 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24264C
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20242250106 | 2024-09-24 | 0.0102 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24267B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20242540030 | 2024-09-24 | -0.0055 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24267B
Chromium, unfltd, cICP-MS, recov | 01034 | PLM77 | UNF | 2024 | 20242320034 | 2024-09-19 | 0.0352 | <0.5 | 0.5 | 3302 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPMS24260A