## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20181840211 | 2018-07-09 | 0.164 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18190A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182000218 | 2018-07-24 | 0.3322 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18204A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182120186 | 2018-08-03 | -0.148 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18213A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182050291 | 2018-08-02 | -0.1379 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18213A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20181910196 | 2018-08-09 | 0.1606 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18193A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182200006 | 2018-08-09 | 0.2243 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18221A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182410015 | 2018-08-30 | 0.07638 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18242A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182260157 | 2018-08-21 | 0.06597 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18233A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182330216 | 2018-08-29 | -0.06271 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18239A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182490011 | 2018-09-10 | 0.1453 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18253A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182570237 | 2018-09-18 | 0.1083 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18260A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182610157 | 2018-10-01 | 0.166 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18274A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2018 | 20182680158 | 2018-10-01 | 0.1485 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18274A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20182830121 | 2018-10-24 | 0.1868 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18297A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20182760016 | 2018-10-04 | 0.07203 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18277A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20182890081 | 2018-10-25 | 0.2457 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18298A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20182960222 | 2018-10-26 | 0.2647 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18298A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20183100209 | 2018-11-07 | 0.07637 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18311A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20183180152 | 2018-11-19 | 0.05148 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18320A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20183030072 | 2018-11-06 | 0.1677 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18310A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20183400018 | 2018-12-11 | 0.1021 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18345A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20183310081 | 2018-12-06 | 0.2811 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC18340A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190290123 | 2019-01-30 | 0.2311 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19029A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190360216 | 2019-02-14 | 0.2156 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19043A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190430218 | 2019-02-14 | 0.2266 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19043A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190520021 | 2019-02-27 | 0.07787 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19057A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190570201 | 2019-03-12 | 0.2153 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19065A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190640131 | 2019-03-13 | 0.2236 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19065A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190720004 | 2019-03-22 | 0.08579 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19081A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190780114 | 2019-03-25 | 0.3657 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19084A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190860009 | 2019-04-02 | 0.04167 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19091A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190920111 | 2019-04-03 | 0.00631 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19091A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20190990212 | 2019-04-10 | -0.06331 | <0.5 | 0.5 | 2625 | Sample was warm when received |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19098A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191130148 | 2019-04-27 | 0.06407 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19116A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191070149 | 2019-04-26 | 0.1053 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19116A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191200102 | 2019-05-08 | -0.147 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19127A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191300203 | 2019-05-17 | -0.1837 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19135A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191350006 | 2019-05-22 | -0.1856 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19141A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191490085 | 2019-06-05 | -0.07325 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19154A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191550200 | 2019-06-05 | -0.02405 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19154A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191410245 | 2019-06-04 | -0.1621 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19150A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191620198 | 2019-06-26 | -0.04945 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19176A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191690183 | 2019-06-28 | 0.05378 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19178A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191830162 | 2019-07-06 | 0.1045 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19186A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191760244 | 2019-07-08 | 0.1266 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19184B | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20191900132 | 2019-07-16 | 0.0478 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19197A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192000008 | 2019-07-22 | -0.00026 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19203A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192050079 | 2019-07-26 | 0.06557 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19206A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192110151 | 2019-08-14 | 0.03494 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19226A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192180208 | 2019-08-15 | 0.03613 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19226A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192250197 | 2019-08-16 | 0.01597 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19226A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192320252 | 2019-08-26 | 0.03833 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19238A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192390259 | 2019-09-09 | -0.0045 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19252A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192470204 | 2019-09-10 | -0.0046 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19252A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192530115 | 2019-09-17 | 0.02225 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19259B | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192600343 | 2019-09-26 | -0.07414 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19269A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2019 | 20192670180 | 2019-10-02 | 0.1591 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19275A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20192810104 | 2019-10-11 | -0.04206 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19284A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20192890237 | 2019-10-21 | -0.02087 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19294A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20192950185 | 2019-10-25 | 0.06498 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19298A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193030018 | 2019-10-31 | -0.04715 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19304A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193090159 | 2019-11-07 | 0.0614 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19310A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193170121 | 2019-11-14 | -0.03736 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19317A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193230170 | 2019-11-25 | -0.00552 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19329A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193310020 | 2019-12-04 | -0.01175 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19337A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193370117 | 2019-12-05 | -0.03581 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC19339A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193440283 | 2020-01-03 | -0.0646 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20003A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193510017 | 2020-01-03 | -0.0791 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20003A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193600037 | 2020-01-08 | -0.06004 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20007A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20193650136 | 2020-01-08 | -0.09654 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20007A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200070057 | 2020-01-13 | 0.3498 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20010A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200150011 | 2020-01-22 | -0.04104 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20022A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200220103 | 2020-01-27 | -0.08839 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20027A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200280083 | 2020-02-03 | -0.1872 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20034A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200350121 | 2020-02-06 | -0.2443 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20037A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200420092 | 2020-02-14 | -0.1334 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20045A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200500106 | 2020-02-26 | 0.05886 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20057A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200560066 | 2020-03-16 | 0.01332 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20076A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200630083 | 2020-03-16 | 0.02774 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20076A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200700098 | 2020-03-17 | -0.00339 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20076A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200770107 | 2020-03-20 | 0.1259 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20078A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200840020 | 2020-03-31 | -0.03416 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20091A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200910080 | 2020-04-10 | -0.1063 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20093A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20200980038 | 2020-04-10 | -0.09684 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20093A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201060070 | 2020-04-21 | 0.01545 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20111A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201190098 | 2020-04-29 | 0.0261 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20120A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201260098 | 2020-05-08 | 0.1419 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC20128A | DIC
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201330117 | 2020-05-19 | 0.1902 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20148A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201470034 | 2020-06-01 | 7.796 | 7.80 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | DIC__20148B
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201550027 | 2020-06-12 | 0.3765 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20154A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201610153 | 2020-06-19 | 0.3128 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20168A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201680175 | 2020-06-26 | 0.1613 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20177A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201750086 | 2020-07-07 | 0.1582 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20182A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201890170 | 2020-07-13 | 0.1952 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20195A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20201960115 | 2020-07-17 | 0.1026 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20197A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202040011 | 2020-07-29 | 0.0436 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20210A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202110021 | 2020-08-03 | -0.1742 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20216A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202170020 | 2020-08-10 | 0.06813 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20223A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202240085 | 2020-08-13 | 0.02466 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20226A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202320081 | 2020-08-25 | 0.3573 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20237A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202390017 | 2020-09-01 | -0.1358 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20245A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202530044 | 2020-09-17 | 0.1353 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20261A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202590136 | 2020-09-18 | 0.05816 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20261A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202670170 | 2020-09-30 | 0.3185 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20274A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2020 | 20202740043 | 2020-10-02 | 0.1826 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20275A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20202810044 | 2020-10-13 | 0.1555 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20287A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20202870028 | 2020-10-26 | 0.2026 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20297A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20202950012 | 2020-10-26 | 0.1694 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20297A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203010143 | 2020-11-06 | 0.1709 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20310A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203080099 | 2020-11-06 | 0.2535 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20310A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203150093 | 2020-11-25 | 0.1657 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20328A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203230015 | 2020-11-25 | 0.1208 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20328A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203300037 | 2020-12-01 | 0.2867 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20336A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203440031 | 2020-12-10 | 0.2597 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20342A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203530098 | 2020-12-22 | 0.00169 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20356A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203580047 | 2020-12-30 | 0.02729 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20364A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20203640031 | 2020-12-30 | 0.04715 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__20364A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210050017 | 2021-01-07 | -0.06249 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21006A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210120049 | 2021-01-14 | -0.02498 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21012A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210210042 | 2021-01-22 | 0.04376 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21021A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210270024 | 2021-01-29 | 0.09266 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21027A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210330097 | 2021-02-12 | -0.06985 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21035A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210400069 | 2021-02-12 | -0.2158 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21035A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210480026 | 2021-02-24 | 0.3788 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21053A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210540049 | 2021-02-24 | 0.1377 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21053A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210620154 | 2021-03-10 | 0.0196 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21067A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210690074 | 2021-03-16 | -0.1452 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21075A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210760017 | 2021-03-25 | 0.1651 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21076A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210830017 | 2021-03-29 | 0.07534 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21084A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20210970034 | 2021-04-15 | 0.1828 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21105A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211030190 | 2021-04-27 | 0.1451 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21110A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211100011 | 2021-04-28 | 0.1307 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21110A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211180014 | 2021-05-05 | 0.02665 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21125A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211250032 | 2021-05-10 | -0.07902 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21130A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211320150 | 2021-05-26 | 0.08707 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21144A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211380014 | 2021-05-27 | 0.165 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21147A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211460028 | 2021-06-01 | 0.2305 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21152A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211600017 | 2021-06-15 | 0.01513 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21166A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211660080 | 2021-06-24 | 0.127 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21175A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211730238 | 2021-06-30 | 0.02529 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21180A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211800187 | 2021-07-13 | 0.1496 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21193A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211880200 | 2021-07-14 | 0.06666 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21193A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20211940190 | 2021-07-20 | 0.01838 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21200A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212020201 | 2021-07-27 | 0.01741 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21207A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212080112 | 2021-08-03 | 0.08583 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21214A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212150083 | 2021-08-10 | 0.2155 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21222A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212220192 | 2021-08-17 | 0.05079 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21228A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212290214 | 2021-08-24 | 0.00067 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21235A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212360133 | 2021-09-02 | 0.1016 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21245A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212520230 | 2021-09-14 | 0.2023 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21257A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212580252 | 2021-09-29 | -0.03822 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21265A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212640281 | 2021-09-29 | -0.04723 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21265A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2021 | 20212720113 | 2021-10-04 | 0.2679 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21277A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20212790029 | 2021-10-13 | 0.2197 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21286A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20212860204 | 2021-10-19 | 0.1648 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21292A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20212940176 | 2021-10-28 | 0.2162 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21300A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20212990159 | 2021-11-01 | 0.2275 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21305A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213060213 | 2021-11-15 | 0.2577 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21319A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213130201 | 2021-11-16 | 0.1641 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21319A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213200082 | 2021-11-22 | 0.2144 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21326A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213270282 | 2021-12-10 | 0.3337 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21343A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213410090 | 2021-12-10 | 0.1775 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21343A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213550418 | 2021-12-28 | 0.1684 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21361A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213620347 | 2022-01-10 | 0.3335 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22010A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220040088 | 2022-01-10 | 0.2163 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22010A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220110088 | 2022-01-20 | 0.2525 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22020A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220190112 | 2022-01-20 | 0.1455 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22020A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220260179 | 2022-02-08 | 0.3757 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22038A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220470011 | 2022-02-28 | 0.3395 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22059A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220540139 | 2022-03-01 | 0.2807 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22059A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220600070 | 2022-03-09 | 0.4154 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22067A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220670067 | 2022-03-15 | 0.339 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22074A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220760108 | 2022-03-24 | 0.2112 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22082A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220810127 | 2022-03-25 | 0.161 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22082A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220880110 | 2022-04-05 | 0.2253 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22095A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220950127 | 2022-04-13 | 0.1363 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22102A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221020012 | 2022-04-19 | 0.08797 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22109A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221160205 | 2022-05-03 | 0.1336 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22122A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221090233 | 2022-04-25 | 0.1871 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22115A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20213480156 | 2021-12-20 | 0.3333 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__21354A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20220390086 | 2022-02-15 | 0.2081 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22045A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221230111 | 2022-05-09 | 0.1148 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22129A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221300156 | 2022-05-17 | 0.04469 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22136A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221370163 | 2022-05-20 | 0.05893 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22139A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221440252 | 2022-05-26 | 0.05375 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22146A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221580141 | 2022-06-14 | 0.3481 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22164A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221660344 | 2022-06-27 | 0.1675 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22178A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221730297 | 2022-06-27 | 0.1222 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22178A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221870186 | 2022-07-09 | 0.2368 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22189A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221790230 | 2022-07-07 | 0.1596 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22187A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20221930246 | 2022-07-18 | 0.2638 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22199A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222000016 | 2022-07-25 | 0.09988 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22206A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222070170 | 2022-08-02 | 0.1225 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22214A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222140183 | 2022-08-04 | 0.03567 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22216A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222210270 | 2022-08-16 | 0.1275 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22228A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222280359 | 2022-08-19 | -0.08462 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22231A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222360024 | 2022-08-26 | 0.02711 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22237A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222500477 | 2022-09-13 | -0.07994 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22256A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222560161 | 2022-09-22 | -0.04254 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22264A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222630203 | 2022-09-22 | -0.1359 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22264A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2022 | 20222700282 | 2022-09-29 | -0.01341 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22271A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20222770167 | 2022-10-06 | 0.06738 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22279A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20222850187 | 2022-10-19 | 0.1116 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22291A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20222910115 | 2022-10-19 | 0.06753 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22291A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20222980109 | 2022-10-26 | -0.1808 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22298A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223120122 | 2022-11-15 | 0.3596 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22318A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223190135 | 2022-11-16 | 0.2499 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22318A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223260145 | 2022-11-25 | 0.3526 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22329A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223400106 | 2022-12-08 | 0.3488 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22342A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223330069 | 2022-12-08 | 0.4061 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22342A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223480168 | 2022-12-21 | 0.2059 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22354A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223540185 | 2022-12-21 | 0.2924 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__22354A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20223620081 | 2023-01-09 | 0.5162 | 0.5 | 0.5 | 2625 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | DIC__23004A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230040152 | 2023-01-09 | 0.3534 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23004A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230100096 | 2023-01-19 | 0.3937 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23018A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230240114 | 2023-02-03 | 0.06957 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23031A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230380141 | 2023-02-10 | 0.07073 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23041A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230450147 | 2023-02-21 | 0.1353 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23052A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230540076 | 2023-03-03 | 0.00953 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23061A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230590159 | 2023-03-03 | -0.06663 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23061A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230660148 | 2023-03-08 | -0.06778 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23067A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230730139 | 2023-03-20 | 0.1455 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23079A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230800091 | 2023-03-22 | -0.08114 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23081A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230870172 | 2023-03-30 | 0.01644 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23088A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230940151 | 2023-04-06 | 0.04871 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23096A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231010265 | 2023-04-13 | 0.1398 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23103A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231150187 | 2023-04-28 | 0.2125 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23118A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231090173 | 2023-04-25 | 0.1004 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23114A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231290215 | 2023-05-11 | 0.07139 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23128A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231360041 | 2023-05-19 | 0.00738 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23139A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231440120 | 2023-05-26 | 0.06772 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23146A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20230180016 | 2023-01-20 | 0.3322 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23018A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231230172 | 2023-05-10 | 0.2257 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23128A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231570089 | 2023-06-08 | 0.04458 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23159A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231640218 | 2023-06-16 | 0.1065 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23167A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231720092 | 2023-06-26 | 0.1665 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23177A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231790093 | 2023-06-30 | 0.2442 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23180A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231860116 | 2023-07-11 | 0.265 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23191A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20231980040 | 2023-07-19 | 0.1068 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23200A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232050054 | 2023-07-26 | 0.00467 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23206A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232120089 | 2023-08-02 | -0.00996 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23213A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232190045 | 2023-08-09 | -0.00451 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23221A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232350105 | 2023-08-29 | -0.00283 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23241A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232410136 | 2023-09-07 | 0.08969 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23250A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232260036 | 2023-08-21 | 0.3706 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23233A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232480095 | 2023-09-07 | 0.0186 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23250A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232560111 | 2023-09-15 | -0.07227 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23257A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232610263 | 2023-09-22 | -0.00135 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23265A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2023 | 20232680192 | 2023-09-29 | -0.00808 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23272A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20232840067 | 2023-10-25 | 0.1543 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23298A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20232910053 | 2023-10-25 | 0.1422 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23298A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20232760047 | 2023-10-11 | -0.07412 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23284A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20232980007 | 2023-11-01 | 0.1039 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23305A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233190012 | 2023-11-22 | -0.08739 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23326A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233250146 | 2023-11-23 | -0.1229 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23326A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233400098 | 2023-12-11 | -0.05596 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23345A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233330061 | 2023-12-11 | 0.00875 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23345A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233470276 | 2023-12-20 | 0.1418 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23354A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233550092 | 2024-01-05 | 0.2096 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24005A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233620059 | 2024-01-05 | 0.06936 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24005A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240030070 | 2024-01-05 | -0.00817 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24005A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240090030 | 2024-01-24 | 0.1458 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24024A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240170021 | 2024-01-24 | 0.1072 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24024A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240250084 | 2024-01-31 | 0.208 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24031A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20233120069 | 2023-11-16 | 0.3531 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__23319A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240790105 | 2024-03-28 | 0.09773 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24087A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240440070 | 2024-02-16 | 0.1138 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24047A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240370136 | 2024-02-09 | -0.03969 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24039A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240580150 | 2024-03-06 | 0.05652 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24065A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240520110 | 2024-03-06 | 0.07337 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24065A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241570091 | 2024-06-14 | 0.146 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24166A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240660040 | 2024-03-19 | 0.02509 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24078A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240720121 | 2024-03-27 | 0.1698 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24087A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240880025 | 2024-04-03 | 0.03758 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24093A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20240930082 | 2024-04-12 | 0.2028 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24102A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241000099 | 2024-04-13 | -0.00033 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24102A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241070244 | 2024-04-23 | 0.00743 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24113A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241140104 | 2024-04-29 | 0.03675 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24120A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241280127 | 2024-05-14 | 0.228 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24131A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241420102 | 2024-05-23 | 0.0671 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24144A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241500155 | 2024-06-07 | 0.1162 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24157A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241720063 | 2024-06-28 | 0.3495 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24180A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241360059 | 2024-05-16 | 0.14 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24137A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241630112 | 2024-06-15 | 0.05644 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24166A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241770109 | 2024-06-29 | 0.2331 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24180A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241900018 | 2024-07-11 | 0.1993 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24192A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20241970123 | 2024-07-17 | 0.1674 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24197A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242040013 | 2024-07-27 | 0.1468 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24205A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242250112 | 2024-08-16 | 0.203 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24225A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242180110 | 2024-08-09 | 0.1547 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24220A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242110068 | 2024-08-02 | 0.2045 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24214A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242320041 | 2024-08-27 | 0.1993 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24239A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242390057 | 2024-08-28 | 0.1096 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24239A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242540037 | 2024-09-18 | 0.3078 | <0.5 | 0.5 | 2625 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | Blank | No | DIC__24262A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242670046 | 2024-09-27 | 0.167 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24267A
Dissolved Inorganic Carbon (DIC), fltd, NDIR | 00691 | IR006 | FIL | 2024 | 20242600037 | 2024-09-26 | 0.2389 | <0.5 | 0.5 | 2625 |  |  |  | mg/L | Blank | No | DIC__24267A