## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092640047 | 2009-10-21 | -0.018 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2009 | 20092720010 | 2009-11-04 | -0.019 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR308A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093560025 | 2010-01-21 | 0.069 | E0.069 | 0.04 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR021A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102640138 | 2010-09-24 | 0.051 | E0.051 | 0.04 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR264B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20092780083 | 2009-10-22 | -0.02 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20092870068 | 2009-10-23 | 0 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR295A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20092920095 | 2009-11-05 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR309A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093000113 | 2009-11-06 | -0.042 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR309B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093070156 | 2009-11-20 | -0.018 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR323B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093130070 | 2009-11-20 | -0.029 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR323B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093200082 | 2009-12-11 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR344B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093280011 | 2009-12-17 | 0.004 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR350B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093360010 | 2009-12-17 | -0.019 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR350B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093420017 | 2009-12-17 | -0.03 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR351A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093480067 | 2009-12-17 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR351A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20093620024 | 2010-01-06 | -0.051 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR364B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100050004 | 2010-01-13 | -0.018 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR013A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100110084 | 2010-01-22 | -0.012 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR021B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100190100 | 2010-01-22 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR021B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100260066 | 2010-02-03 | -0.034 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR033A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100320031 | 2010-02-03 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR033A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100390045 | 2010-02-18 | -0.037 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR048B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100470042 | 2010-02-18 | -0.033 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR048B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100530057 | 2010-03-09 | -0.011 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR062A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100600058 | 2010-03-09 | -0.026 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR062A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100680103 | 2010-03-19 | -0.013 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR076B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100750009 | 2010-03-19 | -0.029 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR076B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100850070 | 2010-04-01 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR090B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100880051 | 2010-04-01 | -0.011 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR090B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20100950028 | 2010-04-16 | -0.02 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR105A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101020077 | 2010-04-16 | -0.004 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR105A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101090067 | 2010-04-29 | -0.018 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR118B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101170072 | 2010-04-30 | 0 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR119A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101240083 | 2010-05-21 | -0.04 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR132B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101310105 | 2010-05-26 | 0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR146A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101380011 | 2010-05-26 | -0.01 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR146B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101440156 | 2010-06-04 | -0.028 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR154B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101530086 | 2010-06-10 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR160B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101590008 | 2010-06-30 | -0.014 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR180A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101660066 | 2010-06-24 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR174A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101730072 | 2010-07-01 | -0.014 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR180B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101790130 | 2010-07-02 | -0.017 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR182A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101870068 | 2010-07-22 | -0.029 | <0.08 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR200B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20101930093 | 2010-07-22 | -0.03 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR200B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102000193 | 2010-07-23 | -0.026 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR203A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102080013 | 2010-08-13 | 0.038 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102140111 | 2010-08-18 | -0.015 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR228B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102230047 | 2010-08-31 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR242A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102290195 | 2010-08-27 | -0.044 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR238A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102350191 | 2010-09-01 | 0 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR242B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102430239 | 2010-09-03 | -0.002 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR245A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102510066 | 2010-09-15 | -0.007 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR256B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102570017 | 2010-09-16 | -0.032 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR258A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2010 | 20102700142 | 2011-01-12 | -0.006 | <0.080 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102770094 | 2010-10-26 | -0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102850137 | 2010-10-26 | -0.009 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR294B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102920002 | 2010-10-29 | -0.008 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR300B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20102990002 | 2010-11-10 | 0.01 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103060011 | 2010-11-10 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103120037 | 2010-11-24 | -0.018 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR327B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103190053 | 2010-11-24 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR327B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103260077 | 2010-12-03 | -0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103330101 | 2010-12-29 | -0.03 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR363A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103400090 | 2011-01-12 | -0.027 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103470092 | 2010-12-30 | -0.004 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR363B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103540051 | 2011-01-13 | 0.003 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20103610050 | 2011-01-13 | 0.007 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110030011 | 2011-01-13 | 0.013 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110110009 | 2011-02-03 | -0.027 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR034A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110180051 | 2011-01-28 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110240054 | 2011-01-28 | -0.005 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110400062 | 2011-02-25 | -0.025 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR055A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110410095 | 2011-02-25 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR055A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110450028 | 2011-02-25 | 0.014 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR055A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110530111 | 2011-03-03 | -0.005 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR060B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110590071 | 2011-03-03 | 0.01 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR060B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110660022 | 2011-03-16 | -0.001 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR074A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110750064 | 2011-05-10 | -0.041 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR129A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110800055 | 2011-04-07 | -0.028 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR089B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110870083 | 2011-04-15 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR104B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20110950046 | 2011-04-15 | -0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR104B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111010111 | 2011-04-22 | 0.011 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR111A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111080063 | 2011-04-22 | -0.006 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR111A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111150122 | 2011-05-11 | 0.004 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR129B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111220075 | 2011-05-12 | -0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR131A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111290053 | 2011-05-12 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR131A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111360132 | 2011-06-01 | -0.038 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR151A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111430205 | 2011-06-03 | -0.044 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR153A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111510153 | 2011-06-09 | -0.053 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR159A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111570071 | 2011-06-15 | -0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR166A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111640057 | 2011-06-16 | -0.033 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR166B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111710117 | 2011-07-15 | -0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR195A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111780156 | 2011-08-03 | -0.001 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR215A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111860066 | 2011-07-28 | -0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR207B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20111920090 | 2011-07-28 | -0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR207B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112000198 | 2011-08-11 | -0.016 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112060085 | 2011-08-11 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112130146 | 2011-08-12 | -0.03 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR223A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112200056 | 2011-09-01 | -0.064 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR243B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112300035 | 2011-09-01 | -0.055 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR243B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112360069 | 2011-09-14 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR251B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112500178 | 2011-10-27 | -0.006 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112510027 | 2011-10-27 | 0.005 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112560013 | 2011-10-28 | -0.031 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR297B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112630051 | 2011-11-02 | -0.05 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR304B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2011 | 20112690119 | 2011-11-09 | -0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR307B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122550007 | 2012-11-29 | 0.031 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR333A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122490096 | 2012-11-14 | 0.034 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR314A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122410005 | 2012-11-08 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR310A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120090041 | 2012-01-26 | 0.043 | 0.043 | 0.04 | 0031 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | Yes | FLOR026A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112760055 | 2011-11-15 | 0.027 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR318A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112840062 | 2011-11-10 | -0.034 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112910123 | 2011-11-10 | -0.014 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20112970108 | 2011-11-10 | -0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR313A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113050102 | 2011-11-18 | -0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR318B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113110057 | 2011-11-22 | -0.013 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR325A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113180154 | 2011-11-23 | -0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR325B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113250122 | 2011-12-09 | 0.003 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR342B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113320109 | 2011-12-09 | -0.022 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR342B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113460129 | 2011-12-21 | -0.03 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR353B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113490081 | 2011-12-21 | -0.044 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR353B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113530129 | 2012-01-13 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20113610077 | 2012-01-13 | -0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120030016 | 2012-01-13 | 0.014 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR012A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120180004 | 2012-01-26 | -0.008 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120230039 | 2012-01-26 | 0.01 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR026A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120310019 | 2012-03-09 | -0.006 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR068A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120370067 | 2012-02-17 | -0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR047A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120450027 | 2012-03-09 | -0.039 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR068A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120530101 | 2012-03-16 | -0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR075A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120580088 | 2012-03-16 | -0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR075A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120660065 | 2012-03-16 | -0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR075A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120730092 | 2012-03-23 | -0.043 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR082A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120790076 | 2012-04-20 | -0.008 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR101A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120870041 | 2012-04-20 | -0.011 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR101A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20120930062 | 2012-04-25 | -0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR115A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121010026 | 2012-04-25 | -0.029 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR115A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121080020 | 2012-05-04 | -0.025 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR124A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121150091 | 2012-05-18 | -0.037 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR137A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121210120 | 2012-08-07 | 0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR220A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121290084 | 2012-08-23 | 0.026 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR226A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121370042 | 2012-08-15 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR222A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121430019 | 2012-08-23 | 0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR226A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121510032 | 2012-08-22 | 0.025 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR228A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121560118 | 2012-08-22 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR228A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121650047 | 2012-08-30 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR241A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121710014 | 2012-08-30 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR241A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121780039 | 2012-09-27 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR255A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121870020 | 2012-09-27 | 0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR255A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121910035 | 2012-09-26 | 0.033 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR263A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20121990071 | 2012-09-28 | 0.035 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR270A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122050092 | 2012-09-28 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR272A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122690144 | 2012-11-30 | 0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122700100 | 2012-11-30 | 0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122280085 | 2012-11-01 | 0.022 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR303A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122140042 | 2012-10-16 | 0.029 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR275A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122350178 | 2012-11-02 | 0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR306A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2012 | 20122190090 | 2012-10-31 | 0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR290A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130020006 | 2013-02-28 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130230095 | 2013-03-01 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130700006 | 2013-03-29 | 0.021 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13086A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130520016 | 2013-03-07 | 0.019 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13065A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130570013 | 2013-03-15 | 0.023 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13070A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130630117 | 2013-03-15 | 0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13070A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130350019 | 2013-03-06 | 0.021 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13063A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130420060 | 2013-03-07 | 0.021 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13065A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122750018 | 2012-11-30 | 0.016 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR334A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122830025 | 2012-12-05 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR339A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122900087 | 2012-12-05 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR339A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20122980120 | 2012-12-06 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR340A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123040110 | 2012-12-06 | 0 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR340A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123120059 | 2012-12-13 | 0.032 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR347A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123200044 | 2012-12-14 | 0.02 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR348A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123330006 | 2013-01-18 | 0.028 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR015A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123390107 | 2013-01-25 | 0.017 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR023A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123480056 | 2013-02-22 | 0.024 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13052A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123530090 | 2013-02-28 | 0.038 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130070054 | 2013-02-28 | 0.012 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130140070 | 2013-03-01 | 0.034 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058B | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123620006 | 2013-02-28 | 0.029 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13058A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20130280032 | 2013-03-06 | 0.031 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR13063A | ISE2
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 2013 | 20123250059 | 2012-12-14 | 0.015 | <0.040 | 0.04 | 0031 |  |  |  | mg/L | Blank | No | FLOR348A | ISE2