## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151530206 | 2015-06-16 | -0.217 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15167D | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151620207 | 2015-06-30 | 0.04 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15181A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151310079 | 2015-06-10 | -0.023 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151180068 | 2015-06-09 | -0.109 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152230125 | 2015-09-03 | -0.267 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15246D | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151870010 | 2015-08-03 | 0.201 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150900043 | 2015-06-08 | -0.057 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151660042 | 2015-07-02 | -0.054 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150970056 | 2015-06-08 | 0.034 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151240061 | 2015-06-10 | 0.069 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152360154 | 2015-09-21 | 0.171 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15264A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152010048 | 2015-08-03 | -0.006 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152710071 | 2015-10-14 | -0.332 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150770032 | 2015-05-27 | -0.747 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150850036 | 2015-06-08 | 0.159 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151730011 | 2015-07-02 | -0.077 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151140030 | 2015-06-12 | 0.041 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15163A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152080060 | 2015-08-28 | 0.08 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15239A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152330001 | 2015-09-17 | 0.089 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15258A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151460099 | 2015-06-11 | -0.013 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151050033 | 2015-05-29 | 0.272 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151800046 | 2015-07-31 | -0.019 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15212A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152640021 | 2015-10-02 | -0.063 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152590161 | 2015-10-02 | -0.068 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152510007 | 2015-10-02 | -0.096 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152150069 | 2015-09-01 | -0.137 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15243A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151390187 | 2015-06-11 | -0.331 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152430092 | 2015-09-25 | 0.039 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15267C | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151940021 | 2015-08-03 | 0.12 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162440124 | 2016-12-01 | -0.309 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16336A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162080230 | 2016-11-28 | -0.554 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16333A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162520019 | 2016-12-02 | -0.156 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162710102 | 2016-12-19 | -0.388 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162360198 | 2016-11-30 | -1.067 | <0.400 | 0.4 | 3515 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16335A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162640170 | 2016-12-19 | -2.468 | <0.400 | 0.4 | 3515 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162580016 | 2016-12-02 | -2.576 | <0.400 | 0.4 | 3515 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160600016 | 2016-03-10 | -0.016 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152860155 | 2015-10-23 | -0.05 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15295A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160880038 | 2016-04-15 | -0.142 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160400078 | 2016-03-07 | -0.045 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160530011 | 2016-03-10 | -0.059 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160110004 | 2016-02-02 | 0.038 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160190013 | 2016-02-02 | 0.094 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162150201 | 2016-08-22 | -0.058 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162010250 | 2016-08-22 | 0.086 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153500159 | 2015-12-31 | -0.038 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161660161 | 2016-06-29 | -0.044 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161160087 | 2016-05-18 | -0.174 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152780004 | 2015-10-14 | -0.205 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161800085 | 2016-08-12 | -0.063 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162230010 | 2016-08-23 | -0.065 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16236B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161870027 | 2016-08-18 | 0.153 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161740074 | 2016-08-12 | 0.417 | 0.417 | 0.4 | 3515 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE16225A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161590160 | 2016-06-29 | -0.101 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153060029 | 2015-12-02 | 0.065 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160250022 | 2016-02-02 | 0.27 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162290130 | 2016-08-26 | -0.1 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153550010 | 2015-12-31 | -0.105 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161520022 | 2016-06-09 | 0.049 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160740009 | 2016-03-22 | 0.065 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160810060 | 2016-04-05 | 0.08 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16095A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160320006 | 2016-02-16 | 0.219 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16047A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153630044 | 2016-01-20 | -0.108 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161100122 | 2016-04-25 | -0.173 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16116A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161020022 | 2016-04-19 | -0.315 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16109B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153340015 | 2015-12-31 | 0.065 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153200034 | 2015-12-02 | 0.181 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161940111 | 2016-08-18 | 0.04 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153420009 | 2015-12-31 | -0.063 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160050028 | 2016-01-20 | -0.227 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153270007 | 2015-12-03 | -0.323 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15337A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160470012 | 2016-03-07 | 0.056 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161480184 | 2016-06-09 | 0.097 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153140002 | 2015-12-02 | 0.25 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161270011 | 2016-05-31 | -0.011 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16152A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152920034 | 2015-11-10 | -0.024 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152990064 | 2015-11-10 | -0.074 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161230039 | 2016-05-19 | -0.081 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160950040 | 2016-04-15 | 0.036 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160670010 | 2016-03-21 | 0.114 | <0.4 | 0.4 | 3515 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170240073 | 2017-03-03 | 0.186 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170730102 | 2017-03-28 | 0.339 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163200113 | 2016-12-07 | 0.455 | 0.455 | 0.4 | 3515 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE16342A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163350016 | 2016-12-07 | -0.082 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170800060 | 2017-03-28 | 0.188 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162870009 | 2016-12-19 | -0.1 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163410116 | 2016-12-19 | 0.143 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170380081 | 2017-03-03 | 0.481 | 0.481 | 0.4 | 3515 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE17059A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163480100 | 2016-12-22 | -0.348 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16357A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162780123 | 2016-12-19 | -0.253 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170590086 | 2017-03-17 | 0.169 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17075A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170310058 | 2017-03-03 | 0.13 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170450133 | 2017-03-03 | 0.137 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163550013 | 2017-01-25 | 0.134 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170100055 | 2017-01-25 | 0.167 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170040055 | 2017-01-25 | 0.338 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163270134 | 2016-12-07 | 0.119 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170870120 | 2017-04-10 | -0.097 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17100A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170940144 | 2017-04-20 | 0.25 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17110A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170660122 | 2017-03-28 | 0.106 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171020115 | 2017-04-20 | 0.437 | 0.437 | 0.4 | 3515 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE17110A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170540102 | 2017-03-15 | 0.593 | 0.593 | 0.4 | 3515 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE17073B | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170190015 | 2017-03-03 | 0.294 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163130101 | 2016-12-19 | 0.261 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163630048 | 2017-03-03 | 1.05 | 1.05 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE17059A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163060097 | 2016-12-19 | -2.629 | <0.400 | 0.4 | 3515 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163000008 | 2017-01-25 | 0.818 | 0.818 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE17023A | ICP1
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162940171 | 2016-12-19 | -2.557 | <0.400 | 0.4 | 3515 | Value verified by rerun, same method |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A
Lithium, unfltd, ICP-OES, recov | 01132 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171080128 | 2017-04-26 | -0.05 | <0.400 | 0.4 | 3515 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17116A