## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20092780071 | 2009-10-09 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA282A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20092870073 | 2009-10-22 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA295A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20092920096 | 2009-11-05 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA309A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093000106 | 2009-11-05 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA309A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093070201 | 2009-11-05 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA309B | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093130061 | 2009-11-20 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA324A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093200062 | 2009-11-20 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA324A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093280015 | 2009-12-04 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA338A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093350070 | 2009-12-04 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA338A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093420004 | 2009-12-22 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA356A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093480064 | 2009-12-22 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA356A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093560033 | 2010-01-13 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA013A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20093620042 | 2010-01-13 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA013A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100050014 | 2010-01-13 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA013A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100110099 | 2010-01-13 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA013A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100190102 | 2010-02-03 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA034A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100260065 | 2010-02-03 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA034A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100320023 | 2010-02-03 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA034A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100390038 | 2010-02-11 | -0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA042A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100470025 | 2010-02-19 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA050A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100530048 | 2010-03-03 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA062A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100600067 | 2010-03-03 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA062B | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100680014 | 2010-03-12 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA071A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100750002 | 2010-03-19 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA078A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100850066 | 2010-03-30 | -0.006 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA089B | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100880044 | 2010-03-30 | -0.007 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA089B | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20100950036 | 2010-04-13 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA103A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101020075 | 2010-04-13 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA103A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101090063 | 2010-04-23 | -0.004 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA113A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101180043 | 2010-05-05 | -0.009 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA125A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101240080 | 2010-05-05 | -0.005 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA125A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101310098 | 2010-05-25 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA145A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101380021 | 2010-05-25 | 0.007 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA145A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101440165 | 2010-05-25 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA145A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101530090 | 2010-06-10 | 0.009 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA161A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101590005 | 2010-06-10 | 0.01 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA161A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101660061 | 2010-07-07 | -0.002 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA188A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101730068 | 2010-07-07 | -0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA188A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101790124 | 2010-07-07 | -0.006 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA188A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101870059 | 2010-07-07 | -0.008 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA188A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20101930104 | 2010-07-20 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA201B | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102000188 | 2010-07-20 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA201B | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102080005 | 2010-07-28 | 0.002 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA209A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102140090 | 2010-08-16 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA228A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102230041 | 2010-08-16 | 0.004 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA228A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102290049 | 2010-08-27 | 0.006 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA239A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102350196 | 2010-08-27 | 0.008 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA239B | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102430249 | 2010-09-09 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA252A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102510062 | 2010-09-09 | 0.005 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA252A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102570015 | 2010-09-21 | 0.003 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA260A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102640136 | 2010-10-08 | 0.001 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA281A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2010 | 20102700152 | 2010-10-08 | 0 | <0.04 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA281A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20102770110 | 2010-10-08 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA281A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20102850132 | 2010-10-27 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA300A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20102920006 | 2010-10-27 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA300A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20102990006 | 2010-10-27 | -0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA300A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103060008 | 2010-11-09 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA313A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103120026 | 2010-11-09 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA313A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103190064 | 2010-11-23 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA327A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103260065 | 2010-11-23 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA327A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103330099 | 2010-12-07 | 0.019 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA341A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103400086 | 2010-12-07 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA341A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103470078 | 2011-01-05 | -0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA005A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103540047 | 2011-01-05 | -0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA005A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20103610054 | 2011-01-05 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA005A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110030021 | 2011-01-05 | -0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA005A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110110016 | 2011-01-24 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA024A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110180057 | 2011-01-24 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA024A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110240065 | 2011-02-09 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA040A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110400069 | 2011-02-23 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA054A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110410098 | 2011-02-23 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA054A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110450036 | 2011-02-23 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA054A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110530105 | 2011-02-23 | -0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA054A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110590070 | 2011-03-03 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA062A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110660032 | 2011-03-22 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA081A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110750067 | 2011-03-22 | -0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA081A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110800059 | 2011-03-22 | -0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA081A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110870089 | 2011-04-06 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA096A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20110950054 | 2011-04-06 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA096A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111010118 | 2011-04-25 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA115A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111080073 | 2011-04-25 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA115A
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111150114 | 2011-05-09 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA129A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111220086 | 2011-05-09 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA129A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111290046 | 2011-05-23 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA143A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111360146 | 2011-05-23 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA143A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111430203 | 2011-06-10 | 0.011 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA161A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111510151 | 2011-06-10 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA161A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111570061 | 2011-06-10 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA161A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111640067 | 2011-07-01 | -0.011 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA182A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111710111 | 2011-07-01 | -0.013 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA182A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111780166 | 2011-07-01 | -0.016 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA182A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111860062 | 2011-07-08 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA189A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20111920099 | 2011-07-28 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA209A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112010020 | 2011-07-28 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA209A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112060094 | 2011-07-28 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA209A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112130154 | 2011-08-12 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA224A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112200051 | 2011-08-12 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA224A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112300036 | 2011-09-07 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA250A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112360063 | 2011-09-07 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA250A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112500188 | 2011-09-28 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112510037 | 2011-09-28 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112560021 | 2011-09-28 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112630061 | 2011-09-28 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2011 | 20112690123 | 2011-09-28 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122190099 | 2012-09-06 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA249A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122350175 | 2012-09-27 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122690153 | 2012-09-27 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122700110 | 2012-09-27 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20112760061 | 2011-10-14 | -0.017 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA287A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20112840071 | 2011-10-14 | -0.023 | <0.02 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA287A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20112910137 | 2011-11-03 | 0.002 | <0.02 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA307A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20112970118 | 2011-11-03 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA307A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113050092 | 2011-11-03 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA307A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113110062 | 2011-11-10 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA314A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113180164 | 2011-12-01 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA335A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113250126 | 2011-12-09 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA343A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113320115 | 2011-12-09 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA343A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113460137 | 2011-12-16 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA350A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113490075 | 2011-12-16 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA350A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113530139 | 2012-01-17 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA017A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20113610089 | 2012-01-17 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA017A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120030028 | 2012-01-17 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA017A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120090052 | 2012-01-17 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA017A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120180013 | 2012-01-30 | -0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA030A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120230046 | 2012-01-30 | -0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA030A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120310012 | 2012-03-02 | 0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA044A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120370064 | 2012-03-02 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA044A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120450020 | 2012-03-06 | -0.008 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA066A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120530099 | 2012-03-06 | 0.016 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA066A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120580047 | 2012-03-06 | -0.015 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA066A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120660073 | 2012-03-20 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA080A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120730079 | 2012-03-20 | 0.008 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA080A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120790085 | 2012-03-20 | -0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA080A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120870035 | 2012-04-09 | -0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA100A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20120930058 | 2012-04-09 | -0.008 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA100A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121010029 | 2012-05-04 | -0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA125A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121080009 | 2012-05-04 | -0.016 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA125A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121150089 | 2012-05-04 | -0.016 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA125A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121210123 | 2012-05-04 | -0.013 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA125A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121290072 | 2012-05-18 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA139A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121370053 | 2012-05-24 | -0.011 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA145A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121430021 | 2012-06-04 | 0.017 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA156A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121510037 | 2012-06-28 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA180A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121560125 | 2012-06-18 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA167A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121650052 | 2012-06-18 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA167A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121710006 | 2012-06-28 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA180A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121780033 | 2012-06-28 | -0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA180A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121870014 | 2012-07-10 | -0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA192A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121910041 | 2012-07-10 | -0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA192A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20121990080 | 2012-08-02 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA215A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122050101 | 2012-08-02 | -0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA215A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122140050 | 2012-09-06 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA249A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122280090 | 2012-09-13 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA257A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122410013 | 2012-09-27 | 0.006 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122490102 | 2012-09-27 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2012 | 20122550016 | 2012-09-27 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA271A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123480061 | 2012-12-20 | 0.007 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L as N | Blank | No | NUTA355A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123530084 | 2012-12-20 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA355A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123250063 | 2012-11-27 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA332A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20130230099 | 2013-01-25 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA018A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123120066 | 2012-11-27 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA332A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20130280039 | 2013-02-15 | -0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA046A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20130350029 | 2013-02-15 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA046A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20122750025 | 2012-10-19 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA278A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20122830034 | 2012-10-19 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA278A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20122980126 | 2012-10-30 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA304A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123040119 | 2012-11-27 | 0 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA332A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123200054 | 2012-11-27 | 0.003 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA332A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123330010 | 2012-12-05 | 0.004 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA340A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123390115 | 2012-12-05 | 0.005 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA340A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20123620011 | 2013-01-25 | 0.01 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA018A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20130020010 | 2013-01-25 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA018A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20130070056 | 2013-01-25 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA018A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20122900096 | 2012-10-30 | -0.001 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA304A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20130140071 | 2013-01-25 | 0.009 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA018A | KJA
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), fltd, EPA | 00608 | CL036 | FIL | 2013 | 20130420052 | 2013-03-08 | 0.002 | <0.020 | 0.02 | 1991 |  |  |  | mg/L | Blank | No | NUTA066A | KJA