## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150900043 | 2015-05-27 | -0.254 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151050033 | 2015-05-29 | -0.289 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152710071 | 2015-10-14 | 0.138 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152510007 | 2015-09-29 | 0.123 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15272B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152230125 | 2015-09-03 | 0.263 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15246D | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150970056 | 2015-05-28 | 0.414 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15148A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151620207 | 2015-06-30 | -0.307 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15181A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152080060 | 2015-08-28 | -1.162 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15239A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152150069 | 2015-09-01 | 0.072 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15243A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151530206 | 2015-06-16 | -0.214 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15167D | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151310079 | 2015-06-10 | -0.41 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151140030 | 2015-05-30 | 0.304 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151390187 | 2015-06-11 | -0.072 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151180068 | 2015-06-09 | -0.095 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151730011 | 2015-07-02 | -0.25 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152640021 | 2015-10-02 | -0.307 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151870010 | 2015-08-03 | 0.289 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151460099 | 2015-06-11 | -0.037 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151240061 | 2015-06-10 | -0.152 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152590161 | 2015-10-02 | 0.168 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152010048 | 2015-08-03 | 0.232 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152430092 | 2015-09-25 | 0.325 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15267C | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150850036 | 2015-05-27 | -0.106 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15131A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151660042 | 2015-07-02 | -0.7 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152360154 | 2015-09-21 | 0.345 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15264A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152330001 | 2015-09-17 | 0.423 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15258A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151800046 | 2015-07-31 | -0.081 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15212A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151940021 | 2015-08-03 | 0.33 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162640170 | 2016-12-03 | -0.297 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162520019 | 2016-12-02 | 0.002 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162580016 | 2016-12-02 | 0.06 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162440124 | 2016-12-01 | 1.408 | 1.41 | 1.1 | 3518 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | Blank | Yes | ICPOE16336A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162360198 | 2016-11-30 | 0.099 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16335A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162710102 | 2016-12-03 | 0.034 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161270011 | 2016-05-31 | -0.177 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16152A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160470012 | 2016-03-07 | -0.196 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160250022 | 2016-02-02 | 0.275 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160950040 | 2016-04-15 | -0.035 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160740009 | 2016-03-22 | -0.357 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153550010 | 2015-12-31 | -0.406 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161520022 | 2016-06-09 | 0.358 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160110004 | 2016-02-02 | 0.373 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160400078 | 2016-03-07 | 0.432 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161940111 | 2016-08-18 | -0.171 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161800085 | 2016-08-12 | -0.202 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162230010 | 2016-08-23 | 0.117 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16236B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162290130 | 2016-08-26 | 0.139 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161230039 | 2016-05-19 | -0.121 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153420009 | 2015-12-31 | -0.202 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153500159 | 2015-12-31 | -0.297 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161480184 | 2016-06-09 | 0.013 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153270007 | 2015-12-03 | 0.23 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15337A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153200034 | 2015-12-02 | 0.444 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153060029 | 2015-12-02 | 0.465 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160880038 | 2016-04-15 | -0.042 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161160087 | 2016-05-18 | 0.153 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162010250 | 2016-08-22 | 0.281 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152990064 | 2015-11-10 | -0.315 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153140002 | 2015-12-02 | 0.303 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153630044 | 2016-01-20 | 0.423 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160810060 | 2016-04-05 | 0.614 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16095A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161870027 | 2016-08-18 | -0.172 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162080230 | 2016-08-26 | 0.377 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161660161 | 2016-06-29 | -0.203 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152780004 | 2015-10-14 | 0.047 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161100122 | 2016-04-25 | 0.328 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16116A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161020022 | 2016-04-19 | 0.576 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16109B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162150201 | 2016-08-22 | 0.297 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161740074 | 2016-08-12 | 0.623 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152920034 | 2015-11-10 | -0.004 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160050028 | 2016-01-20 | -0.04 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153340015 | 2015-12-31 | -0.178 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160530011 | 2016-03-10 | -0.272 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160190013 | 2016-02-02 | 0.053 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160670010 | 2016-03-21 | 0.224 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160600016 | 2016-03-10 | 0.245 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152860155 | 2015-10-23 | 0.494 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15295A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161590160 | 2016-06-29 | -0.345 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160320006 | 2016-02-16 | 0.097 | <1.1 | 1.1 | 3518 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16047A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170100055 | 2017-02-07 | -0.866 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17038A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162870009 | 2016-12-05 | 0.291 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16340A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170660122 | 2017-03-22 | 0.902 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17081A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170240073 | 2017-01-31 | -0.007 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17031A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170310058 | 2017-02-16 | -0.059 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17046A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170870120 | 2017-04-10 | 1.013 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17100A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170380081 | 2017-03-03 | 0.786 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163550013 | 2017-01-05 | 0.628 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17005B | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163270134 | 2016-12-07 | 0.564 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162940171 | 2016-12-06 | 0.434 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163060097 | 2016-12-06 | 0.591 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163200113 | 2016-12-07 | 0.721 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171020115 | 2017-04-26 | 0.361 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17116A
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170190015 | 2017-01-31 | 0.363 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17031A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162780123 | 2016-12-05 | -0.044 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16340A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170940144 | 2017-04-11 | -0.501 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17101A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163350016 | 2016-12-07 | -0.596 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170590086 | 2017-03-17 | 0.516 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17075A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163480100 | 2016-12-22 | -1.185 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16357A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163410116 | 2016-12-19 | 0.928 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163130101 | 2016-12-06 | 0.065 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163000008 | 2016-12-06 | 0.572 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163630048 | 2017-01-25 | 0.289 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170450133 | 2017-03-03 | -0.712 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170730102 | 2017-03-28 | 0.958 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171080128 | 2017-04-26 | 0.873 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17116A
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171220107 | 2017-05-22 | 0.524 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17139A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171150172 | 2017-05-22 | 0.305 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17139A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170800060 | 2017-03-28 | 0.762 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170540102 | 2017-03-22 | 0.849 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17081A | ICP1
Nickel, unfltd, ICP-OES, recov | 01067 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170040055 | 2017-01-25 | 0.762 | <1.10 | 1.1 | 3518 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A