## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221660346 | 2022-07-28 | 0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22207A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222000014 | 2022-09-15 | -0.023 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22251A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221160207 | 2022-06-02 | 0.013 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22145A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221580149 | 2022-07-26 | 0.04 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22201A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221090234 | 2022-06-01 | 0.017 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22137A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221020009 | 2022-05-16 | 0.009 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22136A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221230112 | 2022-06-14 | 0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22158A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221300149 | 2022-06-13 | 0.019 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22158B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221370161 | 2022-06-17 | 0.032 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22166A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221440257 | 2022-07-14 | 0.029 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22174A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221790231 | 2022-08-30 | -0.008 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22215B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221730309 | 2022-08-22 | -0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22208B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221870185 | 2022-09-06 | 0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22238A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20221930245 | 2022-09-12 | 0.009 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22245C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222140187 | 2022-10-05 | -0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22265B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222070173 | 2022-09-23 | -0.011 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22257A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222210266 | 2022-10-17 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22278A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222280365 | 2022-10-19 | -0.006 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22285A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222360018 | 2022-10-26 | -0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22290C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222500478 | 2022-11-02 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22297C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222560156 | 2022-11-04 | -0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22304B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222630204 | 2022-11-14 | 0.01 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22307B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2022 | 20222700283 | 2022-11-14 | -0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22307B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20222770171 | 2022-11-15 | 0 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22313C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20222910118 | 2022-11-29 | -0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22321B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20222980110 | 2022-12-01 | -0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22333B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20222850183 | 2022-11-29 | -0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22321B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223190131 | 2022-12-09 | 0.032 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22335A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223260141 | 2022-12-08 | -0.007 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22342A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223120123 | 2022-12-08 | 0.024 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22333C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223330066 | 2022-12-15 | 0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22348B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223400104 | 2023-01-05 | 0.007 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_22348C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223480167 | 2023-01-13 | 0.001 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23010A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223540186 | 2023-01-13 | 0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23010A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230040151 | 2023-01-30 | 0.009 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23013A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230100091 | 2023-02-10 | 0.013 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23030A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20223620078 | 2023-01-30 | 0.01 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23013A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230240111 | 2023-02-10 | 0.009 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23033A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230380137 | 2023-02-16 | 0.007 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23041A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230540072 | 2023-03-03 | 0.008 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23061A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230590154 | 2023-03-03 | 0.001 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23061A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230660151 | 2023-03-15 | 0.007 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23072A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230730137 | 2023-03-27 | 0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23082A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230800089 | 2023-04-04 | -0.007 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23082B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230870171 | 2023-04-06 | -0.006 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23093A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231010266 | 2023-04-20 | 0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23107A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231150185 | 2023-05-15 | 0 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23122A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231230170 | 2023-05-22 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23136A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230180015 | 2023-02-09 | 0.012 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23038A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230450140 | 2023-02-24 | 0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23047B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231090171 | 2023-05-04 | 0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23114B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231360039 | 2023-06-14 | -0.001 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23159B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231290216 | 2023-06-13 | 0.01 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23142A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231440118 | 2023-06-28 | 0.006 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23165A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231640217 | 2023-07-11 | -0.008 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23180A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231720090 | 2023-07-13 | -0.015 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23180B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20230940138 | 2023-04-20 | 0.011 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23100B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231570088 | 2023-07-06 | 0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23178A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231790089 | 2023-07-26 | 0.049 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23192C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231860114 | 2023-08-01 | 0.049 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23200B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20231980037 | 2023-08-15 | -0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23221A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232050063 | 2023-08-23 | -0.001 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23221B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232120093 | 2023-08-30 | -0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23236A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232190045 | 2023-09-06 | -0.01 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23236B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232350105 | 2023-09-22 | -0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23261B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232410136 | 2023-09-27 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23264A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232260036 | 2023-09-20 | -0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23261A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232480095 | 2023-10-11 | -0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23277A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232560111 | 2023-10-18 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23278A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232610263 | 2023-10-26 | -0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23278B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2023 | 20232680192 | 2023-12-07 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23339A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20232840067 | 2023-11-29 | -0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23307C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20232910053 | 2023-11-29 | -0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23307C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20232760047 | 2023-11-17 | -0.001 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23307B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20232980007 | 2023-12-12 | -0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23332A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233120069 | 2023-12-13 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23346A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233190012 | 2023-12-21 | 0 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23352B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233250146 | 2023-12-21 | 0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23352B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233400098 | 2024-01-09 | 0.001 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23361A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233330061 | 2024-01-09 | 0.013 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_23361A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233470276 | 2024-01-10 | 0.001 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24002B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233550092 | 2024-01-29 | -0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24029B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20233620059 | 2024-01-29 | -0.006 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24029B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240030070 | 2024-01-29 | -0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24029B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240170021 | 2024-04-01 | 0.006 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24029C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240250084 | 2024-04-02 | -0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24036B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240090030 | 2024-04-01 | 0 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24029C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240790105 | 2024-06-12 | 0 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24151C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240440070 | 2024-05-15 | 0.004 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24128A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240370136 | 2024-05-15 | 0.011 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24121C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240580150 | 2024-05-22 | 0.03 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24137C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241570091 | 2024-07-29 | 0.013 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24205A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240660040 | 2024-05-29 | 0.009 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24143A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240720121 | 2024-06-11 | 0.029 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24151B
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240880025 | 2024-06-18 | -0.03 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24164D
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20240930082 | 2024-06-18 | -0.03 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24164D
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241000099 | 2024-06-25 | -0.005 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24173A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241070244 | 2024-06-27 | 0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24178A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241280127 | 2024-07-08 | 0.012 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24184A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241140104 | 2024-07-24 | 0.006 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24204A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241420102 | 2024-08-06 | -0.003 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24218D
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241500155 | 2024-08-06 | -0.008 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24218D
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241720063 | 2024-07-30 | 0 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24211A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241360059 | 2024-08-06 | 0.015 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24218D
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241630112 | 2024-08-01 | 0.027 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24206A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241770109 | 2024-08-06 | -0.002 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24218A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241900018 | 2024-08-23 | -0.025 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24225A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20241970123 | 2024-08-26 | -0.012 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24239C
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20242040013 | 2024-09-19 | -0.01 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24263A
Particulate Organic Carbon (POC), Calc'd | 00689 | CAL06 | FIL | 2024 | 20242110068 | 2024-09-20 | 0.02 | <0.100 |  | 2611 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PART_24263B