## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20092780071 | 2009-11-03 | -0.0004 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF299A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20092870073 | 2009-11-03 | 0.0015 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF299A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20092920096 | 2009-11-03 | 0.0018 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF299A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093000106 | 2009-11-12 | 0.0013 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF316A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093070201 | 2009-11-12 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF316A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093130061 | 2009-11-12 | 0.0009 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF316A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093200062 | 2009-11-27 | -0.0001 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF328A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093280015 | 2009-12-03 | 0.0006 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF335A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093350070 | 2009-12-16 | -0.0004 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF348A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093420004 | 2009-12-16 | 0.0002 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF348A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093480064 | 2009-12-21 | 0.0027 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF355A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093560033 | 2010-01-05 | 0.002 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF005A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20093620042 | 2010-01-05 | 0 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF005A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100050014 | 2010-01-13 | 0.0006 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF012A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100110099 | 2010-01-13 | -0.0006 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF012A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100190102 | 2010-01-28 | 0.001 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF027A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100260065 | 2010-01-28 | 0.0001 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF027A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100320023 | 2010-02-09 | -0.0003 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF039A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100390038 | 2010-02-22 | 0.0023 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF047A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100470025 | 2010-02-24 | 0.0016 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF053A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100530048 | 2010-03-02 | 0.0012 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF060A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100600067 | 2010-03-10 | 0.0019 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF068A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100680014 | 2010-03-16 | 0.0011 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF074A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100750002 | 2010-04-06 | 0.0006 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF095A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100850066 | 2010-04-06 | 0.0003 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF095A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100880044 | 2010-04-06 | 0.0013 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF095A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20100950036 | 2010-04-13 | 0.0007 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF102A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101020075 | 2010-05-03 | 0.0008 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF116A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101090063 | 2010-05-03 | -0.0002 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF116A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101180043 | 2010-05-06 | 0.0013 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF123A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101240080 | 2010-05-19 | 0.0013 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF138A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101310098 | 2010-05-19 | 0.0011 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF138A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101380021 | 2010-06-02 | 0.0011 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF152A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101440165 | 2010-06-02 | 0.0009 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF152A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101530090 | 2010-06-16 | 0.0007 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF165A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101590005 | 2010-06-16 | 0.0009 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF165A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101660061 | 2010-06-24 | 0.0006 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF172A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101730068 | 2010-07-15 | 0.0012 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF194A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101790124 | 2010-07-15 | 0.0003 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF194A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101870059 | 2010-07-15 | 0.0007 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF194A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20101930104 | 2010-07-15 | -0.0002 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF194A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102000188 | 2010-08-10 | 0.0005 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF214A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102080005 | 2010-08-10 | 0.0001 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF214A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102140090 | 2010-08-12 | -0.0009 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF223A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102230041 | 2010-08-17 | -0.0002 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF228A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102290049 | 2010-09-01 | -0.0009 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF242A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102350196 | 2010-09-01 | 0.0008 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF242A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102430249 | 2010-09-08 | 0.0011 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF250A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102510062 | 2010-09-21 | 0.0004 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF263A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102570015 | 2010-09-21 | 0.0007 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF263A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102640136 | 2010-09-29 | -0.0002 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF270A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 20102700152 | 2010-10-20 | 0.0012 | <0.008 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF291A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112300036 | 2011-08-23 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 2332 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | Blank | No | PELF230A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20102770110 | 2010-10-20 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF291A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20102850132 | 2010-10-20 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF291A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20102920006 | 2010-11-10 | 0.0009 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF312A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20102990006 | 2010-11-10 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF312A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103060008 | 2010-11-10 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF312A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103120026 | 2010-12-01 | 0.002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF333A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103190064 | 2010-12-01 | 0.0013 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF333A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103260065 | 2010-12-01 | 0.0009 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF333A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103330099 | 2010-12-06 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF340A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103400086 | 2010-12-15 | 0.0007 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF347A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103470078 | 2010-12-28 | 0.0039 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF362A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103540047 | 2011-01-06 | -0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF003A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20103610054 | 2011-01-06 | -0.001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF003A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110030021 | 2011-01-13 | -0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF011A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110110016 | 2011-01-26 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF024A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110180057 | 2011-01-26 | 0.001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF024A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110240065 | 2011-02-02 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF032A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110400069 | 2011-02-17 | 0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF045A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110410098 | 2011-03-01 | 0.0015 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF056A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110450036 | 2011-03-01 | 0.0015 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF056A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110530105 | 2011-03-01 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF056A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110590070 | 2011-03-10 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF068A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110660032 | 2011-03-10 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF068A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110750067 | 2011-03-30 | 0.0007 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF084A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110800059 | 2011-03-30 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF084A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110870089 | 2011-04-20 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF108A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20110950054 | 2011-04-20 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF108A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111010118 | 2011-04-26 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF115A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111080073 | 2011-04-26 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF115A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111150114 | 2011-05-11 | 0.016 | 0.0160 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | Yes | PELF129A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111220086 | 2011-05-11 | -0.0009 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF129A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111290046 | 2011-06-08 | 0.0017 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF151A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111360146 | 2011-06-08 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF151A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111430203 | 2011-06-08 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF151A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111510151 | 2011-06-28 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF171A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111570061 | 2011-06-28 | 0 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF171A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111640067 | 2011-06-28 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF172A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111710111 | 2011-07-21 | 0.0025 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF199A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111780166 | 2011-07-14 | -0.0018 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF187A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111860062 | 2011-07-19 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF194A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20111920099 | 2011-07-19 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF194A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112010020 | 2011-08-03 | 0.0013 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF209A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112060094 | 2011-08-03 | -0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF209A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112130154 | 2011-08-09 | 0.0016 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF216A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112200051 | 2011-08-23 | -0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF230A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112360063 | 2011-09-01 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF242A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112500188 | 2011-09-13 | 0.0031 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF251A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112510037 | 2011-09-29 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF269A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112560021 | 2011-09-29 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF269A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112630061 | 2011-09-29 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF269A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 20112690123 | 2011-10-07 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF279A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20112760061 | 2011-11-08 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF308A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20112840071 | 2011-11-08 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF308A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20112910137 | 2011-11-08 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF308A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20112970118 | 2011-11-08 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF308A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113050092 | 2011-11-29 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF327A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113110062 | 2011-11-29 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF327A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113180164 | 2011-11-29 | -0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF327A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113250126 | 2011-12-14 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF346A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113320115 | 2011-12-14 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF346A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113460137 | 2011-12-29 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF361A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113490075 | 2011-12-29 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF361A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113530139 | 2011-12-29 | 0.0009 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF361A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20113610089 | 2012-01-05 | -0.0007 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF004A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120030028 | 2012-01-05 | -0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF004A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120090052 | 2012-01-25 | -0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF023A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120180013 | 2012-01-25 | -0.0016 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF023A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120230046 | 2012-02-02 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF032A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120310012 | 2012-02-02 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF032A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120370064 | 2012-03-06 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF065A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120450020 | 2012-03-06 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF065A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120530099 | 2012-03-20 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF079A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120580047 | 2012-03-20 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF079A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120660073 | 2012-03-29 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF086A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120730079 | 2012-03-29 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF086A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120790085 | 2012-03-29 | 0.0014 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF086A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120870035 | 2012-04-18 | 0.0016 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF107A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20120930058 | 2012-04-18 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF107A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121010029 | 2012-04-18 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF107A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121080009 | 2012-05-01 | 0 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF121A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121150089 | 2012-05-01 | -0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF121A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121210123 | 2012-05-09 | 0.0014 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF129A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121290072 | 2012-05-22 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF142A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121370053 | 2012-05-22 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF142A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121430021 | 2012-06-05 | 0.0016 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF156A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121510037 | 2012-06-05 | 0.0013 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF156A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121560125 | 2012-06-12 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF163A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121650052 | 2012-06-28 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF179A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121710006 | 2012-06-28 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF179A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121780033 | 2012-06-28 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF179A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121870014 | 2012-07-19 | 0.001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF200A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121910041 | 2012-07-19 | 0.0009 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF200A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20121990080 | 2012-08-02 | 0.0018 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF214A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122050101 | 2012-08-02 | 0.0007 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF214A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122140050 | 2012-08-20 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF233A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122190099 | 2012-08-20 | 0.001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF233A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122280090 | 2012-08-20 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF233A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122350175 | 2012-09-12 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF254A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122410013 | 2012-09-12 | 0.0019 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF254A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122490102 | 2012-09-12 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF254A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122550016 | 2012-10-09 | 0.001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF283A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122690153 | 2012-10-09 | 0.0014 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF283A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2012 | 20122700110 | 2012-10-09 | 0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF283A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123120066 | 2012-12-04 | 0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | Blank | No | PELF334A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123390115 | 2012-12-26 | 0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF353A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123620011 | 2013-01-09 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF009A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130570007 | 2013-03-06 | -0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF064A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130840058 | 2013-04-11 | 0.0014 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF098A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130930087 | 2013-04-11 | 0.0007 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF098A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131090030 | 2013-04-23 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF112A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130770160 | 2013-03-20 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF078A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130700013 | 2013-03-20 | 0.0013 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF078A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130630124 | 2013-03-20 | 0.0014 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF078A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131270022 | 2013-05-16 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF133A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131120125 | 2013-05-16 | 0.0016 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF133A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131350129 | 2013-06-05 | 0.0016 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF155A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131640004 | 2013-06-19 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF169A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131500013 | 2013-06-05 | 0.0013 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF155A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131550029 | 2013-06-19 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF169A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131700038 | 2013-07-16 | 0.0013 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF196A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131900090 | 2013-07-16 | 0.0009 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF196A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130520006 | 2013-03-06 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF064A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131770013 | 2013-07-16 | 0.0028 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF196A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131430198 | 2013-06-05 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF155A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131150015 | 2013-05-16 | 0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF133A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131220014 | 2013-05-16 | 0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF133A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132040021 | 2013-08-12 | -0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF219A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131970028 | 2013-08-12 | -0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF219A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132180181 | 2013-08-12 | -0.0002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF219A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132270018 | 2013-08-27 | 0.0021 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF233A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132410009 | 2013-09-06 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF246A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132350027 | 2013-09-06 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF246A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132390012 | 2013-09-06 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF246A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132530113 | 2013-10-25 | 0.0041 | 0.0041 | 0.004 | 2332 | Holding time exceeded | Below the reporting level but at or above the detection level |  | mg/L | Blank | Yes | PELF294A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132730140 | 2013-10-25 | 0.0015 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF294A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132660104 | 2013-10-25 | 0.002 | <0.004 | 0.004 | 2332 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | PELF294A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20131830073 | 2013-07-16 | 0.0014 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF196A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132600015 | 2013-10-25 | 0.002 | <0.004 | 0.004 | 2332 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | Blank | No | PELF294A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20132120027 | 2013-08-12 | -0.0007 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF219A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130280039 | 2013-02-14 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF044A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20122750025 | 2012-10-09 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF283A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20122830034 | 2012-10-30 | 0.0012 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF303A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20122900096 | 2012-10-30 | -0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF303A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20122980126 | 2012-10-30 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF303A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123040119 | 2012-12-04 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF334A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123200054 | 2012-12-04 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF334A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123250063 | 2012-12-04 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF334A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123330010 | 2012-12-10 | 0.0003 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF341A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123480061 | 2013-01-09 | 0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF009A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20123530084 | 2013-01-09 | 0.0006 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF009A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130020010 | 2013-01-09 | 0.0005 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF009A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130070056 | 2013-01-15 | -0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF014A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130140071 | 2013-02-14 | 0.0018 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF044A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130230099 | 2013-02-14 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF044A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130350029 | 2013-02-14 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF044A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2013 | 20130420052 | 2013-02-14 | 0.0001 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF044A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2014 | 20133090098 | 2013-11-19 | 0.0008 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF322A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2014 | 20133030027 | 2013-11-19 | 0.0011 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF322A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2014 | 20133170105 | 2013-11-19 | 0.0015 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF322A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2014 | 20133230003 | 2013-12-10 | 0.0004 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF336A | LLP
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2014 | 20132970027 | 2013-10-31 | 0.002 | <0.004 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L | Blank | No | PELF302A | LLP