## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092430147 | 2009-10-08 | -0.025 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2281A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092520134 | 2009-10-27 | 0.024 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2300A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092570055 | 2009-10-27 | -0.036 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2300B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092640047 | 2009-10-28 | -0.062 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2301A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 20092720010 | 2009-10-28 | 0.007 | <0.20 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2301B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20092780083 | 2009-10-29 | 0.048 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2302A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20092870068 | 2009-10-30 | -0.027 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2303A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20092920095 | 2009-10-30 | -0.044 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2303A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093000113 | 2009-10-30 | 0.018 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2303B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093070156 | 2009-12-04 | 0.01 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2338A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093130070 | 2009-12-08 | -0.014 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093200082 | 2009-12-08 | 0.042 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2341B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093280011 | 2009-12-08 | -0.029 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2342A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093360010 | 2009-12-08 | 0.001 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2342B | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093420017 | 2009-12-09 | -0.028 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2343A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093480067 | 2010-01-20 | 0.018 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2019A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093560025 | 2010-01-07 | -0.027 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20093620024 | 2010-01-07 | -0.043 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100050004 | 2010-01-07 | -0.026 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2007A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100110084 | 2010-01-20 | 0.001 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2019A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100190100 | 2010-01-27 | -0.04 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2026A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100260066 | 2010-02-17 | 0.034 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2048A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100320031 | 2010-02-17 | 0.048 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2048A | SIO
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 20100390045 | 2010-02-17 | 0.04 | <0.2 | 0.1 | 0056 |  |  |  | mg/L | Blank | No | SIO2048A | SIO