## BBP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Uncensored Value | Final Value | RPT Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | False + | Setno | Instr
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151460099 | 2015-06-11 | -0.178 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151140030 | 2015-05-30 | -0.776 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151050033 | 2015-05-29 | 0.293 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15149A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151530206 | 2015-06-16 | -0.045 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15167D | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152360154 | 2015-09-21 | -0.06 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15264A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152080060 | 2015-08-28 | 0.017 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15239A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152330001 | 2015-09-17 | -0.167 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15258A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150970056 | 2015-05-28 | 0.214 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15148A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151870010 | 2015-08-03 | -0.03 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152710071 | 2015-10-14 | -0.045 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152010048 | 2015-08-03 | -0.046 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151620207 | 2015-06-30 | -0.108 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15181A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152230125 | 2015-09-03 | -0.144 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15246D | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151730011 | 2015-07-02 | 0.079 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152640021 | 2015-10-02 | 0.113 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152510007 | 2015-09-29 | -0.026 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15272B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151800046 | 2015-07-31 | -0.03 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15212A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151240061 | 2015-06-10 | -0.004 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151310079 | 2015-06-10 | -0.034 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15159C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151180068 | 2015-06-09 | -0.214 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152590161 | 2015-10-02 | 0.108 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15274A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151390187 | 2015-06-11 | -0.137 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15162E | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152430092 | 2015-09-25 | -0.156 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15267C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150850036 | 2015-06-08 | -0.196 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151660042 | 2015-07-02 | 0.008 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15182B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20150900043 | 2015-06-08 | -0.215 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15156A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20151940021 | 2015-08-03 | 0.01 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15215C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2015 | 20152150069 | 2015-09-01 | 0.127 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15243A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162640170 | 2016-12-03 | -0.492 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162580016 | 2016-12-02 | -0.172 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162710102 | 2016-12-03 | -0.563 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162440124 | 2016-12-01 | -0.131 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16336A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162360198 | 2016-11-30 | 0.009 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16335A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162520019 | 2016-12-02 | -0.156 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16337A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160470012 | 2016-03-07 | -0.054 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153200034 | 2015-12-02 | -0.065 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152780004 | 2015-10-14 | -0.073 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15287A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160880038 | 2016-04-15 | 0.015 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161020022 | 2016-04-19 | 0.025 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16109B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161480184 | 2016-06-09 | 0.521 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162150201 | 2016-08-22 | -0.068 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153060029 | 2015-12-02 | -0.074 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161160087 | 2016-05-18 | -0.105 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162230010 | 2016-08-23 | -0.069 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16236B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161230039 | 2016-05-19 | 0.009 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16139B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160740009 | 2016-03-22 | 0.07 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162010250 | 2016-08-22 | 0.055 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16235A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160400078 | 2016-03-07 | -0.12 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16067A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161270011 | 2016-05-31 | -0.121 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16152A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153630044 | 2016-01-20 | -0.134 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160950040 | 2016-04-15 | 0.008 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16103A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160810060 | 2016-04-05 | 0.064 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16095A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160600016 | 2016-03-10 | -0.015 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161100122 | 2016-04-25 | -0.037 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16116A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160050028 | 2016-01-20 | -0.139 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16020A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160530011 | 2016-03-10 | 0.026 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16069A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153340015 | 2015-12-31 | 0.031 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161940111 | 2016-08-18 | -0.053 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153270007 | 2015-12-03 | -0.037 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15337A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152920034 | 2015-11-10 | -0.106 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153550010 | 2015-12-31 | -0.12 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160110004 | 2016-02-02 | -0.22 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160190013 | 2016-02-02 | -0.25 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162080230 | 2016-08-26 | -0.232 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20162290130 | 2016-08-26 | 0.07 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16239A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161740074 | 2016-08-12 | 0.54 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153420009 | 2015-12-31 | -0.012 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152860155 | 2015-10-23 | -0.029 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15295A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160320006 | 2016-02-16 | -0.059 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16047A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160670010 | 2016-03-21 | -0.096 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16081B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161590160 | 2016-06-29 | 0.079 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161660161 | 2016-06-29 | 0.166 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16181A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161870027 | 2016-08-18 | -0.175 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16231A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20152990064 | 2015-11-10 | -0.078 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15314A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153140002 | 2015-12-02 | -0.101 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15336A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20153500159 | 2015-12-31 | -0.154 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE15365A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20160250022 | 2016-02-02 | -0.223 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16033A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161520022 | 2016-06-09 | 0.017 | <0.6 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16161B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2016 | 20161800085 | 2016-08-12 | 0.334 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16225A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170380081 | 2017-02-16 | 0.051 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17046A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163630048 | 2017-01-25 | -0.13 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163550013 | 2017-01-05 | -0.043 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17005B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170450133 | 2017-03-03 | 0.147 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17059A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170800060 | 2017-03-28 | 0.116 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163000008 | 2016-12-06 | 0.12 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170730102 | 2017-03-28 | 0.223 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17087A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170540102 | 2017-03-15 | -0.09 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17073B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170590086 | 2017-03-17 | -0.224 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17075A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170040055 | 2017-01-25 | -0.02 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170240073 | 2017-01-31 | 0.124 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17031A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163410116 | 2016-12-19 | 0.156 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16354A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163060097 | 2016-12-06 | 0.032 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170940144 | 2017-04-11 | 0.03 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17101A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162940171 | 2016-12-06 | -0.112 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170870120 | 2017-04-10 | 0.163 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17100A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170310058 | 2017-02-16 | 0.053 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17046A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170100055 | 2017-01-25 | -0.062 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17023A
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171020115 | 2017-04-26 | -0.137 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17116A
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162780123 | 2016-12-05 | -0.228 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16340A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20162870009 | 2016-12-05 | 0.061 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16340A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163350016 | 2016-12-07 | -0.127 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163200113 | 2016-12-07 | -0.127 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163130101 | 2016-12-06 | 0.047 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16341A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170660122 | 2017-03-22 | 0.053 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17081A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20170190015 | 2017-01-31 | -0.021 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17031A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163270134 | 2016-12-07 | -0.078 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16342A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20163480100 | 2016-12-22 | 0.024 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE16357A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171080128 | 2017-04-26 | -0.216 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17116A
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171430153 | 2017-06-14 | -0.036 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17163A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171370204 | 2017-05-31 | -0.057 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17151C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171510131 | 2017-06-19 | -0.207 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17166A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171220107 | 2017-05-22 | -0.047 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17139A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171150172 | 2017-05-22 | 0.119 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17139A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171290232 | 2017-05-31 | 0.019 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17151C | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171640191 | 2017-06-23 | -0.06 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17174A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171780240 | 2017-07-10 | -0.039 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17191A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171580023 | 2017-06-23 | -0.055 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17174A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171710258 | 2017-07-03 | -0.102 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17181A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171940291 | 2017-07-21 | -0.009 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17202A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20171990205 | 2017-07-28 | 0.047 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17209A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172130264 | 2017-08-16 | 0.063 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17228A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172060164 | 2017-08-07 | 0.044 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17219A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172200302 | 2017-08-21 | -0.068 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17233A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172270260 | 2017-08-25 | -0.098 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17237A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172500014 | 2017-09-15 | 0.241 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17257A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172410204 | 2017-09-15 | 0.058 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17257A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172340147 | 2017-09-06 | 0.069 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17244A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172620334 | 2017-10-03 | 0.009 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17276A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172560117 | 2017-10-17 | -0.022 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17290A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2017 | 20172690266 | 2017-10-17 | -0.008 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17290A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20172860009 | 2017-10-20 | 0.028 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17293A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20172860218 | 2017-10-20 | 0.089 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17293A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20172970199 | 2017-10-31 | -0.017 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17304A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173050016 | 2017-11-14 | -0.132 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17317A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20172910011 | 2017-10-31 | -0.022 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17304A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173110104 | 2017-11-16 | 0.007 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17320A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173390115 | 2017-12-12 | -0.03 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17340B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173260004 | 2017-12-12 | -0.189 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17340B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173330015 | 2017-12-12 | -0.027 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17340B | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173530087 | 2018-01-16 | 0.136 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18016A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173460065 | 2018-01-02 | 0.092 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17363A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180170055 | 2018-01-30 | 0.199 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18030A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173620011 | 2018-01-16 | 0.112 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18016A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180100003 | 2018-01-19 | 0.408 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18019A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180300104 | 2018-02-22 | 0.013 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18053A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180440087 | 2018-03-13 | -0.13 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18071A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180370084 | 2018-02-22 | 0.049 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18053A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180520084 | 2018-03-20 | 0.166 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18079A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180580107 | 2018-03-21 | -0.288 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18080A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180650056 | 2018-04-02 | -0.058 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18092A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180790077 | 2018-04-18 | 0.367 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18108A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180730052 | 2018-04-18 | 0.065 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18108A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20173180149 | 2017-11-29 | 0.162 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE17333A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180240092 | 2018-02-22 | 0.004 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18053A | ICP1
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180930113 | 2018-05-08 | -0.177 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18128A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20180860130 | 2018-05-07 | 0.004 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18127A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181140183 | 2018-05-17 | -0.451 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18134A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181090172 | 2018-05-17 | -0.1 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18134A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181030008 | 2018-05-08 | -0.262 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18128A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181220008 | 2018-06-29 | 0.038 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18180A | ICP4
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181640010 | 2018-07-10 | 0.366 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18191A | ICP4
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181350119 | 2018-07-05 | -0.056 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18186A | ICP4
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181500155 | 2018-07-09 | 0.11 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18190A | ICP4
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181280134 | 2018-06-29 | -0.028 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18180B | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181770206 | 2018-07-25 | -0.215 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18206A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181420243 | 2018-07-05 | 0.112 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18186A | ICP4
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181700191 | 2018-07-25 | -0.233 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18206A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181570006 | 2018-07-09 | -0.096 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18190A | ICP4
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181840202 | 2018-08-08 | 0.324 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18220A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182200017 | 2018-08-23 | -0.108 | <0.600 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18235B | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20181910203 | 2018-08-08 | 0.515 | <0.600 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18220A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182000213 | 2018-08-09 | -0.192 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18221B | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182330212 | 2018-09-13 | 0.333 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18255A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182050283 | 2018-08-22 | -0.213 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18234A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182410007 | 2018-09-17 | 0.051 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18260A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182260163 | 2018-09-10 | -0.178 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18253A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182490007 | 2018-09-25 | 0.225 | <0.600 | 0.6 | 3521 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18268A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182610153 | 2018-09-25 | 0.221 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18268A | ICP3
Vanadium, unfltd, ICP-OES, recov | 01087 | PLO07 | UNF | 2018 | 20182120175 | 2018-08-23 | -0.134 | <0.600 | 0.6 | 3521 |  |  |  | ug/L | Blank | No | ICPOE18235B | ICP3