## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 34.1 | 35.25 | 96.7376 | -3.2624 | -0.21905 | 8 | 2501 |  |  |  | ug/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 37.41 | 35.25 | 106.1277 | 6.1277 | 0.41143 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 34.48 | 35.25 | 97.8156 | -2.1844 | -0.14667 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 34.43 | 35.25 | 97.6738 | -2.3262 | -0.15619 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 35.33 | 35.25 | 100.227 | 0.22695 | 0.015238 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 37.32 | 35.25 | 105.8723 | 5.8723 | 0.39429 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 40.95 | 35.25 | 116.1702 | 16.1702 | 1.0857 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 37.18 | 35.25 | 105.4752 | 5.4752 | 0.36762 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 32.5 | 35.25 | 92.1986 | -7.8014 | -0.52381 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 33.44 | 35.25 | 94.8652 | -5.1348 | -0.34476 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-18 | 27.59 | 35.25 | 78.2695 | -21.7305 | -1.459 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051810
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 31.35 | 35.25 | 88.9362 | -11.0638 | -0.74286 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 27.59 | 26.75 | 103.1402 | 3.1402 | 0.16 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 28.77 | 26.75 | 107.5514 | 7.5514 | 0.38476 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 25.17 | 26.75 | 94.0935 | -5.9065 | -0.30095 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 29.5 | 26.75 | 110.2804 | 10.2804 | 0.52381 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-25 | 25.05 | 26.75 | 93.6449 | -6.3551 | -0.32381 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS062410
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 25.51 | 26.75 | 95.3645 | -4.6355 | -0.23619 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 28.1 | 26.75 | 105.0467 | 5.0467 | 0.25714 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-26 | 24.31 | 26.75 | 90.8785 | -9.1215 | -0.46476 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS072610
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 27.29 | 27.5 | 99.2364 | -0.76364 | -0.04 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 28.45 | 27.5 | 103.4545 | 3.4545 | 0.18095 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 30.38 | 27.5 | 110.4727 | 10.4727 | 0.54857 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 27.99 | 27.5 | 101.7818 | 1.7818 | 0.093333 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 26.37 | 27.5 | 95.8909 | -4.1091 | -0.21524 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 34.03 | 27.5 | 123.7455 | 23.7455 | 1.2438 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 27.21 | 27.5 | 98.9455 | -1.0545 | -0.055238 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 31.7 | 27.5 | 115.2727 | 15.2727 | 0.8 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 42.65 | 44.75 | 95.3073 | -4.6927 | -0.4 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 46.4 | 44.75 | 103.6872 | 3.6872 | 0.31429 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 44.51 | 44.75 | 99.4637 | -0.53631 | -0.045714 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 43.8 | 44.75 | 97.8771 | -2.1229 | -0.18095 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 43.11 | 44.75 | 96.3352 | -3.6648 | -0.31238 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-18 | 45.5 | 44.75 | 101.676 | 1.676 | 0.14286 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081810
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 40.88 | 44.75 | 91.352 | -8.648 | -0.73714 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 46.01 | 44.75 | 102.8156 | 2.8156 | 0.24 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 35.63 | 33 | 107.9697 | 7.9697 | 0.50095 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 30.78 | 33 | 93.2727 | -6.7273 | -0.42286 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 29.44 | 33 | 89.2121 | -10.7879 | -0.6781 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 27.26 | 33 | 82.6061 | -17.3939 | -1.0933 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-11-09 | 32.41 | 33 | 98.2121 | -1.7879 | -0.11238 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS110810
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 30.14 | 33 | 91.3333 | -8.6667 | -0.54476 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 31.4 | 33 | 95.1515 | -4.8485 | -0.30476 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 30.75 | 33 | 93.1818 | -6.8182 | -0.42857 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 15.93 | 15.75 | 101.1429 | 1.1429 | 0.034286 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3490063 | 2010-01-11 | 16.89 | 15.75 | 107.2381 | 7.2381 | 0.21714 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3560089 | 2010-01-11 | 15.45 | 15.75 | 98.0952 | -1.9048 | -0.057143 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 14.94 | 15.75 | 94.8571 | -5.1429 | -0.15429 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-28 | 13.44 | 15.75 | 85.3333 | -14.6667 | -0.44 | 14 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS072810
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 17.59 | 15.75 | 111.6825 | 11.6825 | 0.35048 | 14 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 13.61 | 15.75 | 86.4127 | -13.5873 | -0.40762 | 14 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-29 | 13.74 | 15.75 | 87.2381 | -12.7619 | -0.38286 | 14 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS072910
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 36.42 | 33 | 110.3636 | 10.3636 | 0.74087 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 35.43 | 33 | 107.3636 | 7.3636 | 0.52641 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 33.51 | 33 | 101.5455 | 1.5455 | 0.11048 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 35.56 | 33 | 107.7576 | 7.7576 | 0.55457 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 33.4 | 33 | 101.2121 | 1.2121 | 0.086651 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 31.36 | 33 | 95.0303 | -4.9697 | -0.35527 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 31.62 | 33 | 95.8182 | -4.1818 | -0.29895 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 36.26 | 33 | 109.8788 | 9.8788 | 0.70621 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 44.85 | 42.65 | 105.1583 | 5.1583 | 0.43034 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 44.85 | 42.65 | 105.1583 | 5.1583 | 0.43034 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 42.86 | 42.65 | 100.4924 | 0.49238 | 0.041078 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 47.62 | 42.65 | 111.653 | 11.653 | 0.97218 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-12 | 37.71 | 42.65 | 88.4174 | -11.5826 | -0.96631 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 44.77 | 42.65 | 104.9707 | 4.9707 | 0.41469 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-07-05 | 43.67 | 42.65 | 102.3916 | 2.3916 | 0.19952 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS070511
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 43.79 | 42.65 | 102.6729 | 2.6729 | 0.223 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 31.79 | 30.14 | 105.4745 | 5.4745 | 0.36919 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 34.86 | 30.14 | 115.6603 | 15.6603 | 1.0561 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 28.67 | 30.14 | 95.1228 | -4.8772 | -0.32892 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 28.41 | 30.14 | 94.2601 | -5.7399 | -0.38709 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 23.67 | 30.14 | 78.5335 | -21.4665 | -1.4477 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 30.51 | 30.14 | 101.2276 | 1.2276 | 0.082789 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-10-03 | 27.24 | 30.14 | 90.3782 | -9.6218 | -0.64889 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100311
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 23.25 | 30.14 | 77.14 | -22.86 | -1.5417 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 11.25 | 13.22 | 85.0983 | -14.9017 | -0.5473 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 12.56 | 13.22 | 95.0076 | -4.9924 | -0.18336 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 9.846 | 13.22 | 74.4781 | -25.5219 | -0.93735 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 22.95 | 13.22 | 173.6006 | 73.6006 | 2.7031 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 11.65 | 13.22 | 88.1241 | -11.8759 | -0.43617 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 11.05 | 13.22 | 83.5855 | -16.4145 | -0.60286 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 12.9 | 13.22 | 97.5794 | -2.4206 | -0.088901 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 12.45 | 13.22 | 94.1755 | -5.8245 | -0.21392 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 32.39 | 28.95 | 111.8826 | 11.8826 | 0.78039 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 32.38 | 28.95 | 111.848 | 11.848 | 0.77813 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 | 28.3 | 28.95 | 97.7547 | -2.2453 | -0.14746 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 27.71 | 28.95 | 95.7168 | -4.2832 | -0.2813 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 28.71 | 28.95 | 99.171 | -0.82902 | -0.054446 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 25.66 | 28.95 | 88.6356 | -11.3644 | -0.74637 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 28.94 | 28.95 | 99.9655 | -0.034542 | -0.0022686 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 27.6 | 28.95 | 95.3368 | -4.6632 | -0.30626 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 13.06 | 14.57 | 89.6362 | -10.3638 | -0.41157 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 12.58 | 14.57 | 86.3418 | -13.6582 | -0.5424 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 13.39 | 14.57 | 91.9012 | -8.0988 | -0.32162 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-19 | 14.43 | 14.57 | 99.0391 | -0.96088 | -0.038159 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011911
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 13.18 | 14.57 | 90.4598 | -9.5402 | -0.37886 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-13 | 11.46 | 14.57 | 78.6548 | -21.3452 | -0.84767 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 15.2 | 14.57 | 104.324 | 4.324 | 0.17171 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-19 | 12.87 | 14.57 | 88.3322 | -11.6678 | -0.46335 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071911
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-12-08 | 29.73 | 28.95 | 102.6943 | 2.6943 | 0.26163 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS120611
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 | 27.86 | 28.95 | 96.2349 | -3.7651 | -0.36562 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 70 | 28.95 | 241.7962 | 141.7962 | 13.7693 | 7 | 2501 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 | 20.34 | 28.95 | 70.2591 | -29.7409 | -2.888 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 24.19 | 28.95 | 83.5579 | -16.4421 | -1.5966 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 27.24 | 28.95 | 94.0933 | -5.9067 | -0.57358 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-05-02 | 25.11 | 28.95 | 86.7358 | -13.2642 | -1.288 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050212
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 26.27 | 28.95 | 90.7427 | -9.2573 | -0.89895 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 23.18 | 28.95 | 80.0691 | -19.9309 | -1.9354 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 | 27.93 | 28.95 | 96.4767 | -3.5233 | -0.34214 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 | 30.29 | 28.95 | 104.6287 | 4.6287 | 0.44947 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 31.38 | 28.95 | 108.3938 | 8.3938 | 0.81509 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 29.41 | 28.95 | 101.5889 | 1.5889 | 0.1543 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 | 29.99 | 28.95 | 103.5924 | 3.5924 | 0.34885 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 | 23.32 | 28.95 | 80.5527 | -19.4473 | -1.8885 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 | 28.61 | 28.95 | 98.8256 | -1.1744 | -0.11405 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-16 | 32.2 | 40.675 | 79.1641 | -20.8359 | -2.3978 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021612
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 38.93 | 40.675 | 95.7099 | -4.2901 | -0.4937 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 40.46 | 40.675 | 99.4714 | -0.52858 | -0.060828 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-13 | 37.16 | 40.675 | 91.3583 | -8.6417 | -0.99447 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS031312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 35.78 | 40.675 | 87.9656 | -12.0344 | -1.3849 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-28 | 37.76 | 40.675 | 92.8334 | -7.1666 | -0.82471 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 | 30.13 | 40.675 | 74.075 | -25.925 | -2.9834 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 41.47 | 40.675 | 101.9545 | 1.9545 | 0.22492 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 25.66 | 24.25 | 105.8144 | 5.8144 | 0.51097 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 26 | 24.25 | 107.2165 | 7.2165 | 0.63418 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 | 25.01 | 24.25 | 103.134 | 3.134 | 0.27542 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 21.63 | 24.25 | 89.1959 | -10.8041 | -0.94946 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 23.18 | 24.25 | 95.5876 | -4.4124 | -0.38776 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 | 22.69 | 24.25 | 93.567 | -6.433 | -0.56533 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 | 21.4 | 24.25 | 88.2474 | -11.7526 | -1.0328 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 25.02 | 24.25 | 103.1753 | 3.1753 | 0.27904 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 | 34.53 | 35.175 | 98.1663 | -1.8337 | -0.19695 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 | 36.23 | 35.175 | 102.9993 | 2.9993 | 0.32214 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 34.03 | 35.175 | 96.7448 | -3.2552 | -0.34962 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 32.98 | 35.175 | 93.7598 | -6.2402 | -0.67023 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-10-09 | 35.09 | 35.175 | 99.7584 | -0.24165 | -0.025954 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100912
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-10-09 | 35.15 | 35.175 | 99.9289 | -0.071073 | -0.0076335 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100912
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 29.7 | 35.175 | 84.435 | -15.565 | -1.6717 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 | 29.62 | 35.175 | 84.2075 | -15.7925 | -1.6962 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 21.93 | 22.175 | 98.8952 | -1.1048 | -0.092052 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 22.03 | 22.175 | 99.3461 | -0.65389 | -0.05448 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 25.06 | 22.175 | 113.0101 | 13.0101 | 1.084 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 | 21.05 | 22.175 | 94.9267 | -5.0733 | -0.42269 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 | 24.41 | 22.175 | 110.0789 | 10.0789 | 0.83974 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-24 | 21.99 | 22.175 | 99.1657 | -0.83427 | -0.069508 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-24 | 22.03 | 22.175 | 99.3461 | -0.65389 | -0.05448 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 21.99 | 22.175 | 99.1657 | -0.83427 | -0.069508 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 34.05 | 35.175 | 96.8017 | -3.1983 | -0.34351 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 31.02 | 35.175 | 88.1876 | -11.8124 | -1.2687 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 29.13 | 35.175 | 82.8145 | -17.1855 | -1.8458 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 29.56 | 35.175 | 84.037 | -15.963 | -1.7145 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 31.79 | 35.175 | 90.3767 | -9.6233 | -1.0336 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 33.78 | 35.175 | 96.0341 | -3.9659 | -0.42595 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 28.51 | 35.175 | 81.0519 | -18.9481 | -2.0351 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 31.04 | 35.175 | 88.2445 | -11.7555 | -1.2626 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-28 | 19.52 | 15.16 | 128.7599 | 28.7599 | 1.661 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-28 | 12.85 | 15.16 | 84.7625 | -15.2375 | -0.88 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-12-03 | 10.48 | 15.16 | 69.1293 | -30.8707 | -1.7829 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120312
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-11 | 10.84 | 15.16 | 71.504 | -28.496 | -1.6457 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS121112
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 | 11.65 | 15.16 | 76.847 | -23.153 | -1.3371 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 14.49 | 15.16 | 95.5805 | -4.4195 | -0.25524 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-06 | 11.09 | 15.16 | 73.153 | -26.847 | -1.5505 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060613
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 10.91 | 15.16 | 71.9657 | -28.0343 | -1.619 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-21 | 33.75 | 37.055 | 91.0808 | -8.9192 | -0.98254 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022013
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 | 38.35 | 37.055 | 103.4948 | 3.4948 | 0.38499 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 34.82 | 37.055 | 93.9684 | -6.0316 | -0.66444 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 33.41 | 37.055 | 90.1633 | -9.8367 | -1.0836 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-20 | 35.54 | 37.055 | 95.9115 | -4.0885 | -0.45039 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112013
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 44.59 | 37.055 | 120.3346 | 20.3346 | 2.2401 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 33.58 | 37.055 | 90.622 | -9.378 | -1.0331 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 32.07 | 37.055 | 86.547 | -13.453 | -1.482 | 7 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 7.151 | 5.64 | 126.7908 | 26.7908 | 0.57562 | 7 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 5 | 5.64 | 88.6525 | -11.3475 | -0.3402 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 5.92 | 5.64 | 104.9645 | 4.9645 | 0.14884 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 5 | 5.64 | 88.6525 | -11.3475 | -0.3402 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 5 | 5.64 | 88.6525 | -11.3475 | -0.3402 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 5 | 5.64 | 88.6525 | -11.3475 | -0.3402 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 10.51 | 10.125 | 103.8025 | 3.8025 | 0.18395 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 9.366 | 10.125 | 92.5037 | -7.4963 | -0.36265 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 | 12.48 | 10.125 | 123.2593 | 23.2593 | 1.1252 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 9.047 | 10.125 | 89.3531 | -10.6469 | -0.51507 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 9.893 | 10.125 | 97.7086 | -2.2914 | -0.11085 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 8.048 | 10.125 | 79.4864 | -20.5136 | -0.9924 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 10.44 | 10.125 | 103.1111 | 3.1111 | 0.15051 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 9.548 | 10.125 | 94.3012 | -5.6988 | -0.27569 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 15.52 | 18.95 | 81.8997 | -18.1003 | -1.3669 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 18.2 | 18.95 | 96.0422 | -3.9578 | -0.29888 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 18.59 | 18.95 | 98.1003 | -1.8997 | -0.14346 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 18 | 18.95 | 94.9868 | -5.0132 | -0.37858 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 18.41 | 18.95 | 97.1504 | -2.8496 | -0.21519 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 22.55 | 18.95 | 118.9974 | 18.9974 | 1.4346 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 19.64 | 18.95 | 103.6412 | 3.6412 | 0.27497 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 20.85 | 18.95 | 110.0264 | 10.0264 | 0.75717 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 26.07 | 28.355 | 91.9415 | -8.0585 | -0.77374 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 29.27 | 28.355 | 103.2269 | 3.2269 | 0.30984 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 24.79 | 28.355 | 87.4273 | -12.5727 | -1.2072 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 26.76 | 28.355 | 94.3749 | -5.6251 | -0.5401 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 31.08 | 28.355 | 109.6103 | 9.6103 | 0.92273 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 30.2 | 28.355 | 106.5068 | 6.5068 | 0.62475 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 38.54 | 28.355 | 135.9196 | 35.9196 | 3.4488 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 30.39 | 28.355 | 107.1769 | 7.1769 | 0.68909 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 23.5 | 26.475 | 88.763 | -11.237 | -1.0386 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 32.2 | 26.475 | 121.6242 | 21.6242 | 1.9986 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 21.67 | 26.475 | 81.8508 | -18.1492 | -1.6775 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 24 | 26.475 | 90.6516 | -9.3484 | -0.86404 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 27.83 | 26.475 | 105.118 | 5.118 | 0.47304 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 26.39 | 26.475 | 99.6789 | -0.32106 | -0.029674 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 27.35 | 26.475 | 103.305 | 3.305 | 0.30547 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 25.25 | 26.475 | 95.373 | -4.627 | -0.42765 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 8.714 | 9.015 | 96.6611 | -3.3389 | -0.14751 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 10.3 | 9.015 | 114.254 | 14.254 | 0.62974 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 6.473 | 9.015 | 71.8026 | -28.1974 | -1.2458 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 9.311 | 9.015 | 103.2834 | 3.2834 | 0.14506 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 9.817 | 9.015 | 108.8963 | 8.8963 | 0.39304 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 9.029 | 9.015 | 100.1553 | 0.1553 | 0.006861 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 10.84 | 9.015 | 120.244 | 20.244 | 0.89438 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 8.212 | 9.015 | 91.0926 | -8.9074 | -0.39353 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 27.05 | 26.475 | 102.1719 | 2.1719 | 0.20074 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 26.66 | 26.475 | 100.6988 | 0.69877 | 0.064584 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 25.96 | 26.475 | 98.0548 | -1.9452 | -0.17979 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 23.21 | 26.475 | 87.6676 | -12.3324 | -1.1398 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 6.965 | 6.64 | 104.8946 | 4.8946 | 0.16853 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 6.866 | 6.64 | 103.4036 | 3.4036 | 0.11719 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 8.347 | 6.64 | 125.7078 | 25.7078 | 0.88517 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 29.7 | 27.605 | 107.5892 | 7.5892 | 0.71801 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 30.23 | 27.605 | 109.5091 | 9.5091 | 0.89965 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 19.42 | 18.575 | 104.5491 | 4.5491 | 0.33913 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 20.1 | 18.575 | 108.21 | 8.21 | 0.61204 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 18.57 | 18.575 | 99.9731 | -0.026918 | -0.0020067 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 21.63 | 18.575 | 116.4468 | 16.4468 | 1.2261 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 27.16 | 27.605 | 98.388 | -1.612 | -0.15251 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 28.81 | 27.605 | 104.3652 | 4.3652 | 0.41298 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 26.07 | 26.475 | 98.4703 | -1.5297 | -0.14139 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 29.51 | 26.475 | 111.4636 | 11.4636 | 1.0595 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 7.192 | 6.64 | 108.3133 | 8.3133 | 0.28624 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 8.17 | 6.64 | 123.0422 | 23.0422 | 0.79338 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 11.48 | 9.75 | 117.7436 | 17.7436 | 0.83365 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 9.157 | 9.75 | 93.9179 | -6.0821 | -0.28575 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 8.755 | 9.75 | 89.7949 | -10.2051 | -0.47947 | 5 | 2501 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Boron, unfltd, ICP-MS, recov | 01022 | PLM47 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 10.5 | 9.75 | 107.6923 | 7.6923 | 0.36141 | 5 | 2501 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715