## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 | 36.9 | 34.175 | 107.9737 | 7.9737 | 1.5947 |  | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 | 36.16 | 34.175 | 105.8083 | 5.8083 | 1.1617 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 | 14.21 | 13.5 | 105.2593 | 5.2593 | 1.0519 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 | 14.71 | 13.5 | 108.963 | 8.963 | 1.7926 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 | 19.7 | 18.45 | 106.7751 | 6.7751 | 1.355 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-31 | 19.24 | 18.45 | 104.2818 | 4.2818 | 0.85637 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15212A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 | 48.27 | 47.175 | 102.3211 | 2.3211 | 0.46423 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 | 51 | 47.175 | 108.1081 | 8.1081 | 1.6216 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-09-01 | 21.22 | 19.65 | 107.9898 | 7.9898 | 1.598 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15243A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 | 20.64 | 19.65 | 105.0382 | 5.0382 | 1.0076 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 | 53.06 | 51.675 | 102.6802 | 2.6802 | 0.53604 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 | 53.9 | 51.675 | 104.3058 | 4.3058 | 0.86115 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 | 20.52 | 19.65 | 104.4275 | 4.4275 | 0.8855 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 | 20.13 | 19.65 | 102.4427 | 2.4427 | 0.48855 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 | 53.76 | 51.675 | 104.0348 | 4.0348 | 0.80697 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 | 51.95 | 51.675 | 100.5322 | 0.53217 | 0.10643 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 | 48.58 | 47.175 | 102.9783 | 2.9783 | 0.59565 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 | 49.1 | 47.175 | 104.0806 | 4.0806 | 0.81611 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 | 49.08 | 47.175 | 104.0382 | 4.0382 | 0.80763 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 | 20.19 | 18.45 | 109.4309 | 9.4309 | 1.8862 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 | 19.83 | 18.45 | 107.4797 | 7.4797 | 1.4959 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 | 19.42 | 18.45 | 105.2575 | 5.2575 | 1.0515 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 | 35.66 | 34.175 | 104.3453 | 4.3453 | 0.86906 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 | 35.2 | 34.175 | 102.9993 | 2.9993 | 0.59985 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 | 14.09 | 13.5 | 104.3704 | 4.3704 | 0.87407 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-09-01 | 14.21 | 13.5 | 105.2593 | 5.2593 | 1.0519 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15243A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 | 32.22 | 30.9 | 104.2718 | 4.2718 | 0.85437 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 | 31.02 | 30.9 | 100.3883 | 0.38835 | 0.07767 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 | 32.47 | 30.9 | 105.0809 | 5.0809 | 1.0162 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16116A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-06-23 | 32.28 | 30.9 | 104.466 | 4.466 | 0.8932 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16174A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 | 46.97 | 47.175 | 99.5654 | -0.43455 | -0.08691 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 | 46.25 | 47.175 | 98.0392 | -1.9608 | -0.39216 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 | 49.17 | 47.175 | 104.2289 | 4.2289 | 0.84579 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-09-12 | 51.67 | 47.175 | 109.5284 | 9.5284 | 1.9057 | 0.021 | 3501 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16256A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 | 31.6 | 29.4 | 107.483 | 7.483 | 1.4966 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-12 | 27.04 | 24.6 | 109.9187 | 9.9187 | 1.9837 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16225A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 | 27.47 | 24.6 | 111.6667 | 11.6667 | 2.3333 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16231A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-09-13 | 19.18 | 18 | 106.5556 | 6.5556 | 1.3111 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16256A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 | 17.52 | 18 | 97.3333 | -2.6667 | -0.53333 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16335A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 | 19.98 | 20 | 99.9 | -0.1 | -0.016807 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16239A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 | 20.4 | 20 | 102 | 2 | 0.33613 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16336A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 | 18.34 | 18 | 101.8889 | 1.8889 | 0.37778 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 | 18.46 | 18 | 102.5556 | 2.5556 | 0.51111 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15365A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-08-08 | 19.17 | 18 | 106.5 | 6.5 | 1.3 | 0.021 | 3501 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16216C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 | 19.03 | 18 | 105.7222 | 5.7222 | 1.1444 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16161B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 | 19.81 | 20 | 99.05 | -0.95 | -0.15966 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 | 20.54 | 20 | 102.7 | 2.7 | 0.45378 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15337A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-23 | 21.78 | 20 | 108.9 | 8.9 | 1.4958 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16174A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-06-09 | 21.24 | 20 | 106.2 | 6.2 | 1.042 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16161B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 | 18.69 | 18 | 103.8333 | 3.8333 | 0.76667 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 | 18.75 | 18 | 104.1667 | 4.1667 | 0.83333 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 | 30.99 | 30.9 | 100.2913 | 0.29126 | 0.058252 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16020A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 | 32.29 | 30.9 | 104.4984 | 4.4984 | 0.89968 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 | 27.66 | 24.6 | 112.439 | 12.439 | 2.4878 | 0.021 | 3501 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | T211 | ICPOE16095A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 | 25.81 | 24.6 | 104.9187 | 4.9187 | 0.98374 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16103A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 | 25.31 | 24.6 | 102.8862 | 2.8862 | 0.57724 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 | 25.51 | 24.6 | 103.6992 | 3.6992 | 0.73984 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 | 31.6 | 29.4 | 107.483 | 7.483 | 1.4966 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16095A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 | 29.65 | 29.4 | 100.8503 | 0.85034 | 0.17007 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16103A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 | 30.8 | 29.4 | 104.7619 | 4.7619 | 0.95238 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16337B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2740113 | 2016-12-05 | 31.69 | 29.4 | 107.7891 | 7.7891 | 1.5578 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16340A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 | 30.83 | 29.4 | 104.8639 | 4.8639 | 0.97279 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE15365A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 | 30.08 | 29.4 | 102.3129 | 2.3129 | 0.46259 | 0.021 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 | 33.26 | 30.9 | 107.6375 | 7.6375 | 1.5275 | 0.021 | 3501 | Sample was diluted |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16252A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 | 34.1 | 30.9 | 110.356 | 10.356 | 2.0712 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16235A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 | 53.74 | 47.175 | 113.9163 | 13.9163 | 2.7833 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-11-29 | 48.41 | 47.175 | 102.6179 | 2.6179 | 0.52358 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16334A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2880016 | 2016-12-05 | 32.19 | 30.9 | 104.1748 | 4.1748 | 0.83495 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16340A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 3020132 | 2016-12-06 | 31.55 | 30.9 | 102.1036 | 2.1036 | 0.42071 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16341A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1040168 | 2017-04-26 | 31.17 | 30.9 | 100.8738 | 0.87379 | 0.17476 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17116A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1180066 | 2017-05-22 | 31.6 | 30.9 | 102.2654 | 2.2654 | 0.45307 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17139A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2850006 | 2016-12-05 | 17.36 | 16.7 | 103.9521 | 3.9521 | 0.79042 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16340A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2980006 | 2016-12-06 | 16.97 | 16.7 | 101.6168 | 1.6168 | 0.32335 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16341A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 | 17.31 | 16.7 | 103.6527 | 3.6527 | 0.73054 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17110A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1140023 | 2017-05-22 | 17.39 | 16.7 | 104.1317 | 4.1317 | 0.82635 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17139A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1600150 | 2017-06-23 | 31.29 | 29.4 | 106.4286 | 6.4286 | 1.2857 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17174A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1740149 | 2017-07-05 | 30.74 | 29.4 | 104.5578 | 4.5578 | 0.91156 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17184A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1700056 | 2017-07-03 | 25.85 | 24.6 | 105.0813 | 5.0813 | 1.0163 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17181A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1810233 | 2017-07-11 | 25.87 | 24.6 | 105.1626 | 5.1626 | 1.0325 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17192B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2260060 | 2017-08-25 | 3.762 | 3.58 | 105.0838 | 5.0838 | 0.94792 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17237A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2400046 | 2017-09-07 | 3.751 | 3.58 | 104.7765 | 4.7765 | 0.89062 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17250A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2300179 | 2017-09-06 | 21.08 | 20 | 105.4 | 5.4 | 0.90756 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17244A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2440274 | 2017-09-15 | 20.7 | 20 | 103.5 | 3.5 | 0.58824 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17257A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 3270001 | 2016-12-07 | 3.635 | 3.58 | 101.5363 | 1.5363 | 0.28646 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE16342A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 3400001 | 2016-12-19 | 3.746 | 3.58 | 104.6369 | 4.6369 | 0.86458 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE16354A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1320085 | 2017-05-31 | 3.523 | 3.58 | 98.4078 | -1.5922 | -0.29688 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17151C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1460137 | 2017-06-14 | 3.632 | 3.58 | 101.4525 | 1.4525 | 0.27083 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17163A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 3190001 | 2016-12-07 | 20.35 | 20 | 101.75 | 1.75 | 0.29412 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 3350024 | 2016-12-07 | 20.32 | 20 | 101.6 | 1.6 | 0.26891 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1280011 | 2017-05-30 | 20.27 | 20 | 101.35 | 1.35 | 0.22689 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17150A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1420031 | 2017-06-01 | 20.82 | 20 | 104.1 | 4.1 | 0.68908 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17152A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0370012 | 2017-02-16 | 3.637 | 3.58 | 101.5922 | 1.5922 | 0.29688 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17046A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0480085 | 2017-03-03 | 3.651 | 3.58 | 101.9832 | 1.9832 | 0.36979 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17059A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0060077 | 2017-01-25 | 30.59 | 30.9 | 98.9968 | -1.0032 | -0.20065 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17023A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0230026 | 2017-01-31 | 31.21 | 30.9 | 101.0032 | 1.0032 | 0.20065 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17031A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0720004 | 2017-03-22 | 25.36 | 24.6 | 103.0894 | 3.0894 | 0.61789 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17081A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0860004 | 2017-04-10 | 25.59 | 24.6 | 104.0244 | 4.0244 | 0.80488 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17100A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2550107 | 2017-10-03 | 24.46 | 24.6 | 99.4309 | -0.56911 | -0.11382 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17275A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2680027 | 2017-10-17 | 25.33 | 24.6 | 102.9675 | 2.9675 | 0.5935 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17290A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0790001 | 2017-03-28 | 30.08 | 29.4 | 102.3129 | 2.3129 | 0.46259 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17087A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 0900189 | 2017-04-11 | 31.49 | 29.4 | 107.1088 | 7.1088 | 1.4218 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17101A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2580248 | 2017-10-03 | 31.41 | 29.4 | 106.8367 | 6.8367 | 1.3673 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17276A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2750013 | 2017-10-17 | 29.73 | 29.4 | 101.1224 | 1.1224 | 0.22449 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17290A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 3440102 | 2016-12-19 | 31.92 | 29.4 | 108.5714 | 8.5714 | 1.7143 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16354A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 3580162 | 2017-01-25 | 30 | 29.4 | 102.0408 | 2.0408 | 0.40816 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17023A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1920148 | 2017-07-21 | 31.09 | 30.9 | 100.6149 | 0.61489 | 0.12298 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17202A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2020036 | 2017-07-28 | 31.26 | 30.9 | 101.165 | 1.165 | 0.23301 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17209A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 1980032 | 2017-07-21 | 17.35 | 16.7 | 103.8922 | 3.8922 | 0.77844 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17202A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2017 | 2120001 | 2017-08-15 | 16.69 | 16.7 | 99.9401 | -0.05988 | -0.011976 | 0.021 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17222A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2840110 | 2018-10-24 | 47.73 | 44 | 108.4773 | 8.4773 | 1.6955 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18297A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2980089 | 2018-11-14 | 44.96 | 44 | 102.1818 | 2.1818 | 0.43636 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE18318A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1010104 | 2019-05-10 | 45.69 | 44 | 103.8409 | 3.8409 | 0.76818 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1150183 | 2019-05-10 | 46.23 | 44 | 105.0682 | 5.0682 | 1.0136 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19129B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 | 17.34 | 16.7 | 103.8323 | 3.8323 | 0.76647 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 | 17.54 | 16.7 | 105.0299 | 5.0299 | 1.006 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 | 17.5 | 16.7 | 104.7904 | 4.7904 | 0.95808 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 | 10.62 | 10.2 | 104.1176 | 4.1176 | 0.77064 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 | 10.95 | 10.2 | 107.3529 | 7.3529 | 1.3761 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1640208 | 2019-06-28 | 113.5 | 114 | 99.5614 | -0.4386 | -0.087719 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19179A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 | 120.2 | 114 | 105.4386 | 5.4386 | 1.0877 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19212A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 | 3.719 | 3.58 | 103.8827 | 3.8827 | 0.72396 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19259A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 | 3.695 | 3.58 | 103.2123 | 3.2123 | 0.59896 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2270232 | 2019-09-18 | 29.75 | 28.5 | 104.386 | 4.386 | 0.87719 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19261B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2410096 | 2019-09-19 | 30.05 | 28.5 | 105.4386 | 5.4386 | 1.0877 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19262B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3250018 | 2018-12-10 | 3.692 | 3.58 | 103.1285 | 3.1285 | 0.58333 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18344B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3330149 | 2018-12-20 | 3.644 | 3.58 | 101.7877 | 1.7877 | 0.33333 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18354A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1360140 | 2019-06-05 | 3.613 | 3.58 | 100.9218 | 0.92179 | 0.17188 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19156B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1550158 | 2019-06-20 | 3.698 | 3.58 | 103.2961 | 3.2961 | 0.61458 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19171A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 | 28.76 | 28.5 | 100.9123 | 0.91228 | 0.18246 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 | 29.77 | 28.5 | 104.4561 | 4.4561 | 0.89123 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 | 31 | 28.5 | 108.7719 | 8.7719 | 1.7544 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19151A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 | 30.29 | 28.5 | 106.2807 | 6.2807 | 1.2561 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 | 3.673 | 3.58 | 102.5978 | 2.5978 | 0.48438 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 | 118 | 114 | 103.5088 | 3.5088 | 0.70175 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 | 112.6 | 114 | 98.7719 | -1.2281 | -0.24561 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 | 122.7 | 114 | 107.6316 | 7.6316 | 1.5263 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19297B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 | 116.4 | 114 | 102.1053 | 2.1053 | 0.42105 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0730066 | 2019-04-25 | 10.97 | 10.2 | 107.549 | 7.549 | 1.4128 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19115A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 0870141 | 2019-04-26 | 10.55 | 10.2 | 103.4314 | 3.4314 | 0.6422 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19116A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 | 10.86 | 10.2 | 106.4706 | 6.4706 | 1.211 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19297B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 | 10.71 | 10.2 | 105 | 5 | 0.93578 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19310A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 | 10.87 | 10.2 | 106.5686 | 6.5686 | 1.2294 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 | 10.73 | 10.2 | 105.1961 | 5.1961 | 0.97248 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 | 45.72 | 44 | 103.9091 | 3.9091 | 0.78182 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 | 46.4 | 44 | 105.4545 | 5.4545 | 1.0909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19259A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 1930194 | 2019-08-07 | 17.09 | 16.7 | 102.3353 | 2.3353 | 0.46707 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19219A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2019 | 2060244 | 2019-09-16 | 17.56 | 16.7 | 105.1497 | 5.1497 | 1.0299 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19259A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 | 44.84 | 44 | 101.9091 | 1.9091 | 0.38182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19316A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 | 45.3 | 44 | 102.9545 | 2.9545 | 0.59091 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19338A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 | 43.71 | 44 | 99.3409 | -0.65909 | -0.13182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20126B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 | 17.7 | 16.7 | 105.988 | 5.988 | 1.1976 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 | 17.44 | 16.7 | 104.4311 | 4.4311 | 0.88623 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 | 17.36 | 16.7 | 103.9521 | 3.9521 | 0.79042 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 | 17.41 | 16.7 | 104.2515 | 4.2515 | 0.8503 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.75229 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 | 10.62 | 10.2 | 104.1176 | 4.1176 | 0.77064 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 | 117.6 | 114 | 103.1579 | 3.1579 | 0.63158 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20202A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 | 117.4 | 114 | 102.9825 | 2.9825 | 0.59649 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20198A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 | 16.98 | 16.2 | 104.8148 | 4.8148 | 0.96296 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 | 16.59 | 16.2 | 102.4074 | 2.4074 | 0.48148 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 | 29.9 | 28.5 | 104.9123 | 4.9123 | 0.98246 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20248B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 | 29.1 | 28.5 | 102.1053 | 2.1053 | 0.42105 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20254A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 | 17.02 | 16.2 | 105.0617 | 5.0617 | 1.0123 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE19338A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 | 16.94 | 16.2 | 104.5679 | 4.5679 | 0.91358 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20014A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 | 29.57 | 28.5 | 103.7544 | 3.7544 | 0.75088 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 | 30.2 | 28.5 | 105.9649 | 5.9649 | 1.193 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20014A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 | 29.38 | 28.5 | 103.0877 | 3.0877 | 0.61754 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 | 29.03 | 28.5 | 101.8596 | 1.8596 | 0.37193 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 | 16.46 | 16.2 | 101.6049 | 1.6049 | 0.32099 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 | 16.73 | 16.2 | 103.2716 | 3.2716 | 0.65432 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 | 44.47 | 44 | 101.0682 | 1.0682 | 0.21364 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 | 45.59 | 44 | 103.6136 | 3.6136 | 0.72273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 | 120.2 | 114 | 105.4386 | 5.4386 | 1.0877 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20079A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 | 115.6 | 114 | 101.4035 | 1.4035 | 0.2807 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 | 118.2 | 114 | 103.6842 | 3.6842 | 0.73684 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 | 115.8 | 114 | 101.5789 | 1.5789 | 0.31579 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-07 | 11.01 | 10.2 | 107.9412 | 7.9412 | 1.4862 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20098A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-08 | 10.55 | 10.2 | 103.4314 | 3.4314 | 0.6422 | 0.04 | 3501 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20098A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.75229 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20273B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 | 10.64 | 10.2 | 104.3137 | 4.3137 | 0.80734 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20288B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 | 10.74 | 10.2 | 105.2941 | 5.2941 | 0.99083 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 | 10.61 | 10.2 | 104.0196 | 4.0196 | 0.75229 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 | 44.57 | 44 | 101.2955 | 1.2955 | 0.25909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 | 45.81 | 44 | 104.1136 | 4.1136 | 0.82273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 | 17.96 | 16.7 | 107.5449 | 7.5449 | 1.509 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20232A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 | 17.5 | 16.7 | 104.7904 | 4.7904 | 0.95808 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20234A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 | 45.46 | 44 | 103.3182 | 3.3182 | 0.66364 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 | 45.37 | 44 | 103.1136 | 3.1136 | 0.62273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20318A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 | 45.08 | 44 | 102.4545 | 2.4545 | 0.49091 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21168A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 | 43.03 | 44 | 97.7955 | -2.2045 | -0.44091 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21214B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 | 17.49 | 16.7 | 104.7305 | 4.7305 | 0.94611 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 | 17.33 | 16.7 | 103.7725 | 3.7725 | 0.75449 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 | 17.37 | 16.7 | 104.012 | 4.012 | 0.8024 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 | 16.92 | 16.7 | 101.3174 | 1.3174 | 0.26347 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 | 106 | 109 | 97.2477 | -2.7523 | -0.55046 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 | 108.1 | 109 | 99.1743 | -0.82569 | -0.16514 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 | 29.91 | 29.9 | 100.0334 | 0.033445 | 0.006689 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21182A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 | 30.03 | 29.9 | 100.4348 | 0.43478 | 0.086957 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21214B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 | 16.66 | 16.2 | 102.8395 | 2.8395 | 0.5679 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 | 16.89 | 16.2 | 104.2593 | 4.2593 | 0.85185 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 | 29.72 | 28.5 | 104.2807 | 4.2807 | 0.85614 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21256A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 | 30.23 | 28.5 | 106.0702 | 6.0702 | 1.214 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21258A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 | 16.95 | 16.2 | 104.6296 | 4.6296 | 0.92593 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20330A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 | 17.22 | 16.2 | 106.2963 | 6.2963 | 1.2593 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21014A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 | 16.55 | 16.2 | 102.1605 | 2.1605 | 0.4321 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21159B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 | 16.25 | 16.2 | 100.3086 | 0.30864 | 0.061728 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21179B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 | 29.48 | 28.5 | 103.4386 | 3.4386 | 0.68772 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 | 29.41 | 28.5 | 103.193 | 3.193 | 0.6386 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 | 29.07 | 28.5 | 102 | 2 | 0.4 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 | 29.65 | 28.5 | 104.0351 | 4.0351 | 0.80702 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 | 16.18 | 16.2 | 99.8765 | -0.12346 | -0.024691 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 | 15.28 | 16.2 | 94.321 | -5.679 | -1.1358 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 | 45.45 | 44 | 103.2955 | 3.2955 | 0.65909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 | 44.73 | 44 | 101.6591 | 1.6591 | 0.33182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 | 30.88 | 29.9 | 103.2776 | 3.2776 | 0.65552 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 | 31.65 | 29.9 | 105.8528 | 5.8528 | 1.1706 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21088A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 | 31.5 | 29.9 | 105.3512 | 5.3512 | 1.0702 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 | 31.27 | 29.9 | 104.5819 | 4.5819 | 0.91639 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 | 99.25 | 109 | 91.055 | -8.945 | -1.789 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21088A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 | 98.67 | 109 | 90.5229 | -9.4771 | -1.8954 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21124A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2590007 | 2021-10-06 | 115 | 109 | 105.5046 | 5.5046 | 1.1009 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21279A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2790033 | 2021-10-18 | 110.4 | 109 | 101.2844 | 1.2844 | 0.25688 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21291A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 | 112.2 | 109 | 102.9358 | 2.9358 | 0.58716 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 | 112.6 | 109 | 103.3028 | 3.3028 | 0.66055 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21014A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 | 44.02 | 44 | 100.0455 | 0.045455 | 0.0090909 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 | 46.7 | 44 | 106.1364 | 6.1364 | 1.2273 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-06 | 15.83 | 16.7 | 94.7904 | -5.2096 | -1.0419 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21218A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 | 17.14 | 16.7 | 102.6347 | 2.6347 | 0.52695 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21224B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2940003 | 2021-11-01 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.54054 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21305A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3010097 | 2021-11-10 | 19.23 | 18.5 | 103.9459 | 3.9459 | 0.78919 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE21314B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1040104 | 2022-05-04 | 19.91 | 18.5 | 107.6216 | 7.6216 | 1.5243 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22124A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1180144 | 2022-05-12 | 19.64 | 18.5 | 106.1622 | 6.1622 | 1.2324 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22132A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-10-27 | 18.22 | 16.7 | 109.1018 | 9.1018 | 1.8204 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21300A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 | 17.35 | 16.7 | 103.8922 | 3.8922 | 0.77844 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 | 18.06 | 16.7 | 108.1437 | 8.1437 | 1.6287 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 | 17.44 | 16.7 | 104.4311 | 4.4311 | 0.88623 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 | 113.5 | 109 | 104.1284 | 4.1284 | 0.82569 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 | 113.9 | 109 | 104.4954 | 4.4954 | 0.89908 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1670121 | 2022-07-16 | 32.56 | 29.9 | 108.8963 | 8.8963 | 1.7793 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22196B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1810186 | 2022-07-14 | 32.46 | 29.9 | 108.5619 | 8.5619 | 1.7124 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22195A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 | 17.48 | 16.2 | 107.9012 | 7.9012 | 1.5802 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 | 17.02 | 16.2 | 105.0617 | 5.0617 | 1.0123 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 | 63.21 | 64.4 | 98.1522 | -1.8478 | -0.36957 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22251B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 | 65.94 | 64.4 | 102.3913 | 2.3913 | 0.47826 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22250B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3190109 | 2021-11-24 | 16.92 | 16.2 | 104.4444 | 4.4444 | 0.88889 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21328A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3340035 | 2021-12-27 | 16.4 | 16.2 | 101.2346 | 1.2346 | 0.24691 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21361A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1370139 | 2022-05-25 | 16.64 | 16.2 | 102.716 | 2.716 | 0.54321 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22145A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1520233 | 2022-07-13 | 17.1 | 16.2 | 105.5556 | 5.5556 | 1.1111 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22193A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2022-01-25 | 66.31 | 64.4 | 102.9658 | 2.9658 | 0.59317 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22025A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 | 64.06 | 64.4 | 99.472 | -0.52795 | -0.10559 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 | 64.73 | 64.4 | 100.5124 | 0.51242 | 0.10248 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 | 66.01 | 64.4 | 102.5 | 2.5 | 0.5 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 | 17.25 | 16.2 | 106.4815 | 6.4815 | 1.2963 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 | 16.3 | 16.2 | 100.6173 | 0.61728 | 0.12346 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 | 19.68 | 18.5 | 106.3784 | 6.3784 | 1.2757 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22025A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 | 19.45 | 18.5 | 105.1351 | 5.1351 | 1.027 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 | 32.62 | 29.9 | 109.097 | 9.097 | 1.8194 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 | 32.17 | 29.9 | 107.592 | 7.592 | 1.5184 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 | 32.56 | 29.9 | 108.8963 | 8.8963 | 1.7793 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 | 31.05 | 29.9 | 103.8462 | 3.8462 | 0.76923 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0690225 | 2022-04-07 | 111.8 | 109 | 102.5688 | 2.5688 | 0.51376 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 0830133 | 2022-04-07 | 115 | 109 | 105.5046 | 5.5046 | 1.1009 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22097A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 | 116.9 | 109 | 107.2477 | 7.2477 | 1.4495 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22269B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 | 110.1 | 109 | 101.0092 | 1.0092 | 0.20183 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22290A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 | 109.2 | 109 | 100.1835 | 0.18349 | 0.036697 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 | 116 | 109 | 106.422 | 6.422 | 1.2844 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.8 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 | 19.86 | 18.5 | 107.3514 | 7.3514 | 1.4703 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 1950118 | 2022-07-27 | 17.44 | 16.7 | 104.4311 | 4.4311 | 0.88623 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22208A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2022 | 2090180 | 2022-08-09 | 17.88 | 16.7 | 107.0659 | 7.0659 | 1.4132 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22221A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 | 18.84 | 18.5 | 101.8378 | 1.8378 | 0.36757 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 | 19.52 | 18.5 | 105.5135 | 5.5135 | 1.1027 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22307A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 | 18.97 | 18.5 | 102.5405 | 2.5405 | 0.50811 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23123B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 | 18.58 | 18.5 | 100.4324 | 0.43243 | 0.086486 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23130B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 | 18.78 | 18.5 | 101.5135 | 1.5135 | 0.29046 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 | 18.93 | 18.5 | 102.3243 | 2.3243 | 0.44606 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 | 18.63 | 18.5 | 100.7027 | 0.7027 | 0.13485 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 | 19.1 | 18.5 | 103.2432 | 3.2432 | 0.62241 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 | 112.1 | 109 | 102.844 | 2.844 | 0.56881 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 | 112.5 | 109 | 103.211 | 3.211 | 0.6422 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.6589 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23166A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 | 32.04 | 29.9 | 107.1572 | 7.1572 | 1.4314 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23194A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 | 77.14 | 74.6 | 103.4048 | 3.4048 | 0.68097 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 | 80.91 | 74.6 | 108.4584 | 8.4584 | 1.6917 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 | 69.09 | 64.4 | 107.2826 | 7.2826 | 1.4565 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23235A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 | 67.41 | 64.4 | 104.6739 | 4.6739 | 0.93478 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23258A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 | 76.79 | 74.6 | 102.9357 | 2.9357 | 0.58713 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22327B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 | 78.79 | 74.6 | 105.6166 | 5.6166 | 1.1233 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE22348B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 | 76.01 | 74.6 | 101.8901 | 1.8901 | 0.37802 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23143B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 | 78.2 | 74.6 | 104.8257 | 4.8257 | 0.96515 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23152A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 | 65.3 | 64.4 | 101.3975 | 1.3975 | 0.2795 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 | 65.82 | 64.4 | 102.205 | 2.205 | 0.44099 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 | 68.35 | 64.4 | 106.1335 | 6.1335 | 1.2267 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 | 68.63 | 64.4 | 106.5683 | 6.5683 | 1.3137 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 | 75.9 | 74.6 | 101.7426 | 1.7426 | 0.34853 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 | 77.53 | 74.6 | 103.9276 | 3.9276 | 0.78552 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 | 19.11 | 18.5 | 103.2973 | 3.2973 | 0.65946 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 | 19.21 | 18.5 | 103.8378 | 3.8378 | 0.76757 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 | 31.99 | 29.9 | 106.99 | 6.99 | 1.398 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 | 32.3 | 29.9 | 108.0268 | 8.0268 | 1.6054 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.6589 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 | 32.18 | 29.9 | 107.6254 | 7.6254 | 1.5251 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23277A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 | 110.9 | 109 | 101.7431 | 1.7431 | 0.34862 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23089A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 0.91743 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23117A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 | 115.6 | 109 | 106.055 | 6.055 | 1.211 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23269A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 | 113.2 | 109 | 103.8532 | 3.8532 | 0.77064 | 0.04 | 3501 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23290A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 | 111.2 | 109 | 102.0183 | 2.0183 | 0.40367 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 | 111.6 | 109 | 102.3853 | 2.3853 | 0.47706 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 | 19.38 | 18.5 | 104.7568 | 4.7568 | 0.95135 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 | 19.3 | 18.5 | 104.3243 | 4.3243 | 0.86486 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 | 19.09 | 18.5 | 103.1892 | 3.1892 | 0.61203 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23209B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 | 18.97 | 18.5 | 102.5405 | 2.5405 | 0.48755 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23215B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 | 19.4 | 18.5 | 104.8649 | 4.8649 | 0.97297 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23296A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 | 18.84 | 18.5 | 101.8378 | 1.8378 | 0.36757 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23311A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1020160 | 2024-05-17 | 19.9 | 18.5 | 107.5676 | 7.5676 | 1.5135 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24127A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1160211 | 2024-05-30 | 19.44 | 18.5 | 105.0811 | 5.0811 | 1.0162 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24151A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 | 18.28 | 18.5 | 98.8108 | -1.1892 | -0.22822 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 | 19.11 | 18.5 | 103.2973 | 3.2973 | 0.63278 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 | 19.16 | 18.5 | 103.5676 | 3.5676 | 0.68465 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24123A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.76763 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24127A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 | 12.32 | 11.7 | 105.2991 | 5.2991 | 1.0598 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24172B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1730051 | 2024-08-16 | 12.81 | 11.7 | 109.4872 | 9.4872 | 1.8974 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24229C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1650131 | 2024-08-14 | 88.36 | 83.4 | 105.9472 | 5.9472 | 1.1481 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24226A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1790107 | 2024-08-16 | 90.82 | 83.4 | 108.8969 | 8.8969 | 1.7176 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24229C
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 | 79.29 | 74.6 | 106.2869 | 6.2869 | 1.2574 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24264A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2280180 | 2024-09-20 | 66.48 | 64.4 | 103.2298 | 3.2298 | 0.64596 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24264A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2420140 | 2024-09-21 | 67.36 | 64.4 | 104.5963 | 4.5963 | 0.91925 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24264A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 | 76.68 | 74.6 | 102.7882 | 2.7882 | 0.55764 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23328A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-14 | 77.74 | 74.6 | 104.2091 | 4.2091 | 0.84182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23348A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1380118 | 2024-06-12 | 78.64 | 74.6 | 105.4155 | 5.4155 | 1.0831 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24164A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1520089 | 2024-06-13 | 77.42 | 74.6 | 103.7802 | 3.7802 | 0.75603 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24165B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 | 65.52 | 64.4 | 101.7391 | 1.7391 | 0.34783 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-14 | 65.57 | 64.4 | 101.8168 | 1.8168 | 0.36335 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23348A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 | 68.62 | 64.4 | 106.5528 | 6.5528 | 1.3106 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24151A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 | 66.88 | 64.4 | 103.8509 | 3.8509 | 0.77019 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24165B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 | 72.89 | 74.6 | 97.7078 | -2.2922 | -0.45845 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24067A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 | 77.35 | 74.6 | 103.6863 | 3.6863 | 0.73727 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24078A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 | 19.09 | 18.5 | 103.1892 | 3.1892 | 0.63784 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24019A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.8 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24036A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 | 85.71 | 83.4 | 102.7698 | 2.7698 | 0.53472 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 | 85.58 | 83.4 | 102.6139 | 2.6139 | 0.50463 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0790094 | 2024-05-04 | 11.91 | 11.7 | 101.7949 | 1.7949 | 0.35897 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24123A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 | 12.2 | 11.7 | 104.2735 | 4.2735 | 0.8547 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24110A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 | 12.18 | 11.7 | 104.1026 | 4.1026 | 0.82051 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23348A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 | 12.1 | 11.7 | 103.4188 | 3.4188 | 0.68376 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24019A
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 | 19.52 | 18.5 | 105.5135 | 5.5135 | 1.1027 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 | 19.7 | 18.5 | 106.4865 | 6.4865 | 1.2973 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2000167 | 2024-09-06 | 20.59 | 18.5 | 111.2973 | 11.2973 | 2.168 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24240B
Calcium, unfltd, ICP-OES, recov | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2140189 | 2024-09-19 | 19.33 | 18.5 | 104.4865 | 4.4865 | 0.861 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24242A