## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 5.653 | 5.15 | 109.767 | 9.767 | 1.5506 |  | 3420 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 | 13 | 12.975 | 100.1927 | 0.19268 | 0.033477 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 13.31 | 12.975 | 102.5819 | 2.5819 | 0.44859 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 13.82 | 13.1333 | 105.2291 | 5.2291 | 0.90921 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 14.05 | 13.1333 | 106.9804 | 6.9804 | 1.2137 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 | 0.7922 | 0.74975 | 105.6619 | 5.6619 | 0.48871 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 0.7878 | 0.74975 | 105.075 | 5.075 | 0.43805 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 | 14.48 | 13.1333 | 110.2545 | 10.2545 | 1.783 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 15.08 | 13.1333 | 114.8231 | 14.8231 | 2.5774 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 0.7388 | 0.74975 | 98.5395 | -1.4605 | -0.12606 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 0.7846 | 0.74975 | 104.6482 | 4.6482 | 0.40121 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 | 5.573 | 5.15 | 108.2136 | 8.2136 | 1.304 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 | 5.215 | 5.15 | 101.2621 | 1.2621 | 0.20038 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 0.8465 | 0.825 | 102.6061 | 2.6061 | 0.23646 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 | 0.8314 | 0.825 | 100.7758 | 0.77576 | 0.070389 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 13.63 | 12.975 | 105.0482 | 5.0482 | 0.8771 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 13.81 | 12.975 | 106.4355 | 6.4355 | 1.1181 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 0.8622 | 0.825 | 104.5091 | 4.5091 | 0.40914 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 0.8153 | 0.825 | 98.8242 | -1.1758 | -0.10668 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 13.04 | 12.975 | 100.501 | 0.50096 | 0.08704 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-02 | 13.62 | 12.975 | 104.9711 | 4.9711 | 0.86371 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090215
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 14.11 | 12.975 | 108.7476 | 8.7476 | 1.5199 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 13.27 | 12.975 | 102.2736 | 2.2736 | 0.39503 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 13.51 | 12.975 | 104.1233 | 4.1233 | 0.71641 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 13.64 | 12.975 | 105.1252 | 5.1252 | 0.89049 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 2.051 | 2 | 102.55 | 2.55 | 0.36429 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 2.126 | 2 | 106.3 | 6.3 | 0.9 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 2.011 | 2 | 100.55 | 0.55 | 0.078571 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 2.11 | 2 | 105.5 | 5.5 | 0.78571 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 1.104 | 1.1 | 100.3636 | 0.36364 | 0.054054 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 1.173 | 1.1 | 106.6364 | 6.6364 | 0.98649 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 2.957 | 2.67 | 110.7491 | 10.7491 | 1.7083 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 3.08 | 2.67 | 115.3558 | 15.3558 | 2.4405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 0.6297 | 0.633 | 99.4787 | -0.52133 | -0.078571 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 0.6136 | 0.633 | 96.9352 | -3.0648 | -0.4619 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 0.6479 | 0.633 | 102.3539 | 2.3539 | 0.35476 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 0.6248 | 0.633 | 98.7046 | -1.2954 | -0.19524 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 2.7 | 2.67 | 101.1236 | 1.1236 | 0.17857 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 2.764 | 2.67 | 103.5206 | 3.5206 | 0.55952 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 | 2.81 | 2.67 | 105.2434 | 5.2434 | 0.83333 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 2.783 | 2.67 | 104.2322 | 4.2322 | 0.67262 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 2.738 | 2.67 | 102.5468 | 2.5468 | 0.40476 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 2.816 | 2.67 | 105.4682 | 5.4682 | 0.86905 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 0.6342 | 0.633 | 100.1896 | 0.18957 | 0.028571 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 0.6976 | 0.633 | 110.2054 | 10.2054 | 1.5381 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 0.5872 | 0.633 | 92.7646 | -7.2354 | -1.0905 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-11-10 | 1.22 | 0.633 | 192.733 | 92.733 | 13.9762 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16294B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 13.71 | 12.975 | 105.6647 | 5.6647 | 0.98422 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 13.53 | 12.975 | 104.2775 | 4.2775 | 0.74319 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 2.069 | 2 | 103.45 | 3.45 | 0.49286 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 2.1 | 2 | 105 | 5 | 0.71429 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 2.108 | 2 | 105.4 | 5.4 | 0.77143 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 2.148 | 2 | 107.4 | 7.4 | 1.0571 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 1.587 | 1.56 | 101.7308 | 1.7308 | 0.34615 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 1.612 | 1.56 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 1.65 | 1.56 | 105.7692 | 5.7692 | 1.1538 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 | 1.7 | 1.56 | 108.9744 | 8.9744 | 1.7949 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 1.132 | 1.1 | 102.9091 | 2.9091 | 0.43243 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 1.118 | 1.1 | 101.6364 | 1.6364 | 0.24324 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 1.11 | 1.1 | 100.9091 | 0.90909 | 0.13514 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 | 1.183 | 1.1 | 107.5455 | 7.5455 | 1.1216 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 1.113 | 1.1 | 101.1818 | 1.1818 | 0.17568 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 1.127 | 1.1 | 102.4545 | 2.4545 | 0.36486 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 1.575 | 1.56 | 100.9615 | 0.96154 | 0.19231 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 1.612 | 1.56 | 103.3333 | 3.3333 | 0.66667 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 1.615 | 1.56 | 103.5256 | 3.5256 | 0.70513 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 1.605 | 1.56 | 102.8846 | 2.8846 | 0.57692 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 13.68 | 12.975 | 105.4335 | 5.4335 | 0.94405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 13.98 | 12.975 | 107.7457 | 7.7457 | 1.3458 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 | 0.54 | 0.522 | 103.4483 | 3.4483 | 0.38298 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-12-01 | 0.527 | 0.522 | 100.9579 | 0.95785 | 0.10638 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 0.5596 | 0.522 | 107.2031 | 7.2031 | 0.8 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 0.5361 | 0.522 | 102.7011 | 2.7011 | 0.3 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 | 2.19 | 2 | 109.5 | 9.5 | 1.3571 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 | 2.26 | 2 | 113 | 13 | 1.8571 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 2.2062 | 2 | 110.31 | 10.31 | 1.4729 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 2.2369 | 2 | 111.845 | 11.845 | 1.6921 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2016-12-07 | 0.48 | 0.474 | 101.2658 | 1.2658 | 0.12 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16342A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 | 0.48 | 0.474 | 101.2658 | 1.2658 | 0.12 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 | 0.5065 | 0.474 | 106.8565 | 6.8565 | 0.65 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 0.5185 | 0.474 | 109.3882 | 9.3882 | 0.89 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 3.07 | 2.67 | 114.9813 | 14.9813 | 2.381 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 2.82 | 2.67 | 105.618 | 5.618 | 0.89286 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 | 3.0085 | 2.67 | 112.6779 | 12.6779 | 2.0149 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 | 4.0741 | 2.67 | 152.588 | 52.588 | 8.3577 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 2.8071 | 2.67 | 105.1348 | 5.1348 | 0.81607 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 2.7398 | 2.67 | 102.6142 | 2.6142 | 0.41548 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 2.7658 | 2.67 | 103.588 | 3.588 | 0.57024 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 | 2.8415 | 2.67 | 106.4232 | 6.4232 | 1.0208 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 | 0.501 | 0.474 | 105.6962 | 5.6962 | 0.54 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 | 0.741 | 0.474 | 156.3291 | 56.3291 | 5.34 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 0.4919 | 0.474 | 103.7764 | 3.7764 | 0.358 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 0.5109 | 0.474 | 107.7848 | 7.7848 | 0.738 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 0.5652 | 0.522 | 108.2759 | 8.2759 | 0.91915 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 0.5649 | 0.522 | 108.2184 | 8.2184 | 0.91277 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 0.5281 | 0.522 | 101.1686 | 1.1686 | 0.12979 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 0.5917 | 0.522 | 113.3525 | 13.3525 | 1.483 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 2.0887 | 2 | 104.435 | 4.435 | 0.63357 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 2.1378 | 2 | 106.89 | 6.89 | 0.98429 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 2.2791 | 2 | 113.955 | 13.955 | 1.9936 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 | 2.2004 | 2 | 110.02 | 10.02 | 1.4314 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 1.6265 | 1.56 | 104.2628 | 4.2628 | 0.85256 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 1.6443 | 1.56 | 105.4038 | 5.4038 | 1.0808 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 1.5285 | 1.56 | 97.9808 | -2.0192 | -0.40385 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 | 1.6311 | 1.56 | 104.5577 | 4.5577 | 0.91154 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 | 1.1025 | 1.1 | 100.2273 | 0.22727 | 0.033784 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 | 1.1266 | 1.1 | 102.4182 | 2.4182 | 0.35946 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 1.1972 | 1.1 | 108.8364 | 8.8364 | 1.3135 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 | 1.1944 | 1.1 | 108.5818 | 8.5818 | 1.2757 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 | 1.17 | 1.1 | 106.3636 | 6.3636 | 0.94595 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 1.0831 | 1.1 | 98.4636 | -1.5364 | -0.22838 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 1.1894 | 1.1 | 108.1273 | 8.1273 | 1.2081 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 1.2108 | 1.1 | 110.0727 | 10.0727 | 1.4973 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 | 1.73 | 1.56 | 110.8974 | 10.8974 | 2.1795 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 | 1.73 | 1.56 | 110.8974 | 10.8974 | 2.1795 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 1.5907 | 1.56 | 101.9679 | 1.9679 | 0.39359 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 | 1.6875 | 1.56 | 108.1731 | 8.1731 | 1.6346 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 0.5014 | 0.522 | 96.0536 | -3.9464 | -0.4383 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 0.5571 | 0.522 | 106.7241 | 6.7241 | 0.74681 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 0.5501 | 0.522 | 105.3831 | 5.3831 | 0.59787 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 10.3098 | 10.9 | 94.5853 | -5.4147 | -1.0829 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 11.3905 | 10.9 | 104.5 | 4.5 | 0.9 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 | 12.1749 | 10.9 | 111.6963 | 11.6963 | 2.3393 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 | 12.214 | 10.9 | 112.055 | 12.055 | 2.411 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 0.4815 | 0.474 | 101.5823 | 1.5823 | 0.15 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 0.4817 | 0.474 | 101.6245 | 1.6245 | 0.154 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 0.5085 | 0.474 | 107.2785 | 7.2785 | 0.69 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 0.6175 | 0.474 | 130.2743 | 30.2743 | 2.87 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-12 | 0.7429 | 0.74 | 100.3919 | 0.39189 | 0.034118 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 0.7679 | 0.74 | 103.7703 | 3.7703 | 0.32824 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 0.738 | 0.74 | 99.7297 | -0.27027 | -0.023529 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 0.7273 | 0.74 | 98.2838 | -1.7162 | -0.14941 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 0.7504 | 0.74 | 101.4054 | 1.4054 | 0.12235 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 0.7314 | 0.74 | 98.8378 | -1.1622 | -0.10118 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 0.7389 | 0.74 | 99.8514 | -0.14865 | -0.012941 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 0.4959 | 0.474 | 104.6203 | 4.6203 | 0.438 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 | 0.4946 | 0.474 | 104.346 | 4.346 | 0.412 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 0.4996 | 0.474 | 105.4008 | 5.4008 | 0.512 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 0.5736 | 0.522 | 109.8851 | 9.8851 | 1.0979 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 0.5566 | 0.522 | 106.6284 | 6.6284 | 0.73617 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 | 11.6126 | 10.9 | 106.5376 | 6.5376 | 1.3075 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 11.8867 | 10.9 | 109.0523 | 9.0523 | 1.8105 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.2514 | 0.25 | 100.56 | 0.56 | 0.056 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.2462 | 0.25 | 98.48 | -1.52 | -0.152 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.2489 | 0.25 | 99.56 | -0.44 | -0.044 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.236 | 0.25 | 94.4 | -5.6 | -0.56 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 | 1.8715 | 1.8 | 103.9722 | 3.9722 | 0.62174 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 1.9519 | 1.8 | 108.4389 | 8.4389 | 1.3209 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 1.8488 | 1.8 | 102.7111 | 2.7111 | 0.42435 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 1.848 | 1.8 | 102.6667 | 2.6667 | 0.41739 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 | 1.9358 | 1.8 | 107.5444 | 7.5444 | 1.1809 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 1.8062 | 1.8 | 100.3444 | 0.34444 | 0.053913 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 | 1.8851 | 1.8 | 104.7278 | 4.7278 | 0.74 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.2409 | 0.25 | 96.36 | -3.64 | -0.364 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.2794 | 0.25 | 111.76 | 11.76 | 1.176 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.2484 | 0.25 | 99.36 | -0.64 | -0.064 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.2475 | 0.25 | 99 | -1 | -0.1 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 | 3.836 | 3.7 | 103.6757 | 3.6757 | 0.73514 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 3.6743 | 3.7 | 99.3054 | -0.69459 | -0.13892 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 3.6614 | 3.7 | 98.9568 | -1.0432 | -0.20865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 3.615 | 3.7 | 97.7027 | -2.2973 | -0.45946 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 11.5823 | 10.9 | 106.2596 | 6.2596 | 1.2519 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 11.8208 | 10.9 | 108.4477 | 8.4477 | 1.6895 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 10.803 | 10.9 | 99.1101 | -0.88991 | -0.17798 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 0.2571 | 0.242 | 106.2397 | 6.2397 | 0.604 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 0.2383 | 0.242 | 98.4711 | -1.5289 | -0.148 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 | 0.2445 | 0.242 | 101.0331 | 1.0331 | 0.1 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 0.6883 | 0.74 | 93.0135 | -6.9865 | -0.60824 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 0.6971 | 0.74 | 94.2027 | -5.7973 | -0.50471 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 0.6808 | 0.74 | 92 | -8 | -0.69647 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 0.7205 | 0.74 | 97.3649 | -2.6351 | -0.22941 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 0.7425 | 0.74 | 100.3378 | 0.33784 | 0.029412 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 0.7333 | 0.74 | 99.0946 | -0.90541 | -0.078824 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 0.2597 | 0.242 | 107.314 | 7.314 | 0.708 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 0.2359 | 0.242 | 97.4793 | -2.5207 | -0.244 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 | 0.2357 | 0.242 | 97.3967 | -2.6033 | -0.252 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 0.247 | 0.242 | 102.0661 | 2.0661 | 0.2 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 3.8276 | 3.7 | 103.4486 | 3.4486 | 0.68973 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 3.8699 | 3.7 | 104.5919 | 4.5919 | 0.91838 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 3.8972 | 3.7 | 105.3297 | 5.3297 | 1.0659 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 3.7746 | 3.7 | 102.0162 | 2.0162 | 0.40324 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 11.4138 | 10.9 | 104.7138 | 4.7138 | 0.94275 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 11.9536 | 10.9 | 109.6661 | 9.6661 | 1.9332 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 10.8169 | 10.9 | 99.2376 | -0.76239 | -0.15248 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 11.4244 | 10.9 | 104.811 | 4.811 | 0.9622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.2355 | 0.25 | 94.2 | -5.8 | -0.58 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.3625 | 0.25 | 145 | 45 | 4.5 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.2771 | 0.25 | 110.84 | 10.84 | 1.084 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 | 0.2532 | 0.25 | 101.28 | 1.28 | 0.128 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 | 1.6114 | 1.8 | 89.5222 | -10.4778 | -1.64 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 | 1.827 | 1.8 | 101.5 | 1.5 | 0.23478 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 2.2073 | 1.8 | 122.6278 | 22.6278 | 3.5417 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 1.9159 | 1.8 | 106.4389 | 6.4389 | 1.0078 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 1.9505 | 1.8 | 108.3611 | 8.3611 | 1.3087 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 1.8754 | 1.8 | 104.1889 | 4.1889 | 0.65565 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 1.8761 | 1.8 | 104.2278 | 4.2278 | 0.66174 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 1.8637 | 1.8 | 103.5389 | 3.5389 | 0.55391 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.2366 | 0.25 | 94.64 | -5.36 | -0.536 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.2346 | 0.25 | 93.84 | -6.16 | -0.616 | 0.05 | 3420 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.2256 | 0.25 | 90.24 | -9.76 | -0.976 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.2551 | 0.25 | 102.04 | 2.04 | 0.204 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 | 4.0548 | 3.7 | 109.5892 | 9.5892 | 1.9178 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 3.6926 | 3.7 | 99.8 | -0.2 | -0.04 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 3.8068 | 3.7 | 102.8865 | 2.8865 | 0.5773 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 | 3.695 | 3.7 | 99.8649 | -0.13514 | -0.027027 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 | 10.4925 | 10.9 | 96.2615 | -3.7385 | -0.74771 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 11.7964 | 10.9 | 108.2239 | 8.2239 | 1.6448 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 | 11.0886 | 10.9 | 101.7303 | 1.7303 | 0.34606 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 11.5227 | 10.9 | 105.7128 | 5.7128 | 1.1426 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 0.2227 | 0.242 | 92.0248 | -7.9752 | -0.772 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 0.237 | 0.242 | 97.9339 | -2.0661 | -0.2 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 | 0.287 | 0.242 | 118.595 | 18.595 | 1.8 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 | 0.2709 | 0.242 | 111.9421 | 11.9421 | 1.156 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 0.7664 | 0.74 | 103.5676 | 3.5676 | 0.31059 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 0.7392 | 0.74 | 99.8919 | -0.10811 | -0.0094118 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 0.7651 | 0.74 | 103.3919 | 3.3919 | 0.29529 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 0.7227 | 0.74 | 97.6622 | -2.3378 | -0.20353 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 | 0.7934 | 0.74 | 107.2162 | 7.2162 | 0.62824 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-18 | 0.7689 | 0.74 | 103.9054 | 3.9054 | 0.34 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21138A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 0.7295 | 0.74 | 98.5811 | -1.4189 | -0.12353 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 | 0.7162 | 0.74 | 96.7838 | -3.2162 | -0.28 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-07 | 0.2013 | 0.242 | 83.1818 | -16.8182 | -1.628 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21126A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 0.2479 | 0.242 | 102.438 | 2.438 | 0.236 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 0.2486 | 0.242 | 102.7273 | 2.7273 | 0.264 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 0.2558 | 0.242 | 105.7025 | 5.7025 | 0.552 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 3.5121 | 3.7 | 94.9216 | -5.0784 | -1.0157 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 3.7428 | 3.7 | 101.1568 | 1.1568 | 0.23135 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 3.5367 | 3.7 | 95.5865 | -4.4135 | -0.8827 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 3.5829 | 3.7 | 96.8351 | -3.1649 | -0.63297 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 10.3413 | 10.9 | 94.8743 | -5.1257 | -1.0251 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-04-21 | 12.0278 | 10.9 | 110.3468 | 10.3468 | 2.0694 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21110A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 | 10.9556 | 10.9 | 100.5101 | 0.51009 | 0.10202 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 | 10.8888 | 10.9 | 99.8972 | -0.10275 | -0.02055 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 | 2.3653 | 2.34 | 101.0812 | 1.0812 | 0.21261 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 2.288 | 2.34 | 97.7778 | -2.2222 | -0.43697 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 | 2.4102 | 2.34 | 103 | 3 | 0.58992 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 | 2.4748 | 2.34 | 105.7607 | 5.7607 | 1.1328 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 | 2.0116 | 1.95 | 103.159 | 3.159 | 0.38742 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 2.1005 | 1.95 | 107.7179 | 7.7179 | 0.94654 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 | 2.0098 | 1.95 | 103.0667 | 3.0667 | 0.3761 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 | 1.959 | 1.95 | 100.4615 | 0.46154 | 0.056604 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 1.9008 | 1.95 | 97.4769 | -2.5231 | -0.30943 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 1.8591 | 1.95 | 95.3385 | -4.6615 | -0.5717 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 1.9432 | 1.95 | 99.6513 | -0.34872 | -0.042767 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 2.0062 | 1.95 | 102.8821 | 2.8821 | 0.35346 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 2.2766 | 2.34 | 97.2906 | -2.7094 | -0.53277 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 2.2971 | 2.34 | 98.1667 | -1.8333 | -0.3605 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 2.3438 | 2.34 | 100.1624 | 0.16239 | 0.031933 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 | 2.3769 | 2.34 | 101.5769 | 1.5769 | 0.31008 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 | 3.9536 | 3.7 | 106.8541 | 6.8541 | 1.3708 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 | 3.7157 | 3.7 | 100.4243 | 0.42432 | 0.084865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 | 3.6907 | 3.7 | 99.7486 | -0.25135 | -0.05027 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2022-01-05 | 0.5223 | 0.5 | 104.46 | 4.46 | 0.57179 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22005A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 | 0.5179 | 0.5 | 103.58 | 3.58 | 0.45897 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 | 0.5277 | 0.5 | 105.54 | 5.54 | 0.71026 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 | 0.5241 | 0.5 | 104.82 | 4.82 | 0.61795 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 | 0.2485 | 0.242 | 102.686 | 2.686 | 0.26 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-02-17 | 0.2643 | 0.242 | 109.2149 | 9.2149 | 0.892 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22047B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 | 0.2694 | 0.242 | 111.3223 | 11.3223 | 1.096 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 | 2.4915 | 0.242 | 1029.5455 | 929.5455 | 89.98 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-21 | 1.4554 | 1.43 | 101.7762 | 1.7762 | 0.34324 | 0.05 | 3420 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22011B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 | 1.4849 | 1.43 | 103.8392 | 3.8392 | 0.74189 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 | 1.476 | 1.43 | 103.2168 | 3.2168 | 0.62162 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 | 1.6171 | 1.43 | 113.0839 | 13.0839 | 2.5284 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 | 1.5191 | 1.43 | 106.2308 | 6.2308 | 1.2041 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 | 1.5185 | 1.43 | 106.1888 | 6.1888 | 1.1959 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 | 2.0936 | 1.43 | 146.4056 | 46.4056 | 8.9676 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 | 1.535 | 1.43 | 107.3427 | 7.3427 | 1.4189 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 | 0.2481 | 0.242 | 102.5207 | 2.5207 | 0.244 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 | 0.2467 | 0.242 | 101.9421 | 1.9421 | 0.188 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 | 0.2601 | 0.242 | 107.4793 | 7.4793 | 0.724 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 | 0.2676 | 0.242 | 110.5785 | 10.5785 | 1.024 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 | 3.8592 | 3.7 | 104.3027 | 4.3027 | 0.86054 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 | 3.831 | 3.7 | 103.5405 | 3.5405 | 0.70811 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 | 3.7776 | 3.7 | 102.0973 | 2.0973 | 0.41946 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 | 3.628 | 3.7 | 98.0541 | -1.9459 | -0.38919 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 | 0.5321 | 0.5 | 106.42 | 6.42 | 0.82308 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 | 0.5541 | 0.5 | 110.82 | 10.82 | 1.3872 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 | 0.5608 | 0.5 | 112.16 | 12.16 | 1.559 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 | 0.5365 | 0.5 | 107.3 | 7.3 | 0.9359 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 | 2.6395 | 2.34 | 112.7991 | 12.7991 | 2.5168 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-24 | 2.6131 | 2.34 | 111.6709 | 11.6709 | 2.295 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22143B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 | 2.9296 | 2.34 | 125.1966 | 25.1966 | 4.9546 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 | 2.3095 | 2.34 | 98.6966 | -1.3034 | -0.2563 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 | 1.9888 | 1.95 | 101.9897 | 1.9897 | 0.24403 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 | 1.9875 | 1.95 | 101.9231 | 1.9231 | 0.23585 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 | 1.9778 | 1.95 | 101.4256 | 1.4256 | 0.17484 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 | 1.9711 | 1.95 | 101.0821 | 1.0821 | 0.1327 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-03-09 | 1.804 | 1.95 | 92.5128 | -7.4872 | -0.91824 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22068B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 | 1.9919 | 1.95 | 102.1487 | 2.1487 | 0.26352 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 | 2.1808 | 1.95 | 111.8359 | 11.8359 | 1.4516 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 | 2.0318 | 1.95 | 104.1949 | 4.1949 | 0.51447 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 | 2.3278 | 2.34 | 99.4786 | -0.52137 | -0.10252 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 | 2.558 | 2.34 | 109.3162 | 9.3162 | 1.8319 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 | 2.512 | 2.34 | 107.3504 | 7.3504 | 1.4454 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 | 2.5564 | 2.34 | 109.2479 | 9.2479 | 1.8185 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 | 0.564 | 0.505 | 111.6832 | 11.6832 | 1.5946 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 | 0.5251 | 0.505 | 103.9802 | 3.9802 | 0.54324 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 | 0.6738 | 0.505 | 133.4257 | 33.4257 | 4.5622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 | 0.5662 | 0.505 | 112.1188 | 12.1188 | 1.6541 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 | 0.5045 | 0.5 | 100.9 | 0.9 | 0.11538 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 | 0.5166 | 0.5 | 103.32 | 3.32 | 0.42564 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 | 0.5387 | 0.5 | 107.74 | 7.74 | 0.99231 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 | 0.9992 | 0.5 | 199.84 | 99.84 | 12.8 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 | 0.4733 | 0.42 | 112.6905 | 12.6905 | 1.4405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 | 0.5038 | 0.42 | 119.9524 | 19.9524 | 2.2649 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 | 0.4393 | 0.42 | 104.5952 | 4.5952 | 0.52162 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 | 0.4512 | 0.42 | 107.4286 | 7.4286 | 0.84324 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 | 1.601 | 1.43 | 111.958 | 11.958 | 2.3108 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 | 1.5886 | 1.43 | 111.0909 | 11.0909 | 2.1432 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 | 1.5533 | 1.43 | 108.6224 | 8.6224 | 1.6662 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 | 1.5389 | 1.43 | 107.6154 | 7.6154 | 1.4716 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-04-28 | 1.5664 | 1.43 | 109.5385 | 9.5385 | 1.8432 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23117A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 | 1.5361 | 1.43 | 107.4196 | 7.4196 | 1.4338 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 | 1.5477 | 1.43 | 108.2308 | 8.2308 | 1.5905 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 | 1.5304 | 1.43 | 107.021 | 7.021 | 1.3568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 | 0.4617 | 0.42 | 109.9286 | 9.9286 | 1.127 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 | 0.4257 | 0.42 | 101.3571 | 1.3571 | 0.15405 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 | 0.4593 | 0.42 | 109.3571 | 9.3571 | 1.0622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 | 0.4528 | 0.42 | 107.8095 | 7.8095 | 0.88649 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 | 0.5597 | 0.505 | 110.8317 | 10.8317 | 1.4784 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 | 0.536 | 0.505 | 106.1386 | 6.1386 | 0.83784 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 | 0.5351 | 0.505 | 105.9604 | 5.9604 | 0.81351 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 | 0.5226 | 0.505 | 103.4851 | 3.4851 | 0.47568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 | 1.6259 | 0.5 | 325.18 | 225.18 | 28.8692 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 | 0.5233 | 0.5 | 104.66 | 4.66 | 0.59744 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 | 0.5439 | 0.5 | 108.78 | 8.78 | 1.1256 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 | 0.5461 | 0.5 | 109.22 | 9.22 | 1.1821 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-29 | 2.4938 | 2.34 | 106.5726 | 6.5726 | 1.2924 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 | 2.5374 | 2.34 | 108.4359 | 8.4359 | 1.6588 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 | 2.5291 | 2.34 | 108.0812 | 8.0812 | 1.5891 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 | 2.4396 | 2.34 | 104.2564 | 4.2564 | 0.83697 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 | 2.0287 | 1.95 | 104.0359 | 4.0359 | 0.49497 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 | 2.0562 | 1.95 | 105.4462 | 5.4462 | 0.66792 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 | 2.0346 | 1.95 | 104.3385 | 4.3385 | 0.53208 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 | 2.0286 | 1.95 | 104.0308 | 4.0308 | 0.49434 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 | 4.2101 | 1.95 | 215.9026 | 115.9026 | 14.2145 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 | 1.9948 | 1.95 | 102.2974 | 2.2974 | 0.28176 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 | 2.0069 | 1.95 | 102.9179 | 2.9179 | 0.35786 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 | 2.0212 | 1.95 | 103.6513 | 3.6513 | 0.4478 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 | 2.5922 | 2.34 | 110.7778 | 10.7778 | 2.1193 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 | 2.3661 | 2.34 | 101.1154 | 1.1154 | 0.21933 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23011A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 | 2.3707 | 2.34 | 101.312 | 1.312 | 0.25798 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 | 2.541 | 2.34 | 108.5897 | 8.5897 | 1.6891 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 | 0.5414 | 0.505 | 107.2079 | 7.2079 | 0.98378 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 | 0.5375 | 0.505 | 106.4356 | 6.4356 | 0.87838 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 | 0.5859 | 0.505 | 116.0198 | 16.0198 | 2.1865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 | 0.5473 | 0.505 | 108.3762 | 8.3762 | 1.1432 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 | 0.5144 | 0.5 | 102.88 | 2.88 | 0.36923 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 | 0.5213 | 0.5 | 104.26 | 4.26 | 0.54615 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 | 0.5416 | 0.5 | 108.32 | 8.32 | 1.0667 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 | 0.5398 | 0.5 | 107.96 | 7.96 | 1.0205 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 | 0.4531 | 0.42 | 107.881 | 7.881 | 0.89459 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 | 0.4602 | 0.42 | 109.5714 | 9.5714 | 1.0865 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 | 0.4461 | 0.42 | 106.2143 | 6.2143 | 0.70541 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 | 0.4644 | 0.42 | 110.5714 | 10.5714 | 1.2 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 | 1.5674 | 1.43 | 109.6084 | 9.6084 | 1.8568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 | 1.5387 | 1.43 | 107.6014 | 7.6014 | 1.4689 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 | 1.488 | 1.43 | 104.0559 | 4.0559 | 0.78378 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 | 1.5134 | 1.43 | 105.8322 | 5.8322 | 1.127 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 | 1.5475 | 1.43 | 108.2168 | 8.2168 | 1.5878 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 | 1.5521 | 1.43 | 108.5385 | 8.5385 | 1.65 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 | 1.5259 | 1.43 | 106.7063 | 6.7063 | 1.2959 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 | 0.4665 | 0.42 | 111.0714 | 11.0714 | 1.2568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 | 0.4561 | 0.42 | 108.5952 | 8.5952 | 0.97568 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 | 0.4704 | 0.42 | 112 | 12 | 1.3622 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 | 1.0417 | 0.505 | 206.2772 | 106.2772 | 14.5054 | 0.05 | 3420 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 | 0.568 | 0.505 | 112.4752 | 12.4752 | 1.7027 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 | 0.5451 | 0.505 | 107.9406 | 7.9406 | 1.0838 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 | 0.5507 | 0.505 | 109.0495 | 9.0495 | 1.2351 | 0.05 | 3420 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 | 0.5262 | 0.5 | 105.24 | 5.24 | 0.67179 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 | 0.5167 | 0.5 | 103.34 | 3.34 | 0.42821 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 | 0.5664 | 0.5 | 113.28 | 13.28 | 1.7026 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 | 0.5336 | 0.5 | 106.72 | 6.72 | 0.86154 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 | 0.7795 | 0.703 | 110.8819 | 10.8819 | 1.9615 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 | 0.7711 | 0.703 | 109.6871 | 9.6871 | 1.7462 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 | 2.6122 | 2.39 | 109.2971 | 9.2971 | 1.0531 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 | 2.621 | 2.39 | 109.6653 | 9.6653 | 1.0948 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 | 2.5518 | 2.39 | 106.7699 | 6.7699 | 0.76682 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 | 2.6042 | 2.39 | 108.9623 | 8.9623 | 1.0152 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 | 2.7118 | 2.39 | 113.4644 | 13.4644 | 1.5251 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 | 2.693 | 2.39 | 112.6778 | 12.6778 | 1.436 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 | 0.7457 | 0.703 | 106.074 | 6.074 | 1.0949 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 | 0.7432 | 0.703 | 105.7183 | 5.7183 | 1.0308 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 | 0.7438 | 0.703 | 105.8037 | 5.8037 | 1.0462 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Molybdenum, unfltd, ICP-MS, recov | 01062 | PLM78 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 | 0.7807 | 0.703 | 111.0526 | 11.0526 | 1.9923 | 0.05 | 3420 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A