## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2570127 | 2010-09-21 | 0.131 | 0.13 | 100.7692 | 0.76923 | 0.11164 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF263A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2600194 | 2010-09-29 | 0.1297 | 0.13 | 99.7692 | -0.23077 | -0.033493 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF270A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2660111 | 2010-09-29 | 0.1283 | 0.13 | 98.6923 | -1.3077 | -0.1898 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF270A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2730101 | 2010-10-20 | 0.1287 | 0.13 | 99 | -1 | -0.14514 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF291A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0970003 | 2010-05-03 | 0.2721 | 0.26 | 104.6538 | 4.6538 | 0.67545 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF116A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1030046 | 2010-05-06 | 0.2642 | 0.26 | 101.6154 | 1.6154 | 0.23445 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF123A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1110118 | 2010-05-06 | 0.27 | 0.26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.55822 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF123A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1170062 | 2010-05-19 | 0.26 | 0.26 | 100 | 0 | 0 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF138A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1530114 | 2010-06-24 | 0.2639 | 0.26 | 101.5 | 1.5 | 0.21771 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF172A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1550183 | 2010-06-24 | 0.2774 | 0.26 | 106.6923 | 6.6923 | 0.97131 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF172A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1590095 | 2010-06-24 | 0.269 | 0.26 | 103.4615 | 3.4615 | 0.5024 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF172A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1650124 | 2010-07-15 | 0.2511 | 0.26 | 96.5769 | -3.4231 | -0.49682 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF194A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1660183 | 2010-07-15 | 0.2566 | 0.26 | 98.6923 | -1.3077 | -0.1898 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF194A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1720015 | 2010-07-15 | 0.2549 | 0.26 | 98.0385 | -1.9615 | -0.28469 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF194A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1730142 | 2010-07-20 | 0.2634 | 0.26 | 101.3077 | 1.3077 | 0.1898 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF200A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1790141 | 2010-07-20 | 0.267 | 0.26 | 102.6923 | 2.6923 | 0.39076 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF200A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2800001 | 2009-11-12 | 0.2904 | 0.293 | 99.1126 | -0.88737 | -0.12879 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF316A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2880086 | 2009-11-12 | 0.3062 | 0.293 | 104.5051 | 4.5051 | 0.65386 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF316A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2940094 | 2009-11-12 | 0.2921 | 0.293 | 99.6928 | -0.30717 | -0.044582 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF316A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3010065 | 2009-11-27 | 0.2785 | 0.293 | 95.0512 | -4.9488 | -0.71826 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF328A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2150146 | 2010-08-17 | 0.2802 | 0.26 | 107.7692 | 7.7692 | 1.1276 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF228A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2230033 | 2010-09-01 | 0.2718 | 0.26 | 104.5385 | 4.5385 | 0.6587 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2230022 | 2010-09-01 | 0.2722 | 0.26 | 104.6923 | 4.6923 | 0.68103 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2250301 | 2010-09-01 | 0.2641 | 0.26 | 101.5769 | 1.5769 | 0.22887 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2290199 | 2010-09-08 | 0.2686 | 0.26 | 103.3077 | 3.3077 | 0.48007 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF250A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2350152 | 2010-09-08 | 0.2704 | 0.26 | 104 | 4 | 0.58055 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF250A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2370242 | 2010-09-08 | 0.2653 | 0.26 | 102.0385 | 2.0385 | 0.29586 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF250A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2390292 | 2010-09-08 | 0.266 | 0.26 | 102.3077 | 2.3077 | 0.33493 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N105 | PELF250A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3080146 | 2009-11-12 | 0.0655 | 0.067 | 97.7612 | -2.2388 | -0.32494 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF316A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3160017 | 2009-11-27 | 0.0644 | 0.067 | 96.1194 | -3.8806 | -0.56322 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF328A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3230018 | 2009-12-03 | 0.0662 | 0.067 | 98.806 | -1.194 | -0.1733 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF335A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3280022 | 2009-12-03 | 0.0666 | 0.067 | 99.403 | -0.59701 | -0.086649 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF335A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1240146 | 2010-05-19 | 0.1316 | 0.13 | 101.2308 | 1.2308 | 0.17863 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF138A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1320105 | 2010-05-19 | 0.133 | 0.13 | 102.3077 | 2.3077 | 0.33493 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF138A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1390054 | 2010-06-02 | 0.1276 | 0.13 | 98.1538 | -1.8462 | -0.26795 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF152A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1460118 | 2010-06-02 | 0.1284 | 0.13 | 98.7692 | -1.2308 | -0.17863 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF152A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0330028 | 2010-02-09 | 0.2904 | 0.293 | 99.1126 | -0.88737 | -0.12879 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF039A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0400001 | 2010-02-24 | 0.305 | 0.293 | 104.0956 | 4.0956 | 0.59442 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF053A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0480096 | 2010-03-02 | 0.2974 | 0.293 | 101.5017 | 1.5017 | 0.21795 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF060A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0540030 | 2010-03-10 | 0.302 | 0.293 | 103.0717 | 3.0717 | 0.44582 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF068A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0050051 | 2010-01-13 | 0.0662 | 0.067 | 98.806 | -1.194 | -0.1733 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF012A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0130069 | 2010-01-28 | 0.0671 | 0.067 | 100.1493 | 0.14925 | 0.021662 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF027A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0200098 | 2010-01-28 | 0.0671 | 0.067 | 100.1493 | 0.14925 | 0.021662 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF027A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0260001 | 2010-01-28 | 0.0675 | 0.067 | 100.7463 | 0.74627 | 0.10831 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF027A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0670032 | 2010-03-16 | 0.0686 | 0.067 | 102.3881 | 2.3881 | 0.3466 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF074A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0780156 | 2010-04-06 | 0.0658 | 0.067 | 98.209 | -1.791 | -0.25995 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF095A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 0890048 | 2010-04-06 | 0.0663 | 0.067 | 98.9552 | -1.0448 | -0.15164 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N104X | PELF095A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1880005 | 2010-07-15 | 0.1271 | 0.13 | 97.7692 | -2.2308 | -0.32377 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF194A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1940130 | 2010-07-20 | 0.1314 | 0.13 | 101.0769 | 1.0769 | 0.1563 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF200A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 1940122 | 2010-07-20 | 0.1292 | 0.13 | 99.3846 | -0.61538 | -0.089316 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF200A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2000037 | 2010-08-10 | 0.1261 | 0.13 | 97 | -3 | -0.43541 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF214A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2010168 | 2010-08-10 | 0.1254 | 0.13 | 96.4615 | -3.5385 | -0.51356 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF214A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2070089 | 2010-08-10 | 0.1271 | 0.13 | 97.7692 | -2.2308 | -0.32377 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF214A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2080056 | 2010-08-10 | 0.1235 | 0.13 | 95 | -5 | -0.72569 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF214A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 2140116 | 2010-08-12 | 0.1275 | 0.13 | 98.0769 | -1.9231 | -0.27911 | 0.008 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N106X | PELF223A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3420121 | 2009-12-21 | 0.285 | 0.293 | 97.2696 | -2.7304 | -0.39628 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF355A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3490057 | 2010-01-05 | 0.2905 | 0.293 | 99.1468 | -0.85324 | -0.12384 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF005A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3560083 | 2010-01-13 | 0.2931 | 0.293 | 100.0341 | 0.03413 | 0.0049535 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF012A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2010 | 3640012 | 2010-01-13 | 0.3127 | 0.293 | 106.7235 | 6.7235 | 0.97584 | 0.008 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N103 | PELF012A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2500267 | 2011-09-13 | 0.0556 | 0.0581 | 95.6971 | -4.3029 | -0.62452 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF251A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2560151 | 2011-09-29 | 0.0589 | 0.0581 | 101.3769 | 1.3769 | 0.19985 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF269A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2640161 | 2011-09-29 | 0.0598 | 0.0581 | 102.926 | 2.926 | 0.42467 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF269A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2700054 | 2011-10-07 | 0.0556 | 0.0581 | 95.6971 | -4.3029 | -0.62452 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF279A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0960104 | 2011-04-26 | 0.2561 | 0.27 | 94.8519 | -5.1481 | -0.74719 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF115A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1020034 | 2011-04-26 | 0.2632 | 0.27 | 97.4815 | -2.5185 | -0.36553 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF115A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1110014 | 2011-05-11 | 0.2749 | 0.27 | 101.8148 | 1.8148 | 0.2634 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF129A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1180034 | 2011-06-08 | 0.3211 | 0.27 | 118.9259 | 18.9259 | 2.7469 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF151A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1580104 | 2011-07-14 | 0.2701 | 0.27 | 100.037 | 0.037037 | 0.0053755 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF187A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1640079 | 2011-07-14 | 0.2777 | 0.27 | 102.8519 | 2.8519 | 0.41391 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF187A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1670003 | 2011-07-21 | 0.2654 | 0.27 | 98.2963 | -1.7037 | -0.24727 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1710084 | 2011-07-21 | 0.2663 | 0.27 | 98.6296 | -1.3704 | -0.19889 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1730003 | 2011-07-21 | 0.2711 | 0.27 | 100.4074 | 0.40741 | 0.05913 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1790121 | 2011-07-21 | 0.2764 | 0.27 | 102.3704 | 2.3704 | 0.34403 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1800134 | 2011-07-21 | 0.2615 | 0.27 | 96.8519 | -3.1481 | -0.45692 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1870005 | 2011-08-03 | 0.2701 | 0.27 | 100.037 | 0.037037 | 0.0053755 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N109 | PELF209A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2790098 | 2010-10-20 | 0.1663 | 0.167 | 99.5808 | -0.41916 | -0.060836 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF291A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2870138 | 2010-10-20 | 0.1663 | 0.167 | 99.5808 | -0.41916 | -0.060836 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF291A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2930125 | 2010-10-27 | 0.1651 | 0.167 | 98.8623 | -1.1377 | -0.16513 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF300A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2990169 | 2010-10-27 | 0.1644 | 0.167 | 98.4431 | -1.5569 | -0.22596 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF300A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2150105 | 2011-08-23 | 0.2723 | 0.27 | 100.8519 | 0.85185 | 0.12364 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF230A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2170139 | 2011-09-01 | 0.2622 | 0.27 | 97.1111 | -2.8889 | -0.41929 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2210095 | 2011-09-01 | 0.2711 | 0.27 | 100.4074 | 0.40741 | 0.05913 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2270103 | 2011-09-01 | 0.2788 | 0.27 | 103.2593 | 3.2593 | 0.47304 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2290146 | 2011-09-01 | 0.2746 | 0.27 | 101.7037 | 1.7037 | 0.24727 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF242A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2350152 | 2011-09-13 | 0.2606 | 0.27 | 96.5185 | -3.4815 | -0.50529 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF251A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2360207 | 2011-09-13 | 0.2677 | 0.27 | 99.1481 | -0.85185 | -0.12364 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF251A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2420134 | 2011-09-29 | 0.2797 | 0.27 | 103.5926 | 3.5926 | 0.52142 | 0.004 | 2332 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N109 | PELF269A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3060125 | 2010-11-10 | 0.0506 | 0.0535 | 94.5794 | -5.4206 | -0.78673 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF312A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3130092 | 2010-12-01 | 0.0547 | 0.0535 | 102.243 | 2.243 | 0.32554 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF333A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3210130 | 2010-12-01 | 0.0531 | 0.0535 | 99.2523 | -0.74766 | -0.10851 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF333A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3330023 | 2010-12-06 | 0.0513 | 0.0535 | 95.8879 | -4.1121 | -0.59683 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF340A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1230157 | 2011-05-11 | 0.0577 | 0.0581 | 99.3115 | -0.68847 | -0.099923 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF129A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1320059 | 2011-06-08 | 0.0625 | 0.0581 | 107.5731 | 7.5731 | 1.0992 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF151A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1380128 | 2011-06-08 | 0.058 | 0.0581 | 99.8279 | -0.17212 | -0.024981 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF151A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1440156 | 2011-06-08 | 0.06 | 0.0581 | 103.2702 | 3.2702 | 0.47463 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF151A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0400099 | 2011-02-17 | 0.1692 | 0.167 | 101.3174 | 1.3174 | 0.1912 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF045A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0470051 | 2011-03-01 | 0.1686 | 0.167 | 100.9581 | 0.95808 | 0.13905 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF056A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0540120 | 2011-03-01 | 0.1662 | 0.167 | 99.521 | -0.47904 | -0.069527 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF056A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0600067 | 2011-03-10 | 0.1594 | 0.167 | 95.4491 | -4.5509 | -0.66051 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF068A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0050059 | 2011-01-13 | 0.0515 | 0.0535 | 96.2617 | -3.7383 | -0.54257 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF011A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0110053 | 2011-01-26 | 0.0539 | 0.0535 | 100.7477 | 0.74766 | 0.10851 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF024A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0200043 | 2011-01-26 | 0.0532 | 0.0535 | 99.4393 | -0.56075 | -0.081386 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF024A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0270090 | 2011-02-02 | 0.0514 | 0.0535 | 96.0748 | -3.9252 | -0.5697 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF032A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0670045 | 2011-03-10 | 0.0471 | 0.0535 | 88.0374 | -11.9626 | -1.7362 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF068A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0740118 | 2011-03-30 | 0.0519 | 0.0535 | 97.0093 | -2.9907 | -0.43406 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF084A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0820088 | 2011-03-30 | 0.0496 | 0.0535 | 92.7103 | -7.2897 | -1.058 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF084A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 0890086 | 2011-04-20 | 0.0515 | 0.0535 | 96.2617 | -3.7383 | -0.54257 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N108X | PELF108A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1890152 | 2011-07-19 | 0.0664 | 0.0581 | 114.2857 | 14.2857 | 2.0734 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF194A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1940088 | 2011-07-21 | 0.057 | 0.0581 | 98.1067 | -1.8933 | -0.27479 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1950175 | 2011-07-21 | 0.0568 | 0.0581 | 97.7625 | -2.2375 | -0.32475 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 1990074 | 2011-07-21 | 0.0565 | 0.0581 | 97.2461 | -2.7539 | -0.39969 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF199A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2010126 | 2011-08-03 | 0.0649 | 0.0581 | 111.704 | 11.704 | 1.6987 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF209A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2070160 | 2011-08-03 | 0.0576 | 0.0581 | 99.1394 | -0.86059 | -0.1249 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF209A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2080102 | 2011-08-03 | 0.0618 | 0.0581 | 106.3683 | 6.3683 | 0.92429 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF209A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 2100274 | 2011-08-09 | 0.0569 | 0.0581 | 97.9346 | -2.0654 | -0.29977 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N110X | PELF216A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3420080 | 2010-12-15 | 0.1682 | 0.167 | 100.7186 | 0.71856 | 0.10429 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF347A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3480058 | 2010-12-16 | 0.1678 | 0.167 | 100.479 | 0.47904 | 0.069527 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF350A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3550001 | 2011-01-06 | 0.1674 | 0.167 | 100.2395 | 0.23952 | 0.034764 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF003A
Phosphorus as P, fltd, CFA, LL, EPA | 00666 | CL019 | FIL | 2011 | 3640029 | 2011-01-06 | 0.1662 | 0.167 | 99.521 | -0.47904 | -0.069527 | 0.004 | 2332 |  |  |  | mg/L as P | N107 | PELF003A