## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2460238 | 2009-10-05 | 78.64 | 75 | 104.8533 | 4.8533 | 0.28797 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709278A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2530058 | 2009-10-13 | 80 | 75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.39557 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709286A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2590006 | 2009-10-13 | 82.36 | 75 | 109.8133 | 9.8133 | 0.58228 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709286A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2009 | 2660203 | 2009-10-19 | 79.46 | 75 | 105.9467 | 5.9467 | 0.35285 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709287A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2800007 | 2009-11-03 | 72.13 | 75 | 96.1733 | -3.8267 | -0.22706 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709299B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2880089 | 2009-11-04 | 67.75 | 75 | 90.3333 | -9.6667 | -0.57358 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709303A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2940095 | 2009-11-16 | 69.75 | 75 | 93 | -7 | -0.41535 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709313B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3010069 | 2009-11-17 | 74.08 | 75 | 98.7733 | -1.2267 | -0.072785 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2709316A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0970001 | 2010-04-29 | 84.09 | 75 | 112.12 | 12.12 | 0.71915 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710118A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1030049 | 2010-05-06 | 70.95 | 75 | 94.6 | -5.4 | -0.32041 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710124B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1110122 | 2010-05-13 | 15.11 | 75 | 20.1467 | -79.8533 | -4.7381 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710132A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1170063 | 2010-05-20 | 77.18 | 75 | 102.9067 | 2.9067 | 0.17247 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | FU2710140A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1530112 | 2010-06-24 | 96.09 | 96 | 100.0938 | 0.09375 | 0.0071203 | 13 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710174A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1590098 | 2010-06-28 | 68.84 | 96 | 71.7083 | -28.2917 | -2.1487 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710179B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1660186 | 2010-07-06 | 92.31 | 96 | 96.1562 | -3.8438 | -0.29193 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710187B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1730140 | 2010-07-08 | 85.59 | 96 | 89.1562 | -10.8438 | -0.82358 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | FU2710189A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2150149 | 2010-08-05 | 122.4 | 122.25 | 100.1227 | 0.1227 | 0.011867 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710217A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2230025 | 2010-08-18 | 126.24 | 122.25 | 103.2638 | 3.2638 | 0.31566 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710229A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2290206 | 2010-08-23 | 115.87 | 122.25 | 94.7812 | -5.2188 | -0.50475 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710235A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2370237 | 2010-08-31 | 134 | 122.25 | 109.6115 | 9.6115 | 0.92959 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | FU2710242B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3080148 | 2009-11-25 | 112.27 | 121 | 92.7851 | -7.2149 | -0.69066 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709316C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3160020 | 2009-11-30 | 121.72 | 121 | 100.595 | 0.59504 | 0.056962 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709322A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3230021 | 2009-12-07 | 110.12 | 121 | 91.0083 | -8.9917 | -0.86076 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709338B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 3280029 | 2009-12-14 | 124.34 | 121 | 102.7603 | 2.7603 | 0.26424 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2709342A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1240149 | 2010-05-18 | 115.36 | 121 | 95.3388 | -4.6612 | -0.4462 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710134A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1320107 | 2010-06-03 | 120.91 | 121 | 99.9256 | -0.07438 | -0.0071203 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710153A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1390052 | 2010-06-08 | 124.46 | 121 | 102.8595 | 2.8595 | 0.27373 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710158A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1460119 | 2010-06-17 | 126.35 | 121 | 104.4215 | 4.4215 | 0.42326 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | FU2710166A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0620057 | 2010-03-16 | 147.69 | 141.75 | 104.1905 | 4.1905 | 0.46994 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710064A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0680112 | 2010-03-22 | 145.42 | 141.75 | 102.5891 | 2.5891 | 0.29035 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710077A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0750190 | 2010-03-29 | 135.23 | 141.75 | 95.4004 | -4.5996 | -0.51582 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710085A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 0850050 | 2010-04-20 | 145.04 | 141.75 | 102.321 | 2.321 | 0.26028 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710109A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2570124 | 2010-10-04 | 146 | 141.75 | 102.9982 | 2.9982 | 0.33623 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710277B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2600193 | 2010-10-12 | 154.65 | 141.75 | 109.1005 | 9.1005 | 1.0206 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710280A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2660109 | 2010-10-14 | 144.96 | 141.75 | 102.2646 | 2.2646 | 0.25396 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710285A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2730106 | 2010-10-18 | 147.56 | 141.75 | 104.0988 | 4.0988 | 0.45965 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710291A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1880009 | 2010-07-14 | 175.8 | 173.75 | 101.1799 | 1.1799 | 0.16218 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710195B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 1940121 | 2010-07-14 | 168.74 | 173.75 | 97.1165 | -2.8835 | -0.39636 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710195B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2010161 | 2010-07-22 | 168.19 | 173.75 | 96.8 | -3.2 | -0.43987 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710203A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2010 | 2080061 | 2010-08-02 | 178.9 | 173.75 | 102.964 | 2.964 | 0.40744 | 13 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | FU2710214A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2790094 | 2010-10-20 | 151.42 | 141.75 | 106.8219 | 6.8219 | 0.76503 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710292A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2870137 | 2010-10-27 | 147.25 | 141.75 | 103.8801 | 3.8801 | 0.43513 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710295A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2930123 | 2010-10-27 | 140.39 | 141.75 | 99.0406 | -0.95944 | -0.10759 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710298A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2990171 | 2010-11-08 | 148.56 | 141.75 | 104.8042 | 4.8042 | 0.53877 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2710306A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0960107 | 2011-04-18 | 144.4 | 141.75 | 101.8695 | 1.8695 | 0.20965 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711108A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1020040 | 2011-04-20 | 125.51 | 141.75 | 88.5432 | -11.4568 | -1.2848 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711110A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1110015 | 2011-04-27 | 138.48 | 141.75 | 97.6931 | -2.3069 | -0.2587 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711117A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1180030 | 2011-05-04 | 146.9 | 141.75 | 103.6332 | 3.6332 | 0.40744 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | FU2711124A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1580106 | 2011-06-22 | 99.39 | 104.5 | 95.11 | -4.89 | -0.40427 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711173A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1670002 | 2011-07-11 | 109.81 | 104.5 | 105.0813 | 5.0813 | 0.42009 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711192A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1730001 | 2011-07-11 | 105.36 | 104.5 | 100.823 | 0.82297 | 0.068038 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711192A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1800135 | 2011-07-18 | 106.08 | 104.5 | 101.512 | 1.512 | 0.125 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | FU2711199A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2150110 | 2011-08-15 | 86.98 | 90.75 | 95.8457 | -4.1543 | -0.29826 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711227A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2210100 | 2011-08-17 | 65.53 | 90.75 | 72.2094 | -27.7906 | -1.9953 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711229A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2290152 | 2011-08-29 | 83.55 | 90.75 | 92.0661 | -7.9339 | -0.56962 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711241A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3060131 | 2010-11-17 | 34.98 | 43.5 | 80.4138 | -19.5862 | -0.67405 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710313A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3130090 | 2010-11-18 | 56.66 | 43.5 | 130.2529 | 30.2529 | 1.0411 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710321A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3210129 | 2010-11-29 | 38.07 | 43.5 | 87.5172 | -12.4828 | -0.42959 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710327A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 3330021 | 2010-12-14 | 28.96 | 43.5 | 66.5747 | -33.4253 | -1.1503 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2710344B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1230156 | 2011-05-11 | 55.73 | 43.5 | 128.1149 | 28.1149 | 0.96756 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711131A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1320057 | 2011-05-18 | 49.71 | 43.5 | 114.2759 | 14.2759 | 0.4913 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711138A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1380125 | 2011-05-25 | 53.93 | 43.5 | 123.977 | 23.977 | 0.82516 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711145A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1440154 | 2011-06-08 | 47.18 | 43.5 | 108.4598 | 8.4598 | 0.29114 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711159A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0670039 | 2011-03-23 | 89.76 | 90 | 99.7333 | -0.26667 | -0.018987 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711082A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0740116 | 2011-03-30 | 96.54 | 90 | 107.2667 | 7.2667 | 0.51741 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711089A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0820087 | 2011-04-06 | 87.57 | 90 | 97.3 | -2.7 | -0.19225 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711096A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 0890087 | 2011-04-13 | 85.18 | 90 | 94.6444 | -5.3556 | -0.38133 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711103A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2500268 | 2011-10-03 | 83.02 | 90 | 92.2444 | -7.7556 | -0.55222 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711276A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2560146 | 2011-10-12 | 90.2 | 90 | 100.2222 | 0.22222 | 0.015823 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711285A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2640159 | 2011-10-19 | 91.19 | 90 | 101.3222 | 1.3222 | 0.094146 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711292A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2700052 | 2011-10-26 | 87.49 | 90 | 97.2111 | -2.7889 | -0.19858 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711299A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1890153 | 2011-07-20 | 157.42 | 171.75 | 91.6565 | -8.3435 | -1.1337 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711201A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 1950178 | 2011-07-25 | 170.99 | 171.75 | 99.5575 | -0.4425 | -0.060127 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711206A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2010127 | 2011-08-02 | 193.62 | 171.75 | 112.7336 | 12.7336 | 1.7302 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711214A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2011 | 2080100 | 2011-08-03 | 156.03 | 171.75 | 90.8472 | -9.1528 | -1.2437 | 15 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711215A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2770111 | 2011-11-02 | 99.13 | 90 | 110.1444 | 10.1444 | 0.87788 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711301A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2860101 | 2011-11-07 | 89.14 | 90 | 99.0444 | -0.95556 | -0.082692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711311A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2920075 | 2011-11-07 | 91.28 | 90 | 101.4222 | 1.4222 | 0.12308 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711311A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2980073 | 2011-11-14 | 84.54 | 90 | 93.9333 | -6.0667 | -0.525 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711314A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0940050 | 2012-04-09 | 91.32 | 90 | 101.4667 | 1.4667 | 0.12692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712100B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1020089 | 2012-04-18 | 79.18 | 90 | 87.9778 | -12.0222 | -1.0404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712109A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1080118 | 2012-04-18 | 76.72 | 90 | 85.2444 | -14.7556 | -1.2769 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712109A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1150157 | 2012-04-30 | 88.97 | 90 | 98.8556 | -1.1444 | -0.099038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712121A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1590138 | 2012-06-11 | 97.76 | 104.5 | 93.5502 | -6.4498 | -0.64808 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712163A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1670023 | 2012-06-21 | 103.74 | 104.5 | 99.2727 | -0.72727 | -0.073077 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712173A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1730010 | 2012-06-28 | 114.46 | 104.5 | 109.5311 | 9.5311 | 0.95769 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712180A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1810013 | 2012-07-09 | 113.63 | 104.5 | 108.7368 | 8.7368 | 0.87788 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712191A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2200019 | 2012-08-13 | 89.05 | 89 | 100.0562 | 0.05618 | 0.0048077 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712226A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2280056 | 2012-08-20 | 92.48 | 89 | 103.9101 | 3.9101 | 0.33462 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712233A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2360064 | 2012-09-11 | 87.66 | 89 | 98.4944 | -1.5056 | -0.12885 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712255A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2430007 | 2012-09-19 | 119.31 | 89 | 134.0562 | 34.0562 | 2.9144 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712263A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3120081 | 2011-11-22 | 40.13 | 43.5 | 92.2529 | -7.7471 | -0.32404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711322B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3210032 | 2011-11-30 | 42.09 | 43.5 | 96.7586 | -3.2414 | -0.13558 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711334A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3260059 | 2011-12-14 | 34.67 | 43.5 | 79.7011 | -20.2989 | -0.84904 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711348A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 3340058 | 2011-12-21 | 35.08 | 43.5 | 80.6437 | -19.3563 | -0.80962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2711355A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1300075 | 2012-05-14 | 45.37 | 43.5 | 104.2989 | 4.2989 | 0.17981 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712135A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1380010 | 2012-05-21 | 51.48 | 43.5 | 118.3448 | 18.3448 | 0.76731 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712142A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1430158 | 2012-05-23 | 37.29 | 43.5 | 85.7241 | -14.2759 | -0.59712 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712144A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1520238 | 2012-06-04 | 54.47 | 43.5 | 125.2184 | 25.2184 | 1.0548 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712156A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0670109 | 2012-03-12 | 125.69 | 136.5 | 92.0806 | -7.9194 | -1.0394 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712072A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0760151 | 2012-03-19 | 130.51 | 136.5 | 95.6117 | -4.3883 | -0.57596 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712079A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0820020 | 2012-03-28 | 134.02 | 136.5 | 98.1832 | -1.8168 | -0.23846 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712087A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 0880117 | 2012-04-09 | 139.51 | 136.5 | 102.2051 | 2.2051 | 0.28942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712100B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1870030 | 2012-07-12 | 183.64 | 166.5 | 110.2943 | 10.2943 | 1.6481 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712194A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 1950052 | 2012-07-19 | 166.28 | 166.5 | 99.8679 | -0.13213 | -0.021154 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712201A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2000160 | 2012-07-25 | 174.01 | 166.5 | 104.5105 | 4.5105 | 0.72212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712207A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2012 | 2080195 | 2012-08-02 | 162.51 | 166.5 | 97.6036 | -2.3964 | -0.38365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712215A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2760099 | 2012-11-05 | 138.27 | 136.5 | 101.2967 | 1.2967 | 0.17019 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712307A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2840068 | 2012-11-15 | 136.03 | 136.5 | 99.6557 | -0.34432 | -0.045192 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712319A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2900073 | 2012-11-15 | 144.07 | 136.5 | 105.5458 | 5.5458 | 0.72788 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712319A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2970078 | 2012-12-06 | 150.37 | 136.5 | 110.1612 | 10.1612 | 1.3337 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712340B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0940045 | 2013-04-18 | 139.25 | 136.5 | 102.0147 | 2.0147 | 0.26442 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713107A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1000020 | 2013-04-18 | 139.67 | 136.5 | 102.3223 | 2.3223 | 0.30481 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713107B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1070071 | 2013-04-18 | 146.79 | 136.5 | 107.5385 | 7.5385 | 0.98942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713107B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1150037 | 2013-05-01 | 140.01 | 136.5 | 102.5714 | 2.5714 | 0.3375 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713119B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1560020 | 2013-06-12 | 175.2 | 157.75 | 111.0618 | 11.0618 | 1.6779 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713162A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1640020 | 2013-07-02 | 170.81 | 157.75 | 108.2789 | 8.2789 | 1.2558 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713183A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1700027 | 2013-07-02 | 166.84 | 157.75 | 105.7623 | 5.7623 | 0.87404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713183A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1770040 | 2013-08-01 | 151.99 | 157.75 | 96.3487 | -3.6513 | -0.55385 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713213A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2190041 | 2013-10-24 | 153.11 | 142.5 | 107.4456 | 7.4456 | 1.0202 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713297A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2250100 | 2013-10-31 | 150.11 | 142.5 | 105.3404 | 5.3404 | 0.73173 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713302A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2330153 | 2013-11-04 | 151.23 | 142.5 | 106.1263 | 6.1263 | 0.83942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713308B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2400031 | 2013-11-07 | 154.13 | 142.5 | 108.1614 | 8.1614 | 1.1183 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713310B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3120056 | 2012-11-29 | 125.8 | 111.25 | 113.0787 | 13.0787 | 1.399 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712333A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3210023 | 2013-01-10 | 114.11 | 111.25 | 102.5708 | 2.5708 | 0.275 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713009A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3260045 | 2012-12-26 | 113.95 | 111.25 | 102.427 | 2.427 | 0.25962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712356A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 3340086 | 2013-01-10 | 108.84 | 111.25 | 97.8337 | -2.1663 | -0.23173 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712363B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1280053 | 2013-05-20 | 144.48 | 111.25 | 129.8697 | 29.8697 | 3.1952 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713140B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1350113 | 2013-05-30 | 114.47 | 111.25 | 102.8944 | 2.8944 | 0.30962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713149B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1420117 | 2013-06-12 | 127.21 | 111.25 | 114.3461 | 14.3461 | 1.5346 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713162A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1500058 | 2013-06-12 | 127.99 | 111.25 | 115.0472 | 15.0472 | 1.6096 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713162A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0650028 | 2013-03-21 | 65.14 | 63.75 | 102.1804 | 2.1804 | 0.13365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713074B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0710044 | 2013-03-27 | 66.34 | 63.75 | 104.0627 | 4.0627 | 0.24904 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713086B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0780124 | 2013-04-02 | 70 | 63.75 | 109.8039 | 9.8039 | 0.60096 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713091B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 0860027 | 2013-04-15 | 64.54 | 63.75 | 101.2392 | 1.2392 | 0.075962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713100A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2480143 | 2013-11-26 | 65.39 | 63.75 | 102.5725 | 2.5725 | 0.15769 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713330A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2550159 | 2013-11-25 | 59.64 | 63.75 | 93.5529 | -6.4471 | -0.39519 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713329A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2610042 | 2013-12-11 | 56.54 | 63.75 | 88.6902 | -11.3098 | -0.69327 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713345A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2680004 | 2013-12-13 | 56.44 | 63.75 | 88.5333 | -11.4667 | -0.70288 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713346B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1840064 | 2013-08-01 | 186.3 | 188 | 99.0957 | -0.90426 | -0.16346 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713213A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1920071 | 2013-08-01 | 187.55 | 188 | 99.7606 | -0.23936 | -0.043269 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713213A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 1990007 | 2013-08-29 | 206.45 | 188 | 109.8138 | 9.8138 | 1.774 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713241A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2013 | 2060063 | 2013-09-16 | 190.49 | 188 | 101.3245 | 1.3245 | 0.23942 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713246B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2170103 | 2014-09-09 | 64.57 | 68.25 | 94.6081 | -5.3919 | -0.35385 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714252A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2240182 | 2014-09-17 | 67.23 | 68.25 | 98.5055 | -1.4945 | -0.098077 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714259A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2330166 | 2014-10-08 | 76.91 | 68.25 | 112.6886 | 12.6886 | 0.83269 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714281B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2410098 | 2014-10-06 | 56.99 | 68.25 | 83.5018 | -16.4982 | -1.0827 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714276A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2480067 | 2014-10-20 | 41.02 | 37.5 | 109.3867 | 9.3867 | 0.33846 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714289A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2580040 | 2014-10-20 | 17 | 37.5 | 45.3333 | -54.6667 | -1.9712 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714289A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2620045 | 2014-11-06 | 43.06 | 37.5 | 114.8267 | 14.8267 | 0.53462 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714309A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2720120 | 2014-11-06 | 38.81 | 37.5 | 103.4933 | 3.4933 | 0.12596 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714309A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 1910246 | 2014-08-11 | 88.04 | 89.5 | 98.3687 | -1.6313 | -0.14038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714223A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 1980171 | 2014-08-14 | 95.34 | 89.5 | 106.5251 | 6.5251 | 0.56154 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714226A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2050066 | 2014-08-26 | 89.58 | 89.5 | 100.0894 | 0.089385 | 0.0076923 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714238A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2014 | 2130138 | 2014-09-09 | 90.04 | 89.5 | 100.6034 | 0.60335 | 0.051923 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714252A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2800027 | 2014-11-06 | 42.93 | 37.5 | 114.48 | 14.48 | 0.52212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714309A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2880096 | 2014-11-12 | 37.97 | 37.5 | 101.2533 | 1.2533 | 0.045192 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714316A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2940051 | 2014-11-18 | 30.3 | 37.5 | 80.8 | -19.2 | -0.69231 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714321A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3010078 | 2014-11-19 | 48.47 | 37.5 | 129.2533 | 29.2533 | 1.0548 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714323A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0970041 | 2015-04-13 | 35.66 | 37.5 | 95.0933 | -4.9067 | -0.17692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715103A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1040069 | 2015-04-30 | 39.48 | 37.5 | 105.28 | 5.28 | 0.19038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715119A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1110131 | 2015-04-30 | 23.09 | 37.5 | 61.5733 | -38.4267 | -1.3856 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715119A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1190147 | 2015-05-07 | 39.81 | 37.5 | 106.16 | 6.16 | 0.22212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715127A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1530192 | 2015-06-08 | 117.54 | 109.25 | 107.5881 | 7.5881 | 0.79712 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715156B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1620203 | 2015-06-16 | 110.23 | 109.25 | 100.897 | 0.89703 | 0.094231 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715166A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1690080 | 2015-06-22 | 111.46 | 109.25 | 102.0229 | 2.0229 | 0.2125 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715170A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1740035 | 2015-06-25 | 119.81 | 109.25 | 109.6659 | 9.6659 | 1.0154 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715175A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2160024 | 2015-08-11 | 115.96 | 108 | 107.3704 | 7.3704 | 0.76538 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715219B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2230093 | 2015-08-19 | 112.81 | 108 | 104.4537 | 4.4537 | 0.4625 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715231A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2320212 | 2015-09-08 | 103.8 | 108 | 96.1111 | -3.8889 | -0.40385 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715251A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2370154 | 2015-09-08 | 109.01 | 108 | 100.9352 | 0.93519 | 0.097115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715251A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3080072 | 2014-11-19 | 81.55 | 73.5 | 110.9524 | 10.9524 | 0.77404 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714323A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3160015 | 2014-12-01 | 73.58 | 73.5 | 100.1088 | 0.10884 | 0.0076923 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714330A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3220016 | 2014-12-01 | 72.24 | 73.5 | 98.2857 | -1.7143 | -0.12115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714330A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 3290073 | 2014-12-04 | 73.16 | 73.5 | 99.5374 | -0.46259 | -0.032692 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714337A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1250068 | 2015-05-07 | 80.16 | 73.5 | 109.0612 | 9.0612 | 0.64038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715127A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1320075 | 2015-05-26 | 71.46 | 73.5 | 97.2245 | -2.7755 | -0.19615 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715142A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1390151 | 2015-05-26 | 77 | 73.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.33654 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715142A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1470118 | 2015-06-01 | 72 | 73.5 | 97.9592 | -2.0408 | -0.14423 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715152C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0630089 | 2015-03-30 | 99.29 | 96.75 | 102.6253 | 2.6253 | 0.24423 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715089B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0690082 | 2015-03-30 | 98.02 | 96.75 | 101.3127 | 1.3127 | 0.12212 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715089B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0760058 | 2015-04-09 | 94.57 | 96.75 | 97.7468 | -2.2532 | -0.20962 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715099A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 0850093 | 2015-04-13 | 97.65 | 96.75 | 100.9302 | 0.93023 | 0.086538 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715103A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2450073 | 2015-09-24 | 107.05 | 96.75 | 110.646 | 10.646 | 0.99038 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2520012 | 2015-09-24 | 107.27 | 96.75 | 110.8734 | 10.8734 | 1.0115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2580068 | 2015-09-24 | 111.86 | 96.75 | 115.6176 | 15.6176 | 1.4529 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2660035 | 2015-09-24 | 110.83 | 96.75 | 114.553 | 14.553 | 1.3538 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1880126 | 2015-07-13 | 135.98 | 140.25 | 96.9554 | -3.0446 | -0.41058 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715194A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 1950028 | 2015-07-20 | 138.16 | 140.25 | 98.5098 | -1.4902 | -0.20096 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715201B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2030113 | 2015-07-28 | 155.84 | 140.25 | 111.1159 | 11.1159 | 1.499 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715209B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2015 | 2090020 | 2015-08-04 | 140.36 | 140.25 | 100.0784 | 0.078431 | 0.010577 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715212B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2790064 | 2015-10-15 | 110.32 | 96.75 | 114.0258 | 14.0258 | 1.3048 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715288A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2870057 | 2015-10-15 | 114.23 | 96.75 | 118.0672 | 18.0672 | 1.6808 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715288A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2930194 | 2015-10-22 | 96.85 | 96.75 | 100.1034 | 0.10336 | 0.0096154 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715295A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3000100 | 2015-11-12 | 130.04 | 96.75 | 134.4083 | 34.4083 | 3.201 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715316A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0960073 | 2016-04-07 | 92.98 | 96.75 | 96.1034 | -3.8966 | -0.3625 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716098B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1030062 | 2016-04-14 | 107.49 | 96.75 | 111.1008 | 11.1008 | 1.0327 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716105A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1110062 | 2016-04-25 | 104.33 | 96.75 | 107.8346 | 7.8346 | 0.72885 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716116A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1170023 | 2016-05-05 | 117.32 | 96.75 | 121.261 | 21.261 | 1.9779 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716126A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1590115 | 2016-06-08 | 54.79 | 53 | 103.3774 | 3.3774 | 0.21059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716160A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1660099 | 2016-06-27 | 54.41 | 53 | 102.6604 | 2.6604 | 0.16588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716179A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1740271 | 2016-06-27 | 53.04 | 53 | 100.0755 | 0.075472 | 0.0047059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716179A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1800072 | 2016-07-07 | 55.35 | 53 | 104.434 | 4.434 | 0.27647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716189A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2150175 | 2016-08-10 | 70.89 | 72.2 | 98.1856 | -1.8144 | -0.15412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716222A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2230015 | 2016-08-22 | 75.94 | 72.2 | 105.1801 | 5.1801 | 0.44 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716235B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2290117 | 2016-09-06 | 75.4 | 72.2 | 104.4321 | 4.4321 | 0.37647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716250A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2360186 | 2016-09-06 | 65.65 | 72.2 | 90.928 | -9.072 | -0.77059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716250A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3070099 | 2015-11-12 | 258.76 | 253 | 102.2767 | 2.2767 | 0.38919 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715316A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3140093 | 2015-11-12 | 263.27 | 253 | 104.0593 | 4.0593 | 0.69392 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715316A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3210008 | 2015-11-23 | 265.98 | 253 | 105.1304 | 5.1304 | 0.87703 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715327A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 3290012 | 2015-12-02 | 258.38 | 253 | 102.1265 | 2.1265 | 0.36351 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715335A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1240109 | 2016-05-05 | 260.36 | 253 | 102.9091 | 2.9091 | 0.4973 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716126A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1320061 | 2016-05-17 | 263.27 | 253 | 104.0593 | 4.0593 | 0.69392 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716138A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1400022 | 2016-05-31 | 259.89 | 253 | 102.7233 | 2.7233 | 0.46554 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716148A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1460120 | 2016-05-31 | 270.19 | 253 | 106.7945 | 6.7945 | 1.1615 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716148A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0690043 | 2016-03-28 | 147.44 | 144 | 102.3889 | 2.3889 | 0.40471 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716088A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0750072 | 2016-03-28 | 153.85 | 144 | 106.8403 | 6.8403 | 1.1588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716088A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0820023 | 2016-03-28 | 155.94 | 144 | 108.2917 | 8.2917 | 1.4047 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716088A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 0890171 | 2016-04-07 | 139.07 | 144 | 96.5764 | -3.4236 | -0.58 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716098B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2520008 | 2016-09-27 | 147.76 | 144 | 102.6111 | 2.6111 | 0.44235 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716270B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2580004 | 2016-10-19 | 146.81 | 144 | 101.9514 | 1.9514 | 0.33059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716292A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2640179 | 2016-10-19 | 142.73 | 144 | 99.1181 | -0.88194 | -0.14941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716292A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2710066 | 2016-10-31 | 149.35 | 144 | 103.7153 | 3.7153 | 0.62941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716302A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1880114 | 2016-07-07 | 58.55 | 50 | 117.1 | 17.1 | 1.0059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716189A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 1940096 | 2016-07-14 | 52.32 | 50 | 104.64 | 4.64 | 0.27294 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716196A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2010271 | 2016-07-25 | 54.16 | 50 | 108.32 | 8.32 | 0.48941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716207A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2080211 | 2016-07-28 | 48.93 | 50 | 97.86 | -2.14 | -0.12588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716210A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2870110 | 2016-11-08 | 131.97 | 129 | 102.3023 | 2.3023 | 0.34941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716313A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2940104 | 2016-11-08 | 130.22 | 129 | 100.9457 | 0.94574 | 0.14353 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716313A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3020131 | 2016-11-14 | 135.66 | 129 | 105.1628 | 5.1628 | 0.78353 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716315B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1030297 | 2017-04-19 | 136.15 | 129 | 105.5426 | 5.5426 | 0.84118 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717109A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1100177 | 2017-05-04 | 142.45 | 129 | 110.4264 | 10.4264 | 1.5824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717124A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1170216 | 2017-05-04 | 141.73 | 129 | 109.8682 | 9.8682 | 1.4976 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717124A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1660139 | 2017-07-11 | 55.67 | 53 | 105.0377 | 5.0377 | 0.31412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717192A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1730298 | 2017-07-11 | 60.43 | 53 | 114.0189 | 14.0189 | 0.87412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717192A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1810229 | 2017-07-11 | 60.39 | 53 | 113.9434 | 13.9434 | 0.86941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717192A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2290113 | 2017-09-11 | 69.85 | 72.2 | 96.7452 | -3.2548 | -0.27647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717254A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2360201 | 2017-09-14 | 69.53 | 72.2 | 96.3019 | -3.6981 | -0.31412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717256B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2430124 | 2017-09-28 | 78.71 | 72.2 | 109.0166 | 9.0166 | 0.76588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717268A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3220014 | 2016-12-12 | 256.37 | 253 | 101.332 | 1.332 | 0.2277 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716344A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3350008 | 2016-12-21 | 244.83 | 253 | 96.7708 | -3.2292 | -0.55203 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716355A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3370163 | 2016-12-21 | 253.79 | 253 | 100.3123 | 0.31225 | 0.053378 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716355A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1310182 | 2017-06-05 | 270.29 | 253 | 106.834 | 6.834 | 1.1682 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717156A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1380216 | 2017-06-05 | 288.27 | 253 | 113.9407 | 13.9407 | 2.3831 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717156A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1450235 | 2017-06-15 | 239.37 | 253 | 94.6126 | -5.3874 | -0.92095 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717166A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 0760019 | 2017-03-23 | 218.57 | 217 | 100.7235 | 0.7235 | 0.1246 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717082A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 0830044 | 2017-03-29 | 227.61 | 217 | 104.8894 | 4.8894 | 0.84206 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717087A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 0890146 | 2017-04-13 | 221.15 | 217 | 101.9124 | 1.9124 | 0.32937 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717103A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2580021 | 2017-09-28 | 221.25 | 217 | 101.9585 | 1.9585 | 0.3373 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717268A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2640168 | 2017-10-18 | 229.7 | 217 | 105.8525 | 5.8525 | 1.0079 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717291A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2710005 | 2017-10-26 | 220.91 | 217 | 101.8018 | 1.8018 | 0.31032 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717299A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1940217 | 2017-07-24 | 89.45 | 94.5 | 94.6561 | -5.3439 | -0.59412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717205A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2010170 | 2017-07-27 | 98.06 | 94.5 | 103.7672 | 3.7672 | 0.41882 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717208A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2080091 | 2017-08-03 | 109.6 | 94.5 | 115.9788 | 15.9788 | 1.7765 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717214B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2840109 | 2018-10-16 | 470.96 | 466 | 101.0644 | 1.0644 | 0.19375 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718288A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2980088 | 2018-10-30 | 476.92 | 466 | 102.3433 | 2.3433 | 0.42656 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718302A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1010108 | 2019-04-17 | 494.9 | 466 | 106.2017 | 6.2017 | 1.1289 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719106A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1150180 | 2019-05-02 | 491.69 | 466 | 105.5129 | 5.5129 | 1.0035 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719121A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1640206 | 2019-07-02 | 60.82 | 64 | 95.0312 | -4.9688 | -0.37412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719179A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1780225 | 2019-07-24 | 58.01 | 64 | 90.6406 | -9.3594 | -0.70471 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719200A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2270234 | 2019-09-03 | 94.27 | 88 | 107.125 | 7.125 | 0.73765 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719242A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2410094 | 2019-09-19 | 84.35 | 88 | 95.8523 | -4.1477 | -0.42941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719261A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 3250017 | 2018-11-27 | 134.58 | 123 | 109.4146 | 9.4146 | 1.3624 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718331A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 3330150 | 2019-02-04 | 119.74 | 123 | 97.3496 | -2.6504 | -0.38353 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719032A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1360138 | 2019-05-23 | 128.95 | 123 | 104.8374 | 4.8374 | 0.7 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719143B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1550156 | 2019-06-25 | 126.48 | 123 | 102.8293 | 2.8293 | 0.40941 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | FU2719172A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 0730065 | 2019-03-19 | 225.15 | 217 | 103.7558 | 3.7558 | 0.64683 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719077A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 0870139 | 2019-04-02 | 232.58 | 217 | 107.1797 | 7.1797 | 1.2365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719091A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2560159 | 2019-10-02 | 222.37 | 217 | 102.4747 | 2.4747 | 0.42619 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719273A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2690144 | 2019-10-10 | 227.68 | 217 | 104.9217 | 4.9217 | 0.84762 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719282A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1930193 | 2019-08-06 | 94.06 | 94.5 | 99.5344 | -0.46561 | -0.051765 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719214A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2060245 | 2019-08-15 | 87.73 | 94.5 | 92.836 | -7.164 | -0.79647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719224B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2840133 | 2019-10-31 | 484.41 | 466 | 103.9506 | 3.9506 | 0.71914 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719301A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3030023 | 2019-11-13 | 479.06 | 466 | 102.8026 | 2.8026 | 0.51016 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719312A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1040010 | 2020-04-29 | 495.41 | 466 | 106.3112 | 6.3112 | 1.1488 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720118A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1150059 | 2020-05-11 | 503.09 | 466 | 107.9592 | 7.9592 | 1.4488 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720129A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1570001 | 2020-06-19 | 61.26 | 64 | 95.7188 | -4.2812 | -0.32235 | 17 | 0165 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | mg/L | M224 | ROE__20174A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1710161 | 2020-07-07 | 76.9 | 64 | 120.1562 | 20.1562 | 1.5176 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | ROE__20188A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2200218 | 2020-10-13 | 91.69 | 88 | 104.1932 | 4.1932 | 0.43412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20279A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2390032 | 2020-11-13 | 85.36 | 88 | 97 | -3 | -0.31059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20309A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3120134 | 2019-11-21 | 113.34 | 123 | 92.1463 | -7.8537 | -1.1365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719325A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3260056 | 2019-12-11 | 121.91 | 123 | 99.1138 | -0.88618 | -0.12824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719343A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1290022 | 2020-06-08 | 134.11 | 123 | 109.0325 | 9.0325 | 1.3071 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20153A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1470040 | 2020-06-15 | 126.42 | 123 | 102.7805 | 2.7805 | 0.40235 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20156A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 0700085 | 2020-03-23 | 128.33 | 126 | 101.8492 | 1.8492 | 0.16069 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720083A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 0840024 | 2020-04-06 | 127.95 | 126 | 101.5476 | 1.5476 | 0.13448 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720097A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2550048 | 2020-11-04 | 126.52 | 126 | 100.4127 | 0.4127 | 0.035862 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__20304A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2690021 | 2020-11-16 | 129.35 | 126 | 102.6587 | 2.6587 | 0.23103 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__20328A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1920104 | 2020-07-30 | 106.14 | 98 | 108.3061 | 8.3061 | 0.95765 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M228 | ROE__20203A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2110155 | 2020-08-18 | 95.68 | 98 | 97.6327 | -2.3673 | -0.27294 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__20219A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2830129 | 2020-11-25 | 144.21 | 146 | 98.774 | -1.226 | -0.21009 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__20323A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2970236 | 2020-12-04 | 145.16 | 146 | 99.4247 | -0.57534 | -0.098592 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__20332B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1030139 | 2021-04-27 | 152.91 | 146 | 104.7329 | 4.7329 | 0.81103 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21111B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1180042 | 2021-05-05 | 157.11 | 146 | 107.6096 | 7.6096 | 1.304 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21124A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1600033 | 2021-06-15 | 59.1 | 64 | 92.3438 | -7.6562 | -0.57647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21161B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1730214 | 2021-07-16 | 66.44 | 64 | 103.8125 | 3.8125 | 0.28706 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21193A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2180157 | 2021-08-19 | 123.35 | 88 | 140.1705 | 40.1705 | 4.1588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21230C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2320153 | 2021-09-23 | 98.44 | 88 | 111.8636 | 11.8636 | 1.2282 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21265B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 3110059 | 2020-12-11 | 266.74 | 277 | 96.296 | -3.704 | -0.513 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20343C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 3250098 | 2020-12-23 | 256.16 | 277 | 92.4765 | -7.5235 | -1.042 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20356A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1300057 | 2021-05-12 | 284.73 | 277 | 102.7906 | 2.7906 | 0.3865 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21131A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1440085 | 2021-06-08 | 266.51 | 277 | 96.213 | -3.787 | -0.5245 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21159A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 0680059 | 2021-03-22 | 133.94 | 126 | 106.3016 | 6.3016 | 0.54759 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21082A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 0820064 | 2021-03-31 | 121.41 | 126 | 96.3571 | -3.6429 | -0.31655 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21090A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2580239 | 2021-09-23 | 131.12 | 126 | 104.0635 | 4.0635 | 0.3531 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21265B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2670210 | 2021-11-01 | 129.88 | 126 | 103.0794 | 3.0794 | 0.26759 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ROE__21301A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1900155 | 2021-08-03 | 110.07 | 98 | 112.3163 | 12.3163 | 1.42 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21214A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2040239 | 2021-08-19 | 114 | 98 | 116.3265 | 16.3265 | 1.8824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21230C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2860148 | 2021-11-05 | 155.18 | 146 | 106.2877 | 6.2877 | 1.0775 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21306A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2990147 | 2021-11-09 | 154.16 | 146 | 105.589 | 5.589 | 0.95775 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21309B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 0980187 | 2022-04-15 | 153.93 | 146 | 105.4315 | 5.4315 | 0.93075 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22104A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1160190 | 2022-05-03 | 146.42 | 146 | 100.2877 | 0.28767 | 0.049296 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22122A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1660159 | 2022-06-23 | 356.3 | 363 | 98.1543 | -1.8457 | -0.20303 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__22172B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1750116 | 2022-07-05 | 412.59 | 363 | 113.6612 | 13.6612 | 1.5027 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__22180B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2220142 | 2022-08-16 | 154.44 | 124 | 124.5484 | 24.5484 | 3.5812 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__22227A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2350172 | 2022-08-25 | 132.99 | 124 | 107.25 | 7.25 | 1.0576 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__22236A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 3090004 | 2021-11-16 | 260.89 | 277 | 94.1841 | -5.8159 | -0.8055 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21313B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 3260006 | 2021-11-29 | 272.84 | 277 | 98.4982 | -1.5018 | -0.208 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21326A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1300130 | 2022-05-13 | 254.6 | 277 | 91.9134 | -8.0866 | -1.12 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__22132B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1450286 | 2022-05-27 | 282.9 | 277 | 102.13 | 2.13 | 0.295 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__22146A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 0810115 | 2022-03-24 | 130.13 | 126 | 103.2778 | 3.2778 | 0.28483 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22081B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 0950113 | 2022-04-07 | 129.43 | 126 | 102.7222 | 2.7222 | 0.23655 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22096A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2560119 | 2022-09-16 | 134.25 | 126 | 106.5476 | 6.5476 | 0.56897 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ROE__22257A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2700270 | 2022-09-29 | 137.14 | 126 | 108.8413 | 8.8413 | 0.76828 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22271A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1920045 | 2022-07-29 | 107.72 | 98 | 109.9184 | 9.9184 | 1.1435 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ROE__22209B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2070157 | 2022-07-29 | 102.69 | 98 | 104.7857 | 4.7857 | 0.55176 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ROE__22209B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2850199 | 2022-10-19 | 150.55 | 146 | 103.1164 | 3.1164 | 0.53404 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__22290A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2980098 | 2022-10-27 | 151.21 | 146 | 103.5685 | 3.5685 | 0.6115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22299A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1010252 | 2023-04-18 | 142.95 | 146 | 97.911 | -2.089 | -0.35798 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__23103B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1160088 | 2023-05-05 | 143.59 | 146 | 98.3493 | -1.6507 | -0.28286 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__23117A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1640228 | 2023-06-26 | 352.89 | 363 | 97.2149 | -2.7851 | -0.30636 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__23165A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1800089 | 2023-07-10 | 392.93 | 363 | 108.2452 | 8.2452 | 0.90697 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ROE__23186A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2260044 | 2023-08-23 | 147.09 | 124 | 118.621 | 18.621 | 2.7165 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__23234A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2430074 | 2023-09-06 | 143.37 | 124 | 115.621 | 15.621 | 2.2788 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__23248A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 3120110 | 2022-11-22 | 266.85 | 277 | 96.3357 | -3.6643 | -0.5075 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ROE__22325B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 3260048 | 2022-11-29 | 261.33 | 277 | 94.343 | -5.657 | -0.7835 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ROE__22332A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1290204 | 2023-05-19 | 287.02 | 277 | 103.6173 | 3.6173 | 0.501 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__23130A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1430248 | 2023-06-13 | 268.53 | 277 | 96.9422 | -3.0578 | -0.4235 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__23144A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 0730105 | 2023-03-17 | 263.2 | 262 | 100.458 | 0.45802 | 0.041522 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23073A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 0870134 | 2023-04-06 | 252.22 | 262 | 96.2672 | -3.7328 | -0.33841 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23087A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2560014 | 2023-09-22 | 280.96 | 262 | 107.2366 | 7.2366 | 0.65606 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__23261A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2680193 | 2023-10-03 | 322.72 | 262 | 123.1756 | 23.1756 | 2.101 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__23271A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1930107 | 2023-07-19 | 137.86 | 139 | 99.1799 | -0.82014 | -0.12809 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__23198A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2050066 | 2023-08-04 | 122.57 | 139 | 88.1799 | -11.8201 | -1.8461 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__23212A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2840059 | 2023-10-19 | 133.99 | 146 | 91.774 | -8.226 | -1.201 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ROE__23291A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2970144 | 2023-10-31 | 141.21 | 146 | 96.7192 | -3.2808 | -0.479 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ROE__23300A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0960073 | 2024-04-09 | 162.72 | 146 | 111.4521 | 11.4521 | 1.672 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M242 | ROE__24099A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1140096 | 2024-04-26 | 152.56 | 146 | 104.4932 | 4.4932 | 0.656 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ROE__24115A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1590041 | 2024-06-24 | 388.68 | 363 | 107.0744 | 7.0744 | 0.77818 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ROE__24163B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1730050 | 2024-07-01 | 348.49 | 363 | 96.0028 | -3.9972 | -0.4397 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ROE__24177B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2250113 | 2024-08-22 | 131.64 | 124 | 106.1613 | 6.1613 | 0.89882 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__24233A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2390059 | 2024-09-23 | 123.03 | 124 | 99.2177 | -0.78226 | -0.11412 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__24262A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 3190193 | 2023-11-24 | 510.88 | 540 | 94.6074 | -5.3926 | -0.93633 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__23324A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 3330063 | 2023-12-08 | 519.69 | 540 | 96.2389 | -3.7611 | -0.65305 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__23338A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1360155 | 2024-06-06 | 562.93 | 540 | 104.2463 | 4.2463 | 0.7373 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__24156B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1450040 | 2024-06-24 | 572.71 | 540 | 106.0574 | 6.0574 | 1.0518 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__24163B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0720124 | 2024-03-29 | 263.25 | 262 | 100.4771 | 0.4771 | 0.043253 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__24080A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0820073 | 2024-04-04 | 247.68 | 262 | 94.5344 | -5.4656 | -0.4955 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__24089A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2560184 | 2024-09-24 | 284.88 | 262 | 108.7328 | 8.7328 | 0.7917 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__24267A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1940136 | 2024-07-19 | 137.18 | 139 | 98.6906 | -1.3094 | -0.20449 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__24200B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2110071 | 2024-08-05 | 142.16 | 139 | 102.2734 | 2.2734 | 0.35506 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__24212A