## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2390241 | 2009-10-08 | 7.142 | 7.0025 | 101.9921 | 1.9921 | 0.32928 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | SIO2280A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2430109 | 2009-10-08 | 7.365 | 7.41 | 99.3927 | -0.60729 | -0.10038 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | SIO2281A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2460240 | 2009-10-16 | 6.912 | 7.0025 | 98.7076 | -1.2924 | -0.21362 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | SIO2289A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2530060 | 2009-10-27 | 6.731 | 7.0025 | 96.1228 | -3.8772 | -0.64086 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | SIO2300B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2590009 | 2009-10-27 | 6.738 | 7.0025 | 96.2228 | -3.7772 | -0.62433 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | SIO2300B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2660207 | 2009-10-28 | 7.218 | 7.0025 | 103.0775 | 3.0775 | 0.50867 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25182-75180 | SIO2301A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2520004 | 2009-10-27 | 7.29 | 7.41 | 98.3806 | -1.6194 | -0.26767 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | SIO2300A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2540013 | 2009-10-27 | 7.093 | 7.41 | 95.722 | -4.278 | -0.70711 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | SIO2300B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2600201 | 2009-10-28 | 7.445 | 7.41 | 100.4723 | 0.47233 | 0.078072 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | SIO2301A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2670084 | 2009-10-28 | 7.299 | 7.41 | 98.502 | -1.498 | -0.2476 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25180-75184 | SIO2301B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2520011 | 2009-10-27 | 5.585 | 5.7 | 97.9825 | -2.0175 | -0.33348 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2300A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2570067 | 2009-10-27 | 5.513 | 5.7 | 96.7193 | -3.2807 | -0.54226 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2300B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2640042 | 2009-10-28 | 5.795 | 5.7 | 101.6667 | 1.6667 | 0.27548 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2301A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2009 | 2710101 | 2009-10-28 | 5.679 | 5.7 | 99.6316 | -0.36842 | -0.060896 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2301B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2800004 | 2009-10-29 | 6.977 | 7.135 | 97.7856 | -2.2144 | -0.36602 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | SIO2302A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2880092 | 2009-10-30 | 7.104 | 7.135 | 99.5655 | -0.43448 | -0.071815 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | SIO2303A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2940097 | 2009-10-30 | 6.973 | 7.135 | 97.7295 | -2.2705 | -0.37529 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | SIO2303B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3010070 | 2009-10-30 | 7.053 | 7.135 | 98.8507 | -1.1493 | -0.18996 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | SIO2303B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2810006 | 2009-10-29 | 4.112 | 4.305 | 95.5168 | -4.4832 | -0.74102 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2302A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2920110 | 2009-10-30 | 4.305 | 4.305 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2303A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2950076 | 2009-10-30 | 4.227 | 4.305 | 98.1882 | -1.8118 | -0.29948 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2303B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3060141 | 2009-12-04 | 4.31 | 4.305 | 100.1161 | 0.11614 | 0.019197 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2338A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2820210 | 2009-10-30 | 5.704 | 5.7 | 100.0702 | 0.070175 | 0.011599 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2303A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2930099 | 2009-10-30 | 5.707 | 5.7 | 100.1228 | 0.12281 | 0.020299 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2303A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 2960012 | 2009-10-30 | 5.609 | 5.7 | 98.4035 | -1.5965 | -0.26388 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2303B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3080033 | 2009-12-04 | 5.772 | 5.7 | 101.2632 | 1.2632 | 0.20879 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2338A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0070080 | 2010-01-20 | 8.55 | 8.475 | 100.885 | 0.88496 | 0.14627 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2019A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0140035 | 2010-01-20 | 8.581 | 8.475 | 101.2507 | 1.2507 | 0.20673 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2019A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0210006 | 2010-01-27 | 8.494 | 8.475 | 100.2242 | 0.22419 | 0.037056 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2026A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0280095 | 2010-02-17 | 8.215 | 8.475 | 96.9322 | -3.0678 | -0.50708 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2048A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0110104 | 2010-01-20 | 7.07 | 7.13 | 99.1585 | -0.84151 | -0.13909 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | SIO2019A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0150005 | 2010-01-20 | 7.111 | 7.13 | 99.7335 | -0.26648 | -0.044046 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | SIO2019A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0250039 | 2010-01-27 | 7.138 | 7.13 | 100.1122 | 0.1122 | 0.018546 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | SIO2026A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0290001 | 2010-02-17 | 6.843 | 7.13 | 95.9748 | -4.0252 | -0.66533 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | SIO2048A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3080151 | 2009-12-08 | 4.312 | 4.305 | 100.1626 | 0.1626 | 0.026876 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2341A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3160023 | 2009-12-08 | 4.334 | 4.305 | 100.6736 | 0.67364 | 0.11134 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2341B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3230019 | 2009-12-08 | 4.198 | 4.305 | 97.5145 | -2.4855 | -0.41082 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2342A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3280027 | 2009-12-08 | 4.205 | 4.305 | 97.6771 | -2.3229 | -0.38395 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | SIO2342B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3090102 | 2009-12-08 | 5.737 | 5.7 | 100.6491 | 0.64912 | 0.10729 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2341A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3160103 | 2009-12-08 | 5.769 | 5.7 | 101.2105 | 1.2105 | 0.20009 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2341B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3230177 | 2009-12-08 | 5.739 | 5.7 | 100.6842 | 0.68421 | 0.11309 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2342A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3340054 | 2009-12-08 | 5.626 | 5.7 | 98.7018 | -1.2982 | -0.21459 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | SIO2342B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3100146 | 2009-12-08 | 11.784 | 10.375 | 113.5807 | 13.5807 | 2.2447 | 0.2 | 0056 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2341A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3210019 | 2009-12-08 | 10.574 | 10.375 | 101.9181 | 1.9181 | 0.31704 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2341B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3240199 | 2009-12-08 | 10.437 | 10.375 | 100.5976 | 0.59759 | 0.098775 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2342A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3350060 | 2009-12-08 | 10.356 | 10.375 | 99.8169 | -0.18313 | -0.03027 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2342B
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0350131 | 2010-02-17 | 6.892 | 7.13 | 96.662 | -3.338 | -0.55174 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | SIO2048A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0420086 | 2010-02-17 | 6.838 | 7.13 | 95.9046 | -4.0954 | -0.67692 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | SIO2048A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0390050 | 2010-02-17 | 6.923 | 7.135 | 97.0287 | -2.9713 | -0.49112 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | SIO2048A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3450013 | 2009-12-29 | 10.208 | 10.375 | 98.3904 | -1.6096 | -0.26606 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2362A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3510039 | 2009-12-29 | 10.355 | 10.375 | 99.8072 | -0.19277 | -0.031863 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2362A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3620049 | 2010-01-07 | 10.561 | 10.375 | 101.7928 | 1.7928 | 0.29633 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2007A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3650021 | 2010-01-07 | 10.613 | 10.375 | 102.294 | 2.294 | 0.37917 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | SIO2007A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3480079 | 2009-12-29 | 8.461 | 8.475 | 99.8348 | -0.16519 | -0.027304 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2362A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3520080 | 2010-01-07 | 8.386 | 8.475 | 98.9499 | -1.0501 | -0.17358 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2007A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 3630042 | 2010-01-07 | 8.614 | 8.475 | 101.6401 | 1.6401 | 0.27109 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2007A
Silica, FIL, CFA | 00955 | CL064 | FIL | 2010 | 0050034 | 2010-01-07 | 8.653 | 8.475 | 102.1003 | 2.1003 | 0.34716 | 0.2 | 0056 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | SIO2007A