## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 | 6.087 | 6.42 | 94.8131 | -5.1869 | -1.0374 |  | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 | 5.985 | 6.42 | 93.2243 | -6.7757 | -1.3551 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 | 9.096 | 9.375 | 97.024 | -2.976 | -0.5952 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-12 | 9.035 | 9.375 | 96.3733 | -3.6267 | -0.72533 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15163A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 | 4.599 | 4.875 | 94.3385 | -5.6615 | -1.1323 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 | 4.602 | 4.875 | 94.4 | -5.6 | -1.12 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 | 4.555 | 4.635 | 98.274 | -1.726 | -0.3452 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 | 4.366 | 4.635 | 94.1963 | -5.8037 | -1.1607 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-08-28 | 10.79 | 11 | 98.0909 | -1.9091 | -0.38182 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15239A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 | 10.73 | 11 | 97.5455 | -2.4545 | -0.49091 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 | 7.331 | 7.76 | 94.4716 | -5.5284 | -1.1057 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 | 7.319 | 7.76 | 94.317 | -5.683 | -1.1366 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 | 10.55 | 11 | 95.9091 | -4.0909 | -0.81818 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 | 10.6 | 11 | 96.3636 | -3.6364 | -0.72727 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 | 7.18 | 7.76 | 92.5258 | -7.4742 | -1.4948 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 | 7.235 | 7.76 | 93.2345 | -6.7655 | -1.3531 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 | 4.327 | 4.635 | 93.3549 | -6.6451 | -1.329 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 | 4.371 | 4.635 | 94.3042 | -5.6958 | -1.1392 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 | 4.37 | 4.635 | 94.2826 | -5.7174 | -1.1435 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 | 4.767 | 4.875 | 97.7846 | -2.2154 | -0.44308 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 | 4.596 | 4.875 | 94.2769 | -5.7231 | -1.1446 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 | 4.686 | 4.875 | 96.1231 | -3.8769 | -0.77538 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 | 6.109 | 6.42 | 95.1558 | -4.8442 | -0.96885 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 | 6.034 | 6.42 | 93.9875 | -6.0125 | -1.2025 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 | 9.254 | 9.375 | 98.7093 | -1.2907 | -0.25813 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-08-28 | 9.259 | 9.375 | 98.7627 | -1.2373 | -0.24747 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE15239A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 | 8.58 | 9.25 | 92.7568 | -7.2432 | -1.4486 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15308A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 | 8.803 | 9.25 | 95.1676 | -4.8324 | -0.96649 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE15336A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 | 9.115 | 9.25 | 98.5405 | -1.4595 | -0.29189 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16116A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 | 8.946 | 9.25 | 96.7135 | -3.2865 | -0.6573 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16139B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 | 4.322 | 4.635 | 93.247 | -6.753 | -1.3506 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 | 4.276 | 4.635 | 92.2546 | -7.7454 | -1.5491 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-25 | 4.44 | 4.635 | 95.7929 | -4.2071 | -0.84142 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16116A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-05-19 | 4.459 | 4.635 | 96.2028 | -3.7972 | -0.75944 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16139B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-08-18 | 2.288 | 2.22 | 103.0631 | 3.0631 | 0.48227 | 0.018 | 3504 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T215 | ICPOE16231A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 | 2.278 | 2.22 | 102.6126 | 2.6126 | 0.41135 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16232B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 | 6.478 | 6.5 | 99.6615 | -0.33846 | -0.064516 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16232B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 | 6.489 | 6.5 | 99.8308 | -0.16923 | -0.032258 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16231A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-08-24 | 12.85 | 12.5 | 102.8 | 2.8 | 0.56 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16236B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 | 12.73 | 12.5 | 101.84 | 1.84 | 0.368 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16335A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 | 8.53 | 8.69 | 98.1588 | -1.8412 | -0.36824 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16239A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 | 9.115 | 8.69 | 104.8907 | 4.8907 | 0.97814 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16336A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 | 12.17 | 12.5 | 97.36 | -2.64 | -0.528 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15336A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 | 12.65 | 12.5 | 101.2 | 1.2 | 0.24 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE15365A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-08-08 | 13.23 | 12.5 | 105.84 | 5.84 | 1.168 | 0.018 | 3504 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16216C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-08-16 | 12.62 | 12.5 | 100.96 | 0.96 | 0.192 | 0.018 | 3504 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T209 | ICPOE16221A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 | 8.384 | 8.69 | 96.4787 | -3.5213 | -0.70426 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15336A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 | 8.484 | 8.69 | 97.6295 | -2.3705 | -0.47411 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE15337A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-23 | 9.18 | 8.69 | 105.6387 | 5.6387 | 1.1277 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16174A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-08-17 | 8.651 | 8.69 | 99.5512 | -0.44879 | -0.089758 | 0.018 | 3504 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L | T219 | ICPOE16230A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 | 12.57 | 12.5 | 100.56 | 0.56 | 0.112 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16047A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 | 12.4 | 12.5 | 99.2 | -0.8 | -0.16 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16067A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 | 9.152 | 9.25 | 98.9405 | -1.0595 | -0.21189 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16020A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 | 8.86 | 9.25 | 95.7838 | -4.2162 | -0.84324 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16033A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 | 6.188 | 6.5 | 95.2 | -4.8 | -0.91496 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16095A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-25 | 6.336 | 6.5 | 97.4769 | -2.5231 | -0.48094 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16116A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 | 6.597 | 6.5 | 101.4923 | 1.4923 | 0.28446 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 | 6.759 | 6.5 | 103.9846 | 3.9846 | 0.75953 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 | 2.152 | 2.22 | 96.9369 | -3.0631 | -0.48227 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16095A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-25 | 2.2 | 2.22 | 99.0991 | -0.9009 | -0.14184 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16116A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 | 2.383 | 2.22 | 107.3423 | 7.3423 | 1.156 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16337B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 | 2.129 | 2.22 | 95.9009 | -4.0991 | -0.64539 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE15365A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 | 2.224 | 2.22 | 100.1802 | 0.18018 | 0.028369 | 0.018 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16020A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 | 9.705 | 9.25 | 104.9189 | 4.9189 | 0.98378 | 0.018 | 3504 | Sample was diluted |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16252A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 | 10.03 | 9.25 | 108.4324 | 8.4324 | 1.6865 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE16235A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 | 4.625 | 4.635 | 99.7843 | -0.21575 | -0.04315 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-08-22 | 4.756 | 4.635 | 102.6106 | 2.6106 | 0.52211 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2850006 | 2016-12-05 | 13.03 | 12.5 | 104.24 | 4.24 | 0.848 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16340A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2980006 | 2016-12-06 | 12.62 | 12.5 | 100.96 | 0.96 | 0.192 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16341A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1010341 | 2017-04-26 | 12.96 | 12.5 | 103.68 | 3.68 | 0.736 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17116A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1140023 | 2017-05-22 | 13.31 | 12.5 | 106.48 | 6.48 | 1.296 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17139A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1600150 | 2017-06-23 | 2.38 | 2.22 | 107.2072 | 7.2072 | 1.1348 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17174A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1740149 | 2017-07-05 | 2.369 | 2.22 | 106.7117 | 6.7117 | 1.0567 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17184A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2260060 | 2017-08-25 | 7.963 | 7.65 | 104.0915 | 4.0915 | 0.54059 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17237A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2400046 | 2017-09-07 | 7.973 | 7.65 | 104.2222 | 4.2222 | 0.55786 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17250A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3190001 | 2016-12-07 | 9.319 | 8.69 | 107.2382 | 7.2382 | 1.4476 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3350024 | 2016-12-07 | 9.17 | 8.69 | 105.5236 | 5.5236 | 1.1047 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1280011 | 2017-05-30 | 8.984 | 8.69 | 103.3832 | 3.3832 | 0.67664 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17150A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1420031 | 2017-06-01 | 9.094 | 8.69 | 104.649 | 4.649 | 0.9298 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17152A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0370012 | 2017-02-16 | 7.527 | 7.65 | 98.3922 | -1.6078 | -0.21244 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17046A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0480085 | 2017-03-03 | 8.085 | 7.65 | 105.6863 | 5.6863 | 0.7513 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17059A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0060077 | 2017-01-25 | 9.551 | 9.25 | 103.2541 | 3.2541 | 0.65081 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17023A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0230026 | 2017-01-31 | 9.397 | 9.25 | 101.5892 | 1.5892 | 0.31784 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17031A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0720004 | 2017-03-22 | 6.501 | 6.5 | 100.0154 | 0.015385 | 0.0029326 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17081A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0860004 | 2017-04-10 | 6.606 | 6.5 | 101.6308 | 1.6308 | 0.31085 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17100A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2550107 | 2017-10-03 | 6.313 | 6.5 | 97.1231 | -2.8769 | -0.54839 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17275A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2680027 | 2017-10-17 | 6.591 | 6.5 | 101.4 | 1.4 | 0.26686 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17290A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3440102 | 2016-12-19 | 2.375 | 2.22 | 106.982 | 6.982 | 1.0993 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16354A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3580162 | 2017-01-25 | 2.302 | 2.22 | 103.6937 | 3.6937 | 0.58156 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17023A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1920148 | 2017-07-21 | 9.567 | 9.25 | 103.427 | 3.427 | 0.68541 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17202A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2020036 | 2017-07-28 | 9.608 | 9.25 | 103.8703 | 3.8703 | 0.77405 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17209A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 | 13.36 | 12.5 | 106.88 | 6.88 | 1.376 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 | 12.44 | 12.5 | 99.52 | -0.48 | -0.096 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 | 12.87 | 12.5 | 102.96 | 2.96 | 0.592 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 | 4.777 | 4.7 | 101.6383 | 1.6383 | 0.32766 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 | 4.841 | 4.7 | 103 | 3 | 0.6 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 | 7.82 | 7.65 | 102.2222 | 2.2222 | 0.29361 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19259A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 | 7.726 | 7.65 | 100.9935 | 0.99346 | 0.13126 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 | 5.381 | 5.17 | 104.0812 | 4.0812 | 0.63939 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 | 5.688 | 5.17 | 110.0193 | 10.0193 | 1.5697 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 | 5.488 | 5.17 | 106.1509 | 6.1509 | 0.96364 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19151A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 | 5.425 | 5.17 | 104.9323 | 4.9323 | 0.77273 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 | 7.64 | 7.65 | 99.8693 | -0.13072 | -0.017271 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 | 15.29 | 14.2 | 107.6761 | 7.6761 | 1.2674 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 | 16.85 | 14.2 | 118.662 | 18.662 | 3.0814 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 | 15.15 | 14.2 | 106.6901 | 6.6901 | 1.1047 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19297B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 | 15.56 | 14.2 | 109.5775 | 9.5775 | 1.5814 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 | 5.047 | 4.7 | 107.383 | 7.383 | 1.4766 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 | 4.868 | 4.7 | 103.5745 | 3.5745 | 0.71489 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 | 14.91 | 14.3 | 104.2657 | 4.2657 | 0.75495 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 | 14.46 | 14.3 | 101.1189 | 1.1189 | 0.19802 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19259A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 | 11.7 | 11.4 | 102.6316 | 2.6316 | 0.47619 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 | 11.67 | 11.4 | 102.3684 | 2.3684 | 0.42857 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 | 11.57 | 11.4 | 101.4912 | 1.4912 | 0.26984 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 | 11.61 | 11.4 | 101.8421 | 1.8421 | 0.33333 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 | 4.837 | 4.7 | 102.9149 | 2.9149 | 0.58298 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 | 4.806 | 4.7 | 102.2553 | 2.2553 | 0.45106 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 | 14.08 | 13.7 | 102.7737 | 2.7737 | 0.55474 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 | 13.92 | 13.7 | 101.6058 | 1.6058 | 0.32117 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 | 5.377 | 5.17 | 104.0039 | 4.0039 | 0.62727 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 | 5.314 | 5.17 | 102.7853 | 2.7853 | 0.43636 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 | 5.438 | 5.17 | 105.1838 | 5.1838 | 0.81212 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 | 5.386 | 5.17 | 104.1779 | 4.1779 | 0.65455 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 | 13.26 | 13.7 | 96.7883 | -3.2117 | -0.64234 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 | 13.9 | 13.7 | 101.4599 | 1.4599 | 0.29197 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | -0.37129 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 | 14.41 | 14.3 | 100.7692 | 0.76923 | 0.13614 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 | 14.24 | 14.2 | 100.2817 | 0.28169 | 0.046512 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20079A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 | 15.07 | 14.2 | 106.1268 | 6.1268 | 1.0116 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 | 14.58 | 14.2 | 102.6761 | 2.6761 | 0.44186 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 | 14.33 | 14.2 | 100.9155 | 0.91549 | 0.15116 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 | 4.661 | 4.7 | 99.1702 | -0.82979 | -0.16596 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 | 4.695 | 4.7 | 99.8936 | -0.10638 | -0.021277 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 | 14.59 | 14.3 | 102.028 | 2.028 | 0.35891 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 | 14.52 | 14.3 | 101.5385 | 1.5385 | 0.27228 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 | 11.85 | 11.4 | 103.9474 | 3.9474 | 0.71429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 | 11.72 | 11.4 | 102.807 | 2.807 | 0.50794 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 | 11.62 | 11.4 | 101.9298 | 1.9298 | 0.34921 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 | 11.4 | 11.4 | 100 | 0 | 0 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 | 6.909 | 7.01 | 98.5592 | -1.4408 | -0.23488 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 | 7.201 | 7.01 | 102.7247 | 2.7247 | 0.44419 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 | 14.06 | 13.7 | 102.6277 | 2.6277 | 0.52555 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 | 14.06 | 13.7 | 102.6277 | 2.6277 | 0.52555 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 | 5.358 | 5.17 | 103.6364 | 3.6364 | 0.5697 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 | 5.29 | 5.17 | 102.3211 | 2.3211 | 0.36364 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 | 5.423 | 5.17 | 104.8936 | 4.8936 | 0.76667 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 | 5.421 | 5.17 | 104.8549 | 4.8549 | 0.76061 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 | 13.35 | 13.7 | 97.4453 | -2.5547 | -0.51095 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 | 12.75 | 13.7 | 93.0657 | -6.9343 | -1.3869 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 | 14.77 | 14.3 | 103.2867 | 3.2867 | 0.58168 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 | 14.04 | 14.3 | 98.1818 | -1.8182 | -0.32178 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 | 8.133 | 8.18 | 99.4254 | -0.57457 | -0.10468 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 | 8.426 | 8.18 | 103.0073 | 3.0073 | 0.54788 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21088A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 | 8.353 | 8.18 | 102.1149 | 2.1149 | 0.3853 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 | 8.296 | 8.18 | 101.4181 | 1.4181 | 0.25835 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 | 7.145 | 7.01 | 101.9258 | 1.9258 | 0.31395 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 | 7.318 | 7.01 | 104.3937 | 4.3937 | 0.71628 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21014A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 | 14.27 | 14.3 | 99.7902 | -0.20979 | -0.037129 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 | 15.07 | 14.3 | 105.3846 | 5.3846 | 0.95297 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-11-24 | 11.99 | 11.4 | 105.1754 | 5.1754 | 0.93651 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21328A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 | 11.87 | 11.4 | 104.1228 | 4.1228 | 0.74603 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 | 12.1 | 11.4 | 106.1404 | 6.1404 | 1.1111 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 | 12.05 | 11.4 | 105.7018 | 5.7018 | 1.0317 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 | 7.514 | 7.01 | 107.1897 | 7.1897 | 1.1721 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 | 7.516 | 7.01 | 107.2183 | 7.2183 | 1.1767 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 | 14.35 | 13.7 | 104.7445 | 4.7445 | 0.94891 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 | 14.29 | 13.7 | 104.3066 | 4.3066 | 0.86131 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2021-11-24 | 26.31 | 6.67 | 394.4528 | 294.4528 | 44.1348 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21328A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 | 6.994 | 6.67 | 104.8576 | 4.8576 | 0.72809 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 | 7.265 | 6.67 | 108.9205 | 8.9205 | 1.3371 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 | 7.375 | 6.67 | 110.5697 | 10.5697 | 1.5843 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 | 14.02 | 13.7 | 102.3358 | 2.3358 | 0.46715 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 | 14.18 | 13.7 | 103.5036 | 3.5036 | 0.70073 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-02-15 | 6.716 | 6.18 | 108.6731 | 8.6731 | 1.7346 | 0.05 | 3504 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 | 6.762 | 6.18 | 109.4175 | 9.4175 | 1.8835 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 | 8.452 | 8.18 | 103.3252 | 3.3252 | 0.60579 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 | 8.492 | 8.18 | 103.8142 | 3.8142 | 0.69488 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 | 8.415 | 8.18 | 102.8729 | 2.8729 | 0.52339 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 | 8.369 | 8.18 | 102.3105 | 2.3105 | 0.42094 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 | 7.356 | 7.01 | 104.9358 | 4.9358 | 0.80465 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 | 7.508 | 7.01 | 107.1041 | 7.1041 | 1.1581 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 | 6.525 | 6.18 | 105.5825 | 5.5825 | 1.1165 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 | 6.774 | 6.18 | 109.6117 | 9.6117 | 1.9223 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 | 5.559 | 5.6 | 99.2679 | -0.73214 | -0.14643 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 | 5.63 | 5.6 | 100.5357 | 0.53571 | 0.10714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 | 5.5 | 5.6 | 98.2143 | -1.7857 | -0.35714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 | 5.702 | 5.6 | 101.8214 | 1.8214 | 0.36429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 | 7.191 | 7.01 | 102.582 | 2.582 | 0.42093 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 | 7.386 | 7.01 | 105.3638 | 5.3638 | 0.87442 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 | 23.05 | 22.4 | 102.9018 | 2.9018 | 0.58036 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 | 22.52 | 22.4 | 100.5357 | 0.53571 | 0.10714 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 | 7.156 | 6.67 | 107.2864 | 7.2864 | 1.0921 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 | 7.14 | 6.67 | 107.0465 | 7.0465 | 1.0562 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 | 7.307 | 6.67 | 109.5502 | 9.5502 | 1.4315 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 | 8.514 | 6.67 | 127.6462 | 27.6462 | 4.1438 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 | 22.26 | 22.4 | 99.375 | -0.625 | -0.125 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 | 22.64 | 22.4 | 101.0714 | 1.0714 | 0.21429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 | 6.427 | 6.18 | 103.9968 | 3.9968 | 0.79935 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 | 6.427 | 6.18 | 103.9968 | 3.9968 | 0.79935 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 | 8.436 | 8.18 | 103.1296 | 3.1296 | 0.57016 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 | 8.267 | 8.18 | 101.0636 | 1.0636 | 0.19376 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 | 8.435 | 8.18 | 103.1174 | 3.1174 | 0.56793 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 | 8.473 | 8.18 | 103.5819 | 3.5819 | 0.65256 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23277A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 | 7.385 | 7.01 | 105.3495 | 5.3495 | 0.87209 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 | 7.316 | 7.01 | 104.3652 | 4.3652 | 0.71163 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 | 6.646 | 6.18 | 107.5405 | 7.5405 | 1.5081 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 | 6.579 | 6.18 | 106.4563 | 6.4563 | 1.2913 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 | 5.739 | 5.6 | 102.4821 | 2.4821 | 0.49643 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 | 5.782 | 5.6 | 103.25 | 3.25 | 0.65 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 | 7.094 | 6.67 | 106.3568 | 6.3568 | 0.95281 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 | 7.043 | 6.67 | 105.5922 | 5.5922 | 0.8382 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23345A
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-06-21 | 7.298 | 6.67 | 109.4153 | 9.4153 | 1.4112 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24172B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 | 6.634 | 6.18 | 107.3463 | 7.3463 | 1.4693 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Silica, unfltd, ICP-OES, recov | 00956 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 | 6.812 | 6.18 | 110.2265 | 10.2265 | 2.0453 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B