## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 1.836 | 2.1 | 87.4286 | -12.5714 | -0.39731 | 0.08 | 2388 |  |  |  | ug/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 1.804 | 2.1 | 85.9048 | -14.0952 | -0.44547 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 1.817 | 2.1 | 86.5238 | -13.4762 | -0.4259 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 1.79 | 2.1 | 85.2381 | -14.7619 | -0.46654 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 1.946 | 2.1 | 92.6667 | -7.3333 | -0.23176 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 1.951 | 2.1 | 92.9048 | -7.0952 | -0.22424 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 1.999 | 2.1 | 95.1905 | -4.8095 | -0.152 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 1.996 | 2.1 | 95.0476 | -4.9524 | -0.15652 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 1.993 | 2.1 | 94.9048 | -5.0952 | -0.16103 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 2.017 | 2.1 | 96.0476 | -3.9524 | -0.12491 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 1.908 | 2.1 | 90.8571 | -9.1429 | -0.28895 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 1.887 | 2.1 | 89.8571 | -10.1429 | -0.32056 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 3.062 | 3.075 | 99.5772 | -0.42276 | -0.01767 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 2.849 | 3.075 | 92.6504 | -7.3496 | -0.30718 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 2.914 | 3.075 | 94.7642 | -5.2358 | -0.21883 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 3.14 | 3.075 | 102.1138 | 2.1138 | 0.088349 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 2.825 | 3.075 | 91.8699 | -8.1301 | -0.3398 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 2.962 | 3.075 | 96.3252 | -3.6748 | -0.15359 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 2.964 | 3.075 | 96.3902 | -3.6098 | -0.15087 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 3.053 | 3.075 | 99.2846 | -0.71545 | -0.029903 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 2.9 | 2.95 | 98.3051 | -1.6949 | -0.068815 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 3.014 | 2.95 | 102.1695 | 2.1695 | 0.088083 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 3.003 | 2.95 | 101.7966 | 1.7966 | 0.072944 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 2.918 | 2.95 | 98.9153 | -1.0847 | -0.044042 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 3.014 | 2.95 | 102.1695 | 2.1695 | 0.088083 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 2.907 | 2.95 | 98.5424 | -1.4576 | -0.059181 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 2.911 | 2.95 | 98.678 | -1.322 | -0.053676 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 2.971 | 2.95 | 100.7119 | 0.71186 | 0.028902 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 3.061 | 3.175 | 96.4094 | -3.5906 | -0.15343 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 3.174 | 3.175 | 99.9685 | -0.031496 | -0.0013458 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 3.093 | 3.175 | 97.4173 | -2.5827 | -0.11036 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 3.055 | 3.175 | 96.2205 | -3.7795 | -0.1615 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 3.125 | 3.175 | 98.4252 | -1.5748 | -0.067292 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 3.09 | 3.175 | 97.3228 | -2.6772 | -0.1144 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 3.066 | 3.175 | 96.5669 | -3.4331 | -0.1467 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 3.21 | 3.175 | 101.1024 | 1.1024 | 0.047104 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 2.305 | 2.475 | 93.1313 | -6.8687 | -0.24571 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 2.389 | 2.475 | 96.5253 | -3.4747 | -0.1243 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-06 | 2.318 | 2.475 | 93.6566 | -6.3434 | -0.22692 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 2.405 | 2.475 | 97.1717 | -2.8283 | -0.10117 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 2.247 | 2.475 | 90.7879 | -9.2121 | -0.32954 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 2.169 | 2.475 | 87.6364 | -12.3636 | -0.44228 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 2.216 | 2.475 | 89.5354 | -10.4646 | -0.37435 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 2.206 | 2.475 | 89.1313 | -10.8687 | -0.3888 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 2.13 | 2.25 | 94.6667 | -5.3333 | -0.17766 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 2.211 | 2.25 | 98.2667 | -1.7333 | -0.057741 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 2.234 | 2.25 | 99.2889 | -0.71111 | -0.023689 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 2.107 | 2.25 | 93.6444 | -6.3556 | -0.21172 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 2.192 | 2.25 | 97.4222 | -2.5778 | -0.085871 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 2.297 | 2.25 | 102.0889 | 2.0889 | 0.069585 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 2.134 | 2.25 | 94.8444 | -5.1556 | -0.17174 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 2.08 | 2.25 | 92.4444 | -7.5556 | -0.25169 | 0.12 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 2.359 | 2.475 | 95.3131 | -4.6869 | -0.16766 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 2.258 | 2.475 | 91.2323 | -8.7677 | -0.31364 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 2.207 | 2.475 | 89.1717 | -10.8283 | -0.38735 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 2.19 | 2.475 | 88.4848 | -11.5152 | -0.41193 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 2.142 | 2.475 | 86.5455 | -13.4545 | -0.4813 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 2.238 | 2.475 | 90.4242 | -9.5758 | -0.34255 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 2.045 | 2.475 | 82.6263 | -17.3737 | -0.6215 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 2.157 | 2.475 | 87.1515 | -12.8485 | -0.45962 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 2.331 | 2.7275 | 85.4629 | -14.5371 | -0.55819 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-09 | 2.644 | 2.7275 | 96.9386 | -3.0614 | -0.11755 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120810
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 2.205 | 2.7275 | 80.8433 | -19.1567 | -0.73558 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 2.454 | 2.7275 | 89.9725 | -10.0275 | -0.38503 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 2.327 | 2.7275 | 85.3162 | -14.6838 | -0.56383 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 2.525 | 2.7275 | 92.5756 | -7.4244 | -0.28508 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 | 2.471 | 2.7275 | 90.5958 | -9.4042 | -0.3611 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 2.426 | 2.7275 | 88.9459 | -11.0541 | -0.42445 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 0.8604 | 1.075 | 80.0372 | -19.9628 | -0.364 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 0.8768 | 1.075 | 81.5628 | -18.4372 | -0.33618 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 0.8654 | 1.075 | 80.5023 | -19.4977 | -0.35552 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 0.8797 | 1.075 | 81.8326 | -18.1674 | -0.33126 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 0.895 | 1.075 | 83.2558 | -16.7442 | -0.30531 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 0.8823 | 1.075 | 82.0744 | -17.9256 | -0.32685 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-30 | 0.8097 | 1.075 | 75.3209 | -24.6791 | -0.45 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083011
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-10-03 | 0.7751 | 1.075 | 72.1023 | -27.8977 | -0.50868 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100311
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 0.9904 | 1.205 | 82.1909 | -17.8091 | -0.35823 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 0.9559 | 1.205 | 79.3278 | -20.6722 | -0.41582 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 0.9437 | 1.205 | 78.3154 | -21.6846 | -0.43618 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 0.9667 | 1.205 | 80.2241 | -19.7759 | -0.39779 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 1.098 | 1.205 | 91.1203 | -8.8797 | -0.17861 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 1.039 | 1.205 | 86.2241 | -13.7759 | -0.2771 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 1.093 | 1.205 | 90.7054 | -9.2946 | -0.18696 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 1.007 | 1.205 | 83.5685 | -16.4315 | -0.33052 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-21 | 0.5816 | 0.7575 | 76.7789 | -23.2211 | -0.31058 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 0.6063 | 0.7575 | 80.0396 | -19.9604 | -0.26697 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-05 | 0.5111 | 0.7575 | 67.4719 | -32.5281 | -0.43506 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040511
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 0.7374 | 0.7575 | 97.3465 | -2.6535 | -0.03549 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 0.5643 | 0.7575 | 74.495 | -25.505 | -0.34113 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 0.5639 | 0.7575 | 74.4422 | -25.5578 | -0.34183 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-24 | 0.5371 | 0.7575 | 70.9043 | -29.0957 | -0.38915 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS102411
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 0.5906 | 0.7575 | 77.967 | -22.033 | -0.29469 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 1.566 | 1.7775 | 88.1013 | -11.8987 | -0.33 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 1.42 | 1.7775 | 79.8875 | -20.1125 | -0.55781 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 1.503 | 1.7775 | 84.557 | -15.443 | -0.4283 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 1.498 | 1.7775 | 84.2757 | -15.7243 | -0.43611 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 1.684 | 1.7775 | 94.7398 | -5.2602 | -0.14589 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 1.487 | 1.7775 | 83.6568 | -16.3432 | -0.45327 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 1.501 | 1.7775 | 84.4444 | -15.5556 | -0.43142 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 1.61 | 1.7775 | 90.5767 | -9.4233 | -0.26135 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 | 4.376 | 4.74 | 92.3207 | -7.6793 | -1.4522 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 4.456 | 4.74 | 94.0084 | -5.9916 | -1.133 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 4.442 | 4.74 | 93.7131 | -6.2869 | -1.1889 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 4.47 | 4.74 | 94.3038 | -5.6962 | -1.0772 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-11 | 4.535 | 4.74 | 95.6751 | -4.3249 | -0.81787 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041113
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 4.543 | 4.74 | 95.8439 | -4.1561 | -0.78595 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 4.131 | 4.74 | 87.1519 | -12.8481 | -2.4297 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 4.142 | 4.74 | 87.384 | -12.616 | -2.3858 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 2.945 | 3.0425 | 96.7954 | -3.2046 | -0.57363 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 2.903 | 3.0425 | 95.415 | -4.585 | -0.82073 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 2.908 | 3.0425 | 95.5793 | -4.4207 | -0.79132 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-11 | 2.821 | 3.0425 | 92.7198 | -7.2802 | -1.3032 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS121112
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 | 2.652 | 3.0425 | 87.1652 | -12.8348 | -2.2975 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 2.714 | 3.0425 | 89.203 | -10.797 | -1.9327 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 2.515 | 3.0425 | 82.6623 | -17.3377 | -3.1035 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-07-02 | 2.644 | 3.0425 | 86.9022 | -13.0978 | -2.3445 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS070213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 4.912 | 5.0825 | 96.6454 | -3.3546 | -0.63874 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 | 4.197 | 5.0825 | 82.5775 | -17.4225 | -3.3173 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-03-05 | 4.455 | 5.0825 | 87.6537 | -12.3463 | -2.3508 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-07 | 4.572 | 5.0825 | 89.9557 | -10.0443 | -1.9125 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030713
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 4.768 | 5.0825 | 93.8121 | -6.1879 | -1.1782 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 5.051 | 5.0825 | 99.3802 | -0.61977 | -0.11801 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 4.874 | 5.0825 | 95.8977 | -4.1023 | -0.7811 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 4.727 | 5.0825 | 93.0054 | -6.9946 | -1.3318 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-24 | 1.167 | 1.515 | 77.0297 | -22.9703 | -3.5741 | 0.06 | 2388 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012413
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 1.168 | 1.515 | 77.0957 | -22.9043 | -3.5638 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-02-05 | 1.378 | 1.515 | 90.9571 | -9.0429 | -1.407 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS020413
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 1.102 | 1.515 | 72.7393 | -27.2607 | -4.2416 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-15 | 1.228 | 1.515 | 81.0561 | -18.9439 | -2.9476 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 1.261 | 1.515 | 83.2343 | -16.7657 | -2.6087 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 1.32 | 1.515 | 87.1287 | -12.8713 | -2.0027 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 1.287 | 1.515 | 84.9505 | -15.0495 | -2.3416 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-26 | 0.788 | 1.0275 | 76.691 | -23.309 | -3.2279 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-04-04 | 0.892 | 1.0275 | 86.8127 | -13.1873 | -1.8262 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-04-03 | 0.814 | 1.0275 | 79.2214 | -20.7786 | -2.8775 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-11 | 0.9805 | 1.0275 | 95.4258 | -4.5742 | -0.63345 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041113
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 0.8644 | 1.0275 | 84.1265 | -15.8735 | -2.1982 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 0.8484 | 1.0275 | 82.5693 | -17.4307 | -2.4138 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 0.8634 | 1.0275 | 84.0292 | -15.9708 | -2.2117 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-30 | 0.876 | 1.0275 | 85.2555 | -14.7445 | -2.0419 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS123013
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-13 | 1.257 | 1.4625 | 85.9487 | -14.0513 | -2.1661 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121312
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2013-01-02 | 1.25 | 1.4625 | 85.4701 | -14.5299 | -2.2398 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 1.236 | 1.4625 | 84.5128 | -15.4872 | -2.3874 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-14 | 1.21 | 1.4625 | 82.735 | -17.265 | -2.6615 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS011413
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-07-02 | 1.14 | 1.4625 | 77.9487 | -22.0513 | -3.3993 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 1.211 | 1.4625 | 82.8034 | -17.1966 | -2.6509 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 1.189 | 1.4625 | 81.2991 | -18.7009 | -2.8828 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 1.194 | 1.4625 | 81.641 | -18.359 | -2.8301 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 0.8764 | 1.0275 | 85.2944 | -14.7056 | -2.0365 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 0.8795 | 1.0275 | 85.5961 | -14.4039 | -1.9947 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 0.8668 | 1.0275 | 84.3601 | -15.6399 | -2.1659 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 0.8262 | 1.0275 | 80.4088 | -19.5912 | -2.713 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 0.885 | 1.0275 | 86.1314 | -13.8686 | -1.9206 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-23 | 0.3981 | 0.35775 | 111.2788 | 11.2788 | 0.95246 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS012314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 0.3137 | 0.35775 | 87.6869 | -12.3131 | -1.0398 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 | 0.1376 | 0.35775 | 38.4626 | -61.5374 | -5.1966 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-23 | 0.2297 | 0.35775 | 64.2068 | -35.7932 | -3.0226 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS012314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 0.1568 | 0.35775 | 43.8295 | -56.1705 | -4.7434 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 0.284 | 0.35775 | 79.385 | -20.615 | -1.7409 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 0.3066 | 0.35775 | 85.7023 | -14.2977 | -1.2074 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 0.2954 | 0.35775 | 82.5716 | -17.4284 | -1.4718 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-18 | 0.303 | 0.38525 | 78.6502 | -21.3498 | -1.8834 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 0.3189 | 0.38525 | 82.7774 | -17.2226 | -1.5193 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 0.5048 | 0.38525 | 131.0318 | 31.0318 | 2.7375 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 0.2969 | 0.38525 | 77.0668 | -22.9332 | -2.0231 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 0.324 | 0.38525 | 84.1012 | -15.8988 | -1.4025 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 0.325 | 0.38525 | 84.3608 | -15.6392 | -1.3796 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 0.3177 | 0.38525 | 82.4659 | -17.5341 | -1.5468 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 0.3107 | 0.38525 | 80.6489 | -19.3511 | -1.7071 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-02-12 | 0.361 | 0.425 | 84.9412 | -15.0588 | -1.4047 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS021214
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-12 | 0.3481 | 0.425 | 81.9059 | -18.0941 | -1.6879 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS021214
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-12 | 0.3505 | 0.425 | 82.4706 | -17.5294 | -1.6352 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS021214
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 0.3716 | 0.425 | 87.4353 | -12.5647 | -1.1721 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 0.339 | 0.425 | 79.7647 | -20.2353 | -1.8876 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 0.3384 | 0.425 | 79.6235 | -20.3765 | -1.9008 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 0.384 | 0.425 | 90.3529 | -9.6471 | -0.89991 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 0.3598 | 0.425 | 84.6588 | -15.3412 | -1.4311 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 0.0667 | 0.0825 | 80.8485 | -19.1515 | -0.53959 | 0.06 | 2388 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 0.0607 | 0.0825 | 73.5758 | -26.4242 | -0.7445 | 0.06 | 2388 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 0.065 | 0.0825 | 78.7879 | -21.2121 | -0.59765 | 0.06 | 2388 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 0.06 | 0.0825 | 72.7273 | -27.2727 | -0.76841 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 0.9925 | 1.1467 | 86.5489 | -13.4511 | -1.9314 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 0.9187 | 1.1467 | 80.1134 | -19.8866 | -2.8554 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 1.062 | 1.1467 | 92.6095 | -7.3905 | -1.0612 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-02-12 | 0.9796 | 1.1467 | 85.424 | -14.576 | -2.0929 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS021214
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 0.9899 | 1.1467 | 86.3222 | -13.6778 | -1.9639 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 1.027 | 1.1467 | 89.5574 | -10.4426 | -1.4994 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 0.9562 | 1.1467 | 83.3835 | -16.6165 | -2.3859 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Thallium, unfltd, ICP-MS, recov | 01059 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 1.009 | 1.1467 | 87.9878 | -12.0122 | -1.7248 | 0.06 | 2388 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214