## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2830014 | 2012-11-02 | 865.7 | 832.5 | 103.988 | 3.988 | 0.62927 | 6 | 0671 | Sample was diluted |  |  | ug/L | 75201-25DIW | ICPOE12307A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2890172 | 2012-11-05 | 778.4 | 832.5 | 93.5015 | -6.4985 | -1.0254 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2960048 | 2012-11-16 | 865.8 | 832.5 | 104 | 4 | 0.63116 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12320A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3040104 | 2012-11-30 | 873.9 | 832.5 | 104.973 | 4.973 | 0.78469 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12335A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0990046 | 2013-04-16 | 808.7 | 832.5 | 97.1411 | -2.8589 | -0.4511 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1020052 | 2013-04-17 | 828.7 | 832.5 | 99.5435 | -0.45646 | -0.072025 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1120128 | 2013-04-26 | 798.4 | 832.5 | 95.9039 | -4.0961 | -0.64633 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13115A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1190071 | 2013-05-07 | 829.2 | 832.5 | 99.6036 | -0.3964 | -0.062548 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13126A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1620028 | 2013-06-25 | 27.71 | 27 | 102.6296 | 2.6296 | 0.4082 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13176A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1650048 | 2013-06-27 | 29.02 | 27 | 107.4815 | 7.4815 | 1.1614 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13178A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1760002 | 2013-07-17 | 29.01 | 27 | 107.4444 | 7.4444 | 1.1556 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13198A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1790268 | 2013-07-17 | 29.21 | 27 | 108.1852 | 8.1852 | 1.2706 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13198A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2240030 | 2013-09-16 | 186.1 | 834.85 | 22.2914 | -77.7086 | -12.2617 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13252A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2310158 | 2013-10-23 | 835.9 | 834.85 | 100.1258 | 0.12577 | 0.019846 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13296A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2380014 | 2013-10-21 | 840.1 | 834.85 | 100.6289 | 0.62886 | 0.099228 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13294A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2470001 | 2013-11-01 | 832.3 | 834.85 | 99.6946 | -0.30544 | -0.048196 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13305A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3200016 | 2012-11-27 | 323.5 | 304.5 | 106.2397 | 6.2397 | 0.98363 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12332A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3250071 | 2012-11-29 | 325.8 | 304.5 | 106.9951 | 6.9951 | 1.1027 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12333A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330027 | 2012-11-30 | 323.6 | 304.5 | 106.2726 | 6.2726 | 0.98881 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12334A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3390131 | 2012-12-11 | 318 | 304.5 | 104.4335 | 4.4335 | 0.6989 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12345A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1340114 | 2013-05-21 | 313.1 | 304.5 | 102.8243 | 2.8243 | 0.44522 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13141A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1410052 | 2013-05-31 | 310.5 | 304.5 | 101.9704 | 1.9704 | 0.31062 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13149A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1490097 | 2013-06-18 | 287.4 | 304.5 | 94.3842 | -5.6158 | -0.88527 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13168A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1510105 | 2013-06-20 | 293.1 | 304.5 | 96.2562 | -3.7438 | -0.59018 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13170A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0420045 | 2013-02-28 | 815.5 | 834.85 | 97.6822 | -2.3178 | -0.36573 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570027 | 2013-03-12 | 815 | 834.85 | 97.6223 | -2.3777 | -0.37518 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13071A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0140041 | 2013-01-16 | 16.44 | 16.05 | 102.4299 | 2.4299 | 0.37294 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13015A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0250070 | 2013-02-13 | 17.45 | 16.05 | 108.7227 | 8.7227 | 1.3387 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13043B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0670136 | 2013-03-11 | 6.212 | 7.05 | 88.1135 | -11.8865 | -1.1761 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13070A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0770139 | 2013-03-20 | 7.572 | 7.05 | 107.4043 | 7.4043 | 0.73263 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13079A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0810129 | 2013-03-25 | 5.322 | 7.05 | 75.4894 | -24.5106 | -2.4253 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13084A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930131 | 2013-04-05 | 6.866 | 7.05 | 97.3901 | -2.6099 | -0.25825 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2530089 | 2013-11-01 | 7.379 | 7.05 | 104.6667 | 4.6667 | 0.46175 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13305A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610005 | 2013-10-31 | 6.135 | 7.05 | 87.0213 | -12.9787 | -1.2842 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13304A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2660140 | 2013-11-13 | 7.927 | 7.05 | 112.4397 | 12.4397 | 1.2309 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2730150 | 2013-11-18 | 6.417 | 7.05 | 91.0213 | -8.9787 | -0.88842 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13310B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3460104 | 2012-12-12 | 29.11 | 27 | 107.8148 | 7.8148 | 1.2131 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE12347A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620021 | 2013-01-04 | 29.54 | 27 | 109.4074 | 9.4074 | 1.4603 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13004A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1900078 | 2013-07-20 | 16.22 | 16.05 | 101.0592 | 1.0592 | 0.16256 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13200A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1970039 | 2013-07-29 | 16.03 | 16.05 | 99.8754 | -0.12461 | -0.019125 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13207A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2040004 | 2013-08-08 | 15.48 | 16.05 | 96.4486 | -3.5514 | -0.54506 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13220A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2110016 | 2013-08-14 | 14.72 | 16.05 | 91.7134 | -8.2866 | -1.2718 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13226A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 | 7.175 | 7.05 | 101.773 | 1.773 | 0.17544 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 | 7.099 | 7.05 | 100.695 | 0.69504 | 0.068772 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-07 | 1.9 | 7.05 | 26.9504 | -73.0496 | -7.2281 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14097A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 7.333 | 7.05 | 104.0142 | 4.0142 | 0.39719 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-05-02 | 6.72 | 7.05 | 95.3191 | -4.6809 | -0.46316 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 | 5.618 | 7.05 | 79.6879 | -20.3121 | -2.0098 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 | 60.52 | 57.05 | 106.0824 | 6.0824 | 0.95259 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 | 58.62 | 57.05 | 102.752 | 2.752 | 0.431 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 | 53.98 | 57.05 | 94.6188 | -5.3812 | -0.84278 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 | 57.42 | 57.05 | 100.6486 | 0.64855 | 0.10157 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2230130 | 2014-08-13 | 160.7 | 152.3375 | 105.4895 | 5.4895 | 0.86405 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14225A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2310124 | 2014-08-22 | 163.1 | 152.3375 | 107.0649 | 7.0649 | 1.112 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14234A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2380226 | 2014-09-05 | 157.5 | 152.3375 | 103.3889 | 3.3889 | 0.53341 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14247A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2460102 | 2014-09-23 | 149.2 | 152.3375 | 97.9404 | -2.0596 | -0.32418 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14266A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3160071 | 2014-01-08 | 158.2 | 150 | 105.4667 | 5.4667 | 0.86043 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14008A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190019 | 2014-01-11 | 158.7 | 150 | 105.8 | 5.8 | 0.91289 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14010A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3290110 | 2014-01-22 | 153.9 | 150 | 102.6 | 2.6 | 0.40923 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14021A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330001 | 2014-01-23 | 156.7 | 150 | 104.4667 | 4.4667 | 0.70303 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14022A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1340012 | 2014-05-20 | 157.8 | 150 | 105.2 | 5.2 | 0.81846 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14139A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1400019 | 2014-05-22 | 151.9 | 150 | 101.2667 | 1.2667 | 0.19937 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14141A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1480051 | 2014-05-31 | 150.7 | 150 | 100.4667 | 0.46667 | 0.073451 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14150A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500016 | 2014-06-04 | 151.3 | 150 | 100.8667 | 0.86667 | 0.13641 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14154A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0380064 | 2014-02-27 | 158.8 | 152.3375 | 104.2422 | 4.2422 | 0.66774 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500019 | 2014-02-28 | 159.8 | 152.3375 | 104.8987 | 4.8987 | 0.77106 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14058A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0550006 | 2014-03-01 | 156.7 | 152.3375 | 102.8637 | 2.8637 | 0.45075 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14059A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0620010 | 2014-03-06 | 154.3 | 152.3375 | 101.2883 | 1.2883 | 0.20278 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0100002 | 2014-02-07 | 8.949 | 9.3625 | 95.5834 | -4.4166 | -0.58035 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14037A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 | 9.342 | 9.3625 | 99.781 | -0.21896 | -0.028772 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0240058 | 2014-02-20 | 8.739 | 9.3625 | 93.3405 | -6.6595 | -0.87509 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14044B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0340014 | 2014-02-21 | 8.77 | 9.3625 | 93.6716 | -6.3284 | -0.83158 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660131 | 2014-03-12 | 7.079 | 7.0125 | 100.9483 | 0.94831 | 0.093333 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14070B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0760025 | 2014-03-19 | 6.78 | 7.0125 | 96.6845 | -3.3155 | -0.32632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0850026 | 2014-03-28 | 6.036 | 7.0125 | 86.0749 | -13.9251 | -1.3705 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14087A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0900036 | 2014-04-03 | 6.501 | 7.0125 | 92.7059 | -7.2941 | -0.71789 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480069 | 2014-09-09 | 4.891 | 7.0125 | 69.7469 | -30.2531 | -2.9775 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14251A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580039 | 2014-10-18 | 7.581 | 7.0125 | 108.107 | 8.107 | 0.79789 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14290A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620047 | 2014-10-21 | 8.081 | 7.0125 | 115.2371 | 15.2371 | 1.4996 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14293A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720119 | 2014-11-01 | 6.676 | 7.0125 | 95.2014 | -4.7986 | -0.47228 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14304A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 | 59.81 | 57.05 | 104.8379 | 4.8379 | 0.75768 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 | 59.85 | 57.05 | 104.908 | 4.908 | 0.76866 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 | 58.61 | 57.05 | 102.7344 | 2.7344 | 0.42825 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 | 60.13 | 57.05 | 105.3988 | 5.3988 | 0.84553 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1920114 | 2014-07-16 | 9.398 | 9.3625 | 100.3792 | 0.37917 | 0.049825 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14196A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2030109 | 2014-07-25 | 9.54 | 9.3625 | 101.8959 | 1.8959 | 0.24912 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2090040 | 2014-07-30 | 8.747 | 9.3625 | 93.4259 | -6.5741 | -0.86386 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14210A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2160072 | 2014-08-07 | 8.891 | 9.3625 | 94.964 | -5.036 | -0.66175 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14217B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2930058 | 2014-11-17 | 350.5 | 349 | 100.4298 | 0.4298 | 0.067767 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14321A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3040042 | 2014-11-24 | 355.1 | 349 | 101.7479 | 1.7479 | 0.27558 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14328A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1070070 | 2015-05-12 | 377.4 | 349 | 108.1375 | 8.1375 | 1.283 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15128B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1210015 | 2015-05-25 | 335.1 | 349 | 96.0172 | -3.9828 | -0.62797 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15143A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2870094 | 2014-11-14 | 6.162 | 7.0125 | 87.8717 | -12.1283 | -1.1937 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14317A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3000109 | 2014-11-21 | 5.886 | 7.0125 | 83.9358 | -16.0642 | -1.5811 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1030094 | 2015-05-08 | 7.018 | 7.0125 | 100.0784 | 0.078431 | 0.0077193 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15125C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1180081 | 2015-05-23 | 6.897 | 7.0125 | 98.3529 | -1.6471 | -0.16211 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15138C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1610001 | 2015-06-23 | 295.2 | 303 | 97.4257 | -2.5743 | -0.4058 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15169C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1730008 | 2015-07-16 | 299.9 | 303 | 98.9769 | -1.0231 | -0.16128 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15196A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1670047 | 2015-06-30 | 128.2 | 138 | 92.8986 | -7.1014 | -1.1174 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15180A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1770059 | 2015-07-17 | 128.9 | 138 | 93.4058 | -6.5942 | -1.0376 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15196B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2190001 | 2015-08-12 | 101.8 | 108.0125 | 94.2484 | -5.7516 | -0.90421 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15224A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2330121 | 2015-10-01 | 103.2 | 108.0125 | 95.5445 | -4.4555 | -0.70044 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15271A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2300001 | 2015-08-31 | 131.2 | 140.3375 | 93.4889 | -6.5111 | -1.0246 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15241A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2430086 | 2015-10-01 | 140.3 | 140.3375 | 99.9733 | -0.026721 | -0.0042049 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15271A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 106.9 | 108.0125 | 98.97 | -1.03 | -0.16192 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3300046 | 2014-12-09 | 106.1 | 108.0125 | 98.2294 | -1.7706 | -0.27836 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14339A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1350073 | 2015-06-06 | 96.81 | 108.0125 | 89.6285 | -10.3715 | -1.6305 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15155A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1490088 | 2015-06-16 | 107 | 108.0125 | 99.0626 | -0.93739 | -0.14737 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162D
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3140042 | 2014-12-01 | 140.5 | 140.3375 | 100.1158 | 0.11579 | 0.018221 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14335A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3280085 | 2014-12-08 | 137.4 | 140.3375 | 97.9068 | -2.0932 | -0.32939 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14339A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1310024 | 2015-06-02 | 134.2 | 140.3375 | 95.6266 | -4.3734 | -0.68821 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15154A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1460100 | 2015-06-15 | 134.6 | 140.3375 | 95.9116 | -4.0884 | -0.64335 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0370057 | 2015-02-13 | 98.6 | 108.0125 | 91.2857 | -8.7143 | -1.37 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15042A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0510049 | 2015-02-23 | 94.92 | 108.0125 | 87.8787 | -12.1213 | -1.9056 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15054B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0090043 | 2015-01-21 | 345 | 349 | 98.8539 | -1.1461 | -0.18071 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15021A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0230026 | 2015-01-29 | 323.6 | 349 | 92.7221 | -7.2779 | -1.1475 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15028A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0650045 | 2015-03-19 | 138 | 138 | 100 | 0 | 0 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15075A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0840083 | 2015-03-31 | 134.6 | 138 | 97.5362 | -2.4638 | -0.38768 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15086B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2510002 | 2015-09-23 | 136.2 | 138 | 98.6957 | -1.3043 | -0.20524 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15265A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2610001 | 2015-10-07 | 127 | 138 | 92.029 | -7.971 | -1.2543 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15278B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0750029 | 2015-03-20 | 320.2 | 303 | 105.6766 | 5.6766 | 0.89485 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15077A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0900120 | 2015-04-22 | 293.3 | 303 | 96.7987 | -3.2013 | -0.50465 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15111A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580002 | 2015-09-19 | 287.3 | 303 | 94.8185 | -5.1815 | -0.81681 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15261C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2710062 | 2015-10-23 | 302 | 303 | 99.67 | -0.33003 | -0.052026 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15293A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 303 | 303 | 100 | 0 | 0 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14345A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3560056 | 2014-12-30 | 314.4 | 303 | 103.7624 | 3.7624 | 0.5931 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14363A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1910076 | 2015-07-21 | 301.2 | 349 | 86.3037 | -13.6963 | -2.1595 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15201B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2050099 | 2015-08-06 | 339.8 | 349 | 97.3639 | -2.6361 | -0.41563 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2010039 | 2015-07-25 | 6.088 | 7.0125 | 86.8164 | -13.1836 | -1.2975 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15203C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2150036 | 2015-08-22 | 6.644 | 7.0125 | 94.7451 | -5.2549 | -0.51719 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15233A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2890004 | 2015-10-22 | 178.5 | 191 | 93.4555 | -6.5445 | -1.3089 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15293B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3030023 | 2015-11-30 | 184.9 | 191 | 96.8063 | -3.1937 | -0.63874 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15331C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1100108 | 2016-05-23 | 194.1 | 191 | 101.623 | 1.623 | 0.32461 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16144A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1200078 | 2016-06-09 | 190 | 191 | 99.4764 | -0.52356 | -0.10471 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16159A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2860107 | 2015-10-20 | 134.8 | 138 | 97.6812 | -2.3188 | -0.36488 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15293B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2990059 | 2015-11-28 | 135.9 | 138 | 98.4783 | -1.5217 | -0.23945 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15331A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1020033 | 2016-05-04 | 129.5 | 138 | 93.8406 | -6.1594 | -0.96921 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16120A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1160085 | 2016-06-07 | 126 | 138 | 91.3043 | -8.6957 | -1.3683 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16158A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1620234 | 2016-08-01 | 5.392 | 4.45 | 121.1685 | 21.1685 | 0.99158 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16212A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1760254 | 2016-08-12 | 4.284 | 4.45 | 96.2697 | -3.7303 | -0.17474 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16225B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740082 | 2016-08-06 | 411.4 | 404 | 101.8317 | 1.8317 | 0.29482 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16218B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1870014 | 2016-10-13 | 395.2 | 404 | 97.8218 | -2.1782 | -0.3506 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16287A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2210021 | 2016-12-08 | 8.788 | 9.35 | 93.9893 | -6.0107 | -0.281 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16341B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2350041 | 2016-12-15 | 9.404 | 9.35 | 100.5775 | 0.57754 | 0.027 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16341G
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2280044 | 2016-12-09 | 196.9 | 193 | 102.0207 | 2.0207 | 0.40415 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16341D
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2440086 | 2016-12-22 | 200.8 | 193 | 104.0415 | 4.0415 | 0.80829 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16341J
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3200021 | 2015-11-19 | 8.9 | 9.35 | 95.1872 | -4.8128 | -0.47368 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15322A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3340003 | 2015-12-09 | 9.485 | 9.35 | 101.4439 | 1.4439 | 0.14211 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15341C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1380005 | 2016-06-21 | 7.675 | 9.35 | 82.0856 | -17.9144 | -1.7632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16172A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1480195 | 2016-07-06 | 7.335 | 9.35 | 78.4492 | -21.5508 | -2.1211 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16187A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140014 | 2015-11-20 | 187.5 | 193 | 97.1503 | -2.8497 | -0.56995 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15324A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3270016 | 2015-11-26 | 185.9 | 193 | 96.3212 | -3.6788 | -0.73575 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15329B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1270017 | 2016-06-14 | 181.4 | 193 | 93.9896 | -6.0104 | -1.2021 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16165A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1450037 | 2016-07-22 | 187.6 | 193 | 97.2021 | -2.7979 | -0.55959 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16204A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0360140 | 2016-02-22 | 8.783 | 9.35 | 93.9358 | -6.0642 | -0.59684 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16050B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0500013 | 2016-03-01 | 9.226 | 9.35 | 98.6738 | -1.3262 | -0.13053 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16056A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0080060 | 2016-01-14 | 176.1 | 191 | 92.199 | -7.801 | -1.5602 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16014A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0220021 | 2016-02-11 | 184.1 | 191 | 96.3874 | -3.6126 | -0.72251 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16040B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0740017 | 2016-03-31 | 417.2 | 404 | 103.2673 | 3.2673 | 0.5259 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16089B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0880042 | 2016-04-23 | 377.1 | 404 | 93.3416 | -6.6584 | -1.0717 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16113A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2570067 | 2016-12-30 | 410.6 | 404 | 101.6337 | 1.6337 | 0.26295 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16362C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2710001 | 2016-12-31 | 409.1 | 404 | 101.2624 | 1.2624 | 0.20319 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16362D
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0780004 | 2016-04-01 | 3.523 | 4.45 | 79.1685 | -20.8315 | -0.97579 | 1.9 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16089B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0920001 | 2016-05-07 | 3.314 | 4.45 | 74.4719 | -25.5281 | -1.1958 | 1.9 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16127C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2600135 | 2016-12-20 | 4 | 4.45 | 89.8876 | -10.1124 | -0.225 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16354C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3490011 | 2015-12-24 | 4.646 | 4.45 | 104.4045 | 4.4045 | 0.20632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15356B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630062 | 2016-02-26 | 4.931 | 4.45 | 110.809 | 10.809 | 0.50632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16055A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1900148 | 2016-10-15 | 191.5 | 191 | 100.2618 | 0.26178 | 0.052356 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16288D
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2040161 | 2016-11-23 | 201.5 | 191 | 105.4974 | 5.4974 | 1.0995 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16321J
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2000017 | 2016-11-21 | 145.5 | 138 | 105.4348 | 5.4348 | 0.85518 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16326B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2140006 | 2016-12-02 | 141.7 | 138 | 102.6812 | 2.6812 | 0.42189 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16321N
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 2850006 | 2017-01-06 | 25.18 | 25.2 | 99.9206 | -0.079365 | -0.01 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17003C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 2980006 | 2017-01-11 | 26.18 | 25.2 | 103.8889 | 3.8889 | 0.49 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17009C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 | 26.36 | 25.2 | 104.6032 | 4.6032 | 0.58 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17109B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 1140023 | 2017-05-04 | 25.91 | 25.2 | 102.8175 | 2.8175 | 0.355 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17123A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 1600150 | 2017-06-20 | 4.044 | 4.45 | 90.8764 | -9.1236 | -0.203 | 4 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17170A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 1740149 | 2017-07-06 | 4 | 4.45 | 89.8876 | -10.1124 | -0.225 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17187A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 2260060 | 2017-08-29 | 12.97 | 12.7 | 102.126 | 2.126 | 0.135 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17241A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 2400046 | 2017-09-19 | 13.1 | 12.7 | 103.1496 | 3.1496 | 0.2 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17262A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 3190001 | 2017-01-20 | 206.9 | 193 | 107.2021 | 7.2021 | 1.4404 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17017C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 3350024 | 2017-01-25 | 198.3 | 193 | 102.7461 | 2.7461 | 0.54922 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17023C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 1280011 | 2017-05-23 | 199.1 | 193 | 103.1606 | 3.1606 | 0.63212 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17142A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 1420031 | 2017-06-02 | 203 | 193 | 105.1813 | 5.1813 | 1.0363 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17153A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 0370012 | 2017-02-14 | 12.86 | 12.7 | 101.2598 | 1.2598 | 0.08 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17044B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 0480085 | 2017-02-28 | 13.13 | 12.7 | 103.3858 | 3.3858 | 0.215 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17058A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 0060077 | 2017-02-03 | 202.6 | 191 | 106.0733 | 6.0733 | 1.2147 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17033A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 0230026 | 2017-02-09 | 195.2 | 191 | 102.199 | 2.199 | 0.43979 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17039B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 0720004 | 2017-03-21 | 421.4 | 404 | 104.3069 | 4.3069 | 0.69323 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17080A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 0860004 | 2017-03-31 | 411 | 404 | 101.7327 | 1.7327 | 0.27888 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17089B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 2550107 | 2017-10-06 | 418.5 | 404 | 103.5891 | 3.5891 | 0.57769 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17279A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 2680027 | 2017-10-11 | 414.7 | 404 | 102.6485 | 2.6485 | 0.42629 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17284A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 3440102 | 2017-01-28 | 11.66 | 4.45 | 262.0225 | 162.0225 | 3.605 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17026B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 3580162 | 2017-02-02 | 4 | 4.45 | 89.8876 | -10.1124 | -0.225 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17030A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 1920148 | 2017-07-20 | 196.3 | 191 | 102.7749 | 2.7749 | 0.55497 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17201A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2017 | 2020036 | 2017-08-01 | 194.1 | 191 | 101.623 | 1.623 | 0.32461 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17213B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2960210 | 2018-11-08 | 26.57 | 25.2 | 105.4365 | 5.4365 | 0.685 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18312A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 0990225 | 2019-05-01 | 26.61 | 25.2 | 105.5952 | 5.5952 | 0.705 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19121B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 1130094 | 2019-05-15 | 27.09 | 25.2 | 107.5 | 7.5 | 0.945 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19134A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 1580172 | 2019-07-03 | 212 | 205 | 103.4146 | 3.4146 | 0.58824 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19184A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 1720211 | 2019-07-26 | 213.4 | 205 | 104.0976 | 4.0976 | 0.70588 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19207A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2250170 | 2019-09-19 | 12.98 | 12.7 | 102.2047 | 2.2047 | 0.14 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19262A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 | 13.05 | 12.7 | 102.7559 | 2.7559 | 0.29412 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19283A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 3130082 | 2018-11-27 | 189 | 185 | 102.1622 | 2.1622 | 0.36364 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18331A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 3310047 | 2018-11-30 | 191.9 | 185 | 103.7297 | 3.7297 | 0.62727 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18334A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 1300189 | 2019-05-29 | 191.2 | 185 | 103.3514 | 3.3514 | 0.56364 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19149A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 1480032 | 2019-06-14 | 189.5 | 185 | 102.4324 | 2.4324 | 0.40909 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19165A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 0570185 | 2019-03-04 | 13.22 | 12.7 | 104.0945 | 4.0945 | 0.26 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19063B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 0720017 | 2019-04-06 | 9.728 | 10.1 | 96.3168 | -3.6832 | -0.186 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19095C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 0860001 | 2019-04-19 | 9.723 | 10.1 | 96.2673 | -3.7327 | -0.1885 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19108B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 | 11.37 | 10.1 | 112.5743 | 12.5743 | 1.27 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19296A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 | 11.3 | 10.1 | 111.8812 | 11.8812 | 1.2 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19305A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 3410266 | 2018-12-14 | 209.4 | 205 | 102.1463 | 2.1463 | 0.36975 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18348A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 3550315 | 2019-02-12 | 207.8 | 205 | 101.3659 | 1.3659 | 0.23529 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19043A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 1890001 | 2019-08-12 | 232.1 | 230 | 100.913 | 0.91304 | 0.17073 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19224A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2050047 | 2019-08-27 | 237.9 | 230 | 103.4348 | 3.4348 | 0.64228 | 4 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19238B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 | 20.55 | 19.7 | 104.3147 | 4.3147 | 0.45946 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19319A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 | 20.05 | 19.7 | 101.7766 | 1.7766 | 0.18919 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19325A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 | 20.07 | 19.7 | 101.8782 | 1.8782 | 0.2 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20113B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 | 20.21 | 19.7 | 102.5888 | 2.5888 | 0.27568 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20126A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 | 204.4 | 205 | 99.7073 | -0.29268 | -0.05042 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20176A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 | 204.3 | 205 | 99.6585 | -0.34146 | -0.058824 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20191A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 | 27.26 | 24.8 | 109.9194 | 9.9194 | 1.5974 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20241A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 | 26.04 | 24.8 | 105 | 5 | 0.80519 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20272A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 | 181.2 | 185 | 97.9459 | -2.0541 | -0.34545 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19329A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 | 189.4 | 185 | 102.3784 | 2.3784 | 0.4 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19343A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 | 188.9 | 185 | 102.1081 | 2.1081 | 0.35455 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20154A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 | 191 | 185 | 103.2432 | 3.2432 | 0.54545 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 | 25.87 | 24.8 | 104.3145 | 4.3145 | 0.69481 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20052A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 | 26.38 | 24.8 | 106.371 | 6.371 | 1.026 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 | 235.6 | 230 | 102.4348 | 2.4348 | 0.45528 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20027A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 | 231.9 | 230 | 100.8261 | 0.82609 | 0.15447 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20036A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 | 11.84 | 10.1 | 117.2277 | 17.2277 | 1.74 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20072A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 | 11.55 | 10.1 | 114.3564 | 14.3564 | 1.45 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20090A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 | 10.04 | 10.1 | 99.4059 | -0.59406 | -0.06 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20279A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 | 11.64 | 10.1 | 115.2475 | 15.2475 | 1.54 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20282B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 | 207.5 | 205 | 101.2195 | 1.2195 | 0.21008 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19351A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 | 206.5 | 205 | 100.7317 | 0.73171 | 0.12605 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20008A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 | 230.5 | 230 | 100.2174 | 0.21739 | 0.04065 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20224A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 | 239.3 | 230 | 104.0435 | 4.0435 | 0.7561 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 | 20.04 | 19.7 | 101.7259 | 1.7259 | 0.18378 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20296A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 0.10811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20308A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 0.10811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21138A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 | 19.72 | 19.7 | 100.1015 | 0.10152 | 0.010811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21153A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 | 14.41 | 13.2 | 109.1667 | 9.1667 | 0.968 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21194A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 | 12.34 | 13.2 | 93.4848 | -6.5152 | -0.688 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21196A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 | 26.14 | 24.8 | 105.4032 | 5.4032 | 0.87013 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21237A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 | 26.12 | 24.8 | 105.3226 | 5.3226 | 0.85714 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21243A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 | 188.4 | 185 | 101.8378 | 1.8378 | 0.30909 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20321A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 | 189.3 | 185 | 102.3243 | 2.3243 | 0.39091 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20342A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 | 186.7 | 185 | 100.9189 | 0.91892 | 0.15455 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21162A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 | 190.5 | 185 | 102.973 | 2.973 | 0.5 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21179A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 | 27.1 | 24.8 | 109.2742 | 9.2742 | 1.4935 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21068B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 | 26.45 | 24.8 | 106.6532 | 6.6532 | 1.0714 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 | 234.6 | 230 | 102 | 2 | 0.37398 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21036A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 | 220.4 | 230 | 95.8261 | -4.1739 | -0.78049 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 | 270.5 | 266 | 101.6917 | 1.6917 | 0.33835 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21123A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 | 273.7 | 266 | 102.8947 | 2.8947 | 0.57895 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21130B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 | 262.8 | 266 | 98.797 | -1.203 | -0.2406 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21272B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 | 270.5 | 266 | 101.6917 | 1.6917 | 0.33835 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21286B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 | 14.52 | 13.2 | 110 | 10 | 1.056 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21012A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 | 14.94 | 13.2 | 113.1818 | 13.1818 | 1.392 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21027B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 | 231.8 | 230 | 100.7826 | 0.78261 | 0.14634 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21216C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 | 231.5 | 230 | 100.6522 | 0.65217 | 0.12195 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21228B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 | 20.76 | 19.7 | 105.3807 | 5.3807 | 0.57297 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21308A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 | 20.22 | 19.7 | 102.6396 | 2.6396 | 0.28108 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21320A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 | 20.19 | 19.7 | 102.4873 | 2.4873 | 0.26486 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22104A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 0.10811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22125A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 | 16.81 | 13.2 | 127.3485 | 27.3485 | 2.888 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22167B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 | 14.83 | 13.2 | 112.3485 | 12.3485 | 1.304 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22182B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 | 27.45 | 24.8 | 110.6855 | 10.6855 | 1.7208 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22227A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 | 26.56 | 24.8 | 107.0968 | 7.0968 | 1.1429 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22237A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3090005 | 2021-12-09 | 461.1 | 446 | 103.3857 | 3.3857 | 0.58984 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21343A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 | 456.9 | 446 | 102.4439 | 2.4439 | 0.42578 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21341A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 | 454.1 | 446 | 101.8161 | 1.8161 | 0.31641 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22136A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 | 457.3 | 446 | 102.5336 | 2.5336 | 0.44141 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22153A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 | 27.19 | 24.8 | 109.6371 | 9.6371 | 1.5519 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22060B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 | 25.99 | 24.8 | 104.7984 | 4.7984 | 0.77273 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22068A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0110077 | 2022-03-28 | 193.9 | 193 | 100.4663 | 0.46632 | 0.086538 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22087A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 | 203.5 | 193 | 105.4404 | 5.4404 | 1.0096 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22035A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 | 267.1 | 266 | 100.4135 | 0.41353 | 0.082707 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22088B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 | 273.8 | 266 | 102.9323 | 2.9323 | 0.58647 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 | 260.1 | 266 | 97.782 | -2.218 | -0.44361 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22263B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 | 263.3 | 266 | 98.985 | -1.015 | -0.20301 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 | 14.72 | 13.2 | 111.5152 | 11.5152 | 1.216 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21362B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 | 15.33 | 13.2 | 116.1364 | 16.1364 | 1.704 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22011A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 | 198.5 | 193 | 102.8497 | 2.8497 | 0.52885 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22196A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 | 200.5 | 193 | 103.886 | 3.886 | 0.72115 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22210A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-19 | 166 | 167 | 99.4012 | -0.5988 | -0.11976 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22292A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 | 173.4 | 167 | 103.8323 | 3.8323 | 0.76647 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 | 167.5 | 167 | 100.2994 | 0.2994 | 0.05988 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 | 168.7 | 167 | 101.018 | 1.018 | 0.20359 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 | 14.66 | 13.2 | 111.0606 | 11.0606 | 1.168 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 | 14.49 | 13.2 | 109.7727 | 9.7727 | 1.032 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.0515 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 | 12.06 | 10.2 | 118.2353 | 18.2353 | 1.3676 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 | 447.8 | 446 | 100.4036 | 0.40359 | 0.070313 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 | 452.3 | 446 | 101.4126 | 1.4126 | 0.24609 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 | 453.1 | 446 | 101.5919 | 1.5919 | 0.27734 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 | 469.3 | 446 | 105.2242 | 5.2242 | 0.91016 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 | 12.14 | 10.2 | 119.0196 | 19.0196 | 1.4265 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.0515 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 | 190.7 | 193 | 98.8083 | -1.1917 | -0.22115 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 | 194.5 | 193 | 100.7772 | 0.7772 | 0.14423 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 | 265.7 | 266 | 99.8872 | -0.11278 | -0.022556 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 | 274.9 | 266 | 103.3459 | 3.3459 | 0.66917 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 | 257.2 | 266 | 96.6917 | -3.3083 | -0.66165 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 | 277.2 | 266 | 104.2105 | 4.2105 | 0.84211 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 | 14.39 | 13.2 | 109.0152 | 9.0152 | 0.952 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 | 14.46 | 13.2 | 109.5455 | 9.5455 | 1.008 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 | 198 | 193 | 102.5907 | 2.5907 | 0.48077 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 | 202.5 | 193 | 104.9223 | 4.9223 | 0.91346 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 | 168.6 | 167 | 100.9581 | 0.95808 | 0.19162 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 | 166.8 | 167 | 99.8802 | -0.11976 | -0.023952 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 | 172.8 | 167 | 103.4731 | 3.4731 | 0.69461 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24127B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 | 169.2 | 167 | 101.3174 | 1.3174 | 0.26347 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24136A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 | 9.145 | 8.2 | 111.5244 | 11.5244 | 0.945 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24185A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 | 8.775 | 8.2 | 107.0122 | 7.0122 | 0.575 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24204A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 | 11.66 | 10.2 | 114.3137 | 14.3137 | 1.0735 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24261A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 | 449.8 | 446 | 100.852 | 0.85202 | 0.14844 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 | 443.7 | 446 | 99.4843 | -0.5157 | -0.089844 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 | 466.9 | 446 | 104.6861 | 4.6861 | 0.81641 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24150A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1450041 | 2024-06-20 | 455.2 | 446 | 102.0628 | 2.0628 | 0.35938 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24172A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0400086 | 2024-02-28 | 11.67 | 10.2 | 114.4118 | 14.4118 | 1.0809 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24058A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 | 10.86 | 10.2 | 106.4706 | 6.4706 | 0.48529 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 | 197 | 193 | 102.0725 | 2.0725 | 0.38462 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 | 200.2 | 193 | 103.7306 | 3.7306 | 0.69231 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 | 282.7 | 261 | 108.3142 | 8.3142 | 1.1071 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 | 276.4 | 261 | 105.9004 | 5.9004 | 0.78571 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 | 10.33 | 8.2 | 125.9756 | 25.9756 | 2.13 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 | 10.34 | 8.2 | 126.0976 | 26.0976 | 2.14 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 | 202.5 | 193 | 104.9223 | 4.9223 | 0.91346 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24222B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2110070 | 2024-09-05 | 196.8 | 193 | 101.9689 | 1.9689 | 0.36538 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24249B