## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 2810113 | 2019-10-31 |  | 29.74 | 29.7 | 100.1347 | 0.13468 | 2 | 0.02 | 6 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M218 | AKTO19303A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 2950102 | 2019-11-04 |  | 29.23 | 29.7 | 98.4175 | -1.5825 | 2 | -0.235 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M218 | AKTO19305A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 3090146 | 2019-11-19 |  | 53.19 | 52.4 | 101.5076 | 1.5076 | 2.62 | 0.30153 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M220 | AKTO19322B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 3230098 | 2019-12-03 |  | 52.11 | 52.4 | 99.4466 | -0.55344 | 2.62 | -0.11069 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M220 | AKTO19336A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 3370102 | 2019-12-09 |  | 23.66 | 23.3 | 101.5451 | 1.5451 | 2 | 0.18 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M224 | AKTO19343A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 3510019 | 2020-01-07 |  | 22.05 | 23.3 | 94.6352 | -5.3648 | 2 | -0.625 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M224 | AKTO20002A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 0070043 | 2020-01-16 |  | 35.72 | 33.9 | 105.3687 | 5.3687 | 2 | 0.91 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | AKTO20008A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 0220110 | 2020-02-10 |  | 34.84 | 33.9 | 102.7729 | 2.7729 | 2 | 0.47 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | AKTO20041A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 0350136 | 2020-02-10 |  | 54.41 | 57.4 | 94.7909 | -5.2091 | 2.87 | -1.0418 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | AKTO20041A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 0500060 | 2020-02-26 |  | 59.49 | 57.4 | 103.6411 | 3.6411 | 2.87 | 0.72822 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | AKTO20056A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 0630050 | 2020-03-10 |  | 51.25 | 49.8 | 102.9116 | 2.9116 | 2.49 | 0.58233 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | AKTO20066A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 0980042 | 2020-04-21 |  | 30.04 | 29.7 | 101.1448 | 1.1448 | 2 | 0.17 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M218 | AKTO20106A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 0770115 | 2020-04-21 |  | 50.67 | 49.8 | 101.747 | 1.747 | 2.49 | 0.3494 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | AKTO20106A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 1120048 | 2020-05-05 |  | 30.1 | 29.7 | 101.3468 | 1.3468 | 2 | 0.2 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M218 | AKTO20122A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 1260081 | 2020-06-01 |  | 53.53 | 52.4 | 102.1565 | 2.1565 | 2.62 | 0.4313 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M220 | ALK__20150C
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 1550006 | 2020-06-15 |  | 23.53 | 23.3 | 100.9871 | 0.98712 | 2 | 0.115 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M224 | ALK__20163A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 1890181 | 2020-07-21 |  | 37 | 33.9 | 109.1445 | 9.1445 | 2 | 1.55 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__20198A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 2040024 | 2020-08-07 |  | 34.83 | 33.9 | 102.7434 | 2.7434 | 2 | 0.465 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__20218A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 2170031 | 2020-08-31 |  | 58.31 | 57.4 | 101.5854 | 1.5854 | 2.87 | 0.31707 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | ALK__20239A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 2320038 | 2020-09-18 |  | 59.02 | 57.4 | 102.8223 | 2.8223 | 2.87 | 0.56446 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | ALK__20261A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 2530138 | 2020-10-07 |  | 51.17 | 49.8 | 102.751 | 2.751 | 2.49 | 0.5502 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__20280A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2020 | 2670296 | 2020-10-21 |  | 51 | 49.8 | 102.4096 | 2.4096 | 2.49 | 0.48193 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__20294B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 2810028 | 2020-10-28 |  | 51.33 | 51 | 100.6471 | 0.64706 | 2.55 | 0.12941 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__20301B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 2950029 | 2020-11-16 |  | 52.68 | 51 | 103.2941 | 3.2941 | 2.55 | 0.65882 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__20318A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 3080105 | 2020-12-02 |  | 15.09 | 14 | 107.7857 | 7.7857 | 2.08 | 0.52404 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__20336A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 3230037 | 2020-12-09 |  | 14.68 | 14 | 104.8571 | 4.8571 | 2.08 | 0.32692 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__20343A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 3440079 | 2020-12-30 |  | 23.73 | 23.3 | 101.8455 | 1.8455 | 2 | 0.215 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M224 | ALK__20364A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 3580055 | 2021-01-14 |  | 24.04 | 23.3 | 103.176 | 3.176 | 2 | 0.37 | 4 | 0070 | See result laboratory comment |  |  | mg/l CaCO3 | M224 | ALK__21013A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 0050023 | 2021-01-26 |  | 35.75 | 33.9 | 105.4572 | 5.4572 | 2 | 0.925 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__21021A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 0210016 | 2021-02-09 |  | 35.59 | 33.9 | 104.9853 | 4.9853 | 2 | 0.845 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__21035A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 0400074 | 2021-02-18 |  | 58.81 | 57.4 | 102.4564 | 2.4564 | 2.87 | 0.49129 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | ALK__21042A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 0540053 | 2021-03-02 |  | 58.91 | 57.4 | 102.6307 | 2.6307 | 2.87 | 0.52613 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | ALK__21060A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 0620098 | 2021-03-16 |  | 50.7 | 49.8 | 101.8072 | 1.8072 | 2.49 | 0.36145 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__21070A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 0760033 | 2021-03-31 |  | 50.83 | 49.8 | 102.0683 | 2.0683 | 2.49 | 0.41365 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__21090A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 0970046 | 2021-05-07 |  | 52.72 | 51 | 103.3725 | 3.3725 | 2.55 | 0.67451 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__21125A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 1110002 | 2021-05-12 |  | 52.78 | 51 | 103.4902 | 3.4902 | 2.55 | 0.69804 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__21130B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 1250005 | 2021-05-18 |  | 14.7 | 14 | 105 | 5 | 2.08 | 0.33654 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__21137A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 1380135 | 2021-05-25 |  | 14.84 | 14 | 106 | 6 | 2.08 | 0.40385 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__21141A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 1540141 | 2021-06-08 |  | 24.17 | 23.3 | 103.7339 | 3.7339 | 2 | 0.435 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M224 | ALK__21158A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 1660121 | 2021-06-24 |  | 24.24 | 23.3 | 104.0343 | 4.0343 | 2 | 0.47 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M224 | ALK__21173B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 1880113 | 2021-07-20 |  | 35.64 | 33.9 | 105.1327 | 5.1327 | 2 | 0.87 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__21200B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 2010229 | 2021-08-06 |  | 35.56 | 33.9 | 104.8968 | 4.8968 | 2 | 0.83 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__21217A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 2150047 | 2021-08-26 |  | 58.4 | 57.4 | 101.7422 | 1.7422 | 2.87 | 0.34843 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | ALK__21237B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 2290123 | 2021-09-03 |  | 58.55 | 57.4 | 102.0035 | 2.0035 | 2.87 | 0.4007 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M222 | ALK__21245A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 2510435 | 2021-09-20 |  | 50.54 | 49.8 | 101.4859 | 1.4859 | 2.49 | 0.29719 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__21260B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2021 | 2640273 | 2021-09-29 |  | 50.45 | 49.8 | 101.3052 | 1.3052 | 2.49 | 0.26104 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__21271A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 2790036 | 2021-10-27 |  | 52.62 | 51 | 103.1765 | 3.1765 | 2.55 | 0.63529 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__21299A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 2940008 | 2021-10-27 |  | 53.09 | 51 | 104.098 | 4.098 | 2.55 | 0.81961 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__21299A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 3060205 | 2021-11-09 |  | 15.36 | 14 | 109.7143 | 9.7143 | 2.08 | 0.65385 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__21309A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 3200089 | 2021-11-29 |  | 15.13 | 14 | 108.0714 | 8.0714 | 2.08 | 0.54327 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__21328B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 3410061 | 2021-12-20 |  | 17.54 | 18.6 | 94.3011 | -5.6989 | 2.91 | -0.36426 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__21350A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 0050040 | 2022-03-14 |  | 35.27 | 33.9 | 104.0413 | 4.0413 | 2 | 0.685 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__22053A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 0190119 | 2022-03-14 |  | 34.95 | 33.9 | 103.0973 | 3.0973 | 2 | 0.525 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M228 | ALK__22053A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 0380066 | 2022-03-14 |  | 35.6 | 35.4 | 100.565 | 0.56497 | 2 | 0.1 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__22053A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 3570002 | 2022-03-14 |  | 17.17 | 18.6 | 92.3118 | -7.6882 | 2.91 | -0.49141 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__22047B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 0480129 | 2022-04-08 |  | 35.5 | 35.4 | 100.2825 | 0.28249 | 2 | 0.05 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__22097A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 0760099 | 2022-04-26 |  | 50.61 | 49.8 | 101.6265 | 1.6265 | 2.49 | 0.3253 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__22112A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2022 | 2630186 | 2023-05-03 |  | 47.5 | 49.8 | 95.3815 | -4.6185 | 2.49 | -0.92369 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M226 | ALK__23121B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 2770116 | 2023-05-05 |  | 51.5 | 51 | 100.9804 | 0.98039 | 2.55 | 0.19608 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__23125C
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 3060047 | 2023-05-08 |  | 13.7 | 14 | 97.8571 | -2.1429 | 2.08 | -0.14423 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__23128B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 3400093 | 2023-05-08 |  | 17 | 18.6 | 91.3978 | -8.6022 | 2.91 | -0.54983 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__23128I
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 0100101 | 2023-05-10 |  | 28 | 27.2 | 102.9412 | 2.9412 | 2 | 0.4 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__23130C
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 0250121 | 2023-05-10 |  | 25.8 | 27.2 | 94.8529 | -5.1471 | 2 | -0.7 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__23130D
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 0380149 | 2023-05-10 |  | 33.9 | 35.4 | 95.7627 | -4.2373 | 2 | -0.75 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__23130E
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 3610133 | 2023-05-10 |  | 16.3 | 18.6 | 87.6344 | -12.3656 | 2.91 | -0.79038 | 4 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__23128J
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 0590091 | 2023-08-15 |  | 36.0045 | 35.4 | 101.7076 | 1.7076 | 1.77 | 0.34153 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__23223A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 0670104 | 2023-08-15 |  | 59.4174 | 60 | 99.029 | -0.971 | 3 | -0.1942 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__23223A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 0800072 | 2023-08-15 |  | 59.5456 | 60 | 99.2427 | -0.75733 | 3 | -0.15147 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__23227A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 0940122 | 2023-08-16 |  | 51.227 | 51 | 100.4451 | 0.4451 | 2.55 | 0.08902 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__23228A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 1240208 | 2023-08-16 | E | 14.0824 | 14 | 100.5886 | 0.58857 | 2.08 | 0.039615 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__23228B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 1100087 | 2023-08-17 |  | 51.7431 | 51 | 101.4571 | 1.4571 | 2.55 | 0.29141 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M230 | ALK__23228A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 1360046 | 2023-08-17 | E | 14.1211 | 14 | 100.865 | 0.865 | 2.08 | 0.058221 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M232 | ALK__23229A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 1570042 | 2023-08-18 | E | 18.3533 | 18.6 | 98.6737 | -1.3263 | 2.91 | -0.084777 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__23229A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 1730214 | 2023-08-18 | E | 17.8676 | 18.6 | 96.0624 | -3.9376 | 2.91 | -0.25168 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__23230A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 1870308 | 2023-09-13 |  | 27.8542 | 27.2 | 102.4051 | 2.4051 | 1.85 | 0.35362 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__23339B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 1990165 | 2023-09-13 |  | 27.2763 | 27.2 | 100.2805 | 0.28051 | 1.85 | 0.041243 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__23339B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 2200129 | 2023-09-13 |  | 36.7636 | 35.4 | 103.852 | 3.852 | 1.77 | 0.7704 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__23339B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 2490137 | 2023-09-15 |  | 61.363 | 60 | 102.2717 | 2.2717 | 3 | 0.45433 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__23255C
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 2350094 | 2023-09-18 |  | 36.6805 | 35.4 | 103.6172 | 3.6172 | 1.77 | 0.72345 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__23255B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 2900162 | 2023-10-24 |  | 41.3063 | 40.5 | 101.9909 | 1.9909 | 2.025 | 0.39817 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M242 | ALK__23297A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2023 | 2620180 | 2023-10-25 |  | 60.9067 | 60 | 101.5112 | 1.5112 | 3 | 0.30223 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__23296A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 2760033 | 2023-10-25 |  | 40.7773 | 40.5 | 100.6847 | 0.68469 | 2.025 | 0.13694 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M242 | ALK__23296A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 3120060 | 2023-12-26 |  | 59.9285 | 59.4 | 100.8897 | 0.88973 | 2.97 | 0.17795 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M244 | ALK__23360A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 3250148 | 2023-12-26 |  | 59.8961 | 59.4 | 100.8352 | 0.83519 | 2.97 | 0.16704 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M244 | ALK__23360A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 3250148 | 2023-12-26 |  | 59.8961 | 59.4 | 100.8352 | 0.83519 | 2.97 | 0.16704 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M244 | ALK__23360A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 3390053 | 2023-12-26 | E | 17.6581 | 18.6 | 94.936 | -5.064 | 2.91 | -0.32368 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__23360A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 3530160 | 2023-12-27 | E | 18.0142 | 18.6 | 96.8505 | -3.1495 | 2.91 | -0.20131 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__23360C
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 0030059 | 2024-01-26 |  | 27.3295 | 27.2 | 100.4761 | 0.4761 | 1.85 | 0.07 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__24025A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 0170009 | 2024-01-26 |  | 28.2839 | 27.2 | 103.9849 | 3.9849 | 1.85 | 0.58589 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__24025A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 0370149 | 2024-02-23 |  | 34.3003 | 35.4 | 96.8935 | -3.1065 | 1.77 | -0.6213 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__24052B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 0520080 | 2024-02-23 | E | 12.6945 | 35.4 | 35.8602 | -64.1398 | 1.77 | -12.828 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__24052B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 0660044 | 2024-03-12 |  | 59.1474 | 60 | 98.579 | -1.421 | 3 | -0.2842 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__24072A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 0800004 | 2024-03-26 |  | 59.7769 | 60 | 99.6282 | -0.37183 | 3 | -0.074367 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__24085B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 0930093 | 2024-04-11 |  | 41.1094 | 40.5 | 101.5047 | 1.5047 | 2.025 | 0.30094 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M242 | ALK__24099B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 1070226 | 2024-04-25 |  | 41.6068 | 40.5 | 102.7328 | 2.7328 | 2.025 | 0.54657 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M242 | ALK__24113C
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 1280108 | 2024-05-14 |  | 56.9361 | 59.4 | 95.852 | -4.148 | 2.97 | -0.8296 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M244 | ALK__24134B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 1420091 | 2024-05-28 |  | 60.4263 | 59.4 | 101.7278 | 1.7278 | 2.97 | 0.34556 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M244 | ALK__24149B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 1560044 | 2024-06-11 | E | 17.7786 | 18.6 | 95.5839 | -4.4161 | 2.91 | -0.28227 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__24162A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 1720051 | 2024-06-27 | E | 18.183 | 18.6 | 97.7581 | -2.2419 | 2.91 | -0.1433 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M236 | ALK__24179B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 1910045 | 2024-07-17 |  | 27.5559 | 27.2 | 101.3085 | 1.3085 | 1.85 | 0.19238 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__24199B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 2050137 | 2024-07-25 |  | 28.3933 | 27.2 | 104.3871 | 4.3871 | 1.85 | 0.64503 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M240 | ALK__24207A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 2190098 | 2024-08-22 |  | 36.575 | 35.4 | 103.3192 | 3.3192 | 1.77 | 0.66384 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__24235B
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 2330317 | 2024-08-26 |  | 35.4516 | 35.4 | 100.1458 | 0.14576 | 1.77 | 0.029153 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M234 | ALK__24239A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 2480179 | 2024-09-09 |  | 60.9422 | 60 | 101.5703 | 1.5703 | 3 | 0.31407 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__24253A
ANC as CaCO3, unfltd, fixed EP (pH 4.5) titr, lab | 90410 | TT040 | UNF | 2024 | 2610046 | 2024-09-18 |  | 60.1252 | 60 | 100.2087 | 0.20867 | 3 | 0.041733 | 2.5 | 0070 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/l CaCO3 | M238 | ALK__24260B