## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-10-02 |  | 0.0917 | 0.101 | 90.7921 | -9.2079 | 0.049 | -0.1898 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19268A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-10-08 |  | 0.274 | 0.283 | 96.8198 | -3.1802 | 0.068 | -0.13235 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M216 | BRIC19274A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-10-08 |  | 0.1367 | 0.134 | 102.0149 | 2.0149 | 0.062 | 0.043548 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19274A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-10-17 |  | 0.0846 | 0.101 | 83.7624 | -16.2376 | 0.049 | -0.33469 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19274B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-31 |  | 0.1342 | 0.134 | 100.1493 | 0.14925 | 0.062 | 0.0032258 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M214 | BRIC19276A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-11-06 |  | 0.0454 | 0.055 | 82.5455 | -17.4545 | 0.03 | -0.32 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC19298A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-11-07 |  | 0.0825 | 0.101 | 81.6832 | -18.3168 | 0.049 | -0.37755 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC19308A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-12-04 |  | 0.1451 | 0.183 | 79.2896 | -20.7104 | 0.189 | -0.20053 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19336A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-12-12 |  | 0.1463 | 0.183 | 79.9454 | -20.0546 | 0.189 | -0.19418 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19336B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-12-13 |  | 0.0372 | 0.055 | 67.6364 | -32.3636 | 0.03 | -0.59333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC19336B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-12-30 |  | 0.2048 | 0.25 | 81.92 | -18.08 | 0.042 | -1.0762 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC19338A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-12-31 |  | 0.1492 | 0.183 | 81.5301 | -18.4699 | 0.189 | -0.17884 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19338A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-10 |  | 0.2246 | 0.265 | 84.7547 | -15.2453 | 0.037 | -1.0919 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC20008A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3310058 | 2020-01-14 |  | 0.1439 | 0.183 | 78.6339 | -21.3661 | 0.189 | -0.20688 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC19364A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3370102 | 2020-01-15 |  | 0.226 | 0.265 | 85.283 | -14.717 | 0.037 | -1.0541 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC19364A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 3230098 | 2020-01-30 |  | 0.1922 | 0.25 | 76.88 | -23.12 | 0.042 | -1.3762 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC20023A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-02-12 |  | 0.1497 | 0.18 | 83.1667 | -16.8333 | 0.171 | -0.17719 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC20042A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-03-17 |  | 0.1379 | 0.18 | 76.6111 | -23.3889 | 0.171 | -0.2462 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC20057A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-03-18 |  | 0.069 | 0.101 | 68.3168 | -31.6832 | 0.049 | -0.65306 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC20057A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-04-03 |  | 0.0387 | 0.055 | 70.3636 | -29.6364 | 0.03 | -0.54333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20084A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-04-17 |  | 0.0874 | 0.101 | 86.5347 | -13.4653 | 0.049 | -0.27755 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC20091A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-04-23 |  | 0.0775 | 0.101 | 76.7327 | -23.2673 | 0.049 | -0.47959 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M222 | BRIC20114A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-24 |  | 0.1778 | 0.183 | 97.1585 | -2.8415 | 0.189 | -0.027513 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC20114A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-24 |  | 0.1781 | 0.183 | 97.3224 | -2.6776 | 0.189 | -0.025926 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC20114A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-24 |  | 0.0447 | 0.055 | 81.2727 | -18.7273 | 0.03 | -0.34333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20114A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-04-24 |  | 0.0444 | 0.055 | 80.7273 | -19.2727 | 0.03 | -0.35333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20114A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-24 |  | 0.0864 | 0.101 | 85.5446 | -14.4554 | 0.049 | -0.29796 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC20114A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-12 |  | 0.0489 | 0.055 | 88.9091 | -11.0909 | 0.03 | -0.20333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC20119A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-28 |  | 0.2239 | 0.25 | 89.56 | -10.44 | 0.042 | -0.62143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC_20148A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1330127 | 2020-05-28 |  | 0.1752 | 0.183 | 95.7377 | -4.2623 | 0.189 | -0.04127 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC_20148A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-07-17 |  | 0.177 | 0.183 | 96.7213 | -3.2787 | 0.189 | -0.031746 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M218 | BRIC_20154A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-07-22 |  | 0.249 | 0.265 | 93.9623 | -6.0377 | 0.037 | -0.43243 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_20161A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-07-28 |  | 0.2207 | 0.25 | 88.28 | -11.72 | 0.042 | -0.69762 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M220 | BRIC_20162A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-08-26 | E | 0.2259 | 0.25 | 90.36 | -9.64 | 0.042 | -0.57381 | 0.01 | 3166 | Value extrapolated at low end |  |  | mg/L | M220 | BRIC_20218A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-09-03 |  | 0.1762 | 0.18 | 97.8889 | -2.1111 | 0.171 | -0.022222 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20232A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-09-09 |  | 0.2582 | 0.265 | 97.434 | -2.566 | 0.037 | -0.18378 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_20238A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-10-02 |  | 0.1698 | 0.18 | 94.3333 | -5.6667 | 0.171 | -0.059649 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20252A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-10-09 |  | 0.256 | 0.265 | 96.6038 | -3.3962 | 0.037 | -0.24324 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_20282A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-10-10 |  | 0.0856 | 0.101 | 84.7525 | -15.2475 | 0.049 | -0.31429 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20282A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-10-22 |  | 0.175 | 0.18 | 97.2222 | -2.7778 | 0.171 | -0.02924 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20289B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-10-23 |  | 0.0903 | 0.101 | 89.4059 | -10.5941 | 0.049 | -0.21837 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20294A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-10-27 |  | 0.1775 | 0.18 | 98.6111 | -1.3889 | 0.171 | -0.01462 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_20296A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-29 |  | 0.0516 | 0.055 | 93.8182 | -6.1818 | 0.03 | -0.11333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20302A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-30 |  | 0.0917 | 0.101 | 90.7921 | -9.2079 | 0.049 | -0.1898 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20302A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-10 |  | 0.0507 | 0.055 | 92.1818 | -7.8182 | 0.03 | -0.14333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20309A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-18 |  | 0.0887 | 0.101 | 87.8218 | -12.1782 | 0.049 | -0.25102 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_20317A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-19 |  | 0.043 | 0.044 | 97.7273 | -2.2727 | 0.007 | -0.14286 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_20317A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-23 |  | 0.0509 | 0.055 | 92.5455 | -7.4545 | 0.03 | -0.13667 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20325A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-11-24 |  | 0.0426 | 0.044 | 96.8182 | -3.1818 | 0.007 | -0.2 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_20325A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-09 |  | 0.0486 | 0.055 | 88.3636 | -11.6364 | 0.03 | -0.21333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_20328A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3150098 | 2020-12-23 |  | 0.0391 | 0.044 | 88.8636 | -11.1364 | 0.007 | -0.7 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_20357A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 0.4294 | 0.44 | 97.5909 | -2.4091 | 0.088 | -0.12045 | 0.01 | 3166 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | mg/L | M232 | BRIC_21005A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-26 |  | 0.4105 | 0.44 | 93.2955 | -6.7045 | 0.088 | -0.33523 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21021A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-27 |  | 0.0353 | 0.044 | 80.2273 | -19.7727 | 0.007 | -1.2429 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21021A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-05 |  | 0.2269 | 0.265 | 85.6226 | -14.3774 | 0.037 | -1.0297 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21033A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-12 |  | 0.1446 | 0.18 | 80.3333 | -19.6667 | 0.171 | -0.20702 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21040A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-12 |  | 0.2237 | 0.265 | 84.4151 | -15.5849 | 0.037 | -1.1162 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21040A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-03-02 |  | 0.1446 | 0.18 | 80.3333 | -19.6667 | 0.171 | -0.20702 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21053A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-05 | E | 0.0622 | 0.101 | 61.5842 | -38.4158 | 0.049 | -0.79184 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21062A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-06-08 |  | 0.0452 | 0.055 | 82.1818 | -17.8182 | 0.03 | -0.32667 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21158A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-06-28 |  | 0.0824 | 0.101 | 81.5842 | -18.4158 | 0.049 | -0.37959 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21174A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-06-29 |  | 0.0355 | 0.044 | 80.6818 | -19.3182 | 0.007 | -1.2143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21174A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-06-30 |  | 0.0889 | 0.101 | 88.0198 | -11.9802 | 0.049 | -0.24694 | 0.01 | 3166 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L | M222 | BRIC_21130A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-06-30 |  | 0.0464 | 0.055 | 84.3636 | -15.6364 | 0.03 | -0.28667 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21130A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-07-01 |  | 0.0439 | 0.055 | 79.8182 | -20.1818 | 0.03 | -0.37 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21130A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-07-01 |  | 0.0829 | 0.101 | 82.0792 | -17.9208 | 0.049 | -0.36939 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21130A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-07-22 |  | 0.0346 | 0.044 | 78.6364 | -21.3636 | 0.007 | -1.3429 | 0.01 | 3166 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L | M230 | BRIC_21180A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-07-23 |  | 0.0434 | 0.055 | 78.9091 | -21.0909 | 0.03 | -0.38667 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21180A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-07-27 |  | 0.4121 | 0.44 | 93.6591 | -6.3409 | 0.088 | -0.31705 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21203A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-07-30 |  | 0.0352 | 0.044 | 80 | -20 | 0.007 | -1.2571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21204A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-08-04 |  | 0.415 | 0.44 | 94.3182 | -5.6818 | 0.088 | -0.28409 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21216A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-08-12 |  | 0.0361 | 0.044 | 82.0455 | -17.9545 | 0.007 | -1.1286 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21208A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-08-25 |  | 0.2449 | 0.265 | 92.4151 | -7.5849 | 0.037 | -0.54324 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21217A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-09-01 |  | 0.2427 | 0.265 | 91.5849 | -8.4151 | 0.037 | -0.6027 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21235A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-09-10 |  | 0.1697 | 0.18 | 94.2778 | -5.7222 | 0.171 | -0.060234 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21243B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-09-24 |  | 0.4227 | 0.44 | 96.0682 | -3.9318 | 0.088 | -0.19659 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21245A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-09-29 |  | 0.1756 | 0.18 | 97.5556 | -2.4444 | 0.171 | -0.025731 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_21266A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-09-29 |  | 0.2588 | 0.265 | 97.6604 | -2.3396 | 0.037 | -0.16757 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M224 | BRIC_21266A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-09-30 |  | 0.4215 | 0.44 | 95.7955 | -4.2045 | 0.088 | -0.21023 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M232 | BRIC_21273A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-10-02 |  | 0.2561 | 0.265 | 96.6415 | -3.3585 | 0.037 | -0.24054 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M224 | BRIC_21274A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-10-05 |  | 0.0873 | 0.101 | 86.4356 | -13.5644 | 0.049 | -0.27959 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | BRIC_21274B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-10-07 |  | 0.1731 | 0.18 | 96.1667 | -3.8333 | 0.171 | -0.040351 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_21277A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-10-09 |  | 0.0887 | 0.101 | 87.8218 | -12.1782 | 0.049 | -0.25102 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | BRIC_21280B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-10-14 |  | 0.1744 | 0.18 | 96.8889 | -3.1111 | 0.171 | -0.032749 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_21285A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-10-18 |  | 0.0485 | 0.055 | 88.1818 | -11.8182 | 0.03 | -0.21667 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_21287A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2580263 | 2021-10-19 |  | 0.0877 | 0.101 | 86.8317 | -13.1683 | 0.049 | -0.27143 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | BRIC_21291A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2640273 | 2021-10-20 |  | 0.0492 | 0.055 | 89.4545 | -10.5455 | 0.03 | -0.19333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_21291A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2021 | 2790035 | 2021-10-21 |  | 0.0925 | 0.101 | 91.5842 | -8.4158 | 0.049 | -0.17347 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M222 | BRIC_21293A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2790036 | 2021-10-21 |  | 0.0436 | 0.044 | 99.0909 | -0.90909 | 0.007 | -0.057143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21293A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2870244 | 2021-11-01 |  | 0.052 | 0.055 | 94.5455 | -5.4545 | 0.03 | -0.1 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21299A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2940008 | 2021-11-02 |  | 0.042 | 0.044 | 95.4545 | -4.5455 | 0.007 | -0.28571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21299A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3000134 | 2021-11-04 |  | 0.0489 | 0.055 | 88.9091 | -11.0909 | 0.03 | -0.20333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M226 | BRIC_21305A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3060205 | 2021-12-01 |  | 0.4213 | 0.44 | 95.75 | -4.25 | 0.088 | -0.2125 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M232 | BRIC_21321A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3130185 | 2021-12-02 |  | 0.0415 | 0.044 | 94.3182 | -5.6818 | 0.007 | -0.35714 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_21321A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3270287 | 2021-12-30 |  | 0.0389 | 0.044 | 88.4091 | -11.5909 | 0.007 | -0.72857 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_21356A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3200089 | 2022-01-12 |  | 0.4222 | 0.44 | 95.9545 | -4.0455 | 0.088 | -0.20227 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M232 | BRIC_21362A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3410061 | 2022-01-20 |  | 0.174 | 0.177 | 98.3051 | -1.6949 | 0.037 | -0.081081 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22013A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 3570002 | 2022-01-25 |  | 0.1759 | 0.177 | 99.3785 | -0.62147 | 0.037 | -0.02973 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22024A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0050040 | 2022-01-28 |  | 0.1722 | 0.18 | 95.6667 | -4.3333 | 0.171 | -0.045614 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M228 | BRIC_22024B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0190119 | 2022-02-17 |  | 0.1709 | 0.18 | 94.9444 | -5.0556 | 0.171 | -0.053216 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22034A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0380066 | 2022-03-02 |  | 0.1212 | 0.126 | 96.1905 | -3.8095 | 0.096 | -0.05 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22048A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0480129 | 2022-03-29 |  | 0.1229 | 0.126 | 97.5397 | -2.4603 | 0.096 | -0.032292 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22076A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0670122 | 2022-06-09 |  | 0.1219 | 0.126 | 96.746 | -3.254 | 0.096 | -0.042708 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22117A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1170081 | 2022-06-16 |  | 0.0494 | 0.055 | 89.8182 | -10.1818 | 0.03 | -0.18667 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22165A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0760099 | 2022-07-13 |  | 0.0461 | 0.055 | 83.8182 | -16.1818 | 0.03 | -0.29667 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22194A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0820071 | 2022-07-14 |  | 0.1134 | 0.126 | 90 | -10 | 0.096 | -0.13125 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22194A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 0960121 | 2022-07-15 |  | 0.0378 | 0.044 | 85.9091 | -14.0909 | 0.007 | -0.88571 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22195A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1020022 | 2022-07-27 |  | 0.042 | 0.055 | 76.3636 | -23.6364 | 0.03 | -0.43333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22202A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1090126 | 2022-07-29 |  | 0.0363 | 0.044 | 82.5 | -17.5 | 0.007 | -1.1 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22208A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1320256 | 2022-08-16 |  | 0.0313 | 0.044 | 71.1364 | -28.8636 | 0.007 | -1.8143 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22220A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1380072 | 2022-08-18 |  | 0.39 | 0.44 | 88.6364 | -11.3636 | 0.088 | -0.56818 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22221A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1460099 | 2022-08-23 |  | 0.0281 | 0.044 | 63.8636 | -36.1364 | 0.007 | -2.2714 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22234A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1580089 | 2022-08-25 |  | 0.1564 | 0.177 | 88.3616 | -11.6384 | 0.037 | -0.55676 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22235A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1790080 | 2022-09-01 |  | 0.3857 | 0.44 | 87.6591 | -12.3409 | 0.088 | -0.61705 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22242A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1730131 | 2022-09-08 |  | 0.1638 | 0.177 | 92.5424 | -7.4576 | 0.037 | -0.35676 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22241A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1870094 | 2022-09-09 |  | 0.1412 | 0.18 | 78.4444 | -21.5556 | 0.171 | -0.2269 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22251A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1660160 | 2022-09-16 |  | 0.3661 | 0.44 | 83.2045 | -16.7955 | 0.088 | -0.83977 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22258A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2000022 | 2022-09-20 |  | 0.1397 | 0.18 | 77.6111 | -22.3889 | 0.171 | -0.23567 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22258B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 1930199 | 2022-09-20 |  | 0.1362 | 0.177 | 76.9492 | -23.0508 | 0.037 | -1.1027 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22258B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2210115 | 2022-09-28 |  | 0.2936 | 0.18 | 163.1111 | 63.1111 | 0.171 | 0.66433 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22270A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2140166 | 2022-09-28 |  | 0.1144 | 0.126 | 90.7937 | -9.2063 | 0.096 | -0.12083 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22270A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2080414 | 2022-09-28 |  | 0.1639 | 0.177 | 92.5989 | -7.4011 | 0.037 | -0.35405 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22270A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-10-06 |  | 0.0238 | 0.044 | 54.0909 | -45.9091 | 0.007 | -2.8857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_22278B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2710049 | 2022-10-07 |  | 0.1031 | 0.126 | 81.8254 | -18.1746 | 0.096 | -0.23854 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_22278B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2360389 | 2022-10-18 |  | 0.1613 | 0.18 | 89.6111 | -10.3889 | 0.171 | -0.10936 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | BRIC_22286C
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2280344 | 2022-10-28 |  | 0.0977 | 0.126 | 77.5397 | -22.4603 | 0.096 | -0.29479 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22300A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-11-15 |  | 0.0381 | 0.055 | 69.2727 | -30.7273 | 0.03 | -0.56333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22318A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-11-29 |  | 0.0339 | 0.055 | 61.6364 | -38.3636 | 0.03 | -0.70333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | BRIC_22304A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2022 | 2570118 | 2022-11-29 |  | 0.0988 | 0.126 | 78.4127 | -21.5873 | 0.096 | -0.28333 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_22304A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-11-30 |  | 0.0271 | 0.044 | 61.5909 | -38.4091 | 0.007 | -2.4143 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22318B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-01 |  | 0.3917 | 0.44 | 89.0227 | -10.9773 | 0.088 | -0.54886 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | BRIC_22318B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3130107 | 2022-12-07 |  | 0.0245 | 0.044 | 55.6818 | -44.3182 | 0.007 | -2.7857 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | BRIC_22339A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-08 |  | 0.3826 | 0.44 | 86.9545 | -13.0455 | 0.088 | -0.65227 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_22339B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3330052 | 2022-12-14 |  | 0.0276 | 0.044 | 62.7273 | -37.2727 | 0.007 | -2.3429 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_22339C
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3400093 | 2023-01-03 |  | 0.1588 | 0.177 | 89.7175 | -10.2825 | 0.037 | -0.49189 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_22343A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2860103 | 2023-01-05 |  | 0.5717 | 0.614 | 93.1107 | -6.8893 | 0.074 | -0.57162 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23003A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2990134 | 2023-01-05 |  | 0.5933 | 0.614 | 96.6287 | -3.3713 | 0.074 | -0.27973 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23003A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-10 |  | 0.1519 | 0.177 | 85.8192 | -14.1808 | 0.037 | -0.67838 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23004A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-17 |  | 0.2471 | 0.288 | 85.7986 | -14.2014 | 0.148 | -0.27635 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23017A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-01-26 |  | 0.2472 | 0.288 | 85.8333 | -14.1667 | 0.148 | -0.27568 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23025A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-13 |  | 0.0999 | 0.126 | 79.2857 | -20.7143 | 0.096 | -0.27187 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23040A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-03 |  | 0.1018 | 0.126 | 80.7937 | -19.2063 | 0.096 | -0.25208 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23061A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-03-27 |  | 0.1073 | 0.126 | 85.1587 | -14.8413 | 0.096 | -0.19479 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23080A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-29 |  | 0.5829 | 0.614 | 94.9349 | -5.0651 | 0.074 | -0.42027 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | BRIC_23086A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-04-06 |  | 0.5474 | 0.614 | 89.1531 | -10.8469 | 0.074 | -0.9 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M238 | BRIC_23095A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-04-07 |  | 0.1016 | 0.126 | 80.6349 | -19.3651 | 0.096 | -0.25417 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23095A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-14 |  | 0.0233 | 0.044 | 52.9545 | -47.0455 | 0.007 | -2.9571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23103A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-04-28 |  | 0.0252 | 0.044 | 57.2727 | -42.7273 | 0.007 | -2.6857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23117A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-05-09 |  | 0.5446 | 0.614 | 88.6971 | -11.3029 | 0.074 | -0.93784 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23125A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-25 |  | 0.6052 | 0.614 | 98.5668 | -1.4332 | 0.074 | -0.11892 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23135A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-25 |  | 0.3944 | 0.44 | 89.6364 | -10.3636 | 0.088 | -0.51818 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23135A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-26 |  | 0.0356 | 0.044 | 80.9091 | -19.0909 | 0.007 | -1.2 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23145A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-31 |  | 0.3902 | 0.44 | 88.6818 | -11.3182 | 0.088 | -0.56591 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23150A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-06-08 |  | 0.0294 | 0.044 | 66.8182 | -33.1818 | 0.007 | -2.0857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M230 | BRIC_23150D
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-09 |  | 0.1546 | 0.177 | 87.3446 | -12.6554 | 0.037 | -0.60541 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23159A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-22 |  | 0.3736 | 0.44 | 84.9091 | -15.0909 | 0.088 | -0.75455 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23171A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-06-29 |  | 0.17 | 0.177 | 96.0452 | -3.9548 | 0.037 | -0.18919 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23177A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-06 |  | 0.3748 | 0.44 | 85.1818 | -14.8182 | 0.088 | -0.74091 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M232 | BRIC_23187A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-10 |  | 0.2539 | 0.288 | 88.1597 | -11.8403 | 0.148 | -0.23041 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23191A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-07-19 |  | 0.1522 | 0.177 | 85.9887 | -14.0113 | 0.037 | -0.67027 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23200A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-07-21 |  | 0.2525 | 0.288 | 87.6736 | -12.3264 | 0.148 | -0.23986 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23201A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-07-27 |  | 0.1612 | 0.177 | 91.0734 | -8.9266 | 0.037 | -0.42703 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_23208A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-11 |  | 0.1211 | 0.126 | 96.1111 | -3.8889 | 0.096 | -0.051042 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23222A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-28 |  | 0.2596 | 0.288 | 90.1389 | -9.8611 | 0.148 | -0.19189 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23230A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2350094 | 2023-09-02 |  | 0.1084 | 0.126 | 86.0317 | -13.9683 | 0.096 | -0.18333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M234 | BRIC_23240A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2440133 | 2023-09-14 |  | 0.2704 | 0.288 | 93.8889 | -6.1111 | 0.148 | -0.11892 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_23248C
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2490137 | 2023-11-06 |  | 0.6311 | 0.614 | 102.785 | 2.785 | 0.074 | 0.23108 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23311A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2690095 | 2024-01-05 |  | 0.1273 | 0.126 | 101.0317 | 1.0317 | 0.096 | 0.013542 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_24004A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2620180 | 2024-01-09 |  | 0.6415 | 0.614 | 104.4788 | 4.4788 | 0.074 | 0.37162 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_23311A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2023 | 2560087 | 2024-04-30 |  | 0.119 | 0.126 | 94.4444 | -5.5556 | 0.096 | -0.072917 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_23311A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 2760033 | 2024-05-01 |  | 0.4757 | 0.511 | 93.092 | -6.908 | 0.044 | -0.80227 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M242 | BRIC_24125A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 2900162 | 2024-05-01 |  | 0.4923 | 0.511 | 96.3405 | -3.6595 | 0.044 | -0.425 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M242 | BRIC_24125A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 2850088 | 2024-05-01 |  | 0.5991 | 0.614 | 97.5733 | -2.4267 | 0.074 | -0.20135 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_24125A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 3390053 | 2024-05-01 |  | 0.1849 | 0.177 | 104.4633 | 4.4633 | 0.037 | 0.21351 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_24117A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 2980079 | 2024-05-14 |  | 0.6588 | 0.614 | 107.2964 | 7.2964 | 0.074 | 0.60541 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_24005A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 3190181 | 2024-05-14 |  | 0.4935 | 0.511 | 96.5753 | -3.4247 | 0.044 | -0.39773 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | BRIC_24100A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1070226 | 2024-06-03 |  | 0.4917 | 0.511 | 96.2231 | -3.7769 | 0.044 | -0.43864 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M242 | BRIC_24152A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1000105 | 2024-06-03 |  | 0.6278 | 0.614 | 102.2476 | 2.2476 | 0.074 | 0.18649 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_24152A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1150014 | 2024-06-03 |  | 0.6111 | 0.614 | 99.5277 | -0.47231 | 0.074 | -0.039189 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_24152A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 3340079 | 2024-06-03 |  | 0.4862 | 0.511 | 95.1468 | -4.8532 | 0.044 | -0.56364 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M242 | BRIC_24138A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 0370149 | 2024-06-03 |  | 0.1152 | 0.126 | 91.4286 | -8.5714 | 0.096 | -0.1125 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_24138A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 0520080 | 2024-06-05 |  | 0.116 | 0.126 | 92.0635 | -7.9365 | 0.096 | -0.10417 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_24145A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1370191 | 2024-06-06 |  | 0.6413 | 0.511 | 125.499 | 25.499 | 0.044 | 2.9614 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M242 | BRIC_24155E
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 0660044 | 2024-06-24 |  | 0.699 | 0.614 | 113.8436 | 13.8436 | 0.074 | 1.1486 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_24155F
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 0800004 | 2024-06-24 |  | 0.6276 | 0.614 | 102.215 | 2.215 | 0.074 | 0.18378 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M238 | BRIC_24155F
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 0730118 | 2024-06-24 |  | 0.1294 | 0.126 | 102.6984 | 2.6984 | 0.096 | 0.035417 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_24155B
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1560044 | 2024-06-24 |  | 0.1741 | 0.177 | 98.3616 | -1.6384 | 0.037 | -0.078378 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_24155E
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 0930093 | 2024-06-27 |  | 0.5629 | 0.511 | 110.1566 | 10.1566 | 0.044 | 1.1795 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M242 | BRIC_24172A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1500146 | 2024-06-27 |  | 0.4811 | 0.511 | 94.1487 | -5.8513 | 0.044 | -0.67955 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M242 | BRIC_24172A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 0880014 | 2024-06-27 |  | 0.1224 | 0.126 | 97.1429 | -2.8571 | 0.096 | -0.0375 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_24155C
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1720051 | 2024-06-27 |  | 0.1763 | 0.177 | 99.6045 | -0.39548 | 0.037 | -0.018919 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_24155F
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1910045 | 2024-07-10 |  | 0.2581 | 0.288 | 89.6181 | -10.3819 | 0.148 | -0.20203 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M240 | BRIC_24192A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 1980275 | 2024-07-17 |  | 0.1718 | 0.177 | 97.0621 | -2.9379 | 0.037 | -0.14054 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M236 | BRIC_24199A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 2050137 | 2024-08-26 |  | 0.2578 | 0.288 | 89.5139 | -10.4861 | 0.148 | -0.20405 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | BRIC_24207A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 2130064 | 2024-09-06 |  | 0.1729 | 0.177 | 97.6836 | -2.3164 | 0.037 | -0.11081 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | BRIC_24250A
Bromide, fltd, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2024 | 2190098 | 2024-09-10 |  | 0.1183 | 0.126 | 93.8889 | -6.1111 | 0.096 | -0.080208 | 0.01 | 3166 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | BRIC_24253A