## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 0.245 | 0.253 | 96.8379 | -3.1621 | 0.021 | -0.38095 |  | 3303 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | T227 | ICPMS19274A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 1.0093 | 1.07 | 94.3271 | -5.6729 | 0.123 | -0.4935 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 1.0366 | 1.07 | 96.8785 | -3.1215 | 0.123 | -0.27154 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 0.2321 | 0.253 | 91.7391 | -8.2609 | 0.021 | -0.99524 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 3.0417 | 2.88 | 105.6146 | 5.6146 | 0.144 | 1.1229 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 1.4758 | 1.47 | 100.3946 | 0.39456 | 0.119 | 0.048739 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 3.0081 | 2.88 | 104.4479 | 4.4479 | 0.144 | 0.88958 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-19 |  | 1.393 | 1.47 | 94.7619 | -5.2381 | 0.119 | -0.64706 | 0.03 | 3303 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19352B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 0.3878 | 0.38 | 102.0526 | 2.0526 | 0.026 | 0.3 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 0.3757 | 0.38 | 98.8684 | -1.1316 | 0.026 | -0.16538 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 1.4255 | 1.53 | 93.1699 | -6.8301 | 0.103 | -1.0146 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 1.4861 | 1.53 | 97.1307 | -2.8693 | 0.103 | -0.42621 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 0.2409 | 0.253 | 95.2174 | -4.7826 | 0.021 | -0.57619 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 0.2424 | 0.253 | 95.8103 | -4.1897 | 0.021 | -0.50476 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 3.0299 | 2.88 | 105.2049 | 5.2049 | 0.144 | 1.041 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 0.9493 | 1.07 | 88.7196 | -11.2804 | 0.123 | -0.9813 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 0.9634 | 1.07 | 90.0374 | -9.9626 | 0.123 | -0.86667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 1.4445 | 1.47 | 98.2653 | -1.7347 | 0.119 | -0.21429 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 1.3887 | 1.47 | 94.4694 | -5.5306 | 0.119 | -0.68319 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 2.9914 | 2.88 | 103.8681 | 3.8681 | 0.144 | 0.77361 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 0.3726 | 0.38 | 98.0526 | -1.9474 | 0.026 | -0.28462 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 1.4474 | 1.53 | 94.6013 | -5.3987 | 0.103 | -0.80194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 1.4484 | 1.53 | 94.6667 | -5.3333 | 0.103 | -0.79223 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 0.3593 | 0.38 | 94.5526 | -5.4474 | 0.026 | -0.79615 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 0.9906 | 1.07 | 92.5794 | -7.4206 | 0.123 | -0.64553 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 0.241 | 0.253 | 95.2569 | -4.7431 | 0.021 | -0.57143 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 0.2458 | 0.253 | 97.1542 | -2.8458 | 0.021 | -0.34286 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 1.4844 | 1.47 | 100.9796 | 0.97959 | 0.119 | 0.12101 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 3.0344 | 2.88 | 105.3611 | 5.3611 | 0.144 | 1.0722 | 0.03 | 3303 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 1.4162 | 1.47 | 96.3401 | -3.6599 | 0.119 | -0.4521 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 0.4008 | 0.38 | 105.4737 | 5.4737 | 0.026 | 0.8 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 1.1156 | 1.07 | 104.2617 | 4.2617 | 0.123 | 0.37073 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 0.2688 | 0.253 | 106.2451 | 6.2451 | 0.021 | 0.75238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-08-24 |  | 1.0209 | 1.07 | 95.4112 | -4.5888 | 0.123 | -0.39919 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20237A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 0.2459 | 0.253 | 97.1937 | -2.8063 | 0.021 | -0.3381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 1.0693 | 1.07 | 99.9346 | -0.065421 | 0.123 | -0.0056911 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 3.1887 | 2.88 | 110.7188 | 10.7188 | 0.144 | 2.1437 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 1.4535 | 1.47 | 98.8776 | -1.1224 | 0.119 | -0.13866 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 2.9959 | 2.88 | 104.0243 | 4.0243 | 0.144 | 0.80486 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 0.4161 | 0.38 | 109.5 | 9.5 | 0.026 | 1.3885 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 1.5444 | 1.47 | 105.0612 | 5.0612 | 0.119 | 0.62521 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 1.6312 | 1.53 | 106.6144 | 6.6144 | 0.103 | 0.98252 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 0.3693 | 0.38 | 97.1842 | -2.8158 | 0.026 | -0.41154 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 1.6933 | 1.53 | 110.6732 | 10.6732 | 0.103 | 1.5854 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 1.0713 | 1.07 | 100.1215 | 0.1215 | 0.123 | 0.010569 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 0.2727 | 0.253 | 107.7866 | 7.7866 | 0.021 | 0.9381 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 1.0712 | 1.07 | 100.1121 | 0.11215 | 0.123 | 0.0097561 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 0.271 | 0.253 | 107.1146 | 7.1146 | 0.021 | 0.85714 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 1.5719 | 1.47 | 106.932 | 6.932 | 0.119 | 0.8563 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 3.0938 | 2.88 | 107.4236 | 7.4236 | 0.144 | 1.4847 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 1.4777 | 1.47 | 100.5238 | 0.52381 | 0.119 | 0.064706 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 3.1012 | 2.88 | 107.6806 | 7.6806 | 0.144 | 1.5361 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 1.5362 | 1.53 | 100.4052 | 0.40523 | 0.103 | 0.060194 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 0.3853 | 0.38 | 101.3947 | 1.3947 | 0.026 | 0.20385 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 1.4402 | 1.53 | 94.1307 | -5.8693 | 0.103 | -0.87184 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 0.3954 | 0.374 | 105.7219 | 5.7219 | 0.021 | 1.019 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 3.1469 | 3.04 | 103.5164 | 3.5164 | 0.208 | 0.51394 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 0.3603 | 0.38 | 94.8158 | -5.1842 | 0.026 | -0.75769 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 1.4583 | 1.47 | 99.2041 | -0.79592 | 0.119 | -0.098319 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 2.9098 | 2.88 | 101.0347 | 1.0347 | 0.144 | 0.20694 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 0.3732 | 0.374 | 99.7861 | -0.2139 | 0.021 | -0.038095 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 3.0353 | 3.04 | 99.8454 | -0.15461 | 0.208 | -0.022596 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 1.3966 | 1.47 | 95.0068 | -4.9932 | 0.119 | -0.61681 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 2.9246 | 2.88 | 101.5486 | 1.5486 | 0.144 | 0.30972 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 1.4793 | 1.53 | 96.6863 | -3.3137 | 0.103 | -0.49223 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 0.3658 | 0.38 | 96.2632 | -3.7368 | 0.026 | -0.54615 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 3.0734 | 2.88 | 106.7153 | 6.7153 | 0.144 | 1.3431 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 0.3713 | 0.38 | 97.7105 | -2.2895 | 0.026 | -0.33462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 1.4966 | 1.53 | 97.817 | -2.183 | 0.103 | -0.32427 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 0.4272 | 0.374 | 114.2246 | 14.2246 | 0.021 | 2.5333 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 3.1607 | 3.04 | 103.9704 | 3.9704 | 0.208 | 0.58029 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 0.3967 | 0.374 | 106.0695 | 6.0695 | 0.021 | 1.081 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 3.1238 | 3.04 | 102.7566 | 2.7566 | 0.208 | 0.40288 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 1.3715 | 1.47 | 93.2993 | -6.7007 | 0.119 | -0.82773 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 1.4536 | 1.47 | 98.8844 | -1.1156 | 0.119 | -0.13782 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 2.8915 | 2.88 | 100.3993 | 0.39931 | 0.144 | 0.079861 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 1.486 | 1.53 | 97.1242 | -2.8758 | 0.103 | -0.42718 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 0.3542 | 0.38 | 93.2105 | -6.7895 | 0.026 | -0.99231 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 1.516 | 1.53 | 99.085 | -0.91503 | 0.103 | -0.13592 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 0.3579 | 0.38 | 94.1842 | -5.8158 | 0.026 | -0.85 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 3.1865 | 3.04 | 104.8191 | 4.8191 | 0.208 | 0.70433 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 0.3956 | 0.374 | 105.7754 | 5.7754 | 0.021 | 1.0286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 0.4151 | 0.374 | 110.9893 | 10.9893 | 0.021 | 1.9571 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 2.8856 | 2.88 | 100.1944 | 0.19444 | 0.144 | 0.038889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-14 |  | 2.6938 | 3.04 | 88.6118 | -11.3882 | 0.208 | -1.6644 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21225A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 1.45 | 1.47 | 98.6395 | -1.3605 | 0.119 | -0.16807 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 1.4858 | 1.47 | 101.0748 | 1.0748 | 0.119 | 0.13277 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 2.9445 | 2.88 | 102.2396 | 2.2396 | 0.144 | 0.44792 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.3986 | 0.38 | 104.8947 | 4.8947 | 0.026 | 0.71538 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 1.5291 | 1.53 | 99.9412 | -0.058824 | 0.103 | -0.0087379 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 0.3671 | 0.38 | 96.6053 | -3.3947 | 0.026 | -0.49615 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 |  | 1.4622 | 1.53 | 95.5686 | -4.4314 | 0.103 | -0.65825 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-10-14 |  | 0.4069 | 0.374 | 108.7968 | 8.7968 | 0.021 | 1.5667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21287B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-20 |  | 3.1177 | 3.04 | 102.5559 | 2.5559 | 0.208 | 0.37356 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21292A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 |  | 0.3703 | 0.374 | 99.0107 | -0.9893 | 0.021 | -0.17619 | 0.03 | 3303 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 |  | 3.0306 | 3.04 | 99.6908 | -0.30921 | 0.208 | -0.045192 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 |  | 1.4804 | 1.47 | 100.7075 | 0.70748 | 0.119 | 0.087395 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 |  | 1.6149 | 1.51 | 106.947 | 6.947 | 0.091 | 1.1527 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 |  | 1.5699 | 1.51 | 103.9669 | 3.9669 | 0.091 | 0.65824 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 |  | 0.486 | 0.486 | 100 | 0 | 0.087 | 0 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 |  | 0.3806 | 0.38 | 100.1579 | 0.15789 | 0.026 | 0.023077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-01-06 |  | 0.4893 | 0.486 | 100.679 | 0.67901 | 0.087 | 0.037931 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22005A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 |  | 3.0094 | 3.04 | 98.9934 | -1.0066 | 0.208 | -0.14712 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 |  | 0.3647 | 0.38 | 95.9737 | -4.0263 | 0.026 | -0.58846 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 |  | 0.3737 | 0.374 | 99.9198 | -0.080214 | 0.021 | -0.014286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 |  | 3.1159 | 3.04 | 102.4967 | 2.4967 | 0.208 | 0.3649 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 |  | 0.3692 | 0.374 | 98.7166 | -1.2834 | 0.021 | -0.22857 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 |  | 1.4861 | 1.47 | 101.0952 | 1.0952 | 0.119 | 0.13529 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 |  | 1.5218 | 1.51 | 100.7815 | 0.78146 | 0.091 | 0.12967 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 |  | 1.536 | 1.47 | 104.4898 | 4.4898 | 0.119 | 0.55462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 |  | 1.6325 | 1.51 | 108.1126 | 8.1126 | 0.091 | 1.3462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 |  | 0.3934 | 0.38 | 103.5263 | 3.5263 | 0.026 | 0.51538 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 |  | 0.454 | 0.486 | 93.4156 | -6.5844 | 0.087 | -0.36782 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 |  | 0.3801 | 0.38 | 100.0263 | 0.026316 | 0.026 | 0.0038462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-04-20 |  | 0.49 | 0.486 | 100.823 | 0.82305 | 0.087 | 0.045977 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22088B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-04-20 |  | 3.0499 | 3.04 | 100.3257 | 0.32566 | 0.208 | 0.047596 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22088B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-05-10 |  | 3.212 | 3.04 | 105.6579 | 5.6579 | 0.208 | 0.82692 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22129A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-16 |  | 1.4793 | 1.47 | 100.6327 | 0.63265 | 0.119 | 0.078151 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22136A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-16 |  | 1.6008 | 1.51 | 106.0132 | 6.0132 | 0.091 | 0.9978 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22136A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 |  | 1.446 | 1.47 | 98.3673 | -1.6327 | 0.119 | -0.20168 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 |  | 0.4056 | 0.374 | 108.4492 | 8.4492 | 0.021 | 1.5048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 |  | 0.4233 | 0.374 | 113.1818 | 13.1818 | 0.021 | 2.3476 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 |  | 1.593 | 1.51 | 105.4967 | 5.4967 | 0.091 | 0.91209 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 |  | 0.5095 | 0.486 | 104.8354 | 4.8354 | 0.087 | 0.27011 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 |  | 0.5023 | 0.486 | 103.3539 | 3.3539 | 0.087 | 0.18736 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 |  | 0.3836 | 0.38 | 100.9474 | 0.94737 | 0.026 | 0.13846 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 |  | 0.3871 | 0.38 | 101.8684 | 1.8684 | 0.026 | 0.27308 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 |  | 3.2299 | 3.04 | 106.2467 | 6.2467 | 0.208 | 0.91298 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 |  | 0.376 | 0.374 | 100.5348 | 0.53476 | 0.021 | 0.095238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 |  | 0.4038 | 0.374 | 107.9679 | 7.9679 | 0.021 | 1.419 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 |  | 3.1394 | 3.04 | 103.2697 | 3.2697 | 0.208 | 0.47788 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 1.6067 | 1.51 | 106.404 | 6.404 | 0.091 | 1.0626 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.4997 | 1.47 | 102.0204 | 2.0204 | 0.119 | 0.24958 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 1.5725 | 1.51 | 104.1391 | 4.1391 | 0.091 | 0.68681 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 1.4034 | 1.47 | 95.4694 | -4.5306 | 0.119 | -0.55966 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.3774 | 0.38 | 99.3158 | -0.68421 | 0.026 | -0.1 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 0.471 | 0.486 | 96.9136 | -3.0864 | 0.087 | -0.17241 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 0.4073 | 0.38 | 107.1842 | 7.1842 | 0.026 | 1.05 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 0.4837 | 0.486 | 99.5267 | -0.47325 | 0.087 | -0.026437 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 3.0751 | 3.04 | 101.1546 | 1.1546 | 0.208 | 0.16875 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.3803 | 0.374 | 101.6845 | 1.6845 | 0.021 | 0.3 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.3658 | 0.374 | 97.8075 | -2.1925 | 0.021 | -0.39048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2710051 | 2022-10-26 |  | 3.1011 | 3.04 | 102.0099 | 2.0099 | 0.208 | 0.29375 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22298B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.7068 | 0.68 | 103.9412 | 3.9412 | 0.039 | 0.68718 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.6736 | 0.68 | 99.0588 | -0.94118 | 0.039 | -0.1641 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 1.556 | 1.51 | 103.0464 | 3.0464 | 0.091 | 0.50549 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 1.5316 | 1.51 | 101.4305 | 1.4305 | 0.091 | 0.23736 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 0.4795 | 0.486 | 98.6626 | -1.3374 | 0.087 | -0.074713 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.8404 | 1.81 | 101.6796 | 1.6796 | 0.131 | 0.23206 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 3.1023 | 3.04 | 102.0493 | 2.0493 | 0.208 | 0.29952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 0.4608 | 0.486 | 94.8148 | -5.1852 | 0.087 | -0.28966 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.8618 | 1.81 | 102.8619 | 2.8619 | 0.131 | 0.39542 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 1.6064 | 1.51 | 106.3841 | 6.3841 | 0.091 | 1.0593 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 3.2403 | 3.04 | 106.5888 | 6.5888 | 0.208 | 0.96298 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.3801 | 0.374 | 101.631 | 1.631 | 0.021 | 0.29048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.6074 | 1.51 | 106.4503 | 6.4503 | 0.091 | 1.0703 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.3795 | 0.374 | 101.4706 | 1.4706 | 0.021 | 0.2619 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.6989 | 0.68 | 102.7794 | 2.7794 | 0.039 | 0.48462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.6964 | 0.68 | 102.4118 | 2.4118 | 0.039 | 0.42051 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.8235 | 1.81 | 100.7459 | 0.74586 | 0.131 | 0.10305 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.4623 | 0.486 | 95.1235 | -4.8765 | 0.087 | -0.27241 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.7883 | 1.81 | 98.8011 | -1.1989 | 0.131 | -0.16565 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 3.253 | 3.04 | 107.0066 | 7.0066 | 0.208 | 1.024 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.5074 | 0.486 | 104.4033 | 4.4033 | 0.087 | 0.24598 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.3696 | 0.374 | 98.8235 | -1.1765 | 0.021 | -0.20952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 0.3826 | 0.374 | 102.2995 | 2.2995 | 0.021 | 0.40952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.7427 | 0.68 | 109.2206 | 9.2206 | 0.039 | 1.6077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 1.4766 | 1.51 | 97.7881 | -2.2119 | 0.091 | -0.36703 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 3.075 | 3.04 | 101.1513 | 1.1513 | 0.208 | 0.16827 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.7162 | 0.68 | 105.3235 | 5.3235 | 0.039 | 0.92821 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.4751 | 0.486 | 97.7572 | -2.2428 | 0.087 | -0.12529 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 1.5644 | 1.51 | 103.6026 | 3.6026 | 0.091 | 0.5978 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.7001 | 1.81 | 93.9282 | -6.0718 | 0.131 | -0.83893 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 0.4946 | 0.486 | 101.7695 | 1.7695 | 0.087 | 0.098851 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.7859 | 1.81 | 98.6685 | -1.3315 | 0.131 | -0.18397 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 3.137 | 3.04 | 103.1908 | 3.1908 | 0.208 | 0.46635 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.3961 | 0.374 | 105.9091 | 5.9091 | 0.021 | 1.0524 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 3.0481 | 3.04 | 100.2664 | 0.26645 | 0.208 | 0.038942 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 1.5632 | 1.51 | 103.5232 | 3.5232 | 0.091 | 0.58462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.3776 | 0.374 | 100.9626 | 0.96257 | 0.021 | 0.17143 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.7313 | 0.68 | 107.5441 | 7.5441 | 0.039 | 1.3154 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 1.538 | 1.51 | 101.8543 | 1.8543 | 0.091 | 0.30769 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.7318 | 0.68 | 107.6176 | 7.6176 | 0.039 | 1.3282 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.8529 | 1.81 | 102.3702 | 2.3702 | 0.131 | 0.32748 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 0.4776 | 0.486 | 98.2716 | -1.7284 | 0.087 | -0.096552 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.3851 | 0.374 | 102.9679 | 2.9679 | 0.021 | 0.52857 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.4123 | 0.374 | 110.2406 | 10.2406 | 0.021 | 1.8238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.9253 | 1.81 | 106.3702 | 6.3702 | 0.131 | 0.88015 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 0.4917 | 0.486 | 101.1728 | 1.1728 | 0.087 | 0.065517 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 3.1955 | 3.04 | 105.1151 | 5.1151 | 0.208 | 0.7476 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 3.1056 | 3.04 | 102.1579 | 2.1579 | 0.208 | 0.31538 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 1.5639 | 1.51 | 103.5695 | 3.5695 | 0.091 | 0.59231 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.8129 | 0.68 | 119.5441 | 19.5441 | 0.039 | 3.4077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3190183 | 2023-11-29 |  | 1.9178 | 1.81 | 105.9558 | 5.9558 | 0.131 | 0.8229 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23332A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.6657 | 0.68 | 97.8971 | -2.1029 | 0.039 | -0.36667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 1.5439 | 1.51 | 102.245 | 2.245 | 0.091 | 0.37253 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 0.4717 | 0.486 | 97.0576 | -2.9424 | 0.087 | -0.16437 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 0.482 | 0.486 | 99.177 | -0.82305 | 0.087 | -0.045977 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.7917 | 1.81 | 98.989 | -1.011 | 0.131 | -0.13969 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.2325 | 0.23 | 101.087 | 1.087 | 0.018 | 0.13889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.2496 | 0.23 | 108.5217 | 8.5217 | 0.018 | 1.0889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.7192 | 0.68 | 105.7647 | 5.7647 | 0.039 | 1.0051 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 1.5953 | 1.51 | 105.649 | 5.649 | 0.091 | 0.93736 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 2.2043 | 2.07 | 106.4879 | 6.4879 | 0.119 | 1.1286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 2.2716 | 2.07 | 109.7391 | 9.7391 | 0.119 | 1.6941 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 1.5377 | 1.51 | 101.8344 | 1.8344 | 0.091 | 0.3044 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.7602 | 1.81 | 97.2486 | -2.7514 | 0.131 | -0.38015 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.6965 | 0.68 | 102.4265 | 2.4265 | 0.039 | 0.42308 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 0.4593 | 0.486 | 94.5062 | -5.4938 | 0.087 | -0.3069 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.8583 | 1.81 | 102.6685 | 2.6685 | 0.131 | 0.3687 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 0.4373 | 0.486 | 89.9794 | -10.0206 | 0.087 | -0.55977 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 2.0554 | 2.07 | 99.2947 | -0.70531 | 0.119 | -0.12269 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.2257 | 0.23 | 98.1304 | -1.8696 | 0.018 | -0.23889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.2637 | 0.23 | 114.6522 | 14.6522 | 0.018 | 1.8722 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 2.1213 | 2.07 | 102.4783 | 2.4783 | 0.119 | 0.43109 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24113A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 0.7615 | 0.68 | 111.9853 | 11.9853 | 0.039 | 2.0897 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.6644 | 0.68 | 97.7059 | -2.2941 | 0.039 | -0.4 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 1.5081 | 1.51 | 99.8742 | -0.12583 | 0.091 | -0.020879 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 1.585 | 1.51 | 104.9669 | 4.9669 | 0.091 | 0.82418 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 0.2427 | 0.23 | 105.5217 | 5.5217 | 0.018 | 0.70556 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 0.4474 | 0.486 | 92.0576 | -7.9424 | 0.087 | -0.44368 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-06-27 |  | 1.9004 | 1.81 | 104.9945 | 4.9945 | 0.131 | 0.69008 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24177A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 0.4739 | 0.486 | 97.5103 | -2.4897 | 0.087 | -0.13908 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 1.8733 | 1.81 | 103.4972 | 3.4972 | 0.131 | 0.48321 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1630114 | 2024-07-18 |  | 2.2884 | 2.07 | 110.5507 | 10.5507 | 0.119 | 1.8353 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24199A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 0.2398 | 0.23 | 104.2609 | 4.2609 | 0.018 | 0.54444 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1770113 | 2024-08-12 |  | 2.2807 | 2.07 | 110.1787 | 10.1787 | 0.119 | 1.7706 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24222A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1980276 | 2024-09-19 |  | 0.6894 | 0.68 | 101.3824 | 1.3824 | 0.039 | 0.24103 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2130062 | 2024-09-19 |  | 0.6877 | 0.68 | 101.1324 | 1.1324 | 0.039 | 0.19744 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24260A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2050136 | 2024-09-19 |  | 1.5946 | 1.51 | 105.6026 | 5.6026 | 0.091 | 0.92967 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24260A
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2190096 | 2024-09-21 |  | 1.7919 | 1.81 | 99 | -1 | 0.131 | -0.13817 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24264C
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2260085 | 2024-09-25 |  | 0.477 | 0.486 | 98.1481 | -1.8519 | 0.087 | -0.10345 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24267B
Cobalt, unfltd, cICP-MS, recov | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 1910043 | 2024-09-25 |  | 1.5203 | 1.51 | 100.6821 | 0.68212 | 0.091 | 0.11319 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24267B