## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 39.41 | 38.8 | 101.5722 | 1.5722 | 6.52 | 0.093558 |  | 3514 |  |  |  | ug/L | T225 | ICPOE19297B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 |  | 339.2 | 330 | 102.7879 | 2.7879 | 16.5 | 0.55758 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19297B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 38.7 | 38.8 | 99.7423 | -0.25773 | 6.52 | -0.015337 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19310A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 |  | 330.2 | 330 | 100.0606 | 0.060606 | 16.5 | 0.012121 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19310A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 281.7 | 279 | 100.9677 | 0.96774 | 13.95 | 0.19355 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19312A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 |  | 824.6 | 847 | 97.3554 | -2.6446 | 46.7 | -0.47966 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19316A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 280.8 | 279 | 100.6452 | 0.64516 | 13.95 | 0.12903 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19329B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 |  | 854 | 847 | 100.8264 | 0.82645 | 46.7 | 0.14989 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19338A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 |  | 704.5 | 696 | 101.2213 | 1.2213 | 34.8 | 0.24425 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19338A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 254 | 253 | 100.3953 | 0.39526 | 12.65 | 0.079051 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19338A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 |  | 688.2 | 696 | 98.8793 | -1.1207 | 34.8 | -0.22414 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20014A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 250.8 | 253 | 99.1304 | -0.86957 | 12.65 | -0.17391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20014A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 324.1 | 330 | 98.2121 | -1.7879 | 16.5 | -0.35758 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 327.8 | 330 | 99.3333 | -0.66667 | 16.5 | -0.13333 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 827.9 | 847 | 97.745 | -2.255 | 46.7 | -0.40899 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 849.8 | 847 | 100.3306 | 0.33058 | 46.7 | 0.059957 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 673.3 | 696 | 96.7385 | -3.2615 | 34.8 | -0.6523 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20057B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 709.1 | 696 | 101.8822 | 1.8822 | 34.8 | 0.37644 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 37.37 | 38.8 | 96.3144 | -3.6856 | 6.52 | -0.21933 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20079A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 39.17 | 38.8 | 100.9536 | 0.95361 | 6.52 | 0.056748 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20098A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-08 |  | 337.4 | 330 | 102.2424 | 2.2424 | 16.5 | 0.44848 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20098A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-16 |  | 345.6 | 330 | 104.7273 | 4.7273 | 16.5 | 0.94545 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20107A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 274.2 | 279 | 98.2796 | -1.7204 | 13.95 | -0.34409 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20118B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 |  | 823 | 847 | 97.1665 | -2.8335 | 46.7 | -0.51392 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20126B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 276.8 | 279 | 99.2115 | -0.78853 | 13.95 | -0.15771 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20128B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 254.4 | 253 | 100.5534 | 0.55336 | 12.65 | 0.11067 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20153A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 253 | 253 | 100 | 0 | 12.65 | 0 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20167B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 335.6 | 330 | 101.697 | 1.697 | 16.5 | 0.33939 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20198A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 |  | 42.61 | 38.8 | 109.8196 | 9.8196 | 6.52 | 0.58436 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20198A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 |  | 47.25 | 38.8 | 121.7784 | 21.7784 | 6.52 | 1.296 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20202A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 331.2 | 330 | 100.3636 | 0.36364 | 16.5 | 0.072727 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20203A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 860.4 | 847 | 101.5821 | 1.5821 | 46.7 | 0.28694 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20209A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 |  | 283.4 | 279 | 101.5771 | 1.5771 | 13.95 | 0.31541 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20232A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 |  | 279 | 279 | 100 | 0 | 13.95 | 0 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20234A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 865.1 | 847 | 102.137 | 2.137 | 46.7 | 0.38758 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20237A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 713.3 | 696 | 102.4856 | 2.4856 | 34.8 | 0.49713 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20248B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 |  | 255.5 | 253 | 100.9881 | 0.98814 | 12.65 | 0.19763 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20248B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 705.8 | 696 | 101.408 | 1.408 | 34.8 | 0.28161 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20254A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 |  | 255.4 | 253 | 100.9486 | 0.94862 | 12.65 | 0.18972 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 41 | 38.8 | 105.6701 | 5.6701 | 6.52 | 0.33742 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20273B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 |  | 337 | 330 | 102.1212 | 2.1212 | 16.5 | 0.42424 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20273B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 39.77 | 38.8 | 102.5 | 2.5 | 6.52 | 0.14877 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20288B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 |  | 325.7 | 330 | 98.697 | -1.303 | 16.5 | -0.26061 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20288B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 281.2 | 279 | 100.7885 | 0.78853 | 13.95 | 0.15771 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20293A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 278.2 | 279 | 99.7133 | -0.28674 | 13.95 | -0.057348 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20317A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 |  | 841.9 | 847 | 99.3979 | -0.60213 | 46.7 | -0.10921 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 |  | 833.5 | 847 | 98.4061 | -1.5939 | 46.7 | -0.28908 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 251.8 | 253 | 99.5257 | -0.47431 | 12.65 | -0.094862 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20317A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 |  | 689.7 | 696 | 99.0948 | -0.90517 | 34.8 | -0.18103 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20330A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 |  | 705.4 | 696 | 101.3506 | 1.3506 | 34.8 | 0.27011 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21014A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 250.8 | 253 | 99.1304 | -0.86957 | 12.65 | -0.17391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21014A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 107 | 93.7 | 114.1942 | 14.1942 | 8.93 | 1.4894 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21014A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 90.24 | 93.7 | 96.3074 | -3.6926 | 8.93 | -0.38746 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21019A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 863.5 | 847 | 101.9481 | 1.9481 | 46.7 | 0.35332 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21026A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 817.3 | 847 | 96.4935 | -3.5065 | 46.7 | -0.63597 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 674.8 | 696 | 96.954 | -3.046 | 34.8 | -0.6092 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21070A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 641.8 | 696 | 92.2126 | -7.7874 | 34.8 | -1.5575 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21078A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 620 | 620 | 100 | 0 | 31 | 0 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21078A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 638.5 | 620 | 102.9839 | 2.9839 | 31 | 0.59677 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21088A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 |  | 83.41 | 93.7 | 89.0181 | -10.9819 | 8.93 | -1.1523 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21088A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 |  | 81.92 | 93.7 | 87.428 | -12.572 | 8.93 | -1.3191 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21124A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 271.2 | 279 | 97.2043 | -2.7957 | 13.95 | -0.55914 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21159B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 |  | 703.1 | 696 | 101.0201 | 1.0201 | 34.8 | 0.20402 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21159B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 255.9 | 253 | 101.1462 | 1.1462 | 12.65 | 0.22925 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21159B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 |  | 841.9 | 847 | 99.3979 | -0.60213 | 46.7 | -0.10921 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21168A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 275.6 | 279 | 98.7814 | -1.2186 | 13.95 | -0.24373 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21168A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 255.3 | 253 | 100.9091 | 0.90909 | 12.65 | 0.18182 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21174B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 |  | 680.9 | 696 | 97.8305 | -2.1695 | 34.8 | -0.43391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21179B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 85.53 | 93.7 | 91.2807 | -8.7193 | 8.93 | -0.91489 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21182A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 |  | 587.3 | 620 | 94.7258 | -5.2742 | 31 | -1.0548 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21182A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 89.29 | 93.7 | 95.2935 | -4.7065 | 8.93 | -0.49384 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21187B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 |  | 792.3 | 847 | 93.5419 | -6.4581 | 46.7 | -1.1713 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21214B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 |  | 593.7 | 620 | 95.7581 | -4.2419 | 31 | -0.84839 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21214B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 824 | 847 | 97.2845 | -2.7155 | 46.7 | -0.49251 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21215B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-06 |  | 239.4 | 279 | 85.8065 | -14.1935 | 13.95 | -2.8387 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21218A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 863.4 | 847 | 101.9362 | 1.9362 | 46.7 | 0.35118 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21224B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 |  | 279.1 | 279 | 100.0358 | 0.035842 | 13.95 | 0.0071685 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21224B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 701.2 | 696 | 100.7471 | 0.74713 | 34.8 | 0.14943 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21251A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 |  | 250.8 | 253 | 99.1304 | -0.86957 | 12.65 | -0.17391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21256A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 700.3 | 696 | 100.6178 | 0.61782 | 34.8 | 0.12356 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21256A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 |  | 255 | 253 | 100.7905 | 0.79051 | 12.65 | 0.1581 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21258A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 626.3 | 620 | 101.0161 | 1.0161 | 31 | 0.20323 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21279A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2590007 | 2021-10-06 |  | 92.03 | 93.7 | 98.2177 | -1.7823 | 8.93 | -0.18701 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21279A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2790033 | 2021-10-18 |  | 92.55 | 93.7 | 98.7727 | -1.2273 | 8.93 | -0.12878 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21291A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 623.3 | 620 | 100.5323 | 0.53226 | 31 | 0.10645 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21292A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2940003 | 2021-11-01 |  | 235 | 232 | 101.2931 | 1.2931 | 12.2 | 0.2459 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21305A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 3010097 | 2021-11-10 |  | 236.2 | 232 | 101.8103 | 1.8103 | 12.2 | 0.34426 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE21314B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 280.3 | 279 | 100.4659 | 0.46595 | 13.95 | 0.09319 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21314B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-11-24 |  | 284.1 | 279 | 101.828 | 1.828 | 13.95 | 0.36559 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21328A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 3190109 | 2021-11-24 |  | 706.9 | 696 | 101.5661 | 1.5661 | 34.8 | 0.31322 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21328A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2021-11-24 |  | 4137 | 641 | 645.3978 | 545.3978 | 32.05 | 109.0796 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21328A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 3340035 | 2021-12-27 |  | 704 | 696 | 101.1494 | 1.1494 | 34.8 | 0.22989 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21361A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 641.2 | 641 | 100.0312 | 0.031201 | 32.05 | 0.0062402 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21361A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 91.81 | 93.7 | 97.9829 | -2.0171 | 8.93 | -0.21165 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21362A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 94.75 | 93.7 | 101.1206 | 1.1206 | 8.93 | 0.11758 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22026A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-02-15 |  | 242.9 | 232 | 104.6983 | 4.6983 | 12.2 | 0.89344 | 5 | 3514 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22046A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 244 | 232 | 105.1724 | 5.1724 | 12.2 | 0.98361 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22046A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 700.8 | 696 | 100.6897 | 0.68966 | 34.8 | 0.13793 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22063A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 709 | 696 | 101.8678 | 1.8678 | 34.8 | 0.37356 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22075A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 643.5 | 620 | 103.7903 | 3.7903 | 31 | 0.75806 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22097A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0690225 | 2022-04-07 |  | 88.55 | 93.7 | 94.5037 | -5.4963 | 8.93 | -0.57671 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22097A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0830133 | 2022-04-07 |  | 96.08 | 93.7 | 102.54 | 2.54 | 8.93 | 0.26652 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22097A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 289.7 | 279 | 103.8351 | 3.8351 | 13.95 | 0.76703 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22108B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 639.5 | 620 | 103.1452 | 3.1452 | 31 | 0.62903 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22108B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1040104 | 2022-05-04 |  | 246.2 | 232 | 106.1207 | 6.1207 | 12.2 | 1.1639 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22124A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1180144 | 2022-05-12 |  | 243 | 232 | 104.7414 | 4.7414 | 12.2 | 0.90164 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22132A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 288.7 | 279 | 103.4767 | 3.4767 | 13.95 | 0.69534 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22132A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 633.6 | 641 | 98.8456 | -1.1544 | 32.05 | -0.23089 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22143A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1370139 | 2022-05-25 |  | 717.6 | 696 | 103.1034 | 3.1034 | 34.8 | 0.62069 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22145A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 |  | 649.5 | 641 | 101.3261 | 1.3261 | 32.05 | 0.26521 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22193A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1520233 | 2022-07-13 |  | 702 | 696 | 100.8621 | 0.86207 | 34.8 | 0.17241 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22193A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1810186 | 2022-07-14 |  | 636 | 620 | 102.5806 | 2.5806 | 31 | 0.51613 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22195A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 90.05 | 93.7 | 96.1046 | -3.8954 | 8.93 | -0.40873 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22196B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 |  | 234 | 232 | 100.8621 | 0.86207 | 12.2 | 0.16393 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22195A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1670121 | 2022-07-16 |  | 640.9 | 620 | 103.371 | 3.371 | 31 | 0.67419 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22196B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 93.1 | 93.7 | 99.3597 | -0.64034 | 8.93 | -0.067189 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22201A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 1950118 | 2022-07-27 |  | 279.6 | 279 | 100.2151 | 0.21505 | 13.95 | 0.043011 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22208A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 247.9 | 232 | 106.8534 | 6.8534 | 12.2 | 1.3033 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22221A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2090180 | 2022-08-09 |  | 287.6 | 279 | 103.0824 | 3.0824 | 13.95 | 0.61649 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22221A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 708.3 | 696 | 101.7672 | 1.7672 | 34.8 | 0.35345 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22244A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2370216 | 2022-09-08 |  | 629.7 | 641 | 98.2371 | -1.7629 | 32.05 | -0.35257 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22250B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2230331 | 2022-09-12 |  | 608.1 | 641 | 94.8674 | -5.1326 | 32.05 | -1.0265 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22251B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 638.2 | 620 | 102.9355 | 2.9355 | 31 | 0.5871 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22269B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2580151 | 2022-09-27 |  | 89.84 | 93.7 | 95.8805 | -4.1195 | 8.93 | -0.43225 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22269B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 720.3 | 696 | 103.4914 | 3.4914 | 34.8 | 0.69828 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22272A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 625.4 | 620 | 100.871 | 0.87097 | 31 | 0.17419 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22290A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2022 | 2720122 | 2022-10-17 |  | 88.72 | 93.7 | 94.6852 | -5.3148 | 8.93 | -0.55767 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22290A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 370.4 | 377 | 98.2493 | -1.7507 | 19.3 | -0.34197 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22297A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2910100 | 2022-11-03 |  | 232.3 | 232 | 100.1293 | 0.12931 | 12.2 | 0.02459 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22307A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 3000166 | 2022-11-03 |  | 236.1 | 232 | 101.7672 | 1.7672 | 12.2 | 0.33607 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22307A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 374.9 | 377 | 99.443 | -0.55703 | 19.3 | -0.10881 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22307A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 3190030 | 2022-11-23 |  | 497.2 | 500 | 99.44 | -0.56 | 34.1 | -0.082111 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 651.4 | 641 | 101.6225 | 1.6225 | 32.05 | 0.32449 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 3340030 | 2022-12-14 |  | 493 | 500 | 98.6 | -1.4 | 34.1 | -0.20528 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22348B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 647.1 | 641 | 100.9516 | 0.95164 | 32.05 | 0.19033 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22348B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 93.26 | 93.7 | 99.5304 | -0.46958 | 8.93 | -0.049272 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22355B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 88.71 | 93.7 | 94.6745 | -5.3255 | 8.93 | -0.55879 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 236.1 | 232 | 101.7672 | 1.7672 | 12.2 | 0.33607 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23040A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 236.6 | 232 | 101.9828 | 1.9828 | 12.2 | 0.37705 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23044A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 487 | 500 | 97.4 | -2.6 | 34.1 | -0.38123 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23081A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 647.7 | 620 | 104.4677 | 4.4677 | 31 | 0.89355 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23081A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 93.82 | 93.7 | 100.1281 | 0.12807 | 8.93 | 0.013438 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23089A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 489.8 | 500 | 97.96 | -2.04 | 34.1 | -0.29912 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23117A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 90.18 | 93.7 | 96.2433 | -3.7567 | 8.93 | -0.39418 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23117A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 631.8 | 620 | 101.9032 | 1.9032 | 31 | 0.38065 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23122B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 234.1 | 232 | 100.9052 | 0.90517 | 12.2 | 0.17213 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23123B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 373.4 | 377 | 99.0451 | -0.95491 | 19.3 | -0.18653 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23122B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 388.5 | 377 | 103.0504 | 3.0504 | 19.3 | 0.59585 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 228.6 | 232 | 98.5345 | -1.4655 | 12.2 | -0.27869 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23130B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 497.5 | 500 | 99.5 | -0.5 | 34.1 | -0.073314 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23143B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 669.3 | 641 | 104.415 | 4.415 | 32.05 | 0.883 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23143B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 650.3 | 641 | 101.4509 | 1.4509 | 32.05 | 0.29017 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23146B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 500.1 | 500 | 100.02 | 0.02 | 34.1 | 0.0029326 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23152A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 91.8 | 93.7 | 97.9723 | -2.0277 | 8.93 | -0.21277 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23166A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 637.2 | 620 | 102.7742 | 2.7742 | 31 | 0.55484 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23166A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 91.07 | 93.7 | 97.1932 | -2.8068 | 8.93 | -0.29451 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23186C
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 632.8 | 620 | 102.0645 | 2.0645 | 31 | 0.4129 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23194A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 240 | 232 | 103.4483 | 3.4483 | 12.2 | 0.65574 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23200B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 385 | 377 | 102.122 | 2.122 | 19.3 | 0.41451 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23209B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 234.7 | 232 | 101.1638 | 1.1638 | 12.2 | 0.22131 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23215B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 386.8 | 377 | 102.5995 | 2.5995 | 19.3 | 0.50777 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23215B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 494.6 | 500 | 98.92 | -1.08 | 34.1 | -0.15836 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23235A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 654.4 | 641 | 102.0905 | 2.0905 | 32.05 | 0.4181 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23235A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 489.9 | 500 | 97.98 | -2.02 | 34.1 | -0.29619 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23257B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 665 | 641 | 103.7441 | 3.7441 | 32.05 | 0.74883 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23258A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 644.7 | 620 | 103.9839 | 3.9839 | 31 | 0.79677 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23263A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 |  | 92.97 | 93.7 | 99.2209 | -0.77908 | 8.93 | -0.081747 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23269A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 643.9 | 620 | 103.8548 | 3.8548 | 31 | 0.77097 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23277A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 |  | 89.43 | 93.7 | 95.4429 | -4.5571 | 8.93 | -0.47816 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23290A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 |  | 236.5 | 232 | 101.9397 | 1.9397 | 12.2 | 0.36885 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23296A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 386 | 377 | 102.3873 | 2.3873 | 19.3 | 0.46632 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23305A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 |  | 234.2 | 232 | 100.9483 | 0.94828 | 12.2 | 0.18033 | 5 | 3514 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23311A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 386.6 | 377 | 102.5464 | 2.5464 | 19.3 | 0.49741 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23311A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 |  | 497.9 | 500 | 99.58 | -0.42 | 34.1 | -0.061584 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23328A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 644.8 | 641 | 100.5928 | 0.59282 | 32.05 | 0.11856 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23328A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-11 |  | 487.6 | 500 | 97.52 | -2.48 | 34.1 | -0.36364 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23345A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 639.3 | 641 | 99.7348 | -0.26521 | 32.05 | -0.053042 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23345A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 737.7 | 739 | 99.8241 | -0.17591 | 36.95 | -0.035183 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23348A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 242.4 | 232 | 104.4828 | 4.4828 | 12.2 | 0.85246 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24019A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 750.8 | 739 | 101.5968 | 1.5968 | 36.95 | 0.31935 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24019A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 233.8 | 232 | 100.7759 | 0.77586 | 12.2 | 0.14754 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24036A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 |  | 462.1 | 500 | 92.42 | -7.58 | 34.1 | -1.1114 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24067A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 492 | 500 | 98.4 | -1.6 | 34.1 | -0.2346 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24078A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 75.95 | 79.5 | 95.5346 | -4.4654 | 4.45 | -0.79775 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 75.83 | 79.5 | 95.3836 | -4.6164 | 4.45 | -0.82472 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 |  | 718.5 | 739 | 97.226 | -2.774 | 36.95 | -0.5548 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24110A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0790094 | 2024-05-04 |  | 721.3 | 739 | 97.6049 | -2.3951 | 36.95 | -0.47903 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24123A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 |  | 381.3 | 377 | 101.1406 | 1.1406 | 19.3 | 0.2228 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24123A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1020160 | 2024-05-17 |  | 238.6 | 232 | 102.8448 | 2.8448 | 12.2 | 0.54098 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24127A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 |  | 391.3 | 377 | 103.7931 | 3.7931 | 19.3 | 0.74093 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24127A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1160211 | 2024-05-30 |  | 248.5 | 232 | 107.1121 | 7.1121 | 12.2 | 1.3525 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24151A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1380118 | 2024-06-12 |  | 498.6 | 500 | 99.72 | -0.28 | 34.1 | -0.041056 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24164A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1520089 | 2024-06-13 |  | 488.8 | 500 | 97.76 | -2.24 | 34.1 | -0.32845 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24165B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 |  | 634.5 | 641 | 98.986 | -1.014 | 32.05 | -0.20281 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24165B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 |  | 744 | 739 | 100.6766 | 0.67659 | 36.95 | 0.13532 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24172B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-06-21 |  | 652 | 641 | 101.7161 | 1.7161 | 32.05 | 0.34321 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24172B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1650131 | 2024-08-14 |  | 81.43 | 79.5 | 102.4277 | 2.4277 | 4.45 | 0.43371 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24226A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1730051 | 2024-08-16 |  | 750.9 | 739 | 101.6103 | 1.6103 | 36.95 | 0.32206 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24229C
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1790107 | 2024-08-16 |  | 79.82 | 79.5 | 100.4025 | 0.40252 | 4.45 | 0.07191 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24229C
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 |  | 241.3 | 232 | 104.0086 | 4.0086 | 12.2 | 0.7623 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24240B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 |  | 243.4 | 232 | 104.9138 | 4.9138 | 12.2 | 0.93443 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24240B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2000167 | 2024-09-06 |  | 407.9 | 377 | 108.1963 | 8.1963 | 19.3 | 1.601 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24240B
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2140189 | 2024-09-19 |  | 392 | 377 | 103.9788 | 3.9788 | 19.3 | 0.7772 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24242A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2280180 | 2024-09-20 |  | 641.6 | 641 | 100.0936 | 0.093604 | 32.05 | 0.018721 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24264A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 |  | 498.4 | 500 | 99.68 | -0.32 | 34.1 | -0.046921 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24264A
Iron, unfltd, ICP-OES, recov | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2420140 | 2024-09-21 |  | 631.3 | 641 | 98.4867 | -1.5133 | 32.05 | -0.30265 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24264A