## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-24 |  | 0.04067 | 0.04 | 101.675 | 1.675 | 0.008 | 0.08375 | 0.01 | 2707 |  |  |  | ug/L | H61 | HGD20115A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 1330126 | 2020-05-26 |  | 17.89 | 0.016 | 111812.5 | 111712.5 | 0.005 | 3574.8 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__20147A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 1610191 | 2020-06-24 |  | 30.37 | 0.03 | 101233.3333 | 101133.3333 | 0.0025 | 12136 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__20176A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-07-09 |  | 30.58 | 0.03 | 101933.3333 | 101833.3333 | 0.0025 | 12220 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__20191A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-03 |  | 0.04191 | 0.04 | 104.775 | 4.775 | 0.008 | 0.23875 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H61 | HGD__20212A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-09 |  | 0.03674 | 0.04 | 91.85 | -8.15 | 0.008 | -0.4075 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H61 | HGD__20253A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 2240092 | 2020-09-15 |  | 0.01502 | 0.016 | 93.875 | -6.125 | 0.005 | -0.196 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__20258A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 2390027 | 2020-09-21 |  | 0.01423 | 0.016 | 88.9375 | -11.0625 | 0.005 | -0.354 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__20260A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 2590164 | 2020-10-01 |  | 0.03343 | 0.03 | 111.4333 | 11.4333 | 0.0025 | 1.372 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H61 | HGD__20275A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2020 | 2740056 | 2020-10-27 |  | 0.03399 | 0.03 | 113.3 | 13.3 | 0.0025 | 1.596 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H61 | HGD__20297A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-10-27 |  | 0.03353 | 0.03 | 111.7667 | 11.7667 | 0.0025 | 1.412 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__20297A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-18 |  | 0.0284 | 0.03 | 94.6667 | -5.3333 | 0.0025 | -0.64 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__20315A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 3080107 | 2020-12-07 |  | 0.01529 | 0.016 | 95.5625 | -4.4375 | 0.005 | -0.142 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__20342A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 3230039 | 2020-12-07 |  | 0.01518 | 0.016 | 94.875 | -5.125 | 0.005 | -0.164 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__20342A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 3440081 | 2020-12-29 |  | 0.02357 | 0.025 | 94.28 | -5.72 | 0.004 | -0.3575 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__20364A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-01-26 |  | 0.02367 | 0.025 | 94.68 | -5.32 | 0.004 | -0.3325 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__21026A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-02-01 |  | 0.0334 | 0.03 | 111.3333 | 11.3333 | 0.0025 | 1.36 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__21032A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-18 |  | 0.01644 | 0.016 | 102.75 | 2.75 | 0.005 | 0.088 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21076A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 0540055 | 2021-03-24 |  | 0.01518 | 0.016 | 94.875 | -5.125 | 0.005 | -0.164 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21082A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 0620100 | 2021-04-28 |  | 0.02919 | 0.025 | 116.76 | 16.76 | 0.004 | 1.0475 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__21118A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-04-30 |  | 0.02794 | 0.03 | 93.1333 | -6.8667 | 0.0025 | -0.824 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__21120A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 0760035 | 2021-04-30 |  | 0.02769 | 0.025 | 110.76 | 10.76 | 0.004 | 0.6725 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__21120A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-06-01 |  | 0.02731 | 0.03 | 91.0333 | -8.9667 | 0.0025 | -1.076 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__21152A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 1250004 | 2021-06-02 |  | 0.01593 | 0.016 | 99.5625 | -0.4375 | 0.005 | -0.014 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21153A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 1380139 | 2021-06-08 |  | 0.01485 | 0.016 | 92.8125 | -7.1875 | 0.005 | -0.23 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21159A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-06-23 |  | 0.02757 | 0.025 | 110.28 | 10.28 | 0.004 | 0.6425 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__21174A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-08 |  | 0.02589 | 0.025 | 103.56 | 3.56 | 0.004 | 0.2225 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__21189A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-04 |  | 0.0328 | 0.03 | 109.3333 | 9.3333 | 0.0025 | 1.12 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__21216A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-12 |  | 0.03372 | 0.03 | 112.4 | 12.4 | 0.0025 | 1.488 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H58 | HGD__21224A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 2150046 | 2021-08-31 |  | 0.01813 | 0.016 | 113.3125 | 13.3125 | 0.005 | 0.426 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21243A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 2290121 | 2021-09-08 |  | 0.01591 | 0.016 | 99.4375 | -0.5625 | 0.005 | -0.018 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21251A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 2510433 | 2021-09-15 |  | 0.02596 | 0.025 | 103.84 | 3.84 | 0.004 | 0.24 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__21258A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2021 | 2640271 | 2021-10-14 |  | 0.02497 | 0.025 | 99.88 | -0.12 | 0.004 | -0.0075 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H68 | HGD__21287A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 2790037 | 2021-10-14 |  | 0.04306 | 0.036 | 119.6111 | 19.6111 | 0.003 | 2.3533 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__21287A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 2940009 | 2021-11-09 |  | 0.03832 | 0.036 | 106.4444 | 6.4444 | 0.003 | 0.77333 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__21313A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 3060209 | 2021-11-09 |  | 0.01669 | 0.016 | 104.3125 | 4.3125 | 0.005 | 0.138 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21313A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 3200088 | 2021-12-02 |  | 0.01716 | 0.016 | 107.25 | 7.25 | 0.005 | 0.232 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__21336A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 3410064 | 2022-01-05 |  | 0.04995 | 0.052 | 96.0577 | -3.9423 | 0.004 | -0.5125 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22005A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 3570003 | 2022-01-12 |  | 0.05244 | 0.052 | 100.8462 | 0.84615 | 0.004 | 0.11 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22011A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 0050041 | 2022-01-27 |  | 0.03477 | 0.036 | 96.5833 | -3.4167 | 0.003 | -0.41 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22027A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 0190121 | 2022-02-01 |  | 0.03921 | 0.036 | 108.9167 | 8.9167 | 0.003 | 1.07 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22032A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 0380065 | 2022-02-18 |  | 0.01647 | 0.016 | 102.9375 | 2.9375 | 0.005 | 0.094 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__22049A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 0480131 | 2022-03-15 |  | 0.01357 | 0.016 | 84.8125 | -15.1875 | 0.005 | -0.486 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__22074A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 0760093 | 2022-04-06 |  | 0.05425 | 0.052 | 104.3269 | 4.3269 | 0.004 | 0.5625 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22096A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 0880096 | 2022-04-06 |  | 0.05496 | 0.052 | 105.6923 | 5.6923 | 0.004 | 0.74 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22096A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 0960123 | 2022-04-19 |  | 0.04161 | 0.036 | 115.5833 | 15.5833 | 0.003 | 1.87 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22109A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 1090127 | 2022-05-25 |  | 0.0425 | 0.036 | 118.0556 | 18.0556 | 0.003 | 2.1667 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22145A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 1230094 | 2022-05-25 |  | 0.01864 | 0.016 | 116.5 | 16.5 | 0.005 | 0.528 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__22145A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 1380070 | 2022-06-14 |  | 0.01667 | 0.016 | 104.1875 | 4.1875 | 0.005 | 0.134 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H63 | HGD__22165A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 1580091 | 2022-07-25 |  | 0.06277 | 0.052 | 120.7115 | 20.7115 | 0.004 | 2.6925 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22194A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 1730126 | 2022-08-01 |  | 0.05445 | 0.052 | 104.7115 | 4.7115 | 0.004 | 0.6125 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22210A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 1870090 | 2022-08-10 |  | 0.03833 | 0.036 | 106.4722 | 6.4722 | 0.003 | 0.77667 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22222A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 2000024 | 2022-08-11 |  | 0.0363 | 0.036 | 100.8333 | 0.83333 | 0.003 | 0.1 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22223A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-28 |  | 0.0501 | 0.052 | 96.3462 | -3.6538 | 0.004 | -0.475 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22271A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-04 |  | 0.05474 | 0.052 | 105.2692 | 5.2692 | 0.004 | 0.685 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H69 | HGD__22277A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.03974 | 0.036 | 110.3889 | 10.3889 | 0.003 | 1.2467 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22293A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-10-27 |  | 0.04088 | 0.036 | 113.5556 | 13.5556 | 0.003 | 1.6267 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__22300A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-11-23 |  | 0.02702 | 0.028 | 96.5 | -3.5 | 0.0025 | -0.392 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__22327A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-11-23 |  | 0.02676 | 0.028 | 95.5714 | -4.4286 | 0.0025 | -0.496 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__22327A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3400090 | 2022-12-21 |  | 0.02246 | 0.023 | 97.6522 | -2.3478 | 0.0025 | -0.216 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__22355A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-01-13 |  | 0.02 | 0.023 | 86.9565 | -13.0435 | 0.0025 | -1.2 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__23012A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-02-21 |  | 0.03127 | 0.036 | 86.8611 | -13.1389 | 0.003 | -1.5767 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23047A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-01 |  | 0.02729 | 0.028 | 97.4643 | -2.5357 | 0.0025 | -0.284 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23060A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-01 |  | 0.03894 | 0.036 | 108.1667 | 8.1667 | 0.003 | 0.98 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23060A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-03-09 |  | 0.02449 | 0.028 | 87.4643 | -12.5357 | 0.0025 | -1.404 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23068A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-03 |  | 0.02324 | 0.023 | 101.0435 | 1.0435 | 0.0025 | 0.096 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23093A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-03 |  | 0.02286 | 0.023 | 99.3913 | -0.6087 | 0.0025 | -0.056 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23093A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-13 |  | 0.03505 | 0.036 | 97.3611 | -2.6389 | 0.003 | -0.31667 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23103A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-05-09 |  | 0.0378 | 0.036 | 105 | 5 | 0.003 | 0.6 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H71 | HGD__23128A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-18 |  | 0.02684 | 0.028 | 95.8571 | -4.1429 | 0.0025 | -0.464 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23137A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-24 |  | 0.028197 | 0.028 | 100.7036 | 0.70357 | 0.0025 | 0.0788 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23144A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-14 |  | 0.02342 | 0.023 | 101.8261 | 1.8261 | 0.0025 | 0.168 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__23165A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-25 |  | 0.02144 | 0.023 | 93.2174 | -6.7826 | 0.0025 | -0.624 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23206A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-08-10 |  | 0.03658 | 0.036 | 101.6111 | 1.6111 | 0.003 | 0.19333 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H71 | HGD__23222A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-10 |  | 0.03713 | 0.036 | 103.1389 | 3.1389 | 0.003 | 0.37667 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H71 | HGD__23222A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-09-07 |  | 0.02931 | 0.028 | 104.6786 | 4.6786 | 0.0025 | 0.524 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23241A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-10-12 |  | 0.03866 | 0.035 | 110.4571 | 10.4571 | 0.0025 | 1.464 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__23285A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-10-20 |  | 0.03083 | 0.028 | 110.1071 | 10.1071 | 0.0025 | 1.132 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23289A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-11-07 |  | 0.02328 | 0.023 | 101.2174 | 1.2174 | 0.0025 | 0.112 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__23289B
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-11-16 |  | 0.02322 | 0.023 | 100.9565 | 0.95652 | 0.0025 | 0.088 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__23319A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 2900161 | 2023-12-18 |  | 0.03496 | 0.035 | 99.8857 | -0.11429 | 0.0025 | -0.016 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__23339A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3120058 | 2023-12-19 |  | 0.02718 | 0.028 | 97.0714 | -2.9286 | 0.0025 | -0.328 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__23352A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-01-25 |  | 0.03933 | 0.035 | 112.3714 | 12.3714 | 0.0025 | 1.732 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGD__24017A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-01-30 |  | 0.02851 | 0.028 | 101.8214 | 1.8214 | 0.0025 | 0.204 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__24017C
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-01-30 |  | 0.02582 | 0.023 | 112.2609 | 12.2609 | 0.0025 | 1.128 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24017C
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-02-05 |  | 0.03991 | 0.035 | 114.0286 | 14.0286 | 0.0025 | 1.964 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGD__24030A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-02-13 |  | 0.02849 | 0.023 | 123.8696 | 23.8696 | 0.0025 | 2.196 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24040A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-26 |  | 0.03585 | 0.028 | 128.0357 | 28.0357 | 0.0025 | 3.14 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H72 | HGD__24081A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-26 |  | 0.03315 | 0.028 | 118.3929 | 18.3929 | 0.0025 | 2.06 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H72 | HGD__24081A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0800002 | 2024-04-09 |  | 0.0253 | 0.023 | 110 | 10 | 0.0025 | 0.92 | 0.005 | 2707 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGD__24096A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0930091 | 2024-04-12 |  | 0.03928 | 0.035 | 112.2286 | 12.2286 | 0.0025 | 1.712 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__24103A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-04-12 |  | 0.02649 | 0.023 | 115.1739 | 15.1739 | 0.0025 | 1.396 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24103A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 1070224 | 2024-06-11 |  | 0.03666 | 0.035 | 104.7429 | 4.7429 | 0.0025 | 0.664 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__24127A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 1280107 | 2024-06-28 |  | 0.02633 | 0.028 | 94.0357 | -5.9643 | 0.0025 | -0.668 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__24163B
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 1420090 | 2024-07-17 |  | 0.0264 | 0.028 | 94.2857 | -5.7143 | 0.0025 | -0.64 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H72 | HGD__24191A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 1560043 | 2024-07-29 |  | 0.02394 | 0.023 | 104.087 | 4.087 | 0.0025 | 0.376 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24206A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 1720052 | 2024-09-04 |  | 0.02188 | 0.023 | 95.1304 | -4.8696 | 0.0025 | -0.448 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H73 | HGD__24243A
Mercury, fltd, CVAF | 71890 | CV014 | FIL | 2024 | 1910043 | 2024-09-23 |  | 0.03487 | 0.035 | 99.6286 | -0.37143 | 0.0025 | -0.052 | 0.005 | 2707 |  |  |  | µg/L | H74 | HGD__24267A