## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-10-18 |  | 0.165 | 0.166 | 99.3976 | -0.60241 | 0.02 | -0.05 | 0.006 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE19291A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-12-04 |  | 0.163 | 0.166 | 98.1928 | -1.8072 | 0.02 | -0.15 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE19338B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-12-04 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE19338B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-04 |  | 0.013 | 0.011 | 118.1818 | 18.1818 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE19338B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-16 |  | 0.112 | 0.106 | 105.6604 | 5.6604 | 0.014 | 0.42857 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE19350A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 3530004 | 2020-01-07 |  | 0.111 | 0.106 | 104.717 | 4.717 | 0.014 | 0.35714 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20007A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-21 |  | 0.164 | 0.166 | 98.7952 | -1.2048 | 0.02 | -0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20021A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-10 |  | 0.163 | 0.166 | 98.1928 | -1.8072 | 0.02 | -0.15 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20041A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-18 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20049B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-10 |  | 0.011 | 0.011 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20070A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-25 |  | 0.11 | 0.106 | 103.7736 | 3.7736 | 0.014 | 0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20085A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-17 |  | 0.11 | 0.106 | 103.7736 | 3.7736 | 0.014 | 0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20108A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-05-11 |  | 0.167 | 0.166 | 100.6024 | 0.60241 | 0.02 | 0.05 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20132A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-05-11 |  | 0.164 | 0.166 | 98.7952 | -1.2048 | 0.02 | -0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20132A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-11 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20132A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-05 |  | 0.011 | 0.011 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20157A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-07-06 |  | 0.115 | 0.106 | 108.4906 | 8.4906 | 0.014 | 0.64286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20188A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-07-06 |  | 0.112 | 0.106 | 105.6604 | 5.6604 | 0.014 | 0.42857 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20188A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-07-30 |  | 0.157 | 0.166 | 94.5783 | -5.4217 | 0.02 | -0.45 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20212B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-06 |  | 0.16 | 0.166 | 96.3855 | -3.6145 | 0.02 | -0.3 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPOE20219B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-08-26 |  | 0.014 | 0.011 | 127.2727 | 27.2727 | 0.01 | 0.3 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20239A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-09 |  | 0.014 | 0.011 | 127.2727 | 27.2727 | 0.01 | 0.3 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20253A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-09-29 |  | 0.113 | 0.106 | 106.6038 | 6.6038 | 0.014 | 0.5 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20273A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-09-29 |  | 0.112 | 0.106 | 105.6604 | 5.6604 | 0.014 | 0.42857 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPOE20273A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-10-27 |  | 0.139 | 0.138 | 100.7246 | 0.72464 | 0.007 | 0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE20301A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-11-19 |  | 0.143 | 0.138 | 103.6232 | 3.6232 | 0.007 | 0.71429 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE20324A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 3100151 | 2020-11-19 |  | 0.011 | 0.011 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20324A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 3240156 | 2020-12-04 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE20339A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-01-06 |  | 0.417 | 0.412 | 101.2136 | 1.2136 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21006A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-01-06 |  | 0.413 | 0.412 | 100.2427 | 0.24272 | 0.024 | 0.041667 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21006A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-01-15 |  | 0.144 | 0.138 | 104.3478 | 4.3478 | 0.007 | 0.85714 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21015A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-01-28 |  | 0.143 | 0.138 | 103.6232 | 3.6232 | 0.007 | 0.71429 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21028A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-09 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21068A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-09 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21068A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-09 |  | 0.417 | 0.412 | 101.2136 | 1.2136 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21068A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-03-31 |  | 0.431 | 0.412 | 104.6117 | 4.6117 | 0.024 | 0.79167 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21090A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-04-22 |  | 0.144 | 0.138 | 104.3478 | 4.3478 | 0.007 | 0.85714 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21109A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-05-10 |  | 0.146 | 0.138 | 105.7971 | 5.7971 | 0.007 | 1.1429 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21130A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-04 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21155A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-06-24 |  | 0.423 | 0.412 | 102.6699 | 2.6699 | 0.024 | 0.45833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21175A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-24 |  | 0.012 | 0.011 | 109.0909 | 9.0909 | 0.01 | 0.1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21175A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-29 |  | 0.435 | 0.412 | 105.5825 | 5.5825 | 0.024 | 0.95833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21210A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-08-04 |  | 0.141 | 0.138 | 102.1739 | 2.1739 | 0.007 | 0.42857 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21216A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-04 |  | 0.141 | 0.138 | 102.1739 | 2.1739 | 0.007 | 0.42857 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21216A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-08-20 |  | 0.014 | 0.011 | 127.2727 | 27.2727 | 0.01 | 0.3 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21232A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-08-20 |  | 0.014 | 0.011 | 127.2727 | 27.2727 | 0.01 | 0.3 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPOE21232A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 2520500 | 2021-09-29 |  | 0.407 | 0.412 | 98.7864 | -1.2136 | 0.024 | -0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21272A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2021 | 2660010 | 2021-10-20 |  | 0.424 | 0.412 | 102.9126 | 2.9126 | 0.024 | 0.5 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPOE21293A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2800047 | 2021-10-20 |  | 0.145 | 0.138 | 105.0725 | 5.0725 | 0.007 | 1 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21293A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2940106 | 2021-11-03 |  | 0.146 | 0.138 | 105.7971 | 5.7971 | 0.007 | 1.1429 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE21307A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 3080207 | 2021-11-17 |  | 0.191 | 0.182 | 104.9451 | 4.9451 | 0.017 | 0.52941 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE21321A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 3220095 | 2022-01-04 |  | 0.187 | 0.182 | 102.7473 | 2.7473 | 0.017 | 0.29412 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22004A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 3430137 | 2022-01-04 |  | 0.191 | 0.19 | 100.5263 | 0.52632 | 0.024 | 0.041667 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22004A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 3620340 | 2022-01-10 |  | 0.198 | 0.19 | 104.2105 | 4.2105 | 0.024 | 0.33333 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22010A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 0060147 | 2022-01-31 |  | 0.14 | 0.138 | 101.4493 | 1.4493 | 0.007 | 0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22031A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 0200054 | 2022-01-31 |  | 0.137 | 0.138 | 99.2754 | -0.72464 | 0.007 | -0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22031A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 0380059 | 2022-02-18 |  | 0.177 | 0.182 | 97.2527 | -2.7473 | 0.017 | -0.29412 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22049A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 0490004 | 2022-03-01 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22060A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 0770093 | 2022-03-29 |  | 0.197 | 0.19 | 103.6842 | 3.6842 | 0.024 | 0.29167 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22088A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 0970127 | 2022-04-22 |  | 0.142 | 0.138 | 102.8986 | 2.8986 | 0.007 | 0.57143 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22112B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 0900125 | 2022-04-22 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.024 | 0.25 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22112B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 1110196 | 2022-05-24 |  | 0.141 | 0.138 | 102.1739 | 2.1739 | 0.007 | 0.42857 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22144A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 1250161 | 2022-05-24 |  | 0.183 | 0.182 | 100.5495 | 0.54945 | 0.017 | 0.058824 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22144A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 1440212 | 2022-06-03 |  | 0.189 | 0.182 | 103.8462 | 3.8462 | 0.017 | 0.41176 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22154A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 1600023 | 2022-06-29 |  | 0.203 | 0.19 | 106.8421 | 6.8421 | 0.024 | 0.54167 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22180A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 1740028 | 2022-06-29 |  | 0.201 | 0.19 | 105.7895 | 5.7895 | 0.024 | 0.45833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22180A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 1880161 | 2022-07-21 |  | 0.142 | 0.138 | 102.8986 | 2.8986 | 0.007 | 0.57143 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22202A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2020025 | 2022-08-02 |  | 0.144 | 0.138 | 104.3478 | 4.3478 | 0.007 | 0.85714 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPOE22214A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-09-15 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22258A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-09-15 |  | 0.186 | 0.182 | 102.1978 | 2.1978 | 0.017 | 0.23529 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22258A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-09-26 |  | 0.199 | 0.19 | 104.7368 | 4.7368 | 0.024 | 0.375 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22269A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-10-20 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22293A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-10-21 |  | 0.734 | 0.702 | 104.5584 | 4.5584 | 0.037 | 0.86486 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22294A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-09 |  | 0.733 | 0.702 | 104.416 | 4.416 | 0.037 | 0.83784 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE22313A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-16 |  | 0.18 | 0.182 | 98.9011 | -1.0989 | 0.017 | -0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22350A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-16 |  | 0.182 | 0.182 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE22350A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-16 |  | 0.193 | 0.19 | 101.5789 | 1.5789 | 0.024 | 0.125 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE22350A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-10 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23010B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-02-07 |  | 0.719 | 0.702 | 102.4217 | 2.4217 | 0.037 | 0.45946 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23037A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-23 |  | 0.719 | 0.702 | 102.4217 | 2.4217 | 0.037 | 0.45946 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23053A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-15 |  | 0.181 | 0.182 | 99.4505 | -0.54945 | 0.017 | -0.058824 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23074A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-15 |  | 0.18 | 0.182 | 98.9011 | -1.0989 | 0.017 | -0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23074A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-15 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23074A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-21 |  | 0.198 | 0.19 | 104.2105 | 4.2105 | 0.024 | 0.33333 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23111A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-05-08 |  | 0.726 | 0.702 | 103.4188 | 3.4188 | 0.037 | 0.64865 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23128A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-08 |  | 0.724 | 0.702 | 103.1339 | 3.1339 | 0.037 | 0.59459 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23128A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-18 |  | 0.182 | 0.182 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23138A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-20 |  | 0.193 | 0.19 | 101.5789 | 1.5789 | 0.024 | 0.125 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23171A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-06-20 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23171A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-14 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.024 | 0.25 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23195A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-21 |  | 0.718 | 0.702 | 102.2792 | 2.2792 | 0.037 | 0.43243 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23202A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-14 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23226A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-08-14 |  | 0.709 | 0.702 | 100.9972 | 0.99715 | 0.037 | 0.18919 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23226A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-09-18 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23261A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-09-18 |  | 0.195 | 0.19 | 102.6316 | 2.6316 | 0.024 | 0.20833 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23261A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-09-29 |  | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.024 | 0.25 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPOE23272A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-10-13 |  | 0.724 | 0.702 | 103.1339 | 3.1339 | 0.037 | 0.59459 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23286A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2930010 | 2023-11-29 |  | 0.735 | 0.702 | 104.7009 | 4.7009 | 0.037 | 0.89189 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE23333A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3130126 | 2023-11-29 |  | 0.186 | 0.182 | 102.1978 | 2.1978 | 0.017 | 0.23529 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23333A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3320174 | 2023-12-07 |  | 0.184 | 0.182 | 101.0989 | 1.0989 | 0.017 | 0.11765 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE23341A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3420008 | 2023-12-27 |  | 0.063 | 0.062 | 101.6129 | 1.6129 | 0.007 | 0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE23361A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 3550284 | 2024-01-05 |  | 0.06 | 0.062 | 96.7742 | -3.2258 | 0.007 | -0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24005A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-01-25 |  | 0.729 | 0.702 | 103.8462 | 3.8462 | 0.037 | 0.72973 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24025A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-01-25 |  | 0.727 | 0.702 | 103.5613 | 3.5613 | 0.037 | 0.67568 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24025A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-03-27 |  | 0.183 | 0.182 | 100.5495 | 0.54945 | 0.017 | 0.058824 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24087A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-27 |  | 0.182 | 0.182 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24087A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0670128 | 2024-03-27 |  | 0.061 | 0.062 | 98.3871 | -1.6129 | 0.007 | -0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24087A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0810190 | 2024-03-27 |  | 0.06 | 0.062 | 96.7742 | -3.2258 | 0.007 | -0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24087A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 0950121 | 2024-04-16 |  | 0.75 | 0.702 | 106.8376 | 6.8376 | 0.037 | 1.2973 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24106A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 1090161 | 2024-05-16 |  | 0.74 | 0.702 | 105.4131 | 5.4131 | 0.037 | 1.027 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24137A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 1300150 | 2024-06-11 |  | 0.188 | 0.182 | 103.2967 | 3.2967 | 0.017 | 0.35294 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24158A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 1440175 | 2024-06-11 |  | 0.201 | 0.182 | 110.4396 | 10.4396 | 0.017 | 1.1176 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24158A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 1580166 | 2024-07-16 |  | 0.06 | 0.062 | 96.7742 | -3.2258 | 0.007 | -0.28571 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24198A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 1720182 | 2024-07-16 |  | 0.061 | 0.062 | 98.3871 | -1.6129 | 0.007 | -0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24198A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 1930203 | 2024-08-02 |  | 0.729 | 0.702 | 103.8462 | 3.8462 | 0.037 | 0.72973 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24215A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2080147 | 2024-08-02 |  | 0.726 | 0.702 | 103.4188 | 3.4188 | 0.037 | 0.64865 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPOE24215A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2210221 | 2024-08-16 |  | 0.183 | 0.182 | 100.5495 | 0.54945 | 0.017 | 0.058824 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24229A
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2350148 | 2024-08-30 |  | 0.183 | 0.182 | 100.5495 | 0.54945 | 0.017 | 0.058824 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPOE24243B
Potassium, fltd, ICP-OES, LL | 00935 | PLO02 | FIL | 2024 | 2540041 | 2024-09-27 |  | 0.061 | 0.062 | 98.3871 | -1.6129 | 0.007 | -0.14286 | 0.004 | 2774 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPOE24271A