## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-30 |  | 8.037 | 7.55 | 106.4503 | 6.4503 | 0.396 | 1.2298 |  | 3505 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19273B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-30 |  | 25.59 | 25.3 | 101.1462 | 1.1462 | 1.265 | 0.22925 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19273B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-31 |  | 113.7 | 115 | 98.8696 | -1.1304 | 5.75 | -0.22609 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19304B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 113.5 | 115 | 98.6957 | -1.3043 | 5.75 | -0.26087 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 16.45 | 16 | 102.8125 | 2.8125 | 0.8 | 0.5625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 16.41 | 16 | 102.5625 | 2.5625 | 0.8 | 0.5125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 35.17 | 34.4 | 102.2384 | 2.2384 | 1.72 | 0.44767 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 6.392 | 6.14 | 104.1042 | 4.1042 | 0.307 | 0.82085 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 6.405 | 6.14 | 104.316 | 4.316 | 0.307 | 0.86319 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-28 |  | 34.33 | 34.4 | 99.7965 | -0.20349 | 1.72 | -0.040698 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20028A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 25.21 | 25.3 | 99.6443 | -0.35573 | 1.265 | -0.071146 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 25.74 | 25.3 | 101.7391 | 1.7391 | 1.265 | 0.34783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 26.54 | 26.1 | 101.6858 | 1.6858 | 1.305 | 0.33716 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 26.82 | 26.1 | 102.7586 | 2.7586 | 1.305 | 0.55172 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 113.2 | 115 | 98.4348 | -1.5652 | 5.75 | -0.31304 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-04-16 |  | 113.6 | 115 | 98.7826 | -1.2174 | 5.75 | -0.24348 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20107A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.8 | 0.3625 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 16.22 | 16 | 101.375 | 1.375 | 0.8 | 0.275 | 0.1 | 3505 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 34.55 | 34.4 | 100.436 | 0.43605 | 1.72 | 0.087209 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 34.32 | 34.4 | 99.7674 | -0.23256 | 1.72 | -0.046512 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 6.445 | 6.14 | 104.9674 | 4.9674 | 0.307 | 0.99349 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 6.395 | 6.14 | 104.1531 | 4.1531 | 0.307 | 0.83062 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 25.52 | 25.3 | 100.8696 | 0.86957 | 1.265 | 0.17391 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 26.25 | 25.3 | 103.7549 | 3.7549 | 1.265 | 0.75099 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 27.64 | 26.1 | 105.9004 | 5.9004 | 1.305 | 1.1801 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 27.13 | 26.1 | 103.9464 | 3.9464 | 1.305 | 0.78927 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 115.2 | 115 | 100.1739 | 0.17391 | 5.75 | 0.034783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 113 | 115 | 98.2609 | -1.7391 | 5.75 | -0.34783 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 16.21 | 16 | 101.3125 | 1.3125 | 0.8 | 0.2625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 16.18 | 16 | 101.125 | 1.125 | 0.8 | 0.225 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 34.56 | 34.4 | 100.4651 | 0.46512 | 1.72 | 0.093023 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 35.53 | 34.4 | 103.2849 | 3.2849 | 1.72 | 0.65698 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 106.4 | 103 | 103.301 | 3.301 | 5.15 | 0.66019 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-22 |  | 106 | 103 | 102.9126 | 2.9126 | 5.15 | 0.58252 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 25.82 | 25.3 | 102.0553 | 2.0553 | 1.265 | 0.41107 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 25.11 | 25.3 | 99.249 | -0.75099 | 1.265 | -0.1502 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 26.15 | 26.1 | 100.1916 | 0.19157 | 1.305 | 0.038314 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 24.82 | 26.1 | 95.0958 | -4.9042 | 1.305 | -0.98084 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 20.74 | 20.6 | 100.6796 | 0.67961 | 1.03 | 0.13592 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-04-19 |  | 20.6 | 20.6 | 100 | 0 | 1.03 | 0 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21109C
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 16.08 | 16 | 100.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 34.26 | 34.4 | 99.593 | -0.40698 | 1.72 | -0.081395 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 16.29 | 16 | 101.8125 | 1.8125 | 0.8 | 0.3625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 35.04 | 34.4 | 101.8605 | 1.8605 | 1.72 | 0.37209 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 101.1 | 103 | 98.1553 | -1.8447 | 5.15 | -0.36893 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 103.3 | 103 | 100.2913 | 0.29126 | 5.15 | 0.058252 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 24.63 | 25.3 | 97.3518 | -2.6482 | 1.265 | -0.52964 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 25.82 | 25.3 | 102.0553 | 2.0553 | 1.265 | 0.41107 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 26.73 | 26.1 | 102.4138 | 2.4138 | 1.305 | 0.48276 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 26.98 | 26.1 | 103.3716 | 3.3716 | 1.305 | 0.67433 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 21.41 | 20.6 | 103.932 | 3.932 | 1.03 | 0.78641 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21279A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 21.31 | 20.6 | 103.4466 | 3.4466 | 1.03 | 0.68932 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21292A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2860149 | 2021-10-27 |  | 16.65 | 16 | 104.0625 | 4.0625 | 0.8 | 0.8125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21300A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 16.12 | 16 | 100.75 | 0.75 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21314B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3090005 | 2021-11-24 |  | 159 | 52.5 | 302.8571 | 202.8571 | 2.625 | 40.5714 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21328A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 52.63 | 52.5 | 100.2476 | 0.24762 | 2.625 | 0.049524 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE21361A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 103.9 | 103 | 100.8738 | 0.87379 | 5.15 | 0.17476 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21362A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 |  | 16.23 | 16 | 101.4375 | 1.4375 | 0.8 | 0.2875 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22025A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 109.2 | 103 | 106.0194 | 6.0194 | 5.15 | 1.2039 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22026A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 16.6 | 16 | 103.75 | 3.75 | 0.8 | 0.75 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22046A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 26.95 | 26.1 | 103.2567 | 3.2567 | 1.305 | 0.65134 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22063A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 26.12 | 26.1 | 100.0766 | 0.076628 | 1.305 | 0.015326 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22075A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 21.77 | 20.6 | 105.6796 | 5.6796 | 1.03 | 1.1359 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22097A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 16.73 | 16 | 104.5625 | 4.5625 | 0.8 | 0.9125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22108B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 21.4 | 20.6 | 103.8835 | 3.8835 | 1.03 | 0.7767 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22108B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 16.14 | 16 | 100.875 | 0.875 | 0.8 | 0.175 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE22132A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 52.84 | 52.5 | 100.6476 | 0.64762 | 2.625 | 0.12952 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22143A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 |  | 53.87 | 52.5 | 102.6095 | 2.6095 | 2.625 | 0.5219 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22193A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 108.3 | 103 | 105.1456 | 5.1456 | 5.15 | 1.0291 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22196B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 |  | 15.96 | 16 | 99.75 | -0.25 | 0.8 | -0.05 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22195A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 107.3 | 103 | 104.1748 | 4.1748 | 5.15 | 0.83495 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22201A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 16.09 | 16 | 100.5625 | 0.5625 | 0.8 | 0.1125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE22221A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 26.77 | 26.1 | 102.567 | 2.567 | 1.305 | 0.51341 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22244A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 21.29 | 20.6 | 103.3495 | 3.3495 | 1.03 | 0.6699 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22269B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 26.5 | 26.1 | 101.5326 | 1.5326 | 1.305 | 0.30651 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE22272A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 20.51 | 20.6 | 99.5631 | -0.43689 | 1.03 | -0.087379 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE22290A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 13.8 | 14.1 | 97.8723 | -2.1277 | 0.705 | -0.42553 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22297A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 13.91 | 14.1 | 98.6525 | -1.3475 | 0.705 | -0.2695 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE22307A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 52.39 | 52.5 | 99.7905 | -0.20952 | 2.625 | -0.041905 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22327B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 52.93 | 52.5 | 100.819 | 0.81905 | 2.625 | 0.16381 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE22348B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 105.2 | 103 | 102.1359 | 2.1359 | 5.15 | 0.42718 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE22355B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 105.7 | 103 | 102.6214 | 2.6214 | 5.15 | 0.52427 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23010A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 15.95 | 16 | 99.6875 | -0.3125 | 0.8 | -0.0625 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 15.75 | 16 | 98.4375 | -1.5625 | 0.8 | -0.3125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 95.28 | 94.2 | 101.1465 | 1.1465 | 4.71 | 0.2293 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 21.03 | 20.6 | 102.0874 | 2.0874 | 1.03 | 0.41748 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 96 | 94.2 | 101.9108 | 1.9108 | 4.71 | 0.38217 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 21.63 | 20.6 | 105 | 5 | 1.03 | 1 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 14.31 | 14.1 | 101.4894 | 1.4894 | 0.705 | 0.29787 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 14.44 | 14.1 | 102.4113 | 2.4113 | 0.705 | 0.48227 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 55.55 | 52.5 | 105.8095 | 5.8095 | 2.625 | 1.1619 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 55.02 | 52.5 | 104.8 | 4.8 | 2.625 | 0.96 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 106.4 | 103 | 103.301 | 3.301 | 5.15 | 0.66019 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 106.9 | 103 | 103.7864 | 3.7864 | 5.15 | 0.75728 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 16.54 | 16 | 103.375 | 3.375 | 0.8 | 0.675 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 16.58 | 16 | 103.625 | 3.625 | 0.8 | 0.725 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 95.66 | 94.2 | 101.5499 | 1.5499 | 4.71 | 0.30998 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 102 | 94.2 | 108.2803 | 8.2803 | 4.71 | 1.6561 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 22.15 | 20.6 | 107.5243 | 7.5243 | 1.03 | 1.5049 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 21.98 | 20.6 | 106.699 | 6.699 | 1.03 | 1.3398 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23277A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 14.06 | 14.1 | 99.7163 | -0.28369 | 0.705 | -0.056738 | 0.1 | 3505 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 14.82 | 14.1 | 105.1064 | 5.1064 | 0.705 | 1.0213 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 54.25 | 52.5 | 103.3333 | 3.3333 | 2.625 | 0.66667 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 52.03 | 52.5 | 99.1048 | -0.89524 | 2.625 | -0.17905 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23345A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 13.81 | 12.8 | 107.8906 | 7.8906 | 0.667 | 1.5142 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23348A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 16.89 | 16 | 105.5625 | 5.5625 | 0.8 | 1.1125 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24019A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 14.05 | 12.8 | 109.7656 | 9.7656 | 0.667 | 1.8741 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24019A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 16.44 | 16 | 102.75 | 2.75 | 0.8 | 0.55 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24036A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 |  | 94.33 | 94.2 | 100.138 | 0.138 | 4.71 | 0.027601 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24067A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-22 |  | 95.62 | 94.2 | 101.5074 | 1.5074 | 4.71 | 0.30149 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24082B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 70.15 | 69.7 | 100.6456 | 0.64562 | 3.485 | 0.12912 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 70.76 | 69.7 | 101.5208 | 1.5208 | 3.485 | 0.30416 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 |  | 14.66 | 14.1 | 103.9716 | 3.9716 | 0.705 | 0.79433 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24123A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 |  | 14.57 | 14.1 | 103.3333 | 3.3333 | 0.705 | 0.66667 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24127A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 55.66 | 52.5 | 106.019 | 6.019 | 2.625 | 1.2038 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24151A
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 |  | 54.42 | 52.5 | 103.6571 | 3.6571 | 2.625 | 0.73143 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24165B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 |  | 13.97 | 12.8 | 109.1406 | 9.1406 | 0.667 | 1.7541 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24172B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 1730051 | 2024-09-06 |  | 14.08 | 12.8 | 110 | 10 | 0.667 | 1.919 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24240B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 |  | 16.66 | 16 | 104.125 | 4.125 | 0.8 | 0.825 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 |  | 16.84 | 16 | 105.25 | 5.25 | 0.8 | 1.05 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Sodium, unfltd, ICP-OES, recov | 00929 | PLO07 | UNF | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 |  | 98.83 | 94.2 | 104.9151 | 4.9151 | 4.71 | 0.98301 | 0.1 | 3505 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24264A