## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2810116 | 2019-10-16 |  | 0.1927 | 0.184 | 104.7283 | 4.7283 | 0.0092 | 0.94565 | 0.008 | 2333 |  |  |  | mg/L (as P) | N143 | PELW288A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2830132 | 2019-10-17 |  | 0.0416 | 0.0412 | 100.9709 | 0.97087 | 0.00206 | 0.19417 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW290A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2890224 | 2019-10-22 |  | 0.1944 | 0.184 | 105.6522 | 5.6522 | 0.0092 | 1.1304 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW294A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2910181 | 2019-10-31 |  | 0.0447 | 0.0412 | 108.4951 | 8.4951 | 0.00206 | 1.699 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW296A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2950099 | 2019-10-31 |  | 0.1953 | 0.184 | 106.1413 | 6.1413 | 0.0092 | 1.2283 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW296A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2970177 | 2019-11-07 |  | 0.0418 | 0.0412 | 101.4563 | 1.4563 | 0.00206 | 0.29126 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW303A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3090143 | 2019-11-15 |  | 0.0429 | 0.0412 | 104.1262 | 4.1262 | 0.00206 | 0.82524 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW316C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3110126 | 2019-11-19 |  | 0.1862 | 0.184 | 101.1957 | 1.1957 | 0.0092 | 0.23913 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW316F
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3180075 | 2019-11-22 |  | 0.1909 | 0.184 | 103.75 | 3.75 | 0.0092 | 0.75 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW322A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3170100 | 2019-11-22 |  | 0.0419 | 0.0412 | 101.699 | 1.699 | 0.00206 | 0.33981 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW322A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3230097 | 2019-12-05 |  | 0.0436 | 0.0412 | 105.8252 | 5.8252 | 0.00206 | 1.165 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW336A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3250087 | 2019-12-06 |  | 0.1932 | 0.184 | 105 | 5 | 0.0092 | 1 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW337A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3390132 | 2019-12-17 |  | 0.0428 | 0.0412 | 103.8835 | 3.8835 | 0.00206 | 0.7767 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW350A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3370099 | 2019-12-17 |  | 0.1874 | 0.184 | 101.8478 | 1.8478 | 0.0092 | 0.36957 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW344B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3530003 | 2020-01-03 |  | 0.0415 | 0.0412 | 100.7282 | 0.72816 | 0.00206 | 0.14563 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW360D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 3510020 | 2020-01-03 |  | 0.1838 | 0.184 | 99.8913 | -0.1087 | 0.0092 | -0.021739 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW360C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0090080 | 2020-01-23 |  | 0.186 | 0.184 | 101.087 | 1.087 | 0.0092 | 0.21739 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW016A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0070045 | 2020-01-24 |  | 0.0417 | 0.0412 | 101.2136 | 1.2136 | 0.00206 | 0.24272 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW023A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0230067 | 2020-01-31 |  | 0.191 | 0.184 | 103.8043 | 3.8043 | 0.0092 | 0.76087 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW030A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0220112 | 2020-01-31 |  | 0.0418 | 0.0412 | 101.4563 | 1.4563 | 0.00206 | 0.29126 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW027D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0370097 | 2020-02-12 |  | 0.0415 | 0.0412 | 100.7282 | 0.72816 | 0.00206 | 0.14563 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW042A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0350139 | 2020-02-12 |  | 0.1873 | 0.184 | 101.7935 | 1.7935 | 0.0092 | 0.3587 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW037B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0510087 | 2020-03-04 |  | 0.0425 | 0.0412 | 103.1553 | 3.1553 | 0.00206 | 0.63107 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW057B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0500056 | 2020-03-05 |  | 0.1879 | 0.184 | 102.1196 | 2.1196 | 0.0092 | 0.42391 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW057A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0630049 | 2020-03-06 |  | 0.0403 | 0.0412 | 97.8155 | -2.1845 | 0.00206 | -0.43689 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW064B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0650092 | 2020-03-11 |  | 0.189 | 0.184 | 102.7174 | 2.7174 | 0.0092 | 0.54348 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW069C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0700105 | 2020-03-17 |  | 0.0415 | 0.0412 | 100.7282 | 0.72816 | 0.00206 | 0.14563 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW076A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0730162 | 2020-03-24 |  | 0.1899 | 0.184 | 103.2065 | 3.2065 | 0.0092 | 0.6413 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW079A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0770113 | 2020-03-25 |  | 0.041 | 0.0412 | 99.5146 | -0.48544 | 0.00206 | -0.097087 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N144X | PELW083A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0800003 | 2020-04-01 |  | 0.1943 | 0.184 | 105.5978 | 5.5978 | 0.0092 | 1.1196 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PELW091A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1060057 | 2020-04-22 |  | 0.1394 | 0.134 | 104.0299 | 4.0299 | 0.008 | 0.675 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW111A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1000060 | 2020-04-23 |  | 0.0342 | 0.0339 | 100.885 | 0.88496 | 0.002 | 0.15 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW106A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 0980041 | 2020-04-23 |  | 0.1361 | 0.134 | 101.5672 | 1.5672 | 0.008 | 0.2625 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW104B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1070052 | 2020-04-29 |  | 0.0329 | 0.0339 | 97.0501 | -2.9499 | 0.002 | -0.5 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW118A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1140083 | 2020-04-30 |  | 0.0344 | 0.0339 | 101.4749 | 1.4749 | 0.002 | 0.25 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW118B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1120051 | 2020-05-06 |  | 0.1353 | 0.134 | 100.9701 | 0.97015 | 0.008 | 0.1625 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW126B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1280005 | 2020-05-12 |  | 0.1353 | 0.134 | 100.9701 | 0.97015 | 0.008 | 0.1625 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW132A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1260080 | 2020-05-12 |  | 0.0323 | 0.0339 | 95.2802 | -4.7198 | 0.002 | -0.8 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW128A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1330128 | 2020-05-28 |  | 0.0334 | 0.0339 | 98.5251 | -1.4749 | 0.002 | -0.25 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20147B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1400017 | 2020-06-02 |  | 0.137 | 0.134 | 102.2388 | 2.2388 | 0.008 | 0.375 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20153A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1430096 | 2020-06-09 |  | 0.1368 | 0.134 | 102.0896 | 2.0896 | 0.008 | 0.35 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20154B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1550010 | 2020-06-17 |  | 0.1396 | 0.134 | 104.1791 | 4.1791 | 0.008 | 0.7 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20167C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1560173 | 2020-06-19 |  | 0.0346 | 0.0339 | 102.0649 | 2.0649 | 0.002 | 0.35 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20169B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1610194 | 2020-06-25 |  | 0.1328 | 0.134 | 99.1045 | -0.89552 | 0.008 | -0.15 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20169E
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1680151 | 2020-06-29 |  | 0.1324 | 0.134 | 98.806 | -1.194 | 0.008 | -0.2 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20176A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1630142 | 2020-06-30 |  | 0.0335 | 0.0339 | 98.8201 | -1.1799 | 0.002 | -0.2 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20175C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1700256 | 2020-07-01 |  | 0.0357 | 0.0339 | 105.3097 | 5.3097 | 0.002 | 0.9 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20177A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1890184 | 2020-07-15 |  | 0.032 | 0.0339 | 94.3953 | -5.6047 | 0.002 | -0.95 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20196B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1910117 | 2020-07-16 |  | 0.1345 | 0.134 | 100.3731 | 0.37313 | 0.008 | 0.0625 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20196C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1960131 | 2020-07-22 |  | 0.0336 | 0.0339 | 99.115 | -0.88496 | 0.002 | -0.15 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20198A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 1980095 | 2020-07-28 |  | 0.1397 | 0.134 | 104.2537 | 4.2537 | 0.008 | 0.7125 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20209A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2040022 | 2020-08-04 |  | 0.0339 | 0.0339 | 100 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20216B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2110026 | 2020-08-06 |  | 0.1371 | 0.134 | 102.3134 | 2.3134 | 0.008 | 0.3875 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20218A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2170033 | 2020-08-11 |  | 0.1388 | 0.134 | 103.5821 | 3.5821 | 0.008 | 0.6 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20223C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2190158 | 2020-08-13 |  | 0.0344 | 0.0339 | 101.4749 | 1.4749 | 0.002 | 0.25 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20225B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2260120 | 2020-08-20 |  | 0.0333 | 0.0339 | 98.2301 | -1.7699 | 0.002 | -0.3 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20231A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2240094 | 2020-08-20 |  | 0.1405 | 0.134 | 104.8507 | 4.8507 | 0.008 | 0.8125 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20226A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2320040 | 2020-08-26 |  | 0.1354 | 0.134 | 101.0448 | 1.0448 | 0.008 | 0.175 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20233B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2370048 | 2020-09-09 |  | 0.0351 | 0.0339 | 103.5398 | 3.5398 | 0.002 | 0.6 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20252C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2530139 | 2020-09-21 |  | 0.035 | 0.0339 | 103.2448 | 3.2448 | 0.002 | 0.55 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20261B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2540251 | 2020-09-24 |  | 0.133 | 0.134 | 99.2537 | -0.74627 | 0.008 | -0.125 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20266A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2590159 | 2020-09-30 |  | 0.0344 | 0.0339 | 101.4749 | 1.4749 | 0.002 | 0.25 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20272B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2610178 | 2020-10-05 |  | 0.1378 | 0.134 | 102.8358 | 2.8358 | 0.008 | 0.475 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20273B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2670295 | 2020-10-07 |  | 0.034 | 0.0339 | 100.295 | 0.29499 | 0.002 | 0.05 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N146X | PELW_20275B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2020 | 2680085 | 2020-10-08 |  | 0.1362 | 0.134 | 101.6418 | 1.6418 | 0.008 | 0.275 | 0.004 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PELW_20281A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2820103 | 2020-10-28 |  | 0.0299 | 0.0295 | 101.3559 | 1.3559 | 0.0015 | 0.26667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_20295B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2810030 | 2020-10-28 |  | 0.2041 | 0.198 | 103.0808 | 3.0808 | 0.0099 | 0.61616 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_20301A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2960118 | 2020-11-03 |  | 0.0285 | 0.0295 | 96.6102 | -3.3898 | 0.0015 | -0.66667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_20303B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2890048 | 2020-11-04 |  | 0.032 | 0.0295 | 108.4746 | 8.4746 | 0.0015 | 1.6667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_20295C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2950031 | 2020-11-04 |  | 0.2099 | 0.198 | 106.0101 | 6.0101 | 0.0099 | 1.202 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_20308A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2880071 | 2020-11-05 |  | 0.2146 | 0.198 | 108.3838 | 8.3838 | 0.0099 | 1.6768 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_20309A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3080109 | 2020-11-17 |  | 0.0299 | 0.0295 | 101.3559 | 1.3559 | 0.0015 | 0.26667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_20321B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3150102 | 2020-11-24 |  | 0.029 | 0.0295 | 98.3051 | -1.6949 | 0.0015 | -0.33333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_20324A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3180089 | 2020-12-10 |  | 0.2043 | 0.198 | 103.1818 | 3.1818 | 0.0099 | 0.63636 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_20344A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3230040 | 2020-12-10 |  | 0.0295 | 0.0295 | 100 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_20329A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3240159 | 2020-12-15 |  | 0.2071 | 0.198 | 104.596 | 4.596 | 0.0099 | 0.91919 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_20345A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3350003 | 2020-12-29 |  | 0.2047 | 0.198 | 103.3838 | 3.3838 | 0.0099 | 0.67677 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L as P | N147 | PELW_20358A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3440083 | 2021-01-07 |  | 0.199 | 0.198 | 100.5051 | 0.50505 | 0.0099 | 0.10101 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N147 | PELW_20365B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0050026 | 2021-01-14 |  | 0.0297 | 0.0295 | 100.678 | 0.67797 | 0.0015 | 0.13333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21012A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3660011 | 2021-01-14 |  | 0.0311 | 0.0295 | 105.4237 | 5.4237 | 0.0015 | 1.0667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21012A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3530074 | 2021-01-21 |  | 0.0347 | 0.0295 | 117.6271 | 17.6271 | 0.0015 | 3.4667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N148X | PELW_21005B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 3580057 | 2021-01-21 |  | 0.2018 | 0.198 | 101.9192 | 1.9192 | 0.0099 | 0.38384 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L as P | N147 | PELW_21019A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0150003 | 2021-01-28 |  | 0.2049 | 0.198 | 103.4848 | 3.4848 | 0.0099 | 0.69697 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_21027A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0210019 | 2021-02-02 |  | 0.0289 | 0.0295 | 97.9661 | -2.0339 | 0.0015 | -0.4 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21028A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0280001 | 2021-02-10 |  | 0.2128 | 0.198 | 107.4747 | 7.4747 | 0.0099 | 1.4949 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_21040A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0350086 | 2021-02-17 |  | 0.0292 | 0.0295 | 98.9831 | -1.0169 | 0.0015 | -0.2 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21042B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0400078 | 2021-02-23 |  | 0.2027 | 0.198 | 102.3737 | 2.3737 | 0.0099 | 0.47475 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_21053A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0490010 | 2021-03-02 |  | 0.0298 | 0.0295 | 101.0169 | 1.0169 | 0.0015 | 0.2 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21054A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0540056 | 2021-03-04 |  | 0.2023 | 0.198 | 102.1717 | 2.1717 | 0.0099 | 0.43434 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_21062A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0620096 | 2021-03-09 |  | 0.0295 | 0.0295 | 100 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21068A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0690090 | 2021-03-23 |  | 0.1997 | 0.198 | 100.8586 | 0.85859 | 0.0099 | 0.17172 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_21077A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0680065 | 2021-03-23 |  | 0.0291 | 0.0295 | 98.6441 | -1.3559 | 0.0015 | -0.26667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21075B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0770042 | 2021-04-06 |  | 0.2065 | 0.198 | 104.2929 | 4.2929 | 0.0099 | 0.85859 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_21095A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0760023 | 2021-04-06 |  | 0.0307 | 0.0295 | 104.0678 | 4.0678 | 0.0015 | 0.8 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N148X | PELW_21095A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0840107 | 2021-04-15 |  | 0.1996 | 0.198 | 100.8081 | 0.80808 | 0.0099 | 0.16162 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PELW_21096A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 0970045 | 2021-05-06 |  | 0.1918 | 0.184 | 104.2391 | 4.2391 | 0.0092 | 0.84783 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N149 | PELW_21116B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1030142 | 2021-05-06 |  | 0.1862 | 0.184 | 101.1957 | 1.1957 | 0.0092 | 0.23913 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21123B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1050216 | 2021-05-10 |  | 0.045 | 0.045 | 100 | 0 | 0.00225 | 0 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21126B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1110005 | 2021-05-12 |  | 0.1861 | 0.184 | 101.1413 | 1.1413 | 0.0092 | 0.22826 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21130A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1120202 | 2021-05-13 |  | 0.0462 | 0.045 | 102.6667 | 2.6667 | 0.00225 | 0.53333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21131A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1190110 | 2021-05-20 |  | 0.0448 | 0.045 | 99.5556 | -0.44444 | 0.00225 | -0.088889 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21137A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1250007 | 2021-05-21 |  | 0.0433 | 0.045 | 96.2222 | -3.7778 | 0.00225 | -0.75556 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21139A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1330235 | 2021-06-08 |  | 0.1891 | 0.184 | 102.7717 | 2.7717 | 0.0092 | 0.55435 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21158B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1320167 | 2021-06-09 |  | 0.0421 | 0.045 | 93.5556 | -6.4444 | 0.00225 | -1.2889 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21152D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1390135 | 2021-06-10 |  | 0.1821 | 0.184 | 98.9674 | -1.0326 | 0.0092 | -0.20652 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21160A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1380138 | 2021-06-10 |  | 0.0445 | 0.045 | 98.8889 | -1.1111 | 0.00225 | -0.22222 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21159B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1540138 | 2021-06-17 |  | 0.1905 | 0.184 | 103.5326 | 3.5326 | 0.0092 | 0.70652 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21166B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1530101 | 2021-06-17 |  | 0.1906 | 0.184 | 103.587 | 3.587 | 0.0092 | 0.71739 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21165D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1600030 | 2021-06-22 |  | 0.1938 | 0.184 | 105.3261 | 5.3261 | 0.0092 | 1.0652 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21167C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1610182 | 2021-06-23 |  | 0.0454 | 0.045 | 100.8889 | 0.88889 | 0.00225 | 0.17778 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21173C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1660118 | 2021-06-24 |  | 0.1942 | 0.184 | 105.5435 | 5.5435 | 0.0092 | 1.1087 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21174B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1680020 | 2021-06-29 |  | 0.0446 | 0.045 | 99.1111 | -0.88889 | 0.00225 | -0.17778 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21176A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1750330 | 2021-07-13 |  | 0.0459 | 0.045 | 102 | 2 | 0.00225 | 0.4 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21189C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1880116 | 2021-07-16 |  | 0.0455 | 0.045 | 101.1111 | 1.1111 | 0.00225 | 0.22222 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21194C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1940226 | 2021-07-23 |  | 0.0458 | 0.045 | 101.7778 | 1.7778 | 0.00225 | 0.35556 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21203A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 1960205 | 2021-07-28 |  | 0.1868 | 0.184 | 101.5217 | 1.5217 | 0.0092 | 0.30435 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21207A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2020247 | 2021-07-29 |  | 0.1867 | 0.184 | 101.4674 | 1.4674 | 0.0092 | 0.29348 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21210A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2010232 | 2021-07-29 |  | 0.0476 | 0.045 | 105.7778 | 5.7778 | 0.00225 | 1.1556 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21208B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2100165 | 2021-08-11 |  | 0.1896 | 0.184 | 103.0435 | 3.0435 | 0.0092 | 0.6087 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21221B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2150045 | 2021-08-12 |  | 0.188 | 0.184 | 102.1739 | 2.1739 | 0.0092 | 0.43478 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21222A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2220183 | 2021-08-18 |  | 0.1812 | 0.184 | 98.4783 | -1.5217 | 0.0092 | -0.30435 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21230A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2240200 | 2021-08-26 |  | 0.045 | 0.045 | 100 | 0 | 0.00225 | 0 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21235C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2290125 | 2021-08-26 |  | 0.1829 | 0.184 | 99.4022 | -0.59783 | 0.0092 | -0.11957 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21237A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2310207 | 2021-08-31 |  | 0.0479 | 0.045 | 106.4444 | 6.4444 | 0.00225 | 1.2889 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21242A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2380345 | 2021-09-02 |  | 0.0434 | 0.045 | 96.4444 | -3.5556 | 0.00225 | -0.71111 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21243A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2510431 | 2021-09-23 |  | 0.0447 | 0.045 | 99.3333 | -0.66667 | 0.00225 | -0.13333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21256B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2590009 | 2021-10-06 |  | 0.1766 | 0.184 | 95.9783 | -4.0217 | 0.0092 | -0.80435 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21278A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2580268 | 2021-10-06 |  | 0.0446 | 0.045 | 99.1111 | -0.88889 | 0.00225 | -0.17778 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21278A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2640270 | 2021-10-07 |  | 0.0392 | 0.045 | 87.1111 | -12.8889 | 0.00225 | -2.5778 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N150X | PELW_21279A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2660015 | 2021-10-13 |  | 0.1868 | 0.184 | 101.5217 | 1.5217 | 0.0092 | 0.30435 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21280A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2021 | 2790019 | 2021-10-26 |  | 0.182 | 0.184 | 98.913 | -1.087 | 0.0092 | -0.21739 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PELW_21292B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2790021 | 2021-10-26 |  | 0.0866 | 0.089 | 97.3034 | -2.6966 | 0.005 | -0.48 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_21292B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2870241 | 2021-11-04 |  | 0.0933 | 0.089 | 104.8315 | 4.8315 | 0.005 | 0.86 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_21305B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2940005 | 2021-11-09 |  | 0.034 | 0.0323 | 105.2632 | 5.2632 | 0.001615 | 1.0526 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_21308A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2940011 | 2021-11-09 |  | 0.0916 | 0.089 | 102.9213 | 2.9213 | 0.005 | 0.52 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_21308A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3010095 | 2021-11-18 |  | 0.0336 | 0.0323 | 104.0248 | 4.0248 | 0.001615 | 0.80495 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_21314C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2940111 | 2021-11-23 |  | 0.0319 | 0.0323 | 98.7616 | -1.2384 | 0.001615 | -0.24768 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N152X | PELW_21308B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3060201 | 2021-12-01 |  | 0.0336 | 0.0323 | 104.0248 | 4.0248 | 0.001615 | 0.80495 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_21334A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3130189 | 2021-12-10 |  | 0.0332 | 0.0323 | 102.7864 | 2.7864 | 0.001615 | 0.55728 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N152X | PELW_21343A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3190110 | 2021-12-14 |  | 0.0907 | 0.089 | 101.9101 | 1.9101 | 0.005 | 0.34 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELW_21344A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3220099 | 2021-12-21 |  | 0.0919 | 0.089 | 103.2584 | 3.2584 | 0.005 | 0.58 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELW_21344B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3200075 | 2021-12-21 |  | 0.0332 | 0.0323 | 102.7864 | 2.7864 | 0.001615 | 0.55728 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N152X | PELW_21344B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3340036 | 2021-12-28 |  | 0.0894 | 0.089 | 100.4494 | 0.44944 | 0.005 | 0.08 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELW_21361C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3410062 | 2022-01-06 |  | 0.0943 | 0.089 | 105.9551 | 5.9551 | 0.005 | 1.06 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELW_21363B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0050043 | 2022-01-20 |  | 0.0336 | 0.0323 | 104.0248 | 4.0248 | 0.001615 | 0.80495 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_22019A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 3570004 | 2022-01-24 |  | 0.0916 | 0.089 | 102.9213 | 2.9213 | 0.005 | 0.52 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELW_22018D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0130002 | 2022-02-01 |  | 0.0927 | 0.089 | 104.1573 | 4.1573 | 0.005 | 0.74 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_22027B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0190123 | 2022-02-01 |  | 0.0325 | 0.0323 | 100.6192 | 0.6192 | 0.001615 | 0.12384 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_22027C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0270157 | 2022-02-10 |  | 0.0973 | 0.089 | 109.3258 | 9.3258 | 0.005 | 1.66 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_22038B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0380063 | 2022-02-23 |  | 0.0985 | 0.089 | 110.6742 | 10.6742 | 0.005 | 1.9 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_22045B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0470023 | 2022-03-08 |  | 0.0326 | 0.0323 | 100.9288 | 0.92879 | 0.001615 | 0.18576 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_22062B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0480132 | 2022-03-17 |  | 0.0918 | 0.089 | 103.1461 | 3.1461 | 0.005 | 0.56 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N151 | PELW_22069B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0560010 | 2022-03-22 |  | 0.032 | 0.0323 | 99.0712 | -0.92879 | 0.001615 | -0.18576 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_22080A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0670120 | 2022-03-31 |  | 0.0321 | 0.0323 | 99.3808 | -0.6192 | 0.001615 | -0.12384 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_22087B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0690223 | 2022-04-06 |  | 0.0955 | 0.089 | 107.3034 | 7.3034 | 0.005 | 1.3 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_22090B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0760101 | 2022-04-06 |  | 0.0323 | 0.0323 | 100 | 0 | 0.001615 | 0 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_22095A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0770096 | 2022-04-13 |  | 0.0923 | 0.089 | 103.7079 | 3.7079 | 0.005 | 0.66 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_22101B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0830134 | 2022-04-20 |  | 0.0929 | 0.089 | 104.382 | 4.382 | 0.005 | 0.78 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N151 | PELW_22109A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0880102 | 2022-04-21 |  | 0.0347 | 0.0323 | 107.4303 | 7.4303 | 0.001615 | 1.4861 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N152X | PELW_22109B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 0960125 | 2022-04-28 |  | 0.1002 | 0.098 | 102.2449 | 2.2449 | 0.006 | 0.36667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N153 | PELW_22115B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1020026 | 2022-04-28 |  | 0.0996 | 0.098 | 101.6327 | 1.6327 | 0.006 | 0.26667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N153 | PELW_22117A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1090123 | 2022-05-05 |  | 0.0991 | 0.098 | 101.1224 | 1.1224 | 0.006 | 0.18333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N153 | PELW_22124A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1040102 | 2022-05-11 |  | 0.0296 | 0.0293 | 101.0239 | 1.0239 | 0.0015 | 0.2 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N154X | PELW_22123A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1110199 | 2022-05-12 |  | 0.0294 | 0.0293 | 100.3413 | 0.3413 | 0.0015 | 0.066667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N154X | PELW_22130A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1180145 | 2022-05-25 |  | 0.03 | 0.0293 | 102.3891 | 2.3891 | 0.0015 | 0.46667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N154X | PELW_22143A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1230107 | 2022-05-26 |  | 0.0301 | 0.0293 | 102.7304 | 2.7304 | 0.0015 | 0.53333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N154X | PELW_22143B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1320262 | 2022-06-23 |  | 0.0287 | 0.0293 | 97.9522 | -2.0478 | 0.0015 | -0.4 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22165D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1370141 | 2022-06-28 |  | 0.0997 | 0.098 | 101.7347 | 1.7347 | 0.006 | 0.28333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22174A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1380069 | 2022-06-28 |  | 0.0284 | 0.0293 | 96.9283 | -3.0717 | 0.0015 | -0.6 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22178A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1440208 | 2022-06-29 |  | 0.0979 | 0.098 | 99.898 | -0.10204 | 0.006 | -0.016667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22178D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1520232 | 2022-07-07 |  | 0.1001 | 0.098 | 102.1429 | 2.1429 | 0.006 | 0.35 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22186C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1580093 | 2022-07-26 |  | 0.0979 | 0.098 | 99.898 | -0.10204 | 0.006 | -0.016667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22193A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1660167 | 2022-07-27 |  | 0.0958 | 0.098 | 97.7551 | -2.2449 | 0.006 | -0.36667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22194D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1670122 | 2022-08-03 |  | 0.0281 | 0.0293 | 95.9044 | -4.0956 | 0.0015 | -0.8 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22206A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1740031 | 2022-08-09 |  | 0.0265 | 0.0293 | 90.4437 | -9.5563 | 0.0015 | -1.8667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22220B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1730127 | 2022-08-09 |  | 0.097 | 0.098 | 98.9796 | -1.0204 | 0.006 | -0.16667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22220A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1810188 | 2022-08-17 |  | 0.0276 | 0.0293 | 94.198 | -5.802 | 0.0015 | -1.1333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22223B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1870091 | 2022-08-18 |  | 0.0283 | 0.0293 | 96.587 | -3.413 | 0.0015 | -0.66667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22228A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1930195 | 2022-08-23 |  | 0.0294 | 0.0293 | 100.3413 | 0.3413 | 0.0015 | 0.066667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22234A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2000025 | 2022-08-24 |  | 0.0296 | 0.0293 | 101.0239 | 1.0239 | 0.0015 | 0.2 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22235B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 1950117 | 2022-08-25 |  | 0.0974 | 0.098 | 99.3878 | -0.61224 | 0.006 | -0.1 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22234C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2020023 | 2022-08-25 |  | 0.0976 | 0.098 | 99.5918 | -0.40816 | 0.006 | -0.066667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22235C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2090179 | 2022-09-14 |  | 0.098 | 0.098 | 100 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22255A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2140178 | 2022-09-15 |  | 0.1012 | 0.098 | 103.2653 | 3.2653 | 0.006 | 0.53333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22255C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2230329 | 2022-09-22 |  | 0.0277 | 0.0293 | 94.5392 | -5.4608 | 0.0015 | -1.0667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22262C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2210119 | 2022-09-27 |  | 0.0994 | 0.098 | 101.4286 | 1.4286 | 0.006 | 0.23333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22262A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2300209 | 2022-10-05 |  | 0.0295 | 0.0293 | 100.6826 | 0.68259 | 0.0015 | 0.13333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22276B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2280356 | 2022-10-05 |  | 0.0991 | 0.098 | 101.1224 | 1.1224 | 0.006 | 0.18333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22276A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2370218 | 2022-10-13 |  | 0.0302 | 0.0293 | 103.0717 | 3.0717 | 0.0015 | 0.6 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22285A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2500497 | 2022-10-25 |  | 0.0281 | 0.0293 | 95.9044 | -4.0956 | 0.0015 | -0.8 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22293A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2580149 | 2022-11-02 |  | 0.0972 | 0.098 | 99.1837 | -0.81633 | 0.006 | -0.13333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22299A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2570114 | 2022-11-09 |  | 0.0287 | 0.0293 | 97.9522 | -2.0478 | 0.0015 | -0.4 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N154X | PELW_22305A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2660046 | 2022-11-15 |  | 0.1003 | 0.098 | 102.3469 | 2.3469 | 0.006 | 0.38333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22306B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2022 | 2720120 | 2022-11-22 |  | 0.0972 | 0.098 | 99.1837 | -0.81633 | 0.006 | -0.13333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N153 | PELW_22318B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2770117 | 2022-11-22 |  | 0.1376 | 0.131 | 105.0382 | 5.0382 | 0.007 | 0.94286 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_22318B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2910109 | 2022-12-01 |  | 0.0675 | 0.067 | 100.7463 | 0.74627 | 0.00335 | 0.14925 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_22335B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2860106 | 2022-12-01 |  | 0.1375 | 0.131 | 104.9618 | 4.9618 | 0.007 | 0.92857 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_22335A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2930114 | 2022-12-06 |  | 0.0679 | 0.067 | 101.3433 | 1.3433 | 0.00335 | 0.26866 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_22339A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2920223 | 2022-12-06 |  | 0.1391 | 0.131 | 106.1832 | 6.1832 | 0.007 | 1.1571 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_22339A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3060051 | 2022-12-07 |  | 0.0667 | 0.067 | 99.5522 | -0.44776 | 0.00335 | -0.089552 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_22341A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3000168 | 2022-12-08 |  | 0.0679 | 0.067 | 101.3433 | 1.3433 | 0.00335 | 0.26866 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_22340A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3130111 | 2022-12-15 |  | 0.0674 | 0.067 | 100.597 | 0.59701 | 0.00335 | 0.1194 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_22347B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3190027 | 2022-12-28 |  | 0.1382 | 0.131 | 105.4962 | 5.4962 | 0.007 | 1.0286 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_22354A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3210271 | 2023-01-05 |  | 0.1387 | 0.131 | 105.8779 | 5.8779 | 0.007 | 1.1 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_22361A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3340031 | 2023-01-25 |  | 0.139 | 0.131 | 106.1069 | 6.1069 | 0.007 | 1.1429 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23012A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3400092 | 2023-01-26 |  | 0.143 | 0.131 | 109.1603 | 9.1603 | 0.007 | 1.7143 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23023A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3200146 | 2023-02-01 |  | 0.0709 | 0.067 | 105.8209 | 5.8209 | 0.00335 | 1.1642 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23026A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3540136 | 2023-02-07 |  | 0.0687 | 0.067 | 102.5373 | 2.5373 | 0.00335 | 0.50746 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23033B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0050054 | 2023-02-07 |  | 0.0654 | 0.067 | 97.6119 | -2.3881 | 0.00335 | -0.47761 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23037A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 3610136 | 2023-02-08 |  | 0.1334 | 0.131 | 101.8321 | 1.8321 | 0.007 | 0.34286 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23034B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0100104 | 2023-02-10 |  | 0.0744 | 0.067 | 111.0448 | 11.0448 | 0.00335 | 2.209 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23038C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0240119 | 2023-02-23 |  | 0.137 | 0.131 | 104.5802 | 4.5802 | 0.007 | 0.85714 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23052C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0250119 | 2023-02-23 |  | 0.0666 | 0.067 | 99.403 | -0.59701 | 0.00335 | -0.1194 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23052D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0320034 | 2023-03-01 |  | 0.1366 | 0.131 | 104.2748 | 4.2748 | 0.007 | 0.8 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23058B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0380148 | 2023-03-03 |  | 0.1329 | 0.131 | 101.4504 | 1.4504 | 0.007 | 0.27143 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N155 | PELW_23059C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0540081 | 2023-03-15 |  | 0.066 | 0.067 | 98.5075 | -1.4925 | 0.00335 | -0.29851 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELW_23067C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0590094 | 2023-03-23 |  | 0.1361 | 0.131 | 103.8931 | 3.8931 | 0.007 | 0.72857 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N155 | PELW_23067D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0670100 | 2023-04-05 |  | 0.0647 | 0.067 | 96.5672 | -3.4328 | 0.00335 | -0.68657 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N156X | PELW_23094A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0660113 | 2023-04-11 |  | 0.0642 | 0.067 | 95.8209 | -4.1791 | 0.00335 | -0.83582 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23096A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0740034 | 2023-04-19 |  | 0.0674 | 0.067 | 100.597 | 0.59701 | 0.00335 | 0.1194 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23107B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0750100 | 2023-04-25 |  | 0.1368 | 0.131 | 104.4275 | 4.4275 | 0.007 | 0.82857 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23107C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0800082 | 2023-04-25 |  | 0.0659 | 0.067 | 98.3582 | -1.6418 | 0.00335 | -0.32836 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N156X | PELW_23109A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0820083 | 2023-04-27 |  | 0.1385 | 0.131 | 105.7252 | 5.7252 | 0.007 | 1.0714 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23114B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0890107 | 2023-05-03 |  | 0.1377 | 0.131 | 105.1145 | 5.1145 | 0.007 | 0.95714 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N155 | PELW_23117A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 0940131 | 2023-05-04 |  | 0.114 | 0.117 | 97.4359 | -2.5641 | 0.006 | -0.5 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23124B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1090192 | 2023-05-18 |  | 0.0272 | 0.028 | 97.1429 | -2.8571 | 0.0015 | -0.53333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23137C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1020107 | 2023-05-25 |  | 0.1122 | 0.117 | 95.8974 | -4.1026 | 0.006 | -0.8 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23144B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1100090 | 2023-05-26 |  | 0.1149 | 0.117 | 98.2051 | -1.7949 | 0.006 | -0.35 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23143B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1230177 | 2023-05-31 |  | 0.0279 | 0.028 | 99.6429 | -0.35714 | 0.0015 | -0.066667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23150B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1380204 | 2023-05-31 |  | 0.1159 | 0.117 | 99.0598 | -0.94017 | 0.006 | -0.18333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELW_23150B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1150153 | 2023-06-01 |  | 0.0278 | 0.028 | 99.2857 | -0.71429 | 0.0015 | -0.13333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23144C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1240213 | 2023-06-13 |  | 0.0278 | 0.028 | 99.2857 | -0.71429 | 0.0015 | -0.13333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23159B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1300165 | 2023-06-22 |  | 0.0261 | 0.028 | 93.2143 | -6.7857 | 0.0015 | -1.2667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23166A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1310001 | 2023-06-23 |  | 0.1116 | 0.117 | 95.3846 | -4.6154 | 0.006 | -0.9 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23172A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1360050 | 2023-06-23 |  | 0.024 | 0.028 | 85.7143 | -14.2857 | 0.0015 | -2.6667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23172C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1460004 | 2023-07-11 |  | 0.1102 | 0.117 | 94.188 | -5.812 | 0.006 | -1.1333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23191A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1570043 | 2023-07-12 |  | 0.1055 | 0.117 | 90.1709 | -9.8291 | 0.006 | -1.9167 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23191D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1660195 | 2023-07-20 |  | 0.028 | 0.028 | 100 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23200A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1650069 | 2023-07-20 |  | 0.1112 | 0.117 | 95.0427 | -4.9573 | 0.006 | -0.96667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23200A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1730213 | 2023-08-02 |  | 0.1133 | 0.117 | 96.8376 | -3.1624 | 0.006 | -0.61667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23212B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1860130 | 2023-08-03 |  | 0.0264 | 0.028 | 94.2857 | -5.7143 | 0.0015 | -1.0667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23214B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1870311 | 2023-08-03 |  | 0.0304 | 0.028 | 108.5714 | 8.5714 | 0.0015 | 1.6 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23214C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1790032 | 2023-08-04 |  | 0.0258 | 0.028 | 92.1429 | -7.8571 | 0.0015 | -1.4667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23215A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1980053 | 2023-08-11 |  | 0.1144 | 0.117 | 97.7778 | -2.2222 | 0.006 | -0.43333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELW_23221A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1940236 | 2023-08-11 |  | 0.0279 | 0.028 | 99.6429 | -0.35714 | 0.0015 | -0.066667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23222A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2020028 | 2023-08-16 |  | 0.1138 | 0.117 | 97.265 | -2.735 | 0.006 | -0.53333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELW_23226A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 1990168 | 2023-08-17 |  | 0.0252 | 0.028 | 90 | -10 | 0.0015 | -1.8667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23221B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2080233 | 2023-08-23 |  | 0.1123 | 0.117 | 95.9829 | -4.0171 | 0.006 | -0.78333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELW_23227B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2200131 | 2023-09-06 |  | 0.1114 | 0.117 | 95.2137 | -4.7863 | 0.006 | -0.93333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELW_23243D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2280170 | 2023-09-13 |  | 0.1145 | 0.117 | 97.8632 | -2.1368 | 0.006 | -0.41667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELW_23255B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2350098 | 2023-09-18 |  | 0.1143 | 0.117 | 97.6923 | -2.3077 | 0.006 | -0.45 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N157 | PELW_23261A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2290215 | 2023-09-20 |  | 0.0268 | 0.028 | 95.7143 | -4.2857 | 0.0015 | -0.8 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23255D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2360089 | 2023-10-03 |  | 0.0277 | 0.028 | 98.9286 | -1.0714 | 0.0015 | -0.2 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23262B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2480100 | 2023-10-04 |  | 0.0279 | 0.028 | 99.6429 | -0.35714 | 0.0015 | -0.066667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23276A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2490135 | 2023-10-05 |  | 0.0257 | 0.028 | 91.7857 | -8.2143 | 0.0015 | -1.5333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N158X | PELW_23277A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2560091 | 2023-10-17 |  | 0.0258 | 0.028 | 92.1429 | -7.8571 | 0.0015 | -1.4667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23286B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2570187 | 2023-10-18 |  | 0.1143 | 0.117 | 97.6923 | -2.3077 | 0.006 | -0.45 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23286C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2620182 | 2023-10-20 |  | 0.0278 | 0.028 | 99.2857 | -0.71429 | 0.0015 | -0.13333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N158X | PELW_23292A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2640110 | 2023-10-24 |  | 0.1187 | 0.117 | 101.453 | 1.453 | 0.006 | 0.28333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23293B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2023 | 2720020 | 2023-12-08 |  | 0.1171 | 0.117 | 100.0855 | 0.08547 | 0.006 | 0.016667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N157 | PELW_23340A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2760037 | 2023-12-08 |  | 0.1278 | 0.128 | 99.8438 | -0.15625 | 0.0064 | -0.03125 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELW_23340B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2860133 | 2024-03-01 |  | 0.0367 | 0.0375 | 97.8667 | -2.1333 | 0.001875 | -0.42667 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELW_24036B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2900164 | 2024-03-07 |  | 0.1255 | 0.128 | 98.0469 | -1.9531 | 0.0064 | -0.39062 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELW_24036C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2930013 | 2024-03-12 |  | 0.0354 | 0.0375 | 94.4 | -5.6 | 0.001875 | -1.12 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELW_24036D
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0610077 | 2024-03-21 |  | 0.0378 | 0.0375 | 100.8 | 0.8 | 0.001875 | 0.16 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELW_24079B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0660046 | 2024-03-26 |  | 0.0368 | 0.0375 | 98.1333 | -1.8667 | 0.001875 | -0.37333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELW_24082A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2850093 | 2024-03-27 |  | 0.1292 | 0.128 | 100.9375 | 0.9375 | 0.0064 | 0.1875 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELW_24036A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2990159 | 2024-04-01 |  | 0.0379 | 0.0375 | 101.0667 | 1.0667 | 0.001875 | 0.21333 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELW_24088B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0730123 | 2024-04-04 |  | 0.034 | 0.0375 | 90.6667 | -9.3333 | 0.001875 | -1.8667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELW_24089A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0790097 | 2024-04-06 |  | 0.1295 | 0.128 | 101.1719 | 1.1719 | 0.0064 | 0.23438 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N159 | PELW_24088F
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0880081 | 2024-04-12 |  | 0.1326 | 0.128 | 103.5938 | 3.5938 | 0.0064 | 0.71875 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N159 | PELW_24088E
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0810191 | 2024-04-15 |  | 0.1347 | 0.128 | 105.2344 | 5.2344 | 0.0064 | 1.0469 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N159 | PELW_24104B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0800006 | 2024-04-15 |  | 0.0413 | 0.0375 | 110.1333 | 10.1333 | 0.001875 | 2.0267 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N160X | PELW_24104A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0520082 | 2024-04-19 |  | 0.1336 | 0.128 | 104.375 | 4.375 | 0.0064 | 0.875 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N159 | PELW_24108B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1020163 | 2024-04-20 |  | 0.0288 | 0.0275 | 104.7273 | 4.7273 | 0.0015 | 0.86667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24110B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 0460204 | 2024-04-22 |  | 0.0393 | 0.0375 | 104.8 | 4.8 | 0.001875 | 0.96 | 0.003 | 2333 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N160X | PELW_24110C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1090164 | 2024-05-02 |  | 0.0276 | 0.0275 | 100.3636 | 0.36364 | 0.0015 | 0.066667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24121C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1160214 | 2024-05-10 |  | 0.0257 | 0.0275 | 93.4545 | -6.5455 | 0.0015 | -1.2 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24128C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1280110 | 2024-05-20 |  | 0.0276 | 0.0275 | 100.3636 | 0.36364 | 0.0015 | 0.066667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24138A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1370192 | 2024-05-30 |  | 0.0283 | 0.0275 | 102.9091 | 2.9091 | 0.0015 | 0.53333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24150B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1380121 | 2024-05-31 |  | 0.1312 | 0.13 | 100.9231 | 0.92308 | 0.007 | 0.17143 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24150C
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1420093 | 2024-06-03 |  | 0.0264 | 0.0275 | 96 | -4 | 0.0015 | -0.73333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24152B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1440176 | 2024-06-04 |  | 0.1327 | 0.13 | 102.0769 | 2.0769 | 0.007 | 0.38571 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24155B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1520091 | 2024-06-05 |  | 0.1324 | 0.13 | 101.8462 | 1.8462 | 0.007 | 0.34286 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24156B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1560042 | 2024-06-10 |  | 0.1268 | 0.13 | 97.5385 | -2.4615 | 0.007 | -0.45714 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24159A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1630119 | 2024-06-14 |  | 0.1351 | 0.13 | 103.9231 | 3.9231 | 0.007 | 0.72857 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24165A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1650133 | 2024-06-28 |  | 0.0278 | 0.0275 | 101.0909 | 1.0909 | 0.0015 | 0.2 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24177A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1720055 | 2024-06-28 |  | 0.1342 | 0.13 | 103.2308 | 3.2308 | 0.007 | 0.6 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24178B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1720185 | 2024-07-05 |  | 0.0283 | 0.0275 | 102.9091 | 2.9091 | 0.0015 | 0.53333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24187A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1790109 | 2024-07-11 |  | 0.03 | 0.0275 | 109.0909 | 9.0909 | 0.0015 | 1.6667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24192A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1910046 | 2024-07-16 |  | 0.028 | 0.0275 | 101.8182 | 1.8182 | 0.0015 | 0.33333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24197A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 1980278 | 2024-07-30 |  | 0.0294 | 0.0275 | 106.9091 | 6.9091 | 0.0015 | 1.2667 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24212A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2000169 | 2024-07-31 |  | 0.1341 | 0.13 | 103.1538 | 3.1538 | 0.007 | 0.58571 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24213A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2050134 | 2024-08-02 |  | 0.0266 | 0.0275 | 96.7273 | -3.2727 | 0.0015 | -0.6 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24214A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2080150 | 2024-08-08 |  | 0.1309 | 0.13 | 100.6923 | 0.69231 | 0.007 | 0.12857 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24220A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2140187 | 2024-08-19 |  | 0.1315 | 0.13 | 101.1538 | 1.1538 | 0.007 | 0.21429 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24226A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2190099 | 2024-08-30 |  | 0.1315 | 0.13 | 101.1538 | 1.1538 | 0.007 | 0.21429 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24241A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2280183 | 2024-09-05 |  | 0.0272 | 0.0275 | 98.9091 | -1.0909 | 0.0015 | -0.2 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24247A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2260088 | 2024-09-05 |  | 0.1319 | 0.13 | 101.4615 | 1.4615 | 0.007 | 0.27143 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24248A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2350149 | 2024-09-09 |  | 0.028 | 0.0275 | 101.8182 | 1.8182 | 0.0015 | 0.33333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24250A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2330319 | 2024-09-10 |  | 0.1301 | 0.13 | 100.0769 | 0.076923 | 0.007 | 0.014286 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N161 | PELW_24253A
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2420142 | 2024-09-12 |  | 0.135 | 0.0275 | 490.9091 | 390.9091 | 0.0015 | 71.6667 | 0.003 | 2333 | Sample was diluted |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24255B
Phosphorus as P, unfltd, CFA, LL, EPA | 00665 | CL021 | UNF | 2024 | 2480182 | 2024-09-16 |  | 0.0286 | 0.0275 | 104 | 4 | 0.0015 | 0.73333 | 0.003 | 2333 |  |  |  | mg/L as P | N162X | PELW_24257A