## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2560159 | 2019-10-02 |  | 222.37 | 217 | 102.4747 | 2.4747 | 12.6 | 0.42619 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719273A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2690144 | 2019-10-10 |  | 227.68 | 217 | 104.9217 | 4.9217 | 12.6 | 0.84762 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719282A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2840133 | 2019-10-31 |  | 484.41 | 466 | 103.9506 | 3.9506 | 25.6 | 0.71914 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719301A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3030023 | 2019-11-13 |  | 479.06 | 466 | 102.8026 | 2.8026 | 25.6 | 0.51016 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719312A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3120134 | 2019-11-21 |  | 113.34 | 123 | 92.1463 | -7.8537 | 8.5 | -1.1365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719325A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3260056 | 2019-12-11 |  | 121.91 | 123 | 99.1138 | -0.88618 | 8.5 | -0.12824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719343A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 0700085 | 2020-03-23 |  | 128.33 | 126 | 101.8492 | 1.8492 | 14.5 | 0.16069 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720083A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 0840024 | 2020-04-06 |  | 127.95 | 126 | 101.5476 | 1.5476 | 14.5 | 0.13448 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720097A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1040010 | 2020-04-29 |  | 495.41 | 466 | 106.3112 | 6.3112 | 25.6 | 1.1488 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720118A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1150059 | 2020-05-11 |  | 503.09 | 466 | 107.9592 | 7.9592 | 25.6 | 1.4488 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720129A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1290022 | 2020-06-08 |  | 134.11 | 123 | 109.0325 | 9.0325 | 8.5 | 1.3071 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20153A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1470040 | 2020-06-15 |  | 126.42 | 123 | 102.7805 | 2.7805 | 8.5 | 0.40235 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20156A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1570001 | 2020-06-19 |  | 61.26 | 64 | 95.7188 | -4.2812 | 8.5 | -0.32235 | 17 | 0165 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | mg/L | M224 | ROE__20174A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1710161 | 2020-07-07 |  | 76.9 | 64 | 120.1562 | 20.1562 | 8.5 | 1.5176 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | ROE__20188A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1920104 | 2020-07-30 |  | 106.14 | 98 | 108.3061 | 8.3061 | 8.5 | 0.95765 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M228 | ROE__20203A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2110155 | 2020-08-18 |  | 95.68 | 98 | 97.6327 | -2.3673 | 8.5 | -0.27294 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__20219A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2200218 | 2020-10-13 |  | 91.69 | 88 | 104.1932 | 4.1932 | 8.5 | 0.43412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20279A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2550048 | 2020-11-04 |  | 126.52 | 126 | 100.4127 | 0.4127 | 14.5 | 0.035862 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__20304A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2390032 | 2020-11-13 |  | 85.36 | 88 | 97 | -3 | 8.5 | -0.31059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20309A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2690021 | 2020-11-16 |  | 129.35 | 126 | 102.6587 | 2.6587 | 14.5 | 0.23103 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__20328A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2830129 | 2020-11-25 |  | 144.21 | 146 | 98.774 | -1.226 | 8.52 | -0.21009 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__20323A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2970236 | 2020-12-04 |  | 145.16 | 146 | 99.4247 | -0.57534 | 8.52 | -0.098592 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__20332B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 3110059 | 2020-12-11 |  | 266.74 | 277 | 96.296 | -3.704 | 20 | -0.513 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20343C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 3250098 | 2020-12-23 |  | 256.16 | 277 | 92.4765 | -7.5235 | 20 | -1.042 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20356A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 0680059 | 2021-03-22 |  | 133.94 | 126 | 106.3016 | 6.3016 | 14.5 | 0.54759 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21082A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 0820064 | 2021-03-31 |  | 121.41 | 126 | 96.3571 | -3.6429 | 14.5 | -0.31655 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21090A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1030139 | 2021-04-27 |  | 152.91 | 146 | 104.7329 | 4.7329 | 8.52 | 0.81103 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21111B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1180042 | 2021-05-05 |  | 157.11 | 146 | 107.6096 | 7.6096 | 8.52 | 1.304 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21124A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1300057 | 2021-05-12 |  | 284.73 | 277 | 102.7906 | 2.7906 | 20 | 0.3865 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21131A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1440085 | 2021-06-08 |  | 266.51 | 277 | 96.213 | -3.787 | 20 | -0.5245 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21159A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1600033 | 2021-06-15 |  | 59.1 | 64 | 92.3438 | -7.6562 | 8.5 | -0.57647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21161B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1730214 | 2021-07-16 |  | 66.44 | 64 | 103.8125 | 3.8125 | 8.5 | 0.28706 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21193A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1900155 | 2021-08-03 |  | 110.07 | 98 | 112.3163 | 12.3163 | 8.5 | 1.42 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21214A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2180157 | 2021-08-19 |  | 123.35 | 88 | 140.1705 | 40.1705 | 8.5 | 4.1588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21230C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2040239 | 2021-08-19 |  | 114 | 98 | 116.3265 | 16.3265 | 8.5 | 1.8824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21230C
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2320153 | 2021-09-23 |  | 98.44 | 88 | 111.8636 | 11.8636 | 8.5 | 1.2282 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21265B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2580239 | 2021-09-23 |  | 131.12 | 126 | 104.0635 | 4.0635 | 14.5 | 0.3531 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21265B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2670210 | 2021-11-01 |  | 129.88 | 126 | 103.0794 | 3.0794 | 14.5 | 0.26759 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ROE__21301A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2860148 | 2021-11-05 |  | 155.18 | 146 | 106.2877 | 6.2877 | 8.52 | 1.0775 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21306A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2990147 | 2021-11-09 |  | 154.16 | 146 | 105.589 | 5.589 | 8.52 | 0.95775 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21309B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 3090004 | 2021-11-16 |  | 260.89 | 277 | 94.1841 | -5.8159 | 20 | -0.8055 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21313B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 3260006 | 2021-11-29 |  | 272.84 | 277 | 98.4982 | -1.5018 | 20 | -0.208 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21326A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 0810115 | 2022-03-24 |  | 130.13 | 126 | 103.2778 | 3.2778 | 14.5 | 0.28483 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22081B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 0950113 | 2022-04-07 |  | 129.43 | 126 | 102.7222 | 2.7222 | 14.5 | 0.23655 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22096A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 0980187 | 2022-04-15 |  | 153.93 | 146 | 105.4315 | 5.4315 | 8.52 | 0.93075 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22104A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1160190 | 2022-05-03 |  | 146.42 | 146 | 100.2877 | 0.28767 | 8.52 | 0.049296 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22122A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1300130 | 2022-05-13 |  | 254.6 | 277 | 91.9134 | -8.0866 | 20 | -1.12 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__22132B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1450286 | 2022-05-27 |  | 282.9 | 277 | 102.13 | 2.13 | 20 | 0.295 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__22146A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1660159 | 2022-06-23 |  | 356.3 | 363 | 98.1543 | -1.8457 | 33 | -0.20303 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__22172B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1750116 | 2022-07-05 |  | 412.59 | 363 | 113.6612 | 13.6612 | 33 | 1.5027 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__22180B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 1920045 | 2022-07-29 |  | 107.72 | 98 | 109.9184 | 9.9184 | 8.5 | 1.1435 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ROE__22209B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2070157 | 2022-07-29 |  | 102.69 | 98 | 104.7857 | 4.7857 | 8.5 | 0.55176 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ROE__22209B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2220142 | 2022-08-16 |  | 154.44 | 124 | 124.5484 | 24.5484 | 8.5 | 3.5812 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__22227A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2350172 | 2022-08-25 |  | 132.99 | 124 | 107.25 | 7.25 | 8.5 | 1.0576 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M234 | ROE__22236A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2560119 | 2022-09-16 |  | 134.25 | 126 | 106.5476 | 6.5476 | 14.5 | 0.56897 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ROE__22257A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2022 | 2700270 | 2022-09-29 |  | 137.14 | 126 | 108.8413 | 8.8413 | 14.5 | 0.76828 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__22271A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2850199 | 2022-10-19 |  | 150.55 | 146 | 103.1164 | 3.1164 | 8.52 | 0.53404 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__22290A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2980098 | 2022-10-27 |  | 151.21 | 146 | 103.5685 | 3.5685 | 8.52 | 0.6115 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__22299A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 3120110 | 2022-11-22 |  | 266.85 | 277 | 96.3357 | -3.6643 | 20 | -0.5075 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ROE__22325B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 3260048 | 2022-11-29 |  | 261.33 | 277 | 94.343 | -5.657 | 20 | -0.7835 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ROE__22332A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 0730105 | 2023-03-17 |  | 263.2 | 262 | 100.458 | 0.45802 | 28.9 | 0.041522 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23073A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 0870134 | 2023-04-06 |  | 252.22 | 262 | 96.2672 | -3.7328 | 28.9 | -0.33841 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M238 | ROE__23087A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1010252 | 2023-04-18 |  | 142.95 | 146 | 97.911 | -2.089 | 8.52 | -0.35798 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__23103B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1160088 | 2023-05-05 |  | 143.59 | 146 | 98.3493 | -1.6507 | 8.52 | -0.28286 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ROE__23117A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1290204 | 2023-05-19 |  | 287.02 | 277 | 103.6173 | 3.6173 | 20 | 0.501 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__23130A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1430248 | 2023-06-13 |  | 268.53 | 277 | 96.9422 | -3.0578 | 20 | -0.4235 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__23144A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1640228 | 2023-06-26 |  | 352.89 | 363 | 97.2149 | -2.7851 | 33 | -0.30636 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M236 | ROE__23165A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1800089 | 2023-07-10 |  | 392.93 | 363 | 108.2452 | 8.2452 | 33 | 0.90697 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ROE__23186A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 1930107 | 2023-07-19 |  | 137.86 | 139 | 99.1799 | -0.82014 | 8.9 | -0.12809 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__23198A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2050066 | 2023-08-04 |  | 122.57 | 139 | 88.1799 | -11.8201 | 8.9 | -1.8461 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__23212A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2260044 | 2023-08-23 |  | 147.09 | 124 | 118.621 | 18.621 | 8.5 | 2.7165 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__23234A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2430074 | 2023-09-06 |  | 143.37 | 124 | 115.621 | 15.621 | 8.5 | 2.2788 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__23248A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2560014 | 2023-09-22 |  | 280.96 | 262 | 107.2366 | 7.2366 | 28.9 | 0.65606 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__23261A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2023 | 2680193 | 2023-10-03 |  | 322.72 | 262 | 123.1756 | 23.1756 | 28.9 | 2.101 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__23271A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2840059 | 2023-10-19 |  | 133.99 | 146 | 91.774 | -8.226 | 10 | -1.201 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ROE__23291A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2970144 | 2023-10-31 |  | 141.21 | 146 | 96.7192 | -3.2808 | 10 | -0.479 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ROE__23300A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 3190193 | 2023-11-24 |  | 510.88 | 540 | 94.6074 | -5.3926 | 31.1 | -0.93633 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__23324A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 3330063 | 2023-12-08 |  | 519.69 | 540 | 96.2389 | -3.7611 | 31.1 | -0.65305 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__23338A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0720124 | 2024-03-29 |  | 263.25 | 262 | 100.4771 | 0.4771 | 28.9 | 0.043253 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__24080A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0820073 | 2024-04-04 |  | 247.68 | 262 | 94.5344 | -5.4656 | 28.9 | -0.4955 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__24089A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 0960073 | 2024-04-09 |  | 162.72 | 146 | 111.4521 | 11.4521 | 10 | 1.672 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M242 | ROE__24099A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1140096 | 2024-04-26 |  | 152.56 | 146 | 104.4932 | 4.4932 | 10 | 0.656 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ROE__24115A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1360155 | 2024-06-06 |  | 562.93 | 540 | 104.2463 | 4.2463 | 31.1 | 0.7373 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__24156B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1590041 | 2024-06-24 |  | 388.68 | 363 | 107.0744 | 7.0744 | 33 | 0.77818 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ROE__24163B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1450040 | 2024-06-24 |  | 572.71 | 540 | 106.0574 | 6.0574 | 31.1 | 1.0518 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M244 | ROE__24163B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1730050 | 2024-07-01 |  | 348.49 | 363 | 96.0028 | -3.9972 | 33 | -0.4397 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ROE__24177B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 1940136 | 2024-07-19 |  | 137.18 | 139 | 98.6906 | -1.3094 | 8.9 | -0.20449 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__24200B
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2110071 | 2024-08-05 |  | 142.16 | 139 | 102.2734 | 2.2734 | 8.9 | 0.35506 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ROE__24212A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2250113 | 2024-08-22 |  | 131.64 | 124 | 106.1613 | 6.1613 | 8.5 | 0.89882 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__24233A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2390059 | 2024-09-23 |  | 123.03 | 124 | 99.2177 | -0.78226 | 8.5 | -0.11412 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ROE__24262A
Total solids, unfltd, dried at 105 deg C | 00500 | ROE12 | UNF | 2024 | 2560184 | 2024-09-24 |  | 284.88 | 262 | 108.7328 | 8.7328 | 28.9 | 0.7917 | 17 | 0165 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ROE__24267A