## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-03 |  | 78.988 | 77.6 | 101.7887 | 1.7887 | 3.88 | 0.35773 | 0.18 | 1572 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19274A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2620330 | 2019-10-04 |  | 0.21 | 0.186 | 112.9032 | 12.9032 | 0.059 | 0.40678 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19276B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-10-10 |  | 9.428 | 9.77 | 96.4995 | -3.5005 | 0.4885 | -0.7001 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19282A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-16 |  | 213.321 | 206 | 103.5539 | 3.5539 | 10.3 | 0.71078 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19287C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-10-17 |  | 0.446 | 0.508 | 87.7953 | -12.2047 | 0.356 | -0.17416 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19289C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-10-31 |  | 14.108 | 14.2 | 99.3521 | -0.64789 | 0.71 | -0.12958 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19303B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-11-01 |  | 215.112 | 206 | 104.4233 | 4.4233 | 10.3 | 0.88466 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19304A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-11-07 |  | 0.451 | 0.508 | 88.7795 | -11.2205 | 0.356 | -0.16011 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19308C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-11-08 |  | 13.883 | 14.2 | 97.7676 | -2.2324 | 0.71 | -0.44648 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19310A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-11-14 |  | 21.818 | 21.3 | 102.4319 | 2.4319 | 1.065 | 0.48638 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19317B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-11-15 |  | 0.232 | 0.287 | 80.8362 | -19.1638 | 0.279 | -0.19713 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19317A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-11-21 |  | 212.995 | 206 | 103.3956 | 3.3956 | 10.3 | 0.67913 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19323A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-11-26 |  | 22.113 | 21.3 | 103.8169 | 3.8169 | 1.065 | 0.76338 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19329C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-04 |  | 0.232 | 0.287 | 80.8362 | -19.1638 | 0.279 | -0.19713 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19337C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3310058 | 2019-12-06 |  | 212.602 | 206 | 103.2049 | 3.2049 | 10.3 | 0.64097 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19338A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-12 |  | 5.342 | 5.64 | 94.7163 | -5.2837 | 0.282 | -1.0567 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19344A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-12 |  | 0.201 | 0.186 | 108.0645 | 8.0645 | 0.059 | 0.25424 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19345B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-01 |  | 5.327 | 5.64 | 94.4504 | -5.5496 | 0.282 | -1.1099 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19364A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 3530004 | 2020-01-03 |  | 0.21 | 0.186 | 112.9032 | 12.9032 | 0.059 | 0.40678 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20002A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-01-17 |  | 26.148 | 26 | 100.5692 | 0.56923 | 1.3 | 0.11385 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20016B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-24 |  | 0.439 | 0.508 | 86.4173 | -13.5827 | 0.356 | -0.19382 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20022B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-02-05 |  | 26.134 | 26 | 100.5154 | 0.51538 | 1.3 | 0.10308 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20034B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-05 |  | 0.433 | 0.508 | 85.2362 | -14.7638 | 0.356 | -0.21067 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20034B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-19 |  | 9.485 | 9.77 | 97.0829 | -2.9171 | 0.4885 | -0.58342 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20049C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-21 |  | 0.243 | 0.287 | 84.669 | -15.331 | 0.279 | -0.15771 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20051A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-03-04 |  | 9.535 | 9.77 | 97.5947 | -2.4053 | 0.4885 | -0.48106 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20063A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-10 |  | 0.251 | 0.287 | 87.4564 | -12.5436 | 0.279 | -0.12903 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20069C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-12 |  | 13.981 | 14.2 | 98.4577 | -1.5423 | 0.71 | -0.30845 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20070A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-03-18 |  | 9.462 | 9.77 | 96.8475 | -3.1525 | 0.4885 | -0.6305 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20077B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-19 |  | 0.203 | 0.186 | 109.1398 | 9.1398 | 0.059 | 0.28814 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20077A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-27 |  | 13.94 | 14.2 | 98.169 | -1.831 | 0.71 | -0.3662 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20085A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-01 |  | 9.528 | 9.77 | 97.523 | -2.477 | 0.4885 | -0.49539 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20091C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-08 |  | 0.198 | 0.186 | 106.4516 | 6.4516 | 0.059 | 0.20339 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20098C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-16 |  | 212.947 | 206 | 103.3723 | 3.3723 | 10.3 | 0.67447 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20106B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-22 |  | 13.637 | 14.2 | 96.0352 | -3.9648 | 0.71 | -0.79296 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20111C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-04-22 |  | 0.443 | 0.508 | 87.2047 | -12.7953 | 0.356 | -0.18258 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20111A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-28 |  | 208.339 | 206 | 101.1354 | 1.1354 | 10.3 | 0.22709 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20118B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-04-30 |  | 0.445 | 0.508 | 87.5984 | -12.4016 | 0.356 | -0.17697 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20120A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-05 |  | 13.901 | 14.2 | 97.8944 | -2.1056 | 0.71 | -0.42113 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20125B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-12 |  | 21.426 | 21.3 | 100.5915 | 0.59155 | 1.065 | 0.11831 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20132A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-12 |  | 0.233 | 0.287 | 81.1847 | -18.8153 | 0.279 | -0.19355 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20132A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-03 |  | 0.241 | 0.287 | 83.9721 | -16.0279 | 0.279 | -0.16487 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20154A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-06-12 |  | 212.831 | 206 | 103.316 | 3.316 | 10.3 | 0.6632 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20163C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-06-16 |  | 5.353 | 5.64 | 94.9113 | -5.0887 | 0.282 | -1.0177 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20168A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-06-18 |  | 21.937 | 21.3 | 102.9906 | 2.9906 | 1.065 | 0.59812 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20170C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-06-19 |  | 0.187 | 0.186 | 100.5376 | 0.53763 | 0.059 | 0.016949 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20170A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-06-29 |  | 0.191 | 0.186 | 102.6882 | 2.6882 | 0.059 | 0.084746 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20181B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-06-30 |  | 5.342 | 5.64 | 94.7163 | -5.2837 | 0.282 | -1.0567 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20181A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-07-08 |  | 21.669 | 21.3 | 101.7324 | 1.7324 | 1.065 | 0.34648 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20188B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-07-29 |  | 26.546 | 26 | 102.1 | 2.1 | 1.3 | 0.42 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20204C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-08-06 |  | 0.444 | 0.508 | 87.4016 | -12.5984 | 0.356 | -0.17978 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20217C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-08-07 |  | 5.45 | 5.64 | 96.6312 | -3.3688 | 0.282 | -0.67376 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20218C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-08-13 |  | 26.288 | 26 | 101.1077 | 1.1077 | 1.3 | 0.22154 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20225A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-19 |  | 0.452 | 0.508 | 88.9764 | -11.0236 | 0.356 | -0.1573 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20231B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-26 |  | 9.558 | 9.77 | 97.8301 | -2.1699 | 0.4885 | -0.43398 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20237B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-08-26 |  | 5.404 | 5.64 | 95.8156 | -4.1844 | 0.282 | -0.83688 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20237A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-09-01 |  | 0.245 | 0.287 | 85.3659 | -14.6341 | 0.279 | -0.15054 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20244A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-09-01 |  | 26.511 | 26 | 101.9654 | 1.9654 | 1.3 | 0.39308 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20244C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-02 |  | 0.247 | 0.287 | 86.0627 | -13.9373 | 0.279 | -0.14337 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20245C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-09 |  | 9.557 | 9.77 | 97.8199 | -2.1801 | 0.4885 | -0.43603 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20252B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-09-15 |  | 26.384 | 26 | 101.4769 | 1.4769 | 1.3 | 0.29538 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20258B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-06 |  | 14.05 | 14.2 | 98.9437 | -1.0563 | 0.71 | -0.21127 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20279B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-21 |  | 9.74 | 9.77 | 99.6929 | -0.30706 | 0.4885 | -0.061412 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20295C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-10-21 |  | 0.197 | 0.186 | 105.914 | 5.914 | 0.059 | 0.18644 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20295A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-04 |  | 13.996 | 14.2 | 98.5634 | -1.4366 | 0.71 | -0.28732 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20308A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-11-05 |  | 0.19 | 0.186 | 102.1505 | 2.1505 | 0.059 | 0.067797 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20308A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-13 |  | 9.343 | 9.77 | 95.6295 | -4.3705 | 0.4885 | -0.8741 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20315B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-17 |  | 10.744 | 11.1 | 96.7928 | -3.2072 | 0.555 | -0.64144 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20321B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-11-17 |  | 0.184 | 0.19 | 96.8421 | -3.1579 | 0.11 | -0.054545 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20321C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-20 |  | 13.705 | 14.2 | 96.5141 | -3.4859 | 0.71 | -0.69718 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20324B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-12-03 |  | 10.924 | 11.1 | 98.4144 | -1.5856 | 0.555 | -0.31712 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20338A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-12-10 |  | 0.172 | 0.19 | 90.5263 | -9.4737 | 0.11 | -0.16364 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20344C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-18 |  | 13.876 | 14.2 | 97.7183 | -2.2817 | 0.71 | -0.45634 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20350B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 73.593 | 71.8 | 102.4972 | 2.4972 | 3.59 | 0.49944 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21005A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3100151 | 2021-01-06 |  | 0.236 | 0.287 | 82.23 | -17.77 | 0.279 | -0.1828 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21006A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3150098 | 2021-01-08 |  | 11.091 | 11.1 | 99.9189 | -0.081081 | 0.555 | -0.016216 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21007C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-12 |  | 72.368 | 71.8 | 100.7911 | 0.79109 | 3.59 | 0.15822 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21008B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3240156 | 2021-01-13 |  | 0.226 | 0.287 | 78.7456 | -21.2544 | 0.279 | -0.21864 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21012C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-22 |  | 11.076 | 11.1 | 99.7838 | -0.21622 | 0.555 | -0.043243 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21019C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-02 |  | 5.405 | 5.64 | 95.8333 | -4.1667 | 0.282 | -0.83333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21029B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-02-02 |  | 0.627 | 0.56 | 111.9643 | 11.9643 | 0.042 | 1.5952 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21029B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-04 |  | 5.409 | 5.64 | 95.9043 | -4.0957 | 0.282 | -0.81915 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21034B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-02-04 |  | 0.616 | 0.56 | 110 | 10 | 0.042 | 1.3333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21034B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-09 |  | 26.217 | 26 | 100.8346 | 0.83462 | 1.3 | 0.16692 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21035B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-02-11 |  | 26.282 | 26 | 101.0846 | 1.0846 | 1.3 | 0.21692 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21040B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-02-11 |  | 0.174 | 0.19 | 91.5789 | -8.4211 | 0.11 | -0.14545 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-02-11 |  | 0.178 | 0.19 | 93.6842 | -6.3158 | 0.11 | -0.10909 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-03 |  | 9.565 | 9.77 | 97.9017 | -2.0983 | 0.4885 | -0.41965 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21062B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-08 |  | 0.272 | 0.287 | 94.7735 | -5.2265 | 0.279 | -0.053763 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21067B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-16 |  | 9.533 | 9.77 | 97.5742 | -2.4258 | 0.4885 | -0.48516 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21075A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-16 |  | 0.27 | 0.287 | 94.0767 | -5.9233 | 0.279 | -0.060932 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21075C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-03-24 |  | 13.86 | 14.2 | 97.6056 | -2.3944 | 0.71 | -0.47887 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21082A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-24 |  | 0.562 | 0.56 | 100.3571 | 0.35714 | 0.042 | 0.047619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21082A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-04-02 |  | 9.496 | 9.77 | 97.1955 | -2.8045 | 0.4885 | -0.5609 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21089C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-04-13 |  | 14.065 | 14.2 | 99.0493 | -0.9507 | 0.71 | -0.19014 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21099B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-04-13 |  | 0.576 | 0.56 | 102.8571 | 2.8571 | 0.042 | 0.38095 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21099C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-04-16 |  | 9.545 | 9.77 | 97.697 | -2.303 | 0.4885 | -0.46059 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21104B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-04 |  | 10.956 | 11.1 | 98.7027 | -1.2973 | 0.555 | -0.25946 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21123C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-05-11 |  | 0.182 | 0.19 | 95.7895 | -4.2105 | 0.11 | -0.072727 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21125C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-05-12 |  | 13.935 | 14.2 | 98.1338 | -1.8662 | 0.71 | -0.37324 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21130A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-05-26 |  | 10.953 | 11.1 | 98.6757 | -1.3243 | 0.555 | -0.26486 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21140C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-06-03 |  | 0.179 | 0.19 | 94.2105 | -5.7895 | 0.11 | -0.1 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21147B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-06-08 |  | 13.978 | 14.2 | 98.4366 | -1.5634 | 0.71 | -0.31268 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21158B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-10 |  | 73.104 | 71.8 | 101.8162 | 1.8162 | 3.59 | 0.36323 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21159A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-16 |  | 0.247 | 0.287 | 86.0627 | -13.9373 | 0.279 | -0.14337 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21161A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-06-23 |  | 10.96 | 11.1 | 98.7387 | -1.2613 | 0.555 | -0.25225 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21167B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-29 |  | 72.153 | 71.8 | 100.4916 | 0.49164 | 3.59 | 0.098329 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21176B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-29 |  | 0.248 | 0.287 | 86.4111 | -13.5889 | 0.279 | -0.13978 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21176C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-07-07 |  | 10.956 | 11.1 | 98.7027 | -1.2973 | 0.555 | -0.25946 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21180B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-14 |  | 5.389 | 5.64 | 95.5496 | -4.4504 | 0.282 | -0.89007 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21188A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-07-19 |  | 0.55 | 0.56 | 98.2143 | -1.7857 | 0.042 | -0.2381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21193B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-07-19 |  | 72.276 | 71.8 | 100.663 | 0.66295 | 3.59 | 0.13259 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21193B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-07-21 |  | 5.582 | 5.64 | 98.9716 | -1.0284 | 0.282 | -0.20567 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21195C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-23 |  | 0.566 | 0.56 | 101.0714 | 1.0714 | 0.042 | 0.14286 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21202C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-07-27 |  | 76.184 | 71.8 | 106.1058 | 6.1058 | 3.59 | 1.2212 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21203C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-08-04 |  | 27.235 | 26 | 104.75 | 4.75 | 1.3 | 0.95 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21214C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-08-10 |  | 0.168 | 0.19 | 88.4211 | -11.5789 | 0.11 | -0.2 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21216B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-08-10 |  | 5.5 | 5.64 | 97.5177 | -2.4823 | 0.282 | -0.49645 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21216C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-08-18 |  | 27.296 | 26 | 104.9846 | 4.9846 | 1.3 | 0.99692 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21229C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-19 |  | 0.171 | 0.19 | 90 | -10 | 0.11 | -0.17273 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21229C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-08-26 |  | 5.437 | 5.64 | 96.4007 | -3.5993 | 0.282 | -0.71986 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21236A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-09-02 |  | 0.244 | 0.287 | 85.0174 | -14.9826 | 0.279 | -0.15412 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21243B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-03 |  | 9.572 | 9.77 | 97.9734 | -2.0266 | 0.4885 | -0.40532 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21243A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-09-09 |  | 27.087 | 26 | 104.1808 | 4.1808 | 1.3 | 0.83615 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21250C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-13 |  | 9.58 | 9.77 | 98.0553 | -1.9447 | 0.4885 | -0.38895 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21251B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-09-16 |  | 0.233 | 0.287 | 81.1847 | -18.8153 | 0.279 | -0.19355 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21256A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-09-17 |  | 26.158 | 26 | 100.6077 | 0.60769 | 1.3 | 0.12154 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21256B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-29 |  | 14.291 | 14.2 | 100.6408 | 0.64085 | 0.71 | 0.12817 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21267C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2520500 | 2021-10-06 |  | 0.625 | 0.56 | 111.6071 | 11.6071 | 0.042 | 1.5476 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21278A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2580263 | 2021-10-12 |  | 9.719 | 9.77 | 99.478 | -0.52201 | 0.4885 | -0.1044 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | ICPRE21280C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2640273 | 2021-10-14 |  | 13.94 | 14.2 | 98.169 | -1.831 | 0.71 | -0.3662 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21280B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2660010 | 2021-10-14 |  | 0.584 | 0.56 | 104.2857 | 4.2857 | 0.042 | 0.57143 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21287C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2021 | 2790035 | 2021-10-28 |  | 9.794 | 9.77 | 100.2456 | 0.24565 | 0.4885 | 0.04913 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M222 | ICPRE21299C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2790036 | 2021-10-28 |  | 11.142 | 11.1 | 100.3784 | 0.37838 | 0.555 | 0.075676 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21299C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2800047 | 2021-11-04 |  | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | 0.11 | -0.090909 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE21306C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2870244 | 2021-11-11 |  | 14.247 | 14.2 | 100.331 | 0.33099 | 0.71 | 0.066197 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE21313C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2940008 | 2021-11-17 |  | 11.106 | 11.1 | 100.0541 | 0.054054 | 0.555 | 0.010811 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21320C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2940106 | 2021-11-18 |  | 0.171 | 0.19 | 90 | -10 | 0.11 | -0.17273 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE21320C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3000134 | 2021-11-26 |  | 13.876 | 14.2 | 97.7183 | -2.2817 | 0.71 | -0.45634 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE21327B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3060205 | 2021-11-30 |  | 74.146 | 71.8 | 103.2674 | 3.2674 | 3.59 | 0.65348 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE21328C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3080207 | 2021-12-02 |  | 0.246 | 0.25 | 98.4 | -1.6 | 0.042 | -0.095238 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE21328C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3200089 | 2021-12-18 |  | 74.961 | 71.8 | 104.4025 | 4.4025 | 3.59 | 0.8805 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE21348C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3130185 | 2021-12-18 |  | 11.141 | 11.1 | 100.3694 | 0.36937 | 0.555 | 0.073874 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21348B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3270287 | 2021-12-30 |  | 11.327 | 11.1 | 102.045 | 2.045 | 0.555 | 0.40901 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE21363C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3220095 | 2021-12-31 |  | 0.239 | 0.25 | 95.6 | -4.4 | 0.042 | -0.2619 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE21355A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3430137 | 2022-01-08 |  | 0.472 | 0.426 | 110.7981 | 10.7981 | 0.047 | 0.97872 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22004A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3620340 | 2022-01-12 |  | 0.471 | 0.426 | 110.5634 | 10.5634 | 0.047 | 0.95745 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE22010C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3410061 | 2022-01-14 |  | 100.491 | 96.5 | 104.1358 | 4.1358 | 4.825 | 0.82715 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22012C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0050040 | 2022-01-19 |  | 26.705 | 26 | 102.7115 | 2.7115 | 1.3 | 0.54231 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE22018C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0060147 | 2022-01-24 |  | 0.183 | 0.19 | 96.3158 | -3.6842 | 0.11 | -0.063636 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE22020C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 3570002 | 2022-01-25 |  | 103.034 | 96.5 | 106.771 | 6.771 | 4.825 | 1.3542 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22021A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0190119 | 2022-01-29 |  | 26.714 | 26 | 102.7462 | 2.7462 | 1.3 | 0.54923 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE22026C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0200054 | 2022-01-29 |  | 0.174 | 0.19 | 91.5789 | -8.4211 | 0.11 | -0.14545 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE22026C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0380066 | 2022-02-18 |  | 8.495 | 8.59 | 98.8941 | -1.1059 | 0.4295 | -0.22119 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE22046C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0380059 | 2022-02-18 |  | 0.234 | 0.25 | 93.6 | -6.4 | 0.042 | -0.38095 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22046C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0480129 | 2022-03-09 |  | 8.444 | 8.59 | 98.3003 | -1.6997 | 0.4295 | -0.33993 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE22067B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0490004 | 2022-03-09 |  | 0.241 | 0.25 | 96.4 | -3.6 | 0.042 | -0.21429 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22067B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0670122 | 2022-04-22 |  | 8.251 | 8.59 | 96.0536 | -3.9464 | 0.4295 | -0.78929 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22101C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0760099 | 2022-05-04 |  | 13.88 | 14.2 | 97.7465 | -2.2535 | 0.71 | -0.4507 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22122A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0770093 | 2022-05-07 |  | 0.435 | 0.426 | 102.1127 | 2.1127 | 0.047 | 0.19149 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22126A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0820071 | 2022-05-08 |  | 8.349 | 8.59 | 97.1944 | -2.8056 | 0.4295 | -0.56112 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22126A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0880100 | 2022-06-01 |  | 13.89 | 14.2 | 97.8169 | -2.1831 | 0.71 | -0.43662 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22151A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0960121 | 2022-06-09 |  | 11.043 | 11.1 | 99.4865 | -0.51351 | 0.555 | -0.1027 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22154A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0970127 | 2022-06-09 |  | 0.176 | 0.19 | 92.6316 | -7.3684 | 0.11 | -0.12727 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22158A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 0900125 | 2022-06-09 |  | 0.444 | 0.426 | 104.2254 | 4.2254 | 0.047 | 0.38298 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22152A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1020022 | 2022-06-10 |  | 13.915 | 14.2 | 97.993 | -2.007 | 0.71 | -0.40141 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22160C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1110196 | 2022-06-16 |  | 0.152 | 0.19 | 80 | -20 | 0.11 | -0.34545 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22166B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1090126 | 2022-06-30 |  | 10.713 | 11.1 | 96.5135 | -3.4865 | 0.555 | -0.6973 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22179A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1230100 | 2022-07-07 |  | 73.129 | 71.8 | 101.851 | 1.851 | 3.59 | 0.37019 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22186A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1250161 | 2022-07-09 |  | 0.22 | 0.25 | 88 | -12 | 0.042 | -0.71429 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22188A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1320256 | 2022-07-22 |  | 10.828 | 11.1 | 97.5495 | -2.4505 | 0.555 | -0.49009 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22202A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1380072 | 2022-07-30 |  | 73.629 | 71.8 | 102.5474 | 2.5474 | 3.59 | 0.50947 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22208B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1170081 | 2022-08-03 |  | 13.788 | 14.2 | 97.0986 | -2.9014 | 0.71 | -0.58028 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22173A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1440212 | 2022-08-06 |  | 0.227 | 0.25 | 90.8 | -9.2 | 0.042 | -0.54762 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22216B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1460099 | 2022-08-13 |  | 10.556 | 11.1 | 95.0991 | -4.9009 | 0.555 | -0.98018 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22217C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1600023 | 2022-08-17 |  | 0.466 | 0.426 | 109.3897 | 9.3897 | 0.047 | 0.85106 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22223B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1660160 | 2022-08-27 |  | 73.835 | 71.8 | 102.8343 | 2.8343 | 3.59 | 0.56685 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22235A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1580089 | 2022-09-01 |  | 98.572 | 96.5 | 102.1472 | 2.1472 | 4.825 | 0.42943 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22230B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1730131 | 2022-09-03 |  | 99.736 | 96.5 | 103.3534 | 3.3534 | 4.825 | 0.67067 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M236 | ICPRE22241B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1740028 | 2022-09-04 |  | 0.424 | 0.426 | 99.5305 | -0.46948 | 0.047 | -0.042553 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22241A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1790080 | 2022-09-07 |  | 74.295 | 71.8 | 103.4749 | 3.4749 | 3.59 | 0.69499 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22249B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1870094 | 2022-09-20 |  | 26.255 | 26 | 100.9808 | 0.98077 | 1.3 | 0.19615 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22262B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1930199 | 2022-09-26 |  | 98.994 | 96.5 | 102.5845 | 2.5845 | 4.825 | 0.51689 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE22266C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 1880161 | 2022-09-27 |  | 0.153 | 0.19 | 80.5263 | -19.4737 | 0.11 | -0.33636 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22266A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2000022 | 2022-10-15 |  | 26.525 | 26 | 102.0192 | 2.0192 | 1.3 | 0.40385 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22280C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2020025 | 2022-10-15 |  | 0.164 | 0.19 | 86.3158 | -13.6842 | 0.11 | -0.23636 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P71 | ICPRE22280D
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2080414 | 2022-10-18 |  | 99.342 | 96.5 | 102.9451 | 2.9451 | 4.825 | 0.58902 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE22286B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2160002 | 2022-10-22 |  | 0.239 | 0.25 | 95.6 | -4.4 | 0.042 | -0.2619 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22293B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2140166 | 2022-10-22 |  | 8.101 | 8.59 | 94.3073 | -5.6927 | 0.4295 | -1.1385 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22293A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2210115 | 2022-10-24 |  | 26.802 | 26 | 103.0846 | 3.0846 | 1.3 | 0.61692 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22297A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2280344 | 2022-10-29 |  | 8.11 | 8.59 | 94.4121 | -5.5879 | 0.4295 | -1.1176 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22298B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2300210 | 2022-11-01 |  | 0.224 | 0.25 | 89.6 | -10.4 | 0.042 | -0.61905 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22304C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2360389 | 2022-11-05 |  | 25.065 | 26 | 96.4038 | -3.5962 | 1.3 | -0.71923 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M228 | ICPRE22307A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2510443 | 2022-11-15 |  | 0.464 | 0.426 | 108.9202 | 8.9202 | 0.047 | 0.80851 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22318C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2500493 | 2022-11-16 |  | 13.777 | 14.2 | 97.0211 | -2.9789 | 0.71 | -0.59577 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22318B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2570118 | 2022-11-18 |  | 8.038 | 8.59 | 93.5739 | -6.4261 | 0.4295 | -1.2852 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22319B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2630186 | 2022-11-19 |  | 13.652 | 14.2 | 96.1408 | -3.8592 | 0.71 | -0.77183 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE22321B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2710049 | 2022-11-21 |  | 8.057 | 8.59 | 93.7951 | -6.2049 | 0.4295 | -1.241 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE22322B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2022 | 2660047 | 2022-11-21 |  | 0.446 | 0.426 | 104.6948 | 4.6948 | 0.047 | 0.42553 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE22322A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2770116 | 2022-11-22 |  | 10.965 | 11.1 | 98.7838 | -1.2162 | 0.555 | -0.24324 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22322C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2860103 | 2022-11-24 |  | 14.126 | 14.1 | 100.1844 | 0.1844 | 0.778 | 0.033419 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE22325C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2790112 | 2022-11-24 |  | 0.555 | 0.56 | 99.1071 | -0.89286 | 0.033 | -0.15152 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE22325A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2920220 | 2022-11-29 |  | 10.719 | 11.1 | 96.5676 | -3.4324 | 0.555 | -0.68649 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22329A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2930118 | 2022-11-29 |  | 0.577 | 0.56 | 103.0357 | 3.0357 | 0.033 | 0.51515 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE22329B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2990134 | 2022-12-01 |  | 13.466 | 14.1 | 95.5035 | -4.4965 | 0.778 | -0.81491 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE22332B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3060047 | 2022-12-02 |  | 71.991 | 71.8 | 100.266 | 0.26602 | 3.59 | 0.053203 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M232 | ICPRE22333B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3130107 | 2022-12-06 |  | 10.74 | 11.1 | 96.7568 | -3.2432 | 0.555 | -0.64865 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M230 | ICPRE22335B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3200143 | 2022-12-09 |  | 72.685 | 71.8 | 101.2326 | 1.2326 | 3.59 | 0.24652 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE22339A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3070230 | 2022-12-09 |  | 0.229 | 0.25 | 91.6 | -8.4 | 0.042 | -0.5 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE22342A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3210268 | 2022-12-12 |  | 0.235 | 0.25 | 94 | -6 | 0.042 | -0.35714 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE22342B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3330052 | 2022-12-14 |  | 10.762 | 11.1 | 96.955 | -3.045 | 0.555 | -0.60901 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE22346A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3400093 | 2022-12-17 |  | 98.059 | 96.5 | 101.6155 | 1.6155 | 4.825 | 0.32311 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE22349A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3420128 | 2022-12-20 |  | 0.429 | 0.426 | 100.7042 | 0.70423 | 0.047 | 0.06383 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE22350A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3610133 | 2023-01-10 |  | 97.86 | 96.5 | 101.4093 | 1.4093 | 4.825 | 0.28187 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23005A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 3620085 | 2023-01-10 |  | 0.459 | 0.426 | 107.7465 | 7.7465 | 0.047 | 0.70213 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23005A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0100101 | 2023-01-18 |  | 28.166 | 28 | 100.5929 | 0.59286 | 1.4 | 0.11857 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23017A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0120193 | 2023-01-26 |  | 0.573 | 0.56 | 102.3214 | 2.3214 | 0.033 | 0.39394 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23025B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0250121 | 2023-02-02 |  | 27.673 | 28 | 98.8321 | -1.1679 | 1.4 | -0.23357 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23032C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0260066 | 2023-02-08 |  | 0.565 | 0.56 | 100.8929 | 0.89286 | 0.033 | 0.15152 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23039A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0380149 | 2023-02-23 |  | 8.113 | 8.59 | 94.447 | -5.553 | 0.4295 | -1.1106 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23052A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0400091 | 2023-03-16 |  | 0.223 | 0.25 | 89.2 | -10.8 | 0.042 | -0.64286 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE23065A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0590091 | 2023-03-17 |  | 8.13 | 8.59 | 94.6449 | -5.3551 | 0.4295 | -1.071 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23073A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0600114 | 2023-03-18 |  | 0.215 | 0.25 | 86 | -14 | 0.042 | -0.83333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23073A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0680147 | 2023-03-28 |  | 0.437 | 0.426 | 102.5822 | 2.5822 | 0.047 | 0.23404 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23080B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0670104 | 2023-03-30 |  | 13.998 | 14.1 | 99.2766 | -0.7234 | 0.778 | -0.13111 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23087A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0740031 | 2023-03-30 |  | 8.184 | 8.59 | 95.2736 | -4.7264 | 0.4295 | -0.94529 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23087A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0800072 | 2023-03-31 |  | 13.804 | 14.1 | 97.9007 | -2.0993 | 0.778 | -0.38046 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23089B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0820080 | 2023-04-01 |  | 0.444 | 0.426 | 104.2254 | 4.2254 | 0.047 | 0.38298 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23089C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0880091 | 2023-04-07 |  | 8.104 | 8.59 | 94.3423 | -5.6577 | 0.4295 | -1.1315 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23090C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0940122 | 2023-04-12 |  | 10.733 | 11.1 | 96.6937 | -3.3063 | 0.555 | -0.66126 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23100B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1020110 | 2023-04-24 |  | 13.892 | 14.1 | 98.5248 | -1.4752 | 0.778 | -0.26735 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23111B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 0960143 | 2023-04-27 |  | 0.577 | 0.56 | 103.0357 | 3.0357 | 0.033 | 0.51515 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23115A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1100087 | 2023-05-05 |  | 10.563 | 11.1 | 95.1622 | -4.8378 | 0.555 | -0.96757 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23124A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1170146 | 2023-05-05 |  | 13.924 | 14.1 | 98.7518 | -1.2482 | 0.778 | -0.22622 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE23124C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1150155 | 2023-05-05 |  | 0.563 | 0.56 | 100.5357 | 0.53571 | 0.033 | 0.090909 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23124B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1240208 | 2023-05-16 |  | 73.695 | 71.8 | 102.6393 | 2.6393 | 3.59 | 0.52786 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23135A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1300168 | 2023-05-16 |  | 10.726 | 11.1 | 96.6306 | -3.3694 | 0.555 | -0.67387 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23135C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1250198 | 2023-05-16 |  | 0.234 | 0.25 | 93.6 | -6.4 | 0.042 | -0.38095 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23135B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1360046 | 2023-05-19 |  | 73.035 | 71.8 | 101.7201 | 1.7201 | 3.59 | 0.34401 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23139C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1380202 | 2023-05-27 |  | 0.24 | 0.25 | 96 | -4 | 0.042 | -0.2381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23145C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1440059 | 2023-05-31 |  | 10.826 | 11.1 | 97.5315 | -2.4685 | 0.555 | -0.49369 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE23146B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1590230 | 2023-06-16 |  | 0.43 | 0.426 | 100.939 | 0.93897 | 0.047 | 0.085106 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23167A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1650064 | 2023-06-24 |  | 73.045 | 71.8 | 101.734 | 1.734 | 3.59 | 0.3468 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23173F
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1570042 | 2023-06-30 |  | 98.593 | 96.5 | 102.1689 | 2.1689 | 4.825 | 0.43378 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23180A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1730214 | 2023-07-01 |  | 96.23 | 96.5 | 99.7202 | -0.27979 | 4.825 | -0.055959 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23180B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1790029 | 2023-07-06 |  | 0.453 | 0.426 | 106.338 | 6.338 | 0.047 | 0.57447 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P72 | ICPRE23181B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1840084 | 2023-07-07 |  | 71.894 | 71.8 | 100.1309 | 0.13092 | 3.59 | 0.026184 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE23188A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1870308 | 2023-07-12 |  | 27.442 | 28 | 98.0071 | -1.9929 | 1.4 | -0.39857 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23191A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1920169 | 2023-07-19 |  | 0.545 | 0.56 | 97.3214 | -2.6786 | 0.033 | -0.45455 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23198B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1940232 | 2023-07-26 |  | 98.863 | 96.5 | 102.4487 | 2.4487 | 4.825 | 0.48974 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23200B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 1990165 | 2023-08-09 |  | 28.206 | 28 | 100.7357 | 0.73571 | 1.4 | 0.14714 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23205B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2020023 | 2023-08-10 |  | 0.576 | 0.56 | 102.8571 | 2.8571 | 0.033 | 0.48485 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE23205C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2060141 | 2023-08-10 |  | 98.672 | 96.5 | 102.2508 | 2.2508 | 4.825 | 0.45016 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE23220A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2220098 | 2023-08-23 |  | 0.215 | 0.25 | 86 | -14 | 0.042 | -0.83333 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23230B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2200129 | 2023-08-24 |  | 5.623 | 8.59 | 65.4598 | -34.5402 | 0.4295 | -6.908 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23230A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2280172 | 2023-08-31 |  | 27.619 | 28 | 98.6393 | -1.3607 | 1.4 | -0.27214 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE23237B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2350094 | 2023-09-13 |  | 8.42 | 8.59 | 98.021 | -1.979 | 0.4295 | -0.39581 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE23248B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2360091 | 2023-09-14 |  | 0.229 | 0.25 | 91.6 | -8.4 | 0.042 | -0.5 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE23248B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2440133 | 2023-11-18 |  | 28.533 | 28 | 101.9036 | 1.9036 | 1.4 | 0.38071 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ICPRE23305A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2490137 | 2023-11-21 |  | 14.283 | 14.1 | 101.2979 | 1.2979 | 0.778 | 0.23522 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE23320A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2500321 | 2023-12-02 |  | 0.49 | 0.426 | 115.0235 | 15.0235 | 0.047 | 1.3617 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE23325A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2560087 | 2023-12-07 |  | 8.464 | 8.59 | 98.5332 | -1.4668 | 0.4295 | -0.29336 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE23335A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2620180 | 2023-12-12 |  | 14.155 | 14.1 | 100.3901 | 0.39007 | 0.778 | 0.070694 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE23342A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2690095 | 2023-12-14 |  | 8.426 | 8.59 | 98.0908 | -1.9092 | 0.4295 | -0.38184 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE23346A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2023 | 2640107 | 2023-12-14 |  | 0.413 | 0.426 | 96.9484 | -3.0516 | 0.047 | -0.2766 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P72 | ICPRE23345A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2760033 | 2023-12-16 |  | 8.241 | 8.41 | 97.9905 | -2.0095 | 0.46 | -0.36739 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE23348B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2770169 | 2023-12-16 |  | 0.575 | 0.56 | 102.6786 | 2.6786 | 0.033 | 0.45455 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE23348B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2850088 | 2023-12-21 |  | 14.386 | 14.1 | 102.0284 | 2.0284 | 0.778 | 0.36761 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE23352B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2900162 | 2024-01-04 |  | 8.165 | 8.41 | 97.0868 | -2.9132 | 0.46 | -0.53261 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE23355A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2930010 | 2024-01-06 |  | 0.555 | 0.56 | 99.1071 | -0.89286 | 0.033 | -0.15152 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE24004B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2980079 | 2024-01-09 |  | 14.346 | 14.1 | 101.7447 | 1.7447 | 0.778 | 0.3162 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE24005B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3120060 | 2024-01-20 |  | 75.399 | 75.9 | 99.3399 | -0.66008 | 3.795 | -0.13202 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ICPRE24018A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3130126 | 2024-01-24 |  | 0.232 | 0.25 | 92.8 | -7.2 | 0.042 | -0.42857 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE24022A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3190181 | 2024-02-01 |  | 7.868 | 8.41 | 93.5553 | -6.4447 | 0.46 | -1.1783 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE24025A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3320174 | 2024-02-02 |  | 0.246 | 0.25 | 98.4 | -1.6 | 0.042 | -0.095238 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE24032B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3340079 | 2024-02-03 |  | 8.238 | 8.41 | 97.9548 | -2.0452 | 0.46 | -0.37391 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M242 | ICPRE24032B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3390053 | 2024-02-06 |  | 96.73 | 96.5 | 100.2383 | 0.23834 | 4.825 | 0.047668 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE24033A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3420008 | 2024-02-10 |  | 0.258 | 0.248 | 104.0323 | 4.0323 | 0.14 | 0.071429 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P75 | ICPRE24033C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3530160 | 2024-02-16 |  | 99.847 | 96.5 | 103.4684 | 3.4684 | 4.825 | 0.69368 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M236 | ICPRE24040B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3550284 | 2024-02-17 |  | 0.262 | 0.248 | 105.6452 | 5.6452 | 0.14 | 0.1 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P75 | ICPRE24047A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0030059 | 2024-02-22 |  | 28.268 | 28 | 100.9571 | 0.95714 | 1.4 | 0.19143 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ICPRE24051A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0040088 | 2024-02-23 |  | 0.563 | 0.56 | 100.5357 | 0.53571 | 0.033 | 0.090909 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE24051A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0170009 | 2024-02-26 |  | 28.306 | 28 | 101.0929 | 1.0929 | 1.4 | 0.21857 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M240 | ICPRE24053B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3250148 | 2024-03-08 |  | 77.948 | 75.9 | 102.6983 | 2.6983 | 3.795 | 0.53966 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ICPRE24032A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 3250148 | 2024-03-08 |  | 77.948 | 75.9 | 102.6983 | 2.6983 | 3.795 | 0.53966 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | Sample was diluted | See result laboratory comment | mg/L | M244 | ICPRE24032A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0520080 | 2024-03-17 |  | 8.682 | 8.59 | 101.071 | 1.071 | 0.4295 | 0.2142 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE24073A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0180109 | 2024-03-17 |  | 0.564 | 0.56 | 100.7143 | 0.71429 | 0.033 | 0.12121 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P74 | ICPRE24068A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0530094 | 2024-03-19 |  | 0.23 | 0.25 | 92 | -8 | 0.042 | -0.47619 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24076A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0370149 | 2024-03-21 |  | 8.653 | 8.59 | 100.7334 | 0.73341 | 0.4295 | 0.14668 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE24078B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0390103 | 2024-03-28 |  | 0.25 | 0.25 | 100 | 0 | 0.042 | 0 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P73 | ICPRE24080B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0660044 | 2024-03-29 |  | 14.419 | 14.1 | 102.2624 | 2.2624 | 0.778 | 0.41003 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE24085C
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0670128 | 2024-04-04 |  | 0.24 | 0.248 | 96.7742 | -3.2258 | 0.14 | -0.057143 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | P75 | ICPRE24089A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0730118 | 2024-04-10 |  | 8.749 | 8.59 | 101.851 | 1.851 | 0.4295 | 0.3702 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE24092A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0810190 | 2024-04-14 |  | 0.218 | 0.248 | 87.9032 | -12.0968 | 0.14 | -0.21429 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPRE24096B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0800004 | 2024-04-18 |  | 11.78 | 14.1 | 83.5461 | -16.4539 | 0.778 | -2.982 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M238 | ICPRE24096A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0880014 | 2024-04-25 |  | 8.447 | 8.59 | 98.3353 | -1.6647 | 0.4295 | -0.33295 | 0.02 | 1572 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L | M234 | ICPRE24103A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0930093 | 2024-04-26 |  | 8.521 | 8.41 | 101.3199 | 1.3199 | 0.46 | 0.2413 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24109A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1000105 | 2024-04-30 |  | 14.491 | 14.1 | 102.773 | 2.773 | 0.778 | 0.50257 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE24116A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 0950121 | 2024-05-01 |  | 0.576 | 0.56 | 102.8571 | 2.8571 | 0.033 | 0.48485 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24110A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1070226 | 2024-05-04 |  | 8.514 | 8.41 | 101.2366 | 1.2366 | 0.46 | 0.22609 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24123A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1090161 | 2024-05-07 |  | 0.554 | 0.56 | 98.9286 | -1.0714 | 0.033 | -0.18182 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24124A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1150014 | 2024-05-08 |  | 14.466 | 14.1 | 102.5957 | 2.5957 | 0.778 | 0.47044 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE24124B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1280108 | 2024-05-16 |  | 76.909 | 75.9 | 101.3294 | 1.3294 | 3.795 | 0.26588 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24135A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1300150 | 2024-05-18 |  | 0.216 | 0.25 | 86.4 | -13.6 | 0.042 | -0.80952 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24137A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1370191 | 2024-05-25 |  | 8.48 | 8.41 | 100.8323 | 0.83234 | 0.46 | 0.15217 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24144A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1420091 | 2024-05-30 |  | 74.877 | 75.9 | 98.6522 | -1.3478 | 3.795 | -0.26957 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24145A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1440175 | 2024-05-31 |  | 0.247 | 0.25 | 98.8 | -1.2 | 0.042 | -0.071429 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24152A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1500146 | 2024-06-15 |  | 8.554 | 8.41 | 101.7122 | 1.7122 | 0.46 | 0.31304 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M242 | ICPRE24162A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1560044 | 2024-06-20 |  | 102.516 | 96.5 | 106.2342 | 6.2342 | 4.825 | 1.2468 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M236 | ICPRE24162B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1580166 | 2024-06-22 |  | 0.237 | 0.248 | 95.5645 | -4.4355 | 0.14 | -0.078571 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPRE24165B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1630115 | 2024-06-26 |  | 79.035 | 75.9 | 104.1304 | 4.1304 | 3.795 | 0.82609 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24177B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1720182 | 2024-07-03 |  | 0.218 | 0.248 | 87.9032 | -12.0968 | 0.14 | -0.21429 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPRE24183A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1720051 | 2024-07-03 |  | 97.316 | 96.5 | 100.8456 | 0.8456 | 4.825 | 0.16912 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE24183A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1770115 | 2024-07-04 |  | 76.594 | 75.9 | 100.9144 | 0.91436 | 3.795 | 0.18287 | 0.02 | 1572 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M244 | ICPRE24185A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1910045 | 2024-07-17 |  | 28.449 | 28 | 101.6036 | 1.6036 | 1.4 | 0.32071 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE24199A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1930203 | 2024-07-18 |  | 0.543 | 0.56 | 96.9643 | -3.0357 | 0.033 | -0.51515 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24199B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 1980275 | 2024-07-25 |  | 97.25 | 96.5 | 100.7772 | 0.7772 | 4.825 | 0.15544 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE24205A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2050137 | 2024-07-31 |  | 28.423 | 28 | 101.5107 | 1.5107 | 1.4 | 0.30214 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE24213A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2080147 | 2024-08-03 |  | 0.566 | 0.56 | 101.0714 | 1.0714 | 0.033 | 0.18182 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P74 | ICPRE24215A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2130064 | 2024-08-09 |  | 96.948 | 96.5 | 100.4642 | 0.46425 | 4.825 | 0.09285 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M236 | ICPRE24221A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2190098 | 2024-08-14 |  | 8.723 | 8.59 | 101.5483 | 1.5483 | 0.4295 | 0.30966 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE24227A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2210221 | 2024-08-21 |  | 0.237 | 0.25 | 94.8 | -5.2 | 0.042 | -0.30952 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24233A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2260084 | 2024-08-22 |  | 28.546 | 28 | 101.95 | 1.95 | 1.4 | 0.39 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE24235A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2350148 | 2024-08-29 |  | 0.228 | 0.25 | 91.2 | -8.8 | 0.042 | -0.52381 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P73 | ICPRE24241A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2330317 | 2024-08-29 |  | 8.645 | 8.59 | 100.6403 | 0.64028 | 0.4295 | 0.12806 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M234 | ICPRE24240A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2400284 | 2024-09-06 |  | 28.845 | 28 | 103.0179 | 3.0179 | 1.4 | 0.60357 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M240 | ICPRE24249A
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2480179 | 2024-09-14 |  | 14.508 | 14.1 | 102.8936 | 2.8936 | 0.778 | 0.52442 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | M238 | ICPRE24257B
Sulfate, fltd, IC | 00945 | IC022 | FIL | 2024 | 2540041 | 2024-09-18 |  | 0.238 | 0.248 | 95.9677 | -4.0323 | 0.14 | -0.071429 | 0.02 | 1572 |  |  |  | mg/L | P75 | ICPRE24261A