## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2019 | 2690145 | 2019-10-04 |  | 11.3957 | 11.2 | 101.7473 | 1.7473 | 0.89 | 0.21989 | 0.04 | 3132 | Sample was diluted |  |  | ug/L | T223 | ICPMS19276A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 |  | 4.2601 | 4.53 | 94.0419 | -5.9581 | 0.545 | -0.49523 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2830131 | 2019-10-11 |  | 2.3007 | 2.29 | 100.4672 | 0.46725 | 0.371 | 0.028841 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19282A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-24 |  | 4.723 | 5.09 | 92.7898 | -7.2102 | 0.526 | -0.69772 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19295A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2910178 | 2019-10-24 |  | 5.4323 | 5.33 | 101.9193 | 1.9193 | 0.571 | 0.17916 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19295A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 |  | 4.306 | 4.53 | 95.0552 | -4.9448 | 0.545 | -0.41101 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2970173 | 2019-10-28 |  | 2.1563 | 2.29 | 94.1616 | -5.8384 | 0.371 | -0.36038 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19297A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 |  | 4.7817 | 5.09 | 93.943 | -6.057 | 0.526 | -0.58612 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3040163 | 2019-11-01 |  | 5.4748 | 5.33 | 102.7167 | 2.7167 | 0.571 | 0.25359 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19302A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3310060 | 2019-12-06 |  | 2.1793 | 2.29 | 95.1659 | -4.8341 | 0.371 | -0.29838 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19326A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3250088 | 2019-12-06 |  | 5.5535 | 5.33 | 104.1932 | 4.1932 | 0.571 | 0.39142 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19326A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3370105 | 2019-12-09 |  | 4.3592 | 4.53 | 96.2296 | -3.7704 | 0.545 | -0.31339 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19340A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3170095 | 2019-12-10 |  | 2.218 | 2.29 | 96.8559 | -3.1441 | 0.371 | -0.19407 | 0.05 | 3132 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19343A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3110129 | 2019-12-10 |  | 5.6666 | 5.33 | 106.3152 | 6.3152 | 0.571 | 0.58949 | 0.05 | 3132 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19343A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3180078 | 2019-12-10 |  | 4.3661 | 4.53 | 96.3819 | -3.6181 | 0.545 | -0.30073 | 0.05 | 3132 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19343A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3230099 | 2019-12-11 |  | 0.4977 | 1.11 | 44.8378 | -55.1622 | 1.01 | -0.60624 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19344A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3090147 | 2019-12-13 |  | 0.5989 | 1.11 | 53.955 | -46.045 | 1.01 | -0.50604 | 0.05 | 3132 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19345A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3390130 | 2019-12-17 |  | 4.3728 | 4.53 | 96.5298 | -3.4702 | 0.545 | -0.28844 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 |  | 5.7046 | 5.33 | 107.0281 | 7.0281 | 0.571 | 0.65604 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3530005 | 2019-12-23 |  | 4.4421 | 4.53 | 98.0596 | -1.9404 | 0.545 | -0.16128 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19354A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 |  | 5.1987 | 5.09 | 102.1356 | 2.1356 | 0.526 | 0.20665 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-08 |  | 5.8163 | 5.33 | 109.1238 | 9.1238 | 0.571 | 0.85166 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20002A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0090083 | 2020-01-14 |  | 0.5807 | 1.11 | 52.3153 | -47.6847 | 1.01 | -0.52406 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20013A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 |  | 4.5171 | 4.53 | 99.7152 | -0.28477 | 0.545 | -0.02367 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 |  | 5.1119 | 5.09 | 100.4303 | 0.43026 | 0.526 | 0.041635 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0230066 | 2020-01-29 |  | 0.5649 | 1.11 | 50.8919 | -49.1081 | 1.01 | -0.5397 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20023A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-11 |  | 4.3225 | 4.53 | 95.4194 | -4.5806 | 0.545 | -0.38073 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20038A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 2.1182 | 2.29 | 92.4978 | -7.5022 | 0.371 | -0.46307 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20042A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0420076 | 2020-02-20 |  | 0.6001 | 1.11 | 54.0631 | -45.9369 | 1.01 | -0.50485 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20049A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0500059 | 2020-02-26 |  | 2.2017 | 2.29 | 96.1441 | -3.8559 | 0.371 | -0.23801 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20056A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0560053 | 2020-03-03 |  | 0.6162 | 1.11 | 55.5135 | -44.4865 | 1.01 | -0.48891 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20062A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 |  | 5.7335 | 5.33 | 107.5704 | 7.5704 | 0.571 | 0.70665 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0650087 | 2020-03-11 |  | 5.1175 | 5.09 | 100.5403 | 0.54028 | 0.526 | 0.052281 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20069A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0730159 | 2020-03-30 |  | 2.1982 | 2.29 | 95.9913 | -4.0087 | 0.371 | -0.24744 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20087A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-03-31 |  | 5.9471 | 5.33 | 111.5779 | 11.5779 | 0.571 | 1.0807 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20087A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0800006 | 2020-04-01 |  | 5.0719 | 5.09 | 99.6444 | -0.3556 | 0.526 | -0.034411 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20091A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0860001 | 2020-04-01 |  | 2.1747 | 2.29 | 94.9651 | -5.0349 | 0.371 | -0.31078 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20091A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 |  | 4.4527 | 4.53 | 98.2936 | -1.7064 | 0.545 | -0.14183 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 |  | 5.0313 | 5.09 | 98.8468 | -1.1532 | 0.526 | -0.1116 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1000065 | 2020-04-20 |  | 2.1622 | 2.29 | 94.4192 | -5.5808 | 0.371 | -0.34447 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20111A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 |  | 4.5083 | 4.53 | 99.521 | -0.47903 | 0.545 | -0.039817 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1140085 | 2020-04-29 |  | 2.3939 | 2.29 | 104.5371 | 4.5371 | 0.371 | 0.28005 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20120A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1070054 | 2020-05-05 |  | 5.4932 | 5.33 | 103.0619 | 3.0619 | 0.571 | 0.28581 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1200019 | 2020-05-05 |  | 5.8154 | 5.33 | 109.1069 | 9.1069 | 0.571 | 0.85009 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1280003 | 2020-05-09 |  | 5.748 | 5.33 | 107.8424 | 7.8424 | 0.571 | 0.73205 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20129A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1330126 | 2020-06-03 |  | 2.1393 | 2.29 | 93.4192 | -6.5808 | 0.371 | -0.4062 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20154A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1400018 | 2020-06-29 |  | 4.4521 | 4.53 | 98.2804 | -1.7196 | 0.545 | -0.14294 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1550011 | 2020-06-29 |  | 4.3714 | 4.53 | 96.4989 | -3.5011 | 0.545 | -0.29101 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1560169 | 2020-06-29 |  | 4.3996 | 4.53 | 97.1214 | -2.8786 | 0.545 | -0.23927 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 5.5187 | 5.33 | 103.5403 | 3.5403 | 0.571 | 0.33047 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS20182A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1630145 | 2020-07-02 |  | 0.5408 | 1.11 | 48.7207 | -51.2793 | 1.01 | -0.56356 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20183A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1700253 | 2020-07-20 |  | 4.5812 | 4.53 | 101.1302 | 1.1302 | 0.545 | 0.093945 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20198A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1770246 | 2020-07-21 |  | 0.5924 | 1.11 | 53.3694 | -46.6306 | 1.01 | -0.51248 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20198A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 |  | 5.0596 | 5.09 | 99.4028 | -0.59725 | 0.526 | -0.057795 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1430102 | 2020-08-11 |  | 5.513 | 5.33 | 103.4334 | 3.4334 | 0.571 | 0.32049 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20218B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 |  | 4.3367 | 4.53 | 95.7329 | -4.2671 | 0.545 | -0.35468 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1910113 | 2020-08-11 |  | 0.5764 | 1.11 | 51.9279 | -48.0721 | 1.01 | -0.52832 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20224A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-08-27 |  | 5.3242 | 5.33 | 99.8912 | -0.10882 | 0.571 | -0.010158 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20238A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 |  | 5.0994 | 5.09 | 100.1847 | 0.18468 | 0.526 | 0.017871 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 |  | 4.55 | 4.53 | 100.4415 | 0.4415 | 0.545 | 0.036697 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2110030 | 2020-09-22 |  | 0.5754 | 1.11 | 51.8378 | -48.1622 | 1.01 | -0.52931 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20265A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2240092 | 2020-10-07 |  | 0.6251 | 1.11 | 56.3153 | -43.6847 | 1.01 | -0.4801 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20280A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2260122 | 2020-10-09 |  | 5.0524 | 5.09 | 99.2613 | -0.7387 | 0.526 | -0.071483 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20281A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2320037 | 2020-10-19 |  | 2.1851 | 2.29 | 95.4192 | -4.5808 | 0.371 | -0.28275 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20293A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2400048 | 2020-10-23 |  | 5.1713 | 5.09 | 101.5972 | 1.5972 | 0.526 | 0.15456 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20297A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2390027 | 2020-10-24 |  | 0.5732 | 1.11 | 51.6396 | -48.3604 | 1.01 | -0.53149 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20296A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 |  | 5.5359 | 5.33 | 103.863 | 3.863 | 0.571 | 0.3606 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2610176 | 2020-11-02 |  | 2.2033 | 2.29 | 96.214 | -3.786 | 0.371 | -0.23369 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20307B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2540254 | 2020-11-03 |  | 5.2634 | 5.09 | 103.4067 | 3.4067 | 0.526 | 0.32966 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20307A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 |  | 5.4483 | 5.33 | 102.2195 | 2.2195 | 0.571 | 0.20718 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2170035 | 2020-11-05 |  | 2.203 | 2.29 | 96.2009 | -3.7991 | 0.371 | -0.2345 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20310A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2680088 | 2020-11-06 |  | 5.0223 | 5.09 | 98.6699 | -1.3301 | 0.526 | -0.12871 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20310B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2020 | 2750112 | 2020-11-13 |  | 2.1616 | 2.29 | 94.393 | -5.607 | 0.371 | -0.34609 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20317A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 |  | 4.5305 | 4.53 | 100.011 | 0.011038 | 0.545 | 0.00091743 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2820106 | 2020-11-13 |  | 2.2124 | 2.29 | 96.6114 | -3.3886 | 0.371 | -0.20916 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20318A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 |  | 4.5769 | 4.53 | 101.0353 | 1.0353 | 0.545 | 0.086055 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 |  | 5.1469 | 5.09 | 101.1179 | 1.1179 | 0.526 | 0.10817 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2960114 | 2020-12-31 |  | 2.1696 | 2.29 | 94.7424 | -5.2576 | 0.371 | -0.32453 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20356A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-01-20 |  | 5.123 | 5.09 | 100.6483 | 0.64833 | 0.526 | 0.062738 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21019A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3150100 | 2021-01-22 |  | 2.1422 | 2.29 | 93.5459 | -6.4541 | 0.371 | -0.39838 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21022A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3080107 | 2021-01-27 |  | 0.6151 | 1.11 | 55.4144 | -44.5856 | 1.01 | -0.49 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21020A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3180092 | 2021-01-28 |  | 4.4887 | 4.53 | 99.0883 | -0.9117 | 0.545 | -0.07578 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21027A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3230039 | 2021-01-29 |  | 0.5821 | 1.11 | 52.4414 | -47.5586 | 1.01 | -0.52267 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21027A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3300047 | 2021-02-16 |  | 2.2599 | 2.29 | 98.6856 | -1.3144 | 0.371 | -0.081132 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21040A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3350001 | 2021-02-19 |  | 4.3895 | 4.53 | 96.8985 | -3.1015 | 0.545 | -0.2578 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21047A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 |  | 4.4281 | 4.13 | 107.2179 | 7.2179 | 0.411 | 0.7253 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3450088 | 2021-03-01 |  | 4.0681 | 4.53 | 89.8035 | -10.1965 | 0.545 | -0.84752 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21056A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3630005 | 2021-03-03 |  | 4.5145 | 4.53 | 99.6578 | -0.34216 | 0.545 | -0.02844 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21062A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 5.0099 | 5.09 | 98.4263 | -1.5737 | 0.526 | -0.15228 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 4.5472 | 4.13 | 110.1017 | 10.1017 | 0.411 | 1.0151 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 |  | 4.2851 | 4.53 | 94.5938 | -5.4062 | 0.545 | -0.44936 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0330077 | 2021-03-10 |  | 0.6069 | 1.11 | 54.6757 | -45.3243 | 1.01 | -0.49812 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21068A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 |  | 4.5523 | 4.53 | 100.4923 | 0.49227 | 0.545 | 0.040917 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0540055 | 2021-03-11 |  | 2.189 | 2.29 | 95.5895 | -4.4105 | 0.371 | -0.27224 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21070A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0480038 | 2021-03-12 |  | 0.5467 | 1.11 | 49.2523 | -50.7477 | 1.01 | -0.55772 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21070A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-12 |  | 2.2241 | 2.29 | 97.1223 | -2.8777 | 0.371 | -0.17763 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21069A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0120031 | 2021-03-19 |  | 0.6205 | 1.11 | 55.9009 | -44.0991 | 1.01 | -0.48465 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21076A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 4.7704 | 5.09 | 93.721 | -6.279 | 0.526 | -0.6076 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21084A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0210054 | 2021-03-26 |  | 0.5822 | 1.11 | 52.4505 | -47.5495 | 1.01 | -0.52257 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21084A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0560226 | 2021-03-30 |  | 4.3018 | 4.13 | 104.1598 | 4.1598 | 0.411 | 0.418 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21088A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0420166 | 2021-04-20 |  | 4.5787 | 4.13 | 110.8644 | 10.8644 | 0.411 | 1.0917 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21109A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0630014 | 2021-04-26 |  | 4.9908 | 5.09 | 98.0511 | -1.9489 | 0.526 | -0.18859 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21116A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0690088 | 2021-04-27 |  | 2.1155 | 2.29 | 92.3799 | -7.6201 | 0.371 | -0.47035 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21117A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 |  | 4.4283 | 4.13 | 107.2228 | 7.2228 | 0.411 | 0.72579 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0770038 | 2021-04-30 |  | 5.2286 | 5.09 | 102.723 | 2.723 | 0.526 | 0.2635 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21119A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0840106 | 2021-05-05 |  | 2.1644 | 2.29 | 94.5153 | -5.4847 | 0.371 | -0.33854 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21123A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-13 |  | 4.5305 | 4.53 | 100.011 | 0.011038 | 0.545 | 0.00091743 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21133A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0980125 | 2021-05-13 |  | 2.1871 | 2.29 | 95.5066 | -4.4934 | 0.371 | -0.27736 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21133A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 |  | 4.5419 | 4.53 | 100.2627 | 0.26269 | 0.545 | 0.021835 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1120199 | 2021-06-07 |  | 2.1227 | 2.29 | 92.6943 | -7.3057 | 0.371 | -0.45094 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21158A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 0830027 | 2021-06-07 |  | 4.2124 | 4.13 | 101.9952 | 1.9952 | 0.411 | 0.20049 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21158A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-09 |  | 4.8474 | 5.09 | 95.2338 | -4.7662 | 0.526 | -0.46122 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21158B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-06-10 |  | 4.8188 | 5.09 | 94.6719 | -5.3281 | 0.526 | -0.51559 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21160A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1250004 | 2021-06-10 |  | 0.5413 | 1.11 | 48.7658 | -51.2342 | 1.01 | -0.56307 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21160A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1320162 | 2021-06-23 |  | 2.2067 | 2.29 | 96.3624 | -3.6376 | 0.371 | -0.22453 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21174A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1380139 | 2021-06-25 |  | 0.5734 | 1.11 | 51.6577 | -48.3423 | 1.01 | -0.53129 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21174B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1460003 | 2021-06-30 |  | 2.1215 | 2.29 | 92.6419 | -7.3581 | 0.371 | -0.45418 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21181A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1330239 | 2021-07-06 |  | 4.4156 | 4.53 | 97.4746 | -2.5254 | 0.545 | -0.20991 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21187A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1530098 | 2021-07-07 |  | 4.4771 | 4.53 | 98.8322 | -1.1678 | 0.545 | -0.097064 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21188A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-07-08 |  | 4.4211 | 4.13 | 107.0484 | 7.0484 | 0.411 | 0.70827 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21189A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1610179 | 2021-07-15 |  | 0.5309 | 1.11 | 47.8288 | -52.1712 | 1.01 | -0.57337 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21196A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1600024 | 2021-07-21 |  | 4.5078 | 4.53 | 99.5099 | -0.49007 | 0.545 | -0.040734 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21202A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 |  | 4.2362 | 4.13 | 102.5714 | 2.5714 | 0.411 | 0.25839 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1680018 | 2021-07-22 |  | 4.3703 | 4.53 | 96.4746 | -3.5254 | 0.545 | -0.29303 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21203A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1750332 | 2021-07-28 |  | 0.5947 | 1.11 | 53.5766 | -46.4234 | 1.01 | -0.5102 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21209A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 |  | 5.1966 | 5.09 | 102.0943 | 2.0943 | 0.526 | 0.20266 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1890249 | 2021-08-18 |  | 0.563 | 1.11 | 50.7207 | -49.2793 | 1.01 | -0.54158 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21230B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 |  | 4.4502 | 4.53 | 98.2384 | -1.7616 | 0.545 | -0.14642 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 1960202 | 2021-08-27 |  | 4.3099 | 4.13 | 104.3559 | 4.3559 | 0.411 | 0.43771 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21238A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2020243 | 2021-08-30 |  | 0.5351 | 1.11 | 48.2072 | -51.7928 | 1.01 | -0.56921 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21242A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 |  | 5.0141 | 5.09 | 98.5088 | -1.4912 | 0.526 | -0.1443 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2150046 | 2021-09-14 |  | 2.1715 | 2.29 | 94.8253 | -5.1747 | 0.371 | -0.31941 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21257A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 |  | 4.2978 | 4.53 | 94.8742 | -5.1258 | 0.545 | -0.42606 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2100163 | 2021-09-14 |  | 4.3991 | 4.13 | 106.5157 | 6.5157 | 0.411 | 0.65474 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21256A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2170003 | 2021-09-23 |  | 4.4502 | 4.13 | 107.753 | 7.753 | 0.411 | 0.77908 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21258A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2220178 | 2021-10-04 |  | 0.5638 | 1.11 | 50.7928 | -49.2072 | 1.01 | -0.54079 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21274A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2240198 | 2021-10-08 |  | 5.0713 | 5.09 | 99.6326 | -0.36739 | 0.526 | -0.035551 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21281A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2290121 | 2021-10-13 |  | 2.1539 | 2.29 | 94.0568 | -5.9432 | 0.371 | -0.36685 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21286A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2310211 | 2021-10-15 |  | 4.5763 | 4.13 | 110.8063 | 10.8063 | 0.411 | 1.0859 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21287A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2380348 | 2021-10-27 |  | 5.187 | 5.09 | 101.9057 | 1.9057 | 0.526 | 0.18441 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21300A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2360118 | 2021-11-01 |  | 0.5453 | 1.11 | 49.1261 | -50.8739 | 1.01 | -0.55911 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21305A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2520501 | 2021-11-09 |  | 5.4519 | 5.09 | 107.11 | 7.11 | 0.526 | 0.68802 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21313A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2580265 | 2021-11-16 |  | 4.7047 | 4.13 | 113.9153 | 13.9153 | 0.411 | 1.3983 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21320A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2590006 | 2021-11-16 |  | 2.0354 | 2.29 | 88.8821 | -11.1179 | 0.371 | -0.68625 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21320A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2660011 | 2021-11-24 |  | 5.2316 | 5.09 | 102.7819 | 2.7819 | 0.526 | 0.2692 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21328A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2790013 | 2021-12-02 |  | 2.2387 | 2.29 | 97.7598 | -2.2402 | 0.371 | -0.13827 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21336A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2790037 | 2021-12-02 |  | 4.3395 | 4.53 | 95.7947 | -4.2053 | 0.545 | -0.34954 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21336A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2800046 | 2021-12-02 |  | 2.0995 | 2.29 | 91.6812 | -8.3188 | 0.371 | -0.51348 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21336A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2021 | 2790034 | 2021-12-09 |  | 4.9251 | 4.13 | 119.2518 | 19.2518 | 0.411 | 1.9345 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21343A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2940108 | 2021-12-15 |  | 2.1315 | 2.29 | 93.0786 | -6.9214 | 0.371 | -0.42722 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21349A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3060209 | 2021-12-29 |  | 2.1211 | 1.96 | 108.2194 | 8.2194 | 0.184 | 0.87554 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21362A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3130184 | 2022-01-10 |  | 2.2032 | 2.29 | 96.2096 | -3.7904 | 0.371 | -0.23396 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22010A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3190108 | 2022-01-12 |  | 4.6326 | 4.53 | 102.2649 | 2.2649 | 0.545 | 0.18826 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22011A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3270288 | 2022-01-14 |  | 2.1711 | 2.29 | 94.8079 | -5.1921 | 0.371 | -0.32049 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22014A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3340034 | 2022-01-14 |  | 4.4098 | 4.53 | 97.3466 | -2.6534 | 0.545 | -0.22055 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22014A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3200088 | 2022-01-18 |  | 2.1219 | 1.96 | 108.2602 | 8.2602 | 0.184 | 0.87989 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22018A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3430138 | 2022-01-19 |  | 4.6194 | 4.53 | 101.9735 | 1.9735 | 0.545 | 0.16404 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22019A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3410064 | 2022-01-27 |  | 4.8947 | 4.13 | 118.5157 | 18.5157 | 0.411 | 1.8606 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22026A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3620335 | 2022-01-27 |  | 4.4986 | 4.53 | 99.3068 | -0.69316 | 0.545 | -0.057615 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22027A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0060146 | 2022-01-28 |  | 2.2323 | 1.96 | 113.8929 | 13.8929 | 0.184 | 1.4799 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22027A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0120120 | 2022-02-07 |  | 4.4235 | 4.53 | 97.649 | -2.351 | 0.545 | -0.19541 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22038A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0200051 | 2022-02-14 |  | 2.0568 | 1.96 | 104.9388 | 4.9388 | 0.184 | 0.52609 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22045A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0250044 | 2022-02-15 |  | 4.3422 | 4.53 | 95.8543 | -4.1457 | 0.545 | -0.34459 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22046A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 3570003 | 2022-02-17 |  | 4.282 | 4.13 | 103.6804 | 3.6804 | 0.411 | 0.36983 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22047A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0380065 | 2022-02-23 |  | 2.1625 | 2.29 | 94.4323 | -5.5677 | 0.371 | -0.34367 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22054A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0390071 | 2022-02-24 |  | 2.3262 | 1.96 | 118.6837 | 18.6837 | 0.184 | 1.9902 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22054A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0380061 | 2022-02-24 |  | 4.5306 | 4.13 | 109.6998 | 9.6998 | 0.411 | 0.9747 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22054A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0480131 | 2022-03-03 |  | 2.2117 | 2.29 | 96.5808 | -3.4192 | 0.371 | -0.21105 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22062A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0540113 | 2022-03-05 |  | 2.19 | 1.96 | 111.7347 | 11.7347 | 0.184 | 1.25 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22063A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0490003 | 2022-03-10 |  | 4.7423 | 4.13 | 114.8257 | 14.8257 | 0.411 | 1.4898 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22068A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0670123 | 2022-03-17 |  | 4.8279 | 4.13 | 116.8983 | 16.8983 | 0.411 | 1.6981 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22075A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0690224 | 2022-03-17 |  | 2.1784 | 2.29 | 95.1266 | -4.8734 | 0.371 | -0.30081 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0830132 | 2022-03-30 |  | 2.1729 | 2.29 | 94.8865 | -5.1135 | 0.371 | -0.31563 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22089A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0820073 | 2022-03-31 |  | 5.0766 | 4.13 | 122.9201 | 22.9201 | 0.411 | 2.3032 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22089A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0960123 | 2022-04-20 |  | 4.1768 | 4.53 | 92.2031 | -7.7969 | 0.545 | -0.64807 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22110A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 0970128 | 2022-04-20 |  | 2.0428 | 2.29 | 89.2052 | -10.7948 | 0.371 | -0.66631 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22110A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1090127 | 2022-05-06 |  | 4.5305 | 4.53 | 100.011 | 0.011038 | 0.545 | 0.00091743 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22126A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1110197 | 2022-05-11 |  | 2.1359 | 2.29 | 93.2707 | -6.7293 | 0.371 | -0.41536 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22131A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1230094 | 2022-05-25 |  | 2.0355 | 1.96 | 103.852 | 3.852 | 0.184 | 0.41033 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22143A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1320258 | 2022-06-01 |  | 2.1084 | 2.29 | 92.0699 | -7.9301 | 0.371 | -0.48949 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22152A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1370140 | 2022-06-02 |  | 4.814 | 4.53 | 106.2693 | 6.2693 | 0.545 | 0.5211 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22153A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1380070 | 2022-06-03 |  | 2.2229 | 1.96 | 113.4133 | 13.4133 | 0.184 | 1.4288 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22153A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1460098 | 2022-06-28 |  | 2.2203 | 2.29 | 96.9563 | -3.0437 | 0.371 | -0.18787 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22179A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1520234 | 2022-06-30 |  | 4.7143 | 4.53 | 104.0684 | 4.0684 | 0.545 | 0.33817 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22180A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1580091 | 2022-07-02 |  | 4.7025 | 4.13 | 113.862 | 13.862 | 0.411 | 1.3929 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22182A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1600025 | 2022-07-05 |  | 4.406 | 4.53 | 97.2627 | -2.7373 | 0.545 | -0.22752 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22186A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1670120 | 2022-07-14 |  | 2.12 | 1.96 | 108.1633 | 8.1633 | 0.184 | 0.86957 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22194A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1740029 | 2022-07-19 |  | 4.2876 | 4.53 | 94.649 | -5.351 | 0.545 | -0.44477 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22200A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1730126 | 2022-07-20 |  | 4.6251 | 4.13 | 111.9879 | 11.9879 | 0.411 | 1.2046 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22200A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1810187 | 2022-07-23 |  | 2.1274 | 1.96 | 108.5408 | 8.5408 | 0.184 | 0.90978 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22203A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1930200 | 2022-07-27 |  | 4.6184 | 4.53 | 101.9514 | 1.9514 | 0.545 | 0.1622 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22208A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2020026 | 2022-07-28 |  | 2.1783 | 1.96 | 111.1378 | 11.1378 | 0.184 | 1.1864 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22209A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1950119 | 2022-07-28 |  | 4.6934 | 4.13 | 113.6416 | 13.6416 | 0.411 | 1.3708 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22209A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2080416 | 2022-07-29 |  | 4.428 | 4.53 | 97.7483 | -2.2517 | 0.545 | -0.18716 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22210A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2090181 | 2022-07-29 |  | 4.6599 | 4.13 | 112.8305 | 12.8305 | 0.411 | 1.2893 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22210A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1880163 | 2022-08-12 |  | 1.5606 | 1.96 | 79.6224 | -20.3776 | 0.184 | -2.1707 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22224A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 2.1954 | 2.29 | 95.869 | -4.131 | 0.371 | -0.25499 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22243A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 4.6895 | 4.13 | 113.5472 | 13.5472 | 0.411 | 1.3613 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 2.1668 | 1.96 | 110.551 | 10.551 | 0.184 | 1.1239 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 2.2811 | 2.29 | 99.6114 | -0.38865 | 0.371 | -0.023989 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 4.696 | 4.13 | 113.7046 | 13.7046 | 0.411 | 1.3771 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 2.1355 | 1.96 | 108.9541 | 8.9541 | 0.184 | 0.9538 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 2.2872 | 2.29 | 99.8777 | -0.12227 | 0.371 | -0.0075472 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 4.5651 | 4.13 | 110.5351 | 10.5351 | 0.411 | 1.0586 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 2.3376 | 2.29 | 102.0786 | 2.0786 | 0.371 | 0.1283 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 1.9459 | 2.14 | 90.9299 | -9.0701 | 0.326 | -0.5954 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 2.4626 | 2.24 | 109.9375 | 9.9375 | 0.511 | 0.43562 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 2.1266 | 2.14 | 99.3738 | -0.62617 | 0.326 | -0.041104 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 2.3952 | 2.24 | 106.9286 | 6.9286 | 0.511 | 0.30372 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2710051 | 2022-11-16 |  | 4.6587 | 4.13 | 112.8015 | 12.8015 | 0.411 | 1.2864 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22319A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 2.6438 | 2.24 | 118.0268 | 18.0268 | 0.511 | 0.79022 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-07 |  | 2.2577 | 1.96 | 115.1888 | 15.1888 | 0.184 | 1.6179 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22340A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 2.1504 | 2.14 | 100.486 | 0.48598 | 0.326 | 0.031902 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 2.0802 | 1.96 | 106.1327 | 6.1327 | 0.184 | 0.65326 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 2.1155 | 2.14 | 98.8551 | -1.1449 | 0.326 | -0.075153 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 2.468 | 2.24 | 110.1786 | 10.1786 | 0.511 | 0.44618 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 4.5835 | 4.13 | 110.9806 | 10.9806 | 0.411 | 1.1034 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 2.1146 | 2.14 | 98.8131 | -1.1869 | 0.326 | -0.077914 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 2.1608 | 2.14 | 100.972 | 0.97196 | 0.326 | 0.063804 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 4.4882 | 4.13 | 108.6731 | 8.6731 | 0.411 | 0.87153 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 2.1636 | 1.96 | 110.3878 | 10.3878 | 0.184 | 1.1065 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-24 |  | 2.1017 | 2.14 | 98.2103 | -1.7897 | 0.326 | -0.11748 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23083A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 2.2299 | 2.24 | 99.5491 | -0.45089 | 0.511 | -0.019765 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 2.0537 | 1.96 | 104.7806 | 4.7806 | 0.184 | 0.50924 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 2.2209 | 1.96 | 113.3112 | 13.3112 | 0.184 | 1.4179 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 4.4983 | 4.13 | 108.9177 | 8.9177 | 0.411 | 0.89611 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 2.3683 | 2.24 | 105.7277 | 5.7277 | 0.511 | 0.25108 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 4.4763 | 4.13 | 108.385 | 8.385 | 0.411 | 0.84258 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-06 |  | 2.0761 | 2.14 | 97.014 | -2.986 | 0.326 | -0.19601 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23096A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 2.1626 | 1.96 | 110.3367 | 10.3367 | 0.184 | 1.1011 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 4.5226 | 4.13 | 109.5061 | 9.5061 | 0.411 | 0.95523 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 2.489 | 2.24 | 111.1161 | 11.1161 | 0.511 | 0.48728 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 4.5002 | 4.13 | 108.9637 | 8.9637 | 0.411 | 0.90073 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 2.2573 | 2.24 | 100.7723 | 0.77232 | 0.511 | 0.033855 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 1.9291 | 2.14 | 90.1449 | -9.8551 | 0.326 | -0.64693 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 2.4779 | 2.24 | 110.6205 | 10.6205 | 0.511 | 0.46556 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 2.1366 | 2.14 | 99.8411 | -0.15888 | 0.326 | -0.010429 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 2.419 | 2.24 | 107.9911 | 7.9911 | 0.511 | 0.35029 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 2.1459 | 1.96 | 109.4847 | 9.4847 | 0.184 | 1.0103 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 2.1022 | 2.14 | 98.2336 | -1.7664 | 0.326 | -0.11595 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 2.3607 | 2.24 | 105.3884 | 5.3884 | 0.511 | 0.2362 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 2.1543 | 1.96 | 109.9133 | 9.9133 | 0.184 | 1.056 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 2.4966 | 2.24 | 111.4554 | 11.4554 | 0.511 | 0.50215 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 2.061 | 2.14 | 96.3084 | -3.6916 | 0.326 | -0.24233 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 4.4188 | 4.13 | 106.9927 | 6.9927 | 0.411 | 0.70268 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 2.0829 | 2.14 | 97.3318 | -2.6682 | 0.326 | -0.17515 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 2.1009 | 1.96 | 107.1888 | 7.1888 | 0.184 | 0.76576 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 2.0296 | 2.14 | 94.8411 | -5.1589 | 0.326 | -0.33865 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 2.0826 | 1.96 | 106.2551 | 6.2551 | 0.184 | 0.6663 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 2.0424 | 2.14 | 95.4393 | -4.5607 | 0.326 | -0.29939 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 2.0029 | 1.96 | 102.1888 | 2.1888 | 0.184 | 0.23315 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 4.3068 | 4.13 | 104.2809 | 4.2809 | 0.411 | 0.43017 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 4.4474 | 4.13 | 107.6852 | 7.6852 | 0.411 | 0.77226 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 2.1115 | 2.14 | 98.6682 | -1.3318 | 0.326 | -0.087423 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 2.1075 | 1.96 | 107.5255 | 7.5255 | 0.184 | 0.80163 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 4.4115 | 4.13 | 106.816 | 6.816 | 0.411 | 0.68491 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 2.467 | 2.24 | 110.1339 | 10.1339 | 0.511 | 0.44423 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 4.5843 | 4.13 | 111 | 11 | 0.411 | 1.1054 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 2.1547 | 1.96 | 109.9337 | 9.9337 | 0.184 | 1.0582 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 2.392 | 2.24 | 106.7857 | 6.7857 | 0.511 | 0.29746 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 4.5597 | 4.13 | 110.4044 | 10.4044 | 0.411 | 1.0455 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 2.1741 | 1.96 | 110.9235 | 10.9235 | 0.184 | 1.1636 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 4.597 | 4.13 | 111.3075 | 11.3075 | 0.411 | 1.1363 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 2.4293 | 2.24 | 108.4509 | 8.4509 | 0.511 | 0.37045 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 2.1247 | 2.14 | 99.285 | -0.71495 | 0.326 | -0.046933 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 4.7179 | 4.13 | 114.2349 | 14.2349 | 0.411 | 1.4304 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 2.436 | 2.24 | 108.75 | 8.75 | 0.511 | 0.38356 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 2.4688 | 2.24 | 110.2143 | 10.2143 | 0.511 | 0.44775 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 2.1182 | 2.14 | 98.9813 | -1.0187 | 0.326 | -0.066871 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 1.9404 | 1.81 | 107.2044 | 7.2044 | 0.392 | 0.33265 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 2.422 | 2.24 | 108.125 | 8.125 | 0.511 | 0.35616 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3190183 | 2024-03-16 |  | 2.3764 | 2.24 | 106.0893 | 6.0893 | 0.511 | 0.26693 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24073A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 1.9528 | 1.81 | 107.8895 | 7.8895 | 0.392 | 0.36429 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 2.0937 | 2.14 | 97.8364 | -2.1636 | 0.326 | -0.14202 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 3.8336 | 3.79 | 101.1504 | 1.1504 | 0.297 | 0.1468 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2990157 | 2024-03-21 |  | 1.95 | 1.81 | 107.7348 | 7.7348 | 0.392 | 0.35714 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24072A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 2.3796 | 2.24 | 106.2321 | 6.2321 | 0.511 | 0.27319 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3120058 | 2024-03-21 |  | 2.1316 | 1.96 | 108.7551 | 8.7551 | 0.184 | 0.93261 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24072A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 2.1022 | 1.96 | 107.2551 | 7.2551 | 0.184 | 0.77283 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 1.919 | 1.81 | 106.0221 | 6.0221 | 0.392 | 0.27806 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 2.1285 | 2.14 | 99.4626 | -0.53738 | 0.326 | -0.035276 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 1.9467 | 1.81 | 107.5525 | 7.5525 | 0.392 | 0.34872 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 2.1376 | 2.14 | 99.8879 | -0.11215 | 0.326 | -0.007362 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 3.9516 | 3.79 | 104.2639 | 4.2639 | 0.297 | 0.54411 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 2.3991 | 2.24 | 107.1027 | 7.1027 | 0.511 | 0.31135 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 3.7754 | 3.79 | 99.6148 | -0.38522 | 0.297 | -0.049158 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 3.779 | 3.79 | 99.7098 | -0.29024 | 0.297 | -0.037037 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 2.172 | 2.14 | 101.4953 | 1.4953 | 0.326 | 0.09816 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 2.1645 | 2.14 | 101.1449 | 1.1449 | 0.326 | 0.075153 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 2.1382 | 1.96 | 109.0918 | 9.0918 | 0.184 | 0.96848 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 2.123 | 1.96 | 108.3163 | 8.3163 | 0.184 | 0.88587 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 1.9518 | 1.81 | 107.8343 | 7.8343 | 0.392 | 0.36173 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 2.1494 | 2.14 | 100.4393 | 0.43925 | 0.326 | 0.028834 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 2.0795 | 1.96 | 106.0969 | 6.0969 | 0.184 | 0.64946 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 2.4224 | 2.24 | 108.1429 | 8.1429 | 0.511 | 0.35695 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 2.1047 | 1.96 | 107.3827 | 7.3827 | 0.184 | 0.78641 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 1.8845 | 1.81 | 104.116 | 4.116 | 0.392 | 0.19005 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 3.8101 | 3.79 | 100.5303 | 0.53034 | 0.297 | 0.067677 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0800002 | 2024-04-07 |  | 1.9011 | 1.81 | 105.0331 | 5.0331 | 0.392 | 0.2324 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24097A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 2.3427 | 2.24 | 104.5848 | 4.5848 | 0.511 | 0.20098 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 3.806 | 3.79 | 100.4222 | 0.42216 | 0.297 | 0.053872 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 2.4594 | 2.24 | 109.7946 | 9.7946 | 0.511 | 0.42935 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 |  | 2.1943 | 2.14 | 102.5374 | 2.5374 | 0.326 | 0.16656 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24111A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0950120 | 2024-04-24 |  | 2.5249 | 2.24 | 112.7188 | 12.7188 | 0.511 | 0.55753 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24113B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 2.1432 | 2.14 | 100.1495 | 0.14953 | 0.326 | 0.009816 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24128A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1020161 | 2024-05-10 |  | 1.9269 | 1.81 | 106.4586 | 6.4586 | 0.392 | 0.29821 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24117A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1090160 | 2024-05-18 |  | 2.4029 | 2.24 | 107.2723 | 7.2723 | 0.511 | 0.31879 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24138A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1160212 | 2024-05-22 |  | 1.9441 | 1.81 | 107.4088 | 7.4088 | 0.392 | 0.34209 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24142A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 |  | 2.1704 | 1.96 | 110.7347 | 10.7347 | 0.184 | 1.1435 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24144A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1300149 | 2024-06-06 |  | 1.8837 | 1.81 | 104.0718 | 4.0718 | 0.392 | 0.18801 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24157A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1370189 | 2024-06-25 |  | 2.2762 | 2.24 | 101.6161 | 1.6161 | 0.511 | 0.070841 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24169A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1380119 | 2024-06-26 |  | 2.2107 | 2.14 | 103.3037 | 3.3037 | 0.326 | 0.21687 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24178A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1420090 | 2024-07-25 |  | 2.2104 | 1.96 | 112.7755 | 12.7755 | 0.184 | 1.3609 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24190B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1500144 | 2024-08-02 |  | 2.4662 | 2.24 | 110.0982 | 10.0982 | 0.511 | 0.44266 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24214A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1440173 | 2024-08-03 |  | 1.9168 | 1.81 | 105.9006 | 5.9006 | 0.392 | 0.27245 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24213B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1520088 | 2024-08-06 |  | 2.1458 | 2.14 | 100.271 | 0.27103 | 0.326 | 0.017791 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24219B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1560043 | 2024-08-07 |  | 3.7956 | 3.79 | 100.1478 | 0.14776 | 0.297 | 0.018855 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24220A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1580165 | 2024-08-12 |  | 2.2126 | 2.14 | 103.3925 | 3.3925 | 0.326 | 0.2227 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24225A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1650132 | 2024-08-21 |  | 2.1366 | 1.96 | 109.0102 | 9.0102 | 0.184 | 0.95978 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24232A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1630114 | 2024-08-23 |  | 1.8359 | 1.81 | 101.4309 | 1.4309 | 0.392 | 0.066071 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24235A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1720052 | 2024-08-29 |  | 4.0376 | 3.79 | 106.533 | 6.533 | 0.297 | 0.83367 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24241A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1720187 | 2024-08-29 |  | 2.1696 | 2.14 | 101.3832 | 1.3832 | 0.326 | 0.090798 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24241A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1790106 | 2024-09-05 |  | 2.1802 | 1.96 | 111.2347 | 11.2347 | 0.184 | 1.1967 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24247A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1930205 | 2024-09-21 |  | 2.093 | 1.96 | 106.7857 | 6.7857 | 0.184 | 0.72283 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24264B
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1980276 | 2024-09-24 |  | 2.1825 | 2.14 | 101.986 | 1.986 | 0.326 | 0.13037 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24267A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2000168 | 2024-09-25 |  | 3.8841 | 3.79 | 102.4828 | 2.4828 | 0.297 | 0.31684 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24268A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 1770113 | 2024-09-26 |  | 1.8881 | 1.81 | 104.3149 | 4.3149 | 0.392 | 0.19923 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24269A
Selenium, fltd, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2080146 | 2024-09-28 |  | 2.234 | 1.96 | 113.9796 | 13.9796 | 0.184 | 1.4891 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24270A