## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 13.05 | 12.7 | 102.7559 | 2.7559 | 1.19 | 0.29412 | 6 | 0671 |  |  |  | ug/L | T223 | ICPOE19283A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 11.37 | 10.1 | 112.5743 | 12.5743 | 1 | 1.27 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19296A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 11.3 | 10.1 | 111.8812 | 11.8812 | 1 | 1.2 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19305A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 20.55 | 19.7 | 104.3147 | 4.3147 | 1.85 | 0.45946 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19319A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 20.05 | 19.7 | 101.7766 | 1.7766 | 1.85 | 0.18919 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19325A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 181.2 | 185 | 97.9459 | -2.0541 | 11 | -0.34545 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19329A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 189.4 | 185 | 102.3784 | 2.3784 | 11 | 0.4 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19343A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 207.5 | 205 | 101.2195 | 1.2195 | 11.9 | 0.21008 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19351A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 206.5 | 205 | 100.7317 | 0.73171 | 11.9 | 0.12605 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20008A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 235.6 | 230 | 102.4348 | 2.4348 | 12.3 | 0.45528 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20027A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 231.9 | 230 | 100.8261 | 0.82609 | 12.3 | 0.15447 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20036A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 25.87 | 24.8 | 104.3145 | 4.3145 | 1.54 | 0.69481 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20052A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 26.38 | 24.8 | 106.371 | 6.371 | 1.54 | 1.026 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 11.84 | 10.1 | 117.2277 | 17.2277 | 1 | 1.74 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20072A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 11.55 | 10.1 | 114.3564 | 14.3564 | 1 | 1.45 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20090A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 20.07 | 19.7 | 101.8782 | 1.8782 | 1.85 | 0.2 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20113B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 20.21 | 19.7 | 102.5888 | 2.5888 | 1.85 | 0.27568 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20126A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 188.9 | 185 | 102.1081 | 2.1081 | 11 | 0.35455 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20154A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 191 | 185 | 103.2432 | 3.2432 | 11 | 0.54545 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 204.4 | 205 | 99.7073 | -0.29268 | 11.9 | -0.05042 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20176A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 204.3 | 205 | 99.6585 | -0.34146 | 11.9 | -0.058824 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20191A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 230.5 | 230 | 100.2174 | 0.21739 | 12.3 | 0.04065 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20224A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 239.3 | 230 | 104.0435 | 4.0435 | 12.3 | 0.7561 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 27.26 | 24.8 | 109.9194 | 9.9194 | 1.54 | 1.5974 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20241A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 26.04 | 24.8 | 105 | 5 | 1.54 | 0.80519 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20272A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 10.04 | 10.1 | 99.4059 | -0.59406 | 1 | -0.06 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20279A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 11.64 | 10.1 | 115.2475 | 15.2475 | 1 | 1.54 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20282B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 20.04 | 19.7 | 101.7259 | 1.7259 | 1.85 | 0.18378 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20296A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20308A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 188.4 | 185 | 101.8378 | 1.8378 | 11 | 0.30909 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20321A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 189.3 | 185 | 102.3243 | 2.3243 | 11 | 0.39091 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20342A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 14.52 | 13.2 | 110 | 10 | 1.25 | 1.056 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21012A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 14.94 | 13.2 | 113.1818 | 13.1818 | 1.25 | 1.392 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21027B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 234.6 | 230 | 102 | 2 | 12.3 | 0.37398 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21036A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 220.4 | 230 | 95.8261 | -4.1739 | 12.3 | -0.78049 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 27.1 | 24.8 | 109.2742 | 9.2742 | 1.54 | 1.4935 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21068B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 26.45 | 24.8 | 106.6532 | 6.6532 | 1.54 | 1.0714 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 270.5 | 266 | 101.6917 | 1.6917 | 13.3 | 0.33835 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21123A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 273.7 | 266 | 102.8947 | 2.8947 | 13.3 | 0.57895 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21130B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21138A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 19.72 | 19.7 | 100.1015 | 0.10152 | 1.85 | 0.010811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21153A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 186.7 | 185 | 100.9189 | 0.91892 | 11 | 0.15455 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21162A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 190.5 | 185 | 102.973 | 2.973 | 11 | 0.5 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21179A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 14.41 | 13.2 | 109.1667 | 9.1667 | 1.25 | 0.968 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21194A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 12.34 | 13.2 | 93.4848 | -6.5152 | 1.25 | -0.688 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21196A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 231.8 | 230 | 100.7826 | 0.78261 | 12.3 | 0.14634 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21216C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 231.5 | 230 | 100.6522 | 0.65217 | 12.3 | 0.12195 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21228B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 26.14 | 24.8 | 105.4032 | 5.4032 | 1.54 | 0.87013 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21237A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 26.12 | 24.8 | 105.3226 | 5.3226 | 1.54 | 0.85714 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21243A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 262.8 | 266 | 98.797 | -1.203 | 13.3 | -0.2406 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21272B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 |  | 270.5 | 266 | 101.6917 | 1.6917 | 13.3 | 0.33835 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21286B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 |  | 20.76 | 19.7 | 105.3807 | 5.3807 | 1.85 | 0.57297 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21308A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 |  | 20.22 | 19.7 | 102.6396 | 2.6396 | 1.85 | 0.28108 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21320A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 |  | 456.9 | 446 | 102.4439 | 2.4439 | 25.6 | 0.42578 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21341A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3090005 | 2021-12-09 |  | 461.1 | 446 | 103.3857 | 3.3857 | 25.6 | 0.58984 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE21343A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 14.72 | 13.2 | 111.5152 | 11.5152 | 1.25 | 1.216 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21362B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 |  | 15.33 | 13.2 | 116.1364 | 16.1364 | 1.25 | 1.704 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22011A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 |  | 203.5 | 193 | 105.4404 | 5.4404 | 10.4 | 1.0096 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22035A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 |  | 27.19 | 24.8 | 109.6371 | 9.6371 | 1.54 | 1.5519 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22060B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 |  | 25.99 | 24.8 | 104.7984 | 4.7984 | 1.54 | 0.77273 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22068A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0110077 | 2022-03-28 |  | 193.9 | 193 | 100.4663 | 0.46632 | 10.4 | 0.086538 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22087A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 |  | 267.1 | 266 | 100.4135 | 0.41353 | 13.3 | 0.082707 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22088B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 |  | 20.19 | 19.7 | 102.4873 | 2.4873 | 1.85 | 0.26486 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22104A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 |  | 273.8 | 266 | 102.9323 | 2.9323 | 13.3 | 0.58647 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22104A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE22125A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 |  | 454.1 | 446 | 101.8161 | 1.8161 | 25.6 | 0.31641 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22136A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 |  | 457.3 | 446 | 102.5336 | 2.5336 | 25.6 | 0.44141 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22153A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 |  | 16.81 | 13.2 | 127.3485 | 27.3485 | 1.25 | 2.888 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22167B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 |  | 14.83 | 13.2 | 112.3485 | 12.3485 | 1.25 | 1.304 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22182B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 |  | 198.5 | 193 | 102.8497 | 2.8497 | 10.4 | 0.52885 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22196A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 |  | 200.5 | 193 | 103.886 | 3.886 | 10.4 | 0.72115 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22210A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 27.45 | 24.8 | 110.6855 | 10.6855 | 1.54 | 1.7208 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22227A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 26.56 | 24.8 | 107.0968 | 7.0968 | 1.54 | 1.1429 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22237A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 260.1 | 266 | 97.782 | -2.218 | 13.3 | -0.44361 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22263B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 263.3 | 266 | 98.985 | -1.015 | 13.3 | -0.20301 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-19 |  | 166 | 167 | 99.4012 | -0.5988 | 8.35 | -0.11976 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22292A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 173.4 | 167 | 103.8323 | 3.8323 | 8.35 | 0.76647 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 447.8 | 446 | 100.4036 | 0.40359 | 25.6 | 0.070313 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 452.3 | 446 | 101.4126 | 1.4126 | 25.6 | 0.24609 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 14.39 | 13.2 | 109.0152 | 9.0152 | 1.25 | 0.952 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 14.46 | 13.2 | 109.5455 | 9.5455 | 1.25 | 1.008 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 190.7 | 193 | 98.8083 | -1.1917 | 10.4 | -0.22115 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 194.5 | 193 | 100.7772 | 0.7772 | 10.4 | 0.14423 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 12.14 | 10.2 | 119.0196 | 19.0196 | 1.36 | 1.4265 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.36 | 1.0515 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 265.7 | 266 | 99.8872 | -0.11278 | 13.3 | -0.022556 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 274.9 | 266 | 103.3459 | 3.3459 | 13.3 | 0.66917 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 167.5 | 167 | 100.2994 | 0.2994 | 8.35 | 0.05988 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 168.7 | 167 | 101.018 | 1.018 | 8.35 | 0.20359 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 453.1 | 446 | 101.5919 | 1.5919 | 25.6 | 0.27734 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 469.3 | 446 | 105.2242 | 5.2242 | 25.6 | 0.91016 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 14.66 | 13.2 | 111.0606 | 11.0606 | 1.25 | 1.168 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 14.49 | 13.2 | 109.7727 | 9.7727 | 1.25 | 1.032 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 198 | 193 | 102.5907 | 2.5907 | 10.4 | 0.48077 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 202.5 | 193 | 104.9223 | 4.9223 | 10.4 | 0.91346 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.36 | 1.0515 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 12.06 | 10.2 | 118.2353 | 18.2353 | 1.36 | 1.3676 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 257.2 | 266 | 96.6917 | -3.3083 | 13.3 | -0.66165 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 277.2 | 266 | 104.2105 | 4.2105 | 13.3 | 0.84211 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 168.6 | 167 | 100.9581 | 0.95808 | 8.35 | 0.19162 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 166.8 | 167 | 99.8802 | -0.11976 | 8.35 | -0.023952 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 449.8 | 446 | 100.852 | 0.85202 | 25.6 | 0.14844 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 443.7 | 446 | 99.4843 | -0.5157 | 25.6 | -0.089844 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 10.33 | 8.2 | 125.9756 | 25.9756 | 1 | 2.13 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 10.34 | 8.2 | 126.0976 | 26.0976 | 1 | 2.14 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 197 | 193 | 102.0725 | 2.0725 | 10.4 | 0.38462 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 200.2 | 193 | 103.7306 | 3.7306 | 10.4 | 0.69231 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0400086 | 2024-02-28 |  | 11.67 | 10.2 | 114.4118 | 14.4118 | 1.36 | 1.0809 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24058A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 10.86 | 10.2 | 106.4706 | 6.4706 | 1.36 | 0.48529 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 282.7 | 261 | 108.3142 | 8.3142 | 19.6 | 1.1071 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 276.4 | 261 | 105.9004 | 5.9004 | 19.6 | 0.78571 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 |  | 172.8 | 167 | 103.4731 | 3.4731 | 8.35 | 0.69461 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24127B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 |  | 169.2 | 167 | 101.3174 | 1.3174 | 8.35 | 0.26347 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24136A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 466.9 | 446 | 104.6861 | 4.6861 | 25.6 | 0.81641 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24150A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1450041 | 2024-06-20 |  | 455.2 | 446 | 102.0628 | 2.0628 | 25.6 | 0.35937 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24172A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 |  | 9.145 | 8.2 | 111.5244 | 11.5244 | 1 | 0.945 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24185A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 |  | 8.775 | 8.2 | 107.0122 | 7.0122 | 1 | 0.575 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24204A
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 |  | 202.5 | 193 | 104.9223 | 4.9223 | 10.4 | 0.91346 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24222B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2110070 | 2024-09-05 |  | 196.8 | 193 | 101.9689 | 1.9689 | 10.4 | 0.36538 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24249B
Zinc, fltd, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 |  | 11.66 | 10.2 | 114.3137 | 14.3137 | 1.36 | 1.0735 | 2 | 0671 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24261A