## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Zinc, fltd, ICP-OES | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 13.05 | 12.7 | 102.7559 | 2.7559 | 1.19 | 0.29412 | 6 | 0671 | ug/L | 01090 | PLA11 | T223 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 11.37 | 10.1 | 112.5743 | 12.5743 | 1 | 1.27 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 11.3 | 10.1 | 111.8812 | 11.8812 | 1 | 1.2 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 20.55 | 19.7 | 104.3147 | 4.3147 | 1.85 | 0.45946 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 20.05 | 19.7 | 101.7766 | 1.7766 | 1.85 | 0.18919 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 20.07 | 19.7 | 101.8782 | 1.8782 | 1.85 | 0.2 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 20.21 | 19.7 | 102.5888 | 2.5888 | 1.85 | 0.27568 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 204.4 | 205 | 99.7073 | -0.29268 | 11.9 | -0.05042 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 204.3 | 205 | 99.6585 | -0.34146 | 11.9 | -0.058824 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 27.26 | 24.8 | 109.9194 | 9.9194 | 1.54 | 1.5974 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 26.04 | 24.8 | 105 | 5 | 1.54 | 0.80519 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 181.2 | 185 | 97.9459 | -2.0541 | 11 | -0.34545 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 189.4 | 185 | 102.3784 | 2.3784 | 11 | 0.4 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 188.9 | 185 | 102.1081 | 2.1081 | 11 | 0.35455 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 191 | 185 | 103.2432 | 3.2432 | 11 | 0.54545 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 25.87 | 24.8 | 104.3145 | 4.3145 | 1.54 | 0.69481 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 26.38 | 24.8 | 106.371 | 6.371 | 1.54 | 1.026 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 235.6 | 230 | 102.4348 | 2.4348 | 12.3 | 0.45528 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 231.9 | 230 | 100.8261 | 0.82609 | 12.3 | 0.15447 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 11.84 | 10.1 | 117.2277 | 17.2277 | 1 | 1.74 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 11.55 | 10.1 | 114.3564 | 14.3564 | 1 | 1.45 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 10.04 | 10.1 | 99.4059 | -0.59406 | 1 | -0.06 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 11.64 | 10.1 | 115.2475 | 15.2475 | 1 | 1.54 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T225 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 207.5 | 205 | 101.2195 | 1.2195 | 11.9 | 0.21008 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 206.5 | 205 | 100.7317 | 0.73171 | 11.9 | 0.12605 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T227 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 230.5 | 230 | 100.2174 | 0.21739 | 12.3 | 0.04065 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 239.3 | 230 | 104.0435 | 4.0435 | 12.3 | 0.7561 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 20.04 | 19.7 | 101.7259 | 1.7259 | 1.85 | 0.18378 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 19.72 | 19.7 | 100.1015 | 0.10152 | 1.85 | 0.010811 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 14.41 | 13.2 | 109.1667 | 9.1667 | 1.25 | 0.968 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 12.34 | 13.2 | 93.4848 | -6.5152 | 1.25 | -0.688 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 26.14 | 24.8 | 105.4032 | 5.4032 | 1.54 | 0.87013 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 26.12 | 24.8 | 105.3226 | 5.3226 | 1.54 | 0.85714 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 188.4 | 185 | 101.8378 | 1.8378 | 11 | 0.30909 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 189.3 | 185 | 102.3243 | 2.3243 | 11 | 0.39091 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 186.7 | 185 | 100.9189 | 0.91892 | 11 | 0.15455 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 190.5 | 185 | 102.973 | 2.973 | 11 | 0.5 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T231 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 27.1 | 24.8 | 109.2742 | 9.2742 | 1.54 | 1.4935 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 26.45 | 24.8 | 106.6532 | 6.6532 | 1.54 | 1.0714 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 234.6 | 230 | 102 | 2 | 12.3 | 0.37398 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 220.4 | 230 | 95.8261 | -4.1739 | 12.3 | -0.78049 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 270.5 | 266 | 101.6917 | 1.6917 | 13.3 | 0.33835 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 273.7 | 266 | 102.8947 | 2.8947 | 13.3 | 0.57895 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 262.8 | 266 | 98.797 | -1.203 | 13.3 | -0.2406 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 2670211 | 2021-10-14 |  | 270.5 | 266 | 101.6917 | 1.6917 | 13.3 | 0.33835 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 14.52 | 13.2 | 110 | 10 | 1.25 | 1.056 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 14.94 | 13.2 | 113.1818 | 13.1818 | 1.25 | 1.392 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 231.8 | 230 | 100.7826 | 0.78261 | 12.3 | 0.14634 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 231.5 | 230 | 100.6522 | 0.65217 | 12.3 | 0.12195 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T229 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 2860149 | 2021-11-04 |  | 20.76 | 19.7 | 105.3807 | 5.3807 | 1.85 | 0.57297 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 2990148 | 2021-11-17 |  | 20.22 | 19.7 | 102.6396 | 2.6396 | 1.85 | 0.28108 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 0980188 | 2022-04-14 |  | 20.19 | 19.7 | 102.4873 | 2.4873 | 1.85 | 0.26486 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 1160192 | 2022-05-06 |  | 19.9 | 19.7 | 101.0152 | 1.0152 | 1.85 | 0.10811 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T233 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 1660163 | 2022-06-17 |  | 16.81 | 13.2 | 127.3485 | 27.3485 | 1.25 | 2.888 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 1750117 | 2022-07-02 |  | 14.83 | 13.2 | 112.3485 | 12.3485 | 1.25 | 1.304 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 27.45 | 24.8 | 110.6855 | 10.6855 | 1.54 | 1.7208 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 26.56 | 24.8 | 107.0968 | 7.0968 | 1.54 | 1.1429 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 3090005 | 2021-12-09 |  | 461.1 | 446 | 103.3857 | 3.3857 | 25.6 | 0.58984 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 3260007 | 2021-12-07 |  | 456.9 | 446 | 102.4439 | 2.4439 | 25.6 | 0.42578 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 1300129 | 2022-05-17 |  | 454.1 | 446 | 101.8161 | 1.8161 | 25.6 | 0.31641 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 1450287 | 2022-06-03 |  | 457.3 | 446 | 102.5336 | 2.5336 | 25.6 | 0.44141 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 0470184 | 2022-03-02 |  | 27.19 | 24.8 | 109.6371 | 9.6371 | 1.54 | 1.5519 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 0600064 | 2022-03-09 |  | 25.99 | 24.8 | 104.7984 | 4.7984 | 1.54 | 0.77273 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T235 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 0110077 | 2022-03-28 |  | 193.9 | 193 | 100.4663 | 0.46632 | 10.4 | 0.086538 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 0260159 | 2022-02-04 |  | 203.5 | 193 | 105.4404 | 5.4404 | 10.4 | 1.0096 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 0810117 | 2022-03-30 |  | 267.1 | 266 | 100.4135 | 0.41353 | 13.3 | 0.082707 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 0950119 | 2022-04-14 |  | 273.8 | 266 | 102.9323 | 2.9323 | 13.3 | 0.58647 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 260.1 | 266 | 97.782 | -2.218 | 13.3 | -0.44361 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 263.3 | 266 | 98.985 | -1.015 | 13.3 | -0.20301 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 3440003 | 2021-12-28 |  | 14.72 | 13.2 | 111.5152 | 11.5152 | 1.25 | 1.216 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 3630121 | 2022-01-11 |  | 15.33 | 13.2 | 116.1364 | 16.1364 | 1.25 | 1.704 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 1920046 | 2022-07-16 |  | 198.5 | 193 | 102.8497 | 2.8497 | 10.4 | 0.52885 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2022 | 2070158 | 2022-07-30 |  | 200.5 | 193 | 103.886 | 3.886 | 10.4 | 0.72115 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 2850200 | 2022-10-19 |  | 166 | 167 | 99.4012 | -0.5988 | 8.35 | -0.11976 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 173.4 | 167 | 103.8323 | 3.8323 | 8.35 | 0.76647 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 167.5 | 167 | 100.2994 | 0.2994 | 8.35 | 0.05988 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 168.7 | 167 | 101.018 | 1.018 | 8.35 | 0.20359 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 14.66 | 13.2 | 111.0606 | 11.0606 | 1.25 | 1.168 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 14.49 | 13.2 | 109.7727 | 9.7727 | 1.25 | 1.032 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.36 | 1.0515 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T247 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 12.06 | 10.2 | 118.2353 | 18.2353 | 1.36 | 1.3676 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T247 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 447.8 | 446 | 100.4036 | 0.40359 | 25.6 | 0.070313 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 452.3 | 446 | 101.4126 | 1.4126 | 25.6 | 0.24609 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 453.1 | 446 | 101.5919 | 1.5919 | 25.6 | 0.27734 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 469.3 | 446 | 105.2242 | 5.2242 | 25.6 | 0.91016 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 12.14 | 10.2 | 119.0196 | 19.0196 | 1.36 | 1.4265 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T247 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 11.63 | 10.2 | 114.0196 | 14.0196 | 1.36 | 1.0515 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T247 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 190.7 | 193 | 98.8083 | -1.1917 | 10.4 | -0.22115 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 194.5 | 193 | 100.7772 | 0.7772 | 10.4 | 0.14423 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 265.7 | 266 | 99.8872 | -0.11278 | 13.3 | -0.022556 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 274.9 | 266 | 103.3459 | 3.3459 | 13.3 | 0.66917 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 257.2 | 266 | 96.6917 | -3.3083 | 13.3 | -0.66165 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 277.2 | 266 | 104.2105 | 4.2105 | 13.3 | 0.84211 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T237 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 14.39 | 13.2 | 109.0152 | 9.0152 | 1.25 | 0.952 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 14.46 | 13.2 | 109.5455 | 9.5455 | 1.25 | 1.008 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T239 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 198 | 193 | 102.5907 | 2.5907 | 10.4 | 0.48077 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 202.5 | 193 | 104.9223 | 4.9223 | 10.4 | 0.91346 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 168.6 | 167 | 100.9581 | 0.95808 | 8.35 | 0.19162 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 166.8 | 167 | 99.8802 | -0.11976 | 8.35 | -0.023952 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 0960074 | 2024-05-06 |  | 172.8 | 167 | 103.4731 | 3.4731 | 8.35 | 0.69461 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 1140097 | 2024-05-16 |  | 169.2 | 167 | 101.3174 | 1.3174 | 8.35 | 0.26347 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T245 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 1590042 | 2024-07-03 |  | 9.145 | 8.2 | 111.5244 | 11.5244 | 1 | 0.945 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T251 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 1730051 | 2024-07-22 |  | 8.775 | 8.2 | 107.0122 | 7.0122 | 1 | 0.575 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T251 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 2250114 | 2024-09-18 |  | 11.66 | 10.2 | 114.3137 | 14.3137 | 1.36 | 1.0735 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T247 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 449.8 | 446 | 100.852 | 0.85202 | 25.6 | 0.14844 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 443.7 | 446 | 99.4843 | -0.5157 | 25.6 | -0.089844 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 466.9 | 446 | 104.6861 | 4.6861 | 25.6 | 0.81641 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 1450041 | 2024-06-20 |  | 455.2 | 446 | 102.0628 | 2.0628 | 25.6 | 0.35937 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T243 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 0400086 | 2024-02-28 |  | 11.67 | 10.2 | 114.4118 | 14.4118 | 1.36 | 1.0809 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T247 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 10.86 | 10.2 | 106.4706 | 6.4706 | 1.36 | 0.48529 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T247 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 197 | 193 | 102.0725 | 2.0725 | 10.4 | 0.38462 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 200.2 | 193 | 103.7306 | 3.7306 | 10.4 | 0.69231 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 282.7 | 261 | 108.3142 | 8.3142 | 19.6 | 1.1071 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T249 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 276.4 | 261 | 105.9004 | 5.9004 | 19.6 | 0.78571 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T249 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 10.33 | 8.2 | 125.9756 | 25.9756 | 1 | 2.13 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T251 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 10.34 | 8.2 | 126.0976 | 26.0976 | 1 | 2.14 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T251 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 1940137 | 2024-08-09 |  | 202.5 | 193 | 104.9223 | 4.9223 | 10.4 | 0.91346 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, fltd, ICP-OES | 2024 | 2110070 | 2024-09-05 |  | 196.8 | 193 | 101.9689 | 1.9689 | 10.4 | 0.36538 | 2 | 0671 | µg/L | 01090 | PLA11 | T241 | 01090PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | B
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 10.1 | 10.1 | 100 | 0 | 1 | 0 |  | 3522 | ug/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 10.24 | 10.1 | 101.3861 | 1.3861 | 1 | 0.14 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 19.57 | 19.7 | 99.3401 | -0.6599 | 1.85 | -0.07027 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 19.15 | 19.7 | 97.2081 | -2.7919 | 1.85 | -0.2973 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 18.88 | 19.7 | 95.8376 | -4.1624 | 1.85 | -0.44324 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 19.4 | 19.7 | 98.4772 | -1.5228 | 1.85 | -0.16216 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 216.3 | 205 | 105.5122 | 5.5122 | 11.9 | 0.94958 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 198.7 | 205 | 96.9268 | -3.0732 | 11.9 | -0.52941 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 25.45 | 24.8 | 102.621 | 2.621 | 1.54 | 0.42208 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 25.33 | 24.8 | 102.1371 | 2.1371 | 1.54 | 0.34416 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 179.2 | 185 | 96.8649 | -3.1351 | 11 | -0.52727 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 182.9 | 185 | 98.8649 | -1.1351 | 11 | -0.19091 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 184.8 | 185 | 99.8919 | -0.10811 | 11 | -0.018182 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 186.3 | 185 | 100.7027 | 0.7027 | 11 | 0.11818 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 24.32 | 24.8 | 98.0645 | -1.9355 | 1.54 | -0.31169 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 24.76 | 24.8 | 99.8387 | -0.16129 | 1.54 | -0.025974 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 221.9 | 230 | 96.4783 | -3.5217 | 12.3 | -0.65854 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 227 | 230 | 98.6957 | -1.3043 | 12.3 | -0.2439 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 9.928 | 10.1 | 98.297 | -1.703 | 1 | -0.172 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 10.58 | 10.1 | 104.7525 | 4.7525 | 1 | 0.48 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 10.03 | 10.1 | 99.3069 | -0.69307 | 1 | -0.07 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 9.107 | 10.1 | 90.1683 | -9.8317 | 1 | -0.993 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T225 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 199.1 | 205 | 97.122 | -2.878 | 11.9 | -0.4958 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 195.3 | 205 | 95.2683 | -4.7317 | 11.9 | -0.81513 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T227 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 228.3 | 230 | 99.2609 | -0.73913 | 12.3 | -0.13821 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 229.2 | 230 | 99.6522 | -0.34783 | 12.3 | -0.065041 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 19.24 | 19.7 | 97.665 | -2.335 | 1.85 | -0.24865 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 18.96 | 19.7 | 96.2437 | -3.7563 | 1.85 | -0.4 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 18.74 | 19.7 | 95.1269 | -4.8731 | 1.85 | -0.51892 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 18.18 | 19.7 | 92.2843 | -7.7157 | 1.85 | -0.82162 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 11.84 | 13.2 | 89.697 | -10.303 | 1.25 | -1.088 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 11.38 | 13.2 | 86.2121 | -13.7879 | 1.25 | -1.456 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 25.2 | 24.8 | 101.6129 | 1.6129 | 1.54 | 0.25974 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 24.79 | 24.8 | 99.9597 | -0.040323 | 1.54 | -0.0064935 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 182.5 | 185 | 98.6486 | -1.3514 | 11 | -0.22727 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 181.8 | 185 | 98.2703 | -1.7297 | 11 | -0.29091 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 189.6 | 185 | 102.4865 | 2.4865 | 11 | 0.41818 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 184.8 | 185 | 99.8919 | -0.10811 | 11 | -0.018182 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T231 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 23.49 | 24.8 | 94.7177 | -5.2823 | 1.54 | -0.85065 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 23.4 | 24.8 | 94.3548 | -5.6452 | 1.54 | -0.90909 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 225.1 | 230 | 97.8696 | -2.1304 | 12.3 | -0.39837 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 215.3 | 230 | 93.6087 | -6.3913 | 12.3 | -1.1951 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 0680060 | 2021-03-29 |  | 238.5 | 266 | 89.6617 | -10.3383 | 13.3 | -2.0677 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 259.2 | 266 | 97.4436 | -2.5564 | 13.3 | -0.51128 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 2580240 | 2021-10-06 |  | 254 | 266 | 95.4887 | -4.5113 | 13.3 | -0.90226 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 2670211 | 2021-10-19 |  | 262.8 | 266 | 98.797 | -1.203 | 13.3 | -0.2406 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 12.59 | 13.2 | 95.3788 | -4.6212 | 1.25 | -0.488 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 14.02 | 13.2 | 106.2121 | 6.2121 | 1.25 | 0.656 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 218.4 | 230 | 94.9565 | -5.0435 | 12.3 | -0.94309 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 236.1 | 230 | 102.6522 | 2.6522 | 12.3 | 0.49593 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T229 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 2860149 | 2021-11-24 |  | 18.41 | 19.7 | 93.4518 | -6.5482 | 1.85 | -0.6973 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 2990148 | 2021-11-10 |  | 18.44 | 19.7 | 93.6041 | -6.3959 | 1.85 | -0.68108 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 0980188 | 2022-04-19 |  | 19.25 | 19.7 | 97.7157 | -2.2843 | 1.85 | -0.24324 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 1160192 | 2022-05-12 |  | 19.97 | 19.7 | 101.3706 | 1.3706 | 1.85 | 0.14595 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T233 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 1660163 | 2022-07-15 |  | 12.97 | 13.2 | 98.2576 | -1.7424 | 1.25 | -0.184 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 1750117 | 2022-07-20 |  | 12.64 | 13.2 | 95.7576 | -4.2424 | 1.25 | -0.448 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 30.1 | 24.8 | 121.371 | 21.371 | 1.54 | 3.4416 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 25.45 | 24.8 | 102.621 | 2.621 | 1.54 | 0.42208 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 3090005 | 2022-01-25 |  | 440.5 | 446 | 98.7668 | -1.2332 | 25.6 | -0.21484 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 3260007 | 2021-12-27 |  | 435 | 446 | 97.5336 | -2.4664 | 25.6 | -0.42969 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 1300129 | 2022-05-24 |  | 438.6 | 446 | 98.3408 | -1.6592 | 25.6 | -0.28906 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 1450287 | 2022-07-12 |  | 447.5 | 446 | 100.3363 | 0.33632 | 25.6 | 0.058594 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 0470184 | 2022-03-04 |  | 24.72 | 24.8 | 99.6774 | -0.32258 | 1.54 | -0.051948 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 0600064 | 2022-03-16 |  | 24.71 | 24.8 | 99.6371 | -0.3629 | 1.54 | -0.058442 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T235 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 0110077 | 2022-01-25 |  | 193.3 | 193 | 100.1554 | 0.15544 | 10.4 | 0.028846 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 0260159 | 2022-02-15 |  | 193.1 | 193 | 100.0518 | 0.051813 | 10.4 | 0.0096154 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 0810117 | 2022-04-07 |  | 266.3 | 266 | 100.1128 | 0.11278 | 13.3 | 0.022556 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 0950119 | 2022-04-19 |  | 259.6 | 266 | 97.594 | -2.406 | 13.3 | -0.4812 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 260.3 | 266 | 97.8571 | -2.1429 | 13.3 | -0.42857 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 252.3 | 266 | 94.8496 | -5.1504 | 13.3 | -1.0301 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 3440003 | 2022-01-25 |  | 13.39 | 13.2 | 101.4394 | 1.4394 | 1.25 | 0.152 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 3630121 | 2022-01-26 |  | 13.06 | 13.2 | 98.9394 | -1.0606 | 1.25 | -0.112 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 1920046 | 2022-07-15 |  | 190.1 | 193 | 98.4974 | -1.5026 | 10.4 | -0.27885 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 194.4 | 193 | 100.7254 | 0.72539 | 10.4 | 0.13462 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 161 | 167 | 96.4072 | -3.5928 | 8.35 | -0.71856 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 158.6 | 167 | 94.9701 | -5.0299 | 8.35 | -1.006 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 155.8 | 167 | 93.2934 | -6.7066 | 8.35 | -1.3413 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 167.2 | 167 | 100.1198 | 0.11976 | 8.35 | 0.023952 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 11.81 | 13.2 | 89.4697 | -10.5303 | 1.25 | -1.112 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 12.53 | 13.2 | 94.9242 | -5.0758 | 1.25 | -0.536 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 9.52 | 10.2 | 93.3333 | -6.6667 | 1.36 | -0.5 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T247 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 2430075 | 2023-09-20 |  | 9.416 | 10.2 | 92.3137 | -7.6863 | 1.36 | -0.57647 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T247 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 434.4 | 446 | 97.3991 | -2.6009 | 25.6 | -0.45313 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 439.2 | 446 | 98.4753 | -1.5247 | 25.6 | -0.26563 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 456.8 | 446 | 102.4215 | 2.4215 | 25.6 | 0.42188 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 441.8 | 446 | 99.0583 | -0.9417 | 25.6 | -0.16406 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 10.08 | 10.2 | 98.8235 | -1.1765 | 1.36 | -0.088235 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T247 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 10.12 | 10.2 | 99.2157 | -0.78431 | 1.36 | -0.058824 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T247 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 183.4 | 193 | 95.0259 | -4.9741 | 10.4 | -0.92308 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 187.4 | 193 | 97.0984 | -2.9016 | 10.4 | -0.53846 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 257.4 | 266 | 96.7669 | -3.2331 | 13.3 | -0.64662 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 254.3 | 266 | 95.6015 | -4.3985 | 13.3 | -0.8797 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 256.5 | 266 | 96.4286 | -3.5714 | 13.3 | -0.71429 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 260.9 | 266 | 98.0827 | -1.9173 | 13.3 | -0.38346 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T237 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 11.99 | 13.2 | 90.8333 | -9.1667 | 1.25 | -0.968 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 12.11 | 13.2 | 91.7424 | -8.2576 | 1.25 | -0.872 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T239 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 190.5 | 193 | 98.7047 | -1.2953 | 10.4 | -0.24038 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 191.1 | 193 | 99.0155 | -0.98446 | 10.4 | -0.18269 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 162.7 | 167 | 97.4251 | -2.5749 | 8.35 | -0.51497 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 161.8 | 167 | 96.8862 | -3.1138 | 8.35 | -0.62275 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 |  | 166.6 | 167 | 99.7605 | -0.23952 | 8.35 | -0.047904 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 |  | 168.7 | 167 | 101.018 | 1.018 | 8.35 | 0.20359 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T245 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 |  | 8.557 | 8.2 | 104.3537 | 4.3537 | 1 | 0.357 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T251 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 1730051 | 2024-08-16 |  | 8.983 | 8.2 | 109.5488 | 9.5488 | 1 | 0.783 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T251 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 |  | 9.845 | 10.2 | 96.5196 | -3.4804 | 1.36 | -0.26103 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T247 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 427.9 | 446 | 95.9417 | -4.0583 | 25.6 | -0.70703 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 434.2 | 446 | 97.3543 | -2.6457 | 25.6 | -0.46094 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 1360156 | 2024-06-21 |  | 446.2 | 446 | 100.0448 | 0.044843 | 25.6 | 0.0078125 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 |  | 436.8 | 446 | 97.9372 | -2.0628 | 25.6 | -0.35937 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T243 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 |  | 8.996 | 10.2 | 88.1961 | -11.8039 | 1.36 | -0.88529 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T247 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 8.423 | 10.2 | 82.5784 | -17.4216 | 1.36 | -1.3066 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T247 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 195.8 | 193 | 101.4508 | 1.4508 | 10.4 | 0.26923 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 188.1 | 193 | 97.4611 | -2.5389 | 10.4 | -0.47115 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 263.4 | 261 | 100.9195 | 0.91954 | 19.6 | 0.12245 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T249 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 262.7 | 261 | 100.6513 | 0.65134 | 19.6 | 0.086735 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T249 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 8.453 | 8.2 | 103.0854 | 3.0854 | 1 | 0.253 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T251 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 9.027 | 8.2 | 110.0854 | 10.0854 | 1 | 0.827 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T251 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 |  | 191.3 | 193 | 99.1192 | -0.88083 | 10.4 | -0.16346 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Zinc, unfltd, ICP-OES, recov | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 |  | 195.3 | 193 | 101.1917 | 1.1917 | 10.4 | 0.22115 | 2 | 3522 | µg/L | 01092 | PLO07 | T241 | 01092PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165