## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 20.9281 | 0.64363 | 3.0754 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 12.1163 | 0.33878 | 2.7961 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 43.4608 | 2.5756 | 5.9262 | 13 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 17.1989 | 0.33967 | 1.9749 | 18 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 41.8105 | 0.81797 | 1.9564 | 20 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 56.055 | 1.5062 | 2.6871 | 18 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 22.3993 | 0.57007 | 2.545 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 9.1317 | 0.2014 | 2.2055 | 12 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 42.5171 | 1.2267 | 2.8852 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 15.9936 | 0.27936 | 1.7467 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 12.3393 | 0.33719 | 2.7327 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 22.8325 | 0.4114 | 1.8018 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 53.8536 | 0.83227 | 1.5454 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 20.2707 | 0.63836 | 3.1492 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 35.9612 | 1.503 | 4.1796 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 30.1636 | 1.1547 | 3.8283 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 27.9344 | 0.82818 | 2.9647 | 18 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 23.1244 | 0.87099 | 3.7666 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 22.89 | 0.79764 | 3.4847 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 27.8489 | 0.5883 | 2.1125 | 18 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 13.8894 | 0.47938 | 3.4514 | 32 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 21.075 | 0.60343 | 2.8633 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 42.1819 | 1.455 | 3.4494 | 32 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 16.7033 | 0.42729 | 2.5581 | 18 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 40.7011 | 1.1918 | 2.9283 | 37 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 8.4838 | 0.2006 | 2.3645 | 12 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 6.1899 | 0.3158 | 5.1018 | 30 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 17.9829 | 0.36489 | 2.0291 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 13.9178 | 0.63857 | 4.5882 | 27 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 19.5087 | 0.68729 | 3.523 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 49.3664 | 1.7444 | 3.5336 | 28 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P48 | 0.53825 | 0.019509 | 3.6245 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P49 | 1.9082 | 0.10587 | 5.548 | 31 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P50 | 0.85275 | 0.029605 | 3.4717 | 32 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P51 | 0.31833 | 0.014448 | 4.5387 | 24 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P52 | 0.417 | 0.011032 | 2.6457 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P53 | 0.73856 | 0.013013 | 1.7619 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P54 | 0.25488 | 0.003182 | 1.2484 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P55 | 0.99657 | 0.03883 | 3.8964 | 14 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P56 | 1 | 0.0498 | 4.98 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P57 | 0.33219 | 0.014409 | 4.3377 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P58 | 1.8694 | 0.04965 | 2.656 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P59 | 0.50894 | 0.017838 | 3.505 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P60 | 0.65687 | 0.023406 | 3.5632 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P61 | 0.59594 | 0.026854 | 4.5062 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P62 | 1.8951 | 0.029479 | 1.5555 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P63 | 0.84813 | 0.020684 | 2.4388 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P65 | 0.3122 | 0.0014832 | 0.47509 | 5 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P66 | 0.96814 | 0.019021 | 1.9647 | 7 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P67 | 0.28881 | 0.0069878 | 2.4195 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P68 | 0.91687 | 0.013032 | 1.4214 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P69 | 0.22162 | 0.0058295 | 2.6304 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P70 | 0.836 | 0.016371 | 1.9582 | 8 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P71 | 0.405 | 0.0088091 | 2.1751 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P72 | 0.353 | 0.006532 | 1.8504 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P73 | 0.26326 | 0.0069165 | 2.6272 | 23 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P74 | 1.0131 | 0.013007 | 1.2839 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | P75 | 0.22867 | 0.0039833 | 1.742 | 6 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T209 | 19.0669 | 0.56787 | 2.9783 | 16 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T211 | 26.3821 | 0.96609 | 3.6619 | 28 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T215 | 31.119 | 1.0089 | 3.242 | 30 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T217 | 32.0828 | 0.92713 | 2.8898 | 32 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T219 | 20.9139 | 0.50254 | 2.4029 | 28 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T221 | 17.4911 | 0.38245 | 2.1866 | 27 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T223 | 3.6663 | 0.081007 | 2.2095 | 31 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T225 | 117.6923 | 2.2528 | 1.9141 | 26 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T227 | 10.6611 | 0.23293 | 2.1848 | 28 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T229 | 45.6765 | 0.92268 | 2.02 | 43 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T231 | 29.5878 | 0.50553 | 1.7086 | 41 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T233 | 17.5485 | 0.39362 | 2.2431 | 39 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T235 | 17.1635 | 0.29105 | 1.6958 | 46 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T237 | 31.771 | 0.51694 | 1.6271 | 42 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T239 | 111.8021 | 2.197 | 1.965 | 48 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T241 | 19.3852 | 0.28741 | 1.4826 | 46 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T243 | 66.7176 | 1.322 | 1.9814 | 41 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T245 | 19.3464 | 0.20574 | 1.0634 | 28 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T247 | 78.5604 | 1.5991 | 2.0355 | 27 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T249 | 86.8633 | 1.4245 | 1.6399 | 12 | mg/L
Calcium, fltd, ICP-OES | 00915 | PLA11 | FIL | T251 | 12.2407 | 0.20559 | 1.6796 | 14 | mg/L