## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T225 | 1.034 | 0.076026 | 7.3526 | 5 | ug/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T229 | 7.0386 | 0.17184 | 2.4414 | 8 | µg/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T233 | 1.6234 | 0.29044 | 17.8909 | 12 | µg/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T235 | 1.8665 | 0.19724 | 10.5676 | 12 | µg/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T237 | 2.8348 | 0.2971 | 10.4803 | 12 | µg/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T239 | 2.4212 | 0.40504 | 16.729 | 12 | µg/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T245 | 2.4554 | 0.2735 | 11.1387 | 8 | µg/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T247 | 8.1759 | 0.43351 | 5.3023 | 7 | µg/L
Chromium, unfltd, ICP-OES, recov | 01034 | PLO07 | UNF | T251 | 2.7175 | 0.27479 | 10.1119 | 4 | µg/L