## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 4.2888 | 0.13099 | 3.0543 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 3.6494 | 0.061637 | 1.6889 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 19.11 | 0.58714 | 3.0724 | 13 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 11.0694 | 0.33444 | 3.0213 | 18 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 19.7267 | 0.332 | 1.683 | 20 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 24.6989 | 0.46519 | 1.8834 | 18 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 6.9524 | 0.12742 | 1.8328 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 2.0918 | 0.04906 | 2.3454 | 12 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 18.73 | 0.46917 | 2.5049 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 4.4002 | 0.064789 | 1.4724 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 3.3416 | 0.076115 | 2.2778 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 5.9909 | 0.28843 | 4.8145 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 4.4511 | 0.065073 | 1.4619 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 5.0746 | 0.11298 | 2.2265 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 5.0931 | 0.12636 | 2.481 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 6.6891 | 0.26263 | 3.9262 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 6.8225 | 0.24062 | 3.5268 | 18 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 5.86 | 0.17934 | 3.0604 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 2.7524 | 0.09536 | 3.4646 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 9.4513 | 0.25158 | 2.6619 | 18 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 3.4207 | 0.16392 | 4.7921 | 32 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 8.5054 | 0.15951 | 1.8754 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 18.7241 | 0.46205 | 2.4677 | 32 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 10.9028 | 0.23721 | 2.1757 | 18 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 18.2859 | 0.40458 | 2.2125 | 37 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 0.97125 | 0.043909 | 4.5209 | 12 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 1.716 | 0.071129 | 4.1452 | 30 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 4.6224 | 0.18865 | 4.0812 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 3.7485 | 0.16209 | 4.3242 | 27 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 4.0587 | 0.12187 | 3.0027 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 3.1782 | 0.080479 | 2.5322 | 28 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P48 | 0.04675 | 0.0018439 | 3.9442 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P49 | 0.099203 | 0.0048779 | 4.9171 | 31 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P50 | 0.22644 | 0.0096985 | 4.2831 | 32 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P51 | 0.3068 | 0.0078987 | 2.5745 | 24 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P52 | 0.056313 | 0.001163 | 2.0653 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P53 | 0.34594 | 0.010382 | 3.0013 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P54 | 0.1775 | 0.0038173 | 2.1506 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P55 | 0.091357 | 0.0035215 | 3.8547 | 14 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P56 | 0.12755 | 0.0052826 | 4.1416 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P57 | 0.26869 | 0.0086547 | 3.221 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P58 | 0.08825 | 0.0045277 | 5.1305 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P59 | 0.45825 | 0.01728 | 3.7709 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P60 | 0.10812 | 0.0029001 | 2.6822 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P61 | 0.24 | 0.0084222 | 3.5092 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P62 | 0.18263 | 0.0024458 | 1.3393 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P63 | 0.12912 | 0.0049696 | 3.8486 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P65 | 0.0926 | 0.0011402 | 1.2313 | 5 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P66 | 0.69687 | 0.017056 | 2.4476 | 7 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P67 | 0.080856 | 0.002034 | 2.5156 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P68 | 0.10696 | 0.0025506 | 2.3846 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P69 | 0.0667 | 0.002053 | 3.0779 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P70 | 0.36483 | 0.0068571 | 1.8795 | 8 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P71 | 0.19628 | 0.004515 | 2.3003 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P72 | 0.098794 | 0.0014457 | 1.4633 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P73 | 0.16948 | 0.0030568 | 1.8036 | 23 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P74 | 0.0853 | 0.0014278 | 1.6739 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | P75 | 0.19287 | 0.0040063 | 2.0773 | 6 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T209 | 5.0929 | 0.097151 | 1.9076 | 16 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T211 | 5.341 | 0.15938 | 2.9841 | 28 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T215 | 10.7786 | 0.36132 | 3.3522 | 32 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T217 | 7.5553 | 0.17701 | 2.3429 | 32 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T219 | 5.8886 | 0.17618 | 2.9919 | 28 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T221 | 3.794 | 0.073929 | 1.9486 | 27 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T223 | 4.1374 | 0.095979 | 2.3198 | 31 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T225 | 15.4192 | 0.31787 | 2.0615 | 26 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T227 | 3.2565 | 0.058884 | 1.8082 | 28 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T229 | 23.3212 | 0.40425 | 1.7334 | 43 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T231 | 14.3029 | 0.27255 | 1.9056 | 41 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T233 | 6.7747 | 0.16823 | 2.4832 | 39 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T235 | 4.2178 | 0.067054 | 1.5898 | 45 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T237 | 7.5799 | 0.14681 | 1.9369 | 42 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T239 | 29.5115 | 0.50763 | 1.7201 | 48 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T241 | 6.7788 | 0.10645 | 1.5704 | 46 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T243 | 34.2876 | 0.44624 | 1.3015 | 41 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T245 | 6.7079 | 0.1283 | 1.9126 | 28 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T247 | 18.6804 | 0.27675 | 1.4815 | 27 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T249 | 20.9875 | 0.42851 | 2.0417 | 12 | mg/L
Magnesium, fltd, ICP-OES | 00925 | PLA11 | FIL | T251 | 3.0723 | 0.057162 | 1.8606 | 14 | mg/L