## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 4.2967 | 0.12298 | 2.8622 | 4 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 5.0663 | 0.1835 | 3.622 | 4 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 5.0172 | 0.067799 | 1.3513 | 4 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 3.8267 | 0.084771 | 2.2153 | 4 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 4.0636 | 0.034658 | 0.8529 | 5 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 3.1519 | 0.080895 | 2.5665 | 11 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T209 | 4.9995 | 0.085769 | 1.7156 | 8 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T211 | 5.2847 | 0.13502 | 2.5549 | 12 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T215 | 10.8714 | 0.34434 | 3.1674 | 16 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T217 | 7.6504 | 0.1655 | 2.1633 | 16 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T219 | 5.8681 | 0.12933 | 2.2039 | 12 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T221 | 3.7956 | 0.050808 | 1.3386 | 11 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T223 | 4.1331 | 0.089178 | 2.1577 | 15 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T225 | 15.355 | 0.2496 | 1.6255 | 12 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T227 | 3.2754 | 0.043374 | 1.3242 | 16 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T229 | 23.12 | 0.45349 | 1.9614 | 21 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T231 | 14.2411 | 0.24586 | 1.7264 | 18 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T233 | 6.6909 | 0.23432 | 3.5021 | 18 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T235 | 4.1573 | 0.096594 | 2.3235 | 22 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T237 | 7.5449 | 0.21009 | 2.7845 | 18 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T239 | 29.2146 | 0.92121 | 3.1533 | 24 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T241 | 6.7911 | 0.15265 | 2.2478 | 24 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T243 | 34.4561 | 0.75878 | 2.2022 | 18 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T245 | 6.6713 | 0.20051 | 3.0056 | 12 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T247 | 18.51 | 0.37947 | 2.0501 | 15 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T249 | 21.0925 | 0.73866 | 3.502 | 4 | mg/L
Magnesium, unfltd, ICP-OES, recov | 00927 | PLO07 | UNF | T251 | 3.0642 | 0.034126 | 1.1137 | 6 | mg/L